贵德县拉西瓦镇罗汉堂村、昨那村粮油饲料加工车间建设项目

公开招标文件

采购项目编号：青海盈信公招（货物）2025-01

采购项目名称：贵德县拉西瓦镇罗汉堂村、昨那村粮油饲料加工车间建设项目

采购人：贵德县拉西瓦镇人民政府

采购代理机构：青海盈信工程项目管理有限公司

2025年06月

目 录

[第一部分 投标邀请](#_bookmark1)  **[5](#_bookmark1)**

[第二部分 投标人须知](#_bookmark2)  **[8](#_bookmark2)**

[一、说明](#_bookmark3)  **[8](#_bookmark3)**

[1.适用范围](#_bookmark4)  **[8](#_bookmark4)**

[2.采购方式、合格的投标人](#_bookmark5)  **[8](#_bookmark5)**

[3.投标费用](#_bookmark6)  **[8](#_bookmark6)**

[二、招标文件说明](#_bookmark7)  **[8](#_bookmark7)**

[4.招标文件的构成](#_bookmark8)  **[8](#_bookmark8)**

[5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑](#_bookmark9)  **[9](#_bookmark9)**

[6.招标文件的澄清或修改](#_bookmark10)  **[9](#_bookmark10)**

[三、投标文件的编制](#_bookmark11)  **[9](#_bookmark11)**

[7.投标文件的语言及度量衡单位](#_bookmark12)  **[9](#_bookmark12)**

[8.投标报价及币种](#_bookmark13)  **[10](#_bookmark13)**

[9.投标保证金](#_bookmark14)  **[10](#_bookmark14)**

[10.投标有效期](#_bookmark15)  **[11](#_bookmark15)**

[11.投标文件构成](#_bookmark16)  **[11](#_bookmark16)**

[12.投标文件的编制要求](#_bookmark17)  **[12](#_bookmark17)**

[四、投标文件的提交](#_bookmark18)  **[12](#_bookmark18)**

[13.投标文件的提交](#_bookmark19)  **[12](#_bookmark19)**

[14.提交投标文件的时间、地点、方式](#_bookmark20)  **[12](#_bookmark20)**

[15.投标文件的补充、修改或者撤回](#_bookmark21)  **[12](#_bookmark21)**

[五、开标](#_bookmark22)  **[12](#_bookmark22)**

[16.开标](#_bookmark23)  **[12](#_bookmark23)**

[六、资格审查程序](#_bookmark24)  **[13](#_bookmark24)**

[17.资格审查](#_bookmark25)  **[13](#_bookmark25)**

[七、评审程序及方法](#_bookmark26)  **[13](#_bookmark26)**

[18.评标委员会](#_bookmark27)  **[13](#_bookmark27)**

[19.评审工作程序](#_bookmark28)  **[15](#_bookmark28)**

[20.评审方法和标准](#_bookmark29)  **[18](#_bookmark29)**

[八、中标](#_bookmark30)  **[21](#_bookmark30)**

[21.推荐并确定中标人](#_bookmark31)  **[21](#_bookmark31)**

[22.中标通知](#_bookmark32)  **[21](#_bookmark32)**

[九、授予合同](#_bookmark33)  **[22](#_bookmark33)**

[23.签订合同](#_bookmark34)  **[22](#_bookmark34)**

[十、其他](#_bookmark35)  **[23](#_bookmark35)**

[24. 串通投标的情形](#_bookmark36)  **[23](#_bookmark36)**

[25. 废标](#_bookmark37)  **[23](#_bookmark37)**

[十一、中标服务费](#_bookmark38)  **[24](#_bookmark38)**

[26. 中标服务费](#_bookmark39)  **[24](#_bookmark39)**

[第三部分 青海省政府采购项目合同书范本](#_bookmark40)  **[25](#_bookmark40)**

[第四部分 投标文件格式](#_bookmark41)  **[38](#_bookmark41)**

[封面(上册)](#_bookmark42)  **[38](#_bookmark42)**

[目录(上册)](#_bookmark43)  **[39](#_bookmark43)**

[(1) 投标函](#_bookmark44)  **[40](#_bookmark44)**

[(2) 法定代表人证明书](#_bookmark45)  **[41](#_bookmark45)**

[(3) 法定代表人授权书](#_bookmark46)  **[42](#_bookmark46)**

[(4) 投标人承诺函](#_bookmark47)  **[43](#_bookmark47)**

[(5) 投标人诚信承诺书](#_bookmark48)  **[44](#_bookmark48)**

[(6) 资格证明材料](#_bookmark49)  **[45](#_bookmark49)**

[(7) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料](#_bookmark50)  **[46](#_bookmark50)**

[(8) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料](#_bookmark51)  **[47](#_bookmark51)**

[(9) 无重大违法记录声明](#_bookmark52)  **[48](#_bookmark52)**

[(10) 投标保证金证明](#_bookmark53)  **[49](#_bookmark53)**

[目录(下册)](#_bookmark54)  **[51](#_bookmark54)**

[(11) 开标一览表(报价表)](#_bookmark55)  **[52](#_bookmark55)**

[(12) 分项报价表](#_bookmark56)  **[53](#_bookmark56)**

[(13) 技术规格响应表](#_bookmark57)  **[54](#_bookmark57)**

[(14) 投标产品相关资料](#_bookmark58) [55](#_bookmark58)

[(15) 投标人的类似业绩证明材料](#_bookmark59) [56](#_bookmark59)

[(16) 中小企业声明函(货物)](#_bookmark60) [57](#_bookmark60)

[(17) 中小企业(监狱企业) 声明函](#_bookmark61) [58](#_bookmark61)

[(18) 残疾人福利性单位声明函](#_bookmark62) [59](#_bookmark62)

[(19) 投标人认为在其他方面有必要说明的事项](#_bookmark63) [60](#_bookmark63)

[第五部分 采购项目要求及技术参数](#_bookmark64)  **[61](#_bookmark64)**

[(一) 投标要求](#_bookmark65)  **[61](#_bookmark65)**

[1.投标说明](#_bookmark66)  **[61](#_bookmark66)**

[2.重要指标](#_bookmark67)  **[61](#_bookmark67)**

[3.商务要求](#_bookmark68)  **[62](#_bookmark68)**

(二) 项目概况及技术参数 **.................................................................**

第一部分 投标邀请

青海盈信工程项目管理有限公司 (以下均简称“采购代理机构”) 受贵德县拉西瓦镇人民政府 (以下均简称“采购人”) 委托,拟对贵德县拉西瓦镇罗汉堂村、昨那村粮油饲料加工车间建设项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | 青海盈信公招（货物）2025-011 |
| 采购项目名称 | 贵德县拉西瓦镇罗汉堂村、昨那村粮油饲料加工车间建设项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 204.98万元 |
| 最高限价 | 204.98万元 |
| 项目分包个数 | 不分包 |
| 各包要求 | 粮油加工、饲料加工相关设备购置 |
| 投标人资格要求 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：<1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。<2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。<3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。<4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。<5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号)“（二）信用记录查询渠道。本项目评标现场，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据将与其他采购文件一并保存”，投标人主体信用记录以评标现场采购人、采购代理机构查询结果为准。）；3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；6、因采购单位要求，本项目属于专门面向中小企业采购预留项目(投标人需提供中小企业声明函)。 |
| 公告发布时间 | 2025年6月13日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2025年6月16日至2025年06月23日 |
| 获取招标文件方式 | 政采云投标客户端 |
| 获取招标文件地点 | 地址：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 在线申请获取采购文件 (进入“项目采购”应用，在获取 采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件)联系人：张先生电话：0971-5310334电子邮箱：1730184031@qq.com |
| 投标截止及开标时间 | 2025年7月07日10时00分 (北京时间)本次采购为全流程电子化，解密时长为30分钟。 |
| 投标及开标地点 | 海南藏族自治州海南州共和县城北新区共和市民中心（海南州公共资源交易有限责任公司2楼）政府采购（竞磋、竞谈） |
| 采购人联系人 | **采购人：贵德县拉西瓦镇人民政府**联系人：蔡先生联系电话：13997441317联系地址：贵德县拉西瓦镇人民政府2楼 |
| 代理机构联系人 | **采购代理机构：青海盈信工程项目管理有限公司**联系人：张先生电话：0971-5310334电子邮箱：1730184031@qq.com联系地址：青海省西宁市城北区三江大厦17楼 |
| 代理机构开户行 | 中国农业银行股份有限公司西宁市城东 |
| 收款人 | 青海盈信工程项目管理有限公司 |
| 银行账号 | 28010001040019222 |
| 答疑澄清方式 | 采用网上政采平台答疑。投标人须提供准确的联系方 式 (手机和固定电话) ，应在规定的时间内在网上进 行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的 ，视同放弃答疑。 |
| 合同签订有效期 | 自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订中标合同 |
| 交货期 | 签订合同后30个日历日。 |
| 交货地点 | 贵德县拉西瓦镇罗汉堂村、昨那村 |
| 中标合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。采购代理机构留存**贰份原件**备案。 |
| 其他事项 | 1、公告内容以青海政府采购网发布的为准。2、本项目招标公告在《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》和《中国采购与招标网》同时发布。公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日；公告内容以《青海省政府采购网》发布的为准；3、本项目线上进行，供应商无需到现场开标；如非系统原因造成无法解密的或非系统原因加密文件上传不成功的或没办理CA锁而造成加密投标文件无法解密、加密投标文件无法上传的视为无效投标，线上电子加密投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传至电子开评标系统；3、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事 宜请咨询政采云：咨询电话：95763；4、线上 CA PC咨询网址(可及时反馈问题截图，让 客服快速定位问题) :http://tseal.cn/k.html，咨询电话 ：400-0878-198。5、本次采购为全流程电子化，解密时长为30分钟。 |
| 财政监督部门及电话 | 监督单位：贵德县财政局联系电话：0974—8552775 |

青海盈信工程项目管理有限公司

2025年6月13日

第二部分 投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发 生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

(1) 投标邀请

(2) 投标人须知

(3) 青海省政府采购项目合同书范本

(4) 投标文件格式

(5) 采购项目要求及技术参数

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标

文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可 以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式 (如信件、传 真等) 通过政采云客户端向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质 疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑， 对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日 起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环 节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代 理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或 采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并 在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

( 一) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标 文件公告期限届满之日；

(二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或 者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒 体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理 机构应当在投标截止时间至少15日前， 以书面形式通知所有获取招标文件的潜 在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购 人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所 有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外， 以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用 国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文 资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、 包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务 费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金

投标保证金：

**小写：40000.00元（大写：肆万元整）**

收款单位：青海盈信工程项目管理有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司西宁市城东支行

银行账号：28010001040019222

(交纳时间：投标截止及开标时间前，以银行到账时间为准。(在附言中备注项目编号)

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保 机构出具的保函等非现金形式提交；通过银行转账的，由投标人汇 (转) 入9.1 条规定的账户。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的， 采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取 的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的

投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者 转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还 应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用 费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以 不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起 60 日历日。投标文件中承诺的投标有效期 应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的 证明。编写的投标文件须包括以下内容 (格式见招标文件第四部分) ：

11.1、投标文件 (上册) (资格审查)

(1) 投标函；

(2) 法定代表人证明书；

(3) 法定代表人授权书；

(4) 投标人承诺函；

(5) 投标人诚信承诺书；

(6) 资格证明材料；

(7) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(8) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(9) 无重大违法记录声明；

(10) 投标保证金证明。

11.2 投标文件 (下册)

(11) 开标一览表 (报价表)；

(12) 分项报价表；

(13) 技术规格响应表；

(14) 投标产品相关资料；

(15) 投标人的类似业绩证明材料；

(16) 中小企业声明函 (货物)；

(17) 中小企业 (监狱企业) 声明函；

(18) 残疾人福利性单位声明函；

(19) 投标人认为在其他方面有必要说明的事项。

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、 页码，并保证所提供的全部资料真实可信， 自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第 四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格 等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代 理人按要求签字、盖章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的提交

13.1 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须 在响应文件递交截止时间前上传至政采云平台。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件 上传至政采云投标客户端。

14.2 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间及开标时间前，未将 投标文件上传至政采云投标客户端、或文件解密失败的，视为无效投标。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改 或者撤回，补充、修改或者撤回的内容作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。

采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

采购人或者采购代理机构应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。 录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参 加开标活动。

16.3 开标时，由采购代理机构工作人员当众通过政采云客户端进行解密程

序，公布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表 和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义， 以及认为采购人、采购代理机 构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、 采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审 查文件 (上册) 进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

(1) 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

(2) 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

(3) 未按第11.1要求提供相关资料的；

(4) 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

(5) 投标有效期不能满足招标文件要求的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动 中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

(2) 宣布评标纪律；

(3) 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

(4) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

(5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

(6) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

(7) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法 和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或 者违法违规行为；

(8) 核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说 明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

(9) 评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地 评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

(10) 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、 倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购 文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件 规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

(2) 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重 大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构 书面说明情况；

(3) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(4) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(5) 对投标文件进行比较和评价；

(6) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(7) 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评 审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

(8) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上 单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

(1) 采购预算金额在1000万元以上；

(2) 技术复杂；

(3) 社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机 构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4 采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库

中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随 机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定 相应专业领域的评审专家。 自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的 评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委 员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。 被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成 员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料， 依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采 购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定 其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计 算错误的内容，评标委员会应当以在政采云平台在线要求投标人作出必要的澄 清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法

定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文 件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

(1) 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(2) 未按招标文件要求缴纳或未足额缴纳保证金的；

(3) 未按第11.2 (11) - (14) 款要求提供相关资料的

(4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(5) 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

(6) 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

(7) 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

(8) 存在串通投标行为；

(9) 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.3进行确认的；

(10) 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

(11) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表 (报价表) 内容与投标文件中相应内容不一致

的，以开标一览表 (报价表) 为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准， 并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按

19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创 新的产品。 (注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环 境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国 家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。)

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，属小型、微型企业制造的 货物 (产品) ，投标人须提供该制造（生产）企业出具的《中小企业声明函》， 并由投标人加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政 府采购政策的通知》 (财库[2017]141号) ，属残疾人福利性单位的，投标人须 提供《残疾人福利性单位声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位 视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的 政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统 计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按 照有关规定予以处理。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关 于印发中小企业划型标准规定的通知》或《政府采购支持监狱企业发展有关问 题的通知》 (财库〔2014〕68号) 规定的划分标准，属监狱企业的，投标人须 提供《中小企业 (监狱企业) 声明函》，并由投标人加盖公章，在采购活动中， 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促 进中小企业发展的采购政策。 (监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业 的证明文件。) 投标人提供的《中小企业 (监狱企业) 声明函》资料必须真实， 否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的， 应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在 评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审 查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人 的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合 理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价 合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符 合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后 得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的， 由采购人或

者采购人委托评标委员会按照报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐 资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应 当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件 中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法 实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结 合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因 素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、 技术、实施方案、履约能力、供货及配送方案、售后服务等。资格条件不得作 为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条 件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区

间对应的不同分值。

评审标准和分值分配：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **评审****因素** | **评审标准** |
| **1** | 投标报价(30分) | (1) 价格分应当采用低价优先法计算，即满足文件要求且投标价 格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人 的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／ 投标报价)×100×30%(2) 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算 评标基准价和投标报价。残疾人福利性单位属于小型、微型企业 的，不重复享受政策。(注：根据《政府采购促进中小企业发展 管理办法》的相关规定，对小型和微型企业制造 (生产) 产品的 价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审)注：因本项目专门面向中小企业采购，不再执行“价格评审优惠”政策。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2** | 技术水平(21分) | 技术参数及配置 (**21** 分) ：技术参数及配置完全满足或高于招标文件要求的得 21分，每有一项负偏离扣 3 分，扣完21分为止，不再继续扣除。技术参数及配置证明资料以产品检验报告或证明技术参数及配置的相关资料或彩页或厂家公开发布的技术参数资料或相关认证或工信部产品公告截图等资料为准。 |
| **3** | 实施方案 (20分) | 实施方案及质量保证措施（20分）设置了项目管理机构，并且有科学、具体的项目管理措施。包含：①项目管理机构；②项目整体实施方案；③实施进度计划及措施；④质量控制计划及措施；⑤安全保障措施；⑥定期回访及设备检修；⑦培训方案；⑧项目验收方案；以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得2.5分，满分20分；每有一项存在缺陷或不足的扣1分，未提供的不得分。**注：内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策，或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容或内容不适用项目实际情况或内容逻辑漏洞或原理错误。** |
| **4** | 履约能力(3分) | 类似业绩情况 (**3** 分) ：投标人或所投产品制造商提供自2022年1月至投标截止日的类似业绩证明材料。每提供 1 项得 1 分,满分 3 分；未提供的不得分。**注：业绩需提供中标通知书或合同（合同包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的扫描（或复印）件）。** |
| **5** | 供货、配送运输安装方案评价 (14分) | 供货、配送运输安装方案 (**14** 分) 投标供应商针对本项目特点制定详细的货物供货及配送运输安装方案。包含：①项目的实施计划及总体安排；②完善的运输方案；③应急措施；④进度保障措施；⑤质量保证措施；⑥验收方案；⑦突发事件处理以及安装措施。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得2分，满分14分；每有一项存在缺陷或不足的扣1分，未提供的不得分。**注：内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策，或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容或内容不适用项目实际情况或内容逻辑漏洞或原理错误。** |
| **6** | 售后服务(12分) | 售后服务计划、措施及服务承诺 (**12** 分) ：1.针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员；②售后服务内容、流程；③售后服务中应包含的人员定期回访、应急响应等；④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等；⑤售后服务相关承诺。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得2.4分，满分12分；每有一项存在缺陷或不足的扣1分，未提供的不得分。**注：内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策，或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容或内容不适用项目实际情况或内容逻辑漏洞或原理错误。** |

20.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分 相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文 件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的 投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(1) 分值汇总计算错误的；

(2) 分项评分超出评分标准范围的；

(3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

(4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理 机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评 审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标 委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人 名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的， 由采购人或者采购人委托评标 委员会按照报价作最低的方式确定中标人。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人

顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排 名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在 省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、 地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要 中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审 专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知

书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因； 采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理 由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人 投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定 的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

备注：政府采购合同备案：采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存贰份备案。 (所有合同必须胶装成册，活页装订不予备案)

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中 标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证 金。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中 标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、中标通知书及其澄清、说明文件、承 诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购合同签订之日起2个工作日内， 由采购人将采购合同在青海政府 采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合 同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、 安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每 一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。 参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向 中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时 处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保 存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标 人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发 现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财 政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三 家的。

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

(3) 投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者 通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照 以下方式处理：

(1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购 代理机构改正后依法重新招标；

(2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方 式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

十一、中标服务费

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：26000.00元

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》 (发改 价格[2015]299号) 规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商 品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构 共同确定合理的收费金额。

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国 政府采购法实施条例》、等法律法规的有关条款执行。

第三部分 青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海盈信公招（货物）2025-011

采购项目名称：贵德县拉西瓦镇罗汉堂村、昨那村粮油饲料加工车间建设项目

采购合同编号：QHYX-GZ-2025-01

采购内容： . 合同金额 (人民币) ： . 采购人 (甲方) ： (盖章) 中标人 (乙方) ： (盖章) 采购日期： .

采 购 人 (以下简称甲方) ：

中 标 人 (以下简称乙方) ：

甲、乙双方根据 2025 年\*\*\*月\*\*日 ( 贵德县拉西瓦镇罗汉堂村、昨那村粮油饲料加工车间建设项目) ( 青海盈信公招（货物）2025-01) 的招标文件要求和青海盈信工程项目管理有限公司出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分： 1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书。

6.青海省政府采购计划备案表 (审核) 表；

7.履约保证金回单。

二、合同标的及金额 (单位：元)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币 (大写) 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：投标报价必须包括：产品费、验 收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、 售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：签订合同后30个日历日。

交货地点：贵德县拉西瓦镇罗汉堂村、昨那村。

2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝 接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具 和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货 (安装、调试完) 后 个工作日内进行验收，逾期不验 收的，乙方可视为验收合格。验收合格后， 由甲乙双方签署产品验收单并加盖 采购人公章， 甲乙双方各执一份。

5.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招标文件、投标文件的规定 要求乙方及时予以解决。

6.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

甲乙双方合同签定后的7个工作日内甲方支付合同金额的30%作为预付款,货到验收合格无质量问题后的14个工作日内支付合同金额的70%。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订， 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换； 更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额 扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责 交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的 货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过 天对方有 权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按

本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量 原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 天内达 成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：无

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。 产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协 商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.本合同一式捌份，经双方签字，并加盖公章即为生效。如有遗失，概不负 责。

2.本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方 (盖章) ：

法定代表人或委托代理人：

地址：

联系电话：

签约时间： 年

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间： 年 月 日

乙方 (盖章) ：

法定代表人或委托代理人： 开户银行：

账号：

地址：

联系电话：

月 日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定， 合同双方经协商达成一致， 自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、 义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括 所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲 方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、 仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、 保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确 认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除 另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂 家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术 规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新 颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量 单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物， 消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、 检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的 技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内， 免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时 在合同规定的质量保证期和免费保修期满后， 以最优惠的价格，向买方提供合 同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索 引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关 合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他 人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必 须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵 犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一 切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规

定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负 有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料 和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得 进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。 甲 方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并 保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、 永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行 本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向 第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表 或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、 处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品 种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、 流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在 不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家 技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用 寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内， 乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费 予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的 检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内， 证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等， 甲方应书面

通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲 方发出质量异议通知后，未作答复， 甲方在通知书中所提出的要求应视为已被 乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷， 甲方可采取必要的补 救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。 甲方可从合同款或乙方提交 的履约保证金中扣款，不足部分， 甲方有权要求乙方赔偿。 甲方根据合同规定 对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行 规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部 功能及其换代产品的升级与技术支持服务 (包含任何版本升级、产品换代、更 新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介 质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章) ，不得出现因货物停售、转 产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调 试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员 的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式 进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装 卸等保护措施， 以确保货物安全运抵现场。 由于包装不善所引起的货物锈蚀、 损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要 的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种 零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切 损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、 检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、 培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、 测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本 和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行 和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有 费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全 部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲 方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由 乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产 品30个工作日内。特殊产品交货期需说明。 (本项目具体交货时间按招标文件 第五部分商务要求填写)

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认 与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检

验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部 分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒

收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措 施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款 规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加 合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试 计划 (包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等) 供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结 果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有 权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式， 甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负 担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不

符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等， 由甲方组 织质检 (相关检测费用由卖方承担) ，据质检报告及质量保证条款向卖方提出 索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方 须于出现分歧后10天内给对方声明， 以陈述己方的观点。声明须附有关证据。 分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体 规定。

13.履约保证金

13.1 本项目履约保证金：签订合同时与甲方自行约定。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交 (招标文件中另 有约定的除外) ：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保 函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务， 甲方有权从履约保证金中取得补 偿。货物验收合格后， 甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期 内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等， 甲方有权 根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔 (但责任应由保险公司 或运输部门承担的除外) 。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应 按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担 由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、 仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期， 但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙 双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估， 以降低后的价格或评 估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷 的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一 切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的， 甲方 可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方 应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解

除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及 时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。 甲方收到乙方 通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务， 甲方 可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履 行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一 方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一 步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商 解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一 方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。 甲方可向乙方发出书面通知， 部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或 部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付

的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外

支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时， 甲方可以书面方式通知乙方终止 合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要 采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给 他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后 不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带 承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以 书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26. 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分 投标文件格式

封面 (上册)

青海省政府采购项目

投 标 文 件

(上册)

(资格审查文件)

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人： (公章) 法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)

年 月 日

目录 (上册)

(1) 投标函……………………………………………………………所在页码

(2) 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

(3) 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

(4) 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

(5) 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

(6) 资格证明材料……………………………………………………所在页码

(7) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

(8) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

(9) 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

(10) 投标保证金证明 ………………………………………………所在页码

(1) 投标函

投标函

致：青海盈信工程项目管理有限公司

我们收到采购项目名称 (采购项目编号) 招标文件，经研究，法定代表人 (姓名、职务) 正式授权 (委托代理人姓名、职务) 代表投标人 (投标人名称、 地址) 提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承 诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起 日历日内有效。如果 我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受 贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人姓名： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)

年 月 日

(2) 法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海盈信工程项目管理有限公司

 (法定代表人姓名) 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别： 年龄： 民族：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附法定代表人第二代身份证双面扫描 (或复印) 件并由本人签字

投标人：

法定代表人：

年 月 日

(公章) (签字或盖章)

(3) 法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海盈信工程项目管理有限公司

 (投标人名称) 系中华人民共和国合法企业，法定地址 。

 (法定代表人姓名) 特授权 (委托代理人姓名) 代表我单位全权办理 项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的 文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人 (委托代理人) 签字： 授权人 (法定代表人) 签字：\_\_\_\_\_

职务： 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附被授权人第二代身份证双面扫描 (或复印)件并由本人签字

投标人：

法定代表人及委托代理人：

(公章)

(签字)

年 月 日

(4) 投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海盈信工程项目管理有限公司

关于贵方2025年\*\*月\*\*日 (项目名称)，项目编号采购项目，本 签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有 资料是准确的和真实的。同时，我代表 (投标人名称) ，在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且 严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程 中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经 济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯 专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担 相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品， 且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处

罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律 效力。

投标人： (公章)

法定代表人及委托代理人： (签字)

年 月 日

(5) 投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海盈信工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承 诺：

一、 自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境， 与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定 和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应 标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法 形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三 无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法 律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非， 以和谐、平等的心态参 加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项 内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业 (单位) 发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和 国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)

年 月 日

(6) 资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

(1) 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证 (五证) 合一 统一社会代码证及其他资格证明文件 (扫描或复印件) ；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照” ，未换证的提交“营业 执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码 的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”； 其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会 信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登 记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记 证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交 “统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”； 自然人需提 交身份证明。

(2) 招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

(3) 投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

(7) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款 (1) 中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供2024年度经第三方审计的财务状况报告 (扫 描或复印件应全面、完整、清晰) ，包括资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表和 财务 (会计) 报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。并逐页加盖财务专用章。若投标人成立不足一年可提供近三月银行出具的资信证明材料。投标人是 其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资 信证明 (同时提供基本存款账户开户许可证) 。

2、近一年连续四个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

(8) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技 术能力，须提供具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函由授权人签字， 格式自拟，并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书或用工合同等证 明材料。

(9) 无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海盈信工程项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活 动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法 律责任。

特此声明。

经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号)“（二）信用记录查询渠道。本项目评标现场，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人主体信用记录，并采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据将与其他采购文件一并保存”，投标人主体信用记录以评标现场采购人、采购代理机构查询结果为准。）

投标人： (公章)

法定代表人及委托代理人： (签字)

年 月 日

(10) 投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海盈信工程项目管理有限公司

我方为 (采购项目名称) 项目 (采购项目编号为： ) 递交保证金人

民币 (大写：人民币 元) 已于 年 月 日以转账方

式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明、开户许可证复印件 (加盖公章)

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户 (同递交保证金账户) 。若因提 供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错 误，我方将承担全部责任和损失。

户 名：

开户银行：

开户帐号：

投标人： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)

年 月 日

(下册)

青海省政府采购项目

投 标 文 件

(下册)

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人： (公章) 法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)

年 月 日

目录 (下册)

(11) 开标一览表 (报价表) …………………………………………… 所在页码

(12) 分项报价表………………………………………………………… 所在页码

(13) 技术规格响应表……………………………………………………所在页码

(14) 投标产品相关资料………………………………………………… 所在页码

(15) 投标人的类似业绩证明材料……………………………………… 所在页码

(16) 中小企业声明函 (货物) ………………………………………… 所在页码

(17) 中小企业 (监狱企业) 声明函…………………………………… 所在页码

(18) 残疾人福利性单位声明函………………………………………… 所在页码

(19) 投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………… 所在页码

(11) 开标一览表 (报价表)

开标一览表 (报价表)

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | 大写：小写： |
| 交货时间 |  |
| 免费质保期 |  |
| 优惠条件及其他 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2. “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续 费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后 服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的时间。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)

年 月 日

(12) 分项报价表

分项报价表

投标人名称：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 型号 | 生产厂家 | 数量及 单位 | 单价 | 合计 | 免费质 保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 大写：小写： |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，

不得修改格式，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)

年 月 日

(13) 技术规格响应表

技术规格响应表

投标人名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采购需求技术参数、指标 | 投标产品技术参数、指标 | 偏离 |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写， 不得遗漏，不得修改格式，投标产品技术参数、指标不得抄袭招标文件参数，否则，按无效投标处理。

2.“投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的相关支撑证明材 料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检验报告或证明技术参数及配置的相关资料或彩页或厂家公开发布的技术参数资料或相关认证或工信部产品公告截图等资料的实质性响应情况不一致，仅作为扣分依据，不作为否决投标条款。

3.填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要 求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+” 、 “- ”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“- ”或未填写，将视为该项 指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证 明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财 政部门。

投标人： (公章)

法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)

年 月 日

(14) 投标产品相关资料

投标产品相关资料

(15) 投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

投标人或所投产品制造商提供自2022年1月至投标截止日的类似业绩证明材料。注：业绩需提供中标通知书或合同（合同包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的扫描（或复印）件）

(16)中小企业声明函(货物)

中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司 参加 (单位名称) 的 (项目名称)

采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (的具 体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (工业) 行业；制造商 为 (企业名称) ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总 额为 万元1 ，属于 ( 中型企业、小型企业、 微型企业) ；

2. (标的名称) ，属于 ( 工业) 行业；制造商 为 (企业名称) ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总 额为 万元1 ，属于 ( 中型企业、小型企业、 微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**企业名称 (盖章) ：**

**日期：**

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(17)中小企业(监狱企业)声明函

中小企业(监狱企业)声明函

致：青海盈信工程项目管理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库

﹝ 2020 ﹞ 46 号)或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕 68 号) 的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_ (请填写：中型、小型、微型或监狱) 企业。 即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财 政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业〔2011〕300 号) 或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库〔2014〕68 号) 规定 的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_ (请填写：中型、小型、微型或监狱) 企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货 物及服务， 由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_ (请填写： 中 型、小型、微型或监狱) 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业 注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 注： 1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小 企业划型标准规定的通知》 (工信部联企业〔2011〕300 号) 或《政府采购支持监狱企业发展 有关问题的通知》 (财库〔2014〕68 号) 规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。 2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府 采购促进中小企业发展的政府采购政策。 (监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级 以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。)

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

中小企业 (监狱企业) 名称： (公章)

中小企业 (监狱企业) 法定代表人： (签字或盖章)

年 月 日

(18) 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海盈信工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残 疾人就业政府采购政策的通知》 (财库〔2017〕141号) 的规定，本单位为符合 条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为 人，安置的残疾人 人数为 人。且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位 制造的货物 (由本单位承担工程/提供服务) ，或者提供其他残疾人福利性单位

制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物) 。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称： (公章)

企业法定代表人： (签字或盖章)

年 月 日

(19) 投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

根据招标文件评分标准要求提供本项目的履约能力、售后服务、彩页等相关资料。 (格式自定)

第五部分 采购项目要求及技术参数

( 一) 投标要求

1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中 的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的相关支撑证明 材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供证明 材料的实质性响应情况不一致、按无效投标处理。填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求， 满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+” 、“- ”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+” 、“- ”或 未填写，将视为该项指标不响应。

1.3 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设 计权等知识产权。

1.4 项目中标后分包情况：不允许。

2.重要指标

2.1技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

3.商务要求

3.1.交货时间：签订合同后30个日历日。

3.2.交货地点：贵德县拉西瓦镇罗汉堂村、昨那村

3.3.免费质保期：一年。

日产10吨菜籽榨油设备生产线

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功率（KW） | 合计功率（KW） | 设备参数 |
| 1 | 清理提升机 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 材质：Q235B电机：≥1.5KW，4级，转速1400转/分；减速机：3号减速机，速比23，畚斗尺寸：≥200mm×≥110mm厚度：机头机尾厚≥3mm，筒体厚≥2mm外形尺寸：≥5000mm×≥650mm×≥300mm |
| 2 | 清理去石组合筛 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 产量(≥10t/h )；动力(2x0.25kW)；风量(≥45m³min)；外形尺寸(2000mmx1450mmx1550mm) ；配机架、进料箱、振动电机、机身、出料箱等部件 |
| 3 | 旋风沙克龙 | 台 | 1 |  |  | φ≥400mm |
| 4 | 风机 | 台 | 1 | 3 | 3 | 风量(≥4000m³/h) 全压(≥2000pa) 转速(1450rpm) 功率(≥3kw) 进口尺寸(φ≥250mm) |
| 5 | 风管 | 台 | 1 |  |  | φ≥250mm |
| 6 | 蒸炒提升机 | 台 | 1 | 2.2 | 2.2 | 材质：Q235B电机：≥1.5KW，4级，转速1400转/分；减速机：3号减速机，速比23，畚斗尺寸：≥200mm×≥110mm厚度：机头机尾厚≥3mm，筒体厚≥2mm外形尺寸：≥5000mm×≥650mm×≥300mm |
| 7 | 蒸炒锅 | 台 | 1 | 5.5 | 5.5 | 材质：Q235B电机≥5.5KW，4级，转速1400转/分；减速机≥3号减速机，速比23，结构：旋转搅拌式筒体尺寸：φ≥1500mm外形尺寸：φ≥1500mm×≥2500mm |
| 8 | 压榨提升机 | 台 | 1 | 2.2 | 2.2 | 材质：Q235B电机：≥1.5KW，4级，转速1400转/分；减速机：3号减速机，速比23，畚斗尺寸：≥200mm×≥110mm厚度：机头机尾厚≥3mm，筒体厚≥2mm外形尺寸：≥5000mm×≥650mm×≥300mm |
| 9 | 榨油机 | 台 | 2 | 15 | 30 | 材质：Q235B电机≥15KW，4级结构形式:螺旋压榨式螺旋轴转速:≥28~38rpm外形尺寸:≥2010mm×≥690mm×≥1430mm |
| 10 | 油渣分离刮板 | 台 | 1 |  |  | 材质：食品级不锈钢外形尺寸:≥3000mm×≥200mm×≥200mm |
| 11 | 毛油箱 | 台 | 1 |  |  | 材质：食品级不锈钢外形尺寸:≥1000mm×≥1000mm×≥900mm |
| 12 | 成品油箱 | 台 | 1 |  |  | 材质：食品级不锈钢外形尺寸:≥1000mm×≥1000mm×≥900mm |
| 13 | 毛油泵 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 口径≥DN40流量(≥83.3L/min)压力(≥0.5Mpa)吸程(≥5m) |
| 14 | 成品油泵 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 口径≥DN40,流量≥(83.3L/min)压力(≥0.5Mpa)吸程(≥5m) |
| 15 | 过滤机 | 台 | 1 |  |  | 过滤面积(≥10㎡)；工作压力(≥0.4MPa)产量(≥3t/h)外型尺寸 Φ≥800mm×≥2000mm耐腐蚀、好清洗、寿命长，维护成本低。 |
| 16 | 电器控制柜 | 台 | 1 |  |  | 国标电器控制柜 |
| 17 | 管道、阀门、仪器仪表、管件、平台 | 套 | 1 |  |  | 和油接触的管道、阀门均为不锈钢； |
| 18 | 电缆电线、桥架、穿线管 | 套 | 1 |  |  | 国标铜电缆；镀锌桥架； |

日产3吨菜籽油精炼设备生产线

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功率（KW） | 合计功率（KW） | 设备参数 |
| 1 | 1号水洗水化罐 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 材质：食品级不锈钢结构：筒体φ≥1100mm，上封头φ≥1100mm，下椎体高≥500mm。温度表150℃，人孔≥300mm，视镜≥120mm加热管：≥φ57mm管口：φ≥25mm，φ≥32mm联轴器：≥35mm×≥35mm |
| 2 | 2号水洗水化罐 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 材质：食品级不锈钢结构：筒体φ≥1100mm，上封头φ≥1100mm，下椎体高≥500mm。温度表≥150℃，人孔≥300mm，视镜≥120mm加热管：≥φ57mm管口：φ≥25mm，φ≥32mm联轴器：≥35mm×≥35mm |
| 3 | 盐水调配箱 | 台 | 1 |  |  | 材质：食品级不锈钢结构：箱体≥300mm×≥300mm×≥100mm温度表≥150℃ |
| 4 | 配碱调配箱 | 台 | 1 |  |  | 材质：食品级不锈钢结构：箱体≥300mm×≥300mm×≥100mm温度表≥150℃ |
| 5 | 脱色油暂存罐 | 台 | 1 |  |  | 材质：食品级不锈钢结构：筒体φ≥1100mm，上封头φ≥1100mm，下椎体高≥500mm。温度表≥150℃，人孔≥300mm，视镜≥120mm管口：φ≥25mm，φ≥32mm |
| 6 | 旋液分离器 | 台 | 1 |  |  | 材质：食品级不锈钢结构：筒体φ≥400mm，上封头φ≥400mm，下椎体高≥200mm。管口：φ≥45mm，φ≥32mm |
| 7 | 油脂脱色罐 | 台 | 1 | 1.1 | 1.1 | 材质：食品级不锈钢结构：筒体φ≥1100mm，上封头φ≥1100mm，下椎体高≥500mm。温度表≥200℃，人孔≥300mm，视镜≥120mm加热管：φ≥57mm管口：φ≥25mm，φ≥32mm联轴器：≥35mm×≥35mm |
| 8 | 脱色油专用泵 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 口径≥DN40,流量(≥30L/min)压力(≥0.5Mpa)吸程(≥5m) |
| 9 | 白土暂存罐 | 台 | 1 |  |  | 材质：食品级不锈钢结构：筒体φ≥400mm，下平底φ≥400mm。 |
| 10 | 脱臭锅 | 台 | 1 |  |  | 材质：食品级不锈钢结构：筒体φ≥1100mm，上封头φ≥1100mm，下封头φ≥1100mm。温度表≥300℃，人孔≥300mm，视镜≥120mm双加热管：φ≥57mm管口：φ≥25mm，φ≥32mm |
| 11 | 成品油泵 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 口径≥DN40,流量(≥83.3L/min)压力(≥0.5Mpa)吸程(≥5m) |
| 12 | 蒸汽发生器 | 台 | 1 |  |  | 材质：食品级不锈钢结构：筒体φ≥600mm，上封头φ≥600mm，下封头φ≥600mm。加热管：φ≥57mm液位计≥15mm |
| 13 | 过滤机 | 台 | 1 |  |  | 过滤面积(≥10㎡)；工作压力(≥0.4MPa)产量(≥3t/h)外型尺寸 ≥800mm×≥2000mm耐腐蚀、好清洗、寿命长，维护成本低。 |
| 14 | 真空泵 | 台 | 1 | 5.5 | 5.5 | 极限压力33Mbar(3300PA）最大气量2.75M3/min功率≥5.5KW转速1450Rpm水耗量7L'min噪 声≤63dB |
| 15 | 配电控制柜 |  | 1 |  |  | 国标配电控制柜 |
| 16 | 油罐 | 台 | 1 |  |  | 材质：食品级不锈钢结构：筒体φ≥1200mm，下椎体高≥200mm。人孔≥300mm，管口：φ≥25mm，φ≥32mm |
| 17 | 油罐 | 台 | 1 |  |  | 材质：食品级不锈钢结构：筒体φ≥1200mm，下椎体高≥200mm。人孔≥300mm，管口：φ≥25mm，φ≥32mm |
| 18 | 油罐 | 台 | 1 |  |  | 材质：食品级不锈钢结构：筒体φ≥1200mm，下椎体高≥200mm。人孔≥300mm，管口：φ≥25mm，φ≥32mm |
| 19 | 自动灌装机 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 灌装精度：≤+-5g灌装头数量：2头口径DN20,流量(5L/min)压力(0.5Mpa) |
| 20 | 压盖机 | 台 | 1 | 1.1 | 1.1 | 材质：食品级不锈钢瓶盖：≥100mm尺寸：≥500mm×≥300mm×≥1500mm |
| 21 | 输送带 | 米 | 5 | 0.25 | 0.25 | ≥5000mm×≥210mm×≥450mm |
| 22 | 管道、阀门、仪器仪表、管件、平台 | 套 | 1 |  |  | 和油接触的管道、阀门均为不锈钢； |
| 23 | 电缆电线、桥架、穿线管 | 套 | 1 |  |  | 国标铜电缆；镀锌桥架；穿线管 |

|  |
| --- |
| **饲料设备清单** |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | **动力（KW）** | **合计动力（KW）** | 设备参数 |
| 2 | 沙克龙及风管 | 台 | 1 |  |  | 壳体采用3毫米碳钢板制作。 |
| 3 | 关风器 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 容积9升。 |
| 4 | 螺旋提升机 | 台 | 1 | 3 | 3 | 3-5T/H.粉料提升，皮带传动。壳体、叶片采用3毫米碳钢板制作。 |
| 5 | 磁铁 | 台 | 1 |  |  | 磁性大。 |
| 6 | 粉碎机 | 台 | 1 | 37 | 37 | 内藏式转子、全开式操作门，换筛方便；碳化物材质,转子经高精度动平衡效验.粉碎效率高。产量每小时不低于3吨 |
| 7 | 粉碎机支架 | 台 | 1 |  |  | 国标10号槽钢。 |
| 8 | 风机 | 台 | 1 | 3 | 3 | 国标风机。转子小平衡。河南科凯德风机。 |
| 9 | 脉冲除尘器 | 台 | 1 |  |  | PDF电磁阀，除尘效果好。壳体采用3毫米碳钢板制作。含脉冲控制仪。 |
| 10 | 风箱 | 台 | 1 |  |  | 采用3毫米碳钢板制作，含检修口。 |
| 11 | 料封蛟龙 | 台 | 1 | 3 | 3 | 壳体采用3毫米碳钢板制作，叶片、采用3毫米碳钢板制作，轴头采用迷宫式，密封效果好，粉料专用蛟龙。 |
| 12 | 风机 | 台 | 1 | 2.2 | 2.2 | 国标风机，转子校平衡。河南凯凯德风机。 |
| 13 | 脉冲除尘器 | 台 | 1 |  |  | PDF电磁阀，除尘效果好。壳体采用3毫米碳钢板制作。含脉冲控制仪。 |
| 14 | 下料斗 | 台 | 1 |  |  | 采用3毫米碳钢板制作。 |
| 15 | 斗式提升机 | 台 | 1 | 3 | 3 | 头轮覆蛟，防止打滑， 3-10T/H，机尾设皮带张紧装置，机头、机尾采用3毫米碳钢板制作，直管采用1.5毫米碳钢板折弯工艺 ，配国标电机。 |
| 16 | 旋转分配器 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 采用3毫米碳钢板制作，定位准确。 |
| 17 | 高料位器 | 台 | 6 |  |  | 上海思派、信号准确。 |
| 18 | 配料仓 | 台 | 6 |  |  | 直段、锥斗采用3毫米碳钢板制作。 |
| 19 | 低料位器 | 台 | 6 |  |  | 上海思派，信号准确。 |
| 20 | 配料蛟龙 | 台 | 5 | 2.2 | 2.2 | 壳体、叶片采用3毫米碳钢板制作，配料精度高。 |
| 21 | 草粉配料蛟龙 | 台 | 1 | 3 | 3 | 壳体、叶片采用3毫米碳钢板制作。 |
| 22 | 配料称斗 | 台 | 1 |  |  | 壳体采用3毫米碳钢板制作，配料精度高。 |
| 23 | 气动闸门 | 台 | 1 |  |  | 采用3毫米碳钢板制作。 |
| 24 | 螺旋输送机 | 台 | 1 | 3 | 3 | 壳体采用3毫米碳钢板制作，叶片、采用3毫米碳钢板制作，轴头采用迷宫式，密封效果。 |
| 25 | 斗式提升机 | 台 | 1 | 3 | 3 | 头轮覆蛟，防止打滑， 3-10T/H，机尾设皮带张紧装置，机头、机尾采用3毫米碳钢板制作，直管采用1.5毫米碳钢板折弯工艺 ，配国标电机。 |
| 26 | 待混合仓 | 台 | 1 |  |  | 采用3毫米碳钢板制作。 |
| 27 | 气动闸门 | 台 | 1 |  |  | 采用3毫米碳钢板制作。 |
| 28 | 单轴螺带式混合机 | 台 | 1 | 11 | 11 | 加大壳体，特殊螺带角度设计，混合均匀度高，混合均匀度可达95%以上，噪音底，运转极其平稳,混合时间180S~300S,变异 系数＜5%。 |
| 29 | 斗式提升机 | 台 | 1 | 3 | 3 | 头轮覆蛟，防止打滑， 3-10T/H，机尾设皮带张紧装置，机头、机尾采用3毫米碳钢板制作，直管采用1.5毫米碳钢板折弯工艺 ，配国标电机。 |
| 30 | 气动三通 | 台 | 1 |  |  | 最新翻板式，不漏料。 |
| 31 | 螺旋输送机 | 台 | 1 | 3 | 3 | 壳体采用3毫米碳钢板制作，叶片、采用3毫米碳钢板制作，轴头采用迷宫式，密封效果。 |
| 32 | 待制粒仓 | 台 | 1 |  |  | 采用3毫米碳钢板制作。 |
| 33 | 制粒机 | 台 | 1 | 55 | 55 | 齿轮传动，比皮带传动效率高15%、进口油封，精磨齿工艺，运转平稳。 |
| 34 | 喂料器 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 变频调速喂料，根据制粒机电流可任意调节控制喂料量。 |
| 35 | 调制器 | 台 | 1 | 3 | 3 | 2.5毫米不锈钢制作，调制效果好。 |
| 36 | 斗式提升机 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 头轮覆蛟，防止打滑， 3-10T/H，机尾设皮带张紧装置，机头、机尾采用3毫米碳钢板制作，直管采用1.5毫米碳钢板折弯工艺 ，配国标电机。 |
| 37 | 关凤器 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 容积5升，含电机、减速机。 |
| 38 | 冷却器 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 壳体采用3毫米碳钢板制作，逆流冷却，颗粒冷却均匀，冷却时间和填充量可调，排料顺畅无残留。 |
| 39 | 震动筛 | 台 | 1 | 0.37 | 0.37 | 筛选效果好，壳体采用3毫米碳钢板制作。 |
| 40 | 风机 | 台 | 1 | 7.5 | 7.5 | 转子校平衡，国标风机，河南科凯德风机。转速每分钟1450转。 |
| 41 | 沙克龙 | 台 | 1 |  |  | 采用3毫米碳钢板制作。 |
| 42 | 关凤器 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 容积5升，含电机、减速机。 |
| 43 | 斗式提升机 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 头轮覆蛟，防止打滑， 3-10T/H，机尾设皮带张紧装置，机头、机尾采用3毫米碳钢板制作，直管采用1.5毫米碳钢板折弯工艺 ，配国标电机。 |
| 44 | 成品仓 | 台 | 1 |  |  | 采用3毫米碳钢板制作。 |
| 45 | 包装称 | 台 | 1 | 2.2 | 2.2 | 颗粒料专用包装秤，采用智能称重仪表控制，称重传感器，气动部件，能稳 定，误差自动修正，超差报警，零位跟踪等功能，精度高，每分钟4-6袋。 |
| 46 | 封口输送机 | 台 | 1 | 0.37 | 0.37 | 含皮带机及封口机。 |
| 47 | 简易加油系统 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 自动加油，节省人工。 |
| 48 | 箱变 | 台 | 1 |  |  | 额定容量：≥630kvA额定电压：10000士5%/400V.额定频率：50Hz 相数3使用条件：户外.阻抗电压：≥4.6%油重量：≥354kg |