## 1
新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心试剂服务商采购项目（二批）
第一包 丙型肝炎病毒抗原抗体联合检测试剂盒
商务要求 | 一、在乌市至少有3名应用工程师，接到报修电话2小时能响应。 二、中标单位负责所供试剂的正常使用。 三、试剂配送商应提供的试剂必须三证齐全，至少三个月为同一批号。 四、签订中标合同同时须提供由厂家出具的试剂供货授权委托书。 五、提供试剂出具卫生部室间质评证明文件。 六、合同签订后，供应商需提供性能验证所需试剂及辅助用品，相关产品及费用由中标方负责承担。 七、中标方所供试剂性能验证检测结果未达到实验室质量要求，招标方有权另行采购。 八、试剂全程冷链运输，一周内到货。
序号 | 使用科室 | 名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高限价 （元/人份） | 收费
1 | 临检中心 | 丙型肝炎病毒抗原抗体联合检测试剂盒 | 1、免疫学方法 2、报告时间≤120分钟； 3、样本要求：人血清或血浆；样本量≤200μl；随货附送质控品； 4、试剂批内CV（%）≤15% 。 5、试剂盒有效期不少于1年，内含阴性阳性对照、室内QC，开封后有效期不少于2周。 6、试剂盒配96孔微板符合标准，适用手工、洗板机和全自动酶免工作站的使用。 7、试剂盒一次实验能同时检出人血清或血浆样本中的HCV核心抗原和HCV抗体； 8、试剂与HBV、抗HIV和抗TP阳性样本以及HSV、CMV、抗TOX、EBV阳性样本和原 发性肝癌患者样本均无交叉反应。 9.提供试剂的中国食品检定研究院检验报告、临床试验报告，产品彩页及招标现场提供该试剂样品1盒。 | / | 35 | 100

## 2
新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心试剂服务商采购项目（二批）
第二包: 清洗液
商务要求 | 一、在乌市至少有3名应用工程师，接到报修电话2小时能响应。 二、中标单位负责所供试剂的正常使用。 三、试剂配送商应提供的试剂必须三证齐全，至少三个月为同一批号。 四、签订中标合同同时须提供由厂家出具的试剂供货授权委托书。 五、中标方所供试剂性能验证检测结果未达到实验室质量要求，招标方有权另行采购。 六、试剂全程冷链运输，一周内到货。
序号 | 使用科室 | 名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高限价 （元/ml）
1 | 临检中心 | 特殊清洗液 | 1、100%有效消除反应槽中循环水气泡的产生以及防止细菌的生成； 2、100%有效用于样品针、试剂针、清洗槽等部件的清洗； 3、有相应的质检报告 4、不属于医疗器械管理的需提供相关部门出具的说明。 5、适用于日立全自动生化分析仪7180、7600、006、008等机型 | 日立仪器系列 | 2.56
2 |  | 碱性清洗液-D | 1、100%有效清洗去除试剂针及比色杯中的有机物、纤维质、油脂； 2、100%有效清除生化仪反应杯及管路中的有机残留物； 3、有相应的质检报告 4、不属于医疗器械管理的需提供相关部门出具的说明。 5、适用于日立全自动生化分析仪7180、7600、006、008等机型 |  | 0.26
3 |  | 酸性清洗液 | 1、100%有效清洗去掉比色杯中的无机物； 2、100%有效用于生化分析仪反应杯、流路的清洗； 3、有相应的质检报告 4、不属于医疗器械管理的需提供相关部门出具的说明。 5、适用于日立全自动生化分析仪7180、7600、006、008等机型 |  | 1.84
4 |  | 水浴添加液 | 1、不得腐蚀反应杯 2、有相应的质检报告 3、不属于医疗器械管理的需提供相关部门出具的说明。 4、适用于雅培全自动生化法分析仪C8000、C16000及流水线机型 | 雅培仪器 | 1.7
5 |  | 清洗液A | 1、100%可消除交叉污染 2、有相应的质检报告 3、不属于医疗器械管理的需提供相关部门出具的说明。 4、适用于雅培全自动生化法分析仪C8000、C16000及流水线机型 |  | 1.7
6 |  | 清洗液B | 1、100%可消除交叉污染 2、有相应的质检报告 3、不属于医疗器械管理的需提供相关部门出具的说明。 4、适用于雅培全自动生化法分析仪C8000、16000及流水线机型 |  | 1.7
7 |  | 碱性清洗液-D | 1、100%有效清除反应杯及管路中的有机物 2、有相应的质检报告 3、不属于医疗器械管理的需提供相关部门出具的说明。 4、适用于雅培全自动生化法分析仪C8000、C16000及流水线机型 |  | 1.7
8 |  | 酸性清洗液 | 1、100%有效清除反应杯及管路中的无机物 2、有相应的质检报告 3、不属于医疗器械管理的需提供相关部门出具的说明。 4、适用于雅培全自动生化法分析仪C8000、C16000及流水线机型 |  | 1.7
9 |  | 预激发缓冲液 | 1、免疫分析辅助试剂，与免疫分析试剂配合使用，用于雅培Architect系列化学发光免疫分析仪器提供/维持反应环境 2、有相应的质检报告 3、适用于Architect i1000、i2000、ci8200、i4000、Alinty及流水线机型 |  | 0.6
10 |  | 激发缓冲液 | 1、免疫分析辅助试剂，与免疫分析试剂配合使用。用于雅培architect系列化学发光免疫分析仪器（系统）提供/维持反应环境 2、有相应的质检报告 3、适用于Architect i1000、i2000、ci8200、i4000、Alinty及流水线机型 |  | 0.52
11 |  | 浓缩缓冲液（浓缩稀释缓冲液 | 1、免疫分析辅助试剂，与免疫分析试剂配合使用。用于雅培系列化学发光免疫分析仪器提供/维持反应环境 2、有相应的质检报告 3、适用于Architect i1000、i2000、ci8200、i4000、Alinty及流水线机型 |  | 0.52

## 5
新疆维吾尔自治区人民医院临床试剂服务商采购项目（二批）
第五包：阿尔茨海默相关神经丝蛋白（AD7c-NTP）检测试剂
商务要求 | 一、在乌市至少有3名应用工程师，接到报修电话2小时能响应。 二、中标单位负责所供试剂的正常使用。 三、试剂配送商应提供的试剂必须三证齐全，至少三个月为同一批号。 四、签订中标合同同时须提供由厂家出具的试剂供货授权委托书。 五、提供试剂出具卫生部室间质评证明文件。 六、合同签订后，供应商需提供性能验证所需试剂及辅助用品，相关产品及费用由中标方负责承担。 七、中标方所供试剂性能验证检测结果未达到实验室质量要求，招标方有权另行采购。 八、试剂全程冷链运输，一周内到货。
序号 | 使用科室 | 名称 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高限价 （元/人份） | 收费
1 | 神经内科 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白（AD7c-NTP）检测试剂 | 1.标本来源：尿液，定量检测。 2.线性范围要求：0.25ng/mL--10ng/mL，相关系数r≥0.98； 3.参考范围：正常参考值≤1.5ng/mL（参考值在试剂说明书线性范围之内，具有线性可信度）； 4.准确性：相对偏差在±15%以内。 5.精密度：批内CV≤15%，批间CV≤20%。 6.分析灵敏度：以最低检测限表示，应不高于0.25ng/mL。 7.含标准品标准曲线用于产品定标，含质控品。 8.检测时间小于3小时。 | / | 122.5 | 350
神内实验室

## 6
新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心试剂服务商采购项目
血液分析流水线项目检测
商务要求 | 1、 供应商需提供2名以上技术支持，且常驻本市,接到电话2小时内响应。 2、 必须提供试剂参加卫生部质评证书。试剂全程冷链运输，一周内到货。 3、 试剂配送商应提供的试剂，必须三证齐全，至少三个月为同一批号，效期在半年以上。 4、 签合同时出具相应试剂的售后服务授权委托书。
序号 | 使用科室 | 中文名称（注册证名） | 英文名称 | 包装规格 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高限价 （元/人份）
1 | 临检中心 | 血细胞分析用稀释液 | CELLPACK DST | （20L x 1）/箱 | 全自动血液分析流水线（可满足血液、体液、CRP、SAA项目同时开展；同时满足连接推染片机及阅片机）检测参数：≥39个；直方图：≥4个；散点图：≥23个；检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥100样本/小时；网织红细胞检测速度：≥88样本/小时；检测光源：必须采用半导体激光，具有启动快、成本低、寿命长、消耗功率小的优点 检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、干细胞通道、网织红细胞通道、低值血小板通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道；网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色技术，具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度的分类，无需机外染色处理；*网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。*有核红细胞检测功能：无需特殊通道和试剂进行具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正。 白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰；标配NRBC计数，自动校准每个样本的白细胞总数；白细胞分类：采用激光作为分析的光源，流式原理加细胞核酸荧光染色技术进行；低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加3至5倍，结果更准确、可靠。 幼稚细胞检测：利用分类通道和干细胞检测通道，双通道进行幼稚细胞检测，灵敏度更高，准确性更好 造血祖细胞信息：具有定量检测外周血造血祖细胞功能；*血小板计数：具有三种或者以上的方法进行血小板的计数；低值血小板检测：当遇到低值血小板样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值血小板检测模式，使血小板检测颗粒数比普通检测模式增加3至5倍，结果更准确、可靠。网织血小板检测功能：具有全自动检测网织血小板的检测功能；*体液检测功能：体液检测速度：≥40样本/小时；可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数；可以对体液中的白细胞分类；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能 体液白细胞线性0-10,000x103/L、红细胞线性0-5,000,000x106/L；体液红细胞定量计数需精确到1个/ul。 二十、 血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物。二十一、可提供中国SFDA注册的原厂配套质控品及校准品，同时具有实时在线网络质控功能，确保用户的结果质量达到国际质量水准。特定蛋白分析仪招标参数:CRP/SAA部分：方法学使用散射比浊法；仪器全自动化程度：静脉血全自动进样、末梢血通过适配器也可实现自动进样；*仪器检测速度≥180测试/小时；具备急诊优先功能，至少有一个急诊位；具备轨道自动进样功能，仪器检测项目需包含C-反应蛋白、血清淀粉样蛋白A；*检测模式：三种检测模式，CRP、SAA、CRP/SAA；反应位：具备50个反应位；试剂制冷仓可以控制在2-8℃，支持24小时不间断制冷；反应杯可重复使用，自动清洗存储功能：系统可存储100000组数据；*CRP检测线性范围1-360.0mg/L；批内精密度满足CV≤5% ；具备条码扫描功能，配条形码扫描器，样本信息可自动输入；标配原厂配质控品，无需额外单独采购；通讯接口能满足网口和RS-232串口，支持与医院信息系统(如LIS系统)双向通讯，互传数据；可连接指定的全自动血液分析仪成为流水线，实现血常规\CRP\SAA一管通检测。 | Sysmex XN 9000\2800血液分析流水线（满足血液，体液，CRP,SAA；推染片；阅片同时开展） | 0.78
2 |  | 血细胞分析用稀释液 | CELLPACK DCL（DCL-300A） | （20L x 1）/箱 |  |  | 0.86933
3 |  | 血细胞分析用溶血剂 | SULFOLYSER（SLS-240A） | （1.5L x 2）/盒 |  |  | 0.68475
4 |  | 血细胞分析用溶血剂 | Lysercell WNR | （4L x 2）/盒 |  |  | 1.1752
5 |  | 血细胞分析用染色液 | Fluorocell WNR | （82mL x 2）/盒 |  |  | 1.1812
6 |  | 血细胞分析用溶血剂 | Lysercell WDF | （4L x 2）/盒 |  |  | 0.93985
7 |  | 血细胞分析用染色液 | Fluorocell WDF | （42mL x 2）/盒 |  |  | 2.4848
8 |  | 血细胞分析用溶血剂 | Lysercell WPC | （1.5L x 2）/盒 |  |  | 0.62
9 |  | 血细胞分析用染色液 | FLUOROCELL WPC(WPC-800A) | （12MLX2）/盒 |  |  | 8.05
10 |  | 血细胞分析用稀释液 | CELLPACK DFL | （1.5L x 2）/盒 |  |  | 0.3684
11 |  | 血细胞分析用染色液 | Fluorocell RET | （12mL x 2）/盒 |  |  | 5.5744
12 |  | 血细胞分析用染色液 | FLUOROCELL PLT (PLT-800A) | （12MLx2）/盒 |  |  | 10.0125
13 |  | 清洗液 | CELLCLEAN AUTO(CLA-500A) | （4.0mLx20支）/盒 |  |  | 2814/盒
14 |  | 血细胞分析用溶血剂 | Lysercell WNR | 5L/桶 |  |  | 1.22
15 |  | 血细胞分析用溶血剂 | Lysercell WDF | 5L/桶 |  |  | 1.08
16 |  | 浓缩缓冲液 | CONCENTRATED Phosphosphte Buffer for SP-50 (CPB-301A) | 1LX1瓶 |  |  | 2533.5/瓶
17 |  | 血液分析仪用质控品XN CHECK | XN CHECK L1 1 X 3.0ML | 3.0ML/支 |  |  | 706/支
18 |  | 血液分析仪用质控品XN CHECK | XN CHECK L2 1 X 3.0ML | 3.0ML/支 |  |  | 706/支
19 |  | 血液分析仪用质控品XN CHECK | XN CHECK L3 1 X 3.0ML | 3.0ML/支 |  |  | 706/支
20 |  | 血液分析仪用质控品 XN CHECK BF | XN CHECK BF 1 X 3.0ML X L1 | 3.0ML/支 |  |  | 1307/支
21 |  | 血液分析仪用质控品 XN CHECK BF | XN CHECK BF 1 X 3.0ML X L2 | 3.0ML/支 |  |  | 1307/支
22 |  | 血细胞分析仪用校准品 | XN CAL (3.0ml x 1 vial) | 3.0ML/支 |  |  | 2426/支
23 |  | 血液分析仪用校准品 XN CAL PF | XN CAL PF (3.0ml x 1 vial) | 3.0ML/支 |  |  | 2200/支
24 |  | PA990pro用CRP试剂组套（400T/盒） | PA990pro用超敏C反应蛋白测定试剂盒 | 400T/盒 |  |  | 2380/套
25 |  | PA990pro用SAA试剂组套（400T/盒） | PA990pro用血清淀粉样蛋白A(SAA)测定试剂盒 | 400T/盒 |  |  | 7000/套
26 |  | PA-990 pro 试剂 | PA990pro SAA、CRP检测用样本稀释液 | 10L/桶 (1200T) |  |  | 396/桶
27 |  |  | PA990pro SAA、CRP检测用清洗液 | 10L/桶（2000T） |  |  | 388/桶
28 |  |  | PA990pro专用反应杯 | 100个反应杯/盒（12000T） |  |  | 2592/盒
29 |  |  | 样本针强力清洁液 | 10mL/瓶（60次样本清洁） |  |  | 950/瓶