市排水管理处石化工业园污水处理厂电气自控零配件项目

竞争性磋商文件

（竞争性磋商文件编号：XDWKSZC-003）

工程名称：市排水管理处石化工业园污水处理厂电气自控零配件项目

采购人（盖章）：克拉玛依市排水管理处

法定代表人（盖章）:

联系人： 魏强

电话：13689992223

采购代理机构（盖章）：新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司

法定代表人（盖章）：

联系人：杜林勇

电话：13689979231

详细地址：克拉玛依恒隆广场A座415-1

总  目  录

第一章、竞争性磋商采购公告	1

第二章、供应商须知	4

第三章、项目采购需求	22

第四章、合同条款	25

第五章、响应文件格式	26

第六章、评标标准（综合评估法）	34

第一章、竞争性磋商采购公告

一、  采购项目编号： XDWKSZC-003

二、  采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、  采购项目概况：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市排水管理处石化工业园污水处理厂电气自控零配件项目 | 1 | 436300 | 批 | 第三章、采购项目内容及规格要求 | 无 |

- 磋商供应商资格要求：

- 基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 特定资格条件

- 在信合联服网站办理诚信注册备案。（企业备案信息有效期为一年，到期后需进行年度审核。网址：http://www.xhlfzx.com.cn/，地址：市政府2号楼政务服务和公共资源交易大厅信用服务窗口，联系电话：0990-6223850）；

- 具备相关经营范围。

（三）联合体投标 本项目不接受联合体投标

五、磋商文件发售时间、地址、方式、售价：

1、发售时间：2019-05-08 至2019-05-12 上午：10:00-13:00下午：16:00-19:00

2、获取磋商文件地址：新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司（克拉玛依市恒隆广场A座415-1室）

3、获取磋商文件方式：现场购买

4、磋商文件售价(元)：详见竞争性磋商文件

六、磋商响应文件提交截止时间：2019-05-22 11:00:00

七、磋商响应文件提交地址：克拉玛依市恒隆广场A座410室

八、磋商响应文件开启时间：2019-05-22 11:00:00

九、磋商地址：克拉玛依市恒隆广场A座410室

十、磋商保证金及交付方式：

| 序号 | 标项名称 | 投标保证金金额（元） | 开户银行 | 收款账号 | 交付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十一、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.、购买竞争性磋商文件时须提交的文件资料

1、有效期内三证合一的营业执照（复印件加盖公章）；

2、在信合联服网站完成诚信注册备案（复印件加盖公章）；

3、授权委托书原件及授权委托人身份证（复印件加盖公章）；

3、采购项目需要落实的政府采购政策

节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购信用担保等。

十二、联系方式

1、采购代理机构名称：新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司

联系人：杜林勇

联系电话：13689979231

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区乌鲁木齐市东风路138号聚天大厦6楼

2、采购人名称：克拉玛依市排水管理处

联系人：魏强

联系电话：13689992223

地址：克拉玛依市排水管理处

3、同级政府采购监督管理部门名称：克拉玛依市政府采购管理办公室

联系人：龚新

监督投诉电话：0990-6239160

地址： 克拉玛依市迎宾路60号

- 供应商须知

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：市排水管理处石化工业园污水处理厂电气自控零配件项目 竞争性磋商文件编号：XDWKSZC-003 |
| 2 | 采购人：克拉玛依市排水管理处 联系人：魏强 联系电话：13689992223 |
| 3 | 响应文件有效期：递交响应文件截止之日起30天（日历日） |
| 4 | 响应文件的份数：一式伍份，其中正本壹份，副本肆份。全部竞争性磋商文件电子版（不加密光盘或U盘）一式贰份。 |
| 6 | 采购人不统一组织各供应商实地考察。如有疑问，于2019年5月 13日19:00前以书面形式（必须加盖供应商公章）送达或传真至采购代理机构（同时将疑问电子版发78054084@qq.com）。采购人和采购代理机构将视情况以书面形式予以答复，并发至领取竞争性磋商文件的各位供应商。 |
| 7 | 递交响应文件时间：2019年5月22日15:30-16:00 递交响应文件截止时间：2019年5月22日16:00 递交响应文件地点克拉玛依市恒隆广场A座410室（会议室） |
| 8 | 磋商时间：2019年5月22日16:00 磋商地点克拉玛依市恒隆广场A座410室（会议室） |
| 9 | 采购项目预算：¥43.63万元（大写：人民币肆拾叁万陆千叁佰元整），各供应商的商务报价如超过采购预算，则该供应商的响应文件作无效响应处理。 |
| 10 | 竞争性磋商文件费：竞争性磋商文件售价(元)：200元/单位 采购代理费：本项目采购代理费经与采购人协调，确定由中标供应商进行支付，总金额为人民币4200元（大写：人民币肆仟贰佰元整），中标供应商领取成交通知书时支付采购代理费。 |
| 11 | 递交投标保证金金额:无 递交方式：投标保证金可采用转帐、电汇的方式提交。 递交截止日：2019年5月14日 下午18:00前 账户名称：新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司 开户银行：交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部 账号：6511 0085 0018 1500 25809 行号：301881000026 开户银行地址：乌鲁木齐东风路16号 未中标人的保证金，公示结束后5个工作日内无息退还至投标企业基本账户。中标人的投标保证金，将于中标通知书发出后5个工作日内无息退还至投标企业基本账户。 |

一、说明

- 1、适用范围及采购依据

1.1 适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于市排水管理处石化工业园污水处理厂电气自控零配件项目的采购。

1.2采购依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及有关法律、法规。

- 2、定义

2.1 “采购人”系指组织本次采购的采购单位克拉玛依市排水管理处，在签订和执行合同阶段称“买方”。

2.2 “采购代理机构”系指新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司。

2.3 “供应商”系指具备资格并响应竞争性磋商文件要求提交响应文件的法人，供应商若成交，在签订和执行合同阶段称“卖方”。

2.4 “竞争性磋商文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、项目采购需求、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.5 “响应文件”系指供应商根据竞争性磋商文件提交的所有文件。

2.6 “合同货物”系指按合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本竞争性磋商文件规定，成交供应商须向采购人提供市排水管理处石化工业园污水处理厂电气自控零配件项目。

2.7 “服务”系指合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本竞争性磋商文件规定，成交供应商为市排水管理处石化工业园污水处理厂电气自控零配件项目。

2.8 凡提及的“天、日期、星期、月份和年份”系指公历日历的日历天、日期、星期、月份和年份。

3、采购范围及交货期限

3.1采购范围：市排水管理处石化工业园污水处理厂电气自控零配件项目。

3.2交货期限：中标人应在采购合同签订后90日内交货。

- 供应商资格要求:详见“第一章、竞争性磋商公告”中的供应商资格要求。

- 回避政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

5.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

5.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

5.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

5.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6、参与磋商费用

6.1供应商应承担所有与磋商准备和磋商有关的全部费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构无义务和责任承担供应商所发生的一切费用。

6.2供应商在磋商准备、实地考察和磋商的全过程中，如果发生人身伤亡、财物或其它任何损失，不论何种原因所造成，均由供应商自行承担全部责任和损失。

7、法律适用

7.1本次磋商活动及由本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

8、磋商文件的约束力

8.1供应商若成交，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。是采购人与成交供应商签订合同的依据且是合同的组成部分。

二、竞争性磋商文件

9、竞争性磋商文件的组成

9.1 本竞争性磋商文件是对市排水管理处石化工业园污水处理厂电气自控零配件项目磋商程序、合同条款进行说明。竞争性磋商文件包括下列内容：

第一章、竞争性磋商公告

第二章、供应商须知

第三章、项目采购需求

第四章、合同条款

第五章、响应文件格式

第六章、评审标准（综合评估法）

9.2 竞争性磋商文件以中文编印，以中文文本为准。

9.3 除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供采购项目使用地的自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述条件或若成交履行合同有关的一切情况。

9.4采购人向供应商提供的有关数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，供应商对此做出的推论、理解和结论自行负责。

10、竞争性磋商文件的澄清

10.1 供应商对竞争性磋商文件如有疑问，可要求澄清，应按竞争性磋商文件“供应商须知前附表第5条”以书面形式（必须加盖供应商公章）送达或传真至采购代理机构（同时将疑问电子版发至78054084@qq.com）。采购人和采购代理机构将视情况以书面形式予以答复，并发至领取竞争性磋商文件的每位供应商。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

10.2 如果上述答复涉及对竞争性磋商文件的修改或补充，则它将被视为竞争性磋商文件的组成部分。凡原先所发竞争性磋商文件中的内容与答复中的内容不一致之处，以最后书面答复为准。任何电话或口头咨询和答复的意思解释均不具有法律约束力。

11、竞争性磋商文件的修改和补充

11.1在递交响应文件截止日期3个工作日前的任何时候，采购人可主动地或依据供应商要求澄清的疑问而修改、补充竞争性磋商文件，采购代理机构将对修改和补充的内容以书面形式发至所有领取竞争性磋商文件的每位供应商，修改和/或补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

11.2为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑竞争性磋商文件的修改和/或补充，采购代理机构可延长递交响应文件截止时间和开启时间，但至少应当在规定的递交响应文件的截止时间3个工作日前，以书面形式通知所有领取竞争性磋商文件的每位供应商。

11.3供应商在每次收到采购代理机构发至的书面文件后，应在收到后24小时内以书面形式并加盖供应商公章予以确认。

- 响应文件的编写

- 12、响应文件的编写

12.1供应商必须详细阅读竞争性磋商文件的章、节、条款、格式等所有内容，按竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并保证所提供的全部文件及相关资料的真实性，以使其对竞争性磋商文件做出实质性响应。供应商应仔细阅读并充分理解竞争性磋商文件、技术规范及标准、项目采购需求、合同条款后编制响应文件。

- 13、响应文件的语言及计量单位

13.1 响应文件及供应商和采购人及采购代理机构就有关磋商的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

13.2 除在竞争性磋商文件的项目采购需求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。如供应商采用其它计量单位，需事先得到采购人的同意。

14、知识产权

14.1供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

14.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

14.3供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

14.4 供应商如采用其所不拥有的知识产权，则在其商务报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 15、响应文件的组成

- 一式伍份，其中正本壹份，副本肆份，需编制目录及页码。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，如正、副本之间有差异，以正本为准。

- 响应文件需编制目录及页码。响应文件包括但不限于以下内容，各供应商应对照“第三章、项目采购需求”及“第六章、供应商响应文件初步评审内容”提供相关的证明资料：

- 响应文件封面；

- 响应函（详见格式1）；

- 法定代表人资格证明书（详见格式2）；

- 法定代表人授权书（详见格式3）；

- 供应商资格声明（详见格式4）；

- 诚信声明（详见格式5）；

- 有效的三证合一的营业执照（复印件）；

- 提供相关品牌代理及授权证明，出厂合格证等（复印件）；

- 供应商根据政府采购公告中资格要求第一条基本资格要求（共5条）提供响应的证明材料；

- 商务报价一览表（首次）（详见格式6）；

- 商务条款响应偏离表；

- 供应商近三年（自2016年1月1日至今）类似项目业绩情况；

- 提供上一年度经过审计的财务审计报告/财务报表（包括资产负债表、损益表及经营状况）；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（附复印件）；

- 质量保证措施；

- 售后服务方案；

- 现场踏勘（供应商自行提供）；

- 技术规格响应偏离表；

- 在信合联服网站办理诚信注册备案的相关证明材料；

- 体现企业生产能力、管理水平、技术力量、设备配备的相关证明资料；

- 供应商近三年（自2016年1月1日至今）的获奖、荣誉证书等能够体现企业信誉及其它与本项目有关的能证明企业实力的各项证明资料；

- 资格性/符合性自查表（详见文件第六章）；

- 磋商文件要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料。

特别说明：①上述各种证件、证书复印件须加盖供应商公章。如未按要求加盖供应商公章者，可能导致其响应文件无效。

②供应商应如实提供资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如供应商隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该供应商的磋商资格，若成交的，取消其成交资格。

## 15.1投标费用和投标保证金

15.1.1 无论投标的结果如何，投标人将承担所有参加投标过程中所涉及的全部费用，招标人和招标代理机构在任何情况下均无责任和义务承担这些费用。

15.1.2未中标的投标人的投标保证金现场退还。

15.1.3投标保证金未缴纳的否决投标。

15.1.4若发生以下任何一种情况，招标人可以没收投标保证金。

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标单位在收到中标通知书后借故拒签合同或拒交履约担保证件。

- 16、响应文件格式

16.1供应商应按竞争性磋商文件提供的格式及商务报价说明完整地填写所提供的合同货物、服务以及单价等内容。

- 17、商务报价

17.1供应商的商务报价应是为采购人提供全部合同货物及服务，并保证货物验收合格并正常使用以及质量保修期内的维保、售后服务等以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本竞争性磋商文件约定的所有费用的总和。

任何因供应商忽视或误解采购范围、技术规范及标准、项目采购需求、合同条款和项目现场情况，若成交，采购人将不予批准由此而产生的索赔或服务期限延长申请。

商务报价中不得包含合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本竞争性磋商文件要求以外的其他内容。

17.2商务报价总价应包括的内容和计价因素

（1）为市排水管理处石化工业园污水处理厂电气自控零配件项目的全部采购内容。

（2）供应商根据对本竞争性磋商文件、技术规范和标准、项目采购需求、合同条款的理解，应达到的技术指标、检验及验收标准等要求，结合市场情况进行商务报价。供应商应充分考虑合同执行期内的市场风险和国家政策性调整风险等因素对商务报价的影响。

17.3供应商应按照竞争性磋商文件所附的格式完整地填写商务报价一览表。供应商应对采购范围内的全部内容进行报价。

17.4供应商若成交，不得以任何理由在合同执行期间予以价格调整。任何包含价格调整的要求将被认为是非响应而予以拒绝。

- 18、商务报价货币

18.1商务报价一览表和响应文件中的所有报价一律使用人民币（RMB）填报。

- 19、供应商资格证明文件

19.1 供应商必须提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件。

- 20、提供的货物符合竞争性磋商文件规定的技术响应文件

20.1 供应商须提交证明其拟供货物和服务符合竞争性磋商文件、技术规范及标准、项目采购需求规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分；

20.2上述文件可以是文字资料和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述及设备清单和所提供服务的详细说明；

20.3供应商应逐条对竞争性磋商文件、项目采购需求、合同条款等进行仔细阅读，提出自己提供的货物和服务是否对其做出了实质性的响应。

- 21、响应文件有效期

21.1响应文件有效期为递交响应文件截止之日起60天（日历日）。供应商的响应文件有效期比规定的有效期短的，将被视为非响应而予以拒绝。

21.2 特殊情况下，在原有效期届满之前，采购人可征得供应商的同意延长其有效期，这种要求与答复均应以书面形式。供应商拒绝延长的，其响应文件失效。同意延长有效期的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

22、响应文件的签署及规定

22.1供应商应提交本须知第15条规定的书面响应文件一式伍份，其中：壹份正本和肆份副本，在每一份响应文件上应明确注明“正本”或“副本”字样，如正、副本之间有差异，以正本为准。

22.2响应文件正本和副本须打印并由法定代表人或委托代理人签字或盖章。响应文件应加盖供应商的公章。

22.3 除供应商对错误做必要修改外，响应文件中不许有增删、涂改或改写。若确有修改必须由签署响应文件的委托代理人签字或盖章。

22.4响应文件副本的上述签名及盖章之处既可由供应商的供应商代表人或其委托代理人签字或盖章，也可通过复印正本将上述签名及盖章复制到副本上。

- 22.5 采购人概不接受电报、电传、电话、邮寄以及电子邮件等方式的磋商。

- 四、响应文件的递交、修改和撤回

- 23、响应文件的密封和标记

- 23.1响应文件均按A4复印纸页面编制、装订。所有响应文件均为明标。

23.2供应商应将响应文件装订、密封，并在密封处加盖供应商公章。

23.3响应文件密封袋上均应写明“采购人”、“项目名称”、“磋商文件编号”、“供应商名称”和“地址”等事项并注明“开启前不准启封”等字样。

23.4未按本要求密封、标记的响应文件，采购人（或采购代理机构）不对后果负责。

- 24、递交响应文件截止时间

24.1 所有响应文件都必须按采购人在供应商须知前格式中规定的截止时间之前送达。

24.2出现因磋商文件的修改推迟截止日期时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交响应文件。在此情况下，采购人和采购代理机构与供应商之间受截止期制约的所有权利和义务应延长至新的截止期。

- 25、迟交的响应文件

25.1 采购人将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后送达的响应文件。

- 26、响应文件的修改和撤回

26.1 供应商在提交响应文件后可在截止时间前对其响应文件进行修改或撤回，但采购人须在截止时间之前收到该修改或撤回的书面通知，该通知须有法定代表人或经有效授权的委托代理人签字或盖章。

26.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应按第23条和第24条规定进行编写、密封、标记和递交，并注明“修改响应文件”或“撤回响应文件”字样。

26.3截止时间之后，供应商不得对响应文件做任何修改。

26.4 供应商不得在截止时间起至响应文件有效期期满前撤回响应文件。

- 27、递交响应文件

27.1供应商应按本供应商须知前格式第6项规定的时间及地点递交响应文件。

27.2有下列情形之一的，采购人不予接收其响应文件：

27.2.1供应商在递交响应文件截止时间后送达或未送达到指定地点的响应文件；

27.2.2 响应文件未按磋商文件要求密封的。

- 五、磋商、评审、确定成交供应商

- 28、磋商会议

28.1采购人在本供应商须知前附表第7项规定的时间和地点组织磋商会议。

28.2供应商应委派代表参加磋商会议。参加磋商会议的代表应持有供应商法定代表人授权委托书及委托代理人身份证原件。

28.3供应商法定代表人委托代理人须是本企业的人员。

28.4磋商会议由采购代理机构组织并主持。

28.5在磋商过程中，工作人员如发现响应文件组成部分不齐全，由磋商小组认定其有效性。磋商小组认定的无效响应文件将不进入磋商、评审阶段。

- 29、磋商小组

29.1磋商小组成员组成：按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（中华人民共和国财政部令第74号）及相关法律、法规规定组建，由采购人代表和评审专家组成。磋商小组将负责对供应商提交的响应文件进行磋商、评审，确保磋商、评审过程公正、合法、保密，并向采购人推荐成交候选供应商。

30、磋商

30.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。供应商应由法定代表人或法定代表人授权的供应商代表及专业技术人员参与磋商。供应商所作的重要答复均应以书面形式予以补充，并经法定代表人或授权人签署，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力，但不得对磋商内容进行实质性修改。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料和其他信息。

30.2在磋商小组与各供应商进行了相同轮次的磋商后，为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改磋商文件，但涉及实质性变动的，将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

30.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

30.4磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商小组在磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

30.5磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

30.7磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不依靠任何外部证据，但响应文件有不真实、不正确的内容除外。

30.8如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留，而使其成为实质上响应。

- 31、评审

- 31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商响应文件和最后报价进行综合评分。

31.2磋商小组将对实质性响应磋商文件的响应文件进行详细评审和比较。对技术要求、价格等进行比较，并与磋商文件、项目采购需求和采购人的实际需要进行比较和评价。

32、商务报价错误的修正

如果发现商务报价存在计算或表达上错误，则按下列原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

磋商小组将按第32条原则修正商务报价，并要求供应商进行确认。确认后的报价和文件将对供应商具有约束力。并以修正后的报价作为评审的依据。

- 33、响应文件的澄清

33.1为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组在评审过程中有权随时请供应商对其响应文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，供应商对澄清问题的书面答复应有法定代表人或委托代理人签字或盖章，但不得寻求、提供或允许对最后报价或响应文件中的其他实质性内容做任何更改。

33.2供应商法定代表人或委托代理人在评审过程中应保证随时接受磋商小组质询。若供应商法定代表人或委托代理人因故不能接受质询，其响应文件仍有效，但应视为供应商已默认磋商小组对缺席的质询所作出的结论。

33.3 磋商小组允许供应商通过澄清答复修正其最后报价中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规范的地方，但这些修正不能影响任何供应商的相关名次排列。

33.4如果供应商在响应文件中未对磋商文件、技术规格及标准、项目采购需求、合同条款等提出偏离意见或澄清，将视同供应商同意上述文件的全部条款和要求。

- 34、重大偏离

重大偏离是指实质上影响合同的采购范围、质量和性能、交货期限等，或者实质上不满足竞争性磋商文件的要求，而且限制了采购人的权力或减轻了供应商的义务。纠正或承认这些偏离将会对其他实质上响应要求的供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

- 35、无效响应文件

响应文件有下列情形之一的，由磋商小组评审后按无效响应文件处理：

35.1供应商的商务报价高于采购预算；

35.2响应文件附有采购人不能接受条件的；

35.3出现重大偏离的；

35.4对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件未能实质性响应；

35.5供应商法定代表人委托代理人不是本企业人员的；

35.6《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法律法规及竞争性磋商文件明确规定可以作无效响应文件的其他情形。

- 36、评审标准

36.1本项目评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。

36.2信用查询

36.2.1按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

36.2.2登录“中国执行信息公开网”（网址：shixin.court.gov.cn）失信被执行人名单库查询。（如查询到该公司信息，说明该公司为失信被执行人），拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

36.3响应文件初审。评标委员会将审查每份响应文件是否与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。下列情况属于重大偏离：

1、没有按照竞争性磋商文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的。

2、响应文件没有加盖投标单位公章和投标单位法定代表人或其授权代表签章的

3、供应商对同一采购项目做出两个以上报价未明确效力的。

4、投标的期限超过或不满足竞争性磋商文件规定期限的。

5、响应文件载明的投标书格式、所提供资料等，不符合竞争性磋商文件要求的。

6、响应文件附有采购人不能接受的条件。

7、不满足竞争性磋商文件实质性要求的其他情形；

上述评审是对开标阶段响应性审查的补充，响应文件有上述情形之一的，将作为废标处理。

详细评审：评标委员会将根据竞争性磋商文件规定提交的响应性文件和采购人认为其它必要的、合适的资料，对投标人的能力和资格等进行进一步审查。

如果响应文件中有上述一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件不响应竞争性磋商文件而予以废标 ，评审结果分两种：是用“Y”表示；否用“N”表示，评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

36.4澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

36.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

36.6本项目评审采用综合评分法，严格按照磋商文件的要求和条件进行。

36.7评审分值：总分值为106分，其中价格分值为30分，其余部分分值为70分，政策性加分6分，具体评审评分内容详本磋商文件第六章“评审标准（综合评分法）”。

36.8推荐成交候选供应商

36.8.1各供应商的评审得分由高至低排序，评审得分排列前3名的供应商被推荐为成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

36.8.2评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。

36.9确定成交供应商：购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商及有关规定确定成交供应商。

- 37、采购人依法接受和拒绝任一或所有供应商的权力

采购人保留确定成交供应商之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有供应商的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

- 38、成交通知书

38.1采购人确定成交供应商后，及时通知采购代理机构，采购代理机构将按程序公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书一经发出即发生法律效力。

38.2《成交通知书》将是合同的组成部分。

38.3采购人将通知其他未成交的供应商。

- 39、纪律与保密事项

39.1凡参与磋商工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关磋商的其他情况。

39.2领取本磋商文件及其它相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次磋商以外的任何用途。由采购人向供应商提供的技术资料和所有其它资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

39.3供应商不得与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参与磋商或者以其它任何方式弄虚作假骗取参与磋商。供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。如果供应商有符合《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定的行为，属于严重不良行为，采购人、采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

39.4供应商不得在磋商过程中互相串通、结盟、损害磋商的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他供应商参与正当磋商。扰乱磋商市场，破坏公平竞争原则。如供应商在磋商过程中互相串通，一经查实，将取消磋商资格。

39.5 磋商之日起直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和成交候选人的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

39.6从磋商之日起至授予合同期间，供应商试图向磋商小组、采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

39.7除供应商被要求对响应文件进行澄清外，从磋商之时起至授予合同期间，供应商不得就与其响应文件有关的事项主动与磋商小组、采购代理机构以及采购人联系。

39.8成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释，未成交供应商不得向磋商小组或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。

40、响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

40.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格条件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

40.2符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

40.2.1澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

40.2.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

40.3本项目评审采用综合评分法，严格按照磋商文件的要求和条件进行。

40.4评审分值：总分值为106分，其中报价分值为10分，其余部分分值为90分，政策性加分6分，具体评审评分内容详本磋商文件第六章“评审标准（综合评分法）”。

40.5推荐成交候选供应商

40.5.1各供应商的评审得分由高至低排序，评审得分排列前3名的供应商被推荐为成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

40.5.2评分计算结果保留两位小数，第三位小数四舍五入。

40.6磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

40.7采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商及有关规定确定成交供应商。

- 41、采购人依法接受和拒绝任一或所有供应商的权力

采购人保留确定成交供应商之前的任何时候依法接受或拒绝任一或所有供应商的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

- 42、成交通知书

42.1采购人确定成交供应商后，及时通知采购代理机构，采购代理机构将按程序公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书一经发出即发生法律效力。

42.2《成交通知书》将是合同的组成部分。

- 43、纪律与保密事项

43.1凡参与磋商工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关磋商的其他情况。

43.2领取本磋商文件及其它相关资料者，应对文件进行保密，不得用作本次磋商以外的任何用途。由采购人向供应商提供的图纸、技术资料和所有其它资料，均视为保密资料，除非得到采购人的同意，不得向第三方透露。

43.3供应商不得与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参与磋商或者以其它任何方式弄虚作假骗取参与磋商；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

43.4供应商不得在磋商过程中互相串通、结盟、损害磋商的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他供应商参与正当磋商。扰乱磋商市场，破坏公平竞争原则。如供应商在磋商过程中互相串通，一经查实，将取消磋商资格。

43.5 磋商之日起直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和成交人的推荐情况及与评审有关的其他任何情况均严格保密。

43.6从磋商之日起至授予合同期间，供应商试图向磋商小组、采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其响应文件被拒绝。

43.7除供应商被要求对响应文件进行澄清外，从磋商之时起至授予合同期间，供应商不得就与其响应文件有关的事项主动与磋商小组、采购代理机构以及采购人联系。

43.8成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释，未成交供应商不得向磋商小组或其他有关人员询问评审过程的情况和索取评审过程的资料。

- 六、授予合同

- 44、授予合同标准

- 44.1本采购项目的采购合同将授予按本须知第36条所确定中标供应商。

- 45、签订合同

- 45.1采购人应当中标交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和中标供应商的响应文件订立书面合同。中标供应商不得要求订立背离本响应文件合同条款等响应文件实质性内容的其他协议。

- 45.2 成交通知书、中标供应商的响应文件及其技术规范及标准、项目需求及技术要求、本竞争性磋商文件（含修改文件或补充文件）及答疑纪要等，均为签订合同的依据。

- 45.3采购人如不按本须知第41.1条规定与中标供应商签订合同，或者采购人、中标供应商签订背离合同实质性内容的协议，由监督管理部门责令其改正。

- 45.4中标供应商如不按本须知第41.1条规定与采购人签订合同，则按违约处理，采购人将有权取消中标供应商资格，给采购人造成损失，还应当予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

- 45.5采购人如遇中标供应商违约，采购人可从中标候选人中重新选定中标供应商，并组织重新选定的中标供应商和采购人签订合同或重新开展采购活动。

- 46、合同的签订准则

- 46.1合同签订必须由采购人、中标供应商双方供应商代表人或其委托代理人签署并加盖法人公章后方能生效。

- 46.2合同转包（实质性要求）

- 本采购项目严禁中标供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

- 47、中标供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

- 七、询问、质疑、投诉

48、询问

48.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

49、质疑

49.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件和必要的证明材料送达采购代理机构。

49.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对竞争性磋商文件提出质疑的，为竞争性磋商文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标或者成交结果公告期限届满之日起计算。

49.3质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

49.4质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理【财政部发布了《政府采购投标人质疑函范本》和《政府采购投标人投诉书范本》，两范本指投标人（供应商）提出质疑、投诉人提起投诉时，应提交的质疑函、投诉书和必要的证明材料（下载路径：中国政府采购网→下载专区）】：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、递交响应文件或响应文件截止时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（8）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。

49.5质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加政府采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

49.6采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

50、投诉

50.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门提起投诉。

50.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

51、诚实信用

51.1供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

51.2 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

八、义务、工作纪律

52、采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

52.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

52.2宣布评标纪律；

52.3公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

52.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

52.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

52.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、竞争性磋商文件；

52.7维护评标秩序，监督评标委员会依照竞争性磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

52.8核对评标结果，有本办法第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

52.9处理与评标有关的其他事项

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出竞争性磋商文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随竞争性磋商文件一并存档。

53、评标委员会在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

53.1不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评标活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

53.2评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

53.3评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

53.4评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以竞争性磋商文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

53.5在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

53.6评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

53.7遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

54、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

54.1审查、评价响应文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求；

54.2要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

54.3对响应文件进行比较和评价；

54.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标单位；

54.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

第三章、采购项目内容及规格要求

- 项目技术规格、数量及质量要求

（一）采购项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15点AI模块 | 个 | 7 | IC200ALG266 |
| 2 | 32通道输入模块 | 个 | 10 | IC200MDL650 |
| 3 | 电抗器 | 台 | 1 | choke1；包安装调试 |
| 4 | 模块DO | 只 | 7 | IC200MDL750 |
| 5 | 37KW变频器 | 台 | 5 | CNT860-30G/37P |
| 6 | 75KW变频器 | 台 | 5 | CNT860-55G/75P |
| 7 | 调节提升泵变频器 | 台 | 2 | CNT860-90G/110P |
| 8 | 三相五线电缆 | 卷 | 1 | 多股铜芯带外皮，100米/3*6,2*2.5 |
| 9 | 交流接触器 | 台 | 6 | ### lC1F225/225A |
| 10 | 外输泵控制系统（每套含软启动1个、4个交流接触器、2个热继电器、2个辅助触头） | 套 | 2 | 软启动30KW；交流接触器LC1D50；热继电器LR2D33；辅助触头F4-11。与现场控制柜以及外输泵相匹配 |
| 11 | 220KW变频器 | 台 | 1 | 离心式水泵，跟现场匹配，包安装调试 |
| 12 | Anybus模块 | 台 | 1 | 反冲洗风机，跟现场匹配 |
| 13 | 软启动器 | 台 | 5 |  |
| 14 | 反冲风机控制系统套包 | 套 | 1 | 含CPU、通讯、温度、控制屏及控制模块等 |
| 15 | 空气开关 | 台 | 4 | NSX 160H |
| 16 | 塑壳断路器 | 台 | 10 | NSX250N/250A/3P/LV431830 |
| 17 | IO底座 | 只 | 8 | IC200CHS022 |
| 18 | CPU模块 | 只 | 1 | Fanuc 315 |

（二）项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标

拟采购的电气自控零配件为石化工业园污水处理厂及其附属提升泵站设备自动化控制、远程实时监控及操作过程中使用，石化工业园污水处理厂自动控制系统采用了各类型专用仪器设备仪表，范围涵盖PLC硬件系统、视频监控系统、电力监控系统以及在线水质监测仪表等大量软硬件设施，包括：三套双机热备PAC 3i主站系统，八套Versamax分站子系统（含配套触摸屏设备）； 22路视频监视摄像头（部分具备红外及转动云台功能），三套PLC主站电力监控设备185块自控仪表。

（三）货物技术及服务标准

1、必须满足的技术及服务标准

15点AI模块：计划采购7个，适用于石化工业园污水处理厂二变PLC柜，参数为IC200ALG266。

32通道输入模块：计划采购10个，适用于石化工业园污水处理厂二变PLC柜，参数为IC200MDL650。

电抗器：计划采购1台，适用于石化工业园污水处理厂一变配电室的回用泵，参数为choke1；包安装调试。

模块DO：计划采购7只，适用于石化工业园污水处理厂二变PLC柜，参数为IC200MDL750。

37KW变频器：计划采购5台，适用于二变曝气风机，参数为CNT860-30G/37P；同时提供DC24V电源4套，参数为4NIC-Q240 220V/DC24V/10A；需提供现场技术支持。

75KW变频器：计划采购5台，适用于二变曝气风机，参数为CNT860-55G/75P；需提供现场技术支持。

调节提升泵变频器：计划采购2台，适用于三变调节提升泵，参数为CNT860-90G/110P；需提供现场技术支持。

三相五线电缆：计划采购1卷（长度100米），适用于8号泵站，多股铜芯带外皮。

交流接触器：计划采购6台，适用于二变曝气风机，参数为lC1F225/225A。

外输泵控制系统（每套含软启动1个、4个交流接触器、2个热继电器、2个辅助触头）：计划采购2套，适用于油龙泵站。软启动30KW；交流接触器参数为LC1D50；热继电器参数为LR2D33；辅助触头参数为F4-11。与现场控制柜以及外输泵相匹配。

220KW变频器：计划采购1台，适用于220KW卧式离心式水泵，跟现场设备相匹配；包安装调试；需提供现场技术支持。

Anybus模块：计划采购1台，适用于生物廊道反冲洗风机工控台，与现场设备相匹配。

软启动器：计划采购5台，参数为320A、160KW。

反冲风机控制系统套包：计划采购1套，用于反冲洗风机控制柜，参数如下表：

| （15）空气开关：计划采购4台，适用于二变曝气风机，参数为NSX 160H；提供36瓦LED灯泡200个。 序号 | 设备型号或设备名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反冲风机控制箱PLC模块 | PA2410cc | 1 | 只 |
| 2 | 反冲风机控制箱CPU模块 | AK5501（含程序、现场调试） | 1 | 只 |
| 3 | 反冲风机控制箱通讯模块 | AK5301 | 1 | 只 |
| 4 | 反冲风机控制箱温度模块 | AK5104 | 6 | 只 |
| 5 | 反冲风机控制箱控制屏 | ECHO700X（含程序包） | 1 | 只 |
| 6 | 反冲风机控制箱PLC模块 | AK5201 | 1 | 只 |
| 7 | 反冲风机控制箱PLC模块 | SIMATIC S7-300CPU313C-2 DP | 1 | 只 |
| 8 | 反冲风机控制箱PLC模块 | SIMATIC NET CP 342-5 | 1 | 只 |
| 9 | 压力变送器 | Cerabar M， PMC41/0kpa~100kpa/4mA~20mA/11.5V~35V DC | 3 | 只 |
| 10 | 12通道AO模块 | IC200ALG328 | 3 | 块 |
| 合计： |  |  |  |  |

（16）塑壳断路器：计划采购10台，适用于二变曝气风机，参数为NSX250N/250A/3P/LV431830。

（17）IO底座：计划采购8只，适用于三变PLC柜，参数为IC200CHS022。

（18）CPU模块：计划采购1只，适用于三变PLC柜，参数为Fanuc 315。

2、一般性技术及服务标准

投标商需提前现场勘查，所有投标设备及零配件应与现场设备使用情况相匹配。

三、	交货期

中标人应在采购合同签订后80日内完成交货。

四、	交货地点

克拉玛依市石化工业园污水处理厂，位于克拉玛依市白碱滩区高新技术科技园金西五街，养殖基地斜对面。

五、	验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

六、	产品质量保证期

1、投标产品质量保证期2年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

七、	售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

八、	采购单位咨询电话

联系人：尹疆

联系电话：0990-6259607

手机号：18196011483

# 第四章、合同条款（主要内容）

一、项目实施要求

（一）交货期

中标人应在采购合同签订后90日内交货。

（二）交货地点

克拉玛依市石化工业园污水处理厂，位于克拉玛依市白碱滩区高新技术科技园金西五街，养殖基地斜对面。

（三）付款方式

付款方式：自合同签订起，一周之内付款     %，剩余款项在交货期满无任何纠纷后一次性支付。

注：具体合同明细需要成交供应商与采购人共同协商后签订。

- 响应文件格式

响应文件封面

附表1、响应函

附表2、法定代表人资格证明书

附表3、法定代表人授权书

附表4、供应商资格声明

附表5、诚信声明

附表6、商务报价一览表（首次）

附表7、近三年（自2016年1月1日至今）类似项目业绩表

附表8、资格性/符合性自查表

市排水管理处石化工业园污水处理厂

电气自控零配件项目

响应文件

（竞争性磋商文件编号：XDWKSZC-003）

供应商： （单位名称）盖章

单位地址：

- 联系人：                   联系电话：

格式1  响  应  函

克拉玛依市排水管理处：

我方全面研究了“         ”项目磋商文件（文件编号：          ），决定参加本项目竞争性磋商。我方授权          （姓名、职务）代表我方          （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

1、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，商务总报价为￥          万元（大写：人民币          ）。

2、若我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求及我方承诺完成应尽义务，并交付采购人验收、使用。

3、一式伍份，其中正本壹份，副本肆份。全部竞争性磋商文件电子版（不加密光盘或U盘）一式贰份。

4、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：   年   月  日

格式2  法定代表人资格证明书

供应商名称：

地址：

姓名：        性别：       年龄：         职务：

系             （单位）的法定代表人。为            磋商项目，签署上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（盖章）

日期：    年   月   日

法定代表人身份证复印件或扫描件（正、反两面）

注：法定代表人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

格式3  法定代表人授权书

本授权委托书声明：我          （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托          （供应商名称）的          （姓名），其身份证号为          为我供应商代理人，以本供应商的名义参加          （采购人）          （ 磋商项目名称）的磋商活动。

代理人在递交响应文件、磋商、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书期限自    年    月    日起至    年    月    日止。

委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性别：           年龄：

单位：                  部门：           职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

委托代理人身份证复印件或扫描件（正、反两面）

注：法定代表人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

格式4  供应商资格声明

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 近三年内（2016年至2019年）有经营活动中有无重大违法纪录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值 ： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
|  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
| 财务状况 （最近三年2016年至2019年） | 年份 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

电话号和传真号：

日期：  年  月  日

格式5  诚信声明

采购项目名称：

致：            （采购代理机构名称）

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

格式6   商务报价一览表（首次）

项目名称：                                                   币种：人民币

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15点AI模块 | IC200ALG266 | 个 | 7 |  |  |  |
| 2 | 32通道输入模块 | IC200MDL650 | 个 | 10 |  |  |  |
| 3 | 电抗器 | choke1；包安装调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 模块DO | IC200MDL750 | 只 | 7 |  |  |  |
| 5 | 37KW变频器 | CNT860-30G/37P | 台 | 5 |  |  |  |
| 6 | 75KW变频器 | CNT860-55G/75P | 台 | 5 |  |  |  |
| 7 | 调节提升泵变频器 | CNT860-90G/110P | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 三相五线电缆 | 多股铜芯带外皮，100米/3*6,2*2.5 | 卷 | 1 |  |  |  |
| 9 | 交流接触器 | - lC1F225/225A | 台 | 6 |  |  |  |
| 10 | 外输泵控制系统（每套含软启动1个、4个交流接触器、2个热继电器、2个辅助触头） | 软启动30KW；交流接触器LC1D50；热继电器LR2D33；辅助触头F4-11。与现场控制柜以及外输泵相匹配 | 套 | 2 |  |  |  |
| 11 | 220KW变频器 | 离心式水泵，跟现场匹配，包安装调试 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | Anybus模块 | 反冲洗风机，跟现场匹配 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 软启动器 |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 14 | 反冲风机控制系统套包 | 含CPU、通讯、温度、控制屏及控制模块等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 空气开关 | NSX 160H | 台 | 4 |  |  |  |
| 16 | 塑壳断路器 | NSX250N/250A/3P/LV431830 | 台 | 10 |  |  |  |
| 17 | IO底座 | IC200CHS022 | 只 | 8 |  |  |  |
| 18 | CPU模块 | Fanuc 315 | 只 | 1 |  |  |  |
| 19 | 总合计 | 小写 | ￥ |  |  |  |  |
|  |  | 大写 | 人民币 |  |  |  |  |

| 20 | 供货期 | 自签订合同之日起 天（日历日）完成供货（卸至需方指定地点）。 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 质量保修期 | 自货物到货经组织验货合格之日起质保 年。 |
| 22 | 供应商其它说明（由各供应商根据本采购项目要求自行列出需说明及承诺内容） |  |
| 注：1、报价包含的内容：市排水管理处石化园污水处理厂电气自控及在线监测设备及配件的供应、保险、税费、仓储运输、现场搬运（含二次搬运）、现场装卸（卸至需方指定地点）及保管，检验及验收、移交、安装调试等工作，向采购人提交设备技术参数、缺陷修补、质量保修期内的维保、售后服务等以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本磋商文件约定的全部内容及保修责任和义务。 2、供应商须按“商务报价一览表”中的顺序及内容进行报价，否则按无效响应处理。 3、质量保修期是质量保修金的留置期限，在质量保修期内，质量保修金不予退还。签订合同时以成交供应商磋商时承诺的质量保修期签订合同。 |  |  |

供应商名称(盖章) ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价日期：   年   月   日

注：供应商须按本商务报价一览表格式制作“最后报价表”，并加盖单位公章后自行带至磋商现场，经磋商后由各供应商填写最后报价。

格式7   近三年（自2016年1月1日至今）类似项目业绩表

| 年份 | 项目名称 | 用户名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自身实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料（如成交通知书/成交通知书或采购合同）。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

格式8  资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 符合性审查 |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

第六章、评标标准（综合评估法）

一、初审

1、资格性审查

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照在有效期内等复印件，以及法定代表人身份证明和授权代表委托书等。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 商业信誉情况，以及2018年度的财务报表/财务报告复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 主要设备情况，以及主要技术人员、服务机构人员能力等。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 2018年度缴税及社会保障金证明材料复印件。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录声明。 |
| 2 | 依法取得营业执照且营业执照在有效期内并具有相应经营范围 |  | 符合磋商文件规定 |
| 3 | 具有相应行业部门核发的有效期内的城乡规划编制乙级及以上资质 |  | 符合本磋商文件规定 |
| 4 | 在信合联服网站完成诚信注册备案 |  | 符合磋商文件规定 |
| 5 | 本项目不接受联合体供应商 |  | 符合本磋商文件规定 |

2、符合性审查

| 序号 | 评审因素 |  | 评标方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件中法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合采购文件规定的格式。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正本、副本、电子版等响应文件数量符合采购文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对磋商文件规定的内容全部做出响应。 |
|  |  | 质量技术 | 满足磋商文件提出的质量、技术要求。 |
|  |  | 服务期限 | 满足磋商文件规定。 |
|  |  | 响应文件有效期 | 满足磋商文件规定。 |
|  |  | 其他 | 满足磋商文件相关规定。 |

注：未通过初审的其响应文件将按照无效响应处理。

二、评审内容

市排水管理处石化工业园污水处理厂电气自控零配件项目综合评分表

| 序号 | 评标指标 | 分值 100分 | 评标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务报价 | 30 | 满足招标要求的最低投标价为评标基准价,其价格分为满分,其他投标人的价格分按公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100 |
| 2 | 履约能力 | 5 | 开评标现场，通过在信合联服网站（网址http://www.xhlfzx.com.cn/）查询截止当天供应商信用状况，并根据供应商所提供由信合联服（克拉玛依市信用办备案认可信用服务机构）出具的信用报告所评定信用等级评分：1、信用等级为AAA级，得5分；2、信用等级为AA级，得4.5分；3、信用等级为A级，得4分；4、信用等级为BBB级，得3.5分；5、信用等级为BB级，得3分；6、信用等级为B级，得2.5分；7、信用等级为CCC级，得2分；8、信用等级为CC级，得1.5分；9、信用等级为C级，得1分；10、信用等级为D级，取消其投标资格；11、未提供信用报告的，此项不得分。 |
|  |  | 5 | 近三年（2016年1月1日至今）内具有同类项目业绩（附相关证明材料并加盖公章）每项加1分，最多得5分，无业绩证明材料不得分。 |
| 3 | 资质和信誉 | 3 | 前期调研及资料收集详细、完善，得1-5分。 |
|  |  | 5 | 企业提供的财务审计报告完善（附相关证明材料）,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料齐全（附相关证明材料加盖公章），得1-5分。 |
|  |  | 5 | 投标商综合实力较强，经营情况良好，具有多年销售、安装及服务经验得1-5分。 |
|  |  | 5 | 投标商有完善的产品质量追溯体系、解决质量投诉、履行产品质量“三包”等产品质量责任和义务的承诺。根据承诺内容酌情得1-5分。 |
| 4 | 技术性能 | 3 | 投标商在本市有固定经营场所（附相关证明材料加盖公章），得3分。 |
|  |  | 5 | 技术力量、技术培训等投入，根据内容酌情得1-5分。 |
|  |  | 6 | 具有完善的供货渠道,产品必须是原厂生产,投标产品故障率低，有较好的经济性、易维护性根据承诺得1-6分。 |
|  |  | 5 | 投标商根据本次招标内容，能够制定配套的实施方案，保证货源稳定、供货合理，质量可靠，得1-5分。 |
|  |  | 5 | 接到用户需求时能及时响应解决,能提供完善的售后服务保障,社会诚信度良好。 得1-5分。 |
|  |  | 4 | 按照约定有相应的备品备件库,备货充足、齐全，能提供相关货源保障证明1-4分。 |
|  |  | 5 | 承诺在质量保证期内提供技术支持和服务（含电话咨询、现场响应、技术升级）齐全得5分，否则不得分。 |
|  |  | 4 | 在本地拥有售后服务和技术支持，有优质的货物供应、售后服务措施，得1-4分 |
| 5 | 标书质量 | 5 | 供应商根据采购文件条款和要求认真组织编写响应文件，响应文件响应采购文件要求，编制质量较高，技术方案内容详细，表述完整，1-5分。 |
| 6 | 政策性加分 | 6 | 1、投标人属于小微企业的得1-3分。 2、投标人在少数民族地区的得3分。 |

政策性加分的相关说明：

关于小微企业：

1按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2. 2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3具体加分说明：

3.1供应商为非联合体投标的，小型企业得1分、注册资金在十五万元以上的微型企业得2分、注册资金在十五万元及以下的微型企业得3分；

3.2供应商为联合体投标且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，其中与小型企业联合的联合体得1分、与微型企业联合的联合体得1.5分。