**招标文件补充部分**

我公司发布的编号为：HLY（CG）2022-017的新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心2022年度上半年**第三批次**实验室设备采购项目**标项二：全自动化学发光免疫分析仪系统**的采购。进过对此项目的技术参数做过详细研究后，对该技术参数提出如下修改：

1.12修改为：有射频卡、条码、二维码等试剂信息管理系统。

1.17修改为一次性装载数量≥1000个。