| 可移动式木屋 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 规 格（mm） | 备 注 |
| 1 | 底座梁 | 100*100*2.0 | 镀锌方管 |
| 2 | 夹心梁 | 50*100*2.0 | 镀锌方管 |
| 3 | 龙骨 | 40*60*2.0 | 镀锌方管 |
| 4 | 墙体骨架 | 25*85*3000 | 防腐木（樟子松） |
| 5 | 室内底板 | 25*135*4000 | 防腐木（樟子松） |
| 6 | 上下横梁 | 25*85*4000 | 防腐木（樟子松） |
| 7 | 外墙 | 15*110*4000 | 扣板 |
| 8 | 内墙 | 15*110*4000 | 扣板 |
| 9 | 人字梁 | 30*85*3000 | 防腐木（樟子松） |
| 10 | 横梁 | 40*105*4000 | 防腐木（樟子松） |
| 11 | 顶板 | 10*135*4000 | 防腐木（樟子松） |
| 12 | 檐板 | 17*135*4000 | 防腐木（樟子松） |
| 13 | 防水 | 2.0 | SBS |
| 14 | 门窗 | 65 | 铝合金型材 |
| 15 | 沥青瓦 | 2.6 |  |
| 16 | 坦克轮（万向） | 27*36 | 内置钢圈外置橡胶轮 |
| 17 | 坦克轮（定向） | 20*45 | 内置钢圈外置橡胶轮 |
| 18 | 五金、配件、运费、人工、木油、色浆 |  |  |