新疆人民出版总社“基于ISLI/MPR技术的新疆双语资源建设和融合出版”项目

全媒体资源管理系统建设项目

招标文件

项目编号：0747-1961SCCXJ101

采   购   人：新疆科学技术出版社

采购代理机构：中化商务有限公司新疆分公司

2019年8月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标资料表和投标人须知	4

第三章  评标标准和评标方法	20

第四章  服务需求书	23

第五章  合同主要条款及格式	28

第六章  投标文件格式	32

# 第一章  招标公告

中化商务有限公司新疆分公司（招标代理机构）受新疆科学技术出版社的委托，就如下项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人提交密封的投标文件。

- 项目名称：新疆人民出版总社“基于ISLI/MPR技术的新疆双语资源建设和融合出版”项目全媒体资源管理系统建设项目

- 项目编号：0747-1961SCCXJ101

- 招标人名称：新疆科学技术出版社

- 招标人地址：新疆乌鲁木齐市天山区延安路255号

- 招标人联系方式：赵笑云 0991-2837760 张莉 0991-2862102叶刚 0991-2863202

- 监督单位：

新疆人民出版总社纪委  联系电话： 0991—2818680

新疆科学技术出版社纪委  联系人：阿不都拉依·吾斯曼  联系电话0991—2863870

- 本项目资金来源：财政资金

- 本项目预算：人民币65万元

- 本次招标内容为：根据需求开发并建设专业知识数据库和数字资源库。

- 本项目须落实的政府采购政策：

- 执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》；

- 执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；

- 执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。

- 合格投标人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，包括：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 符合法律、法规规定的其他条件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 投标人须保证所投产品持有自主知识产权，应提供国家版权局出具的“计算机软件著作权登记证书”和软件产品测试报告。

- 本项目投标截止期前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的投标[以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn/）查询记录为准]。

- 投标人必须从中化商务有限公司新疆分公司购买招标文件并登记备案。

- 招标文件购买：

（1）有意向的投标人可按以下中化商务有限公司新疆分公司银行信息，将购买招标文件费用电汇至该账户（不收现金），时间为2019年8月15日至2019年8月23日，每天上午10:30时至13:30时（北京时间，下同），下午15:30时至18:30时，节假日除外。

- 现场文件领取地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区卫星路481号秦基大厦A座7层705室。

- 标书发售联系人： 李鹏飞、 赵启芳

- 联系方式：电话：0991-5271567

- 联系邮箱： lipengfei11@sinochem.com

- 文件售价：人民币 200元(人民币)。如需邮寄加收壹佰元（100元）邮寄费，招标文件售后不退。

- 投标截止时间：所有投标文件应于2019年9月5日11:00（北京时间）前递交至乌鲁木齐市经济技术开发区卫星路481号秦基大厦A座7层705室。迟到的投标文件将被视为无效投标文件拒绝接收。

- 投标人在开标前必须向招标代理机构交纳投标保证金。

- 开标时间及地点：兹定于2019年9月5日11:00（北京时间）在乌鲁木齐市经济技术开发区卫星路481号秦基大厦A座7层705室公开开标，届时请投标人派授权代表出席开标仪式。

- 发布公告的媒介：

本次招标公告同时在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、新疆人民出版总社网站（http://www.xjrmcbzs.com/）上发布。

招标代理机构：中化商务有限公司新疆分公司

地    址： 乌鲁木齐市经济技术开发区卫星路481号秦基大厦A座7层705室（邮编：830026）

业务联系人：李鹏飞、赵启芳

电    话： 0991-5271567

传    真： 0991-5271567

电子邮件：lipengfei11@sinochem.com

人民币购买招标文件及递交投标保证金账号：

户    名：中化商务有限公司新疆分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐卫星路支行

账号（人民币）：3002030309100039133

# 第二章  投标资料表和投标人须知

## 投标资料表

投标资料表是对投标人须知的具体说明，表格中的对应条款号是对应投标人须知中的条款编号。

| 序号 | 内容 | 对应条款号 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 1.1 | 招标人名称：新疆科学技术出版社 项目名称：新疆人民出版总社“基于ISLI/MPR技术的新疆双语资源建设和融合出版”项目全媒体资源管理系统建设项目 招标编号：0747-1961SCCXJ101 招标内容：建立专业知识数据库和数字资源库。 项目预算：人民币65万元 招标代理机构名称：中化商务有限公司新疆分公司 招标代理机构地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期卫星路481号秦基大厦A座705室 电话：0991-5271567 |
| 2 | *投标人的其他资格要求 | 2.3 | 无 |
| 3 | *对联合体投标的要求 | 2.7 | 对联合体的要求：本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 现场 踏勘 | 6.5 | 现场踏勘安排：无。 |
| 5 | 标前会 | 6.6 | 标前会安排：无。 |
| 6 | *资格证明文件构成 | 8.1 | 1、基本资格要求证明文件： 法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明； 经会计师事务所审计的近3年财务审计报告复印件（须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表）或开标前3个月内投标人开户银行出具的资信证明原件（成立一年内的单位可提交验资证明复印件）； 提供资信证明的，还应满足以下要求： 无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外； 银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 开标之日起近6个月内任意1月依法缴纳税收的证明文件复印件（依法免税的应提供相应文件说明）； 开标之日起近6个月内任意1月依法缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）； 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标人须提供相关证明文件或标明投标文件中可证明本项的部分）； 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）； 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有）。 本表内所有内容未注明提供原件的，均可提供复印件加盖投标人公章。 |
|  | 商务技术文件构成 | 8.1 | 投标函（格式见附件1）； 开标一览表（格式见附件2）； 投标分项报价表（格式见附件3）； 技术规格偏离表（格式见附件4）； 商务条款偏离表（格式见附件5）； 法定代表人授权书（授权代表为非法定代表人时提供，格式见附件6）； 投标保证金承诺函、投标担保函（如需）（格式见附件7）； 招标服务费承诺函（格式见附件8）； 投标人情况表（含项目团队组成）（格式见附件9）； 详细的服务响应方案； 投标人认为需要提供的其他材料。 |
| 7 | 投标文件份数 | 9.4 | 投标文件的份数：正本壹份，副本四份，电子文档壹份(u盘)。 |
| 8 | *报价方式 | 10.1 | 报价方式：服务总价。 |
| 9 | *投标保证金 | 11.2 | 投标保证金金额：人民币壹万元整。 |
| 10 | 投标截止时间、地点 | 13.1 | 接收投标文件截止时间：2019年9月5日11:00（北京时间）接收投标文件地点：乌鲁木齐市经济技术开发区卫星路481号秦基大厦A座7层705室。 联系人：李鹏飞 电话：0991-5271567 |
| 11 | 开标时间、地点 | 15.1 | 开标时间：2019年9月5日11:00（北京时间） 开标地点：乌鲁木齐市经济技术开发区卫星路481号秦基大厦A座7层705室。 |
| 12 | 招标代理服务费 | 24.1 | 招标代理机构将在向中标人发出中标通知书的同时，按照计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号文件规定的招标代理服务费标准向中标人收取招标服务费。委托代理服务费不足壹万元的，按壹万元收取。 |
| 13 | 履约保证金 | 25.1 | 合同总价的10% |

注：本表加注“*”的内容若不满足要求，将导致投标无效且不允许在开标后补正。

投标人须知

## 一、说明

### 概述

  - 项目概述见投标资料表第1条。

### 合格的投标人

- 具有本项目实施能力，符合投标人资格要求、承认并承诺履行本招标文件各项规定的供应商均可参加投标。

- 投标人必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商。

- *投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

          - 具有独立承担民事责任的能力；

          - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

          - 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

          - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

          - 参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

          - 符合投标资料表第2条规定的资格条件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标，否则其投标文件将同时被否决。

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标，否则其投标文件将被否决。

- 本项目投标截止期前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的投标，否则其投标文件将被否决[以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn/）查询记录为准]。

- 本次招标对联合体投标的要求见投标人须知前附表第3条。

- 投标人应按要求购买招标文件，否则其投标文件将被拒收。

### 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 通知

- 对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）形式或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，向潜在投标人发出，传真和手机号码以潜在投标人购买招标文件时的登记备案为准。收到通知的投标人应以书面方式立即予以回复确认。因登记有误、传真线路故障或其他任何意外情形，导致所发出的的通知延迟送达或无法到达投标人，除非有适当的证据表明招标代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且招标代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，招标代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 二、招标文件

### 招标文件构成

- 招标文件由以下六部分组成，包括：

- 第一章 招标公告

- 第二章 投标资料表和投标人须知

- 第三章 评标标准和评标方法

- 第四章 服务需求书

- 第五章 合同主要条款及格式

- 第六章 附件

### 投标前招标文件的澄清和修改

- 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应在提交投标文件截止时间十日前以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）通知招标代理机构。招标代理机构和招标人对需要进行答复的内容，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知每个购买招标文件的潜在投标人（不包括问题的来源）。

- 招标人、招标代理机构可在提交投标文件截止时间十五日前以补充通知的方式对招标文件进行修改。招标文件的补充通知将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人收到补充通知后应回函确认。

- 为使投标人编写投标文件时，有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可依法酌情延长投标截止日期，在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

- 招标人、招标代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改及/或进行其他答复，即刻发生效力，有关的补充通知、澄清文件应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。

- 招标人、招标代理机构将视情况确定是否有必要安排所有已购买了招标文件并登记备案的潜在投标人踏勘现场，相关要求见投标资料表第4条。

- 招标人、招标代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，相关要求见投标资料表第5条。

## 三、投标文件的编制

### 投标文件的语言和计量单位

- 投标人提交的投标文件（包括技术文件、电子投标文件和投标资料、图纸中的说明等）以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

- 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

### 投标文件的构成

- 投标人编写的投标文件应包括但不限于投标资料表第6条中列明的内容，其中加“*”项目若不满足要求，将导致投标无效，且不允许在开标后补正。

- 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

### 投标文件的式样和签署

  - 投标文件规格幅面使用A4规格纸张，按照招标文件第六章规定的顺序，统一编目编码装订。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。投标文件装订采用胶订或线订形式，不得采用活页装订，否则将被视为无效投标。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，在适当的位置填写投标人全称并加盖公章，并由投标人法定代表人或经正式授权的投标人代表签署全名或加盖本人签名章。不符合本条规定的将被视为无效投标。投标人授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在投标文件中。投标文件的副本可以是正本的复印件。

  - 投标文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改或增删。任何行间插字、涂改和增删，必须有投标人公章及投标文件签字人签字方为有效。

  - 投标人应按投标资料表第7条规定的份数准备投标文件，每套投标文件须清楚地标明“投标文件正本”、“投标文件副本”、“电子文档”。一旦正本和副本不符，以正本为准；电子文档和纸质文件不符，以纸质文件为准。

### 投标报价

- 报价方式见投标资料表第8条。

- 所有投标报价均以人民币元为计量单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费，并且报价应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

- 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表。

- 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为无效投标。

- 最低的投标报价不能作为中标的保证。

### 投标有效期和投标保证金

  - 投标有效期为自投标文件递交截止日期起90天，投标有效期比90天短的投标文件将被视为非响应标而予以拒绝。在特殊情况下，在投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将予退还。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知内有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

  - 投标保证金应作为投标文件的一部分，投标保证金有效期与投标有效期一致。投标人需同时提供退款银行详细信息。投标保证金的金额应满足投标资料表第9条规定的标准。

  - 投标保证金应采用电汇形式，必须保证在开标前将足额保证金汇到招标代理机构账户，并在投标时递交电汇底单复印件加盖投标人公章以证明投标保证金缴纳情况，否则将被视为投标人未提供投标保证金。

注：为便于招标代理机构及时准确地核实投标人的保证金是否到账，投标人应在电汇汇款附言里注明：招标编号（包号）后五位和用途。如“XJ013投标保证金”。

  - 投标保证金是为了保护招标代理机构和招标人免遭因投标人的不当行为而蒙受损失。下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还给投标人：

- 在投标有效期内投标人撤销其投标的；

- 中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

- 中标人未按照本投标人须知第25款之规定提交履约保证金；

- 中标人未按照本投标人须知第24款之规定提交招标代理服务费。

  - 凡没有根据上述规定附有投标保证金的投标，招标代理机构将拒绝接收投标人的投标文件。

  - 招标代理机构将在自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

## 四、投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

- 投标人应将投标文件正本、副本及电子版本分别密封装在单独的信封中，并在信封上标明 “正本”、“副本”、“电子版本”字样。所有的信封封皮上均应清楚注明：招标项目编号、项目名称、投标人名称及“在（开标时间）之前不得启封”的字样。信封封口处应有投标人代表的签字或投标人公章。

- 为方便开标，投标人应将开标一览表和投标保证金分别单独密封提交（各放在一个单独的信封内），并在信封上分别标明“开标一览表”和“投标保证金”字样。

- 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标代理机构对投标件的误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

### 投标截止时间

- 招标代理机构接收投标文件的截止时间及地点见投标资料表第10条。

- 投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达，在投标截止时间以后送达或未进行登记的投标文件，为无效投标文件，招标代理机构应当拒收。

- 招标代理机构可以依法酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

### 投标文件的修改与撤回

- 投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知招标代理机构。

- 投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分，密封送达招标代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明项目编号）”和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

- 从投标截止时间至投标有效期截止前，投标人不得撤销或修改其投标，否则其投标保证金不予退回。

## 五、开标

### 开标

- 招标代理机构在投标资料表第11条中规定的时间和地点组织公开开标，投标人可派代表参加开标仪式，并签名报到以证明其出席。

- 开标时，招标代理机构将当众宣读投标人名称、修改或撤回投标的通知、投标价格、折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表中所列的其他内容。开标时当众宣读的投标人开标一览表内容与投标文件中内容不一致的，以当众宣读的开标一览表为准。

- 招标代理机构将做开标记录，请到场的投标人代表在开标记录上签字确认其投标的唱标内容。

## 六、评标

### 组建评标委员会

- 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人（含）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

- 招标代理机构按照政府采购法律法规要求，于本项目开标前一工作日在招标人同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取技术、经济方面的评标专家。

- 招标人或招标代理机构就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标。

### 投标文件初审

- 资格性检查：招标人或者招标代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，包括：是否提供资格证明文件、资格证明文件是否有效、是否提交投标保证金、投标保证金是否足额等。

- 符合性检查：评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求，包括：投标文件是否有效签署、投标有效期是否满足招标文件要求、投标报价是否在采购预算范围内、是否响应“*”关键条款、是否满足法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求等。

- 投标人的投标或投标文件若出现下列情况招标人有权将其投标作无效投标处理：

- 不满足合格投标人资格要求的；

- 投标文件有效期不满足招标文件要求的；

- 未按招标文件要求提交投标保证金的；

- 投标文件无法定代表人或负责人签字或签章，或签字人无法定代表人或负责人有效授权的；

- 未按照招标文件规定要求盖章、装订的；

- 投标人投标报价超出采购预算金额或最高限价的；

- 投标人在同一份投标文件中提供了选择方案或选择报价；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将被否决。联合体中有一个或一个以上成员属于失信人的，联合体视为失信人。信息查询方式： 1） “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）； 2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。认定截止时间（查询截止时点）：开标当日；信用信息查询记录和证据留存方式：留存于评审报告；

- 不同投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；

- 不满足招标文件中带“*”要求的；

- 投标人串通投标的；

- 投标文件提供了有附件条件的折扣或含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 不符合法律规范和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 算术错误在一般情况下将按以下方法更正：如果投标总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，以单价为准修改总价；如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准。如果评标委员会认为单价或文字描述存在明显的严重错误，将以总价或数字描述为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标文件将被拒绝，并承担其投标保证金将不予退还的风险。如开标时，开标一览表中的价格和投标文件内的价格不一致，将以开标一览表的价格为准进行评标。

### 投标文件的澄清

- 在评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。有关澄清的要求和答复应采用书面形式。澄清要求及内容应由评标委员会专家签字并交招标代理机构存档。投标人必须按照招标代理机构通知的时间、地点提交书面澄清，该书面澄清应有投标人授权代表的签字或投标人盖章，将作为投标文件内容的一部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可将其投标作无效标处理。

- 有关澄清要求和答复不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

- 除了上述情况外，从投标截止期后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标文件有关的任何问题与招标代理机构和招标人进行联系。

- 投标人试图对评标委员会、招标代理机构和招标人的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标无效。

### 投标文件的详细评审

- 经过初审后，评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。评审应严格按照招标文件的要求和条件进行，具体评标标准详见招标文件第三章 评标标准和评分方法。

### 确定中标人

  - 评标委员会根据详细评审后的综合评分排序推荐确定中标候选人。

  - 招标人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人并向其授予合同。排序在前的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，招标人将把合同授予排序其后的中标候选人或者可以重新组织招标。

### 项目废标处理

- 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，本项目应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 废标后，招标代理机构将废标原因通知所有投标人，并按照法律法规要求依法重新组织招标或申请采取其他采购方式进行采购。

## 七、授予合同

### 中标通知

- 中标人确定后，招标代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变招标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

- 中标通知书是合同的组成部分。

### 签订合同

- 中标人必须根据招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与招标人签订合同。中标人不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

- 招标人如需追加与合同标的相同的货物或服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 未经招标人事先给予书面同意，中标人不得将本项目转包、分包，并不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，招标人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

- 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 中标人应当自合同或补充合同签订之日起五个工作日内，将合同副本报招标代理机构备案。

### 招标代理服务费

- 中标人须在领取中标通知书的同时，按照投标资料表第12条规定的标准向招标代理机构支付招标代理服务费。

### 履约保证金

- 中标人应按照投标资料表第13条规定向招标人提供履约保证金。

- 如果中标人应交而未交履约保证金的，招标代理机构和招标人将有权取消其中标资格，并不退还其投标保证金。招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

### 保密条款

- 除了投标人为投标所雇人员外，在未经招标人书面同意的情况下，投标人不得将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料，下同）透露给任何人。否则，投标人必须承担因此给招标人造成的一切经济损失，招标人保留追究其法律责任的权利。投标人须在对外保密的前提下，对其从事本项目投标的雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行投标必不可少的范围内。

- 除非执行合同需要，在事先未得到招标人书面同意的情况下，投标人不得使用本招标书中所提供的任何文件和资料。

- 招标人对投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

### 质疑与答复

- 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑，否则招标人及招标代理机构有权拒绝回复投标人对同一招标程序环节提出的新增质疑。

- 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

  - 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

  - 质疑项目的名称、编号（若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号）；

  - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

  - 事实依据；

  - 必要的法律依据；

  - 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函模板详见本章附件。

- 招标代理公司将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。接收质疑方式及联系方式见业务联系人联系方式。

附件 质疑函模板

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章 评标标准和评标方法

- 评标方法

本次评标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低的顺序确定中标候选人的评标方法。

每一投标人的最终得分为所有评委给其评分的算术平均值。各项评分均保留两位小数。

注：

1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第五条要求，本项目对小型和微型企业报价给予6%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动时，如联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。

投标人如符合“小型和微型企业”标准，应提供《中小企业声明函》，格式见第六章投标文件格式附件11，未提供声明函者不予认定。

2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见第六章投标文件格式附件12，未提供声明函者不予认定。

- 评标标准

| 评分因素 | 分值分配 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 20分 |
| 商务部分 | 30分 |
| 技术部分 | 50分 |
| 合计 | 100分 |

| 序号 | 评审条款及分值 | 评审细节 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（20） | 价格 | 20 | 评审基准价为各有效投标人最终评标价的算术平均值。 偏差率=100 ×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价 投标报价等于基准价时得20分； 投标报价低于或高于评标基准价时，以20分为基准数递减。投标报价低于评标基准价时，每低1％减0.5分，投标报价高于评标基准价时，每高1％减1分，最低得分不低于10分。 |
| 2 | 商务（30） | 投标人证书情况 | 10 | 具备软件成熟度证书CMMI3(含三级)以上，得2分 具备信息安全管理体系认证证书ISO27001，得2分 具备软件企业认证证书，得2分 投标人具有软件著作权证书的，一项得1分，满分4分。 |
|  |  | 投标人企业综合实力 | 10 | 根据企业经营、财务状况打分，优得8-10分，良得4-7分，一般得1-3分。 |
|  |  | 业绩 | 10 | 提供2016年1月以来完成过的数字出版资源管理系统类型项目（包含但不限于数据库、数据库管理系统），每提供一项得2分，满分10分； 须提供合同关键页复印件或中标通知书等证明材料。 |
| 3 | 技术（50） | 机构、工作人员配备(项目负责人和专业人员配置) | 20 | 投标人须在乌鲁木齐有常驻机构，提供常驻机构证明材料，得5分， 投标人项目团队中至少3名成员在乌鲁木齐工作，并提供在乌鲁木齐近一年内任意三个月缴纳社保证明材料，得3分，不提供不得分。 项目团队至少10人，提供人员学历、证书、项目经验、近一年内任意三个月缴纳社保证明材料，最优者得5分，每少一个扣一分，扣完为止。 项目负责人具备项目管理证书和IPMP证书，得2分。不具备不得分。 项目团队成员具备软件设计师证书、数据库工程师证书、有一个得1分，满分5分； |
|  |  | 投标产品技术响应 | 20 | 符合招标文件技术要求没有负偏离的得15分；经评标委员会认可的技术指标的配置高于招标要求并有利采购人采购需求及后期使用的，一项加一分，最多加5分；（投标人承诺无偏离却对技术要求有其他说明的，由评标委员会认定说明性质）与招标文件技术要求有非实质性负偏离的，根据偏离程度对采购需求及后期使用造成影响的，一项扣1分。 |
|  |  | 后期服务 | 10 | 售后服务承诺周到，并能提供其他优惠服务的，优得8-10分，良得4-7分，一般得1-3分。 |
| 4 | 总分 | 100 |  |

# 第四章 服务需求书

## 项目名称

新疆人民出版总社“基于ISLI/MPR技术的新疆双语资源建设和融合出版”项目全媒体资源管理系统建设项目

## 项目背景

本项目建设目标是实现本社由传统出版业务向数字出版的转型升级，建立核心数字内容资产，创新经营模式，增强核心竞争力，提升经济发展实力，更好地服务行业、知识普及、人才培养和文化建设。

以出版社出版资源和相关资源为基础，建立起出版社数据资源管理中心，知识体系建设建设管理中心，综合出版社的专业图书资源、教材资源通过本项目，以数字化的形态展示发布，同时以数据库作为核心数字内容资产的代表，有目的、分步骤地构建一批专业知识数据库和数字资源库。

## 书版转Word加工工具

对出版社内的书版文件，支持本地书版文件解析并输出Word文件功能，以便编辑人员用于图书再版、存储、管理、复用。

## 数字化资源采集

本系统要求可以对主要的排版文件的数据文件进行收集管理，如：word、排版文件等，同时将各种文档格式，如：pdf、word、txt、ppt、xml等进行统一的保存。对图书的封面、插图、照片文件、其他图片文件、多媒体文件进行收集。

- 提供采集功能。实现单个或批量的数据导入，支持不同格式的数据文件、排版文件导入、上传。支持用户自定义文件目录规范，用户界面友好，上传效率高，并支持离线采集和在线采集两种工作模式.

- 资源上载管理。能够将单个资源文件上传到存储设备中，上传过程同时对资源文件的进行标引，同时能自动建立与图书的关联并允许用户修改。

- 在资源导入时即要按内容的原始形态（例如图书、图片（封面、插图）等）对数据文件进行标识，以便于检索、追溯和管理。

- 可以对图书、图片、期刊等其它文件对象的元数据按照XML、Excel、txt格式导出。

- 可以对入库采集过程进行监控，具有管理能力。

### 内容标准制定

系统应支持出版社自定义制定条目的数据标准，建立DTD或Schema。

### 出版资源管理系统

系统实现统一、规范、有效、科学地管理数据资源（包括原始数据资料和加工处理过的数据资源），系统既要包含一个管理系统，同时要包含数据资源库（底层库）。

#### 资源唯一标识

对资源库中的资源文件按照一定的规则，统一进行编码。编码唯一，能够唯一地标识该对象。

#### 资源入库

资源文件、docbook格式的xml资源、excel资源的整理、上传工具：支持采集模板自定义；支持图书、期刊、音像产品成品采集以及图片、多媒体素材采集；支持批量采集。

支持DOCBOOK元数据及相关资源文件的批量解析入库，支持元数据加工结果自动校验。

#### 出版内容资源管理

资源库按照实际需求进行搭建，需要搭建的资源库主要有（包括但不限于）：图书资源库、图片资源库、电子音像产品库、音频资源库、视频资源库、文档库、作者信息库等。

支持对入库的资源进行搜索和查询，提供多种搜索和查询方式，如按时间、分类、标引词等，并提供多维度的展现方式。根据检索方式的不同又分为：统一检索、高级检索、全文检索等子功能；

支持对数据资源进行统计，按不同的种类、工作进展程度、使用情况等进行统计，提供多种统计方式及展现方式。支持导出到excel表格；支持对数据资源进行分析，为资源的利用提供依据；

支持实现资源分布式存储。根据资源的不同特点采用不同的存储技术。

#### 资源批量导出

对资源库系统中存储的数据进行批量的导出，支持导出标准格式的数据，支持在导出时自定义元数据字段和资源文件，并可将设置保存为模板，实现快速导出。

#### 系统后台管理平台

系统后台管理功能包括角色与用户管理、权限管理、元数据管理、流程管理、存储管理、备份管理、使用情况监控、日志管理等。

### 多媒体转码与管理

对出版社的多媒体资源进行采集和标引管理，形成多媒体库。

支持音视频资源的自动格式转换，可以将常见视频格式转换为FLV格式，并可以对原始文件进行管理。系统应支持视频附件管理等。

### 文档类转码引擎

针对Office文件如word、Excel、ppt等文件，提供后台处理引擎，可将其进行PDF转码，以便保证该文件的在线浏览，转码引擎对原始文件不做修改，源文件、转码后文件均进行存储。

### 版权管理

支持对图书、图片、音视频、电子出版物等各种出版资源的版权信息以及第三方授权管理，可通过对版权对象加载权利信息和著作权登记信息，形成版权资产和资产库，可标记复制权、信息网络传播权、翻译权、改编权等12项具体权利项细颗粒度的管理能力，形成专业化、规范化的版权资产信息条目。

支持资产清查管理，系统定期对版权资产库中的资产进行各类清查，发现其中存在的异常资产，方便版权管理员集中处置。

支持第三方授权管理。在第三方授权过程中，增加对版权风险的检测，并给予明确的风险提示信息，有效规避在第三方授权过程中可能发生的侵权风险。

支持对版权即将到期或已到期进行提醒，方便管理员对过期授权进行处理。

### 数据中心

系统应提供数据交换中心模块用于对资源数据的采集源和推送方进行管理，使资源采集抓取和推送发布的数据同步接口标准化，提升可配置、可维护的能力，降低系统接口实施与维护成本。系统支持配置和管理第三方系统抓取或推送的数据接口，包括基本信息、入库方式、任务监控、日志查询和数据统计等，使第三方数据同步的实现更加简化和便利。

## 知识体系管理系统

### 分类管理

系统支持出版社自定义分类，并能分类下的节点，分类级别支持无限极扩展。

### 关键词管理

支持对开放域关键词、行业领域关键词进行管理，可以批量导入、导出关键词，系统需对导入、导出格式提供示例说明。可以对关键词进行拼音索引，并可以通过关键词状态、关键词来源对关键词进行筛选查询。

## 资源内网发布系统

资源库内网发布平台用于展示已发布的成品资源及素材资源（如图书、图片、音视频等），供出版单位内网授权用户浏览、检索、下载所需资源，实现出版资源的真正共享。资源下载支持多级审批流程，支持自定义受限下载文件类型，保障相关资源数据安全。

提供资源统计功能，帮助出版单位相关人员了解资源系统建设和管理概况。

### 资源导航

支持对内网发布的图书、图片、文件、多媒体等资源进行导航的展示，如根据分类导航、专题导航，通过导航可直接浏览该类型下的资源。

### 资源检索

支持标准的快速检索，可进行指定字段进行检索、全文检索，除此外需满足个性化检索，支持高级检索、二次检索。

对于检索结果需支持相似度、出版社时间等多种排序方式，支持根据特殊属性进行聚类。

### 资源应用

针对具体资源的在线浏览支持PDF在线浏览、图片在线浏览、音视频在线播放、XML在线浏览等。

针对相关文件，支持在线下载，下载需根据文件特殊性进行自由下载、审批下载、禁止下载的权限设置。

### 个人空间

系统针对出版社内的每个编辑提供在线的云空间，支持在线笔记的保存、收藏列表、浏览列表、账号维护等。

### 资源统计

包括资源的数量统计、来源统计、趋势统计、浏览与下载统计、采集统计、发布统计等信息。支持柱状图、饼图、线型图等多种的图形展现方式，并提供统计结果的导出。

## 接口及应用支撑需求

本系统需预留完善的数据及应用接口，便于系统的扩展和与第三方系统的对接，如数据接口、WEB应用接口等。

资源管理系统与知识体系管理系统应开发内容资源接口，实现与数据库产品及未来数据库应用平台同步，实现按需从本项目的各个系统中对XML数字化文献资源、知识体系相关元数据信息进行交互。

系统需建立统一的用户安全认证和授权管理中心，对各类用户进行统一认证和授权管理，用户通过身份认证后方可进入平台系统，根据不同的权限级别分配不同的系统功能和数据访问范围等，并提供周密的日志管理。

系统预留用户信息接口，支持其他应用系统的对接，满足统一的用户管理需求。

开发词库数据接口，支持导入第三方的分类法、关键词等。

# 第五章 合同主要条款及格式

本合同甲方委托乙方就                 项目进行服务，并支付服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

1、词语定义

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，在本合同及相关附件中应具有如下定义：

（一）“合同”系指甲方和乙方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有参考文件等，须双方签字同意。

（二）“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务后，甲方应支付给乙方的总金额。

（三）“现场”系指将要进行服务的合理地点。

2、服务内容

第二条 乙方承担             服务，具体包括：

（1）           。

（2）           。

（3）           。

3、服务要求

第三条 服务期限

本项目服务期限为201  年  月  日至201  年  月  日。

第四条 质量保证措施要求

乙方必须组织一支政治清白，专业技术水平高、协作精神强、人员稳定的项目团队实施本工程。

3、乙方的职责和义务

第五条 为保证乙方有效进行服务，乙方承担以下职责：

1）根据合同约定，向甲方提供本合同约定的服务；

2）对甲方提出的本合同约定服务要求，乙方及时提供内容服务；

3）如甲方希望乙方提供本合同规定之外的额外服务，乙方提供额外服务的条件、范围及性质可由甲方提出，但需要协商一致并经合同各方签署书面补充协议后方可执行。

第六条 对于甲方交付给乙方的文档和资料，乙方有保管和保密的义务。并将于中止后的 10 个工作日内，乙方应向甲方交还其管理的全部文档，包括文件、信息、资料等，如有丢失则追究相关责任。

4、甲方的职责和义务

第七条 为保证乙方有效进行工作，甲方拟向乙方提供如下资料：

1）提供本合同完成所需要的文档、图书、图片、电子文件等资料；

2）各业务部门及相关单位联络人的联系方式。

第八条 为保证乙方有效进行工作，甲方拟向乙方提供下列配合及协助：

项目具体实施过程中，负责统一协调；依据进度要求，及时对乙方提交的工作成果进行确认或答复；按本合同规定的付款条件及时支付工程款。

5、服务费用与支付方式

第九条 甲方向乙方支付服务报酬及支付方式为：

服务报酬：        元，大写：           。

服务报酬具体支付方式和时间如下：

乙方携带中标通知书，与甲方签订合同且受到乙方开具的等额增值税专用发票后7日内，甲方支付乙方30%的首付款项，共计人民币：      元（大写：）；

乙方完成合同项下全部工作，并提交等额增值税专用发票后7日内，甲方支付乙方50%的进度款项，共计人民币：   元（大写：   ）。

乙方提交的项目成果通过甲方级相关部门验收后，收到乙方开具的等额增值税专用发票后7日内，甲方支付乙方20%的剩余合同款项共计人民币：   元（大写：   ）。

履约保证金在质保期结束后28天内无息退还。

乙方开户银行名称和帐号为：

户    名：

开户银行：

帐    号：

付款流程：

在满足付款条件后，由乙方提出付款申请并提供正式发票后，甲方办理相关付款手续。

6、保密条款

第十条 为防止发生与本项目相关的失密或泄密事件，确保本项目各项保密工作落实，甲、乙双方应本着平等、自愿、公平、诚信的原则，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》的有关规定，确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容:乙方内部的技术信息和经营信息。

2．涉密人员范围: 甲方项目相关人员

3．保密期限：长期

4．泄密责任：直接责任人承担直接责任，业主单位负相关责任。

乙方：

1.保密内容:本项目相关的所有工程实施技术方案、技术资料、业务数据、信息资源以及所有相关的信息、文档、资料等。

2．涉密人员范围: 乙方项目参与人员

3．保密期限：永久

4．泄密责任：直接责任人承担直接责任，乙方负相关责任。

7、合同生效、变更和终止

第十一条 本合同自签字之日起生效，至 201    年     月    日终止。

第十二条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。当事人一方要求变更合同时，应当在30天前通知对方，具体事宜由双方协商决定。变更合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。因单方面变更合同，使另一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第十三条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能时，可以解除本合同：

1、发生不可抗力；

2、双方协商终止合同。

8、违约责任

第十四条 乙方对交付物及服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的质量保证期结束前提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜；

1、修改缺陷部分使其达到合同规定的要求。乙方承担一切费用和风险，并负担甲方损失的一切直接费用。

2、在服务期间，若出现重大质量事故时，如经检验确是由乙方所提供的服务造成的，乙方需要负担甲方损失的一切直接费用。

9、争议处理

第十五条 本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应及时友好协商解决。协商不成时，提请乌鲁木齐仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

第十六条 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲乙双方协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交乌鲁木齐仲裁委员会仲裁。

10、转让与分包

第十七条  除非经甲方书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。除非经甲方书面同意，乙方不得将应履行的合同义务任何部分进行分包。

11、合同介质

第十八条  如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，双方应另行签订书面协议，并与本合同具有同等法律效力。

第十九条 本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：                           乙方：

年  月   日                        年    月   日

### 附件一：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（招标人名称）：

鉴于              （招标人名称，以下简称“招标人”）接受               （投标人名称，以下称“投标人”）于    年    月     日参加            （项目名称）招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就投标人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）              （¥）              。

2. 担保有效期自招标人与投标人签订的合同生效之日起至招标人签收最后一批成果文件之日起28日后失效。

3. 在本担保有效期内，如果投标人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4. 招标人和投标人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年       月       日

# 第六章  投标文件格式

附件1  投标函格式

致：      （招标机构）

根据贵方为________项目招标采购的投标邀请   （招标编号）   ，签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）  提交下述文件正本一份及副本_______份：

- 开标一览表；

- 投标分项报价表；

- 技术规格偏离表；

- 商务条款偏离表；

- 法定代表人授权书；

- 投标保证金承诺函；

- 招标服务费承诺函；

- 资格证明文件；

- 详细的服务响应及售后服务方案；

- 其他。

我方郑重承诺：

我方提交的投标文件资料是完整的、真实的和准确的。我方同意按照贵方的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件的承认，我方收到的该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

据此函，签字代表宣布同意如下:

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为    (注明币种),(用文字和数字表示的投标总价)   。

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方己详细审查全部招标文件，包括第  （插入编号）（补遗书)（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标有效期为自投标截止时间起___日 。

- 如果在规定的投标截止时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

- 根据招标文件规定，我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无联系，我方不是招标人的附属机构。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：                  传真：

投标人授权代表签字：

投标人名称：

公      章:

附件2-1  开标一览表格式

项目编号：                                          项目名称：

| 服务名称 | 报价方式 | 报价货币 | 总价 | 保证金 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务总价 | 人民币 | 大写： 小写： | 有/无 金额： |  |

注：此表应按投标人须知的规定密封、标记并单独提交，以便在开标时使用。

- 投标总价填写无条件折扣后的总价，不得填写除价格外的任何其他优惠。

- 有条件折扣不得填写，评标时也不予考虑。

投标人名称：        公章

授权代表：          签字

日期 ：

附件2-2  投标人退款银行信息表格式

项目编号：                                                             项目名称：

| 提交保证金金额 | 退款银行名称 | 账号 |
| --- | --- | --- |

注：此表应按投标人须知的规定与投标保证金一同密封、标记并单独提交，以便招标机构能及时向未中标人退款。

如果中标，请贵司开具以下服务费发票：请在（  ）中划√

（  ）增值税普通发票（  ）增值税专用发票

如果选择开具增值税专用发票，提供以下信息，如不提供，视为开具普通发票：

单位全称：                   纳税人识别号：

地址：                       电话：

开户行：                     账号：

附：一般纳税人资格证书(证明)复印件，或国家税务局网站一般纳税人资格查询截图。

投标人名称：公章

授权代表：签字

日期：

附：一般纳税人资格证书(证明)复印件，或国家税务局网站一般纳税人资格查询截图

附件3-1  投标分项报价表格式

项目编号：                                                             项目名称：

| 内容 | 数量或标准 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。

投标人名称：        公章

授权代表：          签字

日期 ：

附件4  技术规格偏离表格式

项目编号：                                                             项目名称：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件技术规格要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人需按招标文件第四章“服务需求书”中的要求逐条应答，回答应以“满足”或“不满足”等明示承诺开始，列出所投产品或服务的具体技术指标，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。除以上“偏差说明”栏中列明的偏差外，投标人无条件接受招标文件规定的所有技术条款。

- 2. 投标者可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

投标人名称：        公章

授权代表：          签字

日期 ：

附件5  商务条款偏离表格式

项目编号：                                                             项目名称：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人需按招标文件第五章“合同主要条款及格式”中的要求逐条应答，回答应以“满足”或“不满足”等明示承诺开始，并辅以详细解释。除“满足”项目外，必须在偏差说明一栏中对偏差予以详细说明。

2. 除以上“偏差说明”栏中列明的偏差外，投标人无条件接受招标文件规定的所有商务条款。

投标人名称：        公章

授权代表：          签字

日期 ：

附件6  法定代表人授权书格式

本授权书声明：注册于       的      公司的在下面签字的          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                   项目的投标及合同的执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

授权代表（被授权人）签字：

职务：

单位名称（盖章）：

地址：

附件7  投标保证金承诺函

中化商务有限公司新疆分公司：

在本次招标活动中，我公司愿以___________（电汇）形式提交投标保证金并做出以下承诺：

- 保证金金额（大写）____________________元；

- 我公司做出以下任何一种事实，投标保证金将不予退还：

- 自投标截止时间后到投标有效期满前撤回投标；或

- 在收到中标通知后30天内未能按招标文件、投标文件及有关澄清函的规定与招标人签订合同；或

- 未按照招标文件规定期限提交履约保证金；或

- 未按照招标文件规定期限提交招标代理服务费。

保证金自开标之日起生效，直到投标截止时间后90个日历日内有效。

投标人名称：        公章

授权代表：          签字

日期 ：

附件8  招标服务费承诺函

中化商务有限公司新疆分公司：

我司在贵司组织的              项目（招标文件编号:                 ）招标中若获中标，我司保证在中标通知书发出的同时按招标文件的规定，以电汇/担保函形式向贵司即中化商务有限公司新疆分公司（地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区卫星路481号秦基大厦A座7层705室；邮编：830026）如下账户支付服务费（中标人须按投标人须知第24条的规定向招标代理机构支付招标代理服务费）。如我司未按上述承诺支付服务费，贵司有权取消我司中标资格并不退还我方的投标保证金，由此产生的一切法律后果和责任由我司承担，我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

人民币账号：

户    名：中化商务有限公司新疆分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐卫星路支行

账号（人民币）：3002030309100039133

特此承诺！

承诺方法定名称（承诺方盖章）：

地址：

电话：传真：

邮编：

承诺方法人授权代表签字：

承诺日期：

附件9 投标人情况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构情况 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 | 管理人员 人 |
|  |  |  | 技术人员 人 |
|  | 员工情况 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 技工 |
|  | 人数 |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 | 万元 | 净值 | 万元 |
| 企业财务状况 |  | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 2017 |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |
| 关联单位 | 与投标人单位负责人为同一人的其他单位： |
|  | 与投标人存在控股、管理关系的其他单位： |

投标人名称：        公章

授权代表：     签字

日期 ：

附件9-1 拟派实施人员表

| 类别 | 姓名 | 性别 | 单位 | 专业 | 职务 | 职称 | 主要 资历 | 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述项目组主要人员须按照下表单独列表详细说明，上述人员在项目执行过程中未得到招标人书面同意不得更换。

投标人名称：        公章

授权代表：     签字

日期 ：

附件9-2 拟派人员资历表

| 姓名 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  | 拟任职 |  | 单位任职时间 |  |
| 学历（毕业学校、时间、专业）及取得的专业认证情况： |
| 参加过的主要项目名称 | 担任职务 |

投标人名称：        公章

授权代表：     签字

日期 ：

附件10 详细的服务响应方案

由投标人自行编制，须对《招标文件》的所有相关技术要求作出详尽响应。

（至少含详细拍摄/制作计划及服务完成时间进度表）

附件11 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的       项目采购活动（按投标形式选择填写，在□中划勾）：

（1）□本公司为直接投标人，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

注1：中小企业划型标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）为准

注2：此表如未正确填写，视为未提供

附件12  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

《资格证明文件》

*1、基本资格要求证明文件：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 经会计师事务所审计的上1年度财务审计报告复印件（须包括审计报告正文、资产负债表、利润表和现金流量表）或开标前3个月内投标人开户银行出具的资信证明原件（成立一年内的单位可提交验资证明复印件）；

提供资信证明的，还应满足以下要求：

- 无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

- 银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

- 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

- 开标之日起近6个月内任意1个月依法缴纳税收的证明文件复印件（依法免税的应提供相应文件说明）；

- 开标之日起近6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（投标人须提供相关证明文件或标明投标文件中可证明本项的部分）；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有）。

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：招标人/招标代理机构

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，我单位及项目经理未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录或我单位及项目经理被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

授权代表（签字）：

单位：（盖章）

日期：_____年_____月_____日