- 采购编号：[2025]454号、[2025]456号

- 米东区化工工业园化工产业集中区重大安全风险防控项目

- 采

- 购

- 文

- 件

- 采购人：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

代理机构：新疆凯智工程管理咨询有限责任公司

2025年04月

- 目    录

第一章  投标邀请	2

第二章  供应商须知	6

第三章  响应文件格式	23

第四章  供应商的资格要求	37

第五章 采购需求	41

第六章  评标办法	51

第七章  合同主要条款	61

第一章  投标邀请

项目概况

米东区化工工业园化工产业集中区重大安全风险防控项目的潜在供应商应在新疆政府采购(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn)政采云线上平台获取招标文件，并于2025年05月26日11:00（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：[2025]454号、[2025]456号

项目名称：米东区化工工业园化工产业集中区重大安全风险防控项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：28614361.28

最高限价（元）：28614361.28

简要规格描述或项目基本概况介绍：依据应急管理部和财政部《重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案》、《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》、《危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》和《重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目技术验收评分表》等要求，在米东区化工工业园化工产业集中区实施重大安全风险防控工程。主要内容包括:建设化工园区安全风险智能化管控平台、配置易燃易爆有毒有害气体泄漏监测设备及完善危险化学品安全预防控制体系等。并与上级监管平台及化工园“智慧园区”平台信息共享，实现上下贯通、业务协同、各有侧重、应急联动。强化安全风险管控能力建设，提升本质安全水平，全力构建危险化学品安全预防控制体系，增强化工产业集中区安全风险防控能力。确保项目达到化工园区建设和认定D级验收标准。

合同履约期限：详见招标文件。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，给予价格评审优惠的扶持政策，报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 3.本项目的特定资格要求：

- （1）具备有效电子与智能化工程专业承包壹级；

- （2）具备有效的安全生产许可证。

- 三、获取招标文件

时间：2025年04月29日至2025年05月09日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn) 政采云线上平台）

方式：线上获取

售价：0.00元

- 获取方式：供应商登陆政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要获取采购文件的项目，申请获取采购文件。

- 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年05月26日11:00（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn)政采云线上平台

开标时间：2025年05月26日11:00（北京时间）

开标地点：新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn)政采云线上平台

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+投标保证金。否则，届时其投标将被拒绝。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

中小企业划分标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

地 址：米东区

联系人：徐聪

- 2.采购代理机构信息

名 称：新疆凯智工程管理咨询有限责任公司

地 址：府前中路159号东凯集团二楼

- 3.项目联系方式

项目联系人：孔佑辉

电 话：18119163223

# 供应商须知

- 一、供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会 联系人：徐聪 联系方式：17881118887 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：新疆凯智工程管理咨询有限责任公司 联系人：孔佑辉 电话：18119163223 地址：府前中路159号东凯集团208室 |
| 3 | 项目名称 | 米东区化工工业园化工产业集中区重大安全风险防控项目 |
| 4 | 采购编号 | [2025]454号、[2025]456号 |
| 5 | 资金来源、预算金额及采购最高限价 | 1、本项目资金来源为：中央财政补助资金及本地财政配套资金。 2、预算金额：28614361.28 3、最高限价：28614361.28 |
| 6 | 采购内容 | 依据应急管理部和财政部《重点化工产业聚集区重大安全风险防控工作总体方案》、《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》、《危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》和《重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目技术验收评分表》等要求，在米东区化工工业园化工产业集中区实施重大安全风险防控工程。主要内容包括:建设化工园区安全风险智能化管控平台、配置易燃易爆有毒有害气体泄漏监测设备及完善危险化学品安全预防控制体系等。并与上级监管平台及化工园“智慧园区”平台信息共享，实现上下贯通、业务协同、各有侧重、应急联动。强化安全风险管控能力建设，提升本质安全水平，全力构建危险化学品安全预防控制体系，增强化工产业集中区安全风险防控能力。确保项目达到化工园区建设和认定D级验收标准。 |
| 7 | 标段（包）划分 | 本次采购共1个标段（包） |
| 8 | 工期 | 合同签订后2025年11月30日之前完成所有工作内容并通过验收。 |
| 9 | 质量要求 | 合格。 |
| 10 | 政府采购 政策 | - 执行促进中小型（监狱、残疾人福利）企业发展相关政策（是/否），投标价格给予10%的折扣； - 本项目不专门面向中小企业。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，给予价格评审优惠的扶持政策，报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 11 | 信用情况 | 信用记录审查: 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125 号)规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina,gov.sn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对供应商截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。 |
| 12 | 供应商资格要求 | - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目不专门面向中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，给予价格评审优惠的扶持政策，报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3.本项目的特定资格要求: （1）具备有效电子与智能化工程专业承包壹级； （2）具备有效的安全生产许可证。 |
| 13 | 投标保证金 | 小写：280000.00元（ 大写：贰拾捌万元整） 一、投标保证金缴纳： 1.投标保证金的形式:电汇、电子保函 2.缴纳投标保证金时需备注项目名称； 3.投标保证金递交截止时间：2025年05月26日11:00（北京时间） 投标保证金缴纳账户： 单位名称：新疆凯智工程管理咨询有限责任公司 开户行：新疆银行股份有限公司 行号：313881088887 账号：0801 2200 0000 9220 - 政采云电子保函须知 - 政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； - 如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/ finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583； - 开标前将保函制作到电子响应性文件即可。 - 二、投标保证金退还： 1.未成交供应商的投标保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还。 2.成交供应商的投标保证金将在成交供应商与采购人签订采购合同，并将采购合同递交至采购代理后5个工作日内，无息退还。 3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还： （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）采购文件规定的其他情形； （6）符合法律、法规规定的其他情形的。 三、加盖公章的投标保证金缴纳凭证复印件需装订在响应文件中相应位置。 注：供应商未按照采购文件要求缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。 特别提示：投标保证金以电汇、网银转账方式缴纳的，必须通过供应商的基本账户转出，转出账户名称必须与供应商名称一致，且在响应文件递交截止时间前确保到达代理公司账户，供应商应充分考虑在途时间。基本开户许可证或者基本存款账户信息、电汇、网银缴纳凭证须附入响应文件中，未按照采购文件要求提交保证金的，其响应文件将被拒绝； 如供应商保证金的形式为电子保函，电子保函有效期不小于投标有效期90天，须将有效期内的电子保函扫描件加盖单位公章附入响应文件中，如电子保函的有效期少于投标有效期90天的，其电子保函无效且响应文件作废标处理。 |
| 14 | 是否接受联合体投标 | þ不接受/¨接受 |
| 15 | 分包 | ¨不允许/þ允许（可依据相关法规及项目要求，合法分包给具备相应资质的专业单位。） |
| 16 | 响应文件递交截止时间及开标时间 | 响应文件递交截止时间及开标时间：2025年05月26日11:00（北京时间） 开标地点：新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn) 政采云线上平台。 不见面开标默认解密时长：30分钟 注：如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等)，采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。 |
| 17 | 响应文件 | 1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购网平台上传到指定位置。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn)政采云线上平台开标完成远程解密、提疑澄清、开标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“新疆政府采购网政采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 |
| 18 | 投标报价 | 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，自行承担相关责任。 |
| 19 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘，无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况。 |
| 20 | 投标答疑会 | 不召开 |
| 21 | 供应商提出问题或要求 澄清采购文件的截止时间 | 供应商应当在知道或应当知道（即收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日）其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 22 | 近年财务状况年份要求 | 2023年或2024年，新成立企业无需提供。 |
| 23 | 投标有效期 | 从开标之日起90日历天 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标小组构成：7人； 评标专家确定方式：经济、技术专家不少于评标小组组成人员的三分之二，从政采云专家库随机抽取。 |
| 25 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 26 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐3名中标候选人。 |
| 27 | 履约保证金 | / |
| 28 | 代理服务费 | 采购代理服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文)计算，由中标人支付。 |
| 29 | 付款方式 | 具体以签订合同为准。 |
| 30 | 其他 | - 本次采购如有变更、澄清或其他通知将在发布采购公告的网站上公布。 - 加密的响应文件中提供的供应商报价为一次报价，在评标小组/监督人会对各供应商的响应文件进行初步评审（资格评审、符合性评审）； - 提示：开标时，请供应商随时关注政采云账号内的站内信；注册时留下的注册人的手机短息（系统会推送短信至注册联系人的手机），但此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。 |
| 31 | 政府采购强制采购：标记★符号的节能产品 | - 符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)目录内的强制采购节能产品，提供相关证明材料，否则按废标处理 |
| 32 | 政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； | 采购产品为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号) 内非标记★符号的节能产品及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)内的产品： - 响应文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）内的相关认证证书）。未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 33 | 中小微型企业有关政策 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)；财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号文)；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19号)规定、新疆维吾尔自治区财政厅《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》(新财购(2022)22号文)，本次采购标的所属行业为软件和信息技术服务业。 符合以下条件的中小微型企业应按照本采购文件投标文件格式规定的格式提供《中小企业声明函》 (须内容填写完整)。 (1)本文件所称中小企业是指:在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。(2)本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标:供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 (3)根据上述文件规定，对满足上述(1)(2)两项条件的小微企业的投标总报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 (4)依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。(5)若发现供应商提供的《中小企业声明函》内容不实，采购人、采购代理机构将报告当地财政部门，由财政部门依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条有关规定执行，“提供虚假材料谋取中标、成交的，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。” |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会 。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本次采购的采购代理机构是 新疆凯智工程管理咨询有限责任公司 。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”系指购买了采购文件拟参加投标和向采购人提供服务的供应商。

### 3. 合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

（1）本采购文件“投标邀请”第二条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了采购文件并登记。

### 4. 投标费用

供应商参加投标的有关费用由供应商自行承担。

## 三、采购文件

### 5．采购文件的构成

5.1 采购文件是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。采购文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、采购程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本采购文件包括以下内容：

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）响应文件格式

（4）供应商的资格要求

（5）采购项目采购需求

（6）评标办法

（7）合同主要条款

5.2 供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对采购文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照采购文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

### 6. 采购文件的澄清和修改

6.1 在投标截止时间前，采购单位无论出于何种原因，可以对采购文件进行澄清或者修改。

6.2 采购单位对已发出的采购文件进行澄清或者修改，将在采购文件要求的响应文件递交截止时间十五日前进行，并以书面（或公告）形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了采购文件的供应商。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

6.3 供应商对采购文件质疑或要求对采购文件进行澄清的，供应商应当在知道或应当知道（即收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日）其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。

6.4 在投标截止时间前，采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

### 7. 答疑会和现场考察

7.1 根据采购项目和具体情况，采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，采购单位将以书面形式通知所有购买了采购文件的供应商。（详见供应商须知前附表）

7.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、响应文件

### 8．响应文件的语言

8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。

### 9．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 10. 投标货币

本次采购项目的投标均以人民币报价。

### 11. 联合体投标

供应商须知前附表规定的联合体要求。

### 12. 知识产权

12.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 13．响应文件的组成

供应商应按照采购文件的规定和要求编制响应文件。采购文件允许分包的，供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。供应商编写的响应文件应包括下列部分：

- 投标函

- 身份证明书及授权书

- 开标一览表

- 分项报价明细表

- 供应商基本情况表

- 供应商本项目管理、服务、其他人员情况表

- 供应商认为需要提供的其他文件和资料

- 技术方案及工程施工组织设计方案

- 投标保证金

### （10）中小企业声明函（符合本声明函填写）

### （11）分包协议

### 14．响应文件格式

14.1 供应商应严格按照招标文件第三章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

14.3应商提供的响应文件应当使用招标文件所提供响应文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。

14.4本招标文件规定的响应文件编制中所需提交的证明材料须加盖供应商电子公章，且内容须清晰可辩。

14.5响应文件严禁涂改或行间插字和增删。除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人盖章。

14.6招标文件中分标段的，供应商须针对本单位所投标段分别编制响应文件并单独提交。供应商应当按照招标文件的要求编制响应文件。响应文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14.7电子响应文件制作时，按照招标文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

14.8电子响应文件须使用供应商电子公章以及法定代表人的电子签名（或手写签名的扫描件）。若无电子签章/签名，则视为无效响应。

### 15．投标保证金

15.1 供应商投标时，必须以人民币提交采购文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

15.2未按采购文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

15.3 供应商所交纳的投标保证金不计利息。

15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。

15.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还供应商交纳的投标保证金：

（1）在采购文件规定的投标截止时间内撤回投标；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）由于中标人的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同；

（4）由于中标人的原因未能按照采购文件的规定交纳履约保证金；

（5）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### 16．投标有效期

16.1 投标有效期详见供应商须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的供应商不能修改其响应文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 17．响应文件的印制和签署

17.1 响应文件份数详见“供应商须知前附表”第16条。

17.2 招标文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须加盖其个人电子印章，并逐页加盖单位公章的电子印章。

17.3响应文件应根据采购文件的要求制作、签署、盖章，内容应完整。

### 17.4 响应文件统一用A4幅面纸印制，图纸、横道图等必须使用A3幅面印制的应折叠成A4幅面。

### 18. 响应文件的密封和标注

本项目采用不见面开标。

### 19．响应文件的递交

19.1、在招标文件要求提交响应文件的截止时间之后提交的响应文件，为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

19.2、项目采用不见面开标。只需将加密电子响应文件在投标截止时间前通过新疆政府采购网-政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

### 20．响应文件的修改和撤回

20.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

20.2在投标截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回投标。

20.3响应文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 五、开标和中标

### 21．开标

21.1 采购代理机构在采购文件规定的时间和地点组织公开开标，邀请供应商参加开标，供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督，也可以（非必须）申请公证机构对整个开标程序进行现场公证。

21.3 采购人在规定的投标截止时间 (开标时间) 和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网 (政采云) ，使用 CA 密钥完成远程解密、提疑澄清、开标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

21.4 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 22. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

22.1采购人在规定的响应文件递交截止时间（开标/招标时间）和供应商须知前附表规定的地点进行不见面远程开标/招标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标/招标现场，仅需在任意地点登录政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“政采云远程开标大厅”参加开标/招标会议，并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标、结果公布等交互环节。

### 22.2 开标/招标时，各供应商应在规定的解密时间（30分钟）内对本单位加密的电子响应文件进行解密，如在规定的解密时间内仍有供应商未解密，采购代理机构将采取“异常处理”，开启该单位的备份标书。采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下开启响应文件。

### 23．中标通知书

23.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

23.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

23．3中标人的响应文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

## 六、签订及履行合同和验收

### 24. 签订合同

24.1 中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在法律法规规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和中标人响应文件作实质性修改。

24.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

24.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一份）送采购代理机构。

### 25. 合同分包

25.1 若本项目允许分包的，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

25.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

### 26. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 27. 履约保证金

27.1 中标人应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

27.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

### 28. 履行合同

28.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照有关规定进行处理。

### 29. 验收

中标人与采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

## 七、投标纪律要求

### 30. 供应商不得具有的情形

供应商参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其投标或中标资格将被取消。

## 八、支付货款

### 31. 申请支付

31.1采购项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，由采购人直接支付给中标人或者按照有关规定执行。

31.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接将服务费集中支付给中标人。

## 九、质疑和投诉

32．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

32.1供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。针对同一采购环节的质疑应一次性提出，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

32.2潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

32.3供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

32.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：新疆凯智工程管理咨询有限责任公司

联系人： 孔佑辉

联系电话：18119163223

通讯地址：府前中路159号东凯集团208室

32.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

32.6投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.7投诉人应当根据《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

被授权人：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“被授权人”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

第三章  响应文件格式

## 一、投 标 函

__________________（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “         （项目名称、采购编号）”项目采购文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权       （姓名、职务）代表我方        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方同意按照采购文件的要求，向贵单位交纳人民币        元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应采购文件的响应文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照采购文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的响应文件满足采购文件供应商须知前附表要求。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方承诺：采购人在使用我方提供的服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的服务而提起的侵权指控，我公司将依法承担全部责任。

7、我方承诺：我方提供的响应文件中资料文件及相关陈述全部是真实、准确的，若有违背，我方将承担由此造成的一切后果（承担采购人及采购代理机构的经济损失并同意保证金被扣除）；

8、我方承诺：本次采购项目我方与采购人、采购代理机构以及其他供应商之间不存在任何关联关系；

9、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

10、若我方获得成交供应商，我方保证按前附表规定向采购代理机构支付代理服务费。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：

## 身份证明书及授权书

法定代表人身份证明书（供应商为法人）

单位名称：

地    址：

姓    名：       性别：       年龄：      职务：

身份证号码：

系                 的法定代表人。为服务              （采购项目名称），签署上述响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：                  （公章）

日   期：        年     月    日

附法人身份证扫描件

法人身份证正反面复印件：

法定代表人（单位负责人）身份证复印件正面

法定代表人（单位负责人）身份证复印件背面

身份证明书（供应商为自然人）

姓    名：       性别：       年龄：      职务：

地    址：

身份证号码：

为              （采购项目名称）具有签订合同权利的供应商，签署上述项目响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：                  （盖章）

日   期：        年     月    日

附身份证扫描件

身份证正反面复印件：

身份证复印件正面

身份证复印件背面

法定代表人授权书（供应商为法人）

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              （项目名称、采购编号）” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法人及被授权人身份证正反面

法定代表人（单位负责人）身份证复印件正面

法定代表人（单位负责人）身份证复印件背面

被授权人身份证复印件正面

被授权人身份证复印件背面

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表签字：

供应商名称：         （盖章）

日    期：

授权书（供应商为非法人）

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：          （供应商名称）授权                        （被授权人姓名、职务）               为我方 “              （项目名称、采购编号）” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：授权人及被授权人身份证正反面

授权人身份证复印件正面

授权人身份证复印件背面

被授权人身份证复印件正面

被授权人身份证复印件背面

授权人签字：

被授权人签字：

供应商名称：         （盖章）

日    期：

## 三、开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 工期 | 报价 |
|  |  |  | 人民币大写： 元（其中暂列金： 元） （人民币小写： 元，其中暂列金： 元） |

注：

1、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

2、“开标一览表”以元为单位填写。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

## 四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否为联合体 | ¨是 ¨否 |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 助理 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

## 五、供应商本项目管理、服务、其他人员情况表

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职 务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

附：相关证书证件（包含社保证明、学历证及相关证件复印件等）

供应商名称（盖章）：

法人代表和授权代理人（签字并盖章）：

日 期：

项目团队成员情况表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 证书号 | 专业 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：以上人员相关证书证件（包含社保证明、学历证及相关证件复印件等）

供应商名称（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字并盖章）：

日 期：

六、供应商认为需要提供的其他文件和资料

- 格式自拟

## 七、技术方案及工程施工组织设计方案

- 格式自拟

## 八、投标保证金

我单位已将本项目             投标保证金            元缴纳到采购代理机构指定的账户。

我公司账户信息如下：

单位名称：

账户：

开户银行：

行号：

附：银行打款回单或投标电子保函。

## 九、中小企业声明函（符合本声明函填写）

本公司 (联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》  (财 库 ﹝ 2020 ﹞ 46号) 的规定，本公司 (联合体) 参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购 活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业 (或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接) 。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (  采购文件中明确的所属行业) ；承建 (承接) 企业为 (企 业名称) ，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2. (标的名称) ，属于 (  采购文件中明确的所属行业) ；承建 (承接) 企业为 (企 业名称) ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 (中 型企业、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存 在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                      (电子签章)

日 期 ：            年      月     日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可 不填报。

中小企业划型标准规定

- 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展 的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

- 中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收 入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

- 本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、 热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）， 软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业 （包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

- 各行业划型标准为：（一）农、林、牧、渔业：营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收 入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元 以下的为微型企业。（二）工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及 以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以 下的为微型企业。（三）建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企 业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收 入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资 产总额300万元以下的为微型企业。（四）批发业：从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以 上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以 下的为微型企业。（五）零售业：从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其 中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以 上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下 的为微型企业。（六）交通运输业：从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企 业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员 20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200 万元以下的为微型企业。（七）仓储业：从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其 中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及 以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以 下的为微型企业。 （八）邮政业：从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人 及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元 以下的为微型企业。（九）住宿业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其 中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及 以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以 下的为微型企业。（十）餐饮业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其 中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及 以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以 下的为微型企业。（十一）信息传输业：从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型 企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人 员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入 100万元以下的为微型企业。（十二）软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为 中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企 业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或 营业收入50万元以下的为微型企业。（十三）房地产开发经营：营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为 中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企 业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万 元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。（十四）物业管理：从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企 业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员 100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入 500万元以下的为微型企业。（十五）租赁和商务服务业：从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业； 从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资 产总额100万元以下的为微型企业。（十六）其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为 微型企业。

- 企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

- 本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企 业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

- 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中 小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

- 本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修 订情况和企业发展变化情况适时修订。

- 本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

- 本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 十一、分包意向协议

- 格式自拟

- 第四章  供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件要求的供应商资格要求。

（1）具有独立承担民事责任的能力；【法人或者其他组织投标需提供营业执照等证明文件，自然人投标需提供自然人的身份证明】

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【须提供银行出具的近1年内资信证明或近两年经第三方审计机构出具的财务报告，新成立企业无需提供。】

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；【须提供：①相关设备或设施的购置发票或单据；②提供具有履行合同所必需的专业技术能力相关证明材料。】

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【须提供：①近12个月内（任意1个月）已依法缴纳税收的凭据；②近12个月内（任意1个月）已依法缴纳社会保险的凭据。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立企业无需提供。）】

- （5）参与投标的单位前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；【须提供承诺书】

- （6）法律、行政法规规定的其他条件；【须提供承诺书】

（7）其他说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- （8）本项目不接受联合体投标；

- （9）具备电子与智能化工程专业承包壹级；

- （10）有效的安全生产许可证；

- （11）以开标截止时间点投标人未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”（投标人为自然人时无需提供）及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；开标截止时间点，由采购代理公司统一登陆网站查询递交响应文件的供应商信誉情况，并以保存的网页查询截图为准；

- （12）分包意向协议和《中小企业声明函》。【投标人所提供的服务属于大型企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家中小企业，中小企业承担的合同份额占合同金额的比例达到40%以上（其中预留给小微企业的比例不低于60%），接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。投标时须按格式提供《分包意向协议书》（格式自拟）以及接受分包的供应商的《中小企业声明函》】。

第五章 采购需求

# 项目概述

## 建设目标

以《化工园区安全风险排查治理导则》、《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》、《重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目验收表》等为依据，以推动化工产业聚集区实施重大安全风险防范和达到较低安全风险等级为目标，突出安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制管理、特殊作业管理、封闭化管理、敏捷应急等基本功能，实现园区安全整治全面提升总目标。推动米东区化工工业园化工产业集中区安全基础管理数字化、风险预警精准化、风险管控系统化、危险作业无人化、运维辅助远程化、封闭化管理和敏捷应急等，为实现米东区化工工业园化工产业集中区安全风险管控数字化转型智能化升级注入新动能。推进信息共享、上下贯通，推动科技创新、工业互联网产业生态、安全生产在企业内外的渗透及融合发展，实现不同生产企业、不同部门、不同层级之间的协同联动，助力化工产业集中区安全管理高质量发展。

基于化工企业安全风险管控平台建设的基础上，以需求为依据，以问题为导向，紧密围绕园区管理中心工作，开展信息化建设和技术储备。将信息化系统的规划建设与园区管理紧密结合，切实解决当前园区管理中存在的痛点难点，实现园区管理的数字化和精细化，促进园区综合管理体制机制创新、业务流程再造和工作模式创新。实现园区安全管理、敏捷应急、封闭管理等一体化管理，确保企业本质安全水平得到明显提高，安全保障水平得到显著改善，危险化学品生产安全事故得到有效遏制，构建科学、全面、开放、先进的园区智慧管理信息化体系，加快现代信息技术与园区综合管理业务深度融合，不断提高园区服务质量、安全监管效率以及应急保障能力。

在应急救援方面，做到快速响应，科学应对，全面提升园区应急处置能力。园区系统在平时能够指导园区做好应急准备工作，监督企业依照要求制定应急预案，并适时组织演练。在事故发生时，能够帮助工作人员第一时间了解现场情况，及时上报事故信息，启动应急预案，并将预案中的各项行动及时下发给相应的负责人。在救援处置过程中，系统还应能够对指挥人员的决策提供辅助支撑，实现科学救援。

在封闭管理方面，结合封闭化前端布控，做到精细管理，规范高效，保障公共区域的秩序与安全。对园区内、外部车辆、特种车辆、救护车、危化品运输车辆采取不同的管理措施，有效控制园区内危化品车辆总量，减少危化品车辆在园区内的停留时间和行驶的合规性，对其在园区内的行驶过程进行监管。

在平台建设方面，做到技术先进，实用好用，满足未来五至十年园区需求。系统的规划和建设应立足于园区实际需求，依据国家政策法规，解决园区在运营管理中所面临的实际困难，同时做到使用方便，用户体验良好。并以此为前提，引入合适的新一代信息化技术，使系统更加智能化、现代化，提升园区整体的科技感，从而能够更好地服务于园区运营管理。并依据园区使用体验，国家政策的变化以及信息技术发展逐步迭代完善，在保证系统成熟稳定的同时，满足园区不断变化升级的业务需求。

## 建设内容

本次项目建设内容包括：化工园区安全风险智能化管控平台、易燃易爆有毒有害气体泄漏监测设备、建立危险化学品安全预防控制体系。

（一）建设化工园区安全风险智能化管控平台

一是建设化工园区安全风险智能化管控业务系统，二是构建统一的工业互联网能力支撑平台，三是集约化建设园区信息化基础设施，四是建设平台信息安全系统。

（1）化工园区安全风险智能化管控业务系统建设内容包括安全基础管理、重大危险源安全管理、双重预防机制管理、特殊作业安全管理、封闭化管理、敏捷应急管理等六大基础模块和易燃易爆有毒有害气体泄漏监测、立体防控可视化系统、环保监测预警系统、废弃信息管理系统、公共管廊安全管理、公用工程、公共服务系统等。

（2）工业互联网能力支撑平台的建设内容包括机理模型、物联网支撑系统、数据治理支撑系统、视频语音数据融合网关服务端、GIS地理信息系统、应用服务支撑、事故后果分析模型、封闭化能力支撑底座、北斗短报文服务等。

（3）园区信息化基础设施建设内容包括指挥中心配套建设、机房及配套工程建设、通信网络系统部署、融合通信、视频监控及智能分析平台、基础资源平台、园区可视化。

（4）平台信息安全系统建设内容包括建设三级等保安全防护系统和密码应用系统。

（二）配置易燃易爆有毒有害气体泄漏监测设备

一是易燃易爆有毒有害气体泄漏探测系统，二是公共管廊安全风险监测预警系统，三是公用工程风险感知，四是区域安全风险隔离管控。

（1）易燃易爆有毒有害气体泄漏探测系统：配置傅里叶变换红外光谱扫描成像遥测系统、点式气体探测微站等设备；

（2）公共管廊安全风险监测预警系统：配置双光谱防爆摄像机、可燃气体探测器、汽油探测器、静力水准仪等设备；

（3）公用工程安全风险监测系统：配置高空瞭望鹰眼、图像型表计监测分析仪、在线式声像监测仪、数据采集网关等设备；

（4）区域安全风险管控系统：配置防爆鹰眼摄像机、道闸出入口视频单元、核心管控区出入口视频单元、测速抓拍单元、违停抓拍单元、卡口抓拍单元、全息视频智能采集单元、道路风险感知识别采集单元、周界智能警戒球机等设备。

（三）建立危险化学品安全预防控制体系

一是安全监管能力提升示范工程，二是安全培训网络示范工程，三是“工业互联网十危化安全生产”示范工程。

（1）安全监管能力提升示范工程：通过聘用技术检查员、社会监督员、第三方专业机构等措施，强化危险化学品安全监管专业力量，提升安全监管能力。

（2）安全培训网络示范工程：依托安全实训基地，协同园区重点企业打造线上线下融合的安全培训空间。

（3）“工业互联网十危化安全生产”示范工程：协同园区企业打造企业级、区域级平台，提升安全风险数字化智能化管控水平，推动数字化转型、智能化升级，建设内容包括企业级的安全风险智能化管控SAAS平台等。

## 相关技术标准和规范

- 《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》（应急〔2022〕52号）；

- 《应急管理部办公厅财政部办公厅关于加强重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目建设管理的通知》、附件：《重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目验收表》（应急厅〔2023〕18号）；

- 《应急管理部关于印发《化工园区安全风险排查治理导则》的通知》（应急〔2023〕123号）；

- 《化工园区安全风险智能化管控平台数据交换规范》；

- 《智慧化工园区建设指南》（GB/T39218-2020）；

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）；

- 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》(GB17681-2024);

- 《化工园区安全整治提升“十有两禁”释义》；

- 《化工园区公共管廊管理规程》（GB/T36762-2018）；

- 《化工园区封闭管理系统技术要求》（GB/T 45227—2025）；

- 《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）；

- 《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）；

- 《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）；

- 《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）；

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）；

- 《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）；

- 《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；

- 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）；

- 《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》（GB/T31488-2015）；

- 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）；

- 《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要（GB/T25070-2019）；

- 《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）；

- 《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T39786-2021）。

## 建设原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大战略部署，牢固树立总体国家安全观和创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，密切围绕新时代化工园区管理工作的新形势新任务新要求，稳步推进化工园区可持续发展，以安全发展、绿色发展为核心，全面加强安全生产、环境保护、应急管理信息化建设与应用，大力推进先进信息技术与化工园区管理业务深度融合，为化工园区提供全天候、全方位、立体化、智能化服务保障，为人民群众、政府部门和相关行业提供优质高效服务，以信息化、数字化、智能化推动化工园区管理现代化。

（1）保护投资、整合资源

立足对已有业务应用系统与数据库等资源的完善与整合，重视业务流与信息流的结合和重组优化，将已有数据进行延用，保护既往投资，减少不必要的资源浪费。

（2）统筹规划、一体建设

结合信息化需求及建设实际情况，创新建设新业务、新业态，弥补现有能力缺陷，同时逐步整合各部门、各业务现有平台能力，实现数据互通共享，统一入口、统一使用。搭建统一支撑底座平台，接入企业风险监测数据、车辆出入数据以及视频监控等各类数据，为园区重大风险防控项目提供技术领先、业务延续的工业互联网建设支撑。实现业务模型、表单、流程、统计报表、组织机构、权限分配等功能的配置，为安全风险智能管控平台的可开放、可共享、可扩展、可重构提供了基础保障，实现了项目开发的工业化生产，提供无需技术背景的、平台化的在线可视化敏捷业务设计，支持业务的灵活快速扩展和迭代升级。

（3）完善设施、优化配套

搭建服务器、网络资源和基础设施，保证安全风险智能化管控平台运营所需的计算资源、存储资源、数据资源等。

（4）数据驱动、价值挖掘

全面整合信息资源，打破业务系统壁垒，打通数据孤岛，有序推动监管数据、企业数据融合，实现数据资源的无条件归集、按需求共享、有选择开放。完善数据监控与融合的基础上，充分利用传统数学模型和机器学习模型对数据进行全面的分析，通过构建强大的数据分析能力，实现对数据价值的深度挖掘和高效利用。

（5）精准管控、智能预警

结合园区现状和实际需求，通过物联网、云计算、人工智能等信息化技术的应用，构建科学、全面、开放、先进的园区风险管控信息化体系，对园区内安全、封闭等各类风险进行实时监测预警和应急联动，实现“统一监测预警、统一智能管控、统一应急联动、统一指挥救援”，提升园区精细化管控能力和信息化、智能化水平，为园区健康稳定可持续发展保驾护航。

（6）移动互联、应用便捷

充分利用移动通讯、支持GIS、图像采集接入等，结合各项业务系统，实现多终端、多数据、多业务的融合移动应用，提高应急办公和处置效率。

（7）安全可靠、运维规范

坚持数据统一管理原则，实行最严格的信息资源保护制度，推动系统建设和安全保障同步规划、同步建设、同步运行，打造安全、自主、可控的信息安全体系。规范IT运维流程及规范，加强运维技术手段应用，实现“全面监控管理、实现智能运维、强力保障全局、体现运维价值”。

# 项目概况

- 项目实施地点：米东区项目编号：[2025]454号、[2025]456号

- 项目名称：米东区化工工业园化工产业集中区重大安全风险防控项目

- 采购方式：公开招标

- 预算金额（元）：28614361.28元

- 最高限价（元）：28614361.28元

- 合同履约期限：合同签订后2025年11月30日之前完成所有工作内容并通过验收。

- 化工工业园化工产业集中区

- 采购内容：建设化工园区安全风险智能化管控平台；配置易燃易爆有毒有害气体泄漏监测设备；建设危险化学品安全预防控制体系；系统集成建设等工作内容，以及完成以上内容的平台建设、设备安装、调试、运行完成后，接入各类信息化数据与现行数据融合并能满足业务使用；及采购设备使用过程中的保障运维、辅助工作及售后服务等采购文件所包含的全部工作内容。

# 项目采购要求

## 采购项目服务要求

- 投标人要严格遵守国家的法律、法规和有关规章制度，严格遵守行为准则和职业道德，按现行的财政项目审计操作规程及质量控制规定开展工作

- 投标人对采购项目需分别具有电子与智能化工程专业承包壹级及有效的安全生产许可证。

- 投标人应具备固定专职技术人员、设备等。

## 工作时限要求

投标人应具备以下限时办结的能力：

- 投标人须具有快速响应运维响应服务能力，自接到采购委托人通知后0.5小时内响应,并按采购人要求到达指定项目现场开展运维保障服务工作。

- 项目施工限时办结制度：投标人与采购人签订项目合同后，应严格遵守项目工期的时限要求，合理安排人员在合同规定的时间内完成本项目的所有采购工作，并向采购人提交合同规定的竣工档案资料及电子文档，且提交的竣工档案资料必须按要求完成归档备案工作。

- 因客观原因，需提前完成的建设内容，投标人应积极配合采购人，按照采购人的要求限时完成委托内容。

## 项目合同价款支付要求

- 合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付预付款（合同总额的30%）；

- 项目建设完成后10个工作日内，甲方向乙方支付进度款（合同总额的50%）；

- 项目验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付至合同额的95%；

- 剩余费用（合同总额的5%）作为本项目的质保金，待质保期满后10个工作日甲方一次性支付给乙方。

# 售后服务保障要求

- 运维服务保障期内中标公司需保证平台系统正常运行，在运维保障期期间内出现问题0.5小时内响应到位；保证一般问题能够在24小时内解决，恢复系统平台正常使用。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决，否则中标人应赔偿采购人相应的损失。

- 承诺在项目售后实施服务保障过程中，服务团队的运维服务保障期内负责到现场参与项目运维保障，随时与采购人保持沟通；对采购设备进行维保、对系统平台提供维护与技术支持；保证平台、系统质量及系统控制正常运行。

- 合同履行期间，投标人项目负责人（项目经理）及服务团队成员须与现场实际履约服务团队人员保持一致。合同存续期内，未经招标人书面要求或同意，项目负责人（项目经理）不予调整。

# 其他服务要求

- 设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。设备到货后，经验收提供设备技术参数与响应文件中所报设备技术参数需保持一致。

- 设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

- 设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

备注：能满足本项目同等技术参数要求的产品均可。

- 第六章  评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的供应商。

1.4 评标委员会按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

（4）向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。供应商对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现采购文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购单位书面解释说明。发现采购文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向采购单位书面说明情况。

- 2. 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

- 3. 评标程序

3.1资格审查。采购人或采购代理机构根据供应商的响应文件进行资格审查，资格审查通过的单位进行符合性审查，未通过的单位予以废标处理。

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 评审 方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
|  | 1 | 具有独立承担民事责任的能力；【法人或者其他组织投标需提供营业执照等证明文件，自然人投标需提供自然人的身份证明】 |  |  |
|  | 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【须提供银行出具的近1年内资信证明或近两年经第三方审计机构出具的财务报告，新成立企业无需提供。】 |  |  |
|  | 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；【须提供：①相关设备或设施的购置发票或收据；②提供具有履行合同所必需的专业技术能力相关证明材料。】 |  |  |
|  | 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【须提供：①近12个月内（任意1个月）已依法缴纳税收的凭据；②近12个月内（任意1个月）已依法缴纳社会保险的凭据。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立企业无需提供。）】 |  |  |
|  | 5 | 参与投标的单位前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；【须提供承诺书】 |  |  |
|  | 6 | 法律、行政法规规定的其他条件；【须提供承诺书】 |  |  |
|  | 7 | 其他说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；【须提供承诺书】 |  |  |
|  | 8 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |
|  | 9 | 具备有效电子与智能化工程专业承包壹级。 |  |  |
|  | 10 | 具备有效的安全生产许可证；。 |  |  |
|  | 11 | 以开标截止时间点投标人未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”（投标人为自然人时无需提供）及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；开标截止时间点，由采购代理公司统一登陆网站查询递交响应文件的供应商信誉情况，并以保存的网页查询截图为准。 |  |  |
|  | 12 | 分包意向协议和《中小企业声明函》【投标人所提供的服务属于大型企业的，必须将本项目合同分包给一家或者多家中小企业，中小企业承担的合同份额占合同金额的比例达到40%以上（其中预留给小微企业的比例不低于60%），接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。投标时须按格式提供《分包意向协议书》（格式自拟）以及接受分包的供应商的《中小企业声明函》】 |  |  |

3.2符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 评审 方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
|  | 1 | 按照采购文件规定和要求加密、签章； |  |  |
|  | 2 | 按照采购文件规定交纳投标保证金； |  |  |
|  | 3 | 投标报价不高于设定的最高限价； |  |  |
|  | 4 | 工期符合采购文件规定期限； |  |  |
|  | 5 | 按照采购文件规定的格式要求编制响应文件，实质性响应招标文件内容。 |  |  |
|  | 6 | 每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。 |  |  |
|  | 7 | 暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动. |  |  |
|  | 8 | 名称（或同等产品名称）、计量单位、数量必须按招标工程量清单中相应内容填写。 |  |  |
| 备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标小组将认定整个响应文件不响应采购文件而予以无效处理，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |

3.2.1在响应文件符合性检查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和采购文件规定。

3.3澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.4比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和服务评估，综合比较与评价。

3.5推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

3.5.1本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的排序并列。

3.6编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）项目概况、开标日期和地点；

（2）购买采购文件的供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序。

## 4. 评标细则及标准

4.1 评委会只对通过符合性检查的响应文件，根据采购文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：价格、服务、信誉、业绩、对采购文件的响应程度和（如涉及）节能、环境标志产品及响应文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据响应文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，响应文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照采购文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）响应文件未编制目录、页码；

（3）认定的与采购文件第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.5综合评分明细表

4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5.2评标委员会将按照下述评分标准对通过符合性检查的响应文件进行详细评审，供应商评审得分等于所有评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。

4.5.3供应商总分=报价部分得分+技术部分+商务部分得分，所有评审专家评分的算术平均值作为供应商的最终得分（精确到小数点后二位）。

评标因素权重表：

| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评标因素 | 投标报价 | 技术、商务部分 | 合计 |
| 权重 | 20% | 80% | 100% |

技术、商务评分标准（占总分值的80%）

| 序号 |  | 评分项目 | 评标内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（38分） | 1 | 资质情况（16分） | 1、具备有效的ISO/IEC20000-1:2018信息技术服务管理体系认证，认证范围需包含软件运行维护、硬件运行维护相关内容；具备有效的ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证，认证范围需包含信息系统集成、安全技术防范工程相关内容；具备有效的ISO56005创新与知识产权管理能力等级证书。以上认证证书具备齐全的，得 3 分，每缺一项或认证范围不全的扣1分；本项满分3分。 2、具备有效期内的信息系统建设和服务能力等级证书，资质等级CS1级，得1分；资质等级CS2级或CS3级，得3分；资质等级CS4级及以上的，得5分，本项满分5分。 3、具有CCRC证书或CNITSEC证书，包含：（信息系统安全集成、信息安全风险评估、信息系统安全风险运维相关内容），以上认证证书具备齐全的，得 3 分，每缺一项扣1分。 4、具备有效期内的信息技术服务运行维护ITSS一级资质，得5分，二级资质的2分，其他不得分。本项满分5分。 注：投标文件中提供资质证书扫描件，未提供或提供不全的不得分。 |
|  | 2 | 经验与业绩 （5分） | 投标人提供近三年以来（2022年1月1日至今）类似的园区项目或信息化系统工程建设项目业绩，每项目需要提供中标通知书或合同关键页等证明材料。每提供一项得1分，本项满分5分。 |
|  | 3 | 技术团队实力（17分） | （1）项目经理同时具有一级建造师职业资格证书（机电工程专业或通信与广电工程专业）及信息系统项目管理师、ITSS项目经理，得3分。每缺一项扣1分。 （2）拟派平台技术负责人（1人）同时具有系统分析师（人社部与工信部颁发）及系统架构设计师（人社部与工信部颁发）证书的，得2分。每缺一项扣1分。 （3）拟派技术负责人同时具有高级工程师职称及信息系统项目管理师证书的，得2分。每缺一项扣1分。 （4）项目组成员除项目经理、技术负责人及平台技术负责人，拟派的项目团队主要成员应具备复合型技术能力，要求最少5人，具有信息系统项目管理师、网络工程师、软件评测师、系统架构设计师、注册信息安全工程师CISP证书，每缺1证扣1分，每缺1人扣1分，扣完为止。满分10分。 响应文件中提供证书扫描件；提供近半年内（连续近3个月）投标人为其缴纳社保的证明材料，证明以社保主管部门出具的为准，没有不得分。 |
| 技术分（42分） | 4 | 技术方案（15分） | 应了解化工园区安全风险防控建设现状及安全风险防控发展需求，提供完整的技术方案，技术方案能够充分理解项目建设背景，符合化工园区安全风险防控建设需求： 投标人制定完善的、合理的和具有可操作性的总体技术方案，包括需求分析、系统对接方案、项目疑难点分析等内容。以上内容完整且完全满足招标文件且能保障项目顺利实施的得15分，方案每缺少一项扣5分，扣完为止，每有一处内容错误或内容描述不合理的扣2分，每项分值扣完为止。 |
|  | 5 | 产品选型及技术要求（10分） | 招标文件设备清单及参数需求中所有★项，必须按要求提供证明材料（检测报告或国家认证）作为评分依据，每少1份证明材料扣1分，每负偏离1项扣0.5分，扣完为止。本项满分5分。 要求所投软件平台厂家提供标准化、安全监管、执法、安全生产物联网、应急救援、应急指挥调度、应急管理、数据治理、隐患排查与风险管控、监测预警等相关计算机软件著作权登记证书，满分5分，每缺一项扣0.5分。 |
|  | 6 | 工程施工组织设计（10分） | 在充分理解本次项目的建设内容、建设目标前提下编制项目施工组织方案，主要包括：项目管理制度的完整性（确保供货的组织措施、工程质量措施、工程进度措施、文明施工措施、环境保护措施）、项目实施进度安排的合理性（施工方法、拟投入的主要物资计划、劳动力安排计划、工期安排等）、项目团队组织结构设计的科学性（不同阶段人员的组织安排）等分析及相应解决方案的合理性、可行性。每少1项内容扣1分，每负偏离1项扣0.5分，扣完为止。本项满分10分。 |
|  | 7 | 售后服务方案及技术培训（7分） | - 有明确的“服务方案”，服务方案的科学合理性，施工人员安排合理得当，保修内容与范围、维修响应时间等满足招标文件要求。评委会根据投标文件中提供的服务方案科学，故障响时间的及时性、应急保障措施的有效性。 - 方案每缺少一项扣1.5分，每有一处内容错误或内容描述不合理的扣1分，每项分值扣完为止。满分4分。 - （2）具备服务能力达到 GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》规定的五星级要求的有效期内的售后服务认证证书的得1分。本项满分1分。 （3）根据培训课程安排的针对性，师资人员的实力情况、培训支撑条件等。0-2分 |

报价部分评分标准（占总分值的20%）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价部分权重×100 |
|  |  | 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 政府采购价格折扣优惠政策说明 | 中小企业 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须提供自拟格式的《中小企业声明函》。 |
|  |  | 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对联合体协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，应当对联合体或者大中型企业的投标价格给予1%的折扣；价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 |
|  |  | 小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣，须如实填写自拟格式的《适用政府采购价格折扣优惠政策投标货物明细表》； 小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。 |
|  | 监狱企业 | 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。 |
|  | 福利企业 | 根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供自拟格式的《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。 |
| 评分注意事项： 因落实政府采购政策进行价格调整的，评标小组应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。 |  |  |

## 5. 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在发布采购公告的媒体上发布废标公告，并公告废标的详细理由。

## 6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。本项目采用综合评分法，。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的排序并列。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送至采购人。

6.2.3 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购人在采购公告发布的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 采购单位不退回响应文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

- 8. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原响应文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

# 第七章  合同主要条款

重大安全风险防控项目合同（模版）

甲  方：

乙  方：

# 第一条 合同当事人

甲方(买方)：

地址：

法定代表人/负责人：

国税纳税人识别号：

银行账户开户名：

开户行：

账号：

乙方（卖方）：

地址：

法定代表人/负责人：

国税纳税人识别号：

银行账户开户名：

开户行：

账号：

鉴于：

甲方是一家依据中国法律成立并合法注册、经营及有效存续的公司，具有签署本合同的合法主体资格，且在签署本合同时无任何法律障碍和重大事件影响甲方继续正常存续和履行本合同的能力；

乙方是一家依据中国法律成立并合法注册、经营及有效存续的公司，具有签署本合同的合法主体资格，且在签署本合同时无任何法律障碍和重大事件影响乙方继续正常存续和履行本合同的能力；

乙方拥有合法销售本合同标的物的全部政府许可、生产和/或使用许可和/或授权，对其所销售的标的物拥有完全的排他的所有权和/或知识产权。乙方对本合同标的物的销售不会损害任何第三方的合法权益和社会公共利益。

甲方拟购买乙方供应的本合同标的物，乙方予以同意。

为此，甲乙双方本着平等互惠、协商一致的原则，订立本合同。

# 第二条 合同商务条款

  - 合同标的物

- 甲方向乙方购买、乙方向甲方出售用于甲方【重大安全风险防控项目】全部合同设备、相关设备运行软件，乙方还应提供相关技术文件及服务。由乙方提供的合同设备、设备运行软件、技术文件及服务的内容详见合同正文报价清单。本合同标的物并非仅指上述清单中描述的一组设备或软件，而是指它们结合而成的一个能够协同工作的整体。

- 乙方所提供的合同标的物应满足附件所规定的技术规范、保修条件的承诺及乙方对甲方的各项承诺，乙方要保证所提供设备的系统化和标准化，乙方应确保其在合同系统今后的升级或扩容中提供的设备与其在本合同中所提供的设备兼容。

- 乙方负责派遣其健康、有经验、有能力的专业技术人员根据本合同中约定对合同设备进行安装（如甲方同意设备非由乙方进行安装，则乙方负责安装督导）、调通和联网测试、保修及售后服务等。

- 乙方负责对甲方的技术人员进行相关操作、维护等技术培训，培训具体事宜见附件。

  - 合同价款

- 本合同总金额为：X元，人民币大写【X】，税额【X】元，不含税金额为【X】元；其中13%的金额为：【X】元，人民币大写【X】，税额【X】元，不含税金额为【X】元；其中9%的金额为：【X】元，人民币大写【X】，税额【X】元，不含税金额为【X】元；其中6%的金额为：【X】元，人民币大写【X】，税额【X】元，不含税金额为【X】元。

- 本合同总价为固定不变价，包含乙方将产品（包括主要设备、附件和配件、安装调试与维修工具、技术文件等）运送至甲方指定交货地点并交付给甲方指定收货人之前的所有费用（包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费等）和后续费用（包括但不限于后续的开箱检验、安装、测试、移交、联网测试、试运行、初验及终验、保修和维修、技术服务等费用）。

  - 付款方式

在本协议下，甲方依据如下方式向乙方【转账】支付合同款项：

  - 比例支付：

第一次付款：即合同总价【30】%，在【合同签订】后【30】个工作日向乙方支付。

第二次付款：即合同总价【40】%，在【项目完成85%安装（含采购）工程量，由乙方提出书面申请，经属地需求单位核实】后【30】个工作日向乙方支付。

第三次付款：即合同总价【25】%，在【项目验收合格】后【30】个工作日向乙方支付。

第四次付款：即合同总价【5】%，在【三年质保期满】后【30】个工作日向乙方支付。

  - 其他付款方式：

  - 甲乙双方各自承担因履行合同所发生的银行费用及各项税费。

  - 发票开具

  - 甲方支付任何一笔合同款项前，乙方必须向甲方提供标明相应付款金额的增值税专用发票发票联、抵扣联（或其他合法的增值税进项抵扣凭证）原件和复印件各一份，收到上述发票为甲方付款的必要条件。乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至卖方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

  - 乙方应在接到甲方开票通知后开具发票，在开具发票之日起【5】日内将增值税专用发票送达至甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。乙方开具的增值税专用发票不合格的，应在接到甲方通知后的【3】日内重新开具合格的增值税专用发票并送达至甲方，乙方承担相关费用。

  - 由于乙方未足额缴纳应税款和开具发票不真实、不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失，由乙方承担。

  - 如乙方主管税务机关未将其属于营改增范围的业务纳入增值税应税范围，乙方应承诺其业务被主管税务机关纳入增值税应税范围后向甲方提供增值税专用发票。

  - 免税业务需提供主管税务机关认定的相关证明材料。

  - 如果乙方有赔偿和/或支付违约金的责任，则甲方有权从最近一笔付款中扣除相应金额。如果最近一笔付款不足以抵扣违约金的，则可从下一笔付款中继续扣除。

  - 本合同双方应各自承担其未按中国法律法规足额及时缴纳税款而产生的全部责任。乙方保证在合同履行过程中无偷税漏税、走私等行为，必要时乙方应向甲方提供相应税项的完税证明文件。甲方不因签署本合同而导致连带承担乙方的税务责任，如果因此而导致甲方的损失，乙方应当赔偿前述损失。

  - 双方结算银行帐号见合同第一条，任何一方如需改变合同第一条的账户，应提前【15】日以书面形式通知另一方。如一方未按本合同约定通知致使另一方遭受损失的，违约方应予以赔偿。

  - 通知与送达

- 根据本合同需要发出的全部通知，均须采取书面形式，以（1）专人递送，（2）特快专递，（3）传真，（4）挂号信件发出。特快专递或挂号信件的交寄日以邮戳为准。上述书面通知均须标明接收方为收件人。

- 上述书面通知按对方在本合同第一条中所列的地址发出，并按本合同第2.4.3条款规定时间视为已经送达。如任何一方的地址有变更时，须在变更前十日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。

- 双方同意符合以下条件确认的时间视为正式送达的日期：

- 以专人递送的，接收人签收之日视为送达；

- 以传真方式发出的，以发件方发送后打印出的发送确认单所示时间视为送达；

- 以特快专递或以挂号方式发出的，发往本市内的，发出后第3日视为送达。发往国内其他地区的，发出后第7日视为送达。发往港、澳、台地区的，发出后第15日视为送达。发往境外其他国家或地区的，发出后第15日视为送达。

# 第三条 合同技术条款

- 规范与质量

  - 合同标的物所列产品，如合同正文约定有质量标准的，按合同正文约定标准执行。如合同正文未约定质量标准的，双方同意按照附件中约定的标准或双方签订合同前确认后封存的样品标准执行；如附件中未约定质量标准或封存样品，双方同意按同类产品国家标准、部颁标准或行业标准中质量要求最有利于甲方的标准执行。

- 包装

  - 乙方应根据产品特点进行坚固包装使其防水、防潮、防腐、防锈、防震等，并在正常情况下适于水运、空运和长途内陆运输及反复装卸和搬运的要求。专用、特殊安装工具材料和易磨损部件应进行适当的包装并采取特别保护措施。包装费用由乙方承担。乙方需在每个包装箱表面应清楚标明站名全称，装箱单应清楚注明每个站的总箱数，乙方应在包装箱四个相邻面以持久涂料在显著位置用中文标注以下文字：合同号；收货人；目的地；设备名称；站点名称；总箱数/箱号；：毛/净重（公斤）；长，宽，高(厘米)等内容。并对每一包装箱内产品附以标签，标明其在安装图纸中的编号。如有任何产品重公吨，或超过公吨或对平稳装卸有特殊要求，乙方应在包装箱两面以国际通用运输标记和指示标明该产品重心和起重位置，以方便装卸操作。乙方应根据产品的特点及其对装卸操作的要求在包装箱显著位置以英文或中文标明“保持干燥”，“小心轻放”，“此面向上”等国际惯用图示。

  - 每箱内应附有标明合同号及总箱数的装箱单，如果该包装箱内包括技术文件，在装箱单内要有详细的描述。箱内备件和工具应注明“备件”或“工具”。

  - 对因包装不当产生的产品灭失与损毁的责任，由乙方承担。

- 运输

  - 将产品运送至甲方指定交货地点并交付给甲方指定收货人之前的产品运输由乙方负责，相关的运输费用、保险、保管、产品灭失及毁损的风险亦由乙方承担。

  - 对因运输不当产生的产品灭失与损毁的责任，由乙方承担。

- 到货、交付及开箱检验

  - 到货时间为：【在合同签订后X个日历日内完成设备到货并完成设备到货验收】。

  - 交付时间为：【10月1日前（项目全部完成建设）】。

  - 甲方指定的交货地点及收货人：【甲方指定处】。

  - 甲方变更交货地点和收货人的，应提前【5】日书面通知乙方。

  - 最迟在发货前【5】天日，乙方应通过传真就以下内容向甲方提供简要信息：合同号；产品备好时间；产品总体积；总箱数；总毛重；每箱重量；任何重量超过公吨或体积超过米×米×米的产品的总包装简图；危险产品名称、特别保护措施及操作方法；对温度、湿度、震荡等有特殊要求的产品在运输途中所采取的特别保护措施。

  - 乙方交货后应立即与甲方和/或甲方指定收货人进行到货检验，检验内容为包装是否完整、无损、清洁、数量是否与本合同一致，并共同签署到货检验结果。

  - 乙方将产品运送至甲方指定交货地点后【3】日内，乙方、甲方和/或甲方指定收货人应指派代表共同对产品进行开箱检验，共同根据乙方提供的装箱单、清单或双方约定的其他文件检查产品的数量、质量等相应内容。乙方应派其人员到甲方指定地点参加开箱检验，费用自理。乙方在上述日期内拒绝或因乙方原因未参加检验的，甲方和/或甲方指定收货人有权单独进行检验，对检验结果视为乙方自动接受。

  - 各方应共同签署一个详细的开箱检验报告，该报告应详细列明检验结果，包括检验合格或发现的任何产品短缺、毁损或与合同约定有不符之处。

- 对检验中发现产品短缺、毁损或与合同约定有不符之处的，即为开箱检验不合格。甲方和/或甲方指定收货人有权拒收产品，乙方应在接到甲方通知【10】日内免费修理、更换或补足以上产品和/或技术文件，并保证设备按期进行测试与调试。因此产生的一切费用，包括额外的运输费用等，由乙方承担。如果因此造成产品延迟初验，则乙方还应按本合同第条的约定承担逾期初验的违约责任。

  - 产品开箱检验合格后，甲方和乙方将签署开箱验货合格证书。开箱验货合格证书仅视为对合同产品外观和数量完好无缺失的证明及乙方履行其义务的必要证据，在签署开箱验货合格证书后，如发现产品质量不符合合同约定，甲方可向乙方索赔和求偿。

- 安装与测试

  - 产品交付后，按照本合同附件对产品进行安装调试。乙方应在安装工作开始前【3】天向甲方提供【3】份有关合同系统安装的技术文件的复印件。

  - 乙方和甲方应在安装开始前各指定一名代表负责处理从安装开始到合同系统终验合格期间与合同系统有关的工程和技术事务。如果有任何问题和争议应由双方代表友好协商解决。主要工作内容、工作进度、所有问题及解决方法应用中文记录，一式二份，双方各执一份，由双方代表签字。

  - 乙方负责对合同设备进行安装，甲方将对安装提供相应的协助，具体分工详见附件。在安装完成后乙方将对安装进行检查以确保安装正确，并按照附件工程进度表进行系统测试。进行系统测试所需的仪器、仪表及专用工具由乙方自行解决，应该符合并满足测试合同系统的技术要求。

  - 在安装工作非由乙方完成时，由甲方负责安装，乙方应负责安装督导。安装完成后，由甲方对安装进行检查以确保安装正确，并按照附件工程进度表进行系统测试。进行系统测试所需的仪器、仪表及专用工具由乙方提供，应该符合并满足测试合同系统的技术要求。

- 移交、联网与初验

  - 设备安装及系统测试完成后，乙方应将系统移交给甲方。

  - 移交系统时，双方应进行移交测试。乙方应自行携带测试所需仪器、仪表及专用工具、器具至甲方现场，并提供验收手册给甲方。验收手册经甲方确认后作为移交测试的依据。

  - 移交测试应由甲方的技术人员在乙方人员的协助下按照验收手册进行。测试结果应做记录并在移交测试完成后由双方代表确认签字。

  - 如果甲方确认所有合同系统指标都达到验收手册的规定，由乙方和甲方的授权代表签署移交测试验收证书。移交测试验收证书一式二份，双方各执一份。

  - 在移交测试完成后，乙方应在甲方配合下进行合同系统的联网测试。联网测试顺利完成后，乙方应配合甲方对合同系统进行初验。合同系统达到附件及验收规范中乙方承诺满足的技术要求和指标后，甲方和乙方授权代表应签署一式两份初验合格证书，双方各执一份。

  - 如果合同系统存在无实质性影响的微小缺陷/故障/瑕疵，且乙方将及时采取措施进行修理或替换，在甲方同意的前提下，甲方和乙方仍将由各自授权代表签署初验合格证书。

  - 如果由于乙方的原因，使合同系统中的任何一部分不能通过初验，则乙方应按本合同第条款的约定承担违约责任。乙方应采取一切补救措施以使初验能够尽快再次进行，直到完成初验。逾期不能完成初验的，按本合同`承担违约责任。再次及多次初验的所有费用（包括最终用户和甲方的费用）由乙方承担。

  - 在联网和初验过程中，如因产品质量或乙方人员行为造成甲方网络中断、运行故障、数据丢失等事件，则该事件造成的损失(包括但不限于修复费用、中断期间营业损失等)由乙方承担。如营业收入因数据丢失或运行中断无法计算的，则按当日每小时平均话务量类推计算。

- 试运行及终验

  - 从初验合格证书签署后的次日起，甲方对合同系统进行为期【1】个月的试运行。对任何在试运行期内的故障，甲方或甲方应清楚地以书面形式通知乙方。

  - 试运行期间合同系统的功能和性能应符合本合同附件中乙方的所有承诺和担保。如果在试运行期内的任何时间发现合同系统的功能和性能与本合同约定有任何不符，乙方有责任对其进行修改和矫正，直至达到附件乙方承诺满足的技术要求和指标。

  - 在试运行期间，如果乙方提供的设备不能正常工作，发生以下故障的，经双方认定后，甲方有权单方解除合同，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失：

- 在试运行期间，设备或软件主要性能指标不能满足合同要求且持续时间超过【30】日；

- 在试运行期间，由于乙方原因使设备或软件出现故障造成系统中断，乙方在得到甲方通知后【3】小时内仍不能使设备和系统恢复正常运行，或即使乙方在得到甲方通知后在【3】小时内使设备和网络恢复正常运行，但以上情况在试运行期内出现【3】次以上；

- 在试运行期间，设备的整机故障率大于【3】%；

如果系统发生上述三项所描述的故障而甲方未提出解除合同或系统发生其他故障，乙方应当尽快免费进行更正、修改，或在满足甲方的业务需求前提下，及时免费进行相应系统的替换。甲方有权根据故障的具体情况决定：试运行期从故障排除之日起重新开始计算或试运行期根据故障持续的时间从故障排除之日起顺延。

  - 试运行期结束后，合同系统达到附件及验收规范中乙方承诺满足的技术要求和指标后，甲方和乙方将签署终验合格证书，终验合格证书一式两份，双方各执一份。终验合格证书仅作为乙方履行其义务的必要证据，但其签署并不解除乙方对合同系统质量缺陷或瑕疵的担保责任。

  - 在试运行和终验过程中，如因产品质量或乙方人员行为造成甲方网络中断、运行故障、数据丢失等事件，则该事件造成的损失(包括但不限于修复费用、中断期间营业损失等)由乙方承担。如营业收入因数据丢失或运行中断无法计算的，则按当日每小时平均话务量类推计算。

- 保修与维修

  - 质保期

- 乙方对于合同设备硬件系统向甲方提供的质保期为【36】个月，自项目验收合格证书签署的当日起算。

- 乙方对于合同设备软件系统向甲方提供的质保期为【36】个月，自项目验收合格证书签署的当日起算。

- 在质保期内经乙方修理或替换的部件、元件、或零件的质保期应重新计算。

  - 质保期内，为保证合同系统满足附件的要求，乙方承诺免费承担甲方全网联调时的相关配合工作。在质保期内，乙方承诺在甲方及甲方关联公司对本工程后续的扩容和/或改造工程或本工程相关的其他工程中，无论乙方中标与否，均免费提供本合同系统范围内的配合工作。

  - 质保期内，如果因乙方有缺陷的设计和生产造成设备的性能和质量与合同约定不符，乙方应负责免费排除缺陷，修理或替换出现故障的部件、元件和设备。这些替换品不包括合同中规定的由乙方向甲方提供的维护用的备件。紧急情况下，为了使设备正常运行，乙方可以使用甲方的备件。使用结束后，乙方应及时归还或配齐使用过的所有备件、元件。

- 乙方应在收到最终用户通知后【24】小时内将临时替换备件送至最终用户现场，并于【7】日内将故障件修理完毕并返还给最终用户，乙方提供给最终用户替换备件的性能应不低于故障件。或者乙方将替换备件永久性提供给最终用户并回收故障件，永久性替换备件为全新的、未使用过的，性能应不低于故障件。

- 如最终用户未要求乙方提供替换件，则乙方应在收到故障件后的【7】天内修理完毕并返回给最终用户。

  - 质保期内，乙方应尽快按照甲方提供的时间表，免费纠正或替换任何与本合同规定的功能有偏差的软件部分。纠正或替换的软件的相关技术文件资料应及时免费提供给甲方。

  - 质保期内，虽甲方未提出要求，但乙方或软件版权人仍单方在技术上对本合同软件进行升级或更新的，则乙方承诺甲方能够免费获得上述软件版本升级或更新服务。

  - 质保期内，乙方应提供每天小时的技术支持服务。如果出现紧急技术问题，在甲方通知乙方后，乙方的专业技术人员（指具有相应资格的工程师）应在【3】小时内予以答复。如果甲方要求紧急处理，乙方应在收到甲方通知后的【1】小时内（或从乙方设立的最近维修点至甲方现场之间的最短距离乘坐最快交通工具的时间）赶到现场。当合同系统提供的业务中断时，乙方在提供远端服务的同时，必须在收到甲方通知后【1】小时内赶到现场进行检修。

  - 质保期内，乙方承诺在甲方要求时免费提供合同系统正常运行所必需的基本技术支持（含现场服务），包括但不限于：

- 为保证合同系统正常运行所需的预防性维护支持、日常维护支持、网络调整支持、数据备份支持等工作。

- 当甲方通信网络或设备调整时，在调整后的设备与合同系统网络物理连通的情况下，提供网络调试，实现调整后的通信设备接入合同系统的技术支持。

- 对合同系统硬件、系统软件、应用软件产品以及其它相关新技术和新业务的日常技术咨询服务。

- 合同系统发生搬迁时，派遣专业技术人员现场支持，向甲方提供合理、可行的搬迁技术方案，并保证搬迁后系统的正常运行。

  - 质保期内，中国相关部门及甲方修改或重新制定有关合同系统的技术体制标准而造成合同软件与附件所述标准不一致时，乙方承诺免费对合同软件进行相应的修改工作以使其符合上述最新标准。在质保期满后，乙方仍应按甲方要求提供此类服务，并可收取合理费用。

  - 质保期及质保期满后【3】年内，在本合同系统正常运行时的设备损耗所需零部件，乙方应按甲方需求，以不高于本合同的成交价格（指各零部件的单价）向甲方提供与合同系统货名和型号相同的零部件。价格若有高出，高出部分由乙方自行承担。拒不提供的，乙方应承担由合同系统运行故障导致的全部损失。

- 在上述期限内，若乙方和/或合同系统所需零部件生产厂商决定停止生产合同系统所需全部或部分零部件，或乙方和/或生产厂商发生分立、合并、被收购或破产、撤消或终止经营的，乙方必须在上述事由正式发生【3】个月前以书面形式通知甲方，甲方有权依据需要订购所需的任何零部件，乙方应继续以不高于本合同的成交价格供货以确保合同系统的正常运行。

- 乙方或生产厂商停产后，则乙方应保证提供同类生产厂商生产的、在性能上完全适用或兼容于合同系统的且不低于本合同约定合同系统质量的同类型、规格的零部件，其价格应不高于本合同成交价格。价格若有高出，高出部分由乙方自行承担。拒不提供的，乙方应承担由此引起的合同系统运行故障导致的全部损失。

  - 质保期满后，乙方对甲方提供维修服务。对本合同系统在运行中出现的一般故障或检修，乙方保证收到甲方通知后【3】日内，对发生故障的本合同设备或部件进行维修；对特殊和紧急情况，乙方应在收到甲方通知后【1】日内，指派专业技术人员赶赴现场进行抢修或提供技术支持。乙方承诺对上述维修中所发生的费用，仅收取实际生产成本和相关的直接费用。未及时提供维修服务的，乙方对因此而产生的损失应承担赔偿责任。

  - 质保期满后，乙方仍应根据甲方的要求按照甲方的技术规范对其软件进行修改、补充和完善，并提供必要的技术支持。在甲方提出新的业务功能需求、技术要求或技术规范时，乙方应在双方确认需求后【5】日内提交详细的开发计划，经甲方确认后，在规定时间内实施必要的软件更新或版本升级，以满足新规范的要求。相应的软件修改、更新、版本升级的价格和商务条件应不低于本合同。

  - 质保期内，对保修范围内的保修服务所发生的全部物质损耗和人员费用，包括但不限于邮寄费、包装费、保险费、修理费、人员差旅费、替换备件费等，均已保含在合同总价中，甲方不为此支付任何额外的费用。乙方未及时承担保修责任的，甲方有权采用其他渠道和方式对合同设备系统进行维修，由此产生的费用由乙方承担。对因合同系统在质保期间发生的质量缺陷造成的甲方和/或第三人财产和/或人身损失，乙方应予以赔偿。如果甲方垫付相关保修费用，乙方应按甲方提供的原始单据复印件向甲方支付相关费用。对本款中应由乙方承担的全部保修和/或赔偿费用，甲方有权在乙方的合同余款中予以直接扣除，不足部分，甲方有权继续追索。

# 第四条 双方的权利与义务

- 甲方的权利

  - 对乙方完成合同标的物的过程进行监督检查，发现乙方工作不符合约定的，有权要求乙方及时按约定整改。

  - 要求乙方及时更换不符合约定的产品。

  - 要求乙方按约定提供必要的使用指导。

  - 【/】

- 甲方的义务

- 按约定支付合同价款。

- 乙方的权利

- 要求甲方按约定提供与合同标的物有关的技术资料、数据等。

- 要求甲方按照合同验收、接收合同标的物和约定服务。

- 按照合同约定收取价款。

- 乙方的义务

      - 乙方应于【/】之前向甲方支付履约保证金【/】元。

      - 乙方提供的与合同标的物和服务有关的技术要求、数据等资料不符合约定的，应及时通知甲方。

      - 按照合同约定的标准履行合同。

      - 妥善保管甲方提供的材料。

      - 乙方不得将本合同中的服务转包给第三方。

      - 履行合同期间接受甲方监督和检查。

      - 按照合同约定及时履行合同义务，并向甲方提交必要的技术资料和质量证明等资料。

      - 【/】

# 第五条 保密责任

- 保密

  - 本合同拥有信息的一方（“提供方”）根据本合同向另一方（“接受方”）提供的信息，包括但不限于技术性信息、商业性信息、文件、程序、计划、技术、图表、模型、参数、数据、标准、专有技术、业务或业务运作方法以及其他专有信息，本合同的条款和与本合同有关的其他商业信息和技术信息(以下统称“保密信息”)，只能由接受方及其人员为本合同目的而使用。除本合同另有规定外，对于提供方提供的任何保密信息，未经提供方的书面同意，接受方及其知悉保密信息的人员均不得直接或间接地以任何方式提供或披露给任何“第三方”。在本条中，“第三方”是指任何自然人、企业或其分支机构、代理、组织或其他实体，但不包括甲方关联公司。

  - 提供方向接受方提供或披露的保密信息，仅可由接受方为执行本合同需要披露给指定的雇员，并且仅在为执行本合同所需的范围内进行该等披露；但是，接受方在采取一切合理的预防措施之前，不得向其雇员披露任何保密信息，该等预防措施包括但不限于告知该等雇员将要披露信息的保密性质，由该等雇员做出至少与本合同保密义务一样严格的保密承诺等，以防止该等雇员为个人利益使用保密信息或向任何第三方做出未经授权的任何披露。

  - 接受方的律师、会计师、承包商和顾问为提供专业协助而需要了解保密信息时，接受方可向其披露保密信息，但是，其应要求上述人员签订保密协议或按照有关职业道德标准履行保密义务。

  - 如相关政府部门或监管机构要求接受方披露任何保密信息，接受方可在该政府部门或机构要求的范围内做出披露而无需承担本合同项下的责任。但前提是，该接受方应立即将需披露的信息书面通知提供方，以便提供方采取必要的保护措施，且该等通知应尽可能在信息披露前做出，并且接受方应尽商业上合理的努力确保该等被披露的信息获得有关政府机关或机构的保密待遇。

  - 在任何情形下，本条所规定的保密义务应永久有效。

  - 本条规定的保密义务对以下信息不适用：

- 在一方披露时，已经是公众所知的信息，或者在披露后，并非由于接受方或其雇员、律师、会计师、承包商、顾问或者其他人员的过失而成为公众所知的信息；

- 有书面证据证明在披露时已经由接受方掌握的信息，而且信息并非直接或间接来自提供方；

- 有书面证据证明第三方已向接受方披露的信息，而该第三方并不负有保密义务，并且有权做出披露。

  - 当本合同解除或终止时，接受方应立即停止使用且不得许可第三方使用提供方的保密信息，同时，接受方应按照提供方的书面要求，将提供方提供的保密信息退还提供方或予以删除或销毁。

# 第六条 承诺与保证

  - 合同一方向另一方保证：指定的授权代表具有完全民事行为能力且已获得签署本合同所必须的书面授权，授权代表作为其委托代理人签署本合同并无任何法律障碍，对授权代表签署本合同的任何行为将予以认可。

  - 乙方保证：所提供的合同硬件设备是全新、完整、未使用过的，质量是优良的；所提供设备软件是标准的、规范的、成熟稳定并可用的；所提供的技术文件是最新的、完备的、清晰的、正确的，并且符合合同附件的规定。

  - 乙方承诺：在合同系统扩容或本合同所涉工程相关的扩容项目和/或新建项目中向甲方（包括甲方关联公司）提供与本合同相同的设备及服务时，成交单价价格不高于本合同附件中该等设备及服务的成交单价，折扣率不低于本合同附件中的折扣率。其他商务条件应不劣于本合同商务条件。如遇国际市场价格下跌，则价格应作相应下调。

  - 乙方承诺，在本合同系统被其它系统替换的情况下，乙方应免费配合最终用户将合同系统中全部用户数据倒换为通用的可识别的文件。此种情况下，乙方应免费进行合同系统的改造及相关配合工作，以满足最终用户的要求。

  - 乙方保证：根据合同附件技术规范书的要求对设备的容量计算是正确的。如果由于乙方计算错误而引起设备部件的缺失，乙方应在收到甲方通知的【10】天内向甲方免费提供缺失部件，使系统完整，同时承担条款规定的违约责任。

  - 乙方承诺：在甲方要求时免费配合、提供并完成与甲方其它应用系统间的互通性测试，免费开放相关的接口协议，包括但不限于通信协议、协议的原语、协议中使用的消息集、由协议所交换的数据格式、系统所支持的信息模型、管理目标定义、数据库结构及其他必要的技术文件，上述文件应满足甲方能够自行开发或委托第三方开发与合同系统有关的应用软件的要求。乙方进行软件版本升级时应提前【1】个月提供上述技术文件的修改部分，并在需要时按照甲方的技术规范免费修改合同设备软件以满足与甲方其它应用系统互通的要求。

# 第七条 违约责任

  - 因乙方原因致使产品未按本合同附件规定的时间交货，乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金：

  - 每逾期交货【1】日，支付合同总价【0.5】%的违约金；不满1日按1日计算；

  - 上述逾期违约金的支付不减轻乙方在本合同项下义务的履行；

  - 逾期交货超过【30】日的，甲方有权单方解除合同。乙方应向甲方支付合同总价【20】%的违约金并赔偿甲方因此造成的全部损失。

  - 如果由于乙方原因致使产品初验或终验不能按合同附件规定的规定时间完成，乙方应以如下方式向甲方支付逾期初验或终验违约金：

  - 每逾期完成初验或终验【1】日，支付合同总价的【0.2】%；不满1日按1日计算；

  - 上述逾期违约金的支付不减轻乙方初验或终验义务的履行；

  - 逾期完成初验或终验超过【30】日的，甲方有权单方解除本合同。乙方应向甲方支付合同总价【10】%的违约金并赔偿甲方因此造成的全部损失。

  - 甲方依据上述/条款解除本合同后，乙方在承担相应违约责任同时，应在甲方解除合同的书面通知送达之日起【30】日内全额退还甲方已支付的款额及相应的利息，计息时间从甲方支付日期开始到乙方退还日期为止，利率以归还上述款额时中国人民银行公布的同期贷款利率为准，计算至退清为止。甲方应把已安装在现场的合同设备和技术文件退还给乙方，相关拆卸、搬运、运输和投保费用均由乙方负责，甲方不承担此间发生的毁损、灭失的风险责任。

  - 如果采购及安装进度由于甲方的原因推迟，则本合同履行相应顺延。双方应按顺延后的日期履行本合同，顺延日期以甲方书面通知的为准。

  - 乙方违反保密约定，故意或过失泄密的，除应立即采取措施停止泄密行为，减小泄密造成的损失外，还应向甲方支付合同总价【5】%的违约金并赔偿甲方因此所受全部损失。同时，甲方还有权根据泄密造成损失的大小，单方解除本合同。

  - 合同任何一方因承诺不实或保证无法实现，造成本合同无效、被撤消或给对方/第三方/社会公共利益造成损失的，过错方应就此向对方承担责任，赔偿因此造成的全部损失。

  - 质保期满后合同系统在正常使用期限内，因合同系统质量缺陷而造成的甲方和/或第三方人身财产损失的，乙方应负责赔偿。

  - 如乙方单方解除合同，应当按照合同总价的【10】%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的全部损失。

  - 乙方违反国家法律、法规、规章、政策等规定开具、提供发票或未按本合同约定开具、送达发票情节严重的，除应按甲方要求采取重新开具发票等补救措施外，甲方有权终止合同。同时，甲方有权不予退还乙方已经提交的履约保证金，并要求乙方支付合同总价【5】%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿；情节严重包括不限于出现乙方未按合同约定开具、送达发票次数达【3】次的、乙方违约给甲方造成严重损失的、乙方违约致使合同无法继续履行等情况；甲方终止合同的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，并在甲方终止合同之日起两年内不得参加甲方及其关联公司相同产品的采购活动。

  - 乙方提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，乙方应向甲方支付未通过认证发票中载明的税款金额作为违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。乙方未按甲方要求支付违约金的，甲方有权终止合同。

  - 本合同所称之损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益、诉讼或仲裁费以及合理的调查费、律师费等相关法律费用。

  - 乙方违法分包或转包的，甲方有权不予退还乙方已经提交的履约保证金，还应向甲方支付合同总价【5】％的违约金。

# 第八条 变更、终止、解除条款

  - 如需对本合同及其附件作任何变更，须由双方以书面形式做出方为有效。变更内容与本合同有不一致的，以变更后内容为准。

  - 未经合同另一方书面同意，一方不得转让本合同项下任何权利义务。

  - 发生下列情形之一的，解除权人可单方解除合同，但应向对方发出书面的合同解除通知，通知到达对方时合同解除。

  - 因不可抗力，致使合同目的不能实现；

  - 乙方未按照合同约定期限交货并安装，经催告后【10】日内仍未交货并安装,甲方有权解除合同；

  - 产品质量不符合约定，且乙方未按照甲方要求采取必要补救措施的,甲方有权解除合同；

  - 发生下列情形之一的，本合同终止：

  - 合同已经按照约定履行完毕；

  - 双方协商解除合同；

  - 法律规定的其他情形。

# 第九条 不可抗力

  - 本合同所指不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的政府法令调整、自然灾害等客观情况。

  - 由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，满足下列所有条件，不应视为违反本合同：

  - 受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；

  - 受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；

  - 不可抗力事件发生，受阻方在24小时内以最快方式通知对方，并在不可抗力事件发生后的15日内提供有关该事件的公证文书和书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因说明。

  - 不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

  - 如果不可抗力事件的影响持续达日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商对本合同的修改或终止。如在一方发出协商书面通知之日起日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。

# 第十条 法律适用和争议解决

  - 本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

  - 如果任何争议或权利要求起因于本合同或与本合同有关或与本合同的解释、违约、终止或效力有关，都应由双方通过友好协商解决。协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始。

  - 如果在一方提出协商要求后的日内，双方通过协商不能解决争议，则各方同意按第（2）种方式处理纠纷。

    - 将该争议提交至西宁仲裁委员会进行仲裁。

    - 将该争议提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

# 第十一条 补充及附件

  - 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成补充合同，本合同附件和补充合同为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

  - 合同正文与附件约定冲突的，以合同正文为准；但如果本合同与乙方响应文件（或竞争性谈判文件）约定不一致或冲突，且乙方响应文件（或竞争性谈判文件）中乙方的承诺对甲方更有利的，以乙方响应文件（或竞争性谈判文件）约定为准。

# 第十二条 定义

  - “合同设备”或“设备”：指合同附件中所确定的（硬件、安装材料和备件、配件和辅件，以及相关软件）。

  - “技术文件”：指合同附件中规定的所有与合同设备的安装、调测、运行、维护和检验相关的文件、电子文档等技术资料。

  - “产品”：指合同设备、软件介质及技术文件。

  - “软件”：指受《中华人民共和国著作权法》、《计算机软件保护条例》及相关法律法规、国际公约保护的计算机程序及其文档。同时亦指合同附件所列的乙方向甲方提供并许可甲方使用的、由硬连线逻辑指令及置于系统存储器（包括但不限于半导体装置或系统）内的机器可读码组成的计算机程序组成，可提供基本逻辑、操作指令以及与用户相关的应用程序指令，包括用于说明、维护及使用该程序的有关文档。

  - “合同系统”或“系统”：指按合同附件提供的产品之间有机组合而成的能够正常协同工作的整体。

  - “安装”：指由乙方技术人员实施的设备、软件安装工作，包括根据设备安装图纸将部件连接和安放到位等。

  - “安装督导”：指当设备非由乙方安装时，乙方在安装过程中应当依据本合同提供的技术指导、监督、协调等工作，以使设备安装到位并开始运转。

  - “技术服务”或“服务”：指按合同附件约定由乙方向甲方做出的行为和承诺。包括但不限于：合同系统的系统设计、安装(或安装督导)。

  - “联网”：指本合同系统安装完成后，将甲方与本合同相关的正常运行的原有系统与合同系统连接并运行。

  - “初验”：指在甲方进行的联网测试完成后，甲方的技术人员在乙方及甲方人员的协助下，按乙方和甲方确认的验收规范对合同系统进行各种技术指标测试。如果合同系统达到合同附件及验收规范中乙方承诺满足的所有技术指标，甲方和乙方将签署初验合格证书。

  - “试运行”：指签署初验合格证书第天起合同系统在联网环境下连续稳定运行【1】个月。

  - “终验”：指甲方在试运行结束后对合同系统的验收。如果合同系统达到合同附件及验收规范中乙方承诺满足的所有技术指标，甲方和乙方将签署终验合格证书。

  - “系统测试”或“调试”：指由乙方技术人员按合同附件的标准进行的单机、部分或整个系统的测试和调通。

  - “软件更新”：指软件版权人（或乙方）根据甲方的故障报告和要求所作的和/或由版权人（或乙方）主动做出的程序改进和更正，包括软件装载，完成指令和向甲方提供的相应文档。软件更新对程序指标不进行重大改变且不含版本升级。

  - “版本升级”：指软件版权人（或乙方）对软件所作的重大改进。该等重大改进是在保留原程序设计用途的基础上增加功能和增强性能。

  - “甲方现场”或“现场”：指甲方确定的对合同设备进行安装和运行的场所。

  - “折扣率”：指乙方按目录价给予甲方价格减让的部分所占目录价的百分比。

# 第十三条 合同的效力

  - 本合同已由双方代表签字并加盖公司印章，自双方签署之日起生效；如双方签署日期不一致，自较迟的签署日起生效。

  - 本协议一式【六】份，甲方【四】份，乙方【二】份，具有同等法律效力。

合同名称【重大安全风险防控项目合同】

# 签章页

（本页无正文）

甲方：【                           】（盖章）

代表签字：【              】

日    期：【              】

乙方：【                           】(盖章）

代表签字：【              】

日    期：【