合同编号：2020-06-26

阜康市广播电视台智慧广电公共服务运维监管云平台发射机信号采集系统建设设备采购项目合同

甲    方：阜康市融媒体中心

乙    方：乌鲁木齐金城共创电子科技有限公司

签订地点： 新疆阜康市

2020年 6 月 26日

合同编号：2020-06-26

供方：乌鲁木齐金城共创电子科技有限公司

需方：阜康市融媒体中心

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，双方本着平等自愿、诚实信用原则，就阜康电视台智慧广电运维监管平台及机房设备安装工程安装事宜达成共识，为切实保护供需双方的合法权益，经双方友好协商后签订本合同，以资双方共同遵守。

- 采购品目标、型号及金额

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 产地及品牌 型号 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、发射机数据采集系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模拟发射机采集控制器 | 1、可以采集调频发射机、模拟电视发时机、中波发射机的模拟量和开关量等参数； 2、对有数据接口通讯协议的发射机. 按照发射机厂家提供的通讯协议要求完成发射机各种参数和状态量的及集； 3、采集器具有通用性，通过建立不断的发射机采集程序库，使采集； 4.器可以通过配置不同类型的发射机采集程序，达到对各类型发射机的配套采集控制； 5、对无数据接口通讯协议的发射机. 支持模拟量 ,开关量直接采集； 6、支持天馈线切换系统的状态、位置识别，支持主备机的同轴开关状态采集； 7、根据设备提供的监控协议，监控设备工作状态、工作参数、输入输出信号状态、锁定情况、信号质量、错误和报警信息等，进行报警日志储存、信息回传和相关报警处理； 8、支持 RS232/422/485 或网络监控接口（采用 SNMP/WEBA 协议）接入数据采集系统，支持开放性协议，只 hi 任意发射设备厂家协议的接入，支持被监控设备运行状态、指标状态、工作状态等所有状态实时采集，支持发射设备远程开关机等所有工作参数控制，支持主要指标报警门限和报警级别置； 9、支持对发射机的自动开关机控制、主备激励器切换、远程遥控开关、自动倒备功能； 10、可以接受计算机监控系统的控制指令，解析识别后，把相应的指令通过开关量输出传送给发射机的控制单元，执行对应的指令操作，诸如开机、关机等动作； 11、对有数据接口通讯协议的发射机，可按照发射机厂家提供的通讯协议要求，通过发射数据明朗的形式完成对发射机启/停、复位、升/降功率等控制操作； 12、对无数据接口的发射机，可通过开关量输出到发射机的控制单元对其进行启/停、复位、升/降功率等控制操作； 13、天馈控制功能：采集器可实时监测天线是否在位，依据反馈的信息发出不同的控制命令；具备天馈线切换系统倒换开关的自动控制，对主备机的同轴开关进行控制； 14、按用户设置的开关机时间表完成自动开关机，以及支持按预定运行图对发射机进行定时开/关机、功率调整等控制； 15、按自定义控制逻辑自动控制，可根据需要制订包括顺序、时序和条件的控制逻辑，支持开关机、倒备机、倒天馈、升降功率等操作按序联动， 保证设备安全； 16、具有内部系统时钟，为发射机按运行图工作提供时间依据，接受标准时钟源（GPS 时钟的时间同步），自动进行同计算机的时间同步，对各自动化系统进行统一授时，确保时间准确； 17、具备设备运行状态指示，看通过运行指示灯以及通讯指示灯显示发射机通讯故障、发射机倒机故障、采集器之间通讯故障等运行状态，同时具有开关机命令下发状态显示； 18、接受计算机监控系统的采集指令，将采集的模拟量值和开关量状态实时传送给计算机； 19、接受计算机监控系统的参数下载命令； 20、支持简单自定义逻辑、主备发射机运行图参数在本地 EEPROM 存贮区储存，掉电保存 21、具备复位/调试/恢复出厂按键， 配合设备断电重启等操作，可以实现复位、调试状态以及恢复出厂设置等操作； 22、内置 WEB server，支持远程控制访问；支持恢复出厂设置和软件远程升级功能，可设置本机 IP 地址和设备 ID 号等配置信息； 23、ARM Cortex A8 嵌入式硬件平台， 以 EM3352 处理器为核心，以 EPLD 为协处理转换单元，结合外围控制电路实现对发射机的采集控制功能； 24、Windows CE 操作系统，支持网络程序更换和系统设置网页嵌入； 25、具有 6 路高阻运放输入，独立高速 A/D 采用，采样精度 12bit，采样电压（0-5V）采样率可达 66kbps； 26、具有 6 路高速光耦隔离开关量输入采样。采样速率可达 1K，输入电流： 10-50mA，输入电压：1-1.3V，反向电压：0-5V； 27、具有 4 路继电器开关量输出。节点电压（0-128V），额定负载： AC125V/0.5A、DC24V/1A； 28、采集器对外提供三个多功能串 口，具备数字接口调节转换的功能， 每个数字接口可以根据现场需要设 置为 RS232/RS485/RS422 等三种类型，支持多种波特率通讯，命令响应时间小于 10ms； 29、提供 1 个 10M/100M 自适应 RJ45 接口、1 个通用 USB 接口，用于接入闪存实现外围存储或者接入 wifi 模块供发射台内部无线网络通信。 | CYK-8001M 北京崇远信达 | 台 | 10 | 10500 | 105000 | 10台模拟发射机数据采集(5主备），每台发射机配 1台采集器 |
| 2 | 数字调频发射机采集控制器 | 1、实时采集地面数字广播电视发射机（DTMB/CDR/CMMB)详细的工作参数 (发射功率、反射功率、电压、电流等）及主备激励器、卫星接收机、切换器、编码器、复用器、GPS/北斗授时器的实时数据，进行报警判断与报警日志存储、信息回传。 2、实现对发射机的自动开关机控制、主备激励器切换、远程遥控开关。 3、面板液晶显示参数能力，通过操作面板进行参数设置和调整，并提供LED 状态指示；前面板提供多组用于串口收发和电源状态、GPRS 状态的LED 指示灯。 4、具备 DTMB 发射机场强指标测试功能，可接收监测地面数字电视开路发射信号场强、信噪比等指标。 5、环境采集模块(具备 6 组开关量输入接口，用于红外报警、烟感报警等状态量采集；具备 6 组开关量输出接口(常开 3 组、常闭 3 组)，用于门禁、空调机、照明灯等开关量控制；具备 2 组 RS485 总线接口，用以温湿度传感器组)； 6、电力采集模块(具备 2 组 RS485 总线接口，通过串口采集 UPS 和稳压器参数，实现三相电压、电流等参数的监控和报警)。 7、可根据需要提供内置 GPRS 模块(2G/3G/4G)用于无线数据传输及短信报警。 8、具备热插拔双冗余电源功能。 9、支持恢复出厂设置和软件远程升级功能，可设置本机 IP 地址和设备ID 号等配置信息。 10、支持 16G 本地存储功能用于本地实时数据、报警数据等的存储及历史数据回传。 11、采用嵌入式软硬件处理平台，配置高速 CPU，支持多种发射机协议， 包括串口、以太网（TCP、UDP、HTTP、SNMP）等常用通讯接口协议；内置时钟，能脱离计算机独立工作，对发射机的正常工作不产生任何影响；每个串口通讯模式均可动态电控配置为232/422/485 通讯模式；具备监控数据以太网（接口形式 RJ45）上传通信接口。 12、标准 19 英寸机架式 1U 后插结构机箱设计。 13、前面板提供 1 组恢复出厂按键； 前面板提供 OLED 高亮显示屏及对应操作按键，屏幕尺寸为 256×64；前面板提供多组用于串口收发和电源 状态、GPRS 状态的 LED 指示灯；主控单元后面板提供 1 个运行指示灯和 1 个 GPRS 状态指示灯，2 个内部 485 总线收发指示灯。 14、主控单元后面板提供工业级可热插拔双备份冗余电源。 15、主控单元后面板提供 4 组 DB9 串行接口，每个串口均可动态电控配置为 232、422、485 通讯模式；环境单元后面板提供 2 组 DB9 串行接口，均为 485 通讯方式；主控单元后面板提供 1 个以太网口形式的 232 串行接口及其收发指示灯。 16、主控单元后面板提供 1 个 10/100M 自适应 RJ45 接口。 17、主控单元后面板提供 1 组 SMA 天线输入接口(用于场强等指标测量)； 主控单元后面板提供 1 组SMA 天线输入接口(用于 GPRS 模块(2G/3G)或 4G 模块的无线数据传输及短信报警)。18、主控单元内部提供 SD 卡接口， 可接入多达 16G 存储卡； 19、环境单元内部提供 SD 卡接口， 可接入多达 16G 存储卡。环境单元后面板提供 6 组开关量输入接口,输入模式支持485 差分电平和无源开关两种；环境单元后面板提供 6 组开关量输出接口，其中 3 组为常开触点，3 组为常闭触点。 | CYK-8005TE 北京崇远信达 | 台 | 1 | 14700 | 14700 | 1 台数字调频发射机 |
| 3 | 数字发射机采集控制器 | 1、实时采集地面数字广播电视发射机（DTMB/CDR/CMMB)详细的工作参数 (发射功率、反射功率、电压、电流等）及主备激励器、卫星接收机、切换器、编码器、复用器、GPS/北斗授时器的实时数据，进行报警判断与报警日志存储、信息回传。 2、实现对发射机的自动开关机控制、主备激励器切换、远程遥控开关。 3、面板液晶显示参数能力，通过操作面板进行参数设置和调整，并提供LED 状态指示；前面板提供多组用于串口收发和电源状态、GPRS 状态的LED 指示灯。 4、具备 DTMB 发射机场强指标测试功能，可接收监测地面数字电视开路发射信号场强、信噪比等指标。 5、环境采集模块(具备 6 组开关量输入接口，用于红外报警、烟感报警等状态量采集；具备 6 组开关量输出接 口(常开 3 组、常闭 3 组)，用于门禁、空调机、照明灯等开关量控制；具备 2 组 RS485 总线接口，用以温湿度传感器组)； 6、电力采集模块(具备 2 组 RS485 总线接口，通过串口采集 UPS 和稳压器参数，实现三相电压、电流等参数的监控和报警)。 7、可根据需要提供内置 GPRS 模块(2G/3G/4G)用于无线数据传输及短信报警。 8、具备热插拔双冗余电源功能。 9、支持恢复出厂设置和软件远程升级功能，可设置本机 IP 地址和设备ID 号等配置信息。 10、支持 16G 本地存储功能用于本地实时数据、报警数据等的存储及历史数据回传。 11、采用嵌入式软硬件处理平台，配置高速 CPU，支持多种发射机协议， 包括串口、以太网（TCP、UDP、HTTP、SNMP）等常用通讯接口协议；内置时钟，能脱离计算机独立工作，对发射机的正常工作不产生任何影响；每个串口通讯模式均可动态电控配置为232/422/485 通讯模式；具备监控数据以太网（接口形式 RJ45）上传通信接口。 12、标准 19 英寸机架式 1U 后插结构机箱设计。 13、前面板提供 1 组恢复出厂按键； 前面板提供 OLED 高亮显示屏及对应操作按键，屏幕尺寸为 256×64；前面板提供多组用于串口收发和电源 状态、GPRS 状态的 LED 指示灯；主控单元后面板提供 1 个运行指示灯和 1 个 GPRS 状态指示灯，2 个内部 485 总线收发指示灯。 14、主控单元后面板提供工业级可热插拔双备份冗余电源。 15、主控单元后面板提供 4 组 DB9 串行接口，每个串口均可动态电控配置为 232、422、485 通讯模式；环境单元后面板提供 2 组 DB9 串行接口，均为 485 通讯方式；主控单元后面板提 供 1 个以太网口形式的 232 串行接口及其收发指示灯。 16、主控单元后面板提供 1 个10/100M 自适应 RJ45 接口。 17、主控单元后面板提供 1 组 SMA 天线输入接口(用于场强等指标测量)； 主控单元后面板提供 1 组SMA 天线输入接口(用于 GPRS 模块(2G/3G)或 4G 模块的无线数据传输及短信报警)。18、主控单元内部提供 SD 卡接口， 可接入多达 16G 存储卡； 19、环境单元内部提供 SD 卡接口， 可接入多达 16G 存储卡。环境单元后面板提供 6 组开关量输入接口,输入模式支持485 差分电平和无源开关两种；环境单元后面板提供 6 组开关量输出接口，其中 3 组为常开触点，3 组为常闭触点。 | CYK-8005TE 北京崇远信达 | 台 | 2 | 14700 | 29400 | 2台中央地面数字备机 |
| 4 | 全台自动化管理软件 | 1、软件采用 B/S 架构。 2、软件具备省、市/州、县三级以上平台。 3、省、市/州、县平台具备历史曲线、报表统计、报警查询功能。 4、省、市/州、县平台具备实时声光报警（报警声音可按需替换）。 5、省、市/州、县平台具备完善的用户管理权限（控制权限、管理权限、浏览权限）、值班员操作记录（操作时间、操作人员、操作内容）、网络登陆 IP 记录、交接班管理。 6、提供与原中央无线数字监控系统对接方案（网络、协议、接口）； | CYK-NETC V3.0 北京崇远信达 | 套 | 1 | 35000 | 35000 | 功能扩展 |
| 2、电力监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力参数采集器 | 1、主要实现发射台稳压器电力监测， 实现稳压器输出三相电压、三相电流的监测报警。 2、测量：三相电压 U、三相电流 I、有功功率 P、无功功率 Q、视在功率 S、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能； 3、计量：有功电能、无功电能； 4、显示：三排 LED 数码管显示可视度高、清晰美观； 5、通讯：支持 RS485、MODBUS-RTU 协议； 6、电能脉冲输出：2 路电能脉冲输出； | CYK－DL 北京崇远信达 | 台 | 1 | 10500 | 10500 | 1 路市电电力采集 |
| 3、视频安防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 1、传感器类型 1/2.8 英寸 CMOS； 2、最大分辨率 200W； 3、最大红外距离 80 米； 4、宽动态 120dB； 5、镜头焦距 3.6mm； 6、定焦；H.265 支持； 7、星光支持； 8、供电方式 DC12+POE；9、防护等级IP6 | DH-IPC-HFW5233M-I2 浙江大华 | 台 | 2 | 2100 | 4200 | 用于视频画面采集 |
| 2 | 云传 NVR | 1、工业级嵌入式微控制器； 2、嵌入式 Linux 实时操作系统； 3、网络协议 IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF； 4、前智能支持；后智能不支持； 5、网络带宽接入 64Mbps,储存64Mbps,转发64Mbps； 6、网络视频接入 8 路；IPC 分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P； 7、解码能力 2×4K/4×4M/8× 1080P/16×720P；1 路VGA，1 路HDMI，支持 VGA/HDMI 视频同源输出； 8、最大支持 8 路回放； 9、频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG； 10、2 个内置 SATA 接口，支持 10T、SSD； 11、1 个千兆以太网口；1 个前置USB2.0 接口/1 个后置 USB3.0 接口； 12、1 路,支持 IPC 音频输入/1 路,支持语音对讲输出； 13、报警接口无（可定制 4 进 2 出的报警板，包含一路 12V1A 输出）； 14、1 个电源接口，电源适配器供电模式，输入 DC 12V 电源， 15、含 4T 企业级硬盘 | DH-NVR4208-4KS2 浙江大华 | 台 | 1 | 4650 | 4650 |  |
| 3 | 数据监控 | 电脑主机整机（i5-8500 8G 1T 集成显卡）+19.5英寸的显示器（用于视频画面数据采集监控及调试） | 启天M420 台式机联想 | 台 | 6 | 4800 | 28800 |  |
| 4、网络管理与通讯设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 1、网络标准：以太网； 2、端口：48 个 10/100/1000Base； 3、速度：10/100/1000Mbps； 4、MAC 地址表：16K MAC； 5、VLAN：4k； 支持 4K VLAN ； 7、支持 Access 端口 支持 Trunk 端支Hybrid 8、支持管理 VLAN 支持 Voice VLAN； | S5720S-52P-LI-AC 华为 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 机房数据传输 |
| 5、视频会议终端系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分会场高清会议终端 | 所投设备为国产品牌，为保证兼容性和无缝对接需要与自治区平台 MCU 采用同一品牌，符合 ITU-T H.323、IETF SIP 标准，能够和其它符合H.323、SIP 国际标准的产品互联互通（提供证明）。所投设备采用一体式架构，专用DSP 硬件架构设计，集 MIC、摄像机、编解码器于一体。支持 64K-6M 会议呼叫带宽。 内置 4K 高清摄像机，4 倍光学变焦，92.6°广角镜头; 所投设备采用国产芯片，产品自主开发设计。(需提供相关描述的产品彩页，并加盖生产厂商公章); 支持无线连接，WiFi 热点和客户端，支持 2.4G、5G 频段。 支持 H.235、SRTP、TLS、HTTPS 等多重安全加密措施，保障会议系统安全稳定运行。 视频编解码协议支持 H.264、H.265 ; 8.支持 CIF、4CIF、VGA、720P、1080P30、 9.支持 g711a、g711u、g723、g723.1、g723.1c、AAC-LC 编解码, 支持 AEC（自动回声抵消）、AGC（自动增益）、ANS（自动噪声抑制）、自动啸叫抑制(AFC）。 支持 H.239、BFCP 双流协议，支持 CIF、4CIF、VGA、720P、1080P30双流分辨率; 视频接口支持同时 2 路视频输入和 2 路视频输出，含一路内置摄像机输入，支持 HDMI 视频输入接口，支持 2 路 HDMI 视频输出接口。（提供产品背板截图，并加盖生产厂商公章）; 音频接口支持 HDMI 音频输入接口，支持 MIC 阵列、3.5mm 等音频输入接口，支持 3.5mm、HDMI 等音频输出接口; 终端支持在一个显示器上实现多种画面模式，包括画中画、两分屏和三分屏，在一路输出信号中同时输出本地主流、远端主流和远端辅流。15.支持无线辅流多视功能，将 2 个辅流输入源合成一路多画面，作为一路码流发送给远端。 | ONE-MIA 捷视飞通 | 台 | 1 | 13000 | 13000 | 用于远程视频会议 |
| 6、安装辅料及人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅料 | 机柜专用插座8位10A 20个，配电线和线缆接头。 |  | 套 | 1 | 3200 | 3200 |  |
| 2 | 线缆 | 项目完成所需线缆 |  | 米 | 600 | 4.5 | 2700 |  |
| 3 | 设备安装调试 | 13台发射机的信号采集设备安装调试 | 北京崇远信达 | 套 | 13 | 3000 | 39000 |  |
| 4 | 安全文明施工费 |  |  | 项 | 1 | 1750 | 1750 |  |
| 谈判总报价：297900元（大写：贰拾玖万柒仟玖佰元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同总价：贰拾玖万柒仟玖佰元整（297900元）

二、质量标准：按国家有关广播电视设备质量国家标准或行业标准规定及生产厂家产品质量保证承诺书和售后服务承诺条款执行。

三、供货时间及交货地点和方式：合同签订后20天内供货完毕(由于受疫情影响，有人力不可抗拒因素，可酌情顺延供货周期），供货方将货物运送至阜康市广播电视台无线发射机房，并承担货物的运输费用，保险费、杂费等。

四、产品的验收与安装

1.自产品到货后七日内，供需双方应按照供货产品约定的质量要求和技术标准，对供方所交付产品包装、型号、规格、颜色、数量、质量进行验收。验收不合格的，应立即向供方提出书面异议。供方应在接到异议报告后及时进行调换或更换，直至验收合格。在产品交付后七日内，供方未收到异议的，视为产品通过验收。

2.供方的货物经需方验收合格后由供方携带相关设备按期在合同履行地进行安装调试，调试完成并经需方确认合格后，需方在验收合格单上签字。验收不合格的，供方应在十日内完成修理、更换或重做，直到符合合同要求。

3.安装调试完毕后由供方技术人员对需方工作人员进行操作培训，同时将相关技术资料交于需方。

4.供方应随设备向需方交付设备的使用说明书及设备相关资料、备品、备件及保修书等售后保修证明。

5.供方负责免费为需方培训1-2名使用及维护人员，以保证在实际应用中能独立完成工作。

五、产品质量保证

1.乙方保证提供的货物为全新产品。

2.乙方提供货物的型号、数量、规格及技术质量标准，完全满足甲方技术要求。

六、所有权转移

在产品未交付安装完毕时，所有权归供方所有，交付安装完毕后则归需方完全拥有。

七、风险承担

在供方按合同将货物运至指定地点交货之前，货物丢失和损坏风险由供方承担，货物运到指定地点交付之后，丢失和物理损坏由需方承担。

- 履约担保

供方提供履约担保，提供履约担保的形式为履约担保金、履约银行保函或履约担保书。提供履约保证金形式为履约担保、保兑支票、银行汇票或现金支票等形式。履约保证金金额为30000元（大写：叁万元整）（注：设备安装调试完成后，履约保证金30000元一次性退回供方）。

九、违约责任

1.供方交付的产品品种、规格、数量、质量不符合规定的，由供方负责包换或退货，并承担因此产生的费用。

2.如验收时供方安装的产品设备不具有相应功能或不能正常运行，需方可拒绝在验收单上签字确认，供方应向甲方支付合同价款5%的违约金。

3.因供方原因未能按照合同约定的期限完成产品安装使用、交付的，每逾期一日，供方向需方支付合同总价千分之三的违约金。

4.因需方没有按照合同约定向供方支付合同价款，每逾期一日，向供方支付合同总价千分之三的违约金，违约金总额不超过合同总价的5%。

5.任何一方违反本合同约定，其违约金不足以弥补对另一方造成的实际损失的，一方还应承担损失赔偿责任。

6.在安装调试期间，如果供方提供的货物有缺陷或由于供方技术人员的指导错误或供方提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成需方货物损坏，供方应采取必要的补救措施，并赔偿甲方的损失。

7.乙方在安装过程中如发生安全事故造成人员伤亡的，由乙方承担全部责任。

十、结算方式及期限：合同签订后设备生产、采购、运输、安装、调试、检测、验收、运行完成后支付合同总金额的60%（小写：178740元，大写：壹拾柒万捌仟柒佰肆拾元整）。第二年支付合同总金额的37%（小写：110223元，大写：壹拾壹万零贰佰贰拾叁元整），余款3%（小写：8937元，捌仟玖佰叁拾柒元整）作为质保金，质保期三年后一次无息支付。

十一、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协调或调解不成的，依法可向阜康市人民法院起诉。

十二、在合同履行期内，如变更数量或增添配置，经双方协调出具证明签订后的变更条款，由双方签字盖章后可做为此合同的附件，享有同等效力。

十三、产品质量保修

1.供方对其产品质量负责，保修期壹年，保修期自产品安装调试完毕验收合格之日起计算。

2.保修期内、设备出现损坏、故障或不能正常运行时，供方接到需方通知后应在24小时内积极响应，到达现场进行维修。

3.保修期间除因甲方的原因造成的问题外，一律由供方承担费用，如因需方的过错，造成标的物故障或损坏，需方承担有关备件的费用。

4.乙方承担标的物的瑕疵担保责任（包括品质和权力上的瑕疵）。

十四、本合同同须经供需双方签字、盖章后生效。合同内容如与国家法律、法规有冲突的，从其规定。本合同为供方与需方买卖合同，一式四份，供方执二份、需方执二份，具有同样法律效力。

十五、本合同条款及条件的任何更改及补充将在供需双方达成一致的情况下，由双方的授权代表签字并形成书面协议。该协议将成为本合同不可分割的部分并与合同本身具有同等效力。

十六、因不可抗力造成的违约，可视不可抗力的影响免除相关方的全部或部分责任，但是法律另有规定或不可抗力发生在延迟履行后，不能免除相关方的责任。

| 甲 方：乌鲁木齐金城共创 电子科技有限公司 法定代表人或其委托代理人 （签字）： 联系电话： 日 期：2020年 6 月 26 日 | 乙 方：阜康市融媒体中心 法定代表人或其委托代理人 （签字）： 联系电话： 日 期：2020年 6 月 26 日 |
| --- | --- |