## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防电工程 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 1层
1.2 | 2层
1.3 | 3层
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1层
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJE 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 |  | m | 113.84
2 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 994.19
3 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:4 4.材质:铜芯 |  | m | 24.96
4 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 |  | m | 500.61
5 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 |  | m | 103.16
6 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:A型消防应急标志灯具-安全出口 2.规格:1W(DC36V) 合格消防产品(中型) 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm |  | 套 | 13
7 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:A型消防应急标志灯具-单面左向 2.规格:1W(DC36V) 合格消防产品(中型) 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm |  | 套 | 10
8 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:A型消防应急标志灯具-复合型标志灯 2.规格:1W(DC36V) 合格消防产品(中型)不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm |  | 套 | 6
9 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:A型消防应急标志灯具-复合型双面/单向疏散标志灯(色温>2700K) 2.规格:1W(DC36V) 合 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
格消防产品(中型)不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm
10 | 030412001012 | 普通灯具 | 1.名称:A型消防应急照明灯具 2.规格:3W(DC36V) 合格消防产品(中型) |  | 套 | 17
11 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ1BN-RVSP 3.规格:2x1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 109.76
12 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RVS 3.规格:2x1.0 4.材质:铜芯 |  | m | 246.42
13 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RVS 3.规格:2x2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 246.42
14 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RVVP 3.规格:2x1.0 4.材质:铜芯 |  | m | 152.88
15 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-BVR 3.规格:2x1.0 4.材质:铜芯 |  | m | 152.88
16 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RYJF 3.规格:2x1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 101.6
17 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZDN-RYJS 3.规格:2x1.0 4.材质:铜芯 |  | m | 44.93
18 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC15 |  | m | 256.24
19 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC20 |  | m | 373.75
20 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:消防接线箱 2.规格:详设计 |  | 个 | 1
21 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:广播音箱 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.功率:3W 3.安装方式:嵌顶安装
22 | 030904007004 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:广播音箱（利旧，只计安装费） 2.功率:3W 3.安装方式:嵌顶安装 |  | 个 | 4
23 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:SGJ-1 |  | 个 | 4
24 | 030904005004 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器（利旧，只计安装费） 2.规格:SGJ-1 |  | 个 | 4
25 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮(带电话按钮) 2.规格:J-SAP-M-02 |  | 个 | 3
26 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮(带电话按钮)（利旧，只计安装费） 2.规格:J-SAP-M-02 |  | 个 | 3
27 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.规格:JTY-GD-2109A |  | 个 | 19
28 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器（利旧，只计安装费） 2.规格:JTY-GD-2109A |  | 个 | 19
29 | ★030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.名称:总线隔离器 2.规格:HJ-1751 |  | 台 | 1
30 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点以下 |  | 系统 | 1
31 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZDN-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 155.35
32 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZDN-RYJS 3.规格:2x1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 77.68
33 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZDN-RYJS 3.规格:2x1.0 4.材质:铜芯 |  | m | 10
34 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 |  | m | 73.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
35 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC15 |  | m | 8
36 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:防火门监控模块 2.规格:详图纸 |  | 个 | 4
37 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门磁开关 2.类别:详设计 |  | 台 | 8
38 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火门监控系统调试 |  | 个 | 4
分部小计
2层
1 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJE 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 |  | m | 349.5
2 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 1357.18
3 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:4 4.材质:铜芯 |  | m | 21.85
4 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 |  | m | 680.17
5 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 |  | m | 319.9
6 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:A型消防应急标志灯具-安全出口 2.规格:1W(DC36V) 合格消防产品(中型) 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm |  | 套 | 6
7 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:A型消防应急标志灯具-单面左向 2.规格:1W(DC36V) 合格消防产品(中型) 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm |  | 套 | 26
8 | 030412001010 | 普通灯 | 1.名称:A型消防应急标 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 具 | 志灯具-复合型标志灯 2.规格:1W(DC36V) 合格消防产品(中型)不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm
9 | 030412001011 | 普通灯具 | 1.名称:A型消防应急照明灯具 2.规格:3W(DC36V) 合格消防产品(中型) |  | 套 | 27
10 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ1BN-RVSP 3.规格:2x1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 153.44
11 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RVS 3.规格:2x1.0 4.材质:铜芯 |  | m | 568.35
12 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RVS 3.规格:2x2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 568.35
13 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RVVP 3.规格:2x1.0 4.材质:铜芯 |  | m | 201.4
14 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-BVR 3.规格:2x1.0 4.材质:铜芯 |  | m | 201.42
15 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RYJF 3.规格:2x1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 176.84
16 | 030411004032 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZDN-RYJS 3.规格:2x1.0 4.材质:铜芯 |  | m | 40.13
17 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC15 |  | m | 342.06
18 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC20 |  | m | 715.59
19 | 030411005002 | 接线箱 | 1.名称:消防接线箱 2.规格:详设计 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:广播音箱 2.功率:3W 3.安装方式:嵌顶安装 |  | 个 | 7
21 | 030904007005 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:广播音箱（利旧，只计安装费） 2.功率:3W 3.安装方式:嵌顶安装 |  | 个 | 6
22 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:SGJ-1 |  | 个 | 5
23 | 030904005005 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器（利旧，只计安装费） 2.规格:SGJ-1 |  | 个 | 5
24 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮(带电话按钮) 2.规格:J-SAP-M-02 |  | 个 | 5
25 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮(带电话按钮)（利旧，只计安装费） 2.规格:J-SAP-M-02 |  | 个 | 4
26 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.规格:JTY-GD-2109A |  | 个 | 46
27 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器（利旧，只计安装费） 2.规格:JTY-GD-2109A |  | 个 | 46
28 | 030904009002 | 区域报警控制箱 | 1.名称:总线隔离器 2.规格:HJ-1751 |  | 台 | 1
29 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点以下 |  | 系统 | 1
30 | 030411004033 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZDN-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 223.78
31 | 030411004034 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZDN-RYJS 3.规格:2x1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 111.89
32 | 030411004035 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZDN-RYJS 3.规格:2x1.0 4.材质:铜芯 |  | m | 10
33 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:钢管 |  | m | 106.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:SC25
34 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC15 |  | m | 8
35 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:防火门监控模块 2.规格:详图纸 |  | 个 | 4
36 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门磁开关 2.类别:详设计 |  | 台 | 8
37 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火门监控系统调试 |  | 个 | 4
分部小计
3层
1 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJE 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 |  | m | 359.34
2 | 030411004036 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 1372.88
3 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 |  | m | 682.84
4 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 |  | m | 329.5
5 | 030412001013 | 普通灯具 | 1.名称:A型消防应急标志灯具-安全出口 2.规格:1W(DC36V) 合格消防产品(中型) 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm |  | 套 | 7
6 | 030412001014 | 普通灯具 | 1.名称:A型消防应急标志灯具-单面左向 2.规格:1W(DC36V) 合格消防产品(中型) 不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm |  | 套 | 23
7 | 030412001015 | 普通灯具 | 1.名称:A型消防应急标志灯具-复合型标志灯 2.规格:1W(DC36V) 合 |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
格消防产品(中型)不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm
8 | 030412001016 | 普通灯具 | 1.名称:A型消防应急照明灯具 2.规格:3W(DC36V) 合格消防产品(中型) |  | 套 | 25
9 | 030411004037 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ1BN-RVSP 3.规格:2x1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 283.18
10 | 030411004038 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RVS 3.规格:2x1.0 4.材质:铜芯 |  | m | 570.93
11 | 030411004039 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RVS 3.规格:2x2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 570.93
12 | 030411004044 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RVS 3.规格:4*1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 570.93
13 | 030411004040 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RVVP 3.规格:2x1.0 4.材质:铜芯 |  | m | 228.76
14 | 030411004041 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-BVR 3.规格:2x1.0 4.材质:铜芯 |  | m | 228.76
15 | 030411004042 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZB1N-RYJF 3.规格:2x1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 182.6
16 | 030411004043 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZDN-RYJS 3.规格:2x1.0 4.材质:铜芯 |  | m | 50.05
17 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC15 |  | m | 1001.32
18 | 030411001021 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC20 |  | m | 741.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 030411005003 | 接线箱 | 1.名称:消防接线箱 2.规格:详设计 |  | 个 | 1
20 | 030904007003 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:广播音箱 2.功率:3W 3.安装方式:嵌顶安装 |  | 个 | 6
21 | 030904007006 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:广播音箱（利旧，只计安装费） 2.功率:3W 3.安装方式:嵌顶安装 |  | 个 | 6
22 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:SGJ-1 |  | 个 | 5
23 | 030904005006 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器（利旧，只计安装费） 2.规格:SGJ-1 |  | 个 | 4
24 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮(带电话按钮) 2.规格:J-SAP-M-02 |  | 个 | 5
25 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮(带电话按钮)（利旧，只计安装费） 2.规格:J-SAP-M-02 |  | 个 | 4
26 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器 2.规格:JTY-GD-2109A |  | 个 | 53
27 | 030904001006 | 点型探测器 | 1.名称:智能型感烟探测器（利旧，只计安装费） 2.规格:JTY-GD-2109A |  | 个 | 52
28 | 030904009003 | 区域报警控制箱 | 1.名称:总线隔离器 2.规格:HJ-1751 |  | 台 | 1
29 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点以下 |  | 系统 | 1
30 | 030411004045 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZDN-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 250.69
31 | 030411004046 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZDN-RYJS 3.规格:2x1.5 4.材质:铜芯 |  | m | 125.35
32 | 030411004047 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZDN-RYJS 3.规格:2x1.0 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.材质:铜芯
33 | 030411001022 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 |  | m | 119.65
34 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC15 |  | m | 8
35 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:防火门监控模块 2.规格:详图纸 |  | 个 | 4
36 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门磁开关 2.类别:详设计 |  | 台 | 8
37 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | 1.名称:防火门监控系统调试 |  | 个 | 4
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料堆放 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防电工程 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防电工程 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防电工程 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防电工程 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：消防电工程 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防电工程 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：消防电工程 |  |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防电工程 |  | 标段：昌吉州中医医院门诊区域改造项目（内科综合楼3层内镜中心改造、外科及后勤综合楼-1-4层局部改造） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13