# 轮台县2022年煤改电项目

招标文件

项目名称: 轮台县2022年煤改电项目

招标人：轮台县住房和城乡建设局

招标代理机构：新疆军脉项目管理咨询有限公司

二〇二二年七月

目  录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法（综合评分法）	25

第四章 合同条款及格式	40

第五章 技术标准和要求	72

第六章  投标文件格式	89

- 招标公告

轮台县2022年煤改电项目

公开招标公告

项目概况： 轮台县2022年煤改电项目的潜在供应商应登陆政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2022年7月30日11:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：XJJM-2022016

2、项目名称：轮台县2022年煤改电项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额（元）：2194.20万元。

5、采购需求：

| 标项号 | 标项内容 | 预算金额（元） | 采购内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮台县2022年煤改电项目 | 21942000.00 | 电阻式锅炉1851户，电散热器4244户 | 具体内容详见招标文件 |

6、合同履行期限：2022年10月10日前完成安装（含线路改造）、调试、验收及售后服务等。

7、本项目接受联合体。

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。

2.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）。

2.3《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

2.4财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）。

2.5财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

2.6财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

2.7《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）施工资质等级及范围：建筑工程施工总承包叁级(含)以上资质或电力工程施工总承包叁级(含)以上资质或机电工程施工总承包叁级(含)以上资质或建筑机电安装工程专业承包贰级(含)以上资质；须具备有效的安全生产许可证；投标人须提供电气工程师或者电气技师一名，持证的电工2名；

（2）设计资质等级及范围：建筑行业（建筑工程）设计乙级(含)以上资质或者建筑行业（电力工程）设计乙级(含)以上资质;

（3）供应商资质要求：产品生产企业应当具有ISO9001质量管理体系认证，IS014001环境管理体系认证及GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证，必须能够在（http://cx.cnca.cn）全国认证认可信息公共服务平台查询核实，投标产品应具有国家强制性产品认证证书CCC认证，需具备《国家强制性产品认证试验报告》、《安全型式试验报告》。电锅炉内使用的电器配件必须有CCC认证，提供有效的检验报告，常压电锅炉锅筒制造和锅炉安装参照JB/T7985小型锅炉和常压锅炉技术条件。

（4）项目负责人资质类别和等级:施工项目经理需具备注册二级建造师·建筑工程(含)以上或者注册二级建造师·机电工程(含)以上，且具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理；设计负责人须具备注册建筑师职业资格或相关专业中级及以上工程师职称。联合体各方在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工、供货能力。

4.本次招标接受联合体投标，联合体投标的应满足下列要求：联合体各方必须向招标人提供有效的联合体协议，但联合体成员不得超过3家。①组成联合体投标应符合相关法律法规对联合体投标的有关规定，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目中投标；②以联合体方式参加本项目招标的，联合体各方之间应当签订联合体协议，明确联合体牵头人及联合体各方承担的工作和责任③联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

三、招标文件的获取：

3.1、时间：2022年7月 7 日 至 2022年7月19 日，每天上午 10:00至13:30 ，下午15:00至19:00 （北京时间）

3.2、地点：政采云线上获取

3.3、方式：在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），过期不予受理。

3.4、获取时需上传以下资料扫描件：

（1）营业执照复印件并加盖单位公章扫描件；（2）法定代表人身份证明原件或法人授权委托书扫描件；（3）授权代理人身份证原件及加盖公章的扫描件。

3.5招标文件售价：免费获取。

四、投标文件的递交及相关事宜：

4.1投标文件递交的截止时间及开标时间：2022年7月30日11时00分。供应商应在投标截止时间之前将加密的投标文件上传至政府采购云平台对应位置(逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收)，开标结束后将纸质投标文件递交至库尔勒市火车东站军事转运站巴州退役军人孵化基地214室。

4.2投标文件递交地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

4.3投标文件开标地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

4.4其他补充事宜

4.4.1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

4.4.2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。

4.4.3、未办理CA的供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

4.4.4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4.4.5、逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收，采购人不予受理。

五、发布公告的媒体：

新疆维吾尔自治区政府采购网（http://zfcg.xjcz.gov.cn/）

六、联系方式：

1、采购人信息：

名称：轮台县住房和城乡建设局

地址：库尔勒市

项目联系人：王先生

项目联系方式：15294131833

2、采购代理机构信息：

名  称：新疆军脉项目管理咨询有限公司

地  址：库尔勒市火车东站军事转运站巴州退役军人孵化基地214室

项目联系人：陶先生

联系电话：17799314403                                     2022年7月

- 投 标 人 须 知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名称：轮台县住房和城乡建设局 地址：轮台县 项目联系人：王先生 项目联系方式：15294131833 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 采购代理：新疆军脉项目管理咨询有限公司 地址：库尔勒市火车东站军事转运站巴州退役军人孵化基地214室 采购代理联系人：陶先生 联系电话：17799314403 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 轮台县2022年煤改电项目 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 轮台县 |
| 1.1.5 | 采购内容 | 轮台县2022年煤改电项目的施工图设计（含方案设计、施工图设计、施工期间的配合服务）、施工总承包直至竣工验收及整体移交、设备采购及安装调试使用、质量缺陷责任期内的缺陷修复及后期维护管理等相关工作。（具体详见招标文件） |
| 1.2.1 | 资金来源 | 中央财政补贴、自治区财政补贴及农户自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标文件内所有内容 |
| 1.3.2 | 完工期 | 2022年10月10日前完成安装（含线路改造）、调试、验收及售后服务等。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 本项目质量标准:合格;具体如下: 设计要求的质量标准:施工图设计质量必须满足国家、地方或行业现行工程设计规范标准及满足设计任务书要求，并通过有关部门或审查机构的审查及备案。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）；财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）; 3.本项目的特定资格要求：（1）施工资质等级及范围：建筑工程施工总承包叁级(含)以上资质或电力工程施工总承包叁级(含)以上资质或机电工程施工总承包叁级(含)以上资质或建筑机电安装工程专业承包贰级(含)以上资质；须具备有效的安全生产许可证；投标人须提供电气工程师或者电气技师一名，持证的电工2名（提供劳动合同或者社保缴纳证明）； （2）设计资质等级及范围：建筑行业（建筑工程）设计乙级(含)以上资质或者建筑行业（电力工程）设计乙级(含)以上资质; （3）供应商资质要求：供应商资质要求：产品生产企业应当具有ISO9001质量管理体系认证，IS014001环境管理体系认证及GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证，必须能够在（http://cx.cnca.cn）全国认证认可信息公共服务平台查询核实，投标产品应具有国家强制性产品认证证书CCC认证，需具备《国家强制性产品认证试验报告》、《安全型式试验报告》。电锅炉内使用的电器配件必须有CCC认证，提供有效的检验报告，常压电锅炉锅筒制造和锅炉安装参照JB/T7985小型锅炉和常压锅炉技术条件。 4.项目负责人资质类别和等级:施工项目经理需具备注册二级建造师·建筑工程(含)以上或者注册二级建造师·机电工程(含)以上，且具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理；设计负责人须具备注册建筑师职业资格或相关专业中级及以上工程师职称。联合体各方在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工、供货能力。 5.本次招标接受联合体投标，联合体投标的应满足下列要求：联合体各方必须向招标人提供有效的联合体协议，但联合体成员不得超过3家。①组成联合体投标应符合相关法律法规对联合体投标的有关规定，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目中投标；②以联合体方式参加本项目招标的，联合体各方之间应当签订联合体协议，明确联合体牵头人及联合体各方承担的工作和责任③联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 6.投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中,（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）开标时，以网上查询记录为准。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受，本次招标接受联合体投标，联合体投标的应满足下列要求：联合体各方必须向招标人提供有效的联合体协议，但联合体成员不得超过3家。①组成联合体投标应符合相关法律法规对联合体投标的有关规定，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目中投标；②以联合体方式参加本项目招标的，联合体各方之间应当签订联合体协议，明确联合体牵头人及联合体各方承担的工作和责任③联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。④联合体投标的，将联合协议书（包含附件一：联合体工作实施细则；附件二：产品供货协议）随投标文件一起递交。 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 投标人自行勘察现场，现场勘查中如有缺漏项请自行补齐，我单位不再追加资金；如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果 |
| 1.6.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 截止时间：投标截止日前10天 |
| 1.6.2 | 招标人书面澄清的时间 | 截止时间：投标截止日前15天 |
| 1.7 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求：/ 接受分包的第三人资质要求：/ |
| 1.8 | 偏离 | ☑不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 截止时间： 投标截止日前10天 （同投标人提出问题的截止时间） |
| 2.2.2 | 投标截止时间（开标时间） | 截止时间： 2022 年7月30 日11时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.2.1 | 投标有效期 | 60 天 |
| 3.3.1 | 投标保证金 | 保证金形式：电汇或转账（非现金形式）由联合体牵头人从基本账户打入指定账户 投标保证金：400000.00元（大写肆拾万元整）； 收款单位： 新疆军脉项目管理咨询有限公司 开户银行：铁门关津汇村镇银行营业部 银行行号：320888090019 银行账号：8880210120000582898 附注：XXX项目投标保证金 投标保证金必须在投标文件递交截止时间前确保到帐；供应商未按招标文件要求提交投标保证金的，投标文件无效。 |
| 3.3.2 | 近年财务状况的年份要求 | 3年，指 2018年1 月1日起至2020年 12月 31日（投标人成立不满一年的提供成立以来财务报表复印件加盖公章。）注：联合体各方。 |
| 3.3.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 3 年，指 2019年1月1日起至今 |
| 3.3.4 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2020年1月1日至今 |
| 3.4 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许，备选投标方案的编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评标办法” |
| 3.5.1 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件按格式要求盖章、签字（或盖章）； 联合体投标的，除联合体协议书及投标函、授权委托书、报价表、投标函附录外，其他所有需要签字和（或）盖章的只需要联合体牵头人签字和（或）盖章。不按要求盖章将视为无效投标。 |
| 3.5.2 | 投标文件递交 | （1）电子投标文件递交：投标人应于2022 年7月30 日11:00时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 （2）投标现场无需递交投标文件，中标单位公示完之后需提供： 纸质版投标文件：正本一份、副本四份。 投标文件电子版：以光盘为介质的投标文件电子版五份。 |
| 3.5.3 | 招标文件获取方式 | 供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 |
| 4.1.1 | 封套上写明 | / |
| 4.1.2 | 递交投标文件地点 | 各投标供应商需登录“政采云”平台进行投递； |
| 4.1.3 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是，投标人退一份 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022 年7月30 日11:00时 开标地点：新疆政府采购网 |
| 5.2 | 投标文件解密时间 | 投标文件解密时间为30分钟，供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在招标代理现场规定的时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件） ☑分 组 ：技术组专家不少于三分之二。 □不分组 评标专家确定方式：政府采购评标专家库，计算机随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数：3 人 |
| 7.2 | 履约担保 | 履约担保的形式：转账或电汇 履约担保的金额：中标价的5％ 履约保证金退还时间：承包方根据合同进行施工，在该工程竣工验收之前，履约保证金将一直有效。履约保证金在工程验收合格后十五天内清退。 |
| 8． | 需要补充的其他内容 |  |
| 8.1 | 词语定义 |  |
| 8.1.1 | 类似项目 | 类似项目是指：施工企业或者供应商的业绩为：建筑工程、建筑机电安装、电力工程、机电工程施工的相关业绩。投标人业绩：须提供中标通知书、施工合同相关证明材料；项目负责人业绩：须提供中标通知书、施工合同，业绩证明材料须能反映项目负责人姓名。 |
| 8.2 | 招标控制价 |  |
| 8.2.1 | 招标控制价 | □不设招标控制价 ☑设招标控制价，与招标公告同时发布 |
| 8.2.2 | 报价说明 | 单价（含辅材）低于3600元，按实际报价； 单价（含辅材）超出3600元，按3600元计入总价，单价（含辅材）做为报价评分依据。 |
| 8.3 | 投标文件电子版 |  |
| 8.4 标前准备 | 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 |  |
| 8.5 | 中标公示 |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标情况在新疆政府采购网上予以公示，公示期不少于1个工作日。 |  |
| 8.6 | 知识产权 |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 8.7 | 重新招标的其他情形 |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标侯选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 8.8 | 同义词语 |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当合并按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 8.9 | 监督 |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有行政监督部门依法实施的监督。 |  |
| 8.10 | 解释权 |  |
| 9 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不成形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）、财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 |  |
| 11 | 招标代理服务费：中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时，向中标方向招标代理机构支付招标代理服务费。招标代理服务收费按照货物类标准按差额定率累进法计算。招标代理服务费的计算基数是按中标价按照计价格[2002]1980号有关规定执行。支付方式电汇或转账。投标费用：不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 |  |
| 12 | 投标人须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，投标人须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。 |  |
| 13 | 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时需在30分钟内提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 投标人提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其响应性文件作为无效处理。 |  |
| 14 | 注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。 |  |
| 15 | 本次投标报价含本项目的工程设计费、施工工程费、设备费用、税费等。 |  |
| 备注 | 1、招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，投标文件座作废处理。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。 |  |

投标须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《农村居住建筑煤改电工程技术指南》、《新疆电供暖设备招投标文件技术规定》、《农村居住建筑节能设计标准（试行》《电供暖设备招投标文件技术规定》、《农村居住建筑煤改电工程技术指南》、《居民供暖设施改造工程实施和安装使用指导手册》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、完工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的完工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

本次招标接受联合体投标，联合体投标的应满足下列要求：联合体各方必须向招标人提供有效的联合体协议，但联合体成员不得超过3家。①组成联合体投标应符合相关法律法规对联合体投标的有关规定，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目中投标；②以联合体方式参加本项目招标的，联合体各方之间应当签订联合体协议，明确联合体牵头人及联合体各方承担的工作和责任③联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。④联合体投标的，将联合协议书（包含附件一：联合体工作实施细则；附件二：产品供货协议）随投标文件一起递交。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（２）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（３）为本标段的监理人；

（４）为本标段的代建人；

（５）为本标段提供招标代理服务的；

（６）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（７）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（８）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（９）被责令停业的；

（1０）被暂停或取消投标资格的；

（1１）财产被接管或冻结的；

（1２）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.6.1款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的修改和补充文件将在新疆政府采购网公布，在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.3.3.质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1、投标函及投标报价表；

（一）投标函

（二）投标报价表

（三）投标函附录

3.2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3.3、联合体协议书；

3.4、诚信投标承诺书；

3.5、投标保证金（汇款凭证、投标保证金收据、开户许可证）复印件；

3.6、项目管理机构（现场技术力量配备）；

3.6.1项目管理机构组成表

3.6.2主要人员简历表

3.6.2.1项目经理简历表

3.6.2.2主要项目管理人员简历表

3.7、资格审查资料

3.7.1、投标人基本情况表（联合体各方营业执照、资质证书、安全生产许可证）

3.7.2、近年财务状况表

3.7.3、近年发生的诉讼和仲裁情况

3.7.4、企业其他信誉情况（联合体各方通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 以上2个网站查询相关主体（联合体各方）信用记录、企业法定代表人、项目负责人 ，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，”等查询相关主体信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）开标时，以网上查询记录为准。

3.7.5、供应商资质要求：产品生产企业应当具有ISO9001质量管理体系认证，IS014001环境管理体系认证及GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证，必须能够在（http://cx.cnca.cn）全国认证认可信息公共服务平台查询核实，投标产品应具有国家强制性产品认证证书CCC认证，需具备《国家强制性产品认证试验报告》、《安全型式试验报告》。电锅炉内使用的电器配件必须有CCC认证，提供有效的检验报告，常压电锅炉锅筒制造和锅炉安装参照JB/T7985小型锅炉和常压锅炉技术条件。

3.7.6、当地农民工使用情况的承诺函；工厂质量及供货能力保证承诺函。

3.8、投标人反商业贿赂承诺书

3.9、技术偏离表

3.10、商务偏离表

3.11、近年业绩表

3.12、其他资料（包括各联合体成员企业2020年1月1日以来，任意连续3个月的缴纳社会保障金的缴费证明。（投标文件中需附复印件）。对企业员工缴纳社保记录无提供要求。）等

3.1.1.2 技术标主要包括但不限于设计说明、总承包实施方案、施工组设计和产品技术（商务标、技术标合并装订）技术标应针对本工程情况，投标人各自按照合理组织本工程应采取措施，本着有利于为完成本招标文件的工程内容和工期、质量等要求，体现实现技术目标的可行和先进性。施工组织设计应是施工组织方案的总体构思的体现，应包含本工程的工程概况。

。注：每个单位只能报送一套方案，方案设计深度必须达到国家和行业标准要求的深度

3.1.1.2.2所提供的产品技术，具体内容按产品技术打分表提供。

（1）投标产品应具有国家强制性产品认证证书CCC认证。

（2）提供《国家强制性产品认证试验报告》、《安全型式试验报告》扫描件（需加盖公章）；电散热器和室内温控器的产品使用说明书；产品责任保险单；电散热器专用拆装工具、拆装示意图。

（3）售后服务承诺、维修、培训等计划详述;

（4）工程质量争优承诺及保证质量措施。

（5）投标人、产品生产企业简介;

（6）投标产品技术参数、性能、资料及彩页;

（7）工厂质量及供货能力保证承诺；

（8）产品责任保险单；

（9）产品质量保证;

（10）供应商所提供资料真实性承诺书。

注：投标文件产品技术内容不限于以上内容，可按产品技术打分表增加提供，格式自拟。

3.2 投标报价

3.2.1投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第八章“经济标格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。热泵类、电热类报价与“附件二：产品供货协议”一致。

3.2.2 投标人的投标报价，应是完成本投标人须知前附表第1.3.1条所列工程招标范围和1.3.2条工期及1.3.3条质量要求的全部内容。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.3.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件中投标函应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。投标函封面均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合投标文件格式的要求，否则投标文件签署授权委托书无效。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件的“投标函”正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件中的投标函、商务技术标合并装订成册。

3.6.5.1投标函正本与副本应合并装订成册并编制目录。

3.6.5.2 技术标严禁涂改和行间插字现象。

3.6.5.3技术标施工组织设计部分和技术标产品技术采用 A4 复印纸装订，技术标内容字体要求：正文及目录应采用Word文档编写，字间距为“标准”，行间距为“单倍行距”，所有字体均采用四号宋体字。技术标中的施工进度计划表或施工网络图、施工现场平面布置图须采用A3复印纸，图中字体采用宋体字，字迹以清晰为准。采用A3复印纸制作的图纸须放在标书的最后位置。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应将所有的投标文件的投标函、商务技术标合并装订成一册密封在封袋中。封袋上加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明工程名称、联合体各方单位名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话。封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。投标文件外封套须加盖法人公章以及法定代表人或委托代理人印章，并应确保密封完好。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.5.1项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）监督人查验投标人的相关证件；

（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（7）宣读最高限价；

（8）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同后五日，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决投标，剩余数量不足3家的。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向                            有关行政监督部门投诉投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知

- 评标办法（综合评分法）

评标办法（综合评分法）正文部分

1. 评标方法

1.1本次评标采用综合评分法。根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《农村居住建筑煤改电工程技术指南》、《新疆电供暖设备招投标文件技术规定》、《农村居住建筑节能设计标准（试行》《电供暖设备招投标文件技术规定》、《农村居住建筑煤改电工程技术指南》、《居民供暖设施改造工程实施和安装使用指导手册》等相关技术标准规范中所规定的标准和补充规定等法律法规和有关实施办法。评标委员会将对投标文件提出的工程质量、施工工期、施工组织设计、投标价格等，能否最大限度的满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。

1.2 评标办法如下：

| 项目分值 | 评分内容及评分方法 |
| --- | --- |
| 资格审查 | 一项未通过者不参加下阶段评审（详见附表一） |
| 符合性审查 | 一项未通过者不参加下阶段评审（详见附表二） |
| 商务技术标：（70） | 商务部分、技术部分； |
| 投标报价（30分） | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 （注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价） |
| 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查、重大偏差审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人委托评标委员会按照招标文件的要求推荐的方式获得中标资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |
| 注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” |  |

2.评标程序

评标活动将按以下六个步骤进行：

（1）评标标前会议；

（2）资格评审；

（3）符合性评审；

（4）澄清说明或补证；

（5）详细评审；

（6）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

3.评标标前会议

评标委员会成员在新疆政府采购网中随机抽取专家名册中的专家组成。评标委员会首先推选一名评标委员会组长，原则上评委会组长由专家名册产生，评标委员会组长负责评标活动的组织领导工作。

3.1 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录及招标最高限价、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

3.2 评标委员会组长应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

4.项目评审

4.1 资格评审

（1）提供有效期内且年检合格的具有相应经营范围的营业执照原件。注：如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

（2）法定代表人证明或法定代表人授权委托书原件或投标方的法定代表人或被授权委托人身份证原件。

（3）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单；2、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；注：如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明

（4）提供[建筑行业（建筑工程）设计乙级](含)以上资质或[建筑行业（电力工程）设计乙级](含)以上资质及[施工总承包建筑工程叁级](含)以上资质或[电力工程施工总承包资质叁级](含)以上资质或[机电工程施工总承包资质叁级](含)以上资质或[建筑机电安装工程专业承包资质贰级](含)以上资质；

（5）施工企业具备有效的安全生产许可证；

（6）施工项目负责人:施工项目经理需具备[建筑工程注册二级建造师](含)以上或者[机电工程注册二级建造师](含)以上，且具备有效的安全生产考核合格证书；设计负责人：具备注册建筑师职业资格或相关专业中级及以上工程师职称证。

（7）产品生产企业提供ISO9001质量管理体系认证，IS014001环境管理体系认证及GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证，必须能够在（http://cx.cnca.cn）全国认证认可信息公共服务平台查询核实；

（8）投标产品应具有国家强制性产品认证证书CCC认证，需具备《国家强制性产品认证试验报告》、《安全型式试验报告》。

（9）投标保证金收据。

（10）联合体投标需提供联合体协议

4.2 评审标准

4.2.1符合性检查

（1）投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

（2）投标人的项目负责人不是投标人（备案的）注册执业人员，或者不具备项目负责人资格条件的；

（3）投标文件没有投标单位法定代表人或其授权委托人签字（章）和加盖投标单位公章的；

（4）组成一个联合体投标，未提交联合体各方签订的共同投标协议（包含：附件一：联合体工作实施细则；附件二：产品供货协议），或者联合体一方以自己名义对同一招标项目投标的；

（5）投标的施工、附属材料设备采购完成期限超过招标文件规定期限的；

（6）投标文件载明的技术规格、技术标准、检验标准和方法等，不符合招标文件要求的；

（7）投标文件附有招标人不能接受条件的；

（8）不满足招标文件实质性要求的其他情形；

（9）投标文件是否应由企业法人或法人授权代表签字并加盖公章.

（10）由政府立项核准、审批的建筑工程, 投标报价高于设定的预算招标控制价（最高限额）的；

（11）供货地点、质保期是否符合招标文件要求；

（12）不满足招标文件实质性要求的其它情形的；

（13）投标人之间或者投标人与招标人串通投标的；

4.2.2评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

4.2.3评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

4.2.4使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会推荐的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

4.3问题澄清

评标委员会按照淸标整理形成成果决定是否要投标人进行书面澄清、说明或补证，若需要形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。投标人针对评委会提出的问题在规定的时间内做澄清说明补证。

4.5评标结果

4.5.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会通过评标办法以综合得分由高到低确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人。

依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

4.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4.6详细评审标准

4.6.1技术标评审

评标委员会按照招标文件要求，对投标文件商务技术标进行评审，评标报告由评委会技术组组长拟稿，全体评标成员签字确认。

4.6.2报价得分评审

评委按照招标文件要求对投标文件进行评审。

4.7评标结果

4.7.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会通过评标办法以得分由高到低确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人。

依法必须招标的项目，招标人根据评标委员会的评标报告，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.7.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

5.否决投标的情形

投标人或其投标文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）在初步评审、资格评审、重大偏差评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法附表一、附表二中规定的任何一项评审标准的；

（4）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

（5）投标人未按第二章“投标人须知”第8.4款规定出席开标会的；

（6）投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，投标人不接受修正价格的；

（7）招标文件约定的其他否决投标条件。

6.串通投标及弄虚作假投标

6.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.3有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

6.4有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者其他主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

7.本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

8.节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是品目清单内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

9属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

① 《中小企业声明函》。

② 供应商应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③ 供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④ 供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 8.根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第四十四条规定，投标人对查验资质、开标过程有异议的，应在开标现场提出，由监督组及招标人（或招标代理机构）作出答复，答复前应当暂停招标投标活动，直至质疑解决，招标人或者招标代理机构应当对上述开标过程做好记录，存档备查。对查验资质及开标过程未提出质疑，视同投标人认同查验资质及开标程序。招标工作结束后，对查验资质、开标过程再提出异议，招标人（或招标代理机构）不予受理。招标人只接受对评标结果的质疑。

9.质疑处理

- 9.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

- 9.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 9.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 9.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 9.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 9.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

- 9.4招标代理机构只接收以书面形式送达的质疑。联系方式见前附表。

- 9.5以下情形的质疑不予受理

- 9.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

- 9.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

- 9.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

- 9.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 9.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

招标人按照以下规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

资格审查表

| 审查标准 |  | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 提供有效期内且年检合格的具有相应经营范围的营业执照原件。注：如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人证明或法定代表人授权委托书原件或投标方的法定代表人或被授权委托人身份证原件。 |  |  |  |
| 3 | “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单；2、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；3、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 注：如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明 |  |  |  |
| 4 | 建筑工程施工总承包叁级(含)以上资质或电力工程施工总承包叁级(含)以上资质或机电工程施工总承包叁级(含)以上资质或建筑机电安装工程专业承包贰级(含)以上资质；投标人须提供电气工程师或者电气技师一名，持证的电工2名；（2）建筑行业（建筑工程）设计乙级(含)以上资质或者建筑行业（电力工程）设计乙级(含)以上资质; |  |  |  |
| 5 | 施工企业具备有效的安全生产许可证 |  |  |  |
| 6 | 施工项目负责人:施工项目经理需具备[建筑工程注册二级建造师](含)以上或者[机电工程注册二级建造师](含)以上，且具备有效的安全生产考核合格证书； 设计负责人：具备注册建筑师职业资格或相关专业中级及以上工程师职称证。 |  |  |  |
| 7 | 产品生产企业提供ISO9001质量管理体系认证，IS014001环境管理体系认证及GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证，必须能够在（http://cx.cnca.cn）全国认证认可信息公共服务平台查询核实， |  |  |  |
| 8 | 投标产品应具有国家强制性产品认证证书CCC认证，需具备《国家强制性产品认证试验报告》、《安全型式试验报告》，电锅炉内使用的电器配件必须有CCC认证，提供有效的检验报告，常压电锅炉锅筒制造和锅炉安装参照JB/T7985小型锅炉和常压锅炉技术条件。 |  |  |  |
| 9 | 投标保证金收据。 |  |  |  |
| 10 | 联合体投标需提供联合体协议 |  |  |  |
|  | 结论：是否通过评审 |  |  |  |

符合性检查

| 项目 | 评审内容 |  | 是否通过评审 （注：通过的打“√”，未通过的打“×”） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式评审 | 1 | 投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的； |  |  |
|  | 2 | 投标人的项目负责人不是投标人（备案的）注册执业人员，或者不具备项目负责人资格条件的； |  |  |
|  | 3 | 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权委托人签字（章）和加盖投标单位公章的； |  |  |
|  | 4 | 组成一个联合体投标，未提交联合体各方签订的共同投标协议（包含：附件一：联合体工作实施细则；附件二：产品供货协议），或者联合体一方以自己名义对同一招标项目投标的； |  |  |
|  | 5 | 投标的施工、附属材料设备采购完成期限超过招标文件规定期限的； |  |  |
|  | 6 | 投标文件载明的技术规格、技术标准、检验标准和方法等，不符合招标文件要求的； |  |  |
|  | 7 | 投标文件附有招标人不能接受条件的； |  |  |
|  | 8 | 不满足招标文件实质性要求的其他情形； |  |  |
|  | 9 | 投标文件是否应由企业法人或法人授权代表签字并加盖公章； |  |  |
|  | 10 | 由政府立项核准、审批的建筑工程, 投标报价高于设定的预算招标控制价（最高限额）的； |  |  |
|  | 11 | 供货地点、质保期是否符合招标文件要求； |  |  |
|  | 12 | 不满足招标文件实质性要求的其它情形的； |  |  |
|  | 13 | 投标人之间或者投标人与招标人串通投标的； |  |  |
|  |  | 结论：是否通过评审 |  |  |

### 综合评分法——报价得分评审标准

| 评分因素 | 评分方法 |
| --- | --- |
| 报价得分 权重30分 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 （注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价） |

详细评审（商务技术评审表）

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 权重分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术标 评审 （70分） | 供应商信誉及设备参数满足（14分） | 供应商所投产品设备参数需要满足投标文件中的技术参数要求，要求各项技术参数逐一对应。进行横向比较综合评分。投标文件中70%（含）以上优于本次参数得12-7分，70%-40%（含）优于本次参数得6-4分，40%-10%（含）满足本次参数得3-1分。 提供国家级产品质量检测报告且合格（期限为近一年内）得2分，不提供不得分。 | 70.00 |
|  | 质保期（2分） | 产品使用年限≥技术参数，在用户要求质保期基础上每增加一年递增1分，最高得分2分，并且附产品说明、使用说明，不提供或者错误提供不得分。 |  |
|  | 产品施工方案（5分） | 针对本次招标产品（电阻式锅炉机、金属发热体电散热器），编制施工方案，施工方案优得3-5分，一般得1-2分，否则不得分； |  |
|  | 设计方案（6分） | 1、各专业设计说明是否完整、充分、准确；2、项目规划设计各项指标是否满足任务书及规划设计要点，是否科学、合理；3、技术指标是否满足任务书要求、是否符合规划要求；4、工艺系统流程设计是否符合设计任务书要求等；设计方案优于得4-6分；良好得2-3分，一般得1分； |  |
|  | 技术措施（6分） | 产品规格型号、施工工艺、施工布局及施工材料清单；针对项目的重点、难点分析是否透彻，解决方案是否切实可行；施工平面布置是否有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求等。设计优于得4-6分；良好得2-3分，一般得1分； |  |
|  | 产品性能（8分） | 由评委依据投标人对投标产品技术参数响应综合评分：质量及可靠性（设备、配置的技术水平及用材可靠性，实用性，耐用性）： 优：设备设计及配置先进，用材可靠性高，实用性、耐用性好； 良：设备设计及配置较为先进，用材可靠性较高，实用性、耐用性较好； 一般：设备设计及配置一般，用材可靠性一般，实用性、耐用性一般； 从高到低依次为8-6分、5-3分、1-2分； |  |
|  | 设备生产、安装、调试等全过程方案细则（6分） | 设备生产时间规划；设备运输中的安全防护；在设备安装过程中的操作细则；设备调试中注意事项，调试操作细则；新装锅炉与用户原使用锅炉交替使用安装实施方案；设计优于得4-6分；良好得2-3分，一般得1分； |  |
|  | 类似业绩（3分） | 施工资质方或者供应商有类似业绩的，每个业绩得1分，最高3分。（包含中标通知书、合同的首页、标的及金额所在页、签字盖章页、复印件加盖公章） |  |
|  | 项目管理机构（4分） | 投标人施工资质或联合体中施工单位拟派人员或者投标人供应商或联合体中供应商拟派人员：人员配备合理，满足需求得3-4分；人员配备基本合理,基本满足需要1-2分；人员配备不合理得0分； |  |
|  | 故障响应 6分） | 针对本项目的具体实施方案，提供具体措施、故障响应时间和保障机制等。项目要求，投标单位在接到产品质量问题通知后应当1小时内作出实质性响应，4小时之内售后人员能够到达现场。（5年内不得收取维修费用，5年后有偿服务），承诺在项目所在地设立售后服务机构并出具承诺书，没有不得分。 （1）故障响应时间及时，售后人员到达现场时间少于招标文件要求，且有足够的备品备件的，满足售后要求得3-6分； （2）故障响应时间、售后人员到达现场时间符合本项目要求的得基本分2分,否则不得分。 （如有一项故障响应不满足采购文件要求的，按实质性不响应进行处理） |  |
|  | 售后服务及承诺（5分） | 提供完善合理的售后服务技术支持方案和维护能力，售后服务承诺满足用户要求，产品厂家/供货商售后服务体系完备(包含所供货物保养及维修)优得3--5分，一般得1-2分； |  |
|  | 培训方案（3分） | 针对本项目制定详细、合理的培训计划，培训方式、培训内容、培训目标等建议合理、可行性，从高到低依次为3分、2分、1分； |  |
|  | 标书制作 （2分） | 投标文件格式和内容严格按照招标文件要求编制，同时文字清晰、影印件、扫描件、图片中字迹清晰、可辨认。投标书顺序编制，有目录、编页码，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的。得（1-2分） |  |
| 注： 1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。 |  |  |  |

第 四 章  合同条款及格式

采购合同

（示范文本）

说  明

为了指导施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

- 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

- （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

- （二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款合并为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

- （三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

- 二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

- 合同条款及格式

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                           

承包人（联合体牵头人）（全称）： 

承包人（联合体成员方）（全称）： 

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                                       。

2.工程地点：                                       。

3.工程立项批准文号：                                       。

4.资金来源：                                       。

5.工程内容：                                       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

按各包承包范围。

#### 二、合同工期

计划开工日期：      年   月   日。

计划竣工日期：   年   月   日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（建设部令第5号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质【2014】153号）及新疆维吾尔自治区地方标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：                     。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                    。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）示意图；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                      生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)           承包人（联合体牵头人）：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：  

地  址：                    地  址：          

邮政编码：                邮政编码：       

法定代表人：            法定代表人：      

委托代理人：              委托代理人：       

电  话：                  电  话：       

传  真：                  传  真：           

电子信箱：                   电子信箱：       

开户银行：            开户银行：  

账  号：                 账  号：  

承包人（联合体成员方）：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：  

地  址：

邮政编码：

法定代表人：      

委托代理人：

电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

## 第二部分 通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）通用合同条款，此处略。

## 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：执行通用条款1.1.1.10条     。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                       ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                                      ；

通信地址：                                      。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                      ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                      。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  执行通用条款

1.1.3.9 永久占地包括： 执行通用条款。

1.1.3.10 临时占地包括： 执行通用条款       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设安全生产管理条例》、国家法律及自治区法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家《建设工程质量验收统一标准》及规范。　GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  无                ；

发包人提供国外标准、规范的名称：           无         。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书及补充协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）招标文件 （8）标准规范及有关技术文件。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场3日内；

发包人向承包人提供图纸的数量： 1 套；

发包人向承包人提供图纸的内容：    图纸     。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：进场管理人员名单、人员证件、社保证明、联系方式、方案及业主要求的其他资料及本合同通用条款1.6.4条；

承包人提供的文件的期限为：开工前三天   ；

承包人提供的文件的数量为：两份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式  ；

发包人审批承包人文件的期限：接到文件7日内

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整示意图供发包人、监理人及有关人员使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                    ；

发包人指定的接收人为：                    。

承包人接收文件的地点：                    ；

承包人指定的接收人为：                    。

监理人接收文件的地点：                    ；

监理人指定的接收人为：                    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款1.10.1。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  按发包人现场管理规定执行  

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人     承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款1.11.1条。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款1.11.4条      。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 不调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：    无  。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                     ；

身份证号：                    ；

职    务：                    ；

联系电话：                    ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按本合同的约定，行使发包人的权利和义务，代表发包人处理建设过程中的内外协调工作，凡需发包人审核的内容均由发包人代表签字后并报发包人批准后生效 （发包人派驻的工程师的职权不能与监理人委派的工程师的职权相互交叉，发生交叉时，以发包人的指示为准）。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：    3天    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  无    。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：不提供               。

发包人提供支付担保的形式： 无                  。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：

1、承包人应按照工程竣工验收法规的规定和内容的要求编制竣工图和施工文件4套。

2、承包人在报送竣工文件时，须同时报送工程影像档案4套。

3、若承包人不能在规定的时间内提交上述竣工文件，发包人有权停付工程款并计入企业履约诚信评价不良记录中。

4、竣工验收内容应当具备下列条件:

(一)完成电供暖改造工程设计和合同约定的各项内容;

(二)有完整的技术档案和施工管理资料;

(三)有电供暖改造工程使用的设备和材料的进场试验报告;

(四)有设计、施工、工程监理等单位合并签署的质量合格文件;

(五)有施工单位签署的工程保修书;

(六)乡(镇)电供暖改造工程指挥部组织开展电供暖改造工程分户验收并验收合格，按户出具《电供暖改造工程质量分户验收表》;

(七)电供暖改造工程信息管理系统中录入电供暖改造工程有关信息完善、准确;

(八)各级电供暖改造工程指挥部，住房城乡建设主管部门、工程质量安全监督机构责令整改的问题全部整改完毕;

(九)法律、法规规定的其他条件。

5、施工图按照《农村居住建筑煤改电工程技术指南》《新疆电供暖设备招投标文件技术规定》《新疆煤改电居民供暖设施入户工程实施和安装使用指导手册》《新疆煤改电居民供暖设施改造工程（电气）验收指南》《新疆煤改电居民供暖设施入户工程参考图集》。设备线路示意图作为参考，以实际竣工图作为该项工程的永久性施工图存档并确保每户各房间（除卫生间和厨房外）使用电供暖产品和电线缆、电器元件到位。

承包人需要提交的竣工资料及套数： 4套书面，4套电子版（扫描后刻录光盘），完成煤改电居民改造管理系统信息录入。。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人自行承担      。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收后15天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：按档案规范要求提供书面版及电子版。

承包人应履行的其他义务：1、承包人应在签订合同协议书后，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划应包括周计划、月计划及日、周、月完成的工作量和形象进度报表；

2、承包人应按发包人要求免费提供投标文件，承包人在签订施工合同的同时向监理单位、跟踪审计单位提交投标清单计价文件；每月25日前向发包人报下月工程进度计划；承包人当月没有按计划完成施工量且低于70%（按照标项的总户数平均到每月）的，发包方有权终止合同或调整任务量。每月20日前向发包人报工程量验收报告；

3、遵守政府有关主管部门对施工场地安全生产、文明施工、环境保护的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，由此发生的费用包括在投标总报价中；

4、参加各类施工协调、交通配合例会，做好施工现场的交通管理工作；

5、负责与交通管理部门的协调、配合工作；负责管线单位施工的现场管理；竣工验收通过次日起至本工程办妥接管手续之日止之时段内的养护及管理；

6、按时向发包人提交开竣工报告，隐蔽工程验收报告，质量自检记录，交工验收报告及工程事故报告等资料；

7、本工程实施前承包人应根据招标时或交底时提供的工程地质、地下管线、设施等资料对工程影响范围内地下管线、道路和周围建筑物、构筑物进行周密的勘察与调查，在施工前应采取必要的加固措施，确保在施工过程中各类管线和临近建（构）筑物的安全，避免在施工期间造成损坏；施工过程中应采取必要措施对变形进行控制，发现损坏时应及时抢修，施工结束后及缺陷责任期进行必要的维修，确保沿线影响范围内地下管线、地面道路、下水道和周围建筑物、构筑物的安全与正常使用；因承包商的责任导致索赔、赔偿、及诉讼费用和其它开支时，由承包人承担一切责任及费用；

8、文明施工按照有关部门颁发的文明施工手册执行，施工时不影响交通道路的正常运行和保证排水畅通，施工区域范围内必须采取封闭措施，搞好市容环境卫生，并接受有关部门和发包人的检查；

9、必须接受发包人或其委托的监理工程师的监理，并为其开展工作提供方便，按照要求提供完整的原始记录，检测记录等技术、经济资料。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  27天以上。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人不按工程开工时间进入施工现场和开工后无故不到现场，每延误（或不到现场）一天，承包人须向发包人缴纳10000元违约金；未经发包人同意不参加工地例会的，每次处罚2000元（在进度款中扣除）。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 未经发包人同意，不得擅自更换项目负责人；因承包人原因造成项目负责人更换，即使得到发包人同意，承包人（每更换一次项目负责人）也须向发包人缴纳中标价的3％违约金（在进度款中扣除）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求更换其认为不称职的项目负责人，承包人必须服从，否则承包人承担违约责任。且更换的项目负责人资质、业绩不低于投标时的项目负责人条件。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工七日前  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若发生工程质量和安全事故，发包人有权要求更换其主要施工管理人员，承包人必须服从且在48小时之内离开施工现场。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须征得发包人同意，且有其他施工管理人员临时代其履行职责，主要施工管理人员离开施工现场须向发包人请假，经业主代表批准后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意，不得擅自更换项目技术负责人及主要管理人员；由于承包人原因造成项目技术负责人及主要管理人员更换，即使得到发包人同意，承包人（每更换一名）也须向发包人缴纳中标价的0.2％违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要项目管理人员不按工程开工时间进入施工现场或开工后无故不到现场，每人每延误（或不到现场）一天承包人须向发包人缴纳10000元违约金（在进度款中扣除）。

3.3.6中标企业应明确拟投入本工程的用工人数，且优先使用本地培训合格的工人参与工程施工的比例不少于30%，如达不到比例要求，按200元每人每天支付违约金。（最终在工程结算中扣减）

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定：禁止分包。

3.5.2分包的确定

关于分包的约定：若有转包或违法分包工程的，甲方有权终止合同，且按照国家相关法律法规追究承包人的法律责任，将计入企业履约诚信评价不良记录中。

3.5.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：无  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从进场施工之日起至竣工验收完成之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 有    。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：提供担保的形式为履约保证金金额为合同价的5%，在项目竣工验收并移交后退还50%，工程结算资料在监理单位初审，报至发包人后，退还剩余履约保证金。履约保证金不计息（公对公形式打入发包人指定帐户）。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：与本工程有关的一切监理活动。

关于监理人的监理权限：按发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》的有关条款执行。发包人委托施工监理人负责对工程材料设备的标准及质量、工程质量、进度、安全、文明、环境以及工程量等管理和控制。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包方提供办公场所，其它设施由监理人自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：开工令、停工令须取得发包人的同意。工程进度款报表等由总监理工程师先行核实后，再交发包人审核。

上述监理工程师的一切指令、决定、确认和承诺如涉及工程成本费用增加、工期延长、工程的使用功能或质量标准发生变化、材料设备标准的提高或降低等需经发包人书面签字并盖章确认才产生效力。监理工程师擅自发布指令、决定、确认和承诺，引起合同价款变更、工期顺延、工程的使用功能发生变化、以及变更质量标准、材料设备使用的，由此产生的后果由擅自发布指令、决定、确认和承诺的工程师自行承担，与发包人无关。

不管通用合同条款第4.1项如何约定，监理人行使须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：执行通用条款。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按照《农村居住建筑节能设计标准（试行》《电供暖设备招投标文件技术规定》《农村居住建筑煤改电工程技术指南》《居民供暖设施改造工程实施和安装使用指导手册》等相关技术标准。

5.2质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方认可的第三方有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。均有责任的，由双方根据其责任合并承担。无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

5.3 进场的产品应提供CCC认证、产品出厂检验报告单、所投标产品ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T45001职业健康安全管理体系认证材料。配电箱和电线电缆应提供CCC认证相关材料、产品出厂检验报告单。安装的室内温控器必须取得CQC认证；穿线管和线槽产品应提供出厂检验报告单。

进场的产品按批次由甲方、市场监督管理部门、监理方、施工方共同现场见证取样，样品抽样送检至具有检测资质的检测机构，备用检测产品封存至承检机构；所有进场安装使用的产品若抽验不合格，该批次产品严禁使用，并由甲方处置；已安装的无条件拆除并更换检验合格的产品 ，造成工期拖延或更换费用，由中标方自行承担。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到国家、自治区、地方政府现行的法律法规规范标准，及业主对安全文明措施项目的标准和要求执行（建筑施工安全检查标准）（JGJ5902011）具体标准要求附后。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定： 执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到国家、自治区、地方政府现行的法律法规规范标准，及业主对安全文明措施项目的标准和要求执行,达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程进度款同时支付。

6.2环境保护

6.2.1环境保护措施：执行通用条款。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款，并在每月20日提供当月进度报表和次月进度计划。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订7日内且不晚于开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人报送施工组织设计7日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到文件7日内。     。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前7日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工7日内

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因，工程未能按合同约定的工期完成合同工程的，按天计算，每逾期一天，缴纳不低于10000元/天违约金（最终在工程结算中扣减）。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）无   ；

（2）其他由双方另行确定；

7.8 提前竣工的奖励

7.8.2提前竣工的奖励：  无  。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程进场的电散热器依据CCGF 201.4-2015《产品质量监督抽查实施规范室内加热器》，按批次由甲方、市场监督管理部门、监理方、施工方共同现场见证取样，样品抽样送检至具有检测资质的检测机构，备用检测产品封存至承检机构；工程进场的其他安装产品，按批次由甲方、监理方、施工方共同现场见证取样，样品抽样送检至具有检测资质的检测机构，备用检测产品封存至承检机构；所有进场安装使用的产品检验合格，方可安装。每个标段每种产品抽样送检批次不得少于3个批次；

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占红线范围内用地的，经发包人申请办理相关手续，发包人承担相应费用。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 无   。

#### 10. 变更

包工包料，价与量一个整体一次性包死。投标文件中工程量清单错误的修正、满足用户所采用的金属加热类散热器等电供暖产品、所用电线缆、电器元件的变更、经济签证、价格调整等均不做调整。

10.1承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到承包人提交的合理化建议7日内审查完毕并报送发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人提交的合理化建议7日内审查完毕并通知承包人。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：按国家有关规定执行或协商确定。

10.2 暂估价：无

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：实行第2种形式

1、固定单价合同。

综合单价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：      /     。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /      。

2、总价合同（总价包干合同）。

总价包含的风险范围：①施工图纸和招标文件、本合同内所有事项②市场价格波动③天气气象变化。不因人工、材料、机械、政策性变化及现场条件、施工中不可预见的障碍等因素进行调整：施工中不可预见的各种风险均由承包方承担，在约定风险范围内合同价款不再调整。包工包料，价与量一个整体一次性包死     。

风险费用的计算方法：   无  。

风险范围以外合同价格的调整方法：无                   。

3、其他价格方式：     无                         。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无

预付款支付期限：合同签订备案后14天内。

预付款扣回的方式：无  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      无              。

预付款担保的形式为：  无                        。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  执行建设工程量清单计价规范GB50500-2013，工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用条款中约定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：二次计量按进度付款。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： （1）承包人应于计量部位工程完成后7日内向监理人报送已完成的工程量报告，已完成工程量报表和有关合格证明材料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。

（3）其它执行通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  采用单价合同的计价方式招标形成的总价合同，其工程量的计量参照单价合同的计量规定，按进度阶段计量 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  无

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     无         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：    分三次按进度阶段支付             。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：关于进度付款申请单编制的约定：签订合同后，进度款支付如下，设备经轮台县市场监督管理局全部检测合格后，到达施工现场，发包人向承包人支付总工程款的30%，项目竣工完成后经发改委、住建局、市场监督管理局、财政局、国家电网轮台公司、施工单位、监理单位、乡镇煤改电办公室（乡镇政府）8方验收合格后支付总工程款的50%；第一个采暖期后30天，经发改委、住建局、市场监督管理局、财政局、国家电网轮台公司、施工单位、监理单位、乡镇煤改电办公室（乡镇政府）、8方验收合格后支付剩余工程款的17%，（留3%工程质保金）。

注：

每户3600元，超出部分，由乡镇负责落实，中标企业与农户签订合同，明确付款事宜。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按进度提交

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到申请7天内。

（2）发包人支付进度款的期限：进度款按12.4.1执行，若进度款暂无法按合同约定到位，承包人也应按计划组织施工，不得因此停工延误计划竣工日期。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：无

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无 。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款13.2.2条，但不执行第1款第（5）项、第2款  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：         无           。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2条执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                无

（1）单机无负荷试车费用由         无            承担；

（2）无负荷联动试车费用由          无           承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        无

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接受证书14天内   。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：

竣工结算申请单应包括的内容：

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款  。

发包人完成竣工付款的期限：

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  4份        。

承包人提交最终结算申请单的期限：                       。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 执行通用条款  。

（2）发包人完成支付的期限：   执行通用条款   。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：        工程竣工验收之日起24个月

电供暖设备、温控器缺陷责任期限：        工程竣工验收之日起60个月

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：      扣留          。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       无            ；

（2） 3  %的中标价；

（3）其他方式:      无    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       无       。

关于质量保证金的补充约定：   无         。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：      五年                。

电供暖设备、温控器保修期：   五年  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 2小时内到现场，4小时内恢复使用功能。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：      无      。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  无  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  无     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    无      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   无。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无                           。

（7）其他：    无           。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）发包人在给承包人合格工程计量支付工程款后，承包人无故拖欠劳务工工资、材料供应商的材料款、机械设备租赁以及分包商的工程款，引起合同纠纷，造成不良影响。（2）承包人未能按投标文件承诺书中约定的履行义务及承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：发包人有权将承包人未能或预见不能按合同进度计划及时完成合同约定的工作给有能力完成这项工作的其他承包人完成，并支付（或由发包人扣除）该部分工作的合同清单综合单价、所占合同清单比例的措施费、规费税金累计金额，给完成此项工作的承包人，若完成此项工作的承包人因价格较低，不接受合同综合单价，则按现行工程预算定额、费用定额，单位估价表及有关现行调价文件由监理人确定的核定金额支付给完成此项工作的承包人。两种结算方式的相关金额由原中标承包人承担，原中标承包人须无条件执行本条款，所产生的一切后果由原承包人承担，造成不良影响将计入企业履约诚信评价不良记录中。发包人的这一行动不免除原承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担  。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 无  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  90  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人根据自己的抗风险能力自行确定保险形式，发包人认为保险费已含投标报价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：执行通用条款 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款 。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/ 。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /                     。

选定争议评审员的期限：     /                     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /               。

其他事项的约定：              /                 。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：       /                。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     项目所在地      人民法院起诉。

补 充 条 款

1、施工单位必须负责原有线路的维护，消除安全隐患。

2、承包人未按相关技术措施、专项施工方案、施工组织设计进行施工，扣除违约金中标价的3%（最终在工程验收后扣减）。

3、承包人原因造成工程质量不满足约定的质量标准和使用要求，偷工减料、弄虚作假，所造成拆除和修复、返工的费用由承包人自行承担外，扣除违约金5000-10000元/次（最终在工程验收后扣减），且合同工期不顺延。

4、承包人在施工期间不得拖欠工人工资，否则发包人有权自主将工程进度款用于支付被拖欠的工人工资，并扣除承包人违约金为中标价的1 %。有农民工上访，扣除违约金为中标价的3 %，记入不良行为记录。【劳务用工实名制和工资支付等内容各县市按规定和实际情况在合同中具体约定】

5、承包人未按要求完成整改、回复政府相关部门及工程质量安全监督部门、发包人、监理单位下发的整改通知单，扣除违约金5000元/次。

6、承包人做好工程建设期间的社会综合治理和维护社会稳定工作，项目部成立综治维稳工作领导小组、组织机构，建立健全综治维稳工作机制及切实可行制度办法，保证施工期间施工队伍和地方稳定等。

7、承包人定期组织施工现场人员开展法制宣传教育和预防违法犯罪工作，建立应对发生突发事件的机制和应急预案，组织力量采取果断措施，妥善稳定局势，防止事态恶化。

8、承包人接受发包人对其维稳工作进行考核。

9、承包人按国家有关规定提供增值税专用发票。

10、临时用电的电缆、配电箱由承包人自备，承包人应充分考虑整体工程用电量的负荷，然后确定配电箱的规格型号质量等，确保整个工程（含总承包工程以外其他工程）施工的正常进行。质量应满足规范要求，安装、使用、维护费用由承包人自行支付。

11、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在工程未交付发包人之前，承包人负责对已完工程的保护工作，保护期间因非发包人原因造成的任何损坏、污染均由承包人自费加以修复和清洁。

12、投标人如果中标，不得更换联合体产品供货企业、以及投标的产品类型（和样品一致），否则解除合同，履约保证金不退换，并追究乙方相关责任，并进行经济、工期索赔，甲方不承担乙方任何损失。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人主要施工管理人员表

附件6：分包人主要施工管理人员表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（联合体牵头人，全称）：

承包人（联合体成员方，全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：             。

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.电供暖产品、温控器 五 年，配电线缆、电器元件 两 年。

2.施工保修期：  五   年

3.其他项目保修期限约定如下：  设备质保期不少于5年。质保期内施工单位2小时内做出响应，省内24小时，省外48小时到达现场，当设备发生故障时，施工单位应第一时间更换原装备品备件，恢复系统的正常运行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。01

二、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：                    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                

地  址： 

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号： 

邮政编码： 

承包人(联合体牵头人，公章)：                

地  址： 

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号： 

邮政编码： 

承包人(联合体成员方，公章)：               

地  址： 

法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号： 

邮政编码： 

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 电气工程师或者电气技师一名 |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 专职质检员 |  |  |  |  |
| 专职安全员 |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |
| 电工2名 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

第五章、技术标准和要求

说　　　明

一、产品用途，需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

2022年轮台县6095户农村居民房屋供暖设施进行煤改电改造。

2022年煤改电居民入户改造工程中电采暖产品类别，由各县市人民政府根据《新疆煤改电二期工程实施方案（2022-2024年）》（新政办发［2022］16号）、《新疆煤改电二期居民供暖设施入户改造工程实施意见》（新建科［2022］2号）、《轮台县2022年煤改电工程实施方案》文件要求和市委、市政府工作安排，为扎实做好我市煤改电供暖设施入户改造工程，现结合实际制定本方案，本着适用、安全、高效、供暖效果好的原则，因地制宜选择电供暖设备，充分尊重村民意愿和生活习惯，确定选用简便易行的方式进行改造安装，最大限度减少对村民生产生活的影响。

二、技术规格及参数要求，需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；需执行的国家相关标准、行业标准或者其他标准、规范。

1、依据《根据《新疆煤改电二期工程实施方案（2022-2024年）》（新政办发［2022］16号）、《新疆煤改电二期居民供暖设施入户改造工程实施意见》（新建科［2022］2号）、《轮台县2022年煤改电工程实施方案》文件要求，满足五年质保期要求。提供工厂质量及供货能力保证要求的承诺书、廉政承诺书和复印件。

2、严格标准规范施工。一是各区县煤改电入户改造工程建设单位要按照《建筑工程施工许可管理办法》，向工程所在地县级以上住房城乡建设主管部门申请施工许可证，办理施工许可证后，施工单位方可开展入户改造工程。要坚持“一户一设计”，一户一张施工图纸，牢固树立质量安全意识，严把工程质量关。二是各区县应及时协调电网公司，明确户外电表箱安装位置(居民外墙事先标记安装位置)，确保改造工作衔接顺畅。三是严格遵守施工标准。按照《新疆煤改电居民供暖设施入户改造工程实施和安装使用指导手册》《新疆煤改电居民供暖设施入户改造工程参考图集》《新疆煤改电居民供暖设施入户改造工程(电气)验收指南》等进行施工。四是严格施工工艺。对线路和接头的压接工艺，设备及温控器安装的位置和高度，接地工程开挖尺寸、埋设、接地电阻，要严格按照施工规范要求进行施工。

3.投标企业需提供新装锅炉与用户原使用锅炉交替使用安装实施方案。

三、备品备件:每个标段在工程验收结束后，需备存工程安装货物总量的1%的备品备件，便于后期维修更换。

四、安装调试: 产品入场安装前，由市场监督管理局抽样，出具检测合格报告，方能安装。中标人承担产品质量首次抽样检测的相关费用。供应商在产品安装完成后，各县市组织对由供应商提供的产品、安装单位负责的安装工程及内容和进行联合检查验收，并签订联合验收认定文件。中标企业每年做好所供产品的温度监控事项。

五、技术服务及培训:通过培训，使用户正确掌握电采暖设备的安全操作、使用和日常维护保养。入户改造工程信心。建立长效运行维护制度。各区县要做好电采暖设备运行技术指导，制定维保服务方案，明确施工单位和电采暖设备供应单位维护主体责任、维保范围、维保要求、维保方式等，原则上设备质保期不少于5年。施工单位和电采暖设备供应单位要分区域设立运行维护机构，为各乡镇培训售后维护技术人员25名以上，为各村培养3名本村服务人员，协助各村建立煤改电工程售后维修队伍。施工单位和电采暖设备供应单位要建立定期巡检和日常维护制度、故障报修制度、备品备件制度，做好设备维修和更换服务。对因设备质量、操作不当等引起设备无法有效运行、不能满足用户取暖温度需求的，要及时响应，快速维修。

六、故障处理及时率：1小时到达现场，解决问题

七、验收标准及方法:

货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下，对照配置及装箱清单开箱，当面由相关单位共同清点、检查，货物检验方式为抽检（500台中抽1台），验收合格后，做出检查记录，双方签字确认。再进行安装、调试工作。

（交工验收相关单位：交工验收评定由施工单位、监理单位、村煤改电办（村委会主管机构）、乡（镇、煤改电办）、乡镇人民政府、发改部门、住建部门、市场监督管理部门、供电公司和中标企业合并签字确认，并在村（居）委会政务公示栏中公示，公示结果无异议后上报。）

八、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等：

1、货物验收时，供应商向招标人提供生产厂家出具的验收报告、合格证、厂家资格证件等相关文件。

2、产品质量：产品重要组成部分质保期不得少于5年，需在响应文件中做出说明。在质保期内，产品使用者正常使用产品而出现质量问题时，由货物中标提供者负责。

3、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对招标人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4.供应商报价时需

九、招标控制价：

由政府立项核准、审批的本工程项目,工程预算招标控制价（工程限额）3600元/户，项目任务包括居民入户工程和配套电网工程，其中，居民入户工程按照每户50平方米、4千瓦规模配置不同类型电采暖设备，改造入户线及户内线路；配套电网工程根据现有供电能力及新增电采暖负荷，建设各电压等级输变电工程。

十、供应商报价时需同时提供2个或以上品牌电阻锅炉、3个或以上品牌高温辐射板，所提供产品必须完全符合招标文件技术参数要求。

## 设备技术要求

一、产品用途，需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：2022年轮台县6095户农村居民房屋供暖设施进行煤改电改造。2022年煤改电居民入户改造工程中电采暖产品类别，由各县市人民政府根据《新疆煤改电二期工程实施方案（2022-2024年）》（新政办发［2022］16号）、《新疆煤改电二期居民供暖设施入户改造工程实施意见》（新建科［2022］2号）、《轮台县2022年煤改电工程实施方案》文件要求和市委、市政府工作安排，为扎实做好我市煤改电供暖设施入户改造工程，现结合实际制定本方案，本着适用、安全、高效、供暖效果好的原则，因地制宜选择电供暖设备，充分尊重村民意愿和生活习惯，确定选用简便易行的方式进行改造安装，最大限度减少对村民生产生活的影响。

二、技术规格及参数要求，需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；需执行的国家相关标准、行业标准或者其他标准、规范。

1、依据《根据《新疆煤改电二期工程实施方案（2022-2024年）》（新政办发［2022］16号）、《新疆煤改电二期居民供暖设施入户改造工程实施意见》（新建科［2022］2号）、《轮台县2022年煤改电工程实施方案》文件要求，满足五年质保期要求。提供工厂质量及供货能力保证要求的承诺书、廉政承诺书和复印件。

2、严格标准规范施工。一是各区县煤改电入户改造工程建设单位要按照《建筑工程施工许可管理办法》，向工程所在地县级以上住房城乡建设主管部门申请施工许可证，办理施工许可证后，施工单位方可开展入户改造工程。要坚持“一户一设计”，一户一张施工图纸，牢固树立质量安全意识，严把工程质量关。二是各区县应及时协调电网公司，明确户外电表箱安装位置(居民外墙事先标记安装位置)，确保改造工作衔接顺畅。三是严格遵守施工标准。按照《新疆煤改电居民供暖设施入户改造工程实施和安装使用指导手册》《新疆煤改电居民供暖设施入户改造工程参考图集》《新疆煤改电居民供暖设施入户改造工程(电气)验收指南》等进行施工。四是严格施工工艺。对线路和接头的压接工艺，设备及温控器安装的位置和高度，接地工程开挖尺寸、埋设、接地电阻，要严格按照施工规范要求进行施工。

3.投标企业需提供新装锅炉与用户原使用锅炉交替使用安装实施方案。

三、备品备件:每个标段在工程验收结束后，需备存工程安装货物总量的1%的备品备件，便于后期维修更换。

四、安装调试: 产品入场安装前，由市场监督管理局抽样，出具检测合格报告，方能安装。中标人承担产品质量首次抽样检测的相关费用。供应商在产品安装完成后，各县市组织对由供应商提供的产品、安装单位负责的安装工程及内容和进行联合检查验收，并签订联合验收认定文件。中标企业每年做好所供产品的温度监控事项。

五、技术服务及培训:通过培训，使用户正确掌握电采暖设备的安全操作、使用和日常维护保养。入户改造工程信心。建立长效运行维护制度。各区县要做好电采暖设备运行技术指导，制定维保服务方案，明确施工单位和电采暖设备供应单位维护主体责任、维保范围、维保要求、维保方式等，原则上设备质保期不少于5年。施工单位和电采暖设备供应单位要分区域设立运行维护机构，为各乡镇培训售后维护技术人员25名以上，为各村培养3名本村服务人员，协助各村建立煤改电工程售后维修队伍。施工单位和电采暖设备供应单位要建立定期巡检和日常维护制度、故障报修制度、备品备件制度，做好设备维修和更换服务。对因设备质量、操作不当等引起设备无法有效运行、不能满足用户取暖温度需求的，要及时响应，快速维修。

六、故障处理及时率：1小时到达现场，解决问题

七、验收标准及方法:

货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下，对照配置及装箱清单开箱，当面由相关单位共同清点、检查，货物检验方式为抽检（500台中抽1台），验收合格后，做出检查记录，双方签字确认。再进行安装、调试工作。

（交工验收相关单位：交工验收评定由施工单位、监理单位、村煤改电办（村委会主管机构）、乡（镇、煤改电办）、乡镇人民政府、发改部门、住建部门、市场监督管理部门、供电公司和中标企业合并签字确认，并在村（居）委会政务公示栏中公示，公示结果无异议后上报。）

八、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等：

1、货物验收时，供应商向招标人提供生产厂家出具的验收报告、合格证、厂家资格证件等相关文件。

2、产品质量：产品重要组成部分质保期不得少于5年，需在响应文件中做出说明。在质保期内，产品使用者正常使用产品而出现质量问题时，由货物中标提供者负责。

3、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对招标人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4.供应商报价时需

九、招标控制价：

由政府立项核准、审批的本工程项目,工程预算招标控制价（工程限额）3600元/户，项目任务包括居民入户。

户内采暖配电箱中低压电器元件技术要求。

断路器

1.1满足国家标准GB/T 10963.1标准；

1.2电气寿命不低于10000次，机械寿命不低于20000次；

1.3额定短路分断能力（Icn）：6000A；

1.4产品具有隔离功能，有指示窗口指示产品分合闸状态；

1.5产品使用环境温度满足- 35°C~+70°C；

1.6产品采用煤改电专供产品，断路器动触头增加银点，静触头采用银石墨触点，提高产品可靠性，降低产品温升，满足煤改电的要求，煤改电产品须有“MGD”的标识以区别普通产品。

2. 剩余电流动作断路器

2.1满足国家标准GB/T  16917.1标准；

2.2电气寿命不低于10000次，机械寿命不低于20000次；

2.3额定短路分断能力（Icn）：6000A；

2.4产品具有隔离功能，有指示窗口指示产品分合闸状态；

1.5产品使用环境温度满足- 35°C~+70°C；

2.5产品采用煤改电专供产品，断路器动触头增加银点，静触头采用银石墨触点，提高产品可靠性，降低产品温升，满足煤改电的要求，煤改电产品须有“MGD”的标识以区别普通产品；

3.自恢复式过欠压保护

3.1额定电压 230V 50Hz ；

3.2过压动作切断值：275V>> ；

3.3欠压动作切断值：161V<< ；

3.5欠压恢复值：196V~253V ；

3.5电气机械寿命：>5万次；

3.6功耗：<2W；

3.7接线能力：<25 mm；

3.8电压保护范围满足0-450V；

3.9产品使用环境温度满足- 35°C~+70°C；

3.10产品的接线方式满足上下进线；

3.11海拔高度：≤3000m；

二．技术服务及其他要求

1．户内采暖配电箱中低压电器产品须采用国内一线品牌产品；

2. 低压电器产品生产商须在疆内配有专职技术服务人员，人数不低于5人；

3. 低压电器产品生产商须在疆内有完备的物流配送体系库房备货数量不低于20000套煤改电产品；

4.为了保证售后服务，户内采暖配电箱中低压电器产品原则上使用同一品牌产品。

电阻式锅炉机组技术要求

执行准标安全标准：符合现行国家产品标准和技术要求-快热式电热水器、储水式式电热水器

符合现行国家标准《电加热锅炉系统经济运行》GB/T 19065 、《电加热锅炉技术条件》JB/T 10393和新疆地方标准《电锅炉房设计标准》XJJ092；投标文件中应有规范的产品技术样本。

质量标准：符合现行国家标准《工业锅炉水质》GB1576、《电加热锅炉技术条件》JB/T 10393、《热水锅炉安全技术监察规程》TSG G0001等。

主要配件 炉体 Q235碳钢，不锈钢304等。

加热体采用镍铬合金高温加热丝，填充粉为高温粉，管采用不锈钢316L或840材质，为了阻止钙镁离子，外面再套一层镁铝合金管，阻止钙镁离子的产生。使加热体的寿命更长。且迎合电气、热力、金属特性稳定的电热合金材料，使用寿命不低于20000小时，其最高使用温度可达1350℃；带有温控器及交流接触器的保护模式。具有漏电保护功能。 温度传感器 安全可靠的机械式温控器。外壳板材采用冷轧钢板、静电喷涂外壳，防水防腐防紫外线。

电器控制及其他

1.配置全方位的安全可靠的超温、超压、缺水、防干烧等控制参数的自动保护装置；

2.电加热元件配置有逐级投入—推出的步进式控制程序，在启动和运行中，不致对电网造成冲击；

3.控制系统自动检测等项目的自动保护装置，在保护装置动作时应有相应的报警型号显示；

4.机组保温应满足在额定工况下保温层外表面温度不高于环境温度15℃；

5.电器控制有对该控制元件具有保护及开裂断开的故障代码显示，使工作人员快速排除。

6、有完美的确实保证的行为节能，即双温双控：对水温，室内温度具有自动变频自动减档，两项达到一项就停机，达到一个全方位的节能控制。

简单快速的售后。发生故障能自动报警。控制部分余量要大，出现故障方便并马上恢复使用，加热体，有多余备用的多条加热体。出现有加热体损坏。调下线头，马上就解决。

7.接地需30欧姆漏电一级防护。

金属发热体电散热器技术要求

执行标准：安全、质量和锅炉运行标准符合现行国家标准和相关技术要求：

《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》GB4706.1-2005

《热水器及取暖器具安全标准》GB4706.23-2007

《电采暖散热器》JG/T236-2008

《电锅炉房设计规程》XJJ092-2018

《电供暖系统应用技术规程》XJJ090-2018等规范的相关规定；

投标文件中应有规范的产品技术样本。

配电要求： 交流电压为220V/50Hz，功率≤3200W。

设备安全性：

1.设备电热元件与构造必须有绝缘处理；

2.机身正面，侧面等可视部分要求无外露螺钉；

3.设备有倾倒断电保护功能；

4.电热供暖系统设外保护壳，电热供暖系统的“电热管”及其散热片，用保护壳围护起来（无燃点、无烫伤）；

5.散热器可接触部位温度小于70℃，并配置防止老人、儿童烫伤装置；

6.散热器电源线要求国标电源线，且必须带接地线；

7.机身正面外壳有隔热保护装置。

8.接地需30欧姆漏电一级防护。

温度控制：

产品配套外设温度控制装置，具有定时定温功能，不少于6个温控时段，达到智能控温供暖；

注明：内置温度控制装置受温度场影响，控温精度较差，且故障率较高。

材质

1.加热棒采用镍铬合金加热管，内部无碳材料防衰减与泄露；寿命≥25000小时；

2.进出风口原材料采用金属材质；

3.整个机身美观大方，机体结实，经久耐用。

产品要求

1.产品具有中国质量认证中心颁发的 CCC 认证证书；

2.产品采用挂墙对流式散热，侧方位出风，进出风口采用金属材质；

3.电散热器表面光洁平整，表面凹陷深度不得大于0.3mm；

4.电散热器设备自身静音运行、对流供热；

5.电采暖设备运行时应能够满足冬季使用房间达到国家关于学校及相关规定的供暖温度要求，无使用房间能够实现自动低温防冻运行；

6.采用先进的控制系统，对不同的房间可调整不同的温度，充分做到按需供热，舒适供暖。每房间达到预定的温度，电散热器自动停止工作，低于预定的温度时电散热器则自动工作，达到智能使用，自动节能的目的；

7.可实现分室、分时恒温供暖；

8.采暖器尺寸，参考外观尺寸：厚度60-150mm，高度400-650mm，长度600-1200mm；

9.产品具备产品责任险。

第 六 章   投 标 文 件 格 式

一、投标函格式

（项目名称）            施工招标

投  标  文  件

投标函

投标人（牵头人）：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

投标人（成员）：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目 录

1、投标函及投标报价表；

（一）投标函

（二）投标报价表

（三）投标函附录

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3、联合体协议书；

4、诚信投标承诺书；

5、投标保证金（汇款凭证、投标保证金收据、开户许可证）复印件；

6、项目管理机构（现场技术力量配备）；

6.1项目管理机构组成表

6.2主要人员简历表

6.2.1项目经理简历表

6.2.2主要项目管理人员简历表

7、资格审查资料

7.1、投标人基本情况表（联合体各方营业执照、资质证书、安全生产许可证）

7.2、近年财务状况表

7.3、近年发生的诉讼和仲裁情况

7.4、企业其他信誉情况（联合体各方通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 以上2个网站查询相关主体（联合体各方）信用记录、企业法定代表人、项目负责人 ，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，”等查询相关主体信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）开标时，以网上查询记录为准。

7.5、供应商资质要求：产品生产企业应当具有ISO9001质量管理体系认证，IS014001环境管理体系认证及GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证，必须能够在（http://cx.cnca.cn）全国认证认可信息公共服务平台查询核实，投标产品应具有国家强制性产品认证证书CCC认证，需具备《国家强制性产品认证试验报告》、《安全型式试验报告》。电锅炉内使用的电器配件必须有CCC认证，提供有效的检验报告，常压电锅炉锅筒制造和锅炉安装参照JB/T7985小型锅炉和常压锅炉技术条件，以上放入投标文件中。

7.6、当地农民工使用情况的承诺函；工厂质量及供货能力保证承诺函。

8、投标人反商业贿赂承诺书

9、技术偏离表

10、商务偏离表

11、近年业绩表

12、其他资料（包括各联合体成员企业2020年1月1日以来，任意连续3个月的缴纳社会保障金的缴费证明。（投标文件中需附复印件）。对企业员工缴纳社保记录无提供要求。）等

13、技术标

1、投标函及投标报价表

（一）投 标 函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）     标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价，其中：建筑工程部分投标报价（大写）         元（¥           ）；设备产品投标报价（大写）         元（¥           ）。 工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”投标须知正文部分第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人、或其委托代理人：         （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标报价表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 报价总金额（元） | 元(小写) ， 元(大写) |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 交货地点 |  |
| 备 注 | 报价含设计、施工、设备、税费等 |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签章）：

日期：       年     月     日

附件一

投标设备报价明细表

| 序号 | 名称 |  | 品牌、规格及主要技术参数 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  | 小写： ；大写： 。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注：报价含设计、施工、设备、税费等 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 此表仅提供了表格形式，供应商可根据项目实际需求进行调整，进行详细的分类报价，且每单项费用必须填列；也可根据实际需要增列其它可能发生的费用。若有单项漏项或未填报，采购人有权认为所漏单项已包含总价中，结算不予调整。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人、或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（三）投标函附录

| 序号 | 条款内容 | 招标人要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 投标人须知1.4.1 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 投标人须知1.3.2 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 承包人履约担保金额 | 中标价的5％ | / |  |
| 4 | 分包 | 本项目禁止分包 |  |  |
| 5 | 逾期竣工违约金 | 10000元/天 |  |  |
| 6 | 逾期竣工违约金最高限额 | 中标价的3% |  |  |
| 7 | 预付款额度 | 专用合同 |  |  |
| 8 | 预付款保函金额 | 专用合同 |  |  |
| 9 | 质量保证金扣留百分比 | 专用合同 |  |  |
| 10 | 质量保证金额度 | 专用合同 |  |  |
| 11 | 工程质量保修期限 |  |  |  |
| 11.1 | 设备保修期 | 保修期 5 年 |  |  |
| 11.2 | 施工保修期 | 保修期5年 |  |  |
| 11.3 | 技术服务 | 5年质保 |  |  |
| 12 | 配电线缆、电器元件 | 符合招标文件技术标准 |  |  |
| 13 | 专用工具 | 满足整个设备的安装需要 |  |  |
| 14 | 安装、调试、检验 | 设备安装到位、调试、运行正常 |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人、或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

2、授权委托书

至（招标人）：

联合体主办方：

联合体成员：

共同委托：（身份证号：）为双方代理人，代理人根据授权，全权代表联合体双方参加（招标人）的（项目名称）的投标，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标项投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

特此委托。

委托期限：     60天      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

附:授权委托人身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

### 联合体主办方（盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

### 联合体成员（盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

### 委托代理人（签字或盖章）；

### 日期： 年 月 日

3、联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成          （联合体名称）联合体，共同参加               （招标人名称）（以下简称招标人）          （项目名称）            标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．          （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：               。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执贰份。

附件一：联合体工作实施细则

附件二：产品供货协议

以上附件为本协议的有效组成部分。

牵头人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

成员二名称：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                        （签字）

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

附件一：联合体工作实施细则

按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《建筑法》，          （所有成员单位名称）     自愿组成                联合体，共同参加了                            （项目名称）标段施工投标，联合体各成员承诺不违反施工合同约定的情况下，按照以下工作实施细则进行管理工作：

第一条 职责分工

1．投标工作由联合体牵头人负责，由双方成立的投标小组具体实施；联合体牵头人代表联合体办理本招标项目投标文件的编制、签字、盖章以及合同谈判活动，并代表联合体提交会晤接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务。投标保证金按文件中各自工程量的相应比例各自承担，须由联合体牵头人统一递交。

2．如中标，联合体内部将遵守以下规定：

2.1联合体牵头人和成员共同与业主签订三方合同书，联合体的各方均需要在合同书上签字或盖章，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；联合体内部之间权利、责任、义务的承担等一系列问题均以与联合体统统签订的协议为依据。

2.2.联合体牵头人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知并且在整个合同实施过程中的全部事宜；

2.3联合体牵头人和联合体成员共同组建联合体项目部，联合体牵头人委派符合招标文件要求的项目经理主管本项目的进度、安全、质量及其它事项，各专业职能部门负责人也需满足发包人的要求；联合体成员项目负责人任项目部副经理。

2.4联合体项目部负责本项目的管理，负责合同实施阶段的主办、组织和协调管理工作，负责合同实施过程中办理与本项目发包人涉及本工程相关的一切付款申请及收取工程款事项。

2.5联合体牵头人负责所有的工程施工；联合体成员负责电散热器、温控器产品的提供。

2.6联合体成员各自严格按合同约定执行；履约保证金按合同中各自工程量的相应比例各自承担，须由联合体项目部统一递交。

2.7联合体项目部负责整个工程的实施、协调组织管理，为保证本项目的顺利开展，联合体牵头人、联合体成员各自承担各自人员的费用，确保工程质量合格，安全受控，按期完成工程的实施。

第二条 质量管控

1．联合体项目部应按本工程采用的施工技术规范，施工图纸，合理组织施工，加强质量控制，确保工程质量。

2．联合体项目部必须按要求做好单位、分部、分项、检验批工程的质量记录、评定工作，保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性。

3．本工程缺陷责任期、保修期以与发包人签订的施工合同为准，联合体各成员对其所承担的产品质量终身负责。缺陷责任、保修时间从本项目工程正式竣工验收日期算起。

第三条 材料供应

1．为保证工程质量，工程过程中所用施工部门的材料需满足施工合同或设计要求的规定，由联合体牵头人负责购买。

2．联合体成员方提供的电散热器、温控器，按照招标文件的相关要求严格执行。

3．联合体牵头人、联合体成员方，所有材料、电散热器、温控器，应有出厂合格证及检验报告单，并经监理工程师现场验收合格后方可使用。未经检验或验收不合格的材料、电散热器、温控器严禁使用，验收不合格的材料、电散热器、温控器联合体应立即清除出场，造成的损失由联合体承担。

第四条 权利和义务

1．联合体项目部：

1.1统筹安排、协调解决工程使用的人员组织、车辆运输、安装工具、生活临时设施、工作用水、用电及施工材料、电散热器、温控器安全存放场地；

1.2按合同约定，办理收方、结算手续，支付联合体成员工程款；

1.3负责与本工程项目发包人、监理、政府部门（煤改电办、住建、市场监督、工信等部门）的联系，协调现场工作关系；施工材料的抽检，以及对联合体成员提供的产品抽检；

1.4协同发包人进行施工（或完工）工程进行过程检验和竣工验收，进行竣工文件的整理和报送工作；

1.5严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计等要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。

1.6投入满足施工所需的人、财、物，并纳入联合体项目部统一管理，施工负责人、各岗位人员、特殊工种等主要人员的资格和上岗操作证复印件报联合体项目部备案，以上人员应保证及时到位并常驻现场进行对本工程的管理，离开工地必须向联合体项目部履行请假手续。

1.7对联合体成员所承担的施工任务安全、质量、环境、进度等进行监督检查；

1.8就联合体成员所承担的工程范围内的有关工作，联合体项目部随时可以向联合体成员发出指令，联合体成员应执行。

1.9加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全计划，确保施工安全；必须为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

1.10加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

1.11自觉接受联合体牵头人、监理工程师、发包人及有关部门的管理、监督和检查。施工过程中投入必要的安全生产费用，采取完备的安全防护措施，消除事故隐患。

1.12服从联合体项目部转发的发包人及监理工程师的指令，履行施工包合同约定的与合同工程有关的所有义务及工作程序。在本项工程中，发包人对联合体项目部的要求以及联合体项目部向发包人的承诺，对联合体成员具有同样的制约作用。

1.13尊重监理,信守合同，维护联合体项目部的信誉。自觉接受政府职能部门、发包人、联合体项目部和监理的技术指导、安全质量监督检查。

1.14不得将本工程承担范围内的部分或全部工程分包给其他单位或个人，禁止转包。

1.15已竣工工程未交付联合体项目部之前，联合体各成员应负责已完的工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，联合体各成员自费予以修复。

1.16做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验。

1.17遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因联合体各成员施工、产品导致的罚款、赔偿、诉讼等均由联合体各成员负责，并承担相应的责任和费用。

1.18按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同。

2．联合体成员：

2.1严格按照招标文件要求，提供合格的电散热器、温控器产品，相关的技术资料、安装技术支持、产品调测、最终用户使用培训，售后服务中零配件的更换提供。

第五条 安全文明、环保施工

1．联合体各成员应遵守国家、地方政府及行发包人管部门颁布的有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度，严格按照安全环保标准组织施工，联合体项目部做好本工程的安全管理工作。

2．联合体各成员根据需要在施工现场配置统一的安全、文明施工设施、保护器材、安全警告标示牌等。

3．联合体各成员应配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程执行。

4．按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，联合体各成员应对本单位参建人员进行职业病预防、检查、治疗和康复工作，并承担由此发生的相关费用。

5．联合体各成员要搞好文明施工和标准化建设。交工前联合体负责对已完工程进行保管并及时清理场地。施工时，要采取措施防止因施工原因致使工程、农田、水体、建筑物及其他设施受到污染和损害。要及时修建临时排水设施，保持施工场地排水通畅。按有关规定妥善处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃圾等各种影响环境污染的因素。由于联合体各成员施工原因造成的环境污染事件，其负全部责任并承担由此发生的所有费用。

第六条 工程价款的结算与支付

1．联合体各成员必须具备满足本工程的流动资金。

2．科学合理确定电采暖产品（含室内温控器）价格、施工安装费用比例，在经费划拨时直接合并划入中标电采暖所投标产品（含室内温控器费用）、中标施工单位帐户。后期拨款采用相同方式。

本项目中工程价款以投标文件中的工程量清单作为计量依据，按照投标文件中报价联合体牵头人（施工）占工程量总额的      %；联合体成员方（产品：点散热器、温控器及）占工程量总额的      %。与投标报价清单一致。

3．发包人在每月结算时扣除当期结算款的      %作为农民工工资专项资金，存入设立的专项账户，合同终止后，除发包人代为拨付的民工工资以外，其余无息退回联合体。

4．工程进度款支付时扣除合同中约定的各项保证金后将余额支付联合体各成员。

5. 本工程实行按  次  结算。结算时，联合体各成员依据在计量期内完成的及监理签认的、符合本项目验收标准的工程实体数量（扣除甲供材料）进行计量。隐蔽工程（工序）的工程量在覆盖前需经监理现场签认，否则不予计量。

6.联合体项目部支付前，联合体各成员应按经发包人与联合体项目部确认的当期应付金额开具增值税专用发票（含税务机关代开），并于发票开具后    日内提交给联合体项目部，联合体项目部收到联合体成员提供的发票后   7 日内完成发票审核工作，并在联合体项目部收到发包人对应付款后  7  日内通过银行转账支付相应款项。

7.联合体项目部可随时监督联合体各成员本工程的资金使用情况，联合体各成员应保证联合体项目部支付的工程款专款专用。严禁挪作他用，否则给予罚款或暂停工程款的支付。联合体各成员不及时支付本工程所发生的有关费用，而影响联合体项目部的正常工作和施工时，联合体项目部有权代其支付，联合体各成员必须配合并服从。

8.在合同履行过程中，联合体项目部有权对联合体各成员的收方结算随时进行检查，发现问题时随时进行修正，联合体成员必须接受。

9.质保金的返还：保修期满后，扣除因联合体原因造成的整修、赔偿（含材料在内的全部费用），且联合体各成员已全部履行完质保义务后，将余额支付联合体各成员（不计息）。

第七条 税务

1．联合体各成员应按合同约定依法纳税。

2．联合体项目部向联合体各成员支付工程款前，联合体各成员应按合同约定提供合法、有效、正规的等额增值税专用发票，否则联合体项目部有权拒付。

3．联合体各成员负责缴纳的税费已包含在合同总价（含增值税）中。

第八条 变更

1．施工中联合体各成员不得擅自对工程设计、招标文件要求进行变更，因联合体各成员擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给发包人造成的损失，以及产品质量、供货不及时等原因造成的损失，由联合体各成员按照职责承担，延误的工期不予顺延。

2．变更价款的确定：经监理、设计院及发包人单位批准的工程数量变更增加或减少，按照联合体各成员实际完成并经发包人审定的变更数量，按照合同细目单价对进行计价；无单价的项目，协商确定。

3．联合体牵头人、联合体成员方，签订的供货协议（包含不限于电散热器、温控器的品牌、规格型号、单价、数量、总金额等）与投标文件必须保持一致。

第九条  竣工验收

1．联合体各成员所承担的工程具备竣工验收条件的，应由联合体项目部提供完整的竣工资料及竣工验收报告。

2．由于联合体各成员原因导致工程竣工验收未能通过的，联合体各成员应负责修复相应缺陷并承担相应的费用和责任。

第十条  竣工结算及移交

联合体各成员所承担的工程经发包人验收通过并审核竣工结算报告后14天内，联合体各成员向联合体项目部递交完整的结算资料，按照合同约定的合同价款及结算方式，进行工程竣工结算。

第十一条 争议的解决方式

1．基于联合体对业主承担连带的法律责任，联合体各成员方发生争议时，为避免对业主的违约和损失的扩大，联合体各方应友好协商或暂时搁置争议，均应通过积极的行动避免或减小对工程进度的影响，任何一方不得随意停工。

2．联合体各方按照联合体分工合同工程量份额暂时约定责任比例，作为应急处理预案划分联合体需要承担的临时责任，在不影响工程实施的情况下可以通过争议解决程序来确定最终的责任比例，并据此调整约定的临时责任比例。

3．在联合体内部约定快速解决争议的机制，由联合体各方代表组成争议解决领导小组。

4．可将争议提交专业、中立、独立的第三方专业机构，或者发包人解决。

5．在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，双方同意将争议提交牵头人所在地仲裁委员会进行仲裁。

第十二条 协议终止

本协议书自协议各方签署之日起生效，并于下列任一情况下终止：

1.	如联合体未能中标，本协议在联合体各方按照协议约定结清相关投标费用后终止。

2.如联合体中标，本协议在咨询服务项目完成且服务款项全部结清后终止。

第十三条 保险

自本协议签订之日起直至本协议终止，或服务协议有效期届满时，协议各方均应购买和保持职业赔偿保险，或按照服务协议的要求购买保险。

第十四条 遵守法律

联合体双方同意并约定，双方均声明并约定其知悉中华人民共和国法律、法规的规定。本协议任一方均不得通过或利用其代理、员工、代表或以其他人进行任何违反上述法律、法规的行为。各方将不会为了获得或保持业务而直接或间接地向政府或机构的任何员工、政党或其官员或候选人支付或允诺支付任何费用或转让或允诺转让任何有价物品以影响其决定；且本协议任一方均不得利用或通过其代理、员工、代表或以其他人进行任何违反上述法律规定的其他行为。

第十五条  附则

1.联合体各成员对本实施细则条款已认真阅读，对合同约定的所有事项均已完全理解，对履行本实施细则可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延、产品运输等均已充分判断，联合体各成员签订本实施细则则视为自愿承担可能存在的各种风险。

2.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书。

3.本实施细则一式 陆 份，联合体项目部、联合体各成员和发包人各执贰份。

4.本实施细则，作为投标文件必不可少的部分，给予提供。

联合体牵头人：（公章）                          联合体成员：（公章）

法定代表人：                                    法定代表人：

委托代理人：                                    委托代理人：

电话：                                          电话：

传真：                                          传真：

邮政编码：                                      邮政编码：

开 户 名 称：                                   开 户 名 称：

开 户 银 行：                                   开 户 银 行：

帐      号：                                    帐       号：

附件二：产品供货协议

甲方（联合体牵头人、需方）：

乙方（联合体成员、供方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规，遵循平等自愿、诚实守信原则，经双方友好协商就甲方施工                     工程项目购买乙方

材料事项，特订立本合同望共同遵守：

一、材料的名称、数量、单价金额（见表）：

| 品名 | 规格 | 标准 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 。 合计金额：￥ 元 大写： ) |  |  |  |  |  |  |

（1）商品单价为含税单价，其中包括：材料费（ √ ）、运输费（ √ ）、装卸费（ √ ）、保险费（ √ ）、安装费（ × ）、其他费用（ × ）。最终按照实际供货数量款到发货。乙方须向甲方提供符合国家规定的增值税专用发票 。

（2）材料的名称、数量、单价金额，必须包括电阻式锅炉机、金属发热体电散热器，并且与投标报价清单一致。否则视为无效投标。

二、交货方式、地点

乙方在合同签订预付款到账20个工作日后开始供货，甲方施工计划安排需事先通告乙方，乙方交货时间应满足甲方要求，附甲方施工计划表、乙方供货计划表，若因乙方未按供货计划供货延误工期，由乙方承担甲方损失。

交货地点：

三、材料验收及质量标准

验收标准：1、甲方到工厂提货，由甲方按国家规定的标准及合同约定验收。货、样相符。乙方向甲方提供必要的技术材料，提供CCC认证证书，强制性产品认证实验报告，以及近期的合格产品质量检验报告单。

2、乙方应严格按照相关材料的技术要求和国家（行业）的相关质量标准执行，确保所供材料的质量，如发生质量问题由乙方负责。

验收方法：提货现场，以甲方指定人员、乙方指定人员双方方同时签字认可的数量为准；材料质量认定以乙方送当地法定部门检测报告为准。乙方负责供应合格产品，否则由此造成的一切损失由乙方承担。因甲方运输安装施工中产生的产品损坏不再乙方承担损失之列；

甲方在安装和使用过程中遇到技术问题，乙方免费提供技术指导，可派专人现场解决。

四、结算及付款方式：

1、付款方式：以合同双方最终签订为准 。

2、乙方每次收款后需向甲方开具国家规定的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。如乙方开具的增值税专用发票不规范、不合法或涉嫌虚开，乙方承担法律责任并向甲方提供合法发票。

五、违约责任

- 乙方必须严格按照甲方要求供应材料。乙方供应材料的品种、规格、质量未达到国家标准规范和合同所要求的质量标准，由乙方负责包换货退货，并承担由此而发生的费用，因为乙方原因耽误甲方工期，造成损失由乙方承担并赔偿。

- 如经甲乙双方在现场抽样，乙方的供货产品未达到规范质量要求给甲方造成的所有经济损失和相关部门的罚款均由乙方承担。

- 若乙方未按甲方要求的时间及时供货（含供货产品质量不合格），则每延误一天乙方每天向甲方赔偿           的违约金。

六、合同争议解决办法：

1、本合同在履行过程中发生争议，双方另行协商。协商不成时，可向乙方所在地人民法院提请诉讼。

2、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决并签订补充协议。补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同未达成之前，依本合同执行，任何一方均无权自行更改合同内容。

七、其他约定：

1、 甲方不可以原价退货，乙方不接收甲方特别定制画面的多进的或不适用于施工的材料，非特别定制的乙方可以原价接收，但所产生的费用由甲方承担；

2、乙方确保其供应的材料达到合格标准，产品质量导致的一切损失和索赔，甲方有权向乙方主张权利。

3、乙方在合同签订时必须给甲方提供公司的营业执照、一般纳税人资格认定复印件各一份并加盖公章。

- 本合同自双方盖章之日起生效。

- 本合同按照新疆地方标准执行质保期限。

- 本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份

补充条款：

甲 方（公章）　　                               乙 方 （以章）

法定代表人 ：                                   法定代表人：

委托代理人（签字） ：　　                       委托代理人（签字）：

签订日期：       年    月    日

开票信息：

单位全称：                                 单位全称：

纳税人识别号：                             纳税人识别号：

电话：                                     电话：

开户银行：                                 开户银行：

地址：

行号：                                     行号：

账号：                                     帐号：

4、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

5、投标保证金

（付汇款凭证、投标保证金收据、开户许可证）复印件

6、项目管理机构

6.1项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气工程师或者电气技师一名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电工2名 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，  如不真实，将按照有关规定接受处理。

6.2现场主要人员简历表

１）项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、毕业证及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须中标通知书、施工合同复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 职 务 |  |  |  | 拟在本工程任职 |  | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，  如不真实，将按照有关规定接受处理。

２）主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附身份证、学历证、职称证，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书（C类）。

| 岗位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |
| 性别 |  |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 担任的主要工作 |  |  |  |  |

7、资格审查资料

7.1投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附联合体各方企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

7.2近年财务状况表（联合体各方）

在此附财务会计报表，包括资产负债表、损益表的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知前附表”的规定。财务会计报表应完整提供，不得缺页。

7.3近年发生的诉讼及仲裁情况

说明：近3年无因违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

7.4企业其他信誉情况表

联合体各方通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）企业信用记录。 以上2个网站查询相关主体（联合体各方）信用记录、企业法定代表人、项目负责人 ，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，”等查询相关主体信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）开标时，以网上查询记录为准。（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

7.5所投标产品相关证书

供应商资质要求：产品生产企业应当具有ISO9001质量管理体系认证，IS014001环境管理体系认证及GB/T45001-2020职业健康安全管理体系认证，必须能够在（http://cx.cnca.cn）全国认证认可信息公共服务平台查询核实，投标产品应具有国家强制性产品认证证书CCC认证，需具备《国家强制性产品认证试验报告》、《安全型式试验报告》。电锅炉内使用的电器配件必须有CCC认证，提供有效的检验报告，常压电锅炉锅筒制造和锅炉安装参照JB/T7985小型锅炉和常压锅炉技术条件，以上放入投标文件中。以上放入投标文件中；

7.6当地农民工使用情况承诺函

质量及供货能力保证承诺函(格式自拟）

当地农民工使用情况承诺函

__________(招标人名称)：

我方参加了____________________(项目名称)____标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

若我方中标，承诺本工程使用当地农民工占普通用工不少于50%，（劳动用工承诺函附后）。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级建设主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

投标人：________  __(盖   章)

法定代表人：________(签   字)

2022年  月  日

8、投标人（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                    （项目名称、项目编号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法定代表人（签字） ：

法定代表授权委托人（签字） ：

项目经办人（签字）：

投标人（公章）：

日      期：  年   月   日

9、技 术 规 格 偏 离 表

项目编号：                                                          年     月    日

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 技术指标证明材料名称 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应逐条阅读招标文件第三章要求的技术规格要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。如投标文件与招标文件的要求存在正偏离，请在对应表格内填写“正偏离”；如投标文件与招标文件的要求存在负偏离，请在对应表格内填写“负偏离”；如投标文件与招标文件的要求无偏离，请在对应表格内填写“响应”。

投标单位授权代表人签字：                                                 投标单位公章：

10、商 务 条 款 偏 离 表

项目编号：                                                         年   月   日

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须对招标文件商务条款或合同条款逐条列明是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“商务偏离表”中一一列出。

投标单位授权代表人签字：                                                 投标单位公章：

11、投标产品近三年业绩表

项目编号：                                                      年     月    日

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 中标方 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书及合同等复印件）。

投标单位授权代表人签字：                                                 投标单位公章：

12、其他资料（包括各联合体成员企业2022年1月1日以来，任意连续3个月的缴纳社会保障金的缴费证明。（投标文件中需附复印件）。对企业员工缴纳社保记录无提供要求。）

- 技术标

- 设计方案

- 实施方案

- 施工组织设计

- 供应商实施方案细则

- 产品性能

- 投标人认为需要提供的其他材料

注：投标文件产品技术内容不限于以上内容，可按产品技术打分表增加提供，格式自拟。

# 新疆煤改电居民供暖设施改造工程（电气） 验收指南

## 前	言

按照自治区人民政府办公厅《新疆煤改电二期工程实施方案

（2022-2024 年）》工作部署，为落实自治区住房和城乡建设厅居民供暖设施改造工程（以下简称“电供暖改造工程”）监督管理主体责任，确保电供暖改造工程（电气）质量，制定本指南。

本指南在编制过程中，进行了广泛的调查研究和征求意见，与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 协调一致，征求了设计、

施工、监理等有关单位意见，并结合南疆煤改电工程实际，于 2019 年 7

月形成审查稿。

本指南主要从总则、电供暖改造工程验收程序、电供暖系统验收内容、电供暖系统进场材料验收内容，电气工程附属配件验收内容等 5 个方面对电供暖改造工程进行了说明，是以保证工程安全、使用功能为重点，对电供暖改造工程（电气）施工质量作出控制和验收规定。

为进一步提高指南质量，请各单位在执行本指南的过程中，注意积累资料，总结经验，及时将有关意见和建议反馈自治区住房和城乡建设厅（联系人：魏承晨，联系电话：15276531873，邮箱：704125454@qq.com），供今后修订时参考。

### 1 总则

  - 为进一步加强煤改电工程质量管理，统一电供暖改造工程（电气）施工质量的验收，制定本指南。

  - 本指南适用于煤改电工程居民供暖设施改造工程（电气）工程的质量验收。

  - 本指南应与《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（ GB50169 ）、《电供暖系统应用技术规程》

（XJJ090-2018）、《农村居住建筑煤改电工程技术指南》及相应的设计、规范、合同配套使用。

  - 电供暖改造工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本指南的规定。

  - 电供暖改造工程施工质量验收除执行本指南外，尚应符合国家、自治区现行有关标准、规范的规定。

### 2 电供暖改造工程验收程序

  - 电供暖系统安装完毕后应依据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013），并综合考虑电供暖改造工程验收户量大、工程分布零散等特点，按照以下程序进行验收：

    - 施工单位自检;

    - 监理单位组织施工单位、设计单位进行预验收；

县（市）煤改电工程项目建设单位单位组织施工单位、监理单位位、设计单位、村委会、“访惠聚”工作队开展全数分户竣工验收。

2.2抽检和监督检查

地州级煤改电工程项目建设单位组织施工单位、监理单位、设计单位、村委会、“访惠聚”工作队，通知发展改革委、住房和城乡建设局、市场监督管理局、国家电网进行抽检。抽检要求：随机抽取标段比例不得低于 30%（每个县至少抽取一个标段），在抽取的标段中随机抽取改造户数不得低于 30%（每个标段、每个村均应覆盖）。自治区级抽检比例不得低于 20％，抽检参照地、州抽检方式实施。

### 3 电供暖系统验收内容

  - 电供暖系统安装完毕后施工单位应进行送电检验与试运行，合格后进行系统验收。

  - 电供暖系统应对下列内容进行检查和验收：

    - 温控器、开关、绝缘材料等的质量；

    - 电供暖设备安装功率、绝缘电阻的检测；

    - 温控器的安装质量；

    - 安全防护符合设计要求；

    - 系统试运行调试；

    - 电供暖设备安装高度符合相关要求；

    - 电供暖产品的检测报告。

  - 电供暖系统施工应留有全过程施工记录，施工结束后，施工单位应绘制全套竣工图，并经监理单位确认。

  - 施工过程及质保资料应齐全，并按“一户一档”资料要求存档。

### 4 电供暖系统进场材料验收内容

  - 电供暖设备、材料、成品应进场验收合格，并应做好验收记录和验收资料归档。当设计有技术参数要求时，应核对其技术参数，并应符合设计要求。

  - 查验合格证、进场抽检合格检验报告，内容填写应齐全、完整。

  - 检查产品外观，标识规范齐全。

  - 当对电气产品绝缘、导电性能、机械性能和阻燃耐火性能有异议时，应按批次抽样送具备资质的实验室检测。检测项目和内容应符合国家现行有关产品标准的规定。

  - 电供暖系统中主要电缆、电线、配电箱体、配电元器件、塑料槽板（线槽）、辅材、配件、绝缘材料等应具有合格证、检验报告等有效证件。实行生产许可证或强制性认证（CCC 认证）范围的设备，应有许可证编号或CCC 认证标志及认证证书，并应对生产许可证或CCC 认证范围、有效性及真实性进行抽查。

  - 以上材料由建设单位、施工单位和县（市）、乡、村进行存档备查。

### 5 电气工程附属配件验收内容

  - 配电箱验收

    - 金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接；对于装有电器的

可开启门，门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于 4mm2 的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，并应有标识。

    - 配电装置应有可靠的防电击保护；装置内保护接地导体（PE） 排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子，并应可靠连接。当设计未做要求时，连接导体最小截面积应符合现行国家标准《低压配电设计规范》（GB50054）的规定。

    - 对于配电箱线路线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路不应小于 0.5MΩ。

    - 配电箱内的剩余电流动作保护器（RCD）应在施加额定剩余动作电流（I△n）的情况下测试动作时间，测试值应符合设计要求。

    - 配电箱应符合下列规定：

      - 箱内配线应整齐、无绞接现象；导线连接应紧密、不伤线芯、不断股；垫圈下螺丝两侧压的导线截面积应相同，同一电器器件端子上的导线连接不应多于 2 根，防松垫圈等零件应齐全；

      - 箱内开关动作应灵活可靠；

      - 箱内宜分别设置中性导体（N）和保护接地导体（PE）汇流排，汇流排上同一端子不应连接不同回路的 N 或PE。检查数量应按照明配电箱数量 10％抽查，且不得少于 1 台。

    - 配电箱应安装牢固，不应安装在可燃材料上，不应设置在水管的正下方，且不宜与厕所、浴室、厨房贴邻，如果贴邻应做好无渗漏、无结露等防水措施。配电箱安装高度距离地面不应低于 1.8 米，配电箱安装垂直度允许偏差不应大于 1.5‰。

    - 配电箱箱体开孔应与导管管径适配，明装配电箱应紧贴墙面， 配电箱涂层应完整；配电箱内回路编号应齐全，标识应正确。

    - 当配电箱进线为铝芯线时，应采用专用铜铝过渡端子接入断路器或接线端子。

- 5.2配电箱（盘）安装验收

- 5.2.1墙上明装的配电箱（盘）安装前，室内顶棚、墙体、装饰面应完成施工，暗装的配电箱的预留孔、配线的线盒及导管等应检查合格；

- 5.2.2配电箱（盘）试运行前，箱、盘内PE 排应完成连接，箱、盘内的元件规格、型号参数应符合设计要求，接线应正确且交接试验应合格。

- 5.3配电箱电器连接导线验收

- 5.3.1连接导线应采用多芯铜芯绝缘软导线，敷设长度应留有适当余量；

- 5.3.2线束宜有外套塑料管等加强绝缘保护层；

- 5.3.3与电器连接时，端部应绞紧、不松散、不断股，其端部可采用不开口的终端端子搪锡。可转动部位的两端应采用卡子固定。

- 5.4槽板（线槽）内敷线验收

- 5.4.1同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的塑料槽盒内；当采用多相供电时，同一建筑物的绝缘导线绝缘层颜色应一致。

- 5.4.2除设计要求以外，不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一槽盒内。

- 5.4.3刚性塑料槽板应采用难燃材料，其氧指数不应小于 30。

- 5.4.4槽板应紧贴建筑物、构筑物表面敷设，且平直整齐。槽板底板固定间距应小于500mm，盖板固定间距应小于300mm。底板距终端50mm、盖板距终端 30mm 处均应固定。

5.5.5槽板盖板在直线段上 90°转角处，应以 45°斜口相接，分支处应成丁字三角叉接，盖板应无翘角，接口应严密整齐，不应挤伤导线绝缘层。

- 5.4.6槽板穿墙时应合理开洞，不得破坏结构安全。穿墙应采用硬质绝缘阻燃套管，内高外低，洞口应做好防火防水封堵。

- 5.5.7绝缘导线穿入线槽前，应清除槽板内杂物和积水。

- 5.5.8与塑料线槽连接的接线盒应选用明装盒。配线工程完成后，盒盖板应齐全、完好。

- 5.5.9绝缘导线接头应设置在专用接线盒内，不得设置在线槽内，接线盒的设置位置应便于接线和检修。

- 5.5.10绝缘导线在槽、盒内应留有一定余量，并应按回路分段绑扎， 绑扎点间距不应大于 1.5 米。当垂直或大于 45°倾斜敷设时，应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上，每段至少应有一个固定点。当直线段长度大于 3.2 米时，其固定点间距不应大于 1.6 米。槽盒内导线排列应整齐、有序。

- 5.5接线盒安装验收

- 5.5.1接线盒的安装高度应符合设计要求，同一室内相同规格并列安装的接线盒高度宜一致。

- 5.5.2明装的接线盒，盒内应干净整洁，无锈蚀，绝缘导线不得裸露在外。面板应紧贴墙面、四周无缝隙、安装牢固，表面光滑、无碎裂、划伤，装饰帽(板)齐全。

- 5.5.3导线连接应安全可靠，导线分接头或与电供暖设备电源线连接处应采用缠绕搪锡连接，正确牢固，并采取可靠绝缘措施。当采用接线端子时应拧紧，严禁虚接，保证接触良好。

5.5.4温控器接线应正确，显示屏指示应正常，安装位置及标高应符合设计要求，现场实测实控符合要求。

- 5.6接地装置验收

- 5.6.1接地系统采用TT 系统，户内统一使用保护接地线，户内所有电气设备外露可导电部分的保护接地端等，应通过专用保护线，与户内总保护线可靠连接。电供暖散热器为 I 类用电器具时，应设置专用接地线。严禁利用其他用电装置的零线接地。

- 5.6.2在交接验收时，应提交下列资料和文件：

- 5.6.2.1设计文件和图纸会审记录及设计变更与工程洽商记录；

- 5.6.2.2主要设备、器具、材料的合格证和进场验收记录；

- 5.6.2.3隐蔽工程检查记录；

- 5.6.2.4接地电阻测试记录；

- 5.6.2.5绝缘电阻测试记录；

- 5.6.2.6接地故障回路阻抗测试记录；

- 5.6.2.7剩余电流动作保护器测试记录；

- 5.6.2.8接地(等电位)联结导通性测试记录；

- 5.6.2.9工序交接合格等施工安装记录；

- 5.6.2.10电供暖系统测温记录。

- 5.7电供暖系统运行验收

户内电供暖系统满负荷运行 1.0 小时以上，采用红外测温工具检测电供暖以下位置：总电源进线端子、断路器表面、出线端子、线路中间接头、电散热器电源线连接端子等位置。检测点温度比户内环境温度差值不大于 20°。

### 引用标准名录

1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

2《电供暖系统应用技术规程》XJJ090-2018

3《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168

5《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169

6《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254

7《农村居住建筑煤改电工程技术指南》

8《新疆煤改电工程居民供暖设施入户工程实施和安装使用指导手册》。