**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购名称** | **规格参数** | **采购数量** | **单价** | **总价** |
| 1 | PVC20管 | 管承压6公斤压力 | 124000米 |  |  |
| 2 | 喷水头 | 三件套 毛管用微喷 | 104500个 |  |  |
| 3 | 160闸阀 | 铁制 | 8000个 |  |  |
| 4 | PE32管 | 管承压16公斤压力 | 16000个 |  |  |
| 5 | PVC25管 | 管承压6公斤压力 | 16000米 |  |  |
| 6 | PVC32管 | 管承压6公斤压力 | 12000米 |  |  |
| 7 | PVC63管 | 管承压6公斤压力 | 14800米 |  |  |
| 8 | PVC75管 | 管承压6公斤压力 | 15700米 |  |  |
| 9 | PVC 25球阀 | 管承压6公斤压力 | 7500个 |  |  |
| 10 | 20带丝球阀 | PVC材质 | 10000个 |  |  |
| 11 | PVC20直接 | 连接 胶粘 | 100716个 |  |  |
| 12 | PVC110哈佛节 | PVC材质 | 10553个 |  |  |
| 13 | PE50管 | 管承压12公斤压力 | 17750米 |  |  |
| 14 | PVC50球阀 | 连接 胶粘 | 14500个 |  |  |
| 15 | PE63管 | 管承压12公斤压力 | 13500米 |  |  |
| 16 | PE 160哈佛节 | PE材质 | 13050个 |  |  |
| 17 | PVC20弯头 | 胶粘 | 106000个 |  |  |
| 18 | PE25管 | 管承压16公斤压力 | 15500米 |  |  |
| 19 | PE20管 | 管承压16公斤压力 | 14000米 |  |  |

备注：1.中标供应商在签订合同时，须提供以上产品的送检报告，货到后招标人随机抽检，以上检测费用由中标单位支付，如若在抽检过程中发现不合格产品，中标资格将被取消。

2.投标总报价应包含货物、税金、运输等相关费用。