招标文件编号：WS[2020]4324号-001

温宿县人民医院医疗设备采购项目

谈  判  文  件

温宿县行政服务中心（温宿县公共资源交易中心）

2020年11月11日

  - 谈判文件制作流程：

  - 按照《采购单位项目需求》提供项目需求（提供的技术参数不能有倾向性和排他性，若在公告公示期内有供应商对资质要求和技术参数提出质疑，将由采购单位负责答复质疑内容）。

  - 温宿县公共资源交易中心审核项目需求并拟定采购文件。

  - 采购单位盖章确认（项目主管领导在采购文件签字并盖章，送达交易中心）。

五、网上发布采购公告。

目    录

投标人须知前附表

第一部分     竞争性谈判采购公告

第二部分     政府采购招标项目需求

第三部分     投标须知

第四部分     合同一般条款

第五部分     投标书格式

投  标  人  须  知  前  附  表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：温宿县人民医院医疗设备采购项目 招标文件编号：WS[2020]4324号-001 |
| 2 | 投标人资格：后附 |
| 3 | 项目预算：334000元(包括运费、安装、调试、税金等所有相关费用)。投标人应在投标报价表中注明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的最低总价。 |
| 4 | 投标保证金：6000（陆仟元整）。 投标保证金有效票据：投标保证金有效票据应于开标时当众审查（保证金有效票据一律以行政服务中心出具的保证金收据为准，其他票据视为无效）。 收款单位：温宿县行政服务中心(温宿县公共资源交易中心) 开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司温宿县支行 收款账号：965007010000446695 注意：投标商需在获取标书后于开标前将银行开据的投标保证金缴款票据递交温宿县行政服务中心财务科换取收据。 开标后，未中标投标商投标保证金在开标会议结束后可退还）。 |
| 5 | 投标有效期：投标截止期后30 天。 |
| 6 | 投标文件：壹套正本，三套副本。 投标书必须正式打印，并严格按招标文件要求的顺序、内容装订成册，加带封皮、封底，不能插页漏页。凡投标书不符合招标文件要求，内容不全，资质不全，投标委托手续不全，身份证明文件不全，装订不符合要求的投标书一律视为废标。 |
| 7 | 投标书以密封形式递交至：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）办公大楼一楼。 联系电话：0997—4028097 标书递交时间：2020年11月17日16:00开标时随身携带至会场 |
| 8 | 开标日期：2020年 11月17 日 北京时间16:00 开标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（地址：温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标室 |
| 9 | 供货时间：中标后30日内供货完毕 |

第一部分  温宿县政府采购投标公告

项目概况

温宿县人民医院医疗设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台报名获取采购文件，并于2020年月日 16:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WS[2020]4324号-001

项目名称：温宿县人民医院常用医疗设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：334000.00

最高限价（元）：334000.00

采购需求：

标项名称：温宿县人民医院医疗设备采购项目 
数量：一批 
预算金额（元）：334000.00 
单位： 
简要规格描述： 
备注：

合同履约期限：按照甲、乙双方签订的合同约定日期执行。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

（5）投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

3、本项目的特定资格要求：

（1）三证合一或五证一码的营业执照副本、医疗器械经营许可证；法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

（2）供应商如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动（投标人网上自行打印并加盖公司公章）。

（3）近三年的财务审计报告原件；近三个月的社保（包含被授权委托人）和完税证明原件。（以上资料在政采云报名时上传扫描件）。

(4)此次招标项目不接受联合体投标。

备注：投标报名时需在新疆政府采购网（政采云平台）上传以上资料原件扫描件。

三、获取采购文件

时间：2020年11月11日至2020年11月13日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台报名

方式：政采云平台报名成功后，自行下载。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月17日 16:00（北京时间）

地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标室

五、响应文件开启

开启时间：2020年11月17日 16:00（北京时间）

地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本公告同时在新疆政府采购网和阿克苏地区公共资源电子招投标平台（网址：http://www.akszw.com/aksggzy/）发布；

2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：温宿县人民医院

地 址：温宿县校场路

联系方式：18999661050

2、采购代理机构信息

名 称：温宿县政务服务和公共资源交易中心

地 址：温宿县复兴大道670号

联系方式：0997-4028097

3、项目联系方式

项目联系人：孟庆明

电 话：0997-4028097

第二部分  政府采购招标项目需求

采购项目需求

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式空气消毒机 | 5台 | 物理参数： 1.1工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz 最大输入功率（W）：190； 1.2紫外线灯管寿命（h）≥5000； 1.3按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有电源开关控制，设备应具有两路独立的熔断器（保险丝）；熔断器应能不打开设备外壳的情况下即可便捷更换； 1.4设备必须具有人体红外感应探头（中标交货后实际查验是否具有该功能），能自动感应人员活动情况，自动启动消毒程序； 2.设备的数据服务功能： 2.1协助用户建立基于大数据的智慧物联网服务云平台，可以实现空气消毒机（不限于此）等感控设备、临床科室、感控管理部门、设备管理部门、设备厂家、厂家售后服务机构间的高效协同，提升管理效率； 2.2具有智慧物联网云服务功能，能同时从WEB端和手持式智能管理终端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、实时和历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息； 2.3支持设备的物联网自动报修功能； 2.4具有消息中心功能，可分别接收物联网设备消息、科室任务、系统消息 ； 2.5随时查询设备资产档案、质保期限，随时查询每台设备、配件的信息和状态，以便及时进行设备的定期保养、维护等活动； 2.6系统能自动记录每台设备的消毒使用记录；既能从移动管理终端（选配）上图形化和格式化报表查看，也能从电脑WEB端报表查看、导出、打印每台设备的消毒使用记录报表；支持消毒设备的实时数据和历史数据的查阅追溯； 2.7具有人员权限的分配管理功能，可以实现分科室管理。角色至少包括临床科室、感控管理、设备管理三个角色； 2.8为了适应用户当前及未来发展需要，系统能自动监控全院全部的空气净化消毒设备数据，同时支持设备管理和感控管理功能，不受建筑的布局和距离限制； 2.9网络条件与安全 2.9.1不需要用户现场自备有线网络、无线网络等基础设施作为使用条件；同时了为了减少网络建设施工作业对临床业务活动的干扰，鼓励采用无线广域网技术上实现设备管理； 2.9.2不会因网络用户名、密码的变化，设备后续移机使用而引发设备无法联网管理。鼓励采用通讯运营商级网络安全架构，避免自行建设的局限网存在的安全风险 3.基本参数要求： 3.1要求提供可被权威第三方证实的消毒效果的检测报告，以证实设备符合《消毒技术规范》的如下要求： 3.1.1该消毒机所有紫外线灯管，在距离灯管下方垂直距离1m中心处，开机5min后测定的平均辐照强度均＞90μw/ cm2，达到合格要求。 3.1.2设备持续工作2小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%达到消毒合格要求。 3.2功能性方面，具有如下功能（要求提供第三方权威检测报告佐证）： （1）消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒； （2）消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置； （3）运行参数，具有风速调节、紫外线强度； （4）待机参数，具有累计工作时间、灯管使用时间清零、过滤网使用时间清零、时钟设置； （5）报警提示，至少具有灯管报警、滤网过期、风机故障、负离子故障。 3.3臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为≤0.01mg/m3（提供检测报告）； 3.4控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作； 3.5程控数量：≥9组，可实现多时段程控设置，便于临床科室多样化的使用需求(中标交货时，实际操作检验验证)； 3.6消毒因子：波长253.7nm的紫外线； 3.7适用体积（m³）：≤100；循环风量（m³/h）：≥1000； 3.8机外紫外线泄漏（μw/cm2）≤5； 3.9负氧离子发生器：3*106个/cm3； 3.10噪声（dB）：≤55； 安全、法规及技术先进性 4.1产品应符合相关医疗卫生标准和规范，提供卫生安全评价报告。 4.2空气消毒机采用自主知识产权的嵌入式软件（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实空气消毒机软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性。 ★4.3物联网服务云平台，具有自主知识产权（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方权威实验室出具的独立的软件产品检测报告，证明确实具有上述服务功能，能证明云平台的功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性。 4.54要求针对医院实际，提供详细可行的书面方案书。检查方案的先进性、可行性、充分必要性。 生产企业资质 5.1提供ISO9001和ISO13485认证证书。 5.2提供ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证。 ★5.3具有医疗器械生产许可证和消毒产品生产企业卫生许可证。 5.4具有国家云计算服务能力认证（三级及以上）证书，且在有效期内。 |
| 2 | 双摇床 | 16张 | 一、基本参数： 1、规格：长2180㎜×宽980㎜×高500㎜（±10mm） 2、背部最大折起角度：75°±3°，腿部最大折起角度：45°±2°； 3、载荷能力：静载≥240㎏，动载≥400㎏； 4、六个点滴架插孔，四个可移动式引流袋挂钩（兼具点滴架收藏功能）； 5、一支插式不锈钢点滴架； 6、床下金属杂物筐一个； 7、配ABS可伸缩式餐桌板一块。 二、工艺要求： *1、焊接工艺：采用机器人全自动集群焊接； *2、金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺； *3、床面板加工工艺：一次模压成型，表面光洁，四角圆润，无焊点； *4、塑料加工工艺：采用自有设备、自有模具、自行加工生产。 以上工艺要求需提供加工工况图示 三、床架： 1、床框采用名牌大厂冷轧钢管，长×宽≥30×60mm，厚度≥1.5mm； 2、四周塑料包角保护，圆润光滑易清洁，不易藏污纳垢； 3、床腿采用长×宽≥50×50mm冷轧钢管，厚度≥1.5mm； 四、床面板： 1、采用名牌大厂冷轧钢板，模压成型，板材厚度≥1.2㎜ ； 2、背部增焊“日”字型加强型钢管框架，钢管壁厚≥1.2mm。 3、背部床板活动关节双支撑卸力结构，支撑管轴采用φ≥25mm，厚度≥2.5mm无缝钢管； 4、两侧及尾部中央各配有防滑筋，可防止床垫侧滑及床板升起时床垫下滑。 五、床头床尾板： 1、纯正ABS材料整体注塑成型，表面光滑无味、耐冲击，强度高； 2、流线型床头尾板，床头板高床尾板低 ,高低相差≥4cm ，底部厚度≥7cm；内置钢管固定结构，牢固结实； 3、床头、床尾与床体连接采用插拔式结构，装卸方便，带旋钮锁定保险； 4、床尾外侧配有机板病历插卡； *5、床头尾板可与简易骨科牵引架互换，实现一床多用。 六、护栏： 1、折叠侧伏式安全护栏一对，每只六支强化铝合金立柱； *2、弯管式易清洁护栏，底座倒置，护栏长期使用不松垮歪斜、不藏污纳垢； *3、护栏铝合金型材，长≥1400mm，距床垫高≥280mm，折叠后低于床垫≥3cm，护栏设有防夹手胶垫，折叠时可防夹手； *4、立柱基座：3cm钢板冲压成型,焊接强化处理,弯管外套塑料套与基座结合； *5、护栏设有折叠托架； 6、手握式开关，开关处防夹手设计。 七、脚轮： 1、φ125 mm中控制动脚轮，床尾中央U型不锈钢踏管，一脚中央刹车制动，解锁轻松； 2、主体：铝合金材料，一次压铸成型，密封自润滑轴承，防水、防尘； 3、立轴：铝合金材料； 4、双饼轮：轮面聚氨脂材料，静音、耐磨。； 5、脚轮插杆上方附有塑料防尘盖。 八、摇杆系统： 1、手摇把: ABS材料注塑成型可推拉折叠设计，摇手内置钢芯，手指凹痕防滑设计，手感舒适，摇手开关为专业耐磨材料； 2、摇手与丝杠间传动部件采用六角钢配不锈钢导管，连接部位采用高强度增韧尼龙与铸钢材料含件注塑而成（万向节）。 3、回旋体：锰钢合金材料； *4、采用精铜螺母，静音，耐磨，寿命长； 5、有双向极限保护功能； 6、外套塑料防尘罩； 九、餐桌板 ABS工程塑料注塑而成，铝合金伸缩骨架，挂钩采用嵌入式与拉丁固定方式强化固定，不易断裂松脱，可悬挂收藏于床头尾板。 十、点滴架： 304#优质不锈钢,φ≥19mm，伸缩式设计，四爪头挂钩，配金属插座，不用可收藏于床下引流挂钩。 十一、床垫： 1、三折床垫，四角圆角设计，配合床板，不易磨损，长宽与床相配。 2、海绵加椰棕内胆，医用防水耐磨布外套，隐藏式拉链，厚度≥80mm，海绵≥60mm，环保椰棕，不生虫，上下表面粘附一层纤维丝绒，不掉渣，厚度≥20mm，海绵密度≥28°，久用不塌陷。 每张床配置床头柜1个。 |
| 3 | 设备带 | 51点 | 51个点位需要包含二级稳压箱 (含压力表,减压装置等) 气体监测箱 (含压力显示、报警等) 脱脂紫铜管（含铜制配件） φ19*1.0 脱脂紫铜管（含铜制配件） φ8*0.75 铜制阀门 DN19 氧气截止阀 DN10 铜制活接 DN19 铜制球头螺帽 DN19 铜制球头螺帽 DN10 氧气终端 设备带（底板）：铝合金、静电喷塑 设备带（面板）：铝合金、静电喷塑 铝合金线槽 50cm*30cm 设备带封堵 电源插座：多功能六孔 床头灯 220V/8W LED 灯罩：550mm、硬塑、纯白 开关 电源线 BVR-2.5mm2 管道吊架制安装：角铁、含防锈 管道穿墙开孔 管道吹扫 管道系统试压 2台静音式无油气体增压机：容积流量0.16方/分钟，排气压力1.4KPA，主机转速550R/分钟 智能呼叫系统 设备带含配件及安装。 |
| 4 | 不间断电源 | 3台 | 1.容量 VA/W 5400W/6000VA 2.输入： 2.1电压范围 120~275VAC 2.2频率范围 40Hz-70Hz 2.3连接 单相二线 + 接地 2.4THDI/ 输入谐波失真 < 5% 非线性满载 2.5输入功率因数 ≧ 0.99 3.输出： 3.1输出电压 220VAC 3.2输出精度 ±2% 3.3连接 单相二线 + 接地 3.4输出频率 50/60Hz±0.2Hz 输出谐波失真 <2% THD 线性负载 <4% THD 非线性负载 3.5输出波形 纯净正弦输出 3.6过载能力： 3.6.1市电模式 1min @ 105%-125% 负载；30s @ 125%-150% 负载；0.5s @ >150% 负载 3.6.2电池模式 整机效率 4.1市电模式 Up to 94% 4.2 ECO 高效模式 Up to 98% 5.电池及充电参数 5.1电池节数 15PCS 5.2电池类型 12V/7Ah 5.3后备时间 >4 分钟 5.4回充时间 5 小时回充 90% 6.显示 LED 负载 / 电量 / 输入 / 输出 / 运行模式 7.尺寸 塔式 (WxHxD)mm 248*565*500 8.环境参数 8.1运行环境温度 0-40℃ 8.2运行环境湿度 20-90%（无凝露） 8.3噪声 <50dB @ 距离 1 米 9.标准和认证 IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 TLC/ 节能认证 / 广电认证 /CQC Ready 通讯接口和软件 10.1 RS232 标配 10.2扩展插槽 ( 选配 ) 可选择 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 10.3EPO ( 选配 ) 紧急关断 10.4软件 Winpower |
| 5 | 超纯水机 | 1台 | 一、项目名称：医用超纯水系统 二、工作环境：医用检验科及实验 三、工作条件 1、进水水源：市政自来水（TDS≤400ppm，进水压力：2.0-5.0kg/cm2，水温5-45℃） 2、工作电源：220V/50Hz； 四、主要技术参数 *1、制水量≥100L/h。 *2、纯化水：在线监测电导率≤ 0.2μs/cm，微颗粒＜1个/ml，吸光度＜0.001，蒸发残渣＜1.0mg/L,重金属＜0.1ppb出水水质符合NCCLS，ASTM一类水质要求。 *3、主机尺寸：1350×500×740(mm) *4、总功率≤200W *5、采用微电脑全自动控制,内部主要电器元件采用24V直流电压，保证人员安全。 *6、采用进口RO膜、进口管接件等国际品牌元器件。 *7、专利预处理系统，提升使用寿命降低运行成本。 五 、功能特点 1、主机占地面积≤1㎡，占地面积小，外形美观。 *2、采用微电脑全自动控制，具备系统开机自检、缺水停电自动保护、水电超压自动保护、水箱高水位自停/中水位自启、系统自动冲洗等全自动功能。 3、具备恒压输送系统，实现与全自动生化分析仪的无缝对接。 *4、采用模块化、集成化先进工艺设计，性能稳定优越，设备安装与维护简单。 5、RO膜自动冲洗，最大化延长配件使用寿命，水质在线监测系统，可即时测量产水水质. 6、主机正面设有取水口，方便用户其它用水需求。 六、资质要求 *1、国内知名产品，并提供相关证明 *2、国家高新企业认证 *3、3A企业认证 *4、具备ISO9001：2015质量管理体系认证 *5、具备欧盟CE产品质量管理体系认证 6、企业拥有关于水处理设备方面的各种专利不低于100项 7、生产厂家不低于10年的行业背景 七、售后保障 1、建设有“预防保养”型售后服务体系，可有效保障产品得到有效的维护。 *2、400免费客户专线，保证客户迅速得到技术咨询、产品报修等售后服务 3、设备出现故障，30分钟内由技术支持人员电话处理，电话不能解决的，专业工程师48小时内到达现场解决。 *4、全国主要省会城市均设有售后服务中心，在编的售后人员不低于50人 5、提供完善的设备培训方案，现场做专业技术培训，以保证使用老师完全掌握纯水机的基本操作与维护。 |

【说明】：1、投标商所报价格包含设备、税金、运输、安装、调试等相关费用。

第三部分   投标须知

一、	说   明

（一）适用范围

本次招标文件仅适用于本次竞争性谈判中所叙述的货物及服务采购。

（二）合格投标方

1、凡符合温宿县人民医院常用医疗设备采购项目采购要求，具有能力提供招标货物及服务的制造商或供应商均为合格投标方；

2、投标方应遵守国家有关的法律、法规和条例。

投标人资格条件：1.投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件；

2.三证合一或五证一码的营业执照副本，医疗器械经营许可证；

3.法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

4.供应商如在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动（投标人网上自行打印并加盖公司公章）。

5.近三年的财务审计报告原件；近三个月的社保（包含被授权委托人）和完税证明原件。

6.保证金：以上资质在开标时，查看有效资质原件或公证件，复印件无效。

（三）投标费用的承担

无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标的有关费用。

二、	招标文件

（五）招标文件的构成

1、招标文件是用以阐明所需货物及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）	投标人须知前附表

（2）	招标邀请

（3）	货物需求

（4）	投标须知

（5）	合同基本条款

（6）	合同书格式

（7）	投标书构成

2、投标方应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供的投标文件和材料，可能导致投标被拒绝。

（六）招标文件的澄清

投标方对文件如有疑点要求澄清，均应在获取投标书后五个工作日内以书面形式递交至温宿县公共资源交易中心，温宿县公共资源交易中心将以书面形式予以答复，同时认定其它澄清方式无效。

（七）招标文件的修改

1、在投标截止日期前，无论出于何种原因，温宿县公共资源交易中心将用补遗书的方式修改招标文件，据此发出的补遗书将构成招标文件的一部分；

2、招标文件的修改将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人。温宿县公共资源交易中心将会酌情延长投标日期。

三、	投标文件

（八）投标文件编写注意的事项

投标单位应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对招标文件做出实质性的响应，否则，其投标可能被拒绝。

（九）投标文件的计量单位及语言

1、投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位；

2、投标人的投标书以及投标人与温宿县公共资源交易中心就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

（十）投标文件的组成

投标人所递交的投标书应包括以下文件（按以下顺序制作）：

- 投标函

- 资信证明文件

- 投标人资格声明

- 投标保证金

- 标人近三年有无违法、违规记录承诺书

- 投标报价表

- 明细表及偏离表

- 产品质量承诺书

- 经营业绩一览表

- 售后服务承诺书及计划

- 产品质量证书

12、投标人须知要求投标人提交的全部文件

（十一）投标文件格式

投标人应按标书所附投标报价说明，完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表，标明所提供的货物名称、型号规格、产地、数量及所执行的标准及标准号。

（十二）投标报价

1、所有投标均以人民币报价；

2、投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价为准，大写与小写不符的，以大写为准。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价；

3、固定合同价，投标人所报的单价和总价在合同实施期间应保持不变，并不因劳务、材料等成本的价格变动而做任何调整。

（十三）证明投标人合格和资格的文件

1、按照规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标书的一部分。

2、投标方应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求所规定的由供货方履行的运输、售后、规定时限交货。

（十四）证明货物合格性和符合招标文件规定的文件

按照规定，投标人应提交根据合同要求提供的主要货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标的一部分。

1、货物合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物来源地的声明。

2、证明货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据，投标人应提供：

（1）货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

（2）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，指出自己提供的货物、服务、交货时限是否做出实质性的响应；或逐条填报投标报价表的技术规格响应表。

3、 投标人在说明上述规定时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料、参照的标准、商标或样本目录号码对投标文件具有限制性。

（十五）投标有效期

1、投标文件从投标截止后30天内有效；

2、在特殊情况下，温宿县公共资源交易中心将会与投标单位协商延长投标文件的有效期。

（十六）投标文件书写要求及基本制作标准

1、投标文件须打印；

2、投标文件的字体应清楚工整，修改处应由投标法定代表人签章。否则被认定为废标；

3、字体不清，表达不清，未按要求填写或可能导致非唯一理解的，文件可能确定为废标；

4、投标文件应由法人代表在规定签章处逐一签章及加盖单位公章；

5、投标文件的份数：一式四份：正本一份，副本三份，，文件左上角注明“正本”、“副本”字样，参考资料不限量；

6、投标单位可根据投标项目的具体需要自行编制其他文件，一并纳入投标书内；

7、标书必须有封面、封皮，中间不能插页漏页，装订成册（A4纸张）。

（十七）投标保证金

1、投标保证金以人民币计，投标人应在投标时提交“投标人须知前附表”第4项规定金额的投标保证金；

2、投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

3、未交投标保证金的投标，将被拒绝；

4、未中标人的投标保证金，原则上在定标结束后5个工作日内予以退还，不计利息；

5、如有下列情况，将没收投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标书；

（2）中标人未能在规定期限内，签署合同或提供货物的，未交所要求的履约保证金；

（3）其他认为不符合政府采购要求的。

四、	投标书的递交

（十八）投标书的密封与标记

1、投标人将投标文件正、副本先后分别密封，在每个密封件的封面上标明投标人名称、法定代表人、单位公章、正本或副本；

2、将投标文件正、副本一并装入投标文件袋内加以密封，并在每一封签处加盖“密封”章；

3、投标文件袋上应写明：

（1）	招标单位：温宿县政务服务和公共资源交易中心

（2）	招标项目：温宿县人民医院医疗设备采购项目

- 标书编号：WS[2020]4324号-001

（4）	注明“开标时启封”

4、未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，温宿县公共资源交易中心不对其后果负责。

（十九）投标截止时间

1、投标书的递交截止时间 ：

2020年11月17日16 ：00 （北京时间）开标时随身携带至会场；

2、投标人必须在规定的时间内将标书送到规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

（二十）迟交的投标文件

招标方将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

五、开标及评标

（二十一）开标

1、开标日期：2020 年11月17日16:00（北京时间）

开标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标室。

2、温宿县公共资源交易中心在规定的时间和地点进行开标，开标时必须由投标单位法定代表人或委托人代理人本人参加开标会；

3、开标时宣读投标人名称、投标价格；

4、温宿县公共资源交易中心将做开标记录（包含投标人名称、投标价等）；

5、温宿县公共资源交易中心将根据招标项目的特点组建评标委员会和指定负责人，评标原则和中标标准在开标会上宣布。

（二十二）评标

1、评标的依据为招标文件和投标文件；

2、评标过程的保密性。开标后，直到确定最终中标商止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评标委员成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其它无关人员透露，违者给予警告、取消其担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标；

3、投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标办法的活动，可能导致其被视为废标或取消中标资格；

4、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，这些重大偏离在开标后不允许修改。

（二十三）投标文件的澄清

1、温宿县公共资源交易中心有权请投标单位就投标文件中含混之处加以澄清；

2、投标单位对要求澄清的问题以书面形式明确答复，应有法人或经营者的签署和加盖公章；

3、投标单位的澄清文件是投标文件的组成部分；

4、投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

（二十四）评标原则和方法

1、评标委员会对每个投标文件的投标报价进行比较，列出各投标人的报价比较表。

2、符合采购需求、质量、服务和在规定时限可以交货的条件下且报价最低的原则确定成交供应商。

3、本项目采用竞争性谈判采购方式，即评标小组与投标商进行谈判，以确定最低报价投标商。

4、本项目采用最低价评分法。

（二十五）保密及其它注意事项

1、评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行，评委会将遵照评标原则，公正、公平地对待所有投标人。

2、为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见，在招标工作结束后，与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评委人员之外。

3、评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件（正本）。

六、授予合同

（二十六）合同授予标准

合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求、具有履行合同的能力、报价合理、能提供技术和商务最佳服务的投标者。

（二十七）采购单位授标时有更改采购货物数量的权力

招标方在授予合同时有权在规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其他实质性内容做任何改变，增、减的数量按同类型中标价格增、减货款。

（二十八）中标通知

评标结束五日内，温宿县公共资源交易中心将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，一经发出即发生法律效力。

（二十九）签订合同

1、投标方收到中标通知后，在五个工作日内与采购单位签订采购合同，招标文件、中标人的投标书及澄清文件等均为签订合同的依据，采购单位和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其它协议；

2、如中标方拒签合同，则按违约处理，并没收其投标保证金；

3、如遇中标方违约，可从候选中标单位中重新选定中标单位，组织供需双方签订合同。

（三十）履约保证金

1、投标人中标后，按中标供应项目、类别，须向采购单位提交项目总金额2%的履约保证金（采购单位自行收取），项目验收合格后由收款单位一次性退还履约保证金，履约保证金退还时不计利息。

2、如果中标方未能按上述第29.2款和第30款规定执行,温宿县公共资源交易中心将有权取消该中标决定并没收其投标保证金,并有权将标授予另一个投标人或重新招标。

七、其它事项

（三十一）解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国合同法》和《政府采购法》参照国际惯例编制，解释权属温宿县公共资源交易中心。

（三十二）通讯地址

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

招标机构：温宿县公共资源交易中心

电话(传真)：0997—4028097

第四部分 合同一般条款（仅供参考）

  - 适用范围

本合同条款适用于本次竞争性谈判招标活动。

  - 技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件及其投标文件的规格相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关最新颁布的相应标准及规范为准。

  - 专利权

供货方应保护采购单位在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控，供货方与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

  - 交货方式

现场交货：供货方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由供货方承担，所有货物运抵现场并验收合格的日期为交货日期。

  - 保险

由供货方办理货物运抵现场这一段的保险，以人民币按照批次采购金额的110%办理“所有保险”，保险范围包括供货方承诺装运的货物。

  - 付款方式

安装调试验收合格后，按合同约定方式，到采购单位办理付款手续。

7、技术资料

完整的技术资料应包装好随同货物一起验收。

8、质量保证

(1)供货方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供货方应保证所提供的货物使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，供货方应对由于设计，工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

(2)根据采购单位按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位应尽快以书面形式通知供货方，提出索赔或退还。

(3)供货方应保证货物合法、严禁走私品。

(4)供货方在收到更换通知后，10天内应免费更换有缺陷的货物或部件。如果在收到更换通知后10天内没有弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供货方承担。

(5)除合同特殊规定外，合同项目的货物质量保证期为自货物通过最终验收起三年。

9、检验

(1)货物运抵现场后，采购单位将对货物的质量、规格、数量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的缺陷规格或数量或两者都与合同不符，采购单位有权在货物运抵现场后10天内，根据采购单位按检验结果或当地质检部门出具的检验证书向供货方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

(2)如果货物的质量和规格与合同不符，或在第八条规定的质量保证期内证实货物有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购单位将有权向供货方提出索赔。

10、索赔

(1)除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，采购单位有权根据采购单位按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向供货方提出索赔。

(2)在根据合同第八条和第九条规定的检验期和质量保证期内，如果供货方对采购单位提出的索赔和差异有责任，供货方应按照采购单位同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

A、供货方同意退货，并按合同规定的同种货物退款还给采购单位，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

B、根据货物低劣程度、损坏程度以及所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

C、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或和修补缺陷部分，供货方应承担一切费用和风险，并负担采购单位所发生的一切直接费用。同时，供货方应按合同第九条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。（此项用于设备采购）

D、如果在采购单位发生索赔通知后10天内，供货方未作答复，上述索赔应视为已被供货方接受，如供货方未能在采购单位提出索赔通知后10天内或采购单位同意的更长时间内，按照本合同第九条规定的任何一种方法解决索赔事宜，如果这些金额不足以补偿索赔金额，采购单位有权向供货方提出不足部分补偿。

11、延期交货

(1)供货方应按照采购单位规定内交货和提供服务。

(2)在履行合同过程中，如果供货方不能按时向采购单位交货，则应视为违约。

(3)如供货方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：加收违约损失或终止合同。

12、违约赔偿

除合同11条规定外，如果供货方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购单位可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一天，按迟交货物或未提供货物（服务）合同总价的1%计收，但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供货物（服务）的合同价5%。最迟不能超过一周，如果供货方在迟到最高限额后不能交货，采购单位可考虑终止合同。

13、不可抗力

(1)如果双方中任何一方由于严重火灾、水灾、风暴和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，至使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

(2)受事故影响的一方在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传等书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用书面形式通知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商的方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14、按照规定缴费

根据国家现行税法对与本合同有关的一切税费均由供货方负担。

15、履约保证金

供货方收到中标通知书后，应在签订合同前，向采购单位提供履约保证金。如果供货方未能履行合同规定的任何义务，采购单位有权从履约保证金中得到补偿。

16、仲裁

(1)买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国经济合同法”规定提交调解和仲裁。

(2)仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

(3)仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

(4)仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

17、违约终止合同

(1)采购单位在供货方违约的情况下，如果供货方未能在合同规定的期限或采购单位同意延长的期限内提供全部或部分货物；或如果供货方未能履行合同规定的其它义务，供货方在收到采购单位发出的违约通知后20天内，或经采购单位书面认可延长的时间内未能纠正其过失，采购单位可向供货方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响采购单位向供货方提出的索赔。

(2)在采购单位根据上述17．1条规定，终止了全部或部分合同，采购单位可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供货方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且供货方还应继续执行合同中未终止的部分。

18、合同修改

欲对合同条款进行任何改动，均须由供货方和采购单位签署书面的合同修改书。

19、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传、传真、电报的形式发送，另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20、计量单位

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

21、合同生效及其它

（1）合同应在双方签字盖章后开始生效。

（2）本合同一式四份，以中文书写，供货方、采购单位、温宿县公共资源交易中心各一份，存档一份。

（3）如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

专用条款

项目名称：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目竞争性谈判的结果，签署本合同。

一、合同内容及服务标准

（具体见技术要求）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______元，小写（______元）人民币或其他币种。

三、付款方式：

四、甲乙双方责任

（一）甲方责任

（根据谈判结果确定）

（二）乙方责任

（根据谈判结果确定）

五、违约责任及索赔

1、甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2、如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，将受到以下制裁：（1）没收履约保证金（2）加收违约损失赔偿。

3、乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4、乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5、甲方不能及时按合同付款，则应当自逾付款第5日起，每天按当期应付未付服务费的0.5%向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60天后，乙方有权终止本合同承担的管理目标及责任。

6、乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和服务目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

六、履约保证金

6.1 本项目履约保证金为合同金额的 /，由成交人以银行保函或现金形式签订合同前一次性递交至采购人。履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。成交人拒绝交纳履约保证金或交纳的履约保证金不符合谈判文件规定的，视为放弃中标，其谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过谈判保证金的，成交人还应对超出部分予以赔偿。履约保证金在合同有效期截止后并完全履行合同，乙方出具可以退还履约保证金的说明，经甲方签字同意后由银行退还。

七、转包或分包

7.1本合同范围的采购标的，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期1年。（自项目整体验收合格之日起计）

九、项目完成时间、交货方式及交货地点

9.1项目完成时间：  年  月   日前完工，试运行。

9.2 项目实施地点：_________

十、货款支付

10.1 付款方式：

10.1.1本合同价款分为以下部分：

1、

2、

……

有关乙方的银行账户信息为：

账户名称：

开户行：

银行账号：

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按竞争性谈判文件规定的性能、技术要求、质量标准向甲方提供以正规程序完成且无任何权属争议的产品。

12.2 乙方提供的采购标的在质量期内因采购标的本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该采购标的的其他直接费用等。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对采购标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的采购标的免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的采购标的依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，性能、技术要求等符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随采购标的交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的采购标的在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的采购标的，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

十四、采购标的硬件货物的包装、发运及运输

14.1 乙方应在采购标的硬件货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证采购标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于采购标的内。

14.3 乙方在采购标的发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 采购标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 采购标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方采购标的已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收采购标的的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付采购标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的采购标的品种、型号、规格、技术要求、质量不符合合同规定及竞争性谈判文件规定标准的，甲方有权拒收该采购标的，乙方愿意更换采购标的但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换采购标的的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经招标代理公司见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：      年  月  日

所有与本标书有关的事项请按下列通讯地址联系：

招标机构：温宿县公共资源交易中心

通讯地址：阿克苏地区温宿县复兴大道670号

电话（传真）：0997—4028097

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司温宿县支行

帐    号：965007010000446695（投标保证金帐号）

收款单位：温宿县行政服务中心（温宿县公共资源交易中心）

第五部分   投标书

（附：投标书标准格式）

投标书

标书编号：WS[2020]4324号-001

项目名称：温宿县人民医院医疗设备采购项目

投 标 人：

2020年  月  日

投标函格式

温宿县政务服务和公共资源交易中心：

根据贵方温宿县人民医院医疗设备采购项目

竞争性谈判，标书编号WS[2020]4324号-001谈判文件，投标单位名称:           ，投标人（姓名和职务）签字                  提交下述文件正本壹份，副本一式三份：

- 投标函

- 资信证明文件

- 投标人资格声明

- 投标保证金

- 标人近三年有无违法、违规记录承诺书

- 投标报价表

- 明细表及偏离表

- 产品质量承诺书

- 经营业绩一览表

- 售后服务承诺书及计划

- 产品质量证书

12、投标人须知要求投标人提交的全部文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供交付货物投标总价为              元人民币（大写）。

（2）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期满之前均具有约束力。

（5）同意贵方没收投标保证金的有关条款。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按合同约定的产品配置标准、供货时间、产品配置标准、供货地点及时交货，并完成项目的施工、调试，交付采购单位验收、使用。

（8）与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址

邮编

电话

投标单位代表姓名（签字）

投标单位名称

公章：

日期：

资信证明文件

- 投标人营业执照副本及复印件（加盖公章）

- 企业代码证复印件

- 国税、地税税务登记证复印件

- 法定代表人（委托代理人）身份证明（身份证复印件）

- 投标人资格声明

- 代理证书

- 其他有关资信证明文件

投标人资格声明

- 名称及其它情况

（1）投标人名称：

（2）地      址：

电      话：

（3）成立和注册日期：

（4）主管部门：

（5）公司性质：

（6）主要负责人：

（7）职工人数：           （其中：技术人员              ）

（8）最近公司（企业）的主要财务情况(到2019年12月31日止)

- 注册资金：

- 固定资产：

原值：

净值：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 短期负债：

- 销售收入/主营业务收入：

- 纳税情况（至2019年12月31日止）

- 最近三年的年度总营业额：

年份         国内         出口          总额

- 最近三年投标货物主要销售给国内市场情况：

项目名称      地址         时间      金额（人民币元）

- 同意为投标人制造投标货物和附有制造商的资格声明：

制造商名称和地址          制造项目和数量

- 须由其他制造厂家供应和制造的部件（如果有的话）：

制造厂家名称和地址            制造项目

- 最近三年中与采购单位单位成交的此种投标货物

合同号：

签字日期：

产品名称：

数    量：

- 投标人最近三年法律纠纷情况

时间       案由       涉及金额        目前办理情况

- 有关银行的名称和地址：

- 其 它 情 况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日        期：

授权代表签字：

授权代表的印刷字体姓名：

投标代表的职务：

电话号和传真号：

公          章：

格式三

投标人近三年有无违法、违规记录承诺书

（投标人自行填写）

内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为废标）

法定代表人： （签字）

或

全权代理人： （签字）

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

格式四                         投  标  报  价  表

单位：元

| 序号 | 投标产品 全称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 投标 单价 | 金额小计 | 免费 质保期 | 质保期外 服务年限 | 交货（完工）日期 | 投标产品有无偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 |  |
| 总报价 | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |

注：此表作为唱标的依据。

法定代表人： （签字）

或

全权代理人： （签字）

签署日期：      年     月     日

格式五         投标货物（设备）技术、性能、质量具体明细及偏离表

| 序号 | 招标货物（设备）要求 | 投标货物（设备）状况 | 免费质保期 | 免费质保期外服务年限 | 投标货物（设备）符合程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号、规格、质量、技术性能及参数要求 | 数量 | 型号、规格、质量、技术性能及参数要求 | 数量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 | 高于要求 | 低于要求 | 不能确定 |  |

投标单位(公章)：

投标单位联系人：                                投标单位联系电话：            法人代表(签字):

备注：1、投标人严格按照《采购需求说明》所列的具体明细，进行报价。

2、投标人应对照招标货物（设备）技术、质量及要求，审慎准确填写此表，详细列明投标货物（设备）技术、质量状况，全面披露各项符合程度并标注确定字样。如不能确定的请在不能确定栏内填写不确定字样。

3、填列不清楚、不全面的，使评审人员不能判明投标货物（设备）技术、质量而造成的废标、无效标，由投标人自行承担。

4、如果投标货物有偏离而不标注偏离，一旦在评审中被发现存在偏离或认定为偏离，评审人员有权视具体情况按照评标办法扣分或加倍扣分。

格式六

投标产品质量承诺书

投标产品(设备)的全称       同时应编写品牌、型号     ：

投标人应按所投产品（设备、软件）质量状况实事求是地填写，但不限以下内容：

1、产品（设备）出厂前是否执行检验检测；

2、产品（设备）质量保证期（三包）期限（年、月），执行规范和内容；

3、产品（设备）质量缺陷、瑕疵补救方案和处理方式、方法（如果实行召回制度的产品必须说明）；

4、投标产品（设备）达不到无故障时间和使用（寿命）年限应承担的责任；

5、设备（软件）集成、安装、调试质量保证措施；

6、投标人对投标产品（设备）承诺的其它事项。

（投标人可根据所投货物自行填写）

法定代表人： （签字）

或

全权代理人： （签字）

签署日期：    年    月   日

近 三 年 业 绩 一 览 表

| 序号 | 使用单位全称 | 合同金额 | 完成时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：1、投标人应填写与招标项目相一致的销售业绩，填写与本项目不一致或相类似的业绩无效。所有业绩应提供《买卖合同》或中标通知书复印件并附在此业绩表之后。

2、业绩不实而造成的废标，由投标人自行承担

3、此表如填写不下，可另附页。

法定代表人： （签字）

或

全权代理人： （签字）

签署日期：   年    月     日

售后服务承诺书

该承诺书格式由投标商自行确定，但必须包括以下内容：

- 投标商报价应含其成本和相关的一切费用；

- 供方负责派人到现场进行交货。

- 质量保证期内出现问题保证在24时内进行处理，免费提供备品备件。

- 提供一份详细的供货时限承诺书。

- 提供一份详细的售后服务承诺书。

投标单位法人或委托代理人签字：                                            投标单位盖章：