## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：管网土方 |  | 标段：英阿瓦提乡滚独鲁库木(3)村帮扶车间扩建项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 强电
1.2 | 弱电
1.3 | 给水消防
1.4 | 排水土方
1.5 | 采暖土方
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网土方 |  |  |  | 标段：英阿瓦提乡滚独鲁库木(3)村帮扶车间扩建项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
强电
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | m3 | 99.75
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 94.27
3 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂垫层 |  | m3 | 5.48
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 5.48
5 | 01B001 | 电缆井 | 1.人孔井 900X710X1200，详见新12D3-A60~A61页 |  | 座 | 6
6 | 010501001001 | 定向块 | 1.水泥垫条C15混凝土30X50X850敷设间距5000 |  | m3 | 0.05
7 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.种类:保护盖板铺砖 |  | m | 186.9
分部小计
弱电
1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 |  | m3 | 108.99
2 | 010103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 2.填方来源、运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 102.58
3 | 010103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:细砂垫层 |  | m3 | 6.41
4 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 6.41
5 | 01B002 | 电缆井 | 1.人孔井 900X710X1200，详见新12D3-A60~A61页 |  | 座 | 5
6 | 010501001002 | 定向块 | 1.水泥垫条C15混凝土30X50X850敷设间距500 |  | m3 | 0.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网土方 |  |  |  | 标段：英阿瓦提乡滚独鲁库木(3)村帮扶车间扩建项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
0
7 | 030408005002 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.种类:保护盖板铺砖 |  | m | 213.7
分部小计
给水消防
1 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.回填要求:夯填 |  | m3 | 312.51
2 | 010103001005 | 回填方-砂 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中、粗砂 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 24.67
3 | 010103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 287.84
4 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:素土 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 24.67
5 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:水表井 2.规格:3000×2000×1800 3.详新12S2-10页 |  | 座 | 2
6 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.检查井成品混凝土预制 2.做法详新12S8-3、5、7~9、12页 |  | 座 | 2
7 | 040504002003 | 混凝土井 | 1.进户井成品混凝土预制 2.新12S2-1~4页 |  | 座 | 3
8 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.名称:给水阀门井详新12S2-1~4页，矩形井2.2*1.8m |  | 座 | 1
9 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.名称: 消火栓井，井做法详新12S8-3、5页具体相见图纸 |  | 座 | 2
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网土方 |  |  |  | 标段：英阿瓦提乡滚独鲁库木(3)村帮扶车间扩建项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
排水土方
1 | 010101007002 | 管沟土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.回填要求:夯填 |  | m3 | 104.77
2 | 010103001007 | 回填方-砂 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中、粗砂 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 18.23
3 | 010103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 86.54
4 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:素土 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 18.23
5 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.污水均采用700圆形成品混凝土预制(带防坠网) 2.做法详新12S3-B9/B10页 |  | 座 | 6
分部小计
采暖土方
1 | 010101007003 | 管沟土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.回填要求:夯填 |  | m3 | 106.62
2 | 010103001009 | 回填方-砂 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中、粗砂 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 13.87
3 | 010103001010 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 92.75
4 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:素土 |  | m3 | 13.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网土方 |  |  |  | 标段：英阿瓦提乡滚独鲁库木(3)村帮扶车间扩建项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.运距:自行考虑
5 | 040504002004 | 混凝土井 | 1.名称:砼砌检查方井 2.规格:1700*1700 3.做法详04N401-1-16页 |  | 座 | 4
6 | 040504002005 | 混凝土井 | 1.名称:伸缩补偿器井 2.规格:AxBxh=1800x2000x1800 3.做法详04N401-1-25页 |  | 座 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：管网土方 |  |  | 标段：英阿瓦提乡滚独鲁库木(3)村帮扶车间扩建项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：管网土方 |  |  | 标段：英阿瓦提乡滚独鲁库木(3)村帮扶车间扩建项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：管网土方 |  | 标段：英阿瓦提乡滚独鲁库木(3)村帮扶车间扩建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：管网土方 |  | 标段：英阿瓦提乡滚独鲁库木(3)村帮扶车间扩建项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13