## 询价单
叶城县政府采购中心询价单
询价单编号：KSYCX(XJ)2019-33号 |  |  |  | 2019-04-21
采 购 单 位 | 标段 | 内容 | 数量 | 单价 | 总价（元） | 备注 | 供货时间 (天) | 质量保证(年) | 售后服务承诺 | 备注
叶城县农村饮水安全工程管理站 | 第1标段 | 智能卡（DN15）水表 | 2179块 |  | 599225 | 携带样品 | 2019年5月30日前完成安装调试 | 1年 |  | 请于2019年4月28日北京时间19：00分之前（请将标书询价单及投标保证金发票复印件密封后，交到政府采购中心办公室，过期不予受理），谢谢合作
| 本县生产性企业价格给予10%的折扣，用折扣后的价格计算得分； | [8 empty] | 含发票
注：供应商报价时包括运费、安装、调试等含发票，中标后签订合同书时请携带资质原件。
供应商（公司）： |  |  |  |  | 询价人：姚发源 张云田
联系人： |  |  |  |  | 电话：0998-7488087
联系电话：
传真电话： |  |  |  |  | 采购人联系电话：19990699886

## 参数清单
参数清单
采购项目名称 | 规格及要求
智能卡（DN15）水表 | 1、符合国家标准GB/T778-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》、 2、工作压力：最大工作压力1.0MPa，在最大流量时，水表的压力损失≤0.063MPa。 3、防水、防潮、防攻击、抗磁、抗干扰 4、能够显示本次购买量、剩余量、累计用水量、阀门关闭信息、低电压信息等。 5、欠电压报警、低水量报警、欠水量关阀；非法操作、误操作阻挡功能。 6、使用寿命长、故障率低、性能稳定。 7、可实现一卡多表 8、可选择实现阶梯水价功能，且实现阶梯水价无需换表，只需在管理软件上进行设置即可 9、系统软件具有多级管理功能，根据不同职务，设定不同的管理权限 9、预付费功能，可预购水量存储用户卡中。 10、操作简单，更换电池方便。 11、水表内部锂电池使用寿命在6年以上。 12、非接触射频卡刷卡设计，无可接触卡口，做到完全防水，提高使用寿命 13、当表因受到强电干扰、静电击穿、水浸而发生数据混乱时，应具有自动纠错数据功能。 14、水表应具有定时开关阀门功能，每使用一定时间时自动开关阀2次。以防阀门因长时间不动作而造成的锈死现象。 15、管理系统应附带有物业管理模块，可代收物业管理费、卫生费等其它费用。

## 标书编制要求
一、 投标书编制顺序
投标公司应按下列顺序排列和装订投标文件：
一、投标函
二、法人代表授权委托书原件及授权代表身份证明原件
三、开标一览表
四、投标方资质证明文件（见投标邀请）：
五、有关投标产品供应商出具的授权函（进口产品须提供国外企业给中国总代理的授权书复印件）
六、设备分项明细报价表
七、国家质检部门出具的产品质量合格证；产品的检测报告等；
八、投标产品技术规格及要求详述
九、有关投标产品的制造、验收标准
十、售后服务承诺详述、维修、培训等计划详述
十一、备品、备件清单
十二、技术参数、功能偏离表
十三、商务条款偏离表
十四、经年审计的上年度会计报表
十五、社保缴费证明、诚信中国无不良记录证明等。
十六、在新疆代表性项目业绩表
十七、售后服务承诺书
十八、提供其它有利于投标的资料
注：投标文件必须按照胶粘的方式装订，未按要求装订的将取消本次投标资格。
二、 其它有关附件格式范本
投 标 函
致：叶城县政府采购中心：
根据对方为 项目招标采购的 货物的投标邀请 编号），签字代表 （全名、职务），经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址），宣布同意如下条款：
一、提交投标文件的数量：正本一份、副本一份
据此函，签字代表宣布并同意如下：
1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（人民币， 并用文字和数字表示的投标总价）。
2、投标保证金为预算金额的1%。
3、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务并交纳合同履约金每包3-10%。
4、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务，并完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
3、我方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4、本投标有效期自开标之日起30天。
5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。
6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。
7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地 址： 邮编：
电 话： 传真：
投标公司代表签字：
投 标 人 名 称：
公 章：
2019年 月 日
（二）开标一览表
项目名称：<#项目名称#>
项目编号：<#项目编号#>
投标人名称：
标段号：
[货币单位：人民币元]
序号 | 货物名称 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
合计 | ￥
注：1.此表为《开标一览表》的货物总报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。
2.关键设备的技术参数请在《技术方案差异响应表》中填写，非关键设备、配件、材料等项目的较简单参数可以在规格型号或备注列直接填写。
（供应商需注意结合项目修改表的内容、结构及相关注释等）
投标人（单位公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：
（三）法人代表授权书
本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就 （项目名称、编号） 的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于20 年 月 日签字生效，特此声明。
法人身份证复印件 被授权人身份证复印件
法人代表签字 被授权人签字
公 章：
授权日期：20 年 月 日
注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。
（四）制造商出具的授权函
致叶城县采购中心 ：
我们 （制造商名称） 兹指派主要营业地点设在 投标公司地址 的投标公司名称 作为我方真正和合法的唯一代理人进行下列有效的活动：
(1)代表我方办理贵方第 招标文件编号 号投标邀请要求提供的由我方制造设备名称货物的有关事宜，并对我方具有约束力；
(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；
(3)我方兹授予 投标公司名称 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜。兹确认 投标公司名称 和其正式授权代表，依此合法地办理一切事宜。
我方于20 年 月 日签署本文件， 投标公司名称 于20 年 月 日接受此件，以此为证。
投标公司名称 制造商名称
签字人职务和部门 签字人职务和部门
签字人姓名 签字人姓名
注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可不提供此项证明文件。
（五）技术参数、功能偏离表
投标公司名称（公章）： 招标编号：
序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明
1
2
3
…
注：与招标文件要求逐条对应填写。
（六）在新疆完成的同类项目一览表
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 完成 | 项目质量 | 项目单位联系人电话
时间
1
2
3
…
注：请提供合同或项目验收报告等有关证明的复印件。合同可只提供首页、含金额页、盖章页。
（七）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书
我 (公司)承诺在招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。
公司法人代表：
法人授权代表：
项目经办人：
（八）售后服务承诺书
该承诺书格式由投标商自行确定，但必须包括以下内容：
1、投标商报价应含其成本和相关的一切费用
2、提供协助安装调试及验收；
3、免费培训操作人员达到能够顺利操作；
4、质量保证期内出现问题保证在 48（小时或日）内进行处理；
5、保证长期提供产品配件服务；
6、其他投标商认为必要的承诺内容；
7、请提供一份详细的售后服务承诺书和计划书。
投标单位法人或授权代表签字： 投标单位盖章：