# 麦盖提县2025年农村供水水质提升项目更正公告

# 情况说明

## 一、项目基本情况

公告的采购项目编号： MGTSLCG-2025-03

公告的采购项目名称：麦盖提县2025年农村供水水质提升项目

首次公告日期：2025年7月16日

## 二、变更信息

变更事项：□采购公告 ■采购文件 □采购结果

变更内容：招标文件第57页变更第5章货物需求一览表及技术规格；开标时间及投标保证金缴纳截止时间；获取文件时间

# 1，原采购文件第67页第5章货物需求一览表及技术规格4.1.4反渗透装置设备：60m3/h；

# 现变更为：4.1.4反渗透装置设备：72m3/h；；

2，原采购文件第68页第5章货物需求一览表及技术规格：第二部分输水管线设备采购及安装工程1.2、2.1、4.1、4.2、5.1、5.2：含螺丝、螺栓等整套配件，采购、运输至项目区及安装，现场配备，符合GB/T13663.2-2018、CJJ101-2016

现变更为：第68页第5章货物需求一览表及技术规格：第二部分输水管线设备采购及安装工程1.2、2.1、4.1、4.2、5.1、5.2：含螺丝、螺栓等整套配件，采购、运输至项目区及安装，现场配备，符合CJ/T 120-2016

- 3，原采购文件第69-70页第5章货物需求一览表及技术规格：第二部分输水管线设备采购及安装工程1.1、2.1、3.1、5.1、6.1：含螺丝、螺栓等整套配件，采购、运输至项目区及安装，现场配备，符合GB/T13663.2-2018、CJJ101-2016

现变更为：第69-70页第5章货物需求一览表及技术规格：第二部分输水管线设备采购及安装工程1.1、2.1、3.1、5.1、6.1：含螺丝、螺栓等整套配件，采购、运输至项目区及安装，现场配备，符合CJ/T 120-2016

- 原开标时间及缴纳投标保证金时间为：2025年7月22日上午11:00

- 现变更时间为：2025年7月23日上午11:00

5、原获取文件时间为：2025年 7 月 17 日起至2025年7 月 21 日上午00:00-14:00时及下午14:00-23:59时（北京时间)节假日除外。

- 现变更获取文件时间为：2025年 7 月 17 日起至2025年7 月 22 日上午00:00-14:00时及下午14:00-23:59时（北京时间)节假日除外。

- 变更日期：　2025年7月18日

## 三、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1、采购单位：麦盖提县水利局

- 地  址：新疆喀什地区麦盖提县

- 联系电话：18199081056

- 招标代理机构：新疆锦天恒业工程项目管理有限公司

- 地 址：新疆喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道玉吉米力克社区5组24号三层楼二楼

联系人：马守义            联系电话：13579080810