招标文件

项目编号：新西招字[2019]ZC047

项目名称：新疆维吾尔自治区儿童医院无影灯各类吊塔吊桥采购项目

委托单位：新疆维吾尔自治区儿童医院

采购代理：新疆西北招标有限公司

2019年07月

目录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  投标人须知	3

投标人须知附表	7

A  说　明	7

B  招标文件	7

C  投标文件的编写	8

D  投标文件的递交	14

E  评标程序	15

F  授予合同	21

第三部分  货物需求及技术要求	24

第四部分  合同条款	22

第五部分　范本格式	31

# 第一部分投标邀请

新疆维吾尔自治区儿童医院无影灯各类吊塔吊桥采购项目公开招标公告

一、   招标项目编号：  新西招字[2019]ZC047

二、   采购组织类型：  部门集中采购-委托中介机构

三、   招标项目概况

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无影灯各类吊塔吊桥 | 1 | 6000000 | 批 | 详见招标文件 |  |

四、   投标供应商资格要求:

1）投标人应出具三证合一的《营业执照》副本原件；

2）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证和社保证明；

3）须提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的副本原件；

4）如果是医疗设备须提供所投医疗产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（投标人投标时须出具加盖生产企业鲜章的复印件）；

5)制造商必须通过ISO13485及ISO9001质量体系认证；

6)吊塔类产品必须经中国国家标准化管理委员会或国家质量技术监督局认证，采用国际标准产品标志证书，采用标准要求为国际标准编号：IEC 60601-1，提供证书证明；

7）投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

8）提供“中国裁判文书网”查询记录网页盖投标单位公章；

9)本项目不接受联合体投标。

五、   招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1．     报名（发售／获取）时间： 2019- 07 -18 至 2019-07-24

上午： 11:00-13:30        下午： 15:30-19:00

2．报名（发售／获取）地址：  新疆西北招标有限公司（乌市伊宁路318号江西大厦9楼）

3．标书售价(元)： 200 .00/份

4．投标人购买标书时应提交的资料：   携带三证合一的企业法人营业执照原件、医疗器械生产或经营许可证原件、法人授权委托书原件、被授权人身份证原件及社保证明、所投医疗产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》生产企业加盖鲜章的复印件、提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页加盖投标单位公章、“中国裁判文书网”查询记录网页盖投标单位公章(以上所有证件均需提供复印件一份加盖公章)，到新疆西北招标有限公司报名，报名合格后方可购买招标文件。

六、    投标截止时间： 2019-08-07 11:00:00

七、    投标地址： 新疆西北招标有限公司（乌市伊宁路318号江西大厦9楼）

八、    开标时间： 2019-08-07 11:00:00

九、    开标地址： 新疆西北招标有限公司（乌市伊宁路318号江西大厦9楼）

十、    投标保证金：

| 序号 | 标项名称 | 投标保证金金额（元） | 开户银行 | 收款账号 | 交付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无影灯各类吊塔吊桥 | 120000 | 中国银行乌鲁木齐市奇台路支行 | 107638779707 | 电汇 | 行号：104881007105 |

十一、      其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、采购项目需要落实的政府采购政策

《中华人民共和国政府采购法》、87号令

十二、      联系方式

1、采购代理机构名称：  新疆西北招标有限公司

联系人： 王静 李华

联系电话： 0991-5823555

传真： 0991-5508779

地址：  新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼

2、采购人名称： 新疆维吾尔自治区儿童医院

联系人： 张老师

联系电话： 0991- 3056196

3、同级政府采购监督管理部门名称： 新疆维吾尔自治区财政厅政府采购管理办公室

联系人： 李正勇

监督投诉电话： 0991-2359479

# 第二部分投标人须知

目录

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标商

4.投标商资格

5.投标费用

- 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

- 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标商资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

- 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

- 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.招标代理标服务费

- 招标失败条件

## 投标人须知附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |
| 1 | 项目名称：新疆维吾尔自治区儿童医院无影灯各类吊塔吊桥采购项目 项目编号：新西招字[2019]ZC047 |
| 2 | 招标人名称：新疆维吾尔自治区儿童医院 |
| 3 | 招标代理机构名称：新疆西北招标有限公司 单位地址：乌鲁木齐市伊宁路318号江西大酒店9楼 邮编：830000 电话：0991-5823555 传真：0991-5508779 |
| 4 | 投标保证金金额：120000.00（壹拾贰万元整） 投标保证金形式：电汇，从投标人基本账户转入新疆西北招标有限公司账上。 帐户名称：新疆西北招标有限公司 帐号：107638779707（电汇时请在汇款备注栏注明招标编号及包号） 开户银行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行 投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 |
| 5 | 投标语言：中文 |
| 6 | 投标货币：人民币 |
| 投标文件的编制和递交 |
| 7 | 投标商资格标准： 1）投标人应出具三证合一的《营业执照》副本原件； 2）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证和社保证明； 3）须提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的副本原件； 4）如果是医疗设备须提供所投医疗产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（投标人投标时须出具加盖生产企业鲜章的复印件）。 5）投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动； 6）提供“中国裁判文书网”查询记录网页盖投标单位公章； 7)本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 投标有效期：90天（如不满足将导致废标） |
| 9 | 投标文件：多包投标单位需以包为单位独立封包，每包：一套正本，4套副本 |
| 10 | 交货期：90天 |
| 11 | 投标文件以密封形式递交至：新疆西北招标有限公司会议室（乌市伊宁路318号江西大厦9楼） 投标文件递交截止时间：2019年08月07日11：00时（北京时间） |
| 12 | 开标日期：2019年08月07日11：00时（北京时间） 开标地点：新疆西北招标有限公司会议室（乌市伊宁路318号江西大厦9楼） |
| 授 予 合 同 |
| 适用于本投标商须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标方向新疆西北招标有限公司支付，招标代理服务费按照国家取费标准（计价格[2002]1980号文）计取。 |

## A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标代理机构”系指新疆西北招标有限公司；

2.2 “买方”系指新疆维吾尔自治区儿童医院；

2.3 “投标商”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标商。

3．合格的投标商

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标商；

3.2 投标商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标商资格(废标因素)

1）投标人应出具三证合一的《营业执照》副本原件；

2）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证和社保证明；

3）须提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的副本原件；

4）如果是医疗设备须提供所投医疗产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（投标人投标时须出具加盖生产企业鲜章的复印件）。

5）投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

6）提供“中国裁判文书网”查询记录网页盖投标单位公章；

7)本项目不接受联合体投标。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标商须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标商自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标商对招标文件有疑问的，可以在2019年07月23日13：00（北京时间）前以书面形式向招标代理机构提出询问，逾期不再接受答疑文件，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 投标商对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑投标商。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标商。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标商。

## C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及投标商与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标商编写的投标文件应包括下列内容：

- 投标书、开标一览表、投标分项报价表；

- 资格证明文件；

- 所投设备的相关技术/证明资料；

- 投标保证金；

- 招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。

- 所投设备彩页。

11.2 投标商应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 投标商应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标商应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．投标商的证明文件：

投标商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。

1）投标人应出具三证合一的《营业执照》副本原件；

2）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证和社保证明；

3）须提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的副本原件；

4）如果是医疗设备须提供所投医疗产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（投标人投标时须出具加盖生产企业鲜章的复印件）。

5）投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

6）提供“中国裁判文书网”查询记录网页盖投标单位公章；

7）代理商须提供所投产品制造商针对本项目的授权书及售后服务承诺书。

8）类似项目业绩表。

注：（1）投标文件中，所有投标商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。

16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1投标商须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件为文字资料、产品彩页和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

（5）国产投标产品需附检测报告，进口设备需附技术白皮书。

（6）未按要求提供资料或提供资料不完整、对招标要求未作出实质性响应，予以废标处理。

（7）技术偏离表与投标商所提供的技术资料参数不符情况视为虚假应标，予以废标处理，其风险由投标商自行承担。

17．投标的有效期

17.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标商商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印胶装，活页装订不予评审。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件的份数：一式5份。正本1份，副本4份。

19．投标保证金

19.1投标商按照预算价的2%，于投标截止时间前向招标代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受电汇作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

19.3.2最迟应当在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

## D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标商应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明投标商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 投标文件袋上应写明：

- 招标机构：新疆西北招标有限公司

- 项目名称：

- 项目编号：

- 包号：

- 注明“开标时才能启封”

- 投标单位名称：

20.3为方便开标唱标，投标商须将正本的投标书、开标一览表和投标保证金单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

20.4招标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2019年08月07日11：00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：开标现场或新疆西北招标有限公司

21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标商代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收其投标保证金。

## E  评标程序

23．开标

23.1本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标商的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.2检查投标文件密封情况。

23.3有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格审查，资格审查内容含：

1）投标人应出具三证合一的《营业执照》副本原件；

2）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证和社保证明；

3）须提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的副本原件；

4）如果是医疗设备须提供所投医疗产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（投标人投标时须出具加盖生产企业鲜章的复印件）。

5）投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

6）提供“中国裁判文书网”查询记录网页盖投标单位公章；

7）投标保证金收据复印件。

以上资格审查内容资料须单独提供，如缺项将作废标处理。

23.4宣布投标文件开启顺序，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.5评标原则在开标会议上宣布。

23.6 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.8 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.9对评标委员会成员要求评标纪律

23.9.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.9.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将依据投标商提供的资格证明文件审查投标商的财务、技术和生产能力。如果确定投标商无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标商的公平竞争地位。其中，供应商的报价超出采购预算的、供应商未按招标文件要求提供完整资料的，均视为未实质性响应招标文件的要求，其投标文件可能被拒绝或导致废标。

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标商进行询标，请投标商澄清其投标内容，投标商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标商资格、投标商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行符合性审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤。

| 序号 | 投标文件符合性审查内容 | 投标单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 凡招标文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的。 |  |  |
| 2 | 投标文件提交的份数及装订，是否满足招标文件的要求。 |  |  |
| 3 | 投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离或保留的投标。 |  |  |
| 4 | 是否未提交选择性的报价。 |  |  |
| 5 | 投标人的投标报价是否未超出预算价。 |  |  |
| 6 | 投标文件载明的交货期限是否未超出招标文件规定的期限。 |  |  |
| 7 | 投标文件载明的质保期限是否满足招标文件规定的期限。 |  |  |
| 8 | 投标文件是否未附有招标人不能接受的附加条件的。 |  |  |
|  | 结 论 |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示是，“×”表示否；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过符合性评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

（4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投

标被否决。

对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素占70分。将每位投标商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标商的总得分。详细评分标准如下：

评分索引

| 序号 | 项 目 | 分值 | 评分标准 | 评分索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 2.投标报价超出采购人预算或等于预算金额的投标无效。 3.为防止恶意竞争，投标报价低于预算20%的需提供全套材料进行产品说明，不能提供有效材料证明，投标无效。 |  |
| 2 | 技术部分 | 50分 | 重要配置功能缺失的为无效投标；一般技术指标、参数累计五项不满足要求的为无效投标；技术偏离表中“投标文件响应情况”应如实填写，并与“招标文件技术要求”一一对应，如简单填写“响应或完全响应”将视为实质性不满足，视为投标无效。 |  |
|  |  |  | 1、功能配置齐全，满足招标文件重要技术指标参数要求的得30分。 |  |
|  |  |  | 2、重要技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项加2分，一般技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项加1分，两项加分至标准分时为止。（满分10分） |  |
|  |  |  | 3、一般技术指标及参数低于招标文件规定的相应一般技术指标及参数的有一项负偏离减2分，标识*的技术要求有一项负偏离减5分。累计5条以上（含5条）与招标文件不符的负偏离投标，技术部分作为0分处理。 |  |
|  |  |  | 4、提供完善的方案效果图（包括但不限于平面效果图、示意效果图等），根据实际情况酌情打分，最高5分。（满分5分） |  |
|  |  |  | 5、提供完善的安装方案，根据实际情况酌情打分，最高5分。（满分5分） |  |
| 3 | 商务及售后条款 | 5分 | 1、招标文件按要求编制目录及页码； 2、投标一览表与投标分项报价表的金额一致； 3、投标分项报价表有合计和计算无差错、投标分项报价表无漏项； 4、所提供的复印件清晰； 5、资料排放有序、装订整齐、签字盖章齐全、无缺篇少页等情况； 全部符合要求得5分，每有一项不符合扣1分。投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分； |  |
|  |  |  | 投标人最近三年内成功业绩每提供一份加1分。（满分3分） （2016年05月以后签订的合同并履约完毕的项目）：须提供合同、合同验收报告(证明材料需提供原件） |  |
| 4 | 售后服务 | 15分 | 1，完整的售后服务方案，针对性强； 2、货物配送方案； 3、安装调试方案； 4、厂商服务网络方案； 5、操作使用培训方案； 综合比较，排序方案完整，针对本项目操作性强，得4分 方案较完整，针对性较强，得2分 方案一般，针对性一般，得1分 无方案，无针对性，得0分（满分4分） |  |
|  |  |  | 响应招标文件质保期规定的得1分、保修期外每增加1年加1分，最高加2分（满分3分）（质保期必须提供厂家承诺书）。 |  |
|  |  |  | 厂家在新疆拥工商等部门注册的办事处的得1分，在新疆注册有分公司的得3分，没有在新疆注册办事机构的不得分。（满分3分） |  |
|  |  |  | 拥有2名以上常驻工程师（提供分公司或办事处注册地址一年以上的社保缴纳证明），满足得2分，每增加2名常驻工程师加1分，最高加3分。（满分5分） |  |

注：证明文件原件备查，不能是复印件。

注：

评审优惠内容及价格扣除：

（一）小型和微型企业产品价格扣除

根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

符合中小企业划分标准；

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。凡是参与小微企业价格评审扣除的供应商应当提供《中小企业声明函》并提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门根据（工信部联企业[2011]300号）文件规定的划分标准对企业规模认定的相关证明文件，以此为证明是否为小微企业，不提供者不得享受小微企业价格扣除的优惠政策，提供虚假证明的按照无效投标处理。

（二）监狱企业产品价格扣除

监狱企业视同小型、微型企业，按上述条款享受评审中价格扣除。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

（三）残疾人福利性单位产品价格扣除

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述条款享受评审中价格扣除。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

（四）节能产品、环境标志产品价格扣除：

投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的，节能产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对节能产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

投标产品纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《招投标法》、《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标商。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标商无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标商资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标商收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．招标代理服务费

32.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

32.1.1招标代理服务费支付标准按照国家取费标准计取；

32.1.2在宣布中标后一周内，中标方须按规定的标准以现金或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

## G  招标失败条件

33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；

35.招标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

36.最终报价均超过采购预算的；

37.对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

38.质疑处理

1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标公司有权不予受理。
3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
4质疑函应当包括下列内容：
4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
4.2具体的质疑事项及明确的请求；
4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
4.4提起质疑的日期；
4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
5招标公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标公司将告知质疑人进行补正。
6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标公司有权不予受理。
7对于内容、格式符合规定的质疑函，招标公司应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
8投标人提出书面质疑必须有理、有据，提供必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。
9质疑接受联系人：新疆西北招标有限公司

联系人：王静  王新荣

联系电话：0991-5823555

# 第三部分货物需求及技术要求

无影灯各类吊塔吊桥   数量：95台（国产，预算价：600万元）

ICU桥架、NICU吊塔、心外ICU联排桥架技术规格要求（国产）

| 序号 | 招标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 设备概述 |  |
| 1、 | 设备名称： 1、ICU专用桥架 数量：23台 2、NICU无悬臂吊柱式吊塔 数量：48台 3、心外ICU联排桥架 数量： 5 台 |  |
| 二、 | 总体要求 |  |
| 1、 | 提供权威认证机构出具产品的相关CE或FDA证书，生产厂商ISO13485、ISO9001证书 |  |
| 2、 | 提供制造商出具的投标型号产品技术白皮书或Data sheet，需原厂盖章 |  |
| 3、 | 吊塔悬臂箱体、桥架桥梁等应采用高强度6061及以上铝型材，须并提供型材证书。整体全密封设计，必须防腐蚀，便于清洁 |  |
| *4、 | 吊柱旋转角度≥340度 |  |
| *5、 | 须提供原装进口德标气体接口，气体接口颜色及插口形状不同，具有防误插功能，须配二次接头。所有气体接口必须带三状态（通、断、拔），能带气维修（提供进口气口报关单及二万次插拔证明） |  |
| *6、 | 采用进口医用优质气体管路，须为PVC三层管设计，坚韧性强抗吊臂、箱体旋转时疲劳性折弯/扭转，最大抗暴压力达60 Bar。符合医疗标准无异味。提供气源管的CE证书及生物相容性测试报告。提供实物样品现场备查（提供进口气体管路报关单） |  |
| 7、 | 所有气体接口必须带三状态（通、断、拔），能带气维修 |  |
| 8、 | 吊塔插座电源为交流电220V并有单独接地线，（接地线不得与吊塔接地共用） |  |
| 9、 | 须选用进口知名优质品牌强电、弱电插座（注明品牌），强电均须且必须与气体终端装同一箱体上，气电分离（根据需求）（附图说明）（提供进口强弱电样品及报关单） |  |
| 10、 | 各关节须配机械摩擦刹车 |  |
| 11、 | 吊塔的箱体或吊架上须配置线盒或线槽，以避免线缆零乱而造成的不安全隐患(配图说明) |  |
| 12、 | 抽屉须采用自弹式或自吸式带滑轨抽屉，使用时方便开关（提供实物图片标识说明） |  |
| 13、 | 带边轨仪器平台，额定载重≥45kg（提供实物图片标识说明） |  |
| *14、 | 吊塔整体外观采用耐用、抗菌、安全环保喷涂工艺（提供有害重金属、有毒易挥发物符合欧盟RoHS报告及抗菌涂层证明文件） |  |

1、ICU专用桥架技术规格（共23台）

| 三、 | 技术参数要求： |  |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 横梁 |  |
| 1.1、 | 横梁长度：2200-2500mm（实际尺寸以现场实测为准）。桥梁阅读灯，须带背景灯/开关功能旋钮 |  |
| 1.2、 | 每吊架工作承重：≥120Kg |  |
| 2、 | 干区 |  |
| 2.1、 | 吊架1个，吊杆高度≥700mm |  |
| 2.2、 | 水平箱体挂架式设计，挂架两侧须带线缆收集槽，提供图示 |  |
| 2.3、 | 带边轨仪器平台：2个（要求平台宽度≥530mm，深度≥480mm；平台的两侧必须带边轨，边框四周须配有防撞保护块） |  |
| 2.4、 | 气源（包括二次接口）：氧气1个；负压1个；压缩空气1个 |  |
| 2.5、 | 国标电源插座：6个（带2个等电位接地端子） |  |
| 2.6、 | 自弹式或自吸式带滑轨抽屉：1个 |  |
| 2.8、 | 网络接口 2个 超5类及以上 |  |
| 3、 | 湿区 |  |
| 3.1、 | 吊柱式设计，箱体长度≥1000mm |  |
| 3.2、 | 水平箱体挂架式设计，挂架两侧须带线缆收集槽，提供图示 |  |
| 3.3、 | 带边轨仪器平台：2个（要求平台宽度≥530mm，深度≥480mm；平台的两侧必须带边轨，边框四周须配有防撞保护块） |  |
| 3.4、 | 自弹式或自吸式带滑轨抽屉：1个 |  |
| 3.5、 | 国标电源插座：6个（带2个等电位接地端子） |  |
| 3.6、 | 输液泵架（高度≥1000mm）：1套 |  |
| 3.7、 | 用于固定输液泵架的双关节旋转臂：1套 |  |
| 3.8、 | 输液四钩式吊钩：1套 |  |
| 3.9 | 箱体承重≥120KG |  |
| 4.0 | 气源：湿区：氧气1，负压1、压缩空气1 |  |
| 4.1 | 湿区旋转臂长度≥300mm 旋转角度≥300° |  |

2、NICU无悬臂吊柱式吊塔技术规格 （共48台）

| 三、 | 技术参数要求： |  |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 工作承重≥250kg |  |
| 2、 | 无悬臂吊柱设计 |  |
| 3、 | 高度≥750mm，挂架两侧须带线缆收集槽，提供图示 |  |
| 4、 | 带边轨仪器平台：2个（要求平台宽度≥530mm，深度≥480mm；平台的两侧必须带边轨，边框四周须配有防撞保护块） |  |
| 5、 | 自弹式或自吸式带滑轨抽屉：1个 |  |
| 6、 | 气源（包括二次接口）：氧气2个；负压2个；压缩空气2个 |  |
| 7、 | 国标电源插座：6（带2个等电位接地端子） |  |
| 8、 | 网络接口 2个超5类及以上 |  |
| 9、 | 输液泵架（高度≥1000mm）：2套 |  |
| 10、 | 用于固定输液泵架的双关节旋转臂：2套 |  |
| 11、 | 输液四钩式吊钩：2套 |  |

3、心外ICU联排桥架技术规格（共5台）

| 三、 | 技术参数要求： |  |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 横梁 |  |
| 1.1、 | 联排横梁长度：4500mm（实际尺寸以现场实测为准）。桥梁阅读灯，须带环境灯/开关功能旋钮；气源、电源、弱电所有终端均安装于桥梁上（两个床位共用一套联排桥架） |  |
| 1.2、 | 工作承重：≥150Kg |  |
| 1.3、 | 气源（包括二次接口）氧气4个；负压4个；压缩空气4个； |  |
| 1.4、 | 国标多功能电源插座：≥16个（带4个等电位接地端子） |  |
| 1.5、 | 网络接口： 4个 |  |
| 2、 | 湿区一个（中间） |  |
| 2.1、 | 吊架1个，吊杆高度≥900mm |  |
| 2.2、 | 带边轨仪器平台：2个（要求平台宽度≥430mm，深度≥500mm；平台的两侧必须带边轨，边框四周须配有防撞保护块） |  |
| 2.3、 | 自弹式或自吸式带滑轨抽屉：1个 |  |
| 2.4、 | 输液泵架（高度≥1000mm）：2套 |  |
| 2.5、 | 用于固定输液泵架的双关节旋转臂：2套 |  |
| 2.6、 | 输液四钩式吊钩：2套 |  |
| 3、 | 干区两个（两边） |  |
| 3.1、 | 两个干区吊架各1个，吊杆高度≥900mm |  |
| 3.2、 | 两个干区配带边轨仪器平台：各2个（要求平台宽度≥430mm，深度≥500mm；平台的两侧必须带边轨，边框四周须配有防撞保护块） |  |
| 3.3、 | 两个干区配自弹式或自吸式带滑轨抽屉：各1个 |  |
| 3.4、 | 两个干区配输液泵架（高度≥1000mm）：各1套 |  |
| 3.5、 | 两个干区配备用于固定输液泵架的双关节旋转臂：各1套 |  |
| 3.6、 | 两个干区配备输液四钩式吊钩：各1套 |  |

手术室吊塔及无影灯配置及技术要求

一、吊塔（国产）  13台

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 设备概述 |
| 1 | 设备名称：1、机械双臂麻醉吊塔 6台（百级1台、千级1台、万级4台） 2、机械双臂外科吊塔 4台（百级1台、千级1台、万级2台） 3、机械双臂腔镜吊塔 3台（千级1台、万级2台、） 百级、千级（两间）：各增加显示器悬吊系统 1套 |
| 二 | 总体要求 |
| *1 | 提供权威认证机构出具产品的相关CE或FDA证书，生产厂商ISO13485、ISO9001证书 |
| 2 | 提供制造商出具的投标型号产品技术白皮书或Data sheet，需原厂盖章 |
| 3 | 吊塔悬臂、箱体等应采用高强度6061及以上铝型材，须并提供型材证书 |
| 4 | 提供吊塔4倍安全系数载重报告 |
| *5 | 吊塔整体外观采用耐用、抗菌、安全环保喷涂工艺（提供有害重金属、有毒易挥发物符合欧盟RoHS报告及抗菌涂层证明文件） |
| 6 | 吊臂旋转角度≥340度 |
| *7 | 原装进口气体接口，每一吊塔各类气体接口颜色及形状不同，具有防误插功能，所有接口必须采用德标标准气口，提供支持气口CE认证（提供原装进口报关单） |
| 8 | 所有气体接口必须带三状态（通、断、拔），能带气维修，其中麻醉废气排放系统AGSS采用文丘里原理，正压持续排放，以避免麻醉机新鲜气体流失和出现低压报警，并配有专用的废气排放接头 |
| *9 | 采用进口医用优质气体管路，须为PVC三层管设计，坚韧性强抗吊臂、箱体旋转时疲劳性折弯/扭转，最大抗暴压力达60 Bar，符合医疗标准无异味。（提供CE证书、第三方权威机构生物相容性测试报告、原装进口报关单） |
| 10 | 吊塔插座电源为交流电220V并有单独接地线，接地线不得与吊塔接地共用 |
| 11 | 电源插座采用斜插式设计，不影响下列插座使用 |
| 12 | 须选用进口知名优质品牌强电、弱电插座，注明品牌，且必须气电分离（附气电分离报告） |
| 13 | 所有吊塔均应配有操作把手（在仪器平台或箱体上），把手上具备电动开关或轴承刹车开关，吊臂轴承处应有刹车释放指示标识方便用户操控各吊臂独立旋转定位（提供实物图示说明） |
| 14 | 各关节须配电控电磁刹车，无需气源支持，非简单机械摩擦刹车 |
| 15 | 抽屉须采用自弹或自吸式带滑轨抽屉，使用时方便开关（提供实物图标识说明） |
| 16 | 带边轨仪器平台，额定载重≥75kg（提供实物图标识说明） |
| 三 | 技术参数要求 |
| 1、 | 机械双臂麻醉吊塔 6台 |
| 1 | 承重≥300kg提供第三方权威机构出具的最高载重测试报告 |
| 2 | 双臂，活动范围≥1300mm |
| 3 | 垂直箱体高度≥750mm，须为附件卡轨设计，便于各个面可安装组件、附件等 |
| 4 | 带边轨仪器平台：2个（要求平台宽度≥530mm，深度≥480mm；平台的两侧必须带边轨，边框四周须配有防撞保护块）附实物图片及标尺测量图 |
| 5 | 带对应吊臂关节指示颜色的操作把手1套 |
| 6 | 自弹或自吸式抽屉：1个 |
| 7 | 气源（包括二次接口（气体接头）、麻废必须有专用接头）：氧气2个；负压1个；压缩空气1个，笑气1个，麻醉废气1个 |
| 8 | 国标电源插座：6 个：1个16A，5个10A，带2个等电位接地端子，有明显标识。 |
| 9 | 网络接口2个，超5类及以上。 |
| 10 | 双悬臂四勾输液架：1套 |
| 11 | 显示器伸展支架：1个 |
| 2、 | 机械双臂外科吊塔 4套 |
| 1 | 承重≥300kg提供第三方权威机构出具的最高载重测试报告 |
| 2 | 双臂，活动范围≥1300mm |
| 3 | 垂直箱体高度≥750mm，须为附件卡轨设计，便于各个面可安装组件、附件等 |
| 4 | 带边轨仪器平台：2个（要求平台宽度≥530mm，深度≥480mm；平台的两侧必须带边轨，边框四周须配有防撞保护块）附实物图片及标尺测量图 |
| 5 | 带对应吊臂关节指示颜色的操作把手1套 |
| 6 | 自弹或自吸式抽屉：1个 |
| 7 | 气源（包括二次接口）：氧气1个；负压1个；压缩空气1个 |
| 8 | 国标电源插座：6 个：1个16A，5个10A，带2个等电位接地端子，有明显标识。 |
| 9 | 配显示器伸展支架：1个 |
| 3、 | 机械双臂腔镜吊塔 3套 |
| 1 | 承重≥300kg提供第三方权威机构出具的最高载重测试报告 |
| 2 | 双臂，活动范围≥1100mm |
| 3 | 垂直箱体高度≥1200mm，须为附件卡轨设计，便于各个面可安装组件、附件等 |
| 4 | 带边轨仪器平台：4个（要求平台宽度≥530mm，深度≥480mm；平台的两侧必须带边轨，边框四周须配有防撞保护块）附实物图片及标尺测量图 |
| 5 | 带对应吊臂关节指示颜色的操作把手1套 |
| 6 | 自弹或自吸式抽屉：1个 |
| 7 | 气源（包括二次接口）：二氧化碳1个；负压1个；压缩空气1个；氧气1个 |
| 8 | 国标多功能电源插座：8个（带2个等电位接地端子）2个16A，6个10A，需不同颜色，有明显标识。 |
| 9 | 网络接口：2个 超5类及以上 |
| 10 | 视频接口：3个以上（DVI、BNC或根据用户需求定制，含线材） |

二、无影灯（国产）  6套

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| *1 | 提供权威认证机构出具产品的相关CE或FDA证书，生产厂商ISO13485、ISO9001证书 |
| 2 | 提供无影灯注册或备案证明 |
| 3 | 提供制造商出具的投标型号产品技术白皮书或Data sheet，需原厂盖章 |
| *4 | 吊塔整体外观采用耐用、抗菌、安全环保喷涂工艺（提供有害重金属、有毒易挥发物符合欧盟RoHS报告及抗菌涂层证明文件） |
| 5 | 以下各项参数均能提供检测报告以备查 |
| 二 | 设备概述 |
| 1 | 设备名称： 1、LED子母无影灯 2台（带旁置高清摄像系统）（用于百、千级） 2、LED子母无影灯 4台（今后可升级旁置摄像使用）（用于万级） 百级、千级（两间）：各增加显示器悬吊系统 1套；万级（两间）：各增加显示器悬吊系统 1套 |
| 三 | 技术参数要求 |
| 1、 | LED子母无影灯 1台（带旁置高清摄像系统）（用于百、千级） |
| 1 | 发光原理：采用LED发光源透镜原理，采用知名高品质LED灯珠，说明灯珠品牌，提供灯珠CE或UL证书，提供照片或彩页证明 |
| 2 | 灯头一光照强度≥ 160000Lux，灯头二光照强度≥ 120000Lux ，光照强度档位≥5档可调 |
| 3 | 色温3500-5000Kelvin，色温档位≥5档可调 |
| 4 | 光斑直径灯头一160-300mm；光斑直径灯头二160-300mm，光斑可调档位≥5档可调 |
| 5 | 色彩还原度：Ra≥96 |
| 6 | 有效聚焦光柱深度（L1+L2）≥1200mm |
| 7 | 单遮板无影率灯头一≥ 85%，灯头二≥ 80%（提供投标产品检测报告证明文件） |
| 8 | 在最大光照强度时，手术野温度增加≤1°C，医生头部温升≤1℃ |
| 9 | 有效亮度调节范围5%-100% |
| *10 | 灯珠使用寿命不少于4万小时，提供彩页证明。 |
| 13 | 辐照密度≤3.6mW/(m2*lx) 辐照度/中心照度（提供投标产品检测报告证明文件，原件备查） |
| 14 | 灯盘设计不阻挡净化空气流动，提供紊流度≤37.5%的全球TUV实验室证明文件 |
| 15 | 灯盘须为超轻铝镁合金材质，高强度、防腐蚀、易清洁、易维护 |
| *16 | 整套悬臂系统必须六关节联动，并采用知名原装进口欧美品牌弹簧臂（说明品牌，提供进口报关证明） |
| 18 | 操控面板为液晶触摸屏，可调节功能为：手术灯开关，亮度大小、色温大小、光斑大小，深腔照明模式，内窥镜模式，摄像系统开关及参数控制，多灯同步 |
| 19 | 具有无影率修正技术或照明深度可调技术，具备多种手术照明模式 |
| 21 | 可拆卸手柄，支持134°高温高压消毒。可通过手柄调节光斑大小。 |
| 22 | 配置显示器悬挂系统，可悬挂≥26英寸医用监视器，采用知名原装进口欧美品牌弹簧臂，可上下左右调节定位。（弹簧臂说明品牌，提供进口报关证明） |
|  | 高清摄像系统技术规格（旁置摄像系统） |
| 1 | 高清摄像系统，含第三臂旁置摄像预留 |
| 2 | 灯盘上的液晶触控屏均可调节摄像参数 |
| 3 | 具有自动/手动聚焦功能 |
| 4 | 带自动及手动曝光功能 |
| 5 | 自动曝光功能含点测光，可有效去除眩光。 |
| 6 | 具有自动和手动白平衡功能 |
| 7 | 摄像头镜头旋转> 330度 |
| 8 | 动态分辨率（像素）≥200万，10X光学变焦 12x数字变焦 |
| 9 | 图像感应器：1/2.8” CMOS |
| 10 | 水平分辨率：1080 |
| 11 | 图像显示格式：16：9 |
| 12 | 图像稳定功能：可有效防止摄像头抖动时出现图像模糊的问题。 |
| 13 | 信号输出模式：高清数字HD-SDI信号输出 |
| 2、 | LED子母无影灯 4台（其中两台灯带中置摄像预留，供今后升级使用）（用于万级） |
| 1 | 发光原理：采用LED发光源透镜原理，采用知名高品质LED灯珠，说明灯珠品牌，提供灯珠CE或UL证书，提供照片或彩页证明 |
| 2 | 灯头一光照强度≥ 160000Lux，灯头二光照强度≥120000Lux ，光照强度≥5档可调 |
| 3 | 色温不小于4350Kelvin |
| 4 | 光斑直径灯头一180-300mm；光斑直径灯头二180-270mm，光斑可调档位≥5挡可调 |
| 5 | 色彩还原度：Ra≥96 |
| 6 | 有效聚焦光柱深度（L1+L2）≥1200mm |
| 7 | 单遮板无影率灯头一≥ 75%，灯头二≥ 70%（提供投标产品检测报告证明文件） |
| 8 | 在最大光照强度时，手术野温度增加≤1°C，医生头部温升≤1℃ |
| 9 | 有效亮度调节范围5%-100% |
| *10 | 灯珠使用寿命不少于4万小时，提供彩页证明。 |
| 11 | 灯头一直径≥60cm，灯头二直径≥60cm |
| 13 | 辐照密度≤3.6mW/(m2*lx) 辐照度/中心照度（提供投标产品检测报告证明文件，原件备查） |
| 14 | 灯盘设计不阻挡净化空气流动，提供紊流度≤37.5%的全球TUV实验室证明文件 |
| 15 | 灯盘须为超轻铝镁合金材质，高强度、防腐蚀、易清洁、易维护 |
| *16 | 整套悬臂系统必须六关节联动，并采用知名原装进口欧美品牌弹簧臂（说明品牌，提供进口报关证明） |
| 18 | 操控面板为液晶触摸屏，可调节功能为：手术灯开关，亮度大小、光斑大小，深腔照明模式，内窥镜模式，摄像系统开关及参数控制，多灯同步 |
| 19 | 具备多种手术照明模式 |
| 20 | 可拆卸手柄，支持134°高温高压消毒。可通过手柄调节光斑大小。 |
| 21 | 配置显示器悬挂系统，可悬挂≥26英寸医用监视器，采用知名原装进口欧美品牌弹簧臂，可上下左右调节定位。（弹簧臂说明品牌，提供进口报关证明） |

# 第四部分	合同条款

l．定义本合同下列术语应解释为：

(1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3)  “货物”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切产品、备件、工具、手册及其他技术资料和其他材料。

(4)“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如：吊装、卸货、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5)“甲方”系指采购人。

(6)“乙方”系指提供货物和服务的公司或实体。

(7)“天”指日历天数。

2．产品名称、型号、数量、金额：

| 产品名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3．技术规格

3.1	交付的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表或偏离表(如果有的话)相一致。

3.2	除技术规格另有规定外，计量单位应该使用公制。

4．专利权

4.1	乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

5．交货、包装要求

5.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

5.2  交货时间：合同生效后	日内。

5.3 乙方应在每一包装箱的相邻四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

(a)  收货人：

(b)  目的地：

(c)  货物名称：

(d)  毛重／净重：	kg

5.4	如果每件包装箱重量在 2 吨(t)或 2 吨(t)以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字祥和其他适当的标志。

5.5 设备的包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

5.6  乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

6．保险

6.l 以出厂价、仓库交货价或货架交货价签订的国内供货合同，其保险将由乙方办理，保险范围应包括乙方装运的全部货物；所有其它情况将由乙方办理货物在运抵目的港／项目现场途中的保险，保险应以人民币按照发票金额的百分之一百一十 (110％)办理“一切险”。

7．付款

7.1	本合同以人民币付款。

7.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方，甲方按合同规定审核后付款：

(1)  有关运输部门出具的票据； (2)  发票；

(3)  装箱单；

(4)  制造厂商出具的质量检验证书和数量证明书；

(5)  验收证书。

7.3 交货地点和交货期限交货地点：招标人指定地点。

交货期限：90天。

7.4 付款方式

乙方在中标后向甲方缴纳中标金额 10%合同履约保证金，合同履约保证金到达甲方账户后与乙方签订合同，合同内所有设备安装调试完成并经甲方验收合格后，甲方支付给乙方合同总价60%的货款；同时无息退还合同履约保证金；所有合同内设备运行使用半年（即从验收合格之日起 180 日）无质量问题，经甲方确认后，支付合同总价的30%；预留合同总价10%为质量保证金；两年质保期（自验收合格之日起计）满，无质量问题且在质保期间履行质保内容，经甲方再次签认后；一次性返还10%的质量保证金。

上述支付方式最终以中标方与采购单位签订的合同内容为准。

8．伴随服务

8.1	除合同条款中另有规定外，乙方应提供如下服务：

（1）所供货物必须是原厂制造、全新的产品，符合国家标准以及该产品的出厂标准。

（2）所供货物及所使用的原材料必须符合国家环保验收标准，并出具相关采购证明，否则，无条件退货。

（3）所有货物必须由中标人免费送货上门到用户指定地点并免费安装。

（4）所有货物必须由中标人提供招标人约定的免费质量保修期服务；在质量保修服务期内，使用者如有投诉，须在 8 小时内响应，72  小时内处理完毕。

（5）供货商还须保证甲方所采购的设备在质量保修服务期期满后以优惠价供应正常使用所必须的零配件，并列出清单，标明价格、单价。

（6）中标人应将关键产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方。

8.2 乙方还应提供下列服务：

(1)  货物的现场安装和启动监督；

(2)  提供货物组装和维修所需的工具；

(3)  在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

(4)  在项目现场就货物的安装、启动、维护等对甲方人员进行培训。

8.3 除合同条款中另有规定外，伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9．质量保证

9.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的和用一流的工艺生产的，并完全符合国家标准、消防标准、行业标准，销售渠道符合乙方身份。

9.2 根据当地商检局或有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

9.3	乙方在收到通知后十(10)天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

9.4 如果乙方在收到通知后十(10)天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

9.5  设备投入正常运营后，乙方应定期回访使用方。

10．检验

10.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，所交产品符合相关验收标准，并出具—份证明货物符合合同规定的质量检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。

10.2 货物运抵现场后，甲方现场验收，如有需要，可抽取样品交有关检测部门检验。

11．索赔

11.1 甲方有权根据当地商检局或有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔，如不符合招标文件相关质量要求，甲方有权拒付部分或全部货款，并保留追索因延期交付造成相关损失的权利。

11.2   在合同第 10 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对差异负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2)	根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经买卖双方商

定降低货物的价格。

(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同第 12 条规定，相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后十(10)天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后十(10)天内或甲方同意的延长期限内，按照本合同第 12．2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方将从议付货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

12．乙方履约延误

12.1	乙方应按照“采购内容及技术参数要求部分”中甲方规定的时间表交货和提供服务。

12.2	如乙方无正当理由而拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿和／或违约终止合同。

12.3	在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。

13．误期赔偿

13.1  除合同第 14 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每日迟交货物交货价或未提供服务费用的百分之零点五(0.5％)计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五 (5％)。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同，并且保留追究乙方因延期交货造成无法按期使用的间接损失的权利。

14．不可抗力

14.1   尽管有合同条款第 13 条、14 条和 19 条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

14.2 本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

14.3	在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因

通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百二十(120)天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15．履约保证金

15.1	乙方应按规定支付履约保证金。

15.2 乙方提供的履约保证金应按招标文件所附的格式或甲方可接受的其他格式提供，与此有关的费用均由乙方负担。

15.3	如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

16．争端的解决

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十(10)天内仍不能解决，双方应将争端提交有关省、市人民政府或行业主管部委寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市人民政府或行业主管部委后二十八(28)天内仍得不到解决，则应提请仲裁。

16.2	仲裁应按照下列程序进行：

(1)	如果是国内合同(即甲方与国内乙方签订的合同)，仲裁应由双方商定的仲裁委员会根据其仲裁程序进行仲裁；

16.3	仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

16.4	仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

16.5	在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

17.  违约终止合同

17.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后 30 天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的其它义务。

17.2     一旦买方根据第 16.1 款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

18.变更指示

18.1	甲方可以随时向乙方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点

提出变更： (1)合同项下需为甲方特殊制造货物的图纸、设计或规格； (2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点； (4)乙方须提供的服务。

18.2 若上述变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。乙方必须在接到甲方的变更指示后 30 天内根据本款提出调整的实施意见。

19.通知

19.1 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

20．适用法律

20.1	本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

21．合同生效

21.1	本合同应在双方签字并盖章，同时甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

22．主导语言

22.1 本合同正本一式两份，以中文书写，双方签字盖章后生效，双方各执正本一份。

23．合同修改

23.1 除了双方签署书面修改协议并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

24．其他其他未尽事宜，双方协商解决。

买方：                                                      卖方：

代表：                                                      代表：

日期：                                                   日期：

# 第五部分　范本格式

1、投标书

致：新疆西北招标有限公司

根据贵方为　　　（项目名称）项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标商（投标商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

投标商代表签字：

投标商名称：

公章：

日　　　期：　　　年　月　日

2、开标一览表

投标商名称(公章)：　　　　　　　　　　项目编号：

| 包号 | 名称 | 数量 | 制造商 | 型号规格 | 投标总价 （万元） | 投标 保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标商代表签字：

注：1、此表与投标书正本和投标保证金一同装在一单独的信封内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

3、分项报价表

供应商名称（公章）：　项目编号/包号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：此表需详列投标的每种设备。

供应商代表签字：

4、技术参数、功能偏离表

投标商名称（公章）：　　　　　项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件中“第三部分货物需求及技术要求”逐条对应填写。

投标商代表签字：

5、商务条款偏离表

投标商名称（公章）：　　　　　项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件中“合同条款”逐条对应填写。

投标商代表签字：

6、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字

被授权人签字

公章：

注：凡公司法人前来参加投标的投标商，可以不提供此项证明文件。

7、关于资格的声明函

致：　新疆西北招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

制造商或贸易公司的　　　　　　　受权签署本资格文件人：

名称：　　　　　　　　　　　　　签字：

地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

8、制造商出具的授权函

致：(招标机构)

我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在(贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第新西招字[2019]ZC047号项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称) 于年

月日接受此件，以此为证。

贸易公司名称制造商名称

签字人职务和部门签字人职务和部门

签字人姓名签字人姓名

注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

9、近三年的类似项目销售业绩表（附采购合同或中标通知书）

10、资质证明文件

1、内容见“投标商须知”第15条。

2、其它一切有利于产品和投标商的证明材料。

11、产品彩页