新疆维吾尔自治区儿童医院医学影像科CT、DR维保服务项目

- 单一来源文件

- 招标编号：2022-XBZC-01006

采购人：新疆维吾尔自治区儿童医院

招标代理机构：新疆西北招标有限公司

二〇二二年三月

目  录

第一部分    投标须知	1

第二部分    招标说明	1

第一章 总则	1

第二章  单一来源采购文件	2

第三部分    投标说明	3

第一章  对投标人的资质要求	3

第二章  投标文件的编写	3

第三章  投标文件的递交	7

第四章  评标委员会	9

第五章  开　标	10

第六章  评　标	10

第七章  定　标	11

第八章  授予合同	11

第四部分  需求清单及技术参数	12

第五部分    合同（模板）	错误！未定义书签。

第六部分    附　件	16

- 第一部分    投标须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | 2022-XBZC-01006 |
| 2 | 项目名称 | 新疆维吾尔自治区儿童医院医学影像科CT、DR维保服务项目 |
| 3 | 招标代理机构 | 采购单位：新疆维吾尔自治区儿童医院 联系人：张老师 联系电话：0991-3056196、0991-3056239 采购代理机构名称：新疆西北招标有限公司 联系人：王静 刘建新 联系电话：0991-5823555 地址：新疆乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦九楼 |
| 4 | 招标内容 （预算金额） | 招标内容：医学影像科64排螺旋CT、单板悬吊DR维保 预算金额：总预算330万元（三年） |
| 5 | 投标资格 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； （2）有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照原件（营业执照需包含本次项目的相关经营权）； （3）投标人不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，不能是被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的供应商。 （4）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录；投标人必须提供无行贿犯罪记录证明（在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询，查询时间必须在公告期内）； （5）本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”及“中国裁判文书网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 7 | 响应性有效期 | 九十天 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 标书售价 | 人民币200元 现金支付，标书售后一概不退，投标资格不能转让，如需邮寄，需另加邮寄费人民币50元整。 |
| 10 | 投标保证金 | 小写：66000.00元（大写：陆万陆仟元元整）投标保证金的形式：转账或银行电汇，投标保证金应当从其基本帐户转出。投标保证金截止时间：投标截止时间前到帐，否则其投标文件将被拒绝评审，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。 户名：新疆西北招标有限公司 开户行名称：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行 账号：107638779707 |
| 11 | 投标文件份数及开标一览表 | 投标文件：正本一份、副本二份、u盘一份（密封） 开标一览表（单独密封） 投标保证金缴纳凭证复印件一份 |
| 12 | 开标时间及投标文件递交截止时间 | 2022年03月15日上午11：00(北京时间) |
| 13 | 投标文件递交及开标地点 | 新疆乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦九楼（如有变动另行通知） |
| 14 | 投标文件密封 | 1、 投标文件分为开标一览表信封和投标文件袋，密封内容必须包括下列内容： 1.1开标一览表信封 (1) 开标一览表； (2) 投标保证金支付的凭证(网上银行汇款凭证)； 1.2投标文件袋（正副本） (3) 投标文件编制详见第三部分投标说明第二章4.2； (4) 投标文件电子版（PDF）U盘； 2、投标文件及“开标一览表”必须分开制作，单独密封提交。否则其投标被拒绝。 3、投标文件袋和《开标一览表》袋上应写明： 招标单位： 项目名称： 项目编号： 投标单位名称： （“正本”或“副本”） 备注：注明“开标时才能启封”字样等。 |
| 15 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由中标单位支付，按国家取费标准收取。 |
| 16 | 投标文件的签署 规定 | 详见第三部分第二章第9款 |
| 17 | 投标文件格式 | 详见第三部分第二章第5款 |
| 18 | 付款方式及币种 | 1、付款币种 本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式：1年维护期结束验收合格后，支付该年度维护费。 备注：最终付款方式以和甲方单位签订合同为主。 |
| 19 | 投标费用 | 不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 |
| 20 | 质量保证 | 维保服务 |
| 21 | 维保期限 | 3年 |
| 22 | 服务地点 | 新疆维吾尔自治区儿童医院，最终按甲方指定地点。 |
| 23 | 政府采购政策支持 | 1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优 惠后的价格参与评审。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购清单》(最新一期)目录内的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的产品： 1、投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |
| 24 | 质疑须知 | 接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位 接受质疑的单位：新疆西北招标有限公司 联系电话：0991-5823555 地址：新疆乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦九楼 |
| 25 | 诚信承诺 | 1本项目不接受失信企业投标； 2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 |
| 备注 | 1、单一来源文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 |  |  |

- 第二部分    招标说明

- 第一章 总则

1. 适用范围

1.1  本单一来源采购文件仅适用于新疆西北招标有限公司的本次招标活动。

2. 投标资格

2.1　具有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商、代理商）均为合格的投标人：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

（2）具有有效的营业执照且经营范围内包含此次采购内容。

（3）投标方需具有该设备的维修能力。

（4）提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证副本或医疗器械经营许可证副本或电子证书彩色打印件，经营范围需包含本次项目的内容）；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（6）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息时点为报名期内。

（7）本项目不接受联合体投标。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指新疆维吾尔自治区儿童医院。

3.2  “招标代理机构”系指新疆西北招标有限公司。

3.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4  “投标人”系指有资格的供应商（制造商、代理商）及投标表现人。

3.5  “中标方”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

3.6  “货物”、“产品”指本单一来源采购文件中第四部分《需求清单及技术参数》所述所有货物及相关服务。。

3.7  “服务”系指单一来源采购文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.8  “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的单一来源采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.9  “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

4. 投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

- 第二章  单一来源采购文件

5. 单一来源采购文件说明

5.1  本单一来源采购文件由以下部分组成：

第一部分 投标须知

第二部分 招标说明

第三部分 投标说明

第四部分 采购货物清单及技术参数

第五部分 合同部分

第六部分 附件（范本格式）

5.2  投标人应详细阅读单一来源采购文件的全部内容。如果投标人未按照单一来源采购文件要求提交全部资料或者投标文件没有对单一来源采购文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

6. 单一来源采购文件的澄清

6.1　投标人对单一来源采购文件如有疑点，可在投标截止期的　五日前　按单一来源采购文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清。招标方认为有必要时，可将澄清内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。

7. 单一来源采购文件的修改或补充

7.1　在投标截止期 三日前  的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充单一来源采购文件，并以书面形式或网上公告通知投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　单一来源采购文件的修改和补充文件将构成单一来源采购文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

- 第三部分    投标说明

- 第一章  对投标人的资质要求

1、开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1、本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。

1.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会，投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为响应性文件的一部分，具体要求如下：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

（2）具有有效的营业执照且经营范围内包含此次采购内容。

（3）投标方需具有该设备的维修能力。

（4）提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证副本或医疗器械经营许可证副本或电子证书彩色打印件，经营范围需包含本次项目的内容）；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（6）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息时点为报名期内。

（7）本项目不接受联合体投标。

说明：其中营业执照原件、法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件（法定代表人参与投标时提供身份证原件）、医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证副本或医疗器械经营许可证副本或电子证书彩色打印件为投标时资格审查的必备条件，以上资料复印件加盖公章必须单独提交，如果缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝；

1.3　所有资格证明文件，在正本中资格证明文件的复印件须加盖公章，以备开标时与原件核对（有特别说明的除外），副本中可为复印件。

1.4　所有资格证明文件必须满足单一来源文件的要求，否则将视为无效标。

1.5　投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标将被拒绝。

- 第二章  投标文件的编写

2. 要求

2.1  投标人应详细阅读单一来源采购文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按单一来源采购文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对单一来源采购文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在单一来源采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投产品的相关技术证明资料；

（4）技术部分所要求的需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

4.2  投标人应按下列顺序排列和装订投标文件：

1.投标函

2.法人代表授权委托书

3.关于资格的声明函

4.开标一览表

5.明细报价表

6.产品简要说明一览表

7.规格、技术参数偏离表

8.商务条款偏离表

9.公司基本情况、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

10.近三年（2019年1月1日至今）经营业绩表

11.投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

12.信用记录

13.服务方案

13.1、服务方案（格式自拟）

13.2、工作总体进度安排（格式自拟）

13.3、人员配置情况（格式自拟）

13.4、服务承诺（格式自拟）

4.3 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本单一来源采购文件所附的格式填写，签字并加盖公章，开标一览表中小写和大写不符，以大写为准。

4.4 投标人须提交证明拟供服务符合单一来源采购文件规定的文件资料，作为投标文件的一部分。

4.5 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

4.6 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1） 服务主要涉及的技术及特点的详细描述；

（2） 一份在技术规格中规定的服务正常和连续运转期间所需要的所有备件详细清单（包括价格及供货来源信息）。

4.7 没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对单一来源采购文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

4.8如果投标人提供的服务不是投标人自己生产或拥有的，则必须得到技术拥有者或货物制造商向招标人提供该种货物/服务的正式授权及价格授权。

4.9 领取了单一来源采购文件的投标人应认真阅读单一来源采购文件的所有内容，按照单一来源采购文件的要求编制投标文件，投标文件正本中所提供资料需加盖公章。

4.10 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

5. 投标文件格式

5.1　投标人应按单一来源采购文件提供的范本格式认真填写投标文件、开标一览表。

5.2  投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装，不得采用活页装订。

6. 投标报价

6.1  投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。如综合单价和总价不符，以综合单价累计为准；综合单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改综合单价；小写和大写不符，以大写为准；投标人如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，招标方不接受任何有选择性的报价。

6.2 投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

6.3 投标报价时应注意包括下列几项费用：

（1） 单一来源采购文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2） 单一来源采购文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3） 投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4） 综合单价必须包括服务、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

6.4投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。* 报价货物所有技术规格及商务指标必须完全符合单一来源采购文件要求。

7. 投标报价的货币单位

7.1　投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

8. 投标有效期

8.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为  九十 天（如不满足将导致废标）。

8.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

9. 投标文件的签署规定

9.1　投标文件的页面必须用印刷体打印。

9.2　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标人的被授权人或法人代表签章。

9.3　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。

9.4　所有投标文件必须提交正本一套和副本二套，并在封面上标记“正本”或“副本”。

9.5  投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

9.6  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

10、投标保证金

10.1 招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金作为所受损害的补偿。

10.2  投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

10.3　投标人应提交投标保证金，并于投标截止之日前到达新疆西北招标有限公司指定账户（人民币）。

10.4  未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

10.5  中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件

10.6　未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件与招标文件有重大负偏离的；

（3）投标人拒绝修正错误的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标人的报价超出预算金额（或最高限价）的；

（7）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（8）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

10.7 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

（1） 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

（2） 投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

（3） 已方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

（4） 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5） 打架斗殴，扰乱开标会场秩序；

（6） 本单一来源采购文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

- 第三章  投标文件的递交

11、投标文件的密封与标记

11.1　投标人必须按单一来源采购文件规定制作投标文件，密封件封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。

11.2 “开标一览表”须按单一来源采购文件要求制作，单独密封并单独提交，并在信封上标明“开标一览表”的字样。

11.3  投标文件袋及“开标一览表”上应写明：

招标单位：

项目名称：

项目编号：

（“正本”或“副本”）

投标单位名称：

注明“开标时才能启封”字样等。

11.4　任何不完整或不满足单一来源采购文件要求的投标文件将被拒绝。

11.5　由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。

12. 投标截止时间

12.1  投标文件的递交不得迟于2022年03月15日上午11：00(北京时间)以密封形式递交至新疆西北招标有限公司指定开标地点。

12.2　所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达单一来源采购文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

12.3  出现因单一来源采购文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

13. 投标文件的修改和撤销

13.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法人代表或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

13.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按单一来源采购文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按单一来源采购文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

13.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

13.4  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。

13.5　发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

（1） 投标截止时间以后送达的投标文件；

（2） 由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

（3） 以电讯形式投标的投标文件；

（4） 与单一来源采购文件有重大偏离的投标文件；

（5） 投标文件应盖而未盖公章或非本公司公章的、不按正确位置盖章的；未装订、未密封、注册资金不符的；投标文件、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改未加盖公章的；

（6） 无“开标一览表”的投标文件；

（7） “开标一览表”与正本中内容有重大差异的投标文件；

（8） “开标一览表”没有加盖公章的；

（9）  未含按规定交纳投标保证金的投标文件；

（10） 出现影响采购公正的违法违规行为的投标文件；

（11） 评标委员会认为其他不合理的情况的投标文件。

- 第四章  评标委员会

15． 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐中标候选人或者根据招标方的授权直接确定中标人。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为五人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5　评标专家的条件和回避规定。

15.5.1  评标专家应符合下列条件：

（1） 熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2） 在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3） 具有与招标项目相关的实践经验；

（4） 能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

15.5.2  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1） 与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2） 与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3） 与投标人有经济利益关系，可能影响投标公正评审的；

（4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

15.6  评标委员会成员应当熟悉并认真研究单一来源采购文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1） 招标目的；

（2） 招标项目的范围、性质；

（3） 单一来源采购文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4） 单一来源采购文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.7  招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

15.8  评标委员会应当根据单一来源采购文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。单一来源采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.9  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.10  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.11　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

- 第五章  开　标

16． 开标

16.1  本次招标按单一来源采购文件的投标须知中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。

16.2　开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行唱标。唱标以投标人单独提交的“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

16.3　评标原则以单一来源采购文件的规定为准，并在开标会议上予以宣布。

- 第六章  评　标

17． 评标依据

17.1 实质性响应审查。评标小组依据单一来源采购文件的规定，从供应商递交的投标文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求作出响应。

18．评标程序

18.1 评标委员会按照递交投标文件应就采购项目的技术要求、市场价格、供货期等与供应商进行谈判。单一来源采购，经过商务谈判一时不能达成谈判目标时，应暂停谈判，评标委员会分析具体原因，然后再择时进行下一轮谈判。必要时，进行多伦谈判。

18.2 评标委员会经过谈判后，根据符合采购需求、质量和服务满足要求且报价合理的原则确定与供应商成交。单一来源采购文件如有实质性变动的，评标委员会将以书面形式通知参加谈判的供应商；

18.3 评标结束后，参加谈判的供应商应当对投标文件的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署；

18.4 评标委员会将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价合理的原则确定成交供应商，并由法定代表人或其授权人签署；

18.5 谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。

18.6　 谈判的依据为单一来源采购文件（包括招标方的单一来源采购文件和投标人的投标文件）。谈判的因素主要包括下列内容：

(1)   对投标人投标文件的审查和响应性的确定；

(2)   对投标人投标文件中财务、技术和生产能力的确定；

(3)   对服务方案的评估确定；

(4)   对投标人投标报价的确定；

(5)   对投标人售后服务机构设置和能力的确定；

(6)   对投标人投标文件技术规格偏差的确定；

(7)   对投标人递交文件商务偏差的调整确定；

(8)   对投标人的技术、商务澄清内容答复的确定；

(9)   对投标人近三年的销售业绩评估确定。

(10)  其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

- 第七章  定　标

19． 定标标准

19.1  合同将授予被确定为实质性响应单一来源采购文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合单一来源采购文件要求的投标人。

20． 接受和拒绝任何或所有投标的权力

20.1  为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

21． 中标通知书

21.1  评标结束后七个工作日内，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

21.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

21.3  乙方领取《中标通知书》时，需向招标代理机构出示向采购人缴纳的履约保证金收据原件和复印件。

- 第八章  授予合同

22． 签订合同

22.1  乙方收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照单一来源采购文件和乙方投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对单一来源采购文件和乙方的投标文件作实质性修改。

22.2  招标方在授予合同时，以中标通知书内容为准。

22.3  如乙方拒签合同，则按违约处理。招标方将不予退还其履约保证金。

22.4  单一来源采购文件、乙方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

22.5  不允许乙方将中标项目分包或转交他人承担。

- 第四部分  采购货物清单及技术参数

品目名称： CT设备维保服务

设备品牌型号：西门子SOMATOM Definition Edge及工作站syngo.via，数量：各1台

工时：人工工时全保(含故障维修、性能调校、设备保养、安全升级等所有工时)。

3.★备件要求：所有备件（CT整机及工作站所有原厂配件及保养耗材，包含但不限于：球管、探测器、高压油箱），更换不再额外收费。并提供原厂原包装备件（投标人须提供具有合法来源证明材料,并不少于5份，如向原厂采购过备件的历史成交记录证明材料或具有原厂授权证明文件，原厂不需提供）。备件到货周期：如有需要零配件或耗材，所需物品在确认发运后，到达用户现场时间为：国内有库存备件送达期限不超过2个工作日，国外有库存备件不超过5个工作日（不包括电池，含有液体等非标准备件，不可抗力除外）

4.开机率要求：在服务期内保证≥95%的开机率，按一年365日计算。

5.预防性保养：每合同年度内两次。

6.预防性保养耗材：根据保养计划定期更换。

7.按照设备厂家标准及相关规定执行安全检查，包括但不限于：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。

8.通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准，维修结束后提供技术服务报告，由归口科室验证维修结果，涉及图像质量相关维修案例，提供与原厂同样效力的图像测试报告，包括但不限于：（1）制定检查计划；（2）图像质量（效果）检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。

9.提供系统安全性升级，提高性能、增强系统稳定性；提供设备状态实时监测服务。安全升级包括但不限于：（1）持续监控设备是否需要升级；（2）提供安全性升级；（3）提供建议性升级；（4）记录升级程序。

10.备件库要求：投标人在中国大陆有零备件库。

11,核心备件球管发生损坏时，更换符合国家医疗器械管理条例要求的原厂全新球管，以保证图像质量及设备完整性和稳定性。

12.★提供原厂球管证书（样本），内容包括球管型号、球管序列号、用户名称、设备名称、设备序列号、证书序列号等内容。

13.★供应商为设备原厂家提供服务或具有设备原厂家售后服务授权。

14.全国范围内开通400、800或经注册的服务电话，为用户提供快速诊断和技术支持服务。

15.提供互联网远程诊断服务，包括远程技术诊断及远程临床应用诊断服务，提供服务安全证书等证明文件。

16.投标人必须能合法获得在有效期内的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key)，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。（提供承诺函）

17.提供服务在线管理平台，实现在线报修，维修进度、设备运行状况查看及服务工单下载功能。

18.在新疆设有长期稳定的售后服务机构，为本项目配备多名专业维修资质的工程师，提供原厂培训证书。

19.投标人具有ISO9001（或 ISO27001）、ISO13485认证证书。

20.提供云学院教育平台及在线培训课程。

21.维保期内提供相关临床培训课程。

22.维保期内外出培训名额2人次/年。

23.维保期内每年巡检次数≥4次。

24.维修时效性：2小时响应，维修人员24小时内到达现场（不可抗力除外），保证全年开机率≥95%，按一年365日计算。

品目名称： DR设备维保服务

1．设备品牌型号：西门子MULTIX Fusion Max，数量：1台

2．工时：人工工时全保(含故障维修、性能调校、设备保养等所有工时)。

3．★备件要求：所有备件（DR整机所有原厂配件及保养耗材，包含但不限于：球管、平板高真空元器件），更换不再额外收费，提供原厂原包装备件，（投标人须提供具有合法来源证明材料,并不少于5份，如向原厂采购过备件的历史成交记录证明材料或具有原厂授权证明文件，原厂不需提供）。备件到货周期：如有需要零配件或耗材，所需物品在确认发运后，到达用户现场时间为：国内有库存备件送达期限不超过2个工作日，国外有库存备件不超过5个工作日（不包括电池，含有液体等非标准备件，不可抗力除外）

4．开机率要求：在服务期内保证≥95%的开机率，按一年365日计算。

5．预防性保养：每合同年度内两次。

6．预防性保养耗材：根据保养计划定期更换。

7．按照设备厂家标准及相关规定执行安全检查，包括但不限于：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。

8．通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准，维修结束后提供技术服务报告，由归口科室验证维修结果，涉及图像质量相关维修案例，提供与原厂同样效力的图像测试报告，包括但不限于：（1）制定检查计划；（2）图像质量（效果）检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。

9．备件库要求：投标人在中国大陆有零备件库。

10．更换符合国家医疗器械管理条例要求的全新球管，以保证图像质量及设备完整性和稳定性

11★能提供原厂的球管、平板高真空元器件，提供证书（样本），内容包括备件的型号、序列号、用户名称、设备名称、设备序列号、证书序列号等内容。并且跟设备CFDA证书中明示的型号一致。

12.★供应商为设备原厂家提供服务或具有设备原厂家售后服务授权。

13全国范围内开通400、800或经注册的服务电话，为用户提供快速诊断和技术支持服务。

14投标人必须能合法获得在有效期内的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key)，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。（提供承诺函）

15提供服务在线管理平台，实现在线报修，维修进度、设备运行状况查看及服务工单下载功能。

16在新疆设有长期稳定的售后服务机构，为本项目配备多名X光专业维修资质的工程师，提供原厂培训证书。

17投标人具有ISO9001（或ISO27001）、ISO13485认证证书。

18维保期内每年巡检次数≥4次。

19维修时效性：2小时响应，维修人员24小时内到达现场（不可抗力除外），保证全年开机率≥95%，按一年365日计算。

- 第五部分  合同部分（模板）

注：最终合同以甲乙双方最终实际签订合同为准。

- 第六部分    附　件

（附件一）投 标 函

致：新疆西北招标有限公司:

根据贵方为（项目名称） 招标的投标邀请 （招标编号） ，签字代表 （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）提交投标文件正本一份和副本 二 份。

- 开标一览表；

- 明细报价表；

- 规格、技术参数偏离表；

- 商务条款偏离表；

- 按单一来源采购文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件；

- 资格证明文件；

- 投标保证金，形式（支票、汇票或现金），金额为                （￥：    ）。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为  （注明币种，  并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按单一来源采购文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细阅读并理解了单一来源采购文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起  90  个日历日。

5、在规定的开标日期后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方不予退还。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表（签字或盖章）：

投 标 人 名 称：

公          章：

20 　　年　   月   　日

（附件二）法人代表授权委托书（单独提交）

本授权声明：注册于中华人民共和国的  （投标人名称、住址）  的法人代表  （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代理人，就此次（项目名称），招标编号为  （项目编号）   的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

法人签字或盖章：

代理（被授权人）签字或盖章：

职务：

单位名称：

授权日期：20　  年　　月　　日

（单位公章）

20    年    月    日

注：参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》，以证明其身份。

此处附身份证复印件正面

此处附身份证复印件背面

（附件三）关于资格的声明函

致：新疆西北招标有限公司：

关于贵方20　年　月　日第 （项目编号）招标公告关于“（项目名称）”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供（项目名称）项目中的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称        　　签字人姓名、职务：（代理（被授权人）签字或盖章）

地址：　　　　　　　　　　　　　授权签署本资格文件人：（法人签字或盖章）

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

（单位公章）

20    年    月    日

（附件四）开标一览表

招标项目名称：

招标编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 维保期限 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）（签字或盖章）：

日期：       年       月       日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

（附件五）明细报价表

招标项目名称：

招标编号：

投标人名称（加盖公章）：

| 序 号 | 品 名 | 数量 | 单 位 | 单 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 报价合计 |  | 小写：￥ 元 |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |

注：1、投标人要根据以上表格逐项报价，不得缺项漏项；

2、单价是指一个单位的综合价格，该价格已直接成本、运输、搬运、税金、管理费、各类劳保、保险等一切费用；

3、此表需密封后单独提交；

4、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

（附件六）备品、备件清单一览表（原厂盖章）

（附件七）规格、技术参数偏离表

投标人名称（公章）：

招标编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表（签字或盖章）：

日期：20 年　月　日

（附件八）商务条款偏离表

投标人名称（公章）：

招标编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人代表（签字或盖章）：

日期：20年　月　日

（附件九）公司基本情况、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

| 投标人全称 |  | 企业性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 电话/传真 |  |  |
| 成立年月 |  | 经营范围 |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  | 职工人数 |  |  |
| 公司所获证书 |  | 其 中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 |  | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 服务总产值 万元 |  |  |  |
|  | 实现利润 万元 |  |  |  |
| 企业简介 | 请在简介中说明但不限于以下内容： - 是否具有健全稳定的组织结构； - 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； - 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。 |  |  |  |

注：此表后须附单位简介、营业执照副本、资质证书副本等体现投标人综合实力的材料等复印件。

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

注：投标人需随此表附上项目负责人的身份证、职称证、职业资格证书等相关资料的复印件。

拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

（附件十）近三年（2019年1月1日至今）经营业绩表

投标人名称（公章）：

招标编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 业主单位联系人及电话 | 合同 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此业绩指的是投标单位的业绩,生产厂家或其他代理商销售的业绩不予认可,须附上中标通知书或合同复印件件作为证明材料。

（附件十一）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购放工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（公章）：

公司法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（附件十二）信用记录

（复印件并加盖供应商单位公章）

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）和《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（高检会[2015]3号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-失信惩戒对象查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）-高级检索-案由-刑事案件-贪污贿赂-行贿，查询单位、法定代表人（查询时先输入单位点击搜索后输入法定代表人）、项目负责人（查询时先输入单位点击搜索后输入项目负责人）有行贿犯罪记录（尚在判决、裁定、刑罚期内的），有以上不良行为的将拒绝投标；（单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起，个人犯罪自刑罚执行完毕之日起至开标之前，计算行贿犯罪档案查询期限）

截图含1）失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

4）中国裁判文书网查询截图

例如：网站搜索页输入供应商名称，打印或截图查询结果

（附件十三）服务方案

内容包括但不限于以下内容：

13.1、服务方案（格式自拟）

13.2、工作总体进度安排（格式自拟）

13.3、人员配置情况（格式自拟）

13.4、服务承诺（格式自拟）