磋  商  文  件

（项目编号：HYZB-XJSFDX-202056-1 ）

| 项 目 名 称： | 新疆师范大学昆仑、文光校区2020年建筑消防设施 维保和检测项目 |
| --- | --- |
| 招 标 人 （盖章）： | 新疆师范大学 |
| 联 系 人： | 董振方 |
| 电 话： | 0991-4112288 |
| 招标代理机构 （盖章）： | 新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 |
| 法 人 代 表（盖章）： |  |
| 联 系 人： | 陈磊 |
| 电 话： | 13565911520 |

目 录

第一章 公告	1

第二章 投标人须知前附表	3

第三章  投标须知	5

第四章 评标办法	12

第五章  合同	17

第六章  有关规范、标准	23

第七章  项目概述	24

第八章  技术要求	25

第九章 磋商响应文件格式	26

# 公告

# 新疆师范大学昆仑、文光校区2020年建筑消防设施 维保和检测项目竞争性磋商公告

一、  采购项目编号： HYZB-XJSFDX-202056-1

二、  采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、  采购项目概况：

| 标项序号 | 标项名称 | 预算金额(元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆师范大学昆仑、文光校区2020年建筑消防设施 维保和检测项目 | 250000 | 详见招标文件 | / |

四、  磋商供应商资格要求：

（1）投标人须具备在中华人民共和国境内注册的具备独立法人资格，且有承担本项目的能力。

（2）投标人具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（若三证合一只须提供营业执照副本）；具有相应的经营范围；

（3）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明；

（4）供应商营业执照含本项目经营范围；

（5）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）、经营异常名录，须提供证明材料（信用中国网 、中国政府采购网网页打印页）（网页打印件须自招标文件发布之日起至响应文件递交截止时间从上述网站中打印）；

（6）本采购项目不接受联合体投标；

（7）其他说明：

（a）与招标人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

（b）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。

违反前两款规定的，相关投标均无效。

五、  磋商文件发售时间、地址、方式、售价：

1、    发售时间：2020-05-07  至  2020-05-12 19:00:00

上午：10:00-13:30

下午：15:30-19:00

2、获取磋商文件地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401室

3、获取磋商文件方式：现场购买

4、磋商文件售价(元)：  200

六、  磋商响应文件提交截止时间：2020-05-22 11:00:00

七、  磋商响应文件提交地址：新疆华域建设项目项目管理咨询有限公司开标厅（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼）

八、  磋商响应文件开启时间：2020-05-22 11:00:00

九、  磋商地址：新疆华域建设项目项目管理咨询有限公司开标厅（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼）

十、  磋商保证金及交付方式：

| 序号 | 标项名称 | 投标保证金金额（元） | 开户银行 | 收款账号 | 交付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆师范大学昆仑、文光校区2020年建筑消防设施 维保和检测项目 | 5006 | 中国银行乌鲁木齐安居南路支行 | 107644101394 | 电汇 | 投标单位基本账户汇出 |

十一、    其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售  截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.、购买竞争性磋商文件时须提交的文件资料

报名时请携带营业执照副本、法人代表授权书原件（加盖公章）及被授权人身份证复印件（加盖公章）及被授权人身份证原件、在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），需提供网站网页截图。

以上证件证件须提供复印件3套，复印件需加盖单位公章。同时须携带原件备查。

以上申请人报名时携带的资料不齐全，不予接受。

十二、    联系方式

1、采购代理机构名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

联系人：陈磊

联系电话：13565911520

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号1栋1401室

2、采购人名称：新疆师范大学

联系人：董振方

联系电话：0991-4112288

# 第二章 投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：新疆师范大学昆仑、文光校区2020年建筑消防设施 维保和检测项目 |
|  |  | 服务地点：甲方指定地点 |
|  |  | 检测报告：维保及检测单位提供的维修保养及检测报告应符合国家、自治区规定的标准和规范。 |
|  |  | 项目概况：新疆师范大学昆仑、文光校区建筑消防设施维保、检测项目，维保建筑物分别为：昆仑校区国教大厦、文史楼、图书馆、文科楼、体育馆、田家炳，文光校区1号教学楼，共7栋建筑，建筑面积共114164平方米。 |
| 2 | 1.2.1 | 招标范围：：①消防供配电设施；②火灾自动报警系统；③消防供水设施；④消火栓灭火系统；⑤自动灭火系统；⑥防烟排烟系统；⑦应急广播系统；⑧防火分隔设施；⑨联动系统；⑩消防专业电话。 |
| 3 |  | 检测项目期限：乙方检测完毕后在十个工作日内出具经消防部门认可合格的《检测报告》，但甲方未能及时向乙方提供所需资料，或甲方未整改完毕乙方提出的书面整改意见的除外。 |
| 4 | 1.3.1 | 资金来源：安全生产经费 |
| 5 | 1.4.1 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 1.5.1 | 磋商供应商资格要求： （1）投标人须具备在中华人民共和国境内注册的具备独立法人资格，且有承担本项目的能力。 （2）投标人具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（若三证合一只须提供营业执照副本）；具有相应的经营范围； （3）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明； （4）供应商营业执照含本项目经营范围； （5）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）、经营异常名录，须提供证明材料（信用中国网 、中国政府采购网网页打印页）（网页打印件须自招标文件发布之日起至响应文件递交截止时间从上述网站中打印）； （6）本采购项目不接受联合体投标； （7）其他说明： （a）与招标人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 （b）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。 违反前两款规定的，相关投标均无效 |
| 7 | 5.1 | 近年完成的类似项目的年份要求3年，指2017年1月1日度至今（类似项目是指：建设规模、结构类型、使用功能相似） |
| 8 |  | 投标保证金的金额：5006元 投标保证金的形式：电汇 账户名称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 开户行名称: 中国银行乌鲁木齐安居南路支行 账号: 107644101394 开户行行号: 104881005046 投标保证金的缴纳形式：投标保证金于2020年5月21日上午11时00分（北京时间，以到账时间为准）前以电汇形式汇至招标代理机构账户，投标保证金到账时间以新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司账户实际到账时间为准，如未在磋商文件规定的时间内到账，视为投标无效，投标人自行承担责任。 投标保证金的退还：除磋商文件规定不予退还保证金的情形外，未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还；中标人的投标保证金将在代理机构收到中标人与招标人签订的合同副本壹份后5个工作日之内予以退还。 投标保证金的正常退还程序： 投标人应持法定代表人授权书原件、被授权人身份证原价及复印件、投标保证金汇款凭证复印件、企业基本开户许可证复印件到招标代理办理投标保证金退还手续。 |
| 9 | 5.2.1 | 磋商响应文件要求 | 1．份数要求：正本壹份、副本肆份 2. 装订要求：磋商响应文件采用死页胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 10 |  | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 |
| 11 | 5.5 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：2020年05月22日 11时00分（北京时间） 递交地点：新疆华域建设项目项目管理咨询有限公司开标厅（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼） |
| 12 | 7.1 | 工程开标 | 截止时间：2020年05月22日 11 时 00分（北京时间） 递交地点：新疆华域建设项目项目管理咨询有限公司开标厅（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦13楼） |
| 13 | 9.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后60天 |
| 14 |  | 投标限价 | 250000.00元 |
| 15 |  | 评标标准 | 综合评估法 |
| 16 |  | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 17 |  | 发布公告的媒体 | 本次招标公告在新疆政府采购网上发布。 |
| 18 |  | 磋商响应文件中所报项目负责人应与投标报名时所报的项目负责人一致，否则，应在磋商响应文件中提供项目业主同意变更的证明材料。 |
| 19 |  | 招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会。但请投标人代表随身携带法定代表人授权委托书原件及有效身份证明原件、保证金缴费凭证复印件加盖公章，以上证件原件不全、不符合要求或无相关主管部门证明者，其投标将被拒绝. 关于资格审查：投标人在报名获取招标文件时的资格审查，仅代表其在获取招标文件时的资格审查获得通过，并不能代表投标人在出席开标会时要求其提供的全部资格证件的合格。投标人出席开标会时，须携带以上全部资格证明文件的原件交由监督组成员进行初步审查（初步审查不合格的，不得进入下一阶段的评审） |
| 20 | 备注 | 1、招标人评标人员应当具备中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；开标时须携带本人职称证书原件或注册执业资格证书原件及复印件及招标人出具的授权委托书参与评标，非本单位工作人员不得参与评标，一经发现，取消其评标资格。 2、招标代理费根据国家发展改革委办公厅印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定，以中标价为基数计取，由中标单位支付，投标人在投标报价时应充分考虑此笔费用。 3、投标人存在下列情况之一的，投标无效: （一）未按照磋商文件的规定提交投标保证金的； （二）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的； （三）不具备磋商文件中规定的资格要求的； （四）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的； （五）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的; （六）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 4、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的响应文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 5、有下列情形之一的，磋商保证金不予退还： （一）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （二）投标人在响应文件中提供虚假材料的； （三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的； （四）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； （五）磋商文件规定的其他情形。 6、评审结束后，未中标单位的响应文件正本留存，副本退回。中标单位的响应文件只退回副本一套。 |

# 第三章  投标须知

1、总则

1.1、工程概况

1.1.1、本招标工程的工程概况已在投标人须知前附表第1项中说明。

1.2、工程招标范围

1.2.1、本工程招标范围已在投标人须知前附表第2项中说明，投标人除非接到招标人发布的《磋商文件补充》，否则不得擅自增加或删减工程招标范围。

1.3、工程资金

1.3.1、本招标工程的资金来源已在投标人须知前附表第4项说明。

1.4、招标方式及备案

1.4.1、本招标工程方式已在投标人须知前附表第5项说明。

1.4.2、本招标工程按有关法律法规规定，已在建设单位申请了备案。

1.5、合格投标人

1.5.1、参加竞标的投标人资质要求已在投标人须知前附表第6项说明。

1.5.2、本招标工程联合体按投标人须知前附表第6项规定执行。

1.5.3、招标人有权要求各投标人提供更为完整、更详细的投标人资料，以便招标人做好资格审查工作。

1.6、投标费用

1.6.1、投标人应承担其编制磋商响应文件与递交磋商响应文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿。

1.7.知识产权

1.7.1、招标人应保护投标人的知识产权。投标人拥有其所投标的消防检测报告的著作权（版权）。未经投标人书面同意，招标人不得将交付的成果向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

1.7.2、招标人与中标人签署合同后，招标人在该项目中拥有中标方消防检测报告的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其消防检测报告不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

1.7.3、招标人或者中标人使用其他未中标人磋商响应文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人磋商响应文件中的技术成果或技术方案。

2、磋商文件

2.1、磋商文件的组成

2.1.1、磋商文件由本文件及按本文件有关规定发出的《磋商文件补充》组成。

2.1.2、投标人应认真研究本磋商文件所有内容，尤其应注意有“否决投标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由投标人自负。

2.2、磋商文件的解释

2.2.1、投标人在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清的，应于收到磋商文件日起至投标截止时间二十四小时前以书面形式向招标人提出，招标人将以《磋商文件补充》形式予以解答，并及时送至所有投标人。

2.3、磋商文件的修改

2.3.1、在投标截止时间24小时以前，招标人都可能会以《磋商文件补充》的方式修改磋商文件。

2.3.2、《磋商文件补充》作为磋商文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2.3.3、为使投标人在编制磋商响应文件时把《磋商文件补充》内容考虑进去，招标人可以延长递交磋商响应文件的截止时间，具体时间将在《磋商文件补充》中写明。

2.3.4、磋商文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标工程中均称《磋商文件补充》。如果《磋商文件补充》内容与在此《磋商文件补充》发出之前的磋商文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行《磋商文件补充》的相关规定，先前发出的磋商文件等书面材料中相关内容自动废止。

2.4、所有的《磋商文件补充》都将及时报建设单位备案。

3、投标报价

3.1、投标人应按第五章“磋商响应文件格式”的要求填写相应表格。

4、投标保证金

4.1、投标人在领取磋商文件时，应提供不少于投标人须知前附表第8项规定的投标保证金。

4.2、投标人有下列情形之一者，投标保证金将不予退还：

4.2.1、投标人在投标有效期内撤回其磋商响应文件；

4.2.2、中标人未能在规定期限内签署合同协议书；或提交所要求的履约保证金；

4.3、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

5、磋商响应文件

5.1磋商响应文件组成：

5.1.1磋商响应文件包括下列内容：

5.1.1.1投标承诺书（一）

1.1报价单

5.1.1.2投标承诺书（二）

8.1.1.3投标人概况

5.1.1.4营业执照

5.1.1.5资质证书（没有可以不放）

5.1.1.6投标保证金收据复印件

5.1.1.7法定代表人身份证明书

5.1.1.8法定代表人授权委托书

5.1.1.9近三年来类似工程业绩(表格自制)

5.1.1.10消防维保检测人员介绍简历、证书复印件

5.1.1.11维保检测设备、仪器

5.1.1.12其它承诺、合理建议

5.1.1.13项目维保检测方案、工作周期与进度计划

5.1.1.14服务保障及企业信誉情况

5.1.1.15其他投标资料

磋商响应文件采用A4打印纸。如纸幅大于A4打印纸,也应折叠成A4大小。

磋商响应文件书写要求：磋商响应文件必须采用打印方式书写。

磋商响应文件装订要求：磋商响应文件应按封面、目录、正文顺序装订。

磋商响应文件字体要求：磋商响应文件所采用字体，以能够供评委识别看清为准。

磋商响应文件封面要求：磋商响应文件封面应按磋商文件规定格式编制。

磋商响应文件目录要求：为便于评审，磋商响应文件目录宜按本磋商文件相关内容先后顺序编排。

5.2、磋商响应文件的份数和签署

5.2.1、投标人必须按投标人须知前附表第9项规定，编制磋商响应文件“正本”和“副本”份数，磋商响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.2.2、磋商响应文件中凡是要求盖投标人章和法定代表人章或授权代理人章的，必须加盖。

5.2.3、磋商响应文件封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。

5.3、全套磋商响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖单位公章和法定代表人或授权代理人签字或盖章。

5.4、磋商响应文件的密封与标志

5.4.1、投标人应在封袋正面注明：“磋商响应文件”的投标字样以及招标人及投标人名称及工程名称。

5.4.2、封袋必须在开启处密封，并加盖投标人公章和法定代表人（或授权代理人）签字或盖章。

5.4.3、如果磋商响应文件未按上述规定密封，将视为整个磋商响应文件不响应磋商文件,招标人将不予受理。

5.5、磋商响应文件递交

5.5.1、投标人必须按投标人须知前附表第11项规定，将磋商响应文件送达磋商响应文件递交地点并注明时间后，递交给招标人。违反的将视为整个磋商响应文件不响应磋商文件,而予以拒绝评审。

5.5.2、招标人事先约定延长投标截止时间的，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

5.6、磋商响应文件修改与撤回

5.6.1、投标人可以在递交磋商响应文件以后，在规定的投标截止时间前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其磋商响应文件的通知，并将此通知报建设单位备案。

5.6.2、磋商响应文件的修改或撤回，同样应按本磋商文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。

5.6.3、投标截止时间后，投标人不得撤回或修改磋商响应文件。

5.7、磋商响应文件的澄清

5.7.1、评标过程中，评标委员会为了有助于磋商响应文件的评审，可以要求投标人就磋商响应文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变磋商响应文件实质性内容的澄清评标委员会将不予接受。

5.8、磋商响应文件格式

5.8.1、磋商响应文件格式见第六章。

5.8.2、投标人必须使用本磋商文件后面提供的磋商响应文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本磋商文件未提供格式的，投标人可自行编制。

6、开标

6.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

6.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交磋商响应文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）监督人查验各投标人法定代表人授权委托书原件及有效身份证明原件、投标保证金汇款凭证，不符合要求或无相关主管部门证明材料原件者，其投标将被拒绝，以上原件的公证件本次招标不予认可；

（5）投标人代表宣读投标书送达时间和密封情况是否完好；

（6）唱标人按送达时间逆顺序当众开启磋商响应文件，公布投标人名称、标段名称、工作周期、投标报价；

（7）投标人代表、招标人代表等有关人员在开标记录表上签字确认；

（8）开标完毕，投标人退场；

6.3、开标时间、地点

6.3.1、招标工程开标的时间、地点已在投标人须知前附表第12项说明。

6.3.2、招标人将邀请所有投标人派代表参加开标会。但请投标人代表随身携带法定代表人授权委托书原件及有效身份证明原件、投标保证金汇款凭证，以上证件不全、不符合要求或无相关主管部门证明者，其投标将被拒绝。以上原件的公证件本次招标不予认可。

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商响应文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

8. 合同授予

8.1 定标方式

8.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8.1.2招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
8.2 中标通知

在本磋商文件投标人须知前附表中规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.3 签订合同

8.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5天内，根据磋商文件和中标人的磋商响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9. 重新招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

10. 纪律和监督

10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向                            有关行政监督部门投诉投诉。

11、投标有效期

11.1、评标和定标将在投标人须知前附表第13项规定内完成，如果不能完成，招标人应通知投标人延长投标有效期。

12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

13．合同授予标准

13.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商。

13.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

13.3 如果确定该供应商无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的供应商资格作出类似的审查。

14．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

14.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

15．成交通知书

15.1 成交公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过磋商有效期，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

15.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

15.3 招标代理机构将在成交方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其磋商保证金。

16．签订合同

16.1 供应商收到《成交通知书》后，按《成交通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和成交方不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

16.2如成交方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其磋商保证金。

16.3磋商文件、成交方的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

17. 签订合同时变更数量的权力

17.1招标人在签订合同时，有权对磋商文件中规定的货物数量和服务进行局部增加或减少；并按照中标单价和实际供货量予以结算。

18．履约保证金（中标价的10%）

18.1成交方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交中标价10%的履约保证金。

19．招标代理服务费

19.1成交方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理代理服务费：

19.1.1 在宣布中标后一周内，成交方须按规定的标准以电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳磋商代理服务费。

20.磋商失败的条件

20.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.2因重大变故，采购任务取消的；

20.3磋商响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

20.4最终报价均超过采购预算的；

20.5对磋商文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

# 第四章 评标办法

评标办法（综合评估法）正文部分

1. 评标方法

1.1本次评标采用综合评估法。根据《中华人民共和国招投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》《政府采购法》中所规定的标准和补充规定等法律法规和有关实施办法。评标委员会将对磋商响应文件提出的投标报价、项目负责人及投入人员业绩、投标人类似工程经历、项目方案等等，能否最大限度的满足磋商文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。满分共计100分。其中技术商务评审部分占75%的权重，投标报价部分占25%的权重。

1.1.1、本招标工程评标定标奉行公开、公平、公正和诚实守信的原则，评标中各评委若发生意见分歧，以少数服从多数为原则决定。

1.2 评标办法如下：

| 项目分值 | 评分内容及评分方法 |
| --- | --- |
| 初步评审 | 形式评审；2.资格评审。 一项未通过者不参加下阶段评审（详见附表一） |
| 技术部分 | 详见附表二 注：评委对各投标人同一评分内容量化打分时，如最高得分与最低得分相差25%（含25%）以上时，应做出合理的解释说明，否则不予计分。 |
| 投标报价 | 详见4.2.2投标报价评审计算方法 |

2.评标程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标标前会议；

（2）初步评审；

（3）商务、技术部分评审；

（4）投标报价部分评审

（5）推荐中标候选人及提交评标报告。

3.评标标前会议

评标委员会成员由随机抽取专家名册中的专家和招标人专家组成。评标委员会首先推选一名评标委员会主任，原则上评委会主任由专家名册产生，评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。

3.1 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括磋商文件、未在开标会上当场拒绝的各磋商响应文件、开标会记录、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

3.2 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究磋商文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求和服务工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在磋商文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

4. 评审标准

4.1 初步评审标准

本招标工程投标人的初步评审采取资格后审方式。评标委员会将首先对投标人进行形式评审和资格评审，通过形式评审和资格评审的投标人为合格的投标人。初步评审标准中一项未通过者不参加下阶段评审。审查内容：（详附表一）

（1）投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照磋商文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

（2）项目负责人简历必须提供；项目管理人员必须提供，

（3）磋商响应文件没有投标单位公章和投标单位法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

（4）投标的工作周期完成期限超过磋商文件规定期限的；

（5）磋商响应文件封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样；

（6）磋商响应文件附有招标人不能接受条件的；

（7）投标报价超过限价的；

（8）不满足磋商文件实质性要求的其他情形。

4.1.2、资格评审因素:（本条适用于资格后审）

（1）是否提供合格的营业执照；

（2）是否具有满足招标项目需要的资质等级；

（3）投标人近3年来类似工程业绩必须提供（近年完成的类似项目的年份要求3年，指2017年1月起至今，类似项目是指：建设规模、结构类型、使用功能相似）

（4）投标人的项目负责人不是相关专业工程师，或者与投标报名时所报项目负责人不一致的；

（5）企业信誉是否满足磋商文件的要求；

（6）本项目不允许联合体投标。

4.2详细评审

评标委员会只对通过上述评审的磋商响应文件进行详细评审，

4.2.1、评标委员会将按照《评分标准》（商务、技术部分）（评审标准详附表二）对通过初评的磋商响应文件进行详细评审，在进行技术标评分汇总时，应在分项项目评分中去除一个最高分和一个最低分后再进行算术平均。计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

4.2.2、投标报价评审计算方法：

服务收费部分计算规则（总分25分）

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×25

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

注：此项投标报价以所有投标单位的二次或多次报价为最终报价。

4.2.3、投标人最终得分等于商务、技术评审部分与投标报价部分二者得分之和。

4.2.4、评标委员会按照投标人最终得分由高到底顺序确定出各投标人排名顺序。

4.3、定标原则

4.3.1、评标委员会确定投标人最终得分并按有关条款按照排序确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人。

附表一

初步评审标准

| 项目 | 评审内容 | 评审 意见 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 形式评审 | 1 | 投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照磋商文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的； |  |  |
|  | 2 | 项目负责人简历必须提供； |  |  |
|  | 3 | 磋商响应文件没有投标单位公章和投标单位法定代表人或其授权代表签字或盖章的； |  |  |
|  | 4 | 投标所报的工作周期完成期限超过磋商文件规定期限的； |  |  |
|  | 5 | 磋商响应文件封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样； |  |  |
|  | 6 | 磋商响应文件附有招标人不能接受条件的； |  |  |
|  | 7 | 投标报价超过限价的； |  |  |
|  | 8 | 不满足磋商文件实质性要求的其他情形； |  |  |
| 资 格 评 审 (适 用 于 资 格 后 审) | 1 | 是否提供合格的营业执照； |  |  |
|  | 2 | 投标人的项目负责人不是相关专业工程师，或者与投标报名时所报项目负责人不一致的； |  |  |
|  | 3 | 企业信誉是否满足磋商文件的要求。 |  |  |
|  | 4 | 本项目不允许联合体投标。 |  |  |
|  | 结论：是否通过评审 |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |

附表二

评分标准

（商务、技术部分）

| 序号 | 评标项目 | 标 准 分 值 | 评标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保检测方案的整体评价（15分） | 5分 | 根据所投维保检测方案的比较评审，能切实满足实际需要且方案可行性高得4-5分，一般的得2-3分，较差的得0-1分。 |
|  |  | 5分 | 项目现场维保检测人员安全保障措施得当得4-5分，一般的得2-3分，较差的得0-1分。 |
|  |  | 5分 | 维保检测方案中对正常办公的影响程度及保障措施较好的得4-5分，一般的得2-3分，较差的得0-1分。 |
| 2 | 人员配备及技术能力与相关仪器设备配置（10分） | 5分 | 根据拟投入本项目负责人以及现场维保检测人员的专业技术水平、试验证情况、工作经验、业绩及工作年限等方面进行评分；以上包含的内容：优秀的得4-5分，一般的得2-3分，较差的得0-1分。 |
|  |  | 5分 | 相关仪器设备配置合理齐全的得4-5分，基本满足工程各项维保检测要求，相关仪器设备配置基本合理齐全的得分2-3分，不能满足工程各项检测要求，相关仪器设备配置不合理不齐全的得0-1分。 |
| 3 | 企业业绩（15分） | 15分 | 投标人近3年来类似维保检测业绩1项必须提供（近年完成的类似项目的年份要求3年，指2017年1月起至今，类似项目是指：建设规模、结构类型、使用功能相似），须提供合同或中标通知书复印件）每提供一项有效业绩得3分，满分15分。 |
| 4 | 服务保障及 企业信誉（20分） | 15分 | 质量保证措施、后续服务措施明确得10-15分，一般得5-10分，差得0-5分。 |
|  |  | 5分 | 近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录。有一项扣2分扣完为止。 |
| 5 | 增值服务 | 5分 | 所提供的优惠条件符合项目需求且切实可行的得4-5分，一般的得2-3分，较差的得0-1分。 |
| 6 | 承诺及 标函质量（10分） | 6分 | 服务承诺、合理化建议【以各投标人所提供的数据横向对比】 好4-6分，一般 2-4分，差0-2分。 |
|  |  | 4分 | 印刷、装订、目录、页码标识、错漏字、内容一致性[0-4分] |
| 合计 | 75分 |  |
| 注：1、提示评委：评委应在认真理解本磋商文件和工程有关情况后，做出须自己负责的按上述内容对投标人进行评审。 2、在进行商务、技术部分评分汇总时，应在分项项目专家评分中去除一个最高分和一个最低分后再进行算术平均。计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。 |

# 第五章  合同

新疆建筑消防设施检测合同

项目名称

新疆维吾尔自治区公安厅消防局

新疆维吾尔自治区工商行政管理局

使用说明

一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，合同签订前请仔细阅读。

二、消防工程维护保养专业性强，涉及公共安全，因此为更好地维护双方当事人的权益，双方签订合同时应尽到审慎义务，力求合同条款约定具体、严密。

三、承包人（乙方）应具有相应的消防工程维保能力（或消防工程施工资质），发包人（甲方）签订合同前应验看承包人的《企业法人营业执照》和企业资质证书原件，确保资质等级与拟承揽的维保工程规模相一致。具有相应的消防工程施工资质（或消防工程维保能力）的单位可以登陆新疆消防产业信息网查询。

四、本合同签订后应当在新疆消防产业信息网备案，维保记录及报告必须及时通过新疆消防产业信息网《消防施工维保单位信息管理 系统》上传。

五、本合同文本自本通知下发之日起使用。今后凡未制定新的版本前，本版本延续使用。

受检单位（甲方）：

检测公司（乙方）：

根据《中华人民共和国消防法》、《新疆维吾尔自治区消防条例》、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503－2004）、《建筑消防设施质量检测评定规程》（DB65/T3253-2011）等有关法律法规和技术标准的规定，经甲乙双方协商确定，就甲方建筑消防设施检测项目相关具体事宜，签订本合同。

受检项目名称：

受检项目地址：

第一条  检测内容（检测内容在方框内打“√”）

□  消防水源	□  消防给水系统

□  室内消火栓系统	□室外消火栓系统

□  火灾自动报警系统	□  自动喷水灭火系统

□气体灭火系统	□泡沫灭火系统

□固定消防炮灭火系统	□干粉灭火系统

□细水雾灭火系统	□厨房灭火装置

□水喷雾灭火系统	□防烟排烟系统

□  防火分隔系统	□疏散指示标志

□  消防应急照明	□  灭火器材

□  消防电梯	□  消防供配电设施

□其他

乙方对上述消防设备设施的系统功能、运行状态、安装施工质量、设备质量数量（包括消防产品是否具有符合法定市场准入规则的证明 文件）等是否符合国家消防标准规范进行全面检测，并对甲方消防控 制室职守人员持证上岗和操控消防设施能力进行测评，乙方根据相关消防检测规程，本着客观、公正、科学的原则进行检测，检测完毕应当如实出具检测报告，作为甲方改进消防系统的依据。

### 第二条   消防设施检测服务合同的工期、金额及付款方式

本合同检测工期为   日，自乙方进场之日起计算。乙方接到甲方书面进场通知后    	日内进场检测。

甲方项目建筑面积：   	m2，检测费用单价：     元/m2，检测费用总价：人民币             元，大写           。  合同签订后，甲方即向乙方支付合同总价款   %作为预付款（即人民币     元   ，大写      	        ）；领取《检测报告》同时一次性付清全部余款（即即人民币    ，大写   	  ）。

第三条   甲方的权利和义务

一、甲方新建工程项目受检应提供建设工程消防设计审核意见书 复印件一份、消防工程施工合同复印件一份、消防设计图纸及变更记录、隐蔽工程施工、施工检查、调试（试验、冲洗、试压）记录、见证取样检测报告、消防设施设备产品合格证等乙方需要的相关资料。检测过程甲方应安排专业人员协调施工方到位，配合检测人员全程实施检测工作。

二、甲方受检项目如经过验收投入使用（年度检测项目），则应提供验收意见书复印件、设施运行记录、更换消防设施设备的产品合格证等乙方需要的相关资料；检测过程应有甲方专业工作人员在场。

三、甲乙双方按照合同确定的工期商定检测日期，如时间有所变 更，甲方应及时通知乙方以便协商解决具体检测事宜。

第四条  乙方的权利和义务

一、乙方按照商定的检测日期，如期对甲方设施实施检测。

二、乙方严格执行国家有关消防规范标准，实施科学检测。乙方实施检测的相关技术人员必须具备行业主管部门颁发的《培训合格证》，检测人数必须达到规范标准要求；检测用的仪器、仪表等，应按国家现行有关规定计量检测合格。

三、乙方在检测过程中发现甲方的消防设施存在不符合消防标准规范的，乙方应向甲方提出书面的整改意见，甲方根据乙方的意见整改完毕后，乙方应予以复检。复检费用双方协商确定。

四、乙方负责对甲方所有控制室值守人员持证上岗情况及操控消防设施能力水平进行核对和评价，可以根据甲方的要求，对控制室职守人员进行在岗培训。

五、乙方检测完毕后在五个工作日内出具《检测报告》，但甲方未能及时向乙方提供所需资料，或甲方未整改完毕乙方提出的书面整改意见的除外。乙方出具的《检测报告》一式      份，交甲方     	份。

第五条  违约责任

1、甲方逾期支付检测费用的，每逾期一天向乙方支付应付费用  2    %的违约金。

2、乙方出具的检测报告应当客观公正符合法律要求，否则应承担相应的法律责任，造成甲方损失的应负损害赔偿责任。

3、乙方因非甲方原因而未能按期向甲方交付《检测报告》的,甲方有权拒付检测费用，乙方每逾 期一天向甲方支付检测费 用    	%的违约金。

第六条  增补内容（添加条款时填写）

第七条   合同的生效与解除

1、本合同正本壹式    	 份，甲方执 	 份，乙方执     份。

2、未尽事宜双方协商解决，并以书面形式作为本合同的附件， 与本合同具有同等效力。

3、本合同自甲乙双方签字（盖章）后生效，检测服务结束及合同义务履行完毕自行终止。

第八条  争议解决

甲乙双方在履行合同过程中发生的争执，可以协商解决，或向工商部门、消费者协会申请协调解决；或按下列第  		种方式解决：

一、向                    仲裁委员会仲裁；

二、向        	人民法院提起诉讼。

第九条	合同附件

本合同的附件包括：

。

甲方:（加盖印章）	乙方：（加盖印章）

法人代表：	法人代表：

代理人：	代理人：

联系人：	联系人：

电话：	电话：

地址：	地址：

开户行：	开户行：

帐号：	帐号：

签约地点：	签约地点：

签约时间	签约时间：

新疆建筑消防设施维护保养合同

# 项目名称

新疆维吾尔自治区公安厅消防局

新疆维吾尔自治区工商行政管理局

使用说明

一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，合同签订前请仔细阅读。

二、消防工程维护保养专业性强，涉及公共安全，因此为更好地维护双方当事人的权益，双方签订合同时应尽到审慎义务，力求合同条款约定具体、严密。

三、承包人（乙方）应具有相应的消防工程维保能力（或消防工程施工资质），发包人（甲方）签订合同前应验看承包人的《企业法人营业执照》和企业营业执照原件，确保与拟承揽的维保工程规模相一致。具有相应的消防工程施工资质（或消防工程维保资质）的单位可以登陆新疆消防产业信息网查询。

四、本合同签订后应当在新疆消防产业信息网备案，维保记录及 报告必须及时通过新疆消防产业信息网《消防施工维保单位信息管理 系统》上传。

五、本合同文本自本通知下发之日起使用。今后凡未制定新的版 本前，本版本延续使用。

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

根据《中华人民共和国消防法》 、《新疆维吾尔自治区消防条例》

、《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）等法律法规和技术标准的规定，经双方协商确定，就甲方所委托范围及期限内的建筑消防设施维护保养工作相关具体事宜，签订本合同。

《建筑消防设施检测技术规程》（GA503－2004）、《建筑消防设施 质量检测评定规程》（DB65/T3253-2011）等相关规定，经甲乙双方协商确定，就甲方建筑消防设施检测项目相关具体事宜，签订本合同。

维护保养建筑工程名称：

维护保养建筑工程地址：

第一条 维护保养消防工程范围

本合同指定的建筑消防设施系统包括以下（   ）项内容：

□消防水源	□消防给水系统

□室内消火栓系统	□室外消火栓系统

□火灾自动报警系统	□自动喷水灭火系统

□气体灭火系统	□泡沫灭火系统

□固定消防炮灭火系统	□干粉灭火系统

□细水雾灭火系统	□厨房灭火装置

□水喷雾灭火系统	□  防烟排烟系统

□防火分隔系统	□疏散指示标志

□ 消防应急照明	□消防电梯

□ 消防供配电设施	□其他

### 第二条 维护保养消防工程内容

乙方根据《建筑消防设施的维护管理》（GB25201－2010）及甲方建筑消防设施的实际情况，向甲方提供《维护方案》并经甲方审核确认。本着“质量第一、用户至上”的服务宗旨，严格按照甲、乙双方确定的《维护方案》进行消防系统的维修服务，具体为：

一、委托消防工程范围内各系统的定期测试和检修。

二、委托消防工程范围内各系统故障以及隐患的处理、排除。

三、委托消防工程范围内各系统故障以及易损件的维护、修理、更换。

四、《维护方案》中确定的其他维护保养服务。

第三条 维护保养消防工程时间周期

每月按《维护方案》对消防系统各设备至少进行一次检测维护，每季度按《维护方案》中季检要求对消防系统进行全面检测维护。每年度按《维护方案》中年检要求对系统进行全面的年度检测维护。

注：

1、月、季、年检要求详见维护方案。

2、季、年检的检测时间甲、乙双方具体商定。

3、在进行季、年检的当周不再进行周检。

第四条 维护保养消防工程的合同期限、金额及付款方式

一、消防工程维修服务的期限为   年，自    年   月   日起到    年  月  日止。

二、消防工程维护服务费用为每年            元整。

三、甲方在本合同签订之日起   日内(即    年    月    日前）向乙方支付本年度维护费用的     	%，即人民币     元。乙方完成本年度维护服务工作一半（即服务满半年）后，甲方在半年期满后    日内（即    年   月    日前）向乙方支付本年度维护费用的    %，即人民币     元。本年度维护服务期满后（即    年      月    日前），甲方向乙方支付剩余的本年度费用         元。

第五条 甲方的权利和义务

一、甲方必须按本合同约定的付款方式按时拨付合同款给乙方，

不得借故拖欠各种应付款项，如发生无故拖欠现象，视为甲方违约，将按本合同约定承担违约责任。

二、甲方消防控制室实行 24 小时值班制度，每班工作时间不大

于 8 小时，每班人员不少于2 人，且均应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有初级技能以上等级的职业资格证书；值班人员必须 严格落实日常巡视、检查、记录等制度，一旦发现故障不能自行排除时，应及时通知乙方。

三、甲方应为给乙方提供检测维修现场使用的机具、升降设备， 为乙方的工作提供便利。

四、甲方应向乙方提供有关消防系统的有关竣工图、设备逻辑关 系表、端子图、消防系统各设备详细资料以及消防控制设备的操作说明书等乙方需要的相关资料。

五、甲方交给乙方维护的消防系统各种设备和设施应无故障和损 坏，并由乙方认可；若系统存在明显的故障和设备损坏，甲方应负责解决。

六、合同期间内：由于甲方原因需对消防设备进行整改、增减或 移位时，所需费用由甲方承担；由于非乙方原因造成系统程序发生故 障，其程序改写、修复、调试费用由甲方承担。在维修保养过程中如发现消防设备或部件存在质量问题，影响系统正常工作需另购置时，设备由甲方负责，乙方负责对设备或部件进行更换。双方另有约定的按约定执行。

七、合同期间非乙方原因造成的消防设备丢失或损坏产生的更换 和维修费用由甲方承担。

八、乙方送达甲方的检测记录或工作报告，甲方在收到后三日内 应给予书面答复，逾期视为认可。

第六条 乙方的权利和义务

一、认真履行建筑消防设施维护保养工作的职责，其主要工作内容：

（一）按照国家相关消防规范规定和《维修方案》的具体内容，对委托维护保养的消防设施进行定期的技术性能测试检查和消防系 统功能性操作试验检查及修善；

（二）委托维护保养的消防设施在出现故障或不正常现象时,及时负责进行维修，恢复消防系统的正常状态，并向甲方提供故障原因的调查分析报告；

（三）建筑物进行改建或重新装修时，导致感烟探测器等消防设施拆卸、改变位置（敷设管线），或需要增加消防设施时，负责协助甲方制定消防设施整改方案；并在完工后对所属区域消防设施的恢复开通状况及功能进行检查测试；

二、乙方月检和季检、年检工作完后，应填写巡检单、维修单，并出具季、年检报告，由甲、乙双方负责人签字分别存档备案。

三、在消防维护服务中，乙方不得改动原消防系统的电气、电子线路和零部件，需改动应通知甲方，在甲方认可同意后改动。并向甲方提供更换后的技术资料。

四、消防设施维护保养合同有效期间，消防设施发生故障，在接到甲方通知确认后，4 小时以内派人到达现场进行处理，并据实填写 维修单，由甲、乙双方授权人签字后生效，分别交甲、乙双方存档备查。

五、乙方收到甲方提供的其所需要的相关材料时应向甲方出具收 条，乙方应妥善保管甲方提供的上述材料，合同期满后应全部无损的返还甲方，如有损害造成甲方损失的，乙方应付损害赔偿责任。合同到期后，乙方应对所有维护系统、设备进行全面测试，并出具合格的消防设施检测维保报告交付甲方确认。

六、乙方建立日常走访培训制度，应甲方要求义务培训甲方操作 人员，提高甲方消防系统操作人员的业务技能，达到熟练掌握消防设施系统日常操作、检查、维护、故障排除等要求。

七、维修期间确需暂时停用消防系统的，必须报经甲方消防安全 责任人批准；故障排除后要进行相应功能试验并报经甲方消防安全管

理人检查确认。

八、本合同期限内发生火灾，因乙方维护保养不到位造成消防设

施未能及时、有效动作，造成甲方财产损失的应由乙方承担相应法律责任。因乙方原因致使甲方消防设施不能正常运转导致相应消防行政处罚，乙方承担相应法律责任。

九、因设备质量、安装工艺、工程质量、设计缺陷等原因造成乙方不能正常对甲方设施维护保养，乙方在提出整改意见或方案后，甲方未及时回应或解决，由此导致的各类问题，乙方不承担法律责任。

第七条 违约责任

（一）甲方应当按照合同约定履行支付服务费用的义务,否则甲 方每逾期一天付费则向乙方支付应付费用 2%的违约金，逾期  天

仍未支付应付费用的，乙方有权单方面解除本合同，合同自解除合同通知书送达甲方时解除，合同解除并不免除甲方的违约责任。

- 乙方应当按照合同约定和《维护方案》的规定履行维护保养义务，否则甲方有权拒付维护服务费用，造成甲方损失的，乙方还应负损害赔偿责任。乙方无故拒绝提供维保服务或在半年服务期内未能提供本合同及《维护方案》确定的维护保养义务50%的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价款         %的违约金。

（三）甲乙双方不得无故提前终止合同履行，否则违约方应向守 约方支付合同总价款    %的违约金，同时守约方还有权要求违约方 继续实际履行本合同。

第八条 增补内容（添加条款时填写）

第九条 合同的生效与解除

一、本合同正本壹式 	 	份，甲方执 		，乙方执

份。

二、未尽事宜双方协商解决，并以书面形式作为本合同的附件，

与本合同具有同等效力。

三、本合同自甲乙双方签字（盖章）后生效，合同到期及合同义务履行完毕自行终止。

第十条 争议解决

甲乙双方在履行合同过程中发生的争执，可以协商解决，或向工 商部门、消费者协会申请协调解决；或按下列第		种方式解决：

一、向

仲裁委员会仲裁；

二、向                 人民法院提起诉讼。

第十一条 合同附件

本合同的附件包括：

。

甲方:（加盖印章）	乙方：(加盖印章）

法人代表：	法人代表：

代理人：	代理人：

联系人：	联系人：

电话：	电话：

地址：	地址：

开户行：	开户行：

帐号：	帐号：

签约地点：	签约地点：

签约时间	签约时间：

# 第六章  有关规范、标准

1、《消防检测报告》标准按国家、自治区现行技术规范、标准、规程执行。

2、其他法律、法规及自治区相关实施细则。

# 第七章  项目概述

新疆师范大学昆仑、文光校区建筑消防设施维保、检测项目，维保建筑物分别为：昆仑校区国教大厦、文史楼、图书馆、文科楼、体育馆、田家炳，文光校区1号教学楼，共7栋建筑，建筑面积共114164平方米。

一、项目名称：新疆师范大学昆仑、文光校区建筑消防设施维保、检测项目

二、采购预算：25万元；  资金出处：安全生产经费。

三、维修保养项目为：①消防供配电设施；②火灾自动报警系统；③消防供水设施；④消火栓灭火系统；⑤自动灭火系统；⑥防烟排烟系统；⑦应急广播系统；⑧防火分隔设施；⑨联动系统；⑩消防专业电话；

四、维护保养及检测单位提供的维修保养项目及检测报告应符合国家、自治区规定的标准和规范。

五、每栋建筑物具体维保要求如下：

| 序号 | 建筑物 | 面积 | 维修保养项目 | 维保时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆仑校区国教大厦 | 34805 | ③④⑤⑥⑦⑨⑩ | 2020.1.1-2020.12.31 | 地上16，地下1 |
| 2 | 昆仑校区文史楼 | 11170 | ①②③④⑥⑦⑨ | 2020.1.1-2020.12.31 | 地上7，地下1 |
| 3 | 昆仑校区图书馆 | 11199 | ①②③④ | 2020.1.1-2020.12.31 | 地上7，地下1 |
| 4 | 昆仑校区文科楼 | 6322 | ①②③④⑤⑥⑦⑨ | 2020.1.1-2020.12.31 | 地上5，地下1 |
| 5 | 昆仑校区体育馆 | 15058 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ | 2020.1.1-2020.12.31 | 地上2，地下1 |
| 6 | 昆仑校区田家炳 | 12580 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ | 2020.1.1-2020.12.31 | 地上7，地下1 |
| 7 | 文光校区1号教学楼 | 23028 | ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ | 2020.1.1-2020.12.31 | 地上7，地下1 |
| 合计： | 114164㎡ |  |  |

# 第八章  技术要求

1、建设规模：114164万平方米。

2、招标内容：本项目范围内及时出具消防部门认可的检测报告。中标人应足量、足范围检测。检测时间根据业主方通知要求，检测完成后十个工作日内必须出具经消防部门认可合格的检测报告，但甲方未能及时向乙方提供所需资料，或甲方未整改完毕乙方提出的书面整改意见的除外。

3、依据的规范

3.1、相关法律法规及规定说明等

4、招标方式

4.1、本次招标采用竞争性磋商方式。

4.2、本次招标将按照《中华人民共和国招标投标法》 等的有关规定执行。坚持平等投标、公正评标、择优定标的原则，维护招投标双方的合法权利。

4.3、本次招标业主委托新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司进行招标，由相关部门负责监督。

5、投标费用

投标人应承担其投标书编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下招标人/招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

# 第九章 磋商响应文件格式

磋商响应文件封面示例

正本

磋商响应文件

招标工程名称：×××××

招标人名称：×××××

投标人名称：×××××（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

磋商响应文件目录

5.1.1.1投标承诺书（一）

1.1报价单

5.1.1.2投标承诺书（二）

8.1.1.3投标人概况

5.1.1.4营业执照

5.1.1.5资质证书（没有可以不放）

5.1.1.6投标保证金收据复印件

5.1.1.7法定代表人身份证明书

5.1.1.8法定代表人授权委托书

5.1.1.9近三年来类似工程业绩(表格自制)

5.1.1.10消防维保、检测人员介绍简历、证书复印件

5.1.1.11维保检测设备、仪器

5.1.1.12其它承诺、合理建议

5.1.1.13对本项目维保检测方案、工作周期与进度计划

5.1.1.14服务保障及企业信誉情况

5.1.1.15其他投标资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编排磋商响应文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

一、投标承诺书（一）

1、根据已收到的           工程的磋商文件，遵照招标投标法律法规的规定，经考察现场和研究贵方的磋商文件，依据国家现行收费规定的相关内容，我方愿以         （元） 投标价承担本工程招标范围内的所有工作，并且保证各阶段技术咨询服务及建设期无偿服务。

2、一旦我方中标，我方保证在签订合同后立即开始项目消防检测工作，检测完毕后在           日内出具经消防部门认可合格的《检测报告》，但甲方未能及时向乙方提供所需资料，或甲方未整改完毕乙方提出的书面整改意见的除外。

3、一旦我方中标，我方将履行磋商文件中规定的每项要求，按质、按量、按期完成各项任务，如我方违约，违约赔偿金我方将按招标人要约予以赔偿。

4、如果我方中标，我方将在磋商文件规定的时间内签订委托合同。如果我方违约，除投标保证金外，另外，我方愿以合同价      %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、贵方的中标通知书和本磋商响应文件将构成约束双方的合同一部分。

6、一旦我方中标，我方愿意按照计价格[2002]1980号文件规定的标准费率支付招标代理费（中标价的1.5%作为本项目的代理服务费,不足2000元的按2000元计算），本代理报酬金额为税价合计金额。

7、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

8、我单位承诺所提供的磋商响应文件中的所有资料均真实有效，并对因资料虚假所引起的一切后果承担所有责任。

投标人（盖章）

法定代表人

或委托代理人（盖章）

日期：     年    月    日

1.1

报 价 单

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 建筑面积（㎡） | 报价（元/㎡） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 （汇总/元） |  |

备注：投标总报价中应包含文本编制费、专家评审费等项目实施过程中的所有费用。

投标人名称（公章）：

投标单位法人代表人（盖章）：

日期：       年　  月　  日

二、投标承诺书（二）

招标人：

若我公司中标后，消防检测人员：

| 姓名 |  | 职称专业 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 证书号 |  |
| 身份证号码 |  |

中标后，若由于特殊原因须更换时，我方将以不低于此项目负责人的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换，我方愿以合同价的    %作为赔偿金。

投标人（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：        年    月    日

三、投标人概况

企业的简介：

A投标单位综合情况一览表

b投标人自我介绍：

投标单位综合情况一览表

| 企业名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 |  | 资质等级及 专业类别 |  |
| 法定代表人 |  | 技术负责人 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 邮政编码 |  | 传 真 |  |
| 业务范围 |  |
| 企业职工 总 数 （人） | ____人 | 有职称管理人员________人 | 工人________人 |
|  |  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 自有 | 外用 |
| 主 要 仪 器 设 备 | 名 称 | 型号 | 数量 | 产地 |

四、营业执照

五、其他证明材料

六、投标保证金收据复印件

七、法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：          性别：         年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

八、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （投标人名称）的法人代表人，现授权委托                                   （投标人名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （招标人）的                 招标工程的投标活动。代理人在参加整个工程招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

九、近三年来类似业绩(表格自制)

投标人近3年来类似检测业绩1项必须提供（近年完成的类似项目的年份要求3年，指2016年1月起至今，类似项目是指：建设规模、结构类型、使用功能相似），须提供合同或中标通知书复印件）

十、消防检测维护人员介绍简历、工作经验（相关业绩）

1、介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事本专业工作年限、资格证书及职称证书和能反映该项目负责人情况的其他内容。

2、人员业绩按下表提供

正在负责的项目一览表

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 计划交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、近3年内类似经历应按下表提供。

近3年内类似经历一览表

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 获奖情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

项目负责人简历中应附（资格证书、职称证书）复印件并加盖公章

参与本工程人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 项目职务 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 专业证书名及证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表限于主要人员。

十一、检测维护设备、仪器

（格式自拟）

十二、其它承诺、合理建议

（格式自拟）

十三、项目维保检测方案、工作周期与进度计划

（格式自拟）

十四、服务保障及企业信誉情况

（一）服务保障措施

1、质量保证措施

格式自拟。

2、后续服务措施

格式自拟。

（二）企业信誉情况

投标人信誉良好，投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自磋商文件发布之日起至首次提交磋商响应文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章复印件。

十五、其他投标资料

补充条款

附件1：

二次(或多次)报价单

致招标人：

我单位                  （投标人）对                      （项目名称）的二次(或多次)报价为：

小写：

大写：                      的

并承诺： 本次报价为最终报价。

投标单位（盖章）：

投标单位授权代表签字：

年  月  日

注：各投标人将此表内容填写（报价大小写除外），加盖单位公章后，一式两份带到开标地点，现场进行手写二次(或多次)报价。

附件：采购代理服务费承诺书

致：       采购代理人名称

我方郑重承诺：在贵公司组织的               项目名称、项目编号                   中参加的投标，如我方有幸中标，我方保证在获取中标通知书时，按国家有关招标代理服务收费标准（原国家计划委员会计价格【2002】1980号）的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司交纳招标代理服务费（金额以到帐为准）。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，直至取消我方的中标资格，我方对此无任何异议，并承担由此引起的一切法律后果。

特此承诺！

供应商（加盖公章）：

供应商代表签字：

邮 编：                 电 话：

传 真：                 日 期：

此表盖章签字后，一份带至开标现场。

招标代理服务收费标准

# Text boxes

年度检测

制定

制定