招  标  文  件

（商务部分）

项目编号：0634-1940XZ1Z0281

项目名称：医疗设备项目

委托单位：克拉玛依市乌尔禾区卫生和健康委员会

采购代理：新疆招标有限公司

新疆招标有限公司编制

目     录

第一部分 投标邀请	3

第二部分  投标人须知	5

投标人须知附表	7

A  说　明	9

B  招标文件	9

C  投标文件的编写	10

D  投标文件的递交	13

E  评标程序	14

F  授予合同	17

G  招标失败条件	18

第三部分  货物需求一览表及技术要求	19

第四部分  合同一般条款	31

第五部分  合同特殊条款	37

1.	检验	37

2.	安装调试	37

3.	培训	37

4.	售后服务	37

5.	报价要求	38

6.	付款方式	38

7.	交货地点及交货期	38

第六部分  范本格式	39

# 第一部分 投标邀请

项目编号：0634-1940XZ1Z0281

1、新疆招标有限公司受克拉玛依市乌尔禾区卫生和健康委员会的委托，对该院医疗设备项目下的货物及其相关服务组织公开招标。兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标。

2、招标内容：

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | B型彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 2600000 |  |
| 2 | 1 | 高端便携式超声 | 1 | 1100000 |  |
|  | 2 | 全身应用超声 | 1 | 1500000 |  |
| 3 | 1 | 电子胃肠镜 | 1 | 370000 |  |
|  | 2 | 腔镜主机（兼容机） | 1 | 800000 |  |
|  | 3 | 宫腔镜 | 1 | 180000 |  |
|  | 4 | 关节镜 | 1 | 182700 |  |
|  | 5 | 检查镜 | 1 | 150000 |  |
|  | 6 | 治疗镜 | 1 | 160000 |  |
|  | 7 | 腔镜悬吊系统 | 1 | 175000 |  |
|  | 8 | 气管喉镜 | 2 | 20000 |  |
| 4 | 1 | 新生儿暖箱 | 2 | 33600 |  |
|  | 2 | 注射泵 | 4 | 10720 |  |
|  | 3 | 双通道微量注射泵 | 2 | 10000 |  |
|  | 4 | 手术无影灯 | 2 | 260000 |  |
|  | 5 | 多功能电动液压手术床 | 2 | 900000 |  |
|  | 6 | 电动洗胃机 | 1 | 16560 |  |
|  | 7 | 营养输液泵 | 2 | 29800 |  |
|  | 8 | 输液泵 | 2 | 16000 |  |
|  | 9 | 内窥式流产吸引系统 | 1 | 248000 |  |
|  | 10 | 空气消毒机 | 2 | 7000 |  |
|  | 11 | 移动式空气消毒机 | 6 | 54600 |  |
|  | 12 | 小儿电动吸引器 | 2 | 2160 |  |
|  | 13 | 高频电刀 | 2 | 76000 |  |
| 5 | 1 | 全自动POCT快速检测仪 | 1 | 70000 |  |
|  | 2 | 全自动生化分析仪 | 1 | 500000 |  |
|  | 3 | 全自动尿液分析工作站 | 1 | 15000 |  |
|  | 4 | 全自动血液细胞分析仪五分类 | 1 | 200000 |  |
|  | 5 | 全自动血流变分析仪 | 1 | 249800 |  |
|  | 6 | 全自动免疫分析仪 | 1 | 438000 |  |
|  | 7 | 14C-幽门螺旋杆菌分析仪 | 1 | 11500 |  |
|  | 8 | 便携式血气分析仪 | 1 | 150000 |  |
|  | 9 | 水机（120升） | 1 | 30000 |  |
| 6 | 1 | 听力检查仪 | 1 | 84600 |  |
|  | 2 | 肺功能测定仪 | 1 | 48000 |  |
|  | 3 | 口腔综合治疗台 | 1 | 130000 |  |
|  | 4 | 耳鼻喉综合治疗仪 | 1 | 29000 |  |
|  | 5 | 呼吸机 | 2 | 310000 |  |
| 7 | 1 | 全不锈钢单摇病床（骨科牵引床） | 3 | 16560 |  |
|  | 2 | 病人推床 | 2 | 24000 |  |
|  | 3 | 全不锈钢单摇病床 | 30 | 82800 |  |
|  | 4 | 双摇病床 | 30 | 85800 |  |
|  | 5 | 婴儿床 | 3 | 3600 |  |
|  | 6 | 医用轮椅 | 2 | 3400 |  |
|  | 7 | 医用平车 | 4 | 12000 |  |
|  | 8 | 抢救车 | 2 | 11600 |  |
|  | 9 | 麻醉车 | 2 | 6320 |  |
|  | 10 | 手术对接平车 | 1 | 16000 |  |
|  | 11 | 采血专用桌 | 2 | 2900 |  |
|  | 12 | L型工作台 | 4 | 15400 |  |
|  | 13 | 器械托盘 | 2 | 3000 |  |
|  | 14 | 内镜储存柜 | 1 | 23000 |  |
|  | 15 | 麻醉物品柜 | 2 | 3100 |  |
|  | 16 | 器械柜 | 2 | 7500 |  |
|  | 17 | 器械台 | 2 | 5600 |  |
|  | 18 | 医用刷手池 | 1 | 14000 |  |
|  | 19 | 液体货架 | 2 | 5600 |  |
|  | 21 | 分娩台 | 1 | 80000 |  |
|  | 22 | 妇科检查床 | 1 | 27000 |  |
|  | 23 | 诊疗床 | 4 | 6000 |  |
|  | 24 | 全自动血压计 | 2 | 40000 |  |
|  | 25 | 电脑气压止血器 | 2 | 19000 |  |
|  | 26 | 电子身高体重仪 | 1 | 19000 |  |
|  | 27 | 体重秤 | 4 | 4000 |  |
|  | 28 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 102000 |  |
|  | 29 | 四层货架 | 4 | 5200 |  |
|  | 30 | 气管插管箱 | 2 | 12000 |  |
|  | 31 | 一体化护士站 | 5 | 55500 |  |
| 8 | 1 | 多功能麻醉机 | 1 | 340000 |  |
|  | 2 | 多功能麻醉机 | 1 | 386000 |  |
| 9 | 1 | 指式脉搏血氧饱和度仪 | 1 | 14300 |  |
|  | 2 | 心电除颤监护仪 | 1 | 44900 |  |
|  | 3 | 超声多普勒胎心监护仪 | 2 | 2600 |  |
|  | 4 | 新生儿专用监护仪 | 1 | 70000 |  |
|  | 5 | 多参数监护仪 | 3 | 69600 |  |
|  | 6 | 多参数监护仪 | 2 | 47600 |  |
|  | 7 | 生命体征监护仪 | 2 | 74600 |  |
|  | 8 | 手持式心电图机 | 2 | 6400 |  |
|  | 9 | 心电图机（十二导联） | 1 | 40000 |  |
|  | 10 | 心电图机 | 2 | 4200 |  |
|  | 11 | 动态血压仪 | 4 | 20000 |  |
| 10 | 1 | 裂隙灯 | 1 | 75800 |  |
|  | 2 | 免散瞳眼底照相机 | 1 | 327500 |  |
|  | 3 | 综合验光台 | 1 | 80000 |  |
|  | 4 | 眼压测量仪 | 1 | 85000 |  |
| 11 | 1 | 血糖仪 | 4 | 22000 |  |
|  | 2 | 超低温报警冰箱 | 2 | 82000 |  |
|  | 3 | 500升试剂冰箱 | 1 | 30000 |  |
|  | 4 | 血库标本血袋储存冰箱 | 1 | 10000 |  |
|  | 5 | 医用冰箱 | 2 | 54000 |  |
|  | 6 | 悬红细胞储存冰箱 | 1 | 12000 |  |
|  | 7 | 血型检测工作站 | 1 | 5000 |  |
| 12 | 1 | 多体位按摩床 | 2 | 38000 |  |
|  | 2 | 理疗床 | 6 | 14880 |  |
|  | 3 | 脊柱矫正床 | 1 | 26000 |  |
|  | 4 | 中药熏蒸治疗仪 | 2 | 6000 |  |
|  | 5 | 足浴治疗仪 | 2 | 5500 |  |
|  | 6 | 智能蜡疗仪 | 2 | 87000 |  |
|  | 7 | 热磁治疗仪 | 2 | 83000 |  |
|  | 8 | 离子导入仪 | 2 | 2800 |  |
|  | 9 | 超短波治疗仪 | 1 | 21000 |  |
|  | 10 | 自动煎药包装机 | 2 | 46000 |  |
|  | 11 | 煎药锅 | 2 | 70000 |  |
|  | 12 | 一体化体检工作站 | 1 | 128000 |  |

3、投标人的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）投标产品应在投标企业医疗器械经营许可范围内；

（8）所投产品须根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

（9）本项目不接受联合体投标。

4、获取招标文件的时间期限、方式：

投标人可从2019年7月3日至2019年7月29日10：00时~19：00时（北京时间）在《中招联合招标采购平台》（http://www.365trade.com.cn）购买并下载招标文件，过期不予受理。购买招标文件前请上传资格证明文件扫描件，供应商须上传包括：营业执照副本原件、医疗器械经营许可证副本原件、法人代表授权书原件、被授权人身份证原件、所投产品医疗器械注册证及注册表（加盖生产企业公章）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息查询记录、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询记录。

5、投标截止时间、开标时间：2019年7月31日11：00时（北京时间）

7、开标地点：新疆招标有限公司8楼开标大厅

地址：乌鲁木齐友好南路179号自治区工信厅大楼8楼

招标人名称：克拉玛依市乌尔禾区卫生和健康委员会

招标人地址：克拉玛依市乌尔禾区

招标代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号自治区工信厅13楼（招标一部）

联 系 人：高晶

电话：0991-4535634/15209916699（工作时间拨打）

传真：0991-4524058

监督电话：0991-4535634、0991-4526252

帐户名称：新疆招标有限公司

人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号后6位数及纳税人税号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

# 第二部分  投标人须知

目    录

- 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标商

4.投标商资格

5.投标费用

- 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

- 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标商资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

- 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

- 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

- 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

- 招标失败条件

## 投标人须知附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 项目名称：医疗设备项目 项目编号：0634-1940XZ1Z0281 |
| 2 | 招标人：克拉玛依市乌尔禾区卫生和健康委员会 |
| 3 | 招标机构：新疆招标有限公司 地址：乌鲁木齐市友好南路179号 电话：0991-4535634 传真：0991-4524058 |
| 4 | 投标保证金：不少于投标总价的2% |
| 5 | 投标语言：中文 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 投标商资格标准： 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件； 7.投标产品应在投标企业医疗器械经营许可范围内； 8.所投产品须根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可； 9.本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 投标保证金金额：不少于投标总价的2% 投标保证金形式：电汇或转账 投标保证金有效期：90天 帐户名称：新疆招标有限公司 人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号后6位数及纳税人税号） 开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行 |
| 8 | 投标有效期：90天 |
| 9 | 投标文件：一套正本，五套副本 |
| 10 | 投标文件以密封形式递交至：新疆招标有限公司13楼开标大厅（乌鲁木齐市友好南路179号13楼） 投标截止时间：2019年7月31日11：00时（北京时间） |
| 11 | 开标日期：2019年7月31日11：00时（北京时间）开标地点：同投标文件递交地点 |
| 授 予 合 同 |  |
| 适用于本投标商须知的额外增加的变动：中标服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，中标方应按国家计委计价格（2002）1980号文件规定的标准向新疆招标有限公司支付中标服务费（不含税）。 |  |

## A  说　明

1. 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “招标人”系指：克拉玛依市乌尔禾区卫生和健康委员会；

2.3 “投标商”系指向招标机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标商。

3．合格的投标商

3.1 有能力提供招标文件中所要求的服务的、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标商；

3.2 投标商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标商资格

4.1具有独立承担民事责任的能力；
4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4.6法律、行政法规规定的其他条件；

4.7投标产品应在投标企业医疗器械经营许可范围内；

4.8所投产品须根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，未取得医疗器械注册证的产品不予认可；

4.9本项目不接受联合体投标。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标商须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标商自行承担。

7．招标文件澄清与质疑

7.1 投标商对招标文件有疑问的，可以向招标机构提出询问，招标机构将及时做出答复；

7.2 投标商对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑投标商。

7.3投标商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标商。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标商。

## C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.2 投标文件正副本不允许活页装订。

10．投标语言

10.1投标文件及投标商与招标机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标商编写的投标文件应包括下列内容：

- 投标书、开标一览表、投标分项报价表；

- 资格证明文件；

- 所投设备的相关技术/证明资料；

- 投标保证金；

- 招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。

11.2 投标商应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 投标商应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标商应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价

15．投标商的证明文件

投标商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

15.1 具有独立承担民事责任的能力。提供法人营业执照副本原件或经公证的复印件，并将加盖公章的复印件附在投标文件中；

15.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（经第三方出具的近一年审计报告），提供加盖公章的复印件附在投标文件中；

15.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目产品提供相关部门生产许可证或认证等证明资料，复印件加盖公章）；

15.4有依法缴纳税收（提供企业税收缴纳证明及上一年度所得税汇算清缴表和税票）原件和社会保障资金的良好纪录（提供半年内由社保机构出具的企业职工社保缴纳证明原件）；

15.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，受行政主管部门的处罚不能参加投标。在《信用中国》（http://www.creditchina.gov.cn/ ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询记录查询的无不良信用记录证明；

15.6 本项目特殊要求：

15.6.1 投标企业必须具有医疗器械经营许可证（副本原件或经公证的复印件），加盖公章的复印件附在投标文件中；

15.6.2 投标产品必须取得医疗器械产品注册证（提供材料包括证书正文、注册表及完整附录），附证书复印件（加盖公章）。

注：（1）投标文件中，所有投标商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，并附在投标文件中，原件随身携带，以备查验；

（3）未按要求提供或提供不全者，均按投标无效处理。

16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1投标商须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由投标商自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标机构可与投标商商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件的份数：一式6份。正本1份，副本5份。

19．投标保证金

19.1投标商按照不少于投标总价的2%，于投标截止时间前向招标机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受电汇作为投标保证金，其有效期90天。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金，不计利息。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2 按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

## D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标商应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明投标商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 投标文件袋上应写明：

- 招标机构：新疆招标有限公司

- 项目名称：

- 项目编号：

- 包号/设备名称：

- 注明“开标时才能启封”

- 投标单位名称：

20.3为方便开标唱标，投标商须将正本的投标书、开标一览表和投标保证金单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

20.4招标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2019年7 月31日11：00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：新疆招标有限公司8楼会议室

21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标商代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标机构将没收其投标保证金。

## E  评标程序

23．开标

23.1 本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标商的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.2宣布投标文件开启顺序。

23.3 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.4 评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标委员会成员要求评标纪律：

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

23.1评审前，有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格审核。

24.2 对通过资格审查的投标人，评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将依据投标商提供的资格证明文件审查投标商的财务、技术和生产能力。如果确定投标商无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标商的公平竞争地位。

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标商进行询标，请投标商澄清其投标内容，投标商有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标商资格、投标商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素（售后、业绩及信誉情况）占70分。将每位投标商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标商的总得分。

详细评分标准如下：

一、价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，如此类推，算出所有投标商的价格得分。

二、技术部分（50分）

| 评分因素 | 内容 |
| --- | --- |
| 技术因素 （50分） | 技术符合程度（20分）：标注“★”的参数为关键参数，如不满足，按每项5分抵扣，扣完为止；未标注“★”的参数为一般参数，如不满足，按每项2分抵扣，扣完为止。 |
|  | 技术先进性（5分）：以利于临床工作需要为前提，关键性参数高于招标要求的，每项1分，加满为止；否则不得分。 |
|  | 产品性能质量及安全可靠性（5分）：所投产品性能稳定，在以往销售过的产品中未出现不良使用记录，运行良好，故障率小，返修率低，酌情打分，最高不超过5分。否则不得分。 |
|  | 配置情况（5分）：以利于临床工作需要为前提，根据配置高于招标要求的程度酌情打分，最高不超过5分。否则不得分。 |
|  | 可操作、可维护性（5分）：所投产品操作便捷，操作上较为人性化，有利于临床工作人员提高工作效率，便于维护等方面，酌情打分，最高不超过5分。否则不得分。 |
|  | 投标设备的运行成本（5分）：低：5-4分，中：1-3分，高：不得分。 |
|  | 若所投产品非投标人生产，须提供产品制造商出具的销售授权原件。提供齐全得5分，否则不得分。 |

三、商务部分（20分）

| 评分因素 | 内容 |
| --- | --- |
| 商务因素 （20分） | 商务响应程度（2分）：符合得分，否则不得分。 |
|  | 品牌市场评价（6分）： - 市场占有率（3分）； - 临床评价（3分）：从产品性能稳定性、故障发生率、运行寿命进行比较，酌情打分。 |
|  | 培训（1分）：提供培训方案，内容明确详尽。 |
|  | 售后服务体系（10分）： - 具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除（2分）； - 生产厂家在疆设有售后服务机构（2分），拥有完善的售后服务保障体系（2分），设有常驻专业维修工程师以提供技术服务支持（2分），设有备件仓库保证常规配件供应（2分）； - 附相应证明材料，否则不得分。 |
|  | 售后服务承诺（1分）：满足招标文件要求，内容全面并且可行。 |

说明：评委对各投标人二、三项内容量化打分时，二、三项合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=投标商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+投标商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+供应商报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

## F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标商。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标商无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标商资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标商收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与招标人签订合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．招标代理服务费

32.1 中标人须在领取《中标通知书》的同时，向招标机构缴纳招标代理服务费；

32.2招标代理服务费收取标准：中标方应按国家计委计价格（2002）1980号文件规定的标准向新疆招标有限公司支付中标服务费（不含税）。

32.3 支付方式：现金、银行汇票、转帐支票或电汇均可。

## G  招标失败条件

34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.招标文件截止时间后，实际参与的投标商不足法定家数的；

37.最终报价均超过采购预算的；

38.对招标文件作出实质性响应的投标商不足法定家数的。

# 第三部分  货物需求一览表及技术要求

招标内容清单 ：

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | B型彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 2600000 |  |
| 2 | 1 | 高端便携式超声 | 1 | 1100000 |  |
|  | 2 | 全身应用超声 | 1 | 1500000 |  |
| 3 | 1 | 电子胃肠镜 | 1 | 370000 |  |
|  | 2 | 腔镜主机（兼容机） | 1 | 800000 |  |
|  | 3 | 宫腔镜 | 1 | 180000 |  |
|  | 4 | 关节镜 | 1 | 182700 |  |
|  | 5 | 检查镜 | 1 | 150000 |  |
|  | 6 | 治疗镜 | 1 | 160000 |  |
|  | 7 | 腔镜悬吊系统 | 1 | 175000 |  |
|  | 8 | 气管喉镜 | 2 | 20000 |  |
| 4 | 1 | 新生儿暖箱 | 2 | 33600 |  |
|  | 2 | 注射泵 | 4 | 10720 |  |
|  | 3 | 双通道微量注射泵 | 2 | 10000 |  |
|  | 4 | 手术无影灯 | 2 | 260000 |  |
|  | 5 | 多功能电动液压手术床 | 2 | 900000 |  |
|  | 6 | 电动洗胃机 | 1 | 16560 |  |
|  | 7 | 营养输液泵 | 2 | 29800 |  |
|  | 8 | 输液泵 | 2 | 16000 |  |
|  | 9 | 内窥式流产吸引系统 | 1 | 248000 |  |
|  | 10 | 空气消毒机 | 2 | 7000 |  |
|  | 11 | 移动式空气消毒机 | 6 | 54600 |  |
|  | 12 | 小儿电动吸引器 | 2 | 2160 |  |
|  | 13 | 高频电刀 | 2 | 76000 |  |
| 5 | 1 | 全自动POCT快速检测仪 | 1 | 70000 |  |
|  | 2 | 全自动生化分析仪 | 1 | 500000 |  |
|  | 3 | 全自动尿液分析工作站 | 1 | 15000 |  |
|  | 4 | 全自动血液细胞分析仪五分类 | 1 | 200000 |  |
|  | 5 | 全自动血流变分析仪 | 1 | 249800 |  |
|  | 6 | 全自动免疫分析仪 | 1 | 438000 |  |
|  | 7 | 14C-幽门螺旋杆菌分析仪 | 1 | 11500 |  |
|  | 8 | 便携式血气分析仪 | 1 | 150000 |  |
|  | 9 | 水机（120升） | 1 | 30000 |  |
| 6 | 1 | 听力检查仪 | 1 | 84600 |  |
|  | 2 | 肺功能测定仪 | 1 | 48000 |  |
|  | 3 | 口腔综合治疗台 | 1 | 130000 |  |
|  | 4 | 耳鼻喉综合治疗仪 | 1 | 29000 |  |
|  | 5 | 呼吸机 | 2 | 310000 |  |
| 7 | 1 | 全不锈钢单摇病床（骨科牵引床） | 3 | 16560 |  |
|  | 2 | 病人推床 | 2 | 24000 |  |
|  | 3 | 全不锈钢单摇病床 | 30 | 82800 |  |
|  | 4 | 双摇病床 | 30 | 85800 |  |
|  | 5 | 婴儿床 | 3 | 3600 |  |
|  | 6 | 医用轮椅 | 2 | 3400 |  |
|  | 7 | 医用平车 | 4 | 12000 |  |
|  | 8 | 抢救车 | 2 | 11600 |  |
|  | 9 | 麻醉车 | 2 | 6320 |  |
|  | 10 | 手术对接平车 | 1 | 16000 |  |
|  | 11 | 采血专用桌 | 2 | 2900 |  |
|  | 12 | L型工作台 | 4 | 15400 |  |
|  | 13 | 器械托盘 | 2 | 3000 |  |
|  | 14 | 内镜储存柜 | 1 | 23000 |  |
|  | 15 | 麻醉物品柜 | 2 | 3100 |  |
|  | 16 | 器械柜 | 2 | 7500 |  |
|  | 17 | 器械台 | 2 | 5600 |  |
|  | 18 | 医用刷手池 | 1 | 14000 |  |
|  | 19 | 液体货架 | 2 | 5600 |  |
|  | 21 | 分娩台 | 1 | 80000 |  |
|  | 22 | 妇科检查床 | 1 | 27000 |  |
|  | 23 | 诊疗床 | 4 | 6000 |  |
|  | 24 | 全自动血压计 | 2 | 40000 |  |
|  | 25 | 电脑气压止血器 | 2 | 19000 |  |
|  | 26 | 电子身高体重仪 | 1 | 19000 |  |
|  | 27 | 体重秤 | 4 | 4000 |  |
|  | 28 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 102000 |  |
|  | 29 | 四层货架 | 4 | 5200 |  |
|  | 30 | 气管插管箱 | 2 | 12000 |  |
|  | 31 | 一体化护士站 | 5 | 55500 |  |
| 8 | 1 | 多功能麻醉机 | 1 | 340000 |  |
|  | 2 | 多功能麻醉机 | 1 | 386000 |  |
| 9 | 1 | 指式脉搏血氧饱和度仪 | 1 | 14300 |  |
|  | 2 | 心电除颤监护仪 | 1 | 44900 |  |
|  | 3 | 超声多普勒胎心监护仪 | 2 | 2600 |  |
|  | 4 | 新生儿专用监护仪 | 1 | 70000 |  |
|  | 5 | 多参数监护仪 | 3 | 69600 |  |
|  | 6 | 多参数监护仪 | 2 | 47600 |  |
|  | 7 | 生命体征监护仪 | 2 | 74600 |  |
|  | 9 | 手持式心电图机 | 2 | 6400 |  |
|  | 10 | 心电图机（十二导联） | 1 | 40000 |  |
|  | 11 | 心电图机 | 2 | 4200 |  |
|  | 12 | 动态血压仪 | 4 | 20000 |  |
| 10 | 1 | 裂隙灯 | 1 | 75800 |  |
|  | 2 | 免散瞳眼底照相机 | 1 | 327500 |  |
|  | 3 | 综合验光台 | 1 | 80000 |  |
|  | 4 | 眼压测量仪 | 1 | 85000 |  |
| 11 | 1 | 血糖仪 | 4 | 22000 |  |
|  | 2 | 超低温报警冰箱 | 2 | 82000 |  |
|  | 3 | 500升试剂冰箱 | 1 | 30000 |  |
|  | 4 | 血库标本血袋储存冰箱 | 1 | 10000 |  |
|  | 5 | 医用冰箱 | 2 | 54000 |  |
|  | 6 | 悬红细胞储存冰箱 | 1 | 12000 |  |
|  | 7 | 血型检测工作站 | 1 | 5000 |  |
| 12 | 1 | 多体位按摩床 | 2 | 38000 |  |
|  | 2 | 理疗床 | 6 | 14880 |  |
|  | 3 | 脊柱矫正床 | 1 | 26000 |  |
|  | 4 | 中药熏蒸治疗仪 | 2 | 6000 |  |
|  | 5 | 足浴治疗仪 | 2 | 5500 |  |
|  | 6 | 智能蜡疗仪 | 2 | 87000 |  |
|  | 7 | 热磁治疗仪 | 2 | 83000 |  |
|  | 8 | 离子导入仪 | 2 | 2800 |  |
|  | 9 | 超短波治疗仪 | 1 | 21000 |  |
|  | 10 | 自动煎药包装机 | 2 | 46000 |  |
|  | 11 | 煎药锅 | 2 | 70000 |  |
|  | 12 | 一体化体检工作站 | 1 | 128000 |  |

具体参数详见技术部分

备注：1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于招标要求。

2、提供选配件、易损件及耗材报价清单（如有）。

3、提供所投产品的技术支持文件，如彩页、检测报告等；其中检测报告必须为国家权威机构出具的完整版，否则，将视为对招标文件没有做出实质性响应。对优于招标文件要求的及标注“★”的指标须在检测报告中手工标注出来，否则在评审时将有可能不被认可。

4、如果投标人按照合同提供的主要货物不是投标人自己制造的，投标人应提供制造厂家的项目授权，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明。

5、标注“★”的参数为关键参数。

# 第四部分  合同一般条款

1．定义

1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3．原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

(1)收货人

(2)合同号

(3)收货人代号

(4)发货单位

(5)目的地

(6)货物的名称、品目号、箱号

(7)出厂或装箱日期

(8)毛重／净重(公斤)

(9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

8.卖方的交货价合同

8.1卖方应在合同规定的交货期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。

8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。

8.4交货日期以货物到达买方现场为准。

8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、  货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在国内交货价合同条件下，由买方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。

11.支付

11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

(1)转帐支票；

(2)电汇付款。

11.2 付款方式见合同特殊条款。

12．技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14．质量保证

14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后24个月。

15．检验

15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16．索赔

16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17．延期交货与核定损失额

17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18．不可抗力

18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．履约保证金（如需要）

19.1卖方应在合同签订后3天内，向买方提交合同总价10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物保证期满。履约保证金应由银行开具。

19.2卖方提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

19.3如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

20．仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方当地仲裁机构（乌鲁木齐市仲裁委员会）根据其仲裁程序和暂行规则进行。

20.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21．违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)卖方须提供的服务。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25．适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26．通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。

27．合同文件及资料的使用

27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28．合同生效及其他

28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；

28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；

- 招标文件；

- 中标通知书；

- 中标方的投标文件及询标中的书面答疑；

- 履约保证金保函（如需要）；

5）  合同条款及合同特殊条款；

买方：                                     卖方：

代表：                                     代表：

附录：

附录1  价目表

附录2  供货范围及详细报价的技术资料

附录3  技术服务

附录4  技术参数

附录5  验收及验收测试

# 第五部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

## 检验

1.1 设备到达目的地，买方、卖方及买方聘请专家一同开箱验货；

1.2 卖方提供的所有货物应符合中国以及国际通行的标准，并应附有相应的测试报告、合格证书，进口设备还须提供设备的进口报关单及商检证；

1.3 具体的标准应在投标商递交的文件中明确规定，并在合同中由双方确认。

## 安装调试

2.1 卖方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知买方；

2.2 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用；

2.3 卖方负责免费安装、调试并负责进行安装中的技术指导，通过验收（同买方共同完成）；

2.4 因卖方原因造成不能按时完成安装调试工作，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

2.5 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂房标准进行质量验收，公司提供相关文件并承担由此发生的一切费用。

2.6 卖方承担本工程交付使用后属地监管机构进行强检及出具报告的费用。

2.7在设备安装和调试结束后，由买卖双方共同验收，卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后归还卖方。验收合格后进入保修期。技术监督局的检测费用由卖方承担。

## 培训

3.1免费进行现场培训和其他方式的培训、负责指导安装调试、提供完善的售后服务、确保使用医师的熟练操作。

3.2 卖方有义务对买方的设备使用人员进行培训，使使用人员能熟练掌握设备的各项功能和操作，并能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除；培训所需的一切费用均由卖方承担。

## 售后服务

4.1 质保期：免费保修期≥2年（第三部分有特殊要求的除外）

4.2 售后服务应满足以下要求：上门安装、调试，人员操作培训；设备配件供应有保障，易买易装；免费提供设备软件升级；疆内设有维修机构或配备专业维修人员，质量保修期内所有故障免费进行维修及零部件的更换（人为损坏、工作环境不符合条件所致损坏除外）；质量保修期内每12个月免费上门维护保养1次；接到故障报修，电话响应≤5分钟，到达现场响应≤48个小时。

4.3*售后服务保证：投标方在新疆地区应设有维修服务部门和零备件库，终生提供该设备的所有维修零件。请投标方出示维修服务部门和零备件仓库的营业执照复印件。所提供产品必须在疆内具有厂家直属售后服务团队，并提供专职的维修工程师名单。

4.5提供保修期后无偿技术支持。

4.6投标方须提供设备使用软件的备份，提供设备的维修测试方法及测试程序。

4.7保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。

4.8*提供正规的备品备件价格表。

4.9投标方必须提供设备的英文原版印刷的设备技术指标参数文件，并提供中文翻译文件；

4.10提供国家医疗器械管理机构颁发的该型号设备的许可证复印件；

4.11投标方须提供设备使用软件的备份，提供设备的维修测试方法及测试程序。设备所包含的所有软件均须提供合法的使用证书。

4.12设备所包含的所有软件均须提供合法的使用证书。

## 报价要求

5.1 人民币报价；（分项报价和总价）（每个品目需具有单独报价，并列入分项报价表中）

5.2 买方指定交货地（克拉玛依市乌尔禾区卫生和健康委员会）交货价；

5.3 列出详细的备品备件、专用工具的清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应

包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。

## 付款方式

6.1 合同签订后付30%，设备安装、验收合格并交付使用后60%，余款10%质保期满后付。

## 交货地点及交货期

7.1交货地点：克拉玛依市乌尔禾区卫生和健康委员会

7.2交货期：国产设备30天、进口设备60天。

# 第六部分  范本格式

1、 投 标 书

致： 新疆招标有限公司

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标商（投标商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（支票、汇票或电汇），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　    传真：

投标商代表签字：

投标商名称：

公      章：

日　　　期：　　 　年　  月  　日

2、开标一览表

投标商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 制造商 | 型号规格 | 投标报价 （万元） | 投标 保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标商代表签字：

注：1、此表与投标书正本和投标保证金、开户许可证一同装在一单独的信封内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

分项报价表

投标人名称：

项目名称及编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 | 运费和保险费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （零配件等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （耗材等） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额（与投标总价一致） |  |  |  |  |  | - | - |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

附表：投标保证金退还信息

招标一部（收）：

公司名称：

开户行名称：

账号（基本账户）：

税      号：

联系人姓名：

联系电话：

投标项目名称：

投标项目编号：

投标保证金的形式：              （电汇、网银、现金存款单等）

投标保证金的金额：

附开户许可证和开票信息

备注：1、中标结果公示期满后，由我公司按照上述的退款信息，在5个工作日内，将投标保证金余额电汇至投标单位的基本账户，业务部查询电话：0991-4535634，财务部查询电话：0991-4593609。

2、此表与投标保证金一同装在一单独的信封内密封。

3、技术参数、功能偏离表

投标商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标商代表签字：

说明：对应招标文件第三部分逐项填写，“投标规格”一栏应如实反映投标产品参数，不得复制招标文件内容，不得虚假应标，否则将视为未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。

4、商务条款偏离表

投标商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标商代表签字：

5、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字

被授权人签字

公        章：

注：凡公司法人前来参加投标的投标商，可以不提供此项证明文件。

6、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

制造商或贸易公司的　　　　　　　受权签署本资格文件人：

名称：　　　　　　　　　　　　　签字：

地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

盖章：

7、制造商出具的授权函

致：(招标机构)

我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在 (贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第                 号项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年     月     日签署本文件，（贸易公司名称) 于       年     月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                     制造商名称

签字人职务和部门                 签字人职务和部门

签字人姓名                       签字人姓名

注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

8、近三年在国内和新疆地区的销售业绩表

9、资质证明文件

1、内容见“投标商须知”第15条。

2、其它一切有利于产品和投标商的证明材料。