新疆农业大学本科教学仪器设备购置项目

采购项目

招  标 文 件

项目编号：HNSXXJ-2020-01011

招标人（盖章）：新疆农业大学

联系人：葛婧

联系电话：18997924089

招标代理机构（盖章）：湖南三湘工程管理有限公司

联系人：姬建伟

联系电话：0991-2308167、15599611252

地址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2107

二〇二〇年七月

目    录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知	5

第三部分  合同（参考）	24

第四部分  采购货物清单及技术参数	30

第五部分  投标文件格式	43

# 第一部分      招标公告

一、招标项目编号：HNSXXJ-2020-01011

二、采购组织类型：部门集中采购-委托中介机构

三、招标项目概况

| 标项序号 | 标项名称 | 预算金额(元) | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆农业大学本科教学仪器设备购置项目采购项目 | 218080 | 叶面积仪、土壤水分/盐分/温度检测仪、PCR仪、体式显微镜、智能人工候箱等。 | 具体详见招标文件 |

四、投标供应商资格要求:

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，须具备承担采购项目的能力；具备有效的营业执照（三证合一）；

（3）凡拟参加本次招标项目的投标人，须提供“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录截图等相关证明材料。如有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动； 信用中国查询方法：进入信用中国首页，点击信用服务，查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为（分别输入单位名称查询，保存三个截图），保存完整网页截图；中国政府采购网查询方法：进入中国政府采购网首页，点击政府采购严重违法失信行为记录名单，输入单位名称，查询时间为2017年1月1日至今，保存完整网页截图；

（4）其他要求：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

（5）不接受联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

1.报名（发售／获取）时间： 2020-07-06   至2020-07-10

上午： 10:00-13:30 （北京时间）

下午： 16:30-19:00 （北京时间）

2．报名（发售／获取）地址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2107

3．标书售价(元)：200元/本，售后不退。

4．投标人购买标书时应提交的资料：法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件，营业执照（或三证合一）、组织机构代码证、税务登记证，以上资料复印件一份加盖公章装订成册。证件及资料提供不齐全者，报名将不予接受。

六、投标截止时间： 2020-07-27  16:00:00 （北京时间）

七、投标地址： 乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

八、开标时间： 2020-07-27  16:00:00 （北京时间）

九、开标地址： 乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

十、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、采购项目需要落实的政府采购政策

响应政府采购关于节能、减排、环境标志产品，中小型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）生产或销售的产品或服务的政府采购政策。

3、其他事项  评标办法：综合评分法

十、联系方式

1、采购代理机构名称：湖南三湘工程管理有限公司

联系人：姬建伟

联系电话：0991-2308167、15599611252

地址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2107

2、采购人名称：新疆农业大学

联系人：葛婧

联系电话： 18997924089

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：新疆农业大学 联系人：葛婧 联系电话：18997924089 |
| 2 | 采购代理机构：湖南三湘工程管理有限公司 联系人：姬建伟 联系电话：0991-2308167、15599611252 |
| 3 | （1）项目名称：新疆农业大学本科教学仪器设备购置项目采购项目 （2）项目编号：HNSXXJ-2020-01011 （3）招标内容：叶面积仪、土壤水分/盐分/温度检测仪、PCR仪、体式显微镜、智能人工候箱等。 （4）项目预算金额：218080元（投标人投标报价不得高于招标控制价，高于招标控制价作废标处理） |
| 4 | 资金来源：实验室与基地管理处行政经费 |
| 5 | 投标人资格条件： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，须具备承担采购项目的能力；具备有效的营业执照（三证合一）； （3）凡拟参加本次招标项目的投标人，须提供“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录截图等相关证明材料。如有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动； 信用中国查询方法：进入信用中国首页，点击信用服务，查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为（分别输入单位名称查询，保存三个截图），保存完整网页截图；中国政府采购网查询方法：进入中国政府采购网首页，点击政府采购严重违法失信行为记录名单，输入单位名称，查询时间为2017年1月1日至今，保存完整网页截图 （4）其他要求：①与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效； （5）不接受联合体投标。 |
| 6 | 投标保证金：银行转账（必须由投标人的基本账户转出） 户名：湖南三湘工程管理有限公司新疆分公司； 开户行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐民主路支行 银行账号：3002011309200033302 金额：4000元（肆仟元整） 1.投标人应保证投标保证金在开标前到账，并在湖南三湘工程管理有限公司新疆分公司财务处凭汇款凭证领取收款收据。投标人须携带银行汇款凭证及基本户开户许可证或银行出具的基本账户信息证明复印件加盖公章开具收据，资料不全者不予受理。（收据扫描件需放入标书） 2. 投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。各投标单位缴纳投标保证金时须在附加信息及用途栏内注明“XXX项目投标保证金（以投标保证金接收方银行到账信息为准）。 3. 若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 4..投标保证金退还：退还投标保证金时须携带投标保证金收据原件以及对开收据。 |
| 7 | 招标文件费用：200元/本，售后不退。 |
| 8 | 到货地址：新疆农业大学 |
| 9 | 联合体投标：不接受 |
| 10 | 投标文件份数：正本壹份，副本肆份，报价一览表壹份（单独密封），电子版（U盘）1份（Word及PDF扫描版本）。 |
| 11 | 投标时须携带资料：所有投标人在开标时都应提供以下原件资料： （1）投标文件； （2）营业执照 (三证合一)、税务登记证、组织机构代码证； （3）投标保证金收据原件； （4）法定代表人授权委托书（法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致）； （5）法定代表人身份证复印件和被授权人身份证原件及复印件； （6）信用中国、中国政府采购网查询结果盖公章； （7）招标文件中要求的其他需要提供原件备查的资料。 上述资料审查不合格将被认为资格审查不合格，将取消其投标资格。 |
| 12 | 1、投标文件的装订要求：投标文件不得以活页方式装订，不可拆装。装订应牢固、胶粘不易拆散和换页。正副本可以密封在同一投标文件袋中，投标文件必须逐页加盖公章。密封袋封口处加盖单位公章。注：投标人需提供盖章后的投标文件正本扫描电子档（需逐页扫描，制成一个PDF文档与word版同时放入U盘），u盘与投标文件正副本一起封存在投标文件密封袋中。（u盘封面请载明项目名称、项目编号、公司名称）。u盘与投标文件递交后留档不予退还。 正本须逐页加盖公章，副本可为正本的复印件。 2、投标文件的密封要求： (1)投标人应将报价一览表单独密封提交，并在封面上标明"报价一览表"字样； (2)投标人应将投标文件封面应注明文件的投标人的名称、地址、项目名称、招标人名称、联系电话等。 |
| 13 | 投标文件递交时间：2020年07月27日16：00（北京时间）止，之后所提交的文件将被拒绝接收。 递交地点：乌鲁木齐天山区文艺路106号恒福大厦B-2108 |
| 14 | 投标文件有效期：自递交投标文件截止之日起90日 |
| 15 | 开标日期：2020年07月27日16：00（北京时间） |
| 16 | 交货期： 合同签订后30日（日历日） |
| 17 | 付款方式： 签订后同时另行约定。 |
| 18 | 投标报价： 投标人的报价应为所确定的货物清单参数内以及项目实施过程中所涉及的工作内容的全部价格体现。 |
| 19 | 质保期：三年 |
| 20 | 现 场 踏 勘：不组织现场踏勘。 |
| 21 | 政府政策：响应政府采购关于节能、减排、环境标志产品，中小型企业生产或销售的产品或服务的政府采购政策。 （1）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库{2016}125号）的要求，投标人须登录“信用中国”、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。查询结果页面截图，执行财库[2016]125 号文，查询结果打印网页并加盖单位公章，代理机构存档。信用信息查询期限自公告发布之日至投标文件递交截止时，若有不良记录报名无效， 中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn 信用中国：www.creditchina.gov.cn 特别提示1：投标人须提供信用记录查询资料； 查询时间为：自竞争性磋商公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。 查询渠道为：“信用中国”网站、“中国政府采购网”。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合条件的供应商，其投标文件将被拒绝。 （2）采购产品为《节能产品政府采购清单》(第24期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(第22期)内的产品： 响应文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等） （3）本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。供应商为中小企业的，需提供下列等证明文件： ①《中小企业声明函》； ②小微企业名录网站查询截图； |
| 22 | 评标原则： 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。 |
| 23 | 中标服务费：3000元，由中标人支付。 |
| 24 | 合同签订：中标通知书发出之日起30日内 |
| 25 | 特别说明： (1)投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。 (2)不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用(应包括：劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维修、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及垃圾处理、环保费、保险费、检验费、仓储费等；现场安全措施、交货期保证、质量保证、各种不利因素的影响产生的措施和风险费用以及设备的装卸费)。 (3)为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 (4)本项目积极响应政府采购政策，支持中小企业参与竞标并给予一定的优惠条件，投标人为中小企业的，需提供下列等证明文件： ①《中小企业声明函》； （5）各投标人的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。 （6）招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 （7）投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单。 （8）本次项目需要投标人提供所投所有产品的彩页设备仪器照片。 （9）招标文件如出现不一致情况，以前附表为准。 |

一、总则

1.采购方式

本项目采取公开招标方式采购。

2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须是具有独立法人资格且营业执照在有效期内，并且有能力按照本招标文件规定的要求提供服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次招标不接受联合体投标。

2.2合格的投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合招标文件第一部分的规定，且具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人必须是参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

2.4合格的投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《招标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.适用法律

本次评标及由本次评标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

- 4.招标费用

投标人应自行承担所有参加投标、评标有关的费用。

5.招标文件的约束力

投标人一旦报名参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

- 1.招标文件构成

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知；

第三部分 合同（参考）；

第四部分 采购货物清单及技术参数；

第五部分 投标文件格式。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购人联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，采购人不承担责任。

- 2.招标文件的澄清

- 2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在开标之前15个工作日前以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构负责联络采购人，并将以书面形式答复所有投标人，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

- 2.2 招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制且澄清发出时间距投标截止时间不足15日的，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的澄清，采购人/招标代理机构可顺延投标截止时间。

- 3.招标文件的修改

3.1在投标文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

3.2招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内回复代理机构，逾期不回的，视同已收。

3.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的所有已经报名的投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

- 1.投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，投标文件应用中文编写。投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。投标文件应当采用书面方式；采购人及招标代理机构不接受电报、电话、传真投标。投标人应按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒绝。对同一标段以同一投标人名义，递送两套或以上的投标文件，其投标无效。

- 2.投标文件构成

- 2.1商务文件

（1）投标函（附件一）；

（2）法定代表人授权委托书（附件二）；

（3）报价一览表（附件三）；

（4）明细报价表（附件四）；

（5）投标人概况（附件五）；（附营业执照等证明材料）

（6）投标人递交投标保证金收据及汇款凭证证明复印件；

（7）近三年以来类似项目业绩一览表（附件六）；

（8）售后服务及优惠条件承诺书；（附件九）

（9）故障响应时间承诺书

（10）投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件；

（11）中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图并加盖单位公章；

（12）如提供环保节能型产品需提供产品报价及响应的证明文件；

（13）所投产品的彩页照片；

（14）商务偏差表（附件七）；

（15）反商业贿赂承诺书（附件十）；

（16）投标人认为适宜的其他商务资料。（详见评标办法）

2.2技术文件

（1）产品介绍及项目技术方案；

（2）项目需求分析；

（3）整个项目实施的进度及实施方案；

（4）功能及质量保证体系；

（5）售后服务方案；

（6）辅件、零部件清单

（7）技术偏差表（参数响应程度）（附件八）；

（8）投标人认为适宜的其他技术资料。（详见评标办法）

- 3.投标文件格式

投标人需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、报价一览表等材料。

- 4.中标服务费

- 详见前附表。

- 5.投标保证金

5.1投标人需提交投标保证金，并作为参与招标的组成部分之一。

5.2对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

5.3综合得分排名前三的中标候选人的投标保证金于签订合同后5日内退还。

5.4其余未成交人的投标保证金将在成交通知书签发后5个工作日内退还。

5.5成交投标人的投标保证金，在成交投标人按规定签订合同并交纳中标服务费后退还。

5.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；

（2）成交投标人未在规定期限内及时签订项目合同的；

（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。

6.投标有效期

6.1投标有效期为招标文件规定的投标人提交投标文件截止之日起60天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，投标保证金予以退回；同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

7.投标文件份数和签署

7.1投标人应严格按照投标人须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件的正本和副本均需打印，正本和副本不符的，以正本为准。投标文件包括：电子版: U盘（一份），纸质版正本1份，副本4份，报价一览表1份单独密封。

7.2除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标单位法定代表人或其授权委托人签字并盖公章。

- 8.投标文件装订

8.1除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得不带页码。

8.2密封件外层正面应注明投标人名称、投标项目名称、联系人及联系方式、项目编号、开标时才能启封等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。

8.3投标人应按每个标段分别装订、标记、密封投标文件。

若投标文件未按要求密封和加写标记，将作为无效标处理。

四、投标文件的递交

- 1.投标文件递交截止日期及方式

1.1所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前送达指定评标地点，采购人对误投或过早启封概不负责。

1.2采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织评标会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

1.3采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 2.迟交的投标文件

采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

- 3.投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

五、无效标、废标条款

- 1.无效投标条款

1.1投标人资格不符合招标文件规定或未按规定提交资质证件的；

1.2投标人未在规定的时间内提交投标保证金收据的；

1.3投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应；

1.4被授权人不参加评标仪式及质询事宜的；

1.5其它评标委员会认为有必要取消的投标；

1.6法律、法规规定的其他情况。

- 2.废标条款

2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的。

- 3.投标人不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加的投标人不足三家的，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

3.1有效投标人不足三家的，除采购任务取消外，可废标后重新组织采购。

3.2投标文件存在不合理条款的，采购公告时间及程序不符合规定的，应予以废标。

- 4.取消中标人资格条款

4.1提供虚假材料谋取成交的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

4.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

4.6法律、法规规定的其他情况。

六、开标和评标

- 1.开标程序

1.1采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

1.2投标人应委派法定代表人或授权委托人参加开标活动，参加开标的人员须持本人身份证原件签名报到，授权代表还需提供法人授权委托书。

1.3经采购人委托，开标由招标代理机构主持。开标时，由采购人、监管部门及投标人代表检查投标人的资格条件、投标保证金提交、投标文件的密封等。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其投标文件。

1.4开标时，由监督人员对开标全过程进行监督。

1.5开标时，由监督人员对投标人进行资格审查，资格审查未通过的，采购人将拒绝其投标文件。

开标时,当众查验投标文件的密封状况，经监督人、投标人确认无误后，公开唱标，完毕之后进入评标环节。

唱标时，投标文件中投标报价表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 2.评标委员会

招标采购单位根据本项目的特点，于开标前48小时内，从政府采购评审专家库中随机抽取组建评标委员会，其组员由有关技术、经济等方面的专家等五人以上单数组成其中采购人代表一人，随机抽取专家四人。评标委员会在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。

- 2.1评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- （1）审查投标文件是否符合本文件要求，并做出评价；

- （2）要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或答复；

- （3）推荐中标候选人；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

- 2.2评标委员会成员的义务

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

- （3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（4）参与评标报告的起草；

（5）配合财政部门的投诉处理工作；

（6）配合招标采购单位答复投标人提出的质疑。

- 3.评标原则

“公开、公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

- 4.评标程序

4.1评标会议由评标小组组长主持。评标小组首先对各投标文件进行初步审查，初步审查包括资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

评标委员会首先对各投标文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

⑴资格性检查：评标委员会将根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备招标资格。

⑵符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述货物质量、技术、规格、数量、交货期等和服务明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上组员同意。

4.2评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

4.3评标委员会根据招标文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

4.4采购人按照签到顺序对有效投标人依次评标。

4.5围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效投标人递交的投标文件分别进行评标。

4.6评标过程出现异议的，由评标委员会共同商讨决定，需要投标人澄清的，评标委员会将以书面形式通知投标人。

4.7评标委员会认为投标人投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其投标资格。为保证本项目产品质量、良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。

- 5.中标人

5.1评标委员会统一签署评标汇总表，并按最大程度满足招标文件各项综合评价标准为中标人的原则，推荐中标候选人。得分相同的，以报价低的中标人优先。

- 6.评标过程保密

6.1在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

6.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

6.3在评标期间，采购人有专门工作人员与投标人进行联络。

6.4采购人和评标委员会不向未成交的投标人解释未成交原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

- 7.投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

7.1 投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；

7.2投标文件与事实不符的；

7.3经评标委员会一致认定为重大偏离的；

7.4不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

7.5不符合法律、法规有关规定的。

- 8.出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

8.1本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；

8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.3因重大变故，采购任务取消的。

非以上情形导致项目被废标的，经政府采购管理部门同意，所有评委和监督人签字认可，可书面通知投标人当场改作竞争性谈判或单一来源方式采购。

- 9.评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评标标准进行综合评审。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。

初步评审表

| - 项目 | - 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| - 资格性审查 | - 1 | - 法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人身份证是否提供且有效 |
|  | - 2 | - 是否提供合格的营业执照（三证合一）、组织机构代码证、税务登记证等相关证明文件 |
|  | - 3 | - 投标保证金是否足额缴纳 |
|  | - 4 | - 是否提供信用中国、中国政府采购网截图； |
| - 符合性审查 | - 1 | - 投标人报价是否唯一且不超过招标文件规定的预算 |
|  | - 2 | - 投标文件是否按要求加盖公章，需要加盖法定代表人章处或被授权人签字处加盖了法定代表人章或被授权人已签字 |
|  | - 3 | - 交货期是否符合招标文件要求 |
|  | - 4 | - 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的 |
|  | - 5 | - 投标文件是否含有采购人不能接受的条件 |
|  | - 6 | - 是否按招标文件规定的格式编制投标文件 |
| - 初步评审合格后方可进入详细评审阶段 |  |  |

评分标准

| 项目 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 评审 （15分） | 企业类似业绩 | 15 | 需提供2017年1月1日至今的类似业绩每项得3分，最多得15分。 （以合同签订时间为准，需提供合同或中标通知书复印件加盖公章） |
| 技术评审 （55分） | 参数响应程度 | 20 | 所投产品的性能、特点满足招标技术要求，技术参数完全符合得10分，每正偏离1项加1分，最多正偏离10项，最多加10分，参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止，本项最高得20分。 |
|  | 需求及分析 | 5 | 对本次的理解、熟悉程度；采用相应解决方案的成熟性；功能设置的科学性、合理性、完整性等方面进行横向对比打分，优得4-5分，一般得0-3分，不提供得0分。 |
|  | 功能 | 4 | 产品整体配套性、经济性、先进性、稳定性最佳化符合招标文件要求得2分；优于招标文件要求得4分。 |
|  | 故障响应 | 4 | 有完善的故障响应时间、维修处理措施的承诺的得0-4分。 |
|  | 辅件 | 3 | 承诺免费配备相应的辅件、附件、零部件，提供相关承诺函或有效证明文件的得0-3分。 |
|  | 实施方案及进度计划 | 9 | （1）项目进度计划和进度控制 2分 考核交货期总体要求的程度、进度安排是否合理，0-2分. （2）项目整体采购、安装、调试等方案是否科学合理优得5-7分，良得3-4分，一般得0-2分。 |
|  | 产品简介 | 5 | 对项目主要设备仪器的性能、参数、使用要求等介绍，得0-5分。 |
|  | 售后服务 | 5 | 1.有完善的售后服务措施、保障措施方案（维护保养期服务等售后服务）的得0-3分。 2.免费质保期满后，承诺给予一定优惠条件的得0-2分。 （无此项说明得0分） |
| 经济 评审 （30分） | 投标报价 | 30 | 投标报价： 根据财政部财库[2007]2号文件规定，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标报价得分=评标基准价/投标报价*30 计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。 |

七、成交及合同签订

- 1.中标人

根据评标小组对各投标人满足招标文件实质性响应【所谓实质性响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由评标小组确定）、质量和服务相等且评分最高的原则确定成交候选投标人。】

采购人人从评标委员会提出的中标候选人中根据符合采购需求、质量和服务相关且综合得分最高的确定中标人。

- 2.资格后审

2.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

2.3如果中标候选人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

- 3.中标通知书

3.1中标通知书将于开标、评标结束后公示1个工作日，投标人如无异议由代理机构向投标人发出。

3.2成交投标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

- 4.签订合同

中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。项目数量增减、合同条款变更、预算追加等按规定报批后，另行签订补充合同。

4.1中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。

4.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.3中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，采购人可以按中标候选顺序确定新的中标人并签订合同，以此类推，或重新进行采购。

4.4采购人在授予合同时有权对本文件规定的货物和服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

合同履行中，追加采购与合同标的相同的货物或服务的，按规定报批后，签订补充合同。

4.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。除本文件另有规定外，也不得将中标项目进行分包给他人。

八、验收及付款

- 1.验收

1.1 采购单位组建验收小组，甲方保有开箱权，在第三方专家在场情况下供货设备如不符合招标要求甲方有权退回，所产生一切费用由中标方承担。并出具验收报告。

1.2由采购单位组织本单位纪检及相关人员验收。

- 2.付款

采购人凭项目合同、验收报告合同约定的时间内办理采购款支付手续。

九、法律责任

- 1.法律责任

- 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 1、提供虚假材料谋取中标的；

- 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 3、与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

- 4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 5、在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。投标人有前款情形之一的，中标无效。

- 中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- 1、中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 2、将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

- 3、拒绝履行合同义务的。

- 中标人有前款情形之一的，中标无效。

- 按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，可按中标候选顺序重新确定，或重新进行采购。

# 第三部分  授予合同

政府采购合同（参考）

本合同为参考合同，最终以与甲方实际签订的为准。

专用条款

采购单位（全称）：                               （简称甲方）

中标投标人（全称）：                             （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为             元的标的（货物/服务）。

标 的 清 单

| 货物名称及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |

注：可另附清单。

二、交货时间、地点

（一）交货时间：                                           。

（二）交货地点：                                                  。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后   日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方应按采购合同约定时间组织验收，出具验收合格报告。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在   天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在   天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知采购人。

六、付款方式

七、售后服务

（一）验收通过之日起对产品免费保修     年。在质保期内乙方对产品质量实行三包，因货物配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在  小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题   小时内电话支持，难点、重点问题  天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、履约保证金：/

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的   ‰支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除; 延期超过   日，甲方有权强制解除合同并没收履约保证金。

（二）乙方所供产品配件、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同一式柒份，以中文书写，甲方、乙方各执叁份，招标代理机构一份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切货物、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即                  。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即                  。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，加盖公章后；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送政府采购管理部门备案。

二十四、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.3%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、履约保证金

双方在签订合同后，如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金在合同规定退还期满后3天内无息退还。

二十九、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

三十、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

二零一九年   月    日

乙方：                （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

二零一九年   月

# 第四部分   设备采购清单及技术参数

| 序号 | 品目名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶面积仪 | 面积单位：cm2，分辨率：0.1mm2，测量误差<5% | 台 | 1 | 作栽实验室 |
| 2 | 土壤水分/盐分/温度检测仪 | EC-300型 | 台 | 1 | 作栽实验室 |
| 3 | 温度、光照记录仪 | 照度精度：±4%，温度：±0.5℃，湿度：±3% | 台 | 4 | 作栽实验室 |
| 4 | 土壤原位pH计 | 型号：IQ350，探头长度：76.2cm，水分测量范围：0~100%，水分测量范围：4.44~65.55℃ | 台 | 1 | 作栽实验室 |
| 5 | 投影仪 | 分辨率：1024×768像素 | 台 | 1 | 作栽实验室 |
| 6 | 棉花考种扎花机 | MPSY-50C | 台 | 1 | 作栽实验室 |
| 7 | 双层恒温摇床 | 显示方式4.3吋480×272点阵，对流方式强制对流式振荡方式回旋振荡式； | 台 | 1 | 微生物实验室 |
| 8 | 霉菌培养箱 | 容积300L；控温范围0-50℃；控温精度±0.1℃； | 台 | 1 | 植物病理实验室 |
| 9 | 光照培养箱 | 容 积：250L；外形尺寸：740*710*1330；工作室尺寸(宽*深*高)： | 台 | 1 | 植物病理实验室 |
| 10 | 电子天平 | 型号: ME204E，最大称量值：220g，重复性：0.1mg，稳定时间：2s | 台 | 1 | 植物病理实验室 |
| 11 | 实验室专用超纯水机 | 全自动产水；实时显示冲洗、制水、水满、缺水、检修状态；制水量：≥10-15升/小时；水箱容积：≥15升 | 台 | 1 | 生技实验室 |
| 12 | PCR仪 | 96微孔板；升降温速率（max）≥4℃/sec； | 台 | 1 | 生技实验室 |
| 13 | 外线接种环灭菌器 | 型号：HW-II；开机5分钟内可达到工作状态；仅需2秒，可完成灭菌工作； | 个 | 2 | 生技实验室 |
| 14 | 种子老化箱 | 型号：TH401A最高使用温度：200℃（不锈钢内胆300℃），温度波动度：±1℃以内，转盘转速：11r/min~12r/min，工作室尺寸：450mm×450mm×450mm，额定功率：2.2kW，电源：AC220V 50Hz，外形尺寸：870mm×660mm×1350mm | 台 | 1 | 遗传育种实验室 |
| 15 | 种子容重器 | 型号：GHCS-1000最大工作称量：1000±2g最小小工作称量：100g，分辨率：1g，容重筒容积：1000±1.5ml，工作电压：220V，功率：10W，工作环境要求：环境温度：5-40℃，相对湿度：＜90%RH | 台 | 2 | 遗传育种实验室 |
| 16 | 体式显微镜 | SMZ161 | 台 | 20 | 遗传育种实验室 |
| 17 | 智能人工气候箱 | 型号：RXM-258A，容积：258L，控温范围：0-50°，控湿范围：50%-95%RH | 台 | 4 | 昆虫化保实验室 |
| 18 | 力辰科技HY-5A数显调速振荡器 | 振幅：20mm 定时：0-120分钟，工作托盘尺寸：450×330mm | 台 | 1 | 昆虫化保实验室 |

品目1、叶面积仪

1、仪器特点

1.1、可以即时测量叶片面积、周长、长度、宽度

1.2、可以测量离体和非离体叶片

1.3、无需校准

1.4、叶缘不齐或有虫洞不影响测量结果

1.5、可以测量任意颜色的叶片

1.6、可以设置文件名，

1.7、可以任意选定和显示各测量项目

1.8、可翻阅仪器内存中的历史测量数据

1.9、可计算叶面积的累加值、平均值

1.10、用USB口实现程序升级

1.11、可随时获取电池电压信息、存储空间剩余容量、仪器固件版本等信息

随机带有中文操作提示功能。

2、仪器指标

2.1、主要传感器

CIS接触式图像传感

2.2、测量参数

测量单位：毫米，平方毫米

最大扫描长度：330mm

最大有效扫描宽度：150 mm

扫描速度：200 mm/s

面积测量精度：±2% （样品面积大于10cm2）

面积分辨率：0.1mm2

长度分辨率：1mm

宽度分辨率：0.1mm

最大测量厚度：≤6mm

2.3、主机

显示器：128*32点阵，2行，中文界面显示

数据存储：9999组测量数据

接口：USB2.0

电源：7.2 V镍氢2.5AH可充电电池

电量：一次充电可扫描1500次以上

尺寸：

主机：182×64×40 mm

底板：352×230 mm

重量：1kg

工作温度：0～50℃

3、配置：主要传感器1台、主机1台

品目2、土壤水分/盐分/温度检测仪

1、仪器特点

1.1、用于测量土壤水分、盐分和温度。

2、仪器指标

2.1、标准接口：FieldScout土壤水分读数表

2.2、测量范围：体积含水量：0-饱和（体积含水量），0-10ms/cm(电导率），0 - 122°F(温度)。

2.3、分辨率：0.1%（体积含水量），0.01 mS/cm(电导率），0.1°F(温度)。

2.4、精度：3%（体积含水量）, ±2%(电导率）,±0.8°(温度)。

2.5、电缆长度：标准电缆1.8米和6.1米，最长可延长至15米。

2.6、电源：3V @ 6 to 10 mA。

2.7、输出：模拟电压，多路时间划分。

2.8、感应范围：5.72 厘米 x 1.91厘米。

3、配置：主要传感器1台、主机1台

品目3、温度、光照记录仪

1、仪器特点

1.1、可测量温度和光照强度；

1.2、适合室内、室外和水下多种环境；

1.3、体积小，重量轻；

1.4、高性价比；

1.5、自带LED报警灯；

1.6、通过USB快速接口，数据输出将低于30秒；

- 仪器指标

2.1、温度测量范围：-20~+70℃

2.2、光照量程：0~320000lux

2.3、温度分辨率：0.14℃（25℃）

2.4、温度漂移：＜0.1℃/年

2.5、反应时间：10分钟（2m/s气流中）；5分钟（90%，水中）

2.6、时间精度：±1分钟/月（25℃）

2.7、工作温度：在水/冰中：-20~+50℃；在空气中-20~+70℃

2.8、防水深度：30米（-20℃~+20℃）

2.9、电池寿命：典型使用一年

2.10、NIST认证：仅适用温度，温度范围-20℃~+70℃，需额外收费。

2.11、内存：8KB,大约可下载3500组数据（温度和光照，或者事件）

2.12、材料：聚丙烯外壳

2.13、重量：18g

3、配置：主机一台、下载器一个

品目4、土壤原位pH计

- 仪器特点

1.1、专业级质量

1.2、3.2英寸LCD晶显示器方便读数

1.3、智能校准向导简化了校准过程

1.4、支持1和2点校准

1.5、重量轻和紧凑的设计使得它非常适合于田间测量和手持应用

- 仪器指标

2.1、精度：±0.01

2.2、分辨率：0.01

2.3、pH测量范围：0.00 - 14.00

2.4、数据处理：最多可以储存10条测量数据

2.5、尺寸：80mm x 160mm x 36mm

2.6、防护级别：IP65

2.7、重量：379g

2.8、电池：3节AA2600mh镍氢电池

2.9、充电时间：8小时

2.10、防护等级：IP65

3、配置：主要传感器1台、主机1台

品目5、投影仪

1、仪器特点

1.1、操作温度：5°C至40°C，(35°C至40°C自动开启节能模式)

1.2、20%至80%湿度(无结露)

2、仪器指标

2.1、投影方式：0.63英寸LCD(显示宽高比4:3)

2.2、分辨率：1024×768像素(XGA)

2.3、镜头：手动变焦和手动聚焦，变焦比率=1.2，F=1.6-1.76，f=19.16-23.02毫米

2.4、投射比：1.5-1.8:1

2.5、灯泡：225W

2.6、灯泡寿命（节能模式/标准模式）：10000小时/15000小时

2.7、光亮度：4300流明

2.8、对比度(全白:全黑)：16000:1

2.9、影像尺寸(对角线)：30–300英寸

2.10、投射距离(最小值–最大值)：0.89米-10.9米

2.11、输入：1×RGB/组合（D-Sub15针）；2×HDMI；1×视频（RCA）；1×RCA音频（L/R）；1×立体声微型音频；

2.12、输出：1个RGB(D-Sub15针)，1个立体声微型音频

2.13、控制串口：1×控制串口端口槽（D-Sub9针）；1×RJ-45；1×USB-A型；1×USB-B型；

2.14、符合CCC、CEL认证，符合GB4943；GB9254；GB17625.1

3、配置：主机一台

品目6、棉花考种扎花机

- 仪器特点：

  - 适用于单株、株行、品系及小区留种。

  - 易清理、不混杂、自动装袋、占地小无振动、效率高

2、仪器指标：

2.1、皮辊直径与长度：直径140×505mm

2.2、棉籽落仓率：99.9%

2.3、配套动力：1.56一2.26kWs电机转速：1400转/分

2.4、棉籽破损率：≤2%

2.5、生产效率：~30株/h

2.6、清理方式：机械清理辅以少量人工

2.7、装籽方式：工作时自动装袋

2.8、落棉率：≤2%

2.9、外廓尺寸：880×780x950(mm)

2.10、重量：255kg

3、配置：主机一台

品目7、双层恒温摇床

1、仪器特点

1.1、立式双层结构，占地小、载瓶量大。智能化声光报警环境扫描微处理控制器

1.2、LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数

1.3、运行参数加密锁定，避免人为误操作。运行参数记忆功能，避免繁琐操作

1.4、定时设定长达999小时，终点自动停止振荡并声光报警

1.5、超温声光报警功能，电机过热、温度失控、异常超温仪器自动切断各自供电

1.6、具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行，控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速，保证实验样品的安全

2、仪器指标

2.1、控制方式：P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片）

2.2、显示方式：LCD(液晶显示屏)

2.3、对流方式：强制对流式

2.4、振荡方式：回旋振荡式

2.5、驱动方式：多维驱动式

2.6、开门方式：单开门

2.7、温度控制范围（℃）：4～60℃

2.8、温度分辨精度（℃）：±0.1

2.9、温度波动度（℃）：≤±0.5（37℃时）

2.10、温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）

2.11、制冷设定方式：自动控制，无霜运行

2.12、回旋频率范围（r/min）：30～300

2.13、回旋频率精度（r/min）：±1

2.14、摇板振荡幅度（mm）Φ26

2.15、定时范围（h）：0～999

2.16、摇板尺寸（mm）：496*350

2.17、摇板数量（块）：2

2.18、容积（L）：173

2.19、内胆尺寸（mm）：615*440*640

2.20、最大容量（ml*支）： 500*22/750*18

2.21、功率（W）：1000

环境温度要求（℃）：5～35

电源：AC220V、50/60Hz

品目8、霉菌培养箱

1、仪器特点

1.1、微电脑自动控制；液晶显示，触摸开关、操作简便

1.2、具有停电记忆功能，再次通电从断电点按原设定值继续运行

1.3、智能化低温长效制冷防结冰技术和高温PID加热技术；兼顾控温控湿的精准性和节能环保性

1.4、具有超温欠温或传感器异常保护功能，确保实验样品和仪器的安全

1.5、先进的循环风道设计，风道式通风结构和到等量回风技术；工作室风速柔和、温湿度均匀

1.6、不锈钢内胆；层架高度可调；层架可直接向外抽取

1.7、采用江南专利核心控制系统，核心零部件均采用国际顶尖品牌，选用国际知名品牌压缩机和循环风机，配合严格专业的制冷工艺来保证系统质量的长久可靠性，使用户无忧。

2、仪器指标

2.1 容积：258L

2.2、控温范围：-10~50℃

2.3、控温精度：±0.1℃

2.4、控温波动度：±0.1~±1.0℃

2.5、控湿范围：50~95%RH

2.6、控湿精度：±1%RH

2.7、控湿波动度：±3%RH~±7%RH

2.8、隔板数量：3块

2.9、制冷剂：无氟环保

工作时间：可定时控制或连续运行

其他功能：具有紫外消毒功能

品目9、光照培养箱

1、仪器特点：

1.1、微电脑自动控制；多窗口数码显示，触摸开关、操作简便

1.2、可编程控制模式；可设置（白天和晚上）两组不同的参数值（高配的可以设置30组多段编程参数值）

1.3、单位面积等量均匀光强控制技术，确保培养物受光均匀（2017专利）

1.4、具有停电记忆功能，再次通电从断电点按原设定值继续运行

1.5、智能化低温长效制冷防结冰技术和高温PID加热技术；兼顾控温控湿的精准性和节能环保性

1.6、具有超温欠温或传感器异常保护功能，确保实验样品和仪器的安全

1.7、先进的循环风道设计，风道式通风结构和到等量回风技术；工作室风速柔和、温湿度均匀

1.8、采用Spring-spectrum全光谱冷光源植物光照；确保提供高效的光源

1.9、不锈钢内胆；层架高度可调；层架可直接向外抽取

1.10、采用江南专利核心控制系统，核心零部件均采用国际顶尖品牌。选用国际知名品牌压缩机和循环风机，配合严格专业的制冷工艺来保证系统质量的长久可靠性，使用户无忧。

2、仪器指标：

2.1、容积：258L

2.2、控温范围：0~50℃

2.3、控温精度：±0.1℃

2.4、控温波动度：±0.5~±1.0℃

2.5、光照度：6000lux

2.6、隔板数量：2块

制冷剂：无氟环保

工作时间：可定时控制或连续运行

外形尺寸：600*625*1725mm

工作室尺寸：500*470*1145mm

品目10、电子天平

1、仪器特点：

1.1、采用全新电子线路，配合高速CPU及专用ASIC芯片，快速获得准确的称量结果。

1.2、多级数字滤波和补偿技术，优化天平的称量性能。

1.3、选用环境友好的安全材料，确保天平符合绿色环保要求。

1.4、※前置水平调节脚和水平指示器，易于观察和调节水平。

1.5、动态图形显示（SmartTrac），直接显示天平已使用的称量范围。

1.6、按键触发的外部砝码校准，确保始终获得准确称量结果。

1.7、动态的温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响。

1.8、下秤钩设计，满足客户特殊的应用要求。

1.9、内置多种称量程序：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动态称量、配方称量、求和称量、密度称量、称量纸检索。

2、仪器指标：

2.1、1/10d可读性缩位功能，快速获得稳定称量结果。

2.2、称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看。

2.3、内置时间和日期，符合GxP规范的称量结果打印输出。

2.4、PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始无需其它辅助软件。

2.5、内置RS232通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备。

2.6、最大称量值（g）220

2.7、可读性：0.1mg

2.8、7重复性sd：0.1mg

2.9、线性误差：0.2mg

2.10、稳定时间（s）：3

2.11、秤盘尺寸W*D（mm）：Φ80

3、配置

3.1、电子天平主机1台；

3.2、防风罩（0.01g/0.1g天平无此附件）1套；

3.3、带有支架的秤盘1个；

3.4、防风圈（千分之一天平无此附件）1个；

3.5、塑料保护罩1套；

3.6、通用交流适配器1套；

3.7、一致性说明1份；

3.8、快速指南（英文）1份；

3.9、中文版使用说明书1份；

品目11、实验室专用纯水机

1、仪器特点及设备配置：

1.1、具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能；

1.2、ULUPURE触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏；

1.3、具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，提供证明材料有效保护纯水机，延长使用寿命。

1.4、配备内置在线实时电导率监测仪，

1.5. 具有“超纯水生产用的预处理检测装置”提供证明材料有效去除水中杂质。

1.6  具有“实验室纯水器水质超标排放装置”，提供证明材料保证水质稳定。

1.7. 具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”，提供证明材料方便用户自动清洗超纯水器。

1.8具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压，提供证明材料延长耗材使用寿命。

2、技术参数

2.1、制水量: ≥10-15升/小时（水温25℃时）

2.2、出水流量：1.5－1.8升/分钟（水箱储水时）水箱容积：≥15升，水箱具有ULUPURE液位传感控制系统，防止系统漏水。

2.3、反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”工艺，更换耗材更快捷。电导率≤源水电导率×2%（约1—10μs/cm 补偿至25℃）在线监测。

2.4、主机参数尺寸:280*420*445mm(宽*深*高)   重量:20-25Kg   功率: 30-150W

3、工作环境

3.1、进水要求：城市自来水总溶解性固形物TDS＜200ppm,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃

3.2、电源及功率：AC220V/50Hz，30W

品目12、PCR仪

1、仪器特点

1.1、液晶显示：彩色触摸屏

1.2、样本容量：96 微孔板（全裙、半裙、无裙板通用）；12 × 8 联管； 96 × 0.2ml

1.3、采用Ferrotec集团最新一代长寿命Peltier器件，保障仪器的使用寿命和可靠性。

2、仪器指标

2.1、温度范围： 4 — 105℃

2.2、升降温速率（ max. ）： ≥ 4 ℃ /sec

2.3、温度均一性： ≤± 0.3 ℃

2.4、温控精度： ≤± 0.1 ℃ （55℃） ≤± 0.2 ℃（ 90 ℃以上）

2.5、温度显示分辨率：0.1℃

2.6、温控方式：BLOCK、TUBE模式

2.7、变速温度可调：0.1℃ ～ 4℃

2.8、程序储存量：本机内存 250个文件 +USB Flash无限存储

2.9、最大循环：99带嵌套2级，可做巢式PCR实验

2.10、时间递增/递减：0～9分59秒可做Long PCR实验

2.11、温度递增/递减：0.1～9.9℃ 可做Touchdown PCR实验

2.12、自动暂停/断电保护：有

2.13、Soak功能：有

2.14、实时运行状态显示：图文显示模式

2.15、梯度温度范围： 30-105℃

2.16、梯度温差范围： 1 -30 ℃

2.17、热盖范围温度： 30 -110 ℃

2.18、智能热盖功能：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭

2.19、热盖高度：无极可微调，温度压力可调节，适用不同品牌耗材

2.20、通讯接口：USB B型接口

2.21、文件保护功能： 有

2.22、质量安全：中国人民财产保险股份有限公司（PICC）质量承保

2.23、质量国际认证：生产厂家通过德国TUV质量管理体系认证（ISO9001:2008）、欧盟医疗器械质量管理体系认证（ISO13485:2003/AC:2007）；仪器通过德国TUV的CE LVD（电气安全）和EMC（电磁兼容）认证。

**仪器符合CyclerTest检测标准，可以出具CyclerTest检测报告。

品目13、外线接种环灭菌器

1、仪器特点

1.1、采用红外线热能灭菌；

1.2、适用于接种环/接种针及管口/ 瓶口等物品高温灭菌；

1.3、有效防止传染性飞溅与交叉污染安全方便；

1.4、开机5分钟内可达到工作状态；

1.5、温度高达：930℃ ±30℃；

1.6、电热元件使用寿命：≥3000小时；

1.7、仅需2秒即可完成灭菌工作；

1.8、可在厌氧环境下使用；

2、仪器指标

2.1、加热口直径：22mm

2.2、可消毒口径：≤20mm的物品(最大的消毒口径)

2.3、加热器角度调节：加热器可在120度范围内任意调节角度；最大俯角45度，至最大仰角75度

2.4、加热至工作温度时间：15min

2.5、温度/待机温度：930℃±30℃/600℃

2.6、电源电压：180V-240V 50Hz

2.7、功率：180W

2.8、保险丝：250V；3A；Ф5×20

2.9、环境温度：-10℃至40℃

2.10、相对湿度：≤95%

品目14、 种子老化箱

1、仪器特点

1.1、微电脑智能化温控显示，PID自整定，自动示温度示警，漏电保护，时间设置，控温精确可靠。

1.2、双重门结构，内门采用钢化玻璃门，观察箱内情况时不影响温度。

1.3、不锈钢工作室，精密加热方式，温度均匀，且断电后，仍能保持较长时间的恒温。

1.4、采用精确控温及平衡加湿。

1.5、整机配置中含老化盒。

2、仪器指标

2.1、温控范围：5-65℃，有压缩机。

2.2、控温精度：≦±0.5℃。

2.3、最大湿度设定范围：95%RH。

2.4、控湿精度：±5% RH

2.5、容积：150L

2.6、电源：～220V 50Hz

- 配置：主机1台

品目15、 种子容重器

1、仪器特点

1.1、适用于多品种谷物的容重测定。

1.2、采用红色LED数码管显示结果，可通过随机配置打印机打印，也可通过接口和计算机连接。

2、仪器指标

2.1、最大工作称重：1000g±2g。

2.2、最小工作称重：100g

2.3、分辨力：1g

2.4、容量筒容积：1000m1±1.5m1

2.5、电源：～220V 50Hz

2.6、功率：10W

2.7、工作环境温度：5℃-40℃

2.8、相对温度：＜90%RH

2.9、测量方式：组合式或单用的

2.10、体积：485mm×330mm×150mm

2.11、重量：11kg

3、配置：主机1台

品目16、 体视显微镜

1、仪器特点

1.1、光学系统：采用Greenough光学系统，双重色差校正。

1.2、超长工作距离，方便镜下手动操作。

1.3、特别设计的微动调焦，尤其适合高倍观察使用。

1.4、透反射LED冷光源照明，使用寿命可达上万小时。

1.5、导轨式支架，调焦更方便。

1.6、光源：亮度可调，反射与透射光源能够单独使用也可同时使用。反射与透射光源均为：6V/3W的LED光源。采用高亮度LED冷光源，达到6000K理想色温，寿命≥2万小时。反射光源角度可调，在不同入射角度都可以获得足够的光照。透射光源为科勒照明系统，即光源在被观察标本后方（不在正下方），光源采用折射方式照明。

1.7、获得SGS认证机构出具的ISO9001、ISO13485和ISO14001国际质量体系认证。

2、仪器指标

2.1、整机：眼点高度≥397mm。

2.2、放大倍率：7.5x-45x。

2.3、镜体：变倍物镜范围0.75x-4.5x倍, 横轴式连续变倍系数，双侧手轮水平变倍。变倍比≥1：6。0.75x/1x/2x/3x/4x/4.5x这6个倍数带有软定位，方便使用者在眼睛不离开目镜时便可了解当前放大倍数。

2.4、工作距离：1X物镜时物方有效工作距离≥110mm。

2.5、目镜：WF10X/23mm，视场直径≥23mm。

2.6、观察筒：双目铰链式，45度倾斜，可360度旋转，瞳距调节范围50-75mm，双目视度±5屈光度可调。

2.7、物镜：标准1.0X平场物镜（工作距离≥110mm）。

2.8、调焦机构：三角钢导轨与钢球组合的调焦机构。

2.9、底座：立柱式支架，支架高266mm；底座盖板：黑白板，毛玻璃板。旋转式载物台：载物台安装在底座的工作台板孔内，既可作任意方向的平行移动，又可作360度平面转动，易于观察微小标本，不会跳动并方便观察。

3、配置：主机1台

品目17、智能人工气候箱

1、仪器特点：

1.1、微电脑自动控制；多窗口数码显示，触摸开关、操作简便。

1.2、可编程控制模式；可设置（白天和晚上）两组不同的参数值（高配的可以设置30组多段编程参数值）。

1.3、.单位面积等量均匀光强控制技术，确保培养物受光均匀<2017>。

1.4、具有停电记忆功能，再次通电从断电点按原设定值继续运行。

1.5、智能化低温长效制冷防结冰技术和高温PID加热技术；兼顾控温控湿的精准性和节能环保性。

1.6、具有超温欠温或传感器异常保护功能，确保实验样品和仪器的安全。

1.7、先进的循环风道设计，风道式通风结构和等量回风技术；工作室风速柔和、温湿度均匀。

1.8、采用Spring-spectrum全光谱冷光源植物光照；确保提供高效的光源。

1.9、不锈钢内胆；层架高度可调；层架可直接向外抽取。

1.10、采用江南核心控制系统，核心零部件均采用知名品牌。

1.11、选知名品牌压缩机和循环风机，配合严格专业的制冷工艺来保证系统质量的长久可靠性，使用户无忧。

2、仪器指标：

2.1、容积：258L

2.2、控温范围0~50℃

2.3、控温精度：±0.1℃

2.4、控温波动度：±0.5℃~±1℃

2.5、控湿范围：50~95%RH

2.6、控湿波动度：±7%RH

2.7、光照度：μmol/m2/s（lux）：0-80（6000）

2.8、工作环境：温度10-35℃，湿度85%一下，无腐蚀性气体

2.9、各班数量：3块

2.10、制冷剂：无氟环保

2.11、外形尺寸mm：600*625*1725

2.12、工作室尺寸mm：500*470*1145

2.13、可选配装置：多段编程、计算机控制、远程无线报警、声光报警、超欠温保护、定时换气、（控湿可特制到30%-95%RH）、CO2调节系统、工作室电源、测试孔、紫外消毒

2.14、其他说明：10℃以下不控湿，标配实心门，可选观察窗门

3、配置：主机1台，加湿器1个

品目18、力辰科技HY-5A数显调速振荡器

1、仪器特点：

1.1、速度数字显示，清晰直观。

1.2、具有定时设置。

1.3、万向弹簧夹具，可选择性大。

1.4、无级调速，运行平稳。

1.5、可放置多种试瓶，无噪音。

1.6、多种样品在同一环境条件下回旋振荡、混和均匀的仪器，适用于实验室化学分析及各种试样振荡混匀，还适用于生物化学作各种菌类振荡培养。

2、仪器指标：

2.1、工作方式：回旋

2.2、振荡幅度（mm）：20

2.3、振荡频率（rpm）：300

2.4、定时范围（min）：0-120

2.5、整机功率（W）：60

2.6、2.6、工作托盘尺寸：450×330mm

3、配置：主机1台

# 第五部分 投标文件格式

投标文件封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

投 标 文 件

投标人：                              （盖单位章）

单位地址：

法定代表人：                           （盖章）

被授权人：                              （签字）

联系电话：

年        月        日

- 目 录

- 1.商务文件

（1）投标函（附件一）；

（2）法定代表人授权委托书（附件二）；

（3）报价一览表（附件三）；

（4）明细报价表（附件四）；

（5）投标人概况（附件五）；（附营业执照等证明材料）

（6）投标人递交投标保证金收据及汇款凭证证明复印件；

（7）近三年以来类似项目业绩一览表（附件六）；

（8）售后服务及优惠条件承诺书；（附件九）

（9）故障响应时间承诺书

（10）投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件；

（11）中国政府采购网及信用中国网站查询结果网页截图并加盖单位公章；

（12）如提供环保节能型产品需提供产品报价及响应的证明文件；

（13）所投产品的彩页照片；

（14）商务偏差表（附件七）；

（15）反商业贿赂承诺书（附件十）；

（16）投标人认为适宜的其他商务资料。（详见评标办法）

2.技术文件

（1）产品介绍及项目技术方案；

（2）项目需求分析；

（3）整个项目实施的进度及实施方案；

（4）功能及质量保证体系；

（5）售后服务方案；

（6）辅件、零部件清单

（7）技术偏差表（参数响应程度）（附件八）；

（8）投标人认为适宜的其他技术资料。（详见评标办法）

- 注：投标人根据评标方法如有需要的其他资料自行添加，以上材料须加盖单位公章，投标人需将投标文件按上述顺序装订成册。

附件一

投  标  函

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

经研究，我们决定参加                 项目的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方承诺以             元承担本次项目竞争性磋商文件中要求所有工作，交货期  ：

二、完全响应竞争性磋商文件中所有条款。

三、一旦我方中标，我方保证在贵方约定的日期：合同签订后个工作日交货，安装、调试、检测、培训、验收完毕。

四、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量要求完成本工程产品质量，质量要求：合格，必须达到国家规定的标准。

五、如果我方中标，我方将按竞争性磋商文件规定的时间内签订合同。如果违约，我方愿以投标保证金作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它供应商。

六、如果我方中标，到达现场的设备质量、品牌、型号与竞争性磋商文件要求不一致的，施工质量达不到一次性合格,我方将进行整改直至贵方验收合格为止，并愿以中标价的10%作为违约金。

七、贵方的竞争性磋商文件、答疑文件、竞争性磋商文件补充、中标通知书和本投标文件将做为合同附件，具有同等法律效力。

八、到货地点：新疆农业大学

九、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

十、我方的投标文件有效期为90天。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

日期

附件二

法定代表人身份证明书

单位名称：

企业类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                       性别：

年龄：                      职务：

系          （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人的身份证正反面照片

投标人：                  （单位盖章）

日  期：        年        月        日

法定代表人授权委托书

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿：

（单位名称）法定代表人        授权我单位                 （职务或职称）      （姓名）为我单位本次授权委托人，全权处理此次             项目名称招投标活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权委托人身份证明复印件）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

附件三

报 价 一 览 表

| 投标人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 授权委托人 |  | 联系电话 |  |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标总价 | ￥（小写）： 人民币（大写）： |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：报价一览表需单独密封

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件四：明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 | 单位 | 数量 | 产地及品牌 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

本表合计价格应与报价一览表的价格保持一致。（本表应体现本次采购相应的采购费用、运输费、安装费、调试费、维护费用等本次项目所涉及所有工作内容的费用。）

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

- 1

附件五

投标人概况

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 代表人 |  |  |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |  |
| 近三年内经营活动中 有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |  |
|  | 资产 情况 | 净资产 万元 |  | 固定资产原值: 万元 固定资产净值: 万元 |  |  |
|  |  | 负债 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 （近三年） | 年份 | 主营收入（万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |
|  | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。（附相关证明材料）

单位公章：          法定代表人或被授权人签字：

附件六

近三年（2017年1月1日至今）类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 招标单位 | 时间 | 金额 | 项目负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须附业绩合同或中标通知书复印件（加盖单位公章）。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件七

商 务 偏 差 表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- |

注：凡投标文件中商务条款（包括交货期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应招标文件规定。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件八

技 术 偏 差 表（参数响应程度）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- |

注：凡投标文件中技术条款（包括投标技术参数等所有技术内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见投标文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应招标文件规定。

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：

附件九

售后服务及优惠条件承诺

附件十：

反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合政府采购的工作，我们投标人承诺如下：

1、不以各种名义给采购人或采购代理机构借或送现金、有价证券及物品;

2、不以个人名义邀请采购人或采购代理机构工作人员参与考察旅游活动和宴请活动；

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

如违反其中一项，采购人或采购代理机构将向新疆维吾尔自治区采购办反映将其列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与新疆维吾尔自治区政府采购招投标活动，触犯法律由司法部门处理。

承诺单位 ：（签章）

单位法定代表人（或被授权人）：（签字）

年   月   日