**更正内容**

**项目名称：**成都大熊猫繁育研究基地全自动生化分析仪的测试试剂、五分类血球分析仪的测试试剂以及血气分析仪的试剂及耗材等采购项目

**项目编号：**510101202100439

原公告发布时间：2021年5月25日

**更正事项：**采购文件

**更正前内容：**

1、谈判文件产品名称序号50“SC-CAL PLUS校准物（2ml\*2）”。

2、谈判文件第五章技术要求“14.天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（NADH法）：试剂1：1×68.1mL，试剂2：10×21mL。53.直接胆红素（DBIL）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）：试剂1：5×60mL/试剂2：5×15mL。55.总胆红素（TBIL）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）：试剂1：5×60mL/试剂2：5×15mL。1.2 生化类试剂及生化类耗材（序号1-45 ）技术要求。1.3 生化试剂类（序号52-61 ）技术要求；1.4 血气类：（序号49 ）技术要求。1.5 血气试剂类：（序号47-48 ）技术要求；1.6 血气测试卡类：（序号46 ）技术要求。1.7 血液分析仪配套试剂（序号50-51 ）技术要求。”

3、响应文件提交截止时间和供应商接受资格审查及参加谈判时间延期至2021年06月01日10时30分（北京时间）

**更正后内容：**

1、将谈判文件产品名称序号50更正为“SC-CAL PLUS校准物”。

2、将谈判文件第五章技术要求更改为“14.天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（NADH法）：试剂1：10×68.1mL，试剂2：10×21mL。53. 直接胆红素（DBIL）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）：试剂1：60mL×4,试剂2：15mL×4。55.总胆红素（TBIL）测定试剂盒（钒酸盐氧化法）：试剂1：60mL×4,试剂2：15mL×4。1.2 生化类试剂及生化类耗材（序号1-44）技术要求。1.3 生化试剂类（序号51-60）技术要求。1.4 血气类：（序号48）技术要求。1.5 血气试剂类：（序号46-47）技术要求。1.6 血气测试卡类：（序号45）技术要求。1.7 血液分析仪配套试剂（序号49-50）技术要求。”

3、响应文件提交截止时间和供应商接受资格审查及参加谈判时间更正为2021年06月03日10时30分（北京时间）。

五矿国际招标有限责任公司

2021年5月27日