01-01冰冻切片机

（一）原招标文件技术参数：

1.冷冻箱控温范围：10℃～-50℃，无霜冷冻台控温范围：0℃～-50℃，样本夹头控温范围：10℃～-50℃。

3.无霜冷冻台样本冷冻点位：≥30个。

★6.切片厚度：0.5μm～100μm可调，修片厚度：10μm～600μm可调。

（二）现变更为：

1.冷冻箱控温范围：10℃～-40℃，无霜冷冻台控温范围：0℃～-45℃，样本夹头控温范围：10℃～-50℃。

3.无霜冷冻台样本冷冻点位：≥26个。

★6.切片厚度：1μm～100μm可调，修片厚度：10μm～600μm可调。

01-02石蜡切片机

（一）原招标文件技术参数：

1.多种切片模式：包括常规切片模式、智能切片模式等

2.全层切片模式可提示不同断层处的取片

3.切片厚度范围：0.5—100μm，修片厚度范围：1—600μm

★4.回缩调节范围：0—100μm，断层间隔跨度：10—6000μm

5.水平进样：30±5mm，垂直移动：60±5mm。

6.切片调节最小分度值：≤0.5μm。

7.配置要求

石蜡切片机主机1台，刀片一盒

（二）现变更为：

1.切片厚度范围：0.5—100μm，修片厚度范围：1—600μm

★2.回缩调节范围：0—100μm

3.水平进样：30±5mm，垂直移动：60±5mm。

4.切片调节最小分度值：≤0.5μm。

5.配置要求

石蜡切片机主机1台，刀片一盒

01-03全封闭脱水机

删除：“5.工作室自动识别溶液与石蜡，智能加热控制、判断加温、全自动清洗”技术参数要求。

01-06摊烤机

（一）原招标文件技术参数：

1.工作状态参数可实时显示，具有实时采集在线温度（网络）的预接口，具有记忆功能，运行后自动保留设置温度。

（二）现变更为：

1.工作状态参数可实时显示，具有记忆功能，运行后自动保留设置温度。