巩留县人民医院2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目（二标段）

招标文件

第一册

采购人：巩留县人民医院

采购代理机构：新疆新之建工程咨询有限公司

发  出 日 期：2025年6月

目  录

第1章 投标人须知	4

一   总 则	4

1.采购人、采购代理机构及投标人	4

2.资金来源	5

3.投标费用	5

4.适用法律	5

二   招标文件	5

5.招标文件构成	5

6.招标文件的澄清与修改	6

7.投标截止时间的顺延	6

三   投标文件的编制	6

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	6

9.投标文件构成	6

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	6

11.投标报价	7

12.投标保证金	7

13.投标有效期	8

14.投标文件的签署及规定	8

四   投标文件的递交	8

15.投标文件的密封和标记	8

16.投标截止	9

五   开标及评标	9

18. 开标	9

19.资格审查及组建评标委员会	9

20.投标文件符合性审查与澄清	10

21.投标偏离	11

22.投标无效	11

23.比较与评价	11

24.废标	12

25.保密原则	12

六   确定中标	12

26.中标候选人的确定原则及标准	12

27.确定中标候选人和中标人	12

28.采购任务取消	12

29.中标通知书和招标结果通知书	12

30.签订合同	12

31.履约保证金	13

32.中标服务费	13

33.政府采购信用担保	13

34.廉洁自律规定	13

35.人员回避	13

36.质疑与接收	13

附件1：履约保证金保函（格式）	15

附件2：履约担保函格式	16

（采用政府采购信用担保形式时使用）	16

第2章 投标文件格式	18

第一部分 开标一览表及资格证明文件	18

1  开标一览表（投标文件格式一）	19

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	20

3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)	21

4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件	22

5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	23

6  社会保障资金的缴纳记录	25

7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	26

8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件	27

第二部分  商务及技术文件	28

1   投标书（投标文件格式五）	29

2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	30

3   投标分项报价表（投标文件格式七）	32

4   货物说明一览表（投标文件格式八）	33

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）	34

6   商务条款偏离表（投标文件格式十）	35

7-1  中小企业声明函(货物）（投标文件格式十一）	36

7-2  监狱企业声明函（投标文件格式十二）	37

7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）	38

8   投标人关联单位的说明	39

9   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件	40

第3章 招标公告	42

第4章 投标人须知资料表	45

第5章 技术需求	50

第6章 评标方法和标准	63

第7章 政府采购合同	68

# 投标人须知

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 投标文件格式

第二册

- 招标公告

- 投标人须知资料表

- 货物需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求遍写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

### 10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1   供应商应按投标须知前附表中的规定，采用加密电子投标响应文件(供

应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

14.2   上传电子投标响应文件需要在规定签章处签字和盖章。

14.3   上传电子投标响应文件需要逐页编目编码，投标响应文件应根据采购文

件的要求制作，签署、盖章、上传。

14.4   供应商因自身原因导致电子投标响应文件无法导入电子评标系统的，该

电子投标响应文件视为无效。

14.5   投标响应文件应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商

的法定代表人或其授权代表签字并盖投标人单位公章。

14.6  投标响应文件因字迹潦草或不清楚不当所引起的后果由供应商负责。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1   本项目采用电子采购投标，电子投标文件的内容通过数字证书进行加密并签章，投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。未按要求加密和数字证书认证的电子响应文件，电子评标系统将无法接受,代理机构及采购方不予受理。

15.2   响应文件解密时间：响应文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密响应文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。）

15.3供应商报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

17.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

## 五   开标及评标

### 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据财政部、工业和信息化部关于印发《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

### 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：履约担保函格式

## （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1 、开标一览表（见投标文件格式一）;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

5、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

6、社会保障资金的缴纳记录;

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

## 1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 包号：

报价单位：人民币万元

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

- 此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：__________________________________

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式三）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月      日

## 6  社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

## 8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《中小企业声明函(货物）》（投标文件格式十一）

7-2《监狱企业声明函》（投标文件格式十二）

7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十三）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

## 1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

## 2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式六）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年月      日

## 3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按单价报价，投标报价。

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 4   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

## 5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:               包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 7-1  中小企业声明函(货物）（投标文件格式十一）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收 入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、详细要求请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕[2020]46 号) 的规定；

## 7-2  监狱企业声明函（投标文件格式十二）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号) 的规定，本公司为监狱企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库[2014]68 号) 规 定的标准，本公司是由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全 部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、 自治区、直辖市 监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及 新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.本公司参加              项目 (项目编号：              ) 采购活动时提供的 是本企业的产品 (包括由本企业承担的工程和提供的服务) ，或者提供的是其他监狱企 业制造的产品。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：___________   ___

日　期：____________

## 7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：_____________________________________________

## 8   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

## 9   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

第二册

# 招标公告

# 巩留县人民医院2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目公开招标公告

项目概况

巩留县人民医院2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目的潜在投标人应在新疆政采云平台线上获取获取招标文件，并于2025年7月16日10:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZJ25Y-053-ZK

项目名称：巩留县人民医院2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目采购方式：公开招标

预算金额（元）：1228000.00

最高限价（元）：1228000.00

采购需求：钳（中耳息肉钳）、耳钩（耵聍钩）、耳道皮瓣刀（显微刀）、裂隙灯、输液泵、排痰仪等详见招标文件。

标项一

标项名称:巩留县人民医院2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目（一标段）

数量:不限

预算金额（元）:578000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：耳钳（中耳息肉钳）、耳钩（耵聍钩）、耳道皮瓣刀（显微刀）等详见招标文件。

备注：

标项二

标项名称:巩留县人民医院2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目（二标段）

数量:不限

预算金额（元）:650000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：裂隙灯、输液泵、排痰仪等详见招标文件。

备注：

合同履约期限：标项1 、标项2、自签订供货合同30天完成供货并交付使用；

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

具有医疗器械经营许可证；货物生产厂家须具备医疗器械生产许可证（所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》）；所投产品的《医疗器械产品注册证》（属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案，不属于医疗器械范畴或国家另有规定的除外）。

三、获取招标文件

时间：2025年6月26日至2025年7月3日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 7月16日10:30（北京时间）

投标地点：政采云投标客户端

开标时间：2025年7月16日10:30（北京时间）

开标地点：政采云投标客户端

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%-2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：巩留县人民医院

地 址：巩留县

联系方式：18196968518

2.采购代理机构信息

名 称：新疆新之建工程咨询有限公司

地 址：伊宁市解放路77号亚欧国际九楼

联系方式：17709991829

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电 话：17709991829

# 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：巩留县人民医院 地 址：巩留县 联系方式：18196968518 |
| 1.2 | 采购代理机构： 新疆新之建工程咨询有限公司 地址： 伊宁市解放路77号阜新·亚欧国际九楼 业务联系人： 王工 电话：17709991829 传真：/ |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求：详见招标公告申请人的资格要求 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购：否。 (1)根据财政部、工业和信息化部制定的《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购 〔2022〕22号）规定执行； (2)不面向中小企业采购的项目或者采购包，价格评审优惠的扶持政策优惠10%。 (3)本项目所属行业：工业 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：/ |
| 2.2 | 项目预算金额：二标段：65.00万元； 序号; 品名; 单价; 单位/数量; 总价; 备注. 1; 裂隙灯; 15000; 1; 15000. 2; 输液泵; 5500; 6; 33000. 3; 注射泵单; 3500; 1; 3500. 4; 排痰仪; 60000; 2; 120000. 5; 开颅显微动力系统; 120000; 1; 120000. 6; 呼吸机(有创无创一体); 150000; 1; 150000. 7; 控温仪; 40000; 2; 80000. 8; 水光机; 68500; 1; 68500. 9; 注射泵双; 6000; 10; 60000. 合计; 650000.00. - 投标报价总价及分项单价不能超过采购最高限价，否则视为不响应招标文件，作废标处理。 |
| 8.1 | 如投标商对多个包进行投标，可以中标 / 包 |
| 12.1 | 保证金形式：电汇、网银转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 保证金数额：10000.00； 投标保证金金递交时间:投标截止时间之前。 保证金收款人：新疆新之建工程咨询有限公司伊犁分公司 开户银行：新疆伊犁农村商业银行股份有限公司 账 号：812010312010136147390 行 号：402898000017 - 社会信用代码:91654002MA786EFJ99 - 须于投标截止时间前汇至指定的账户。投标保证金必须从各单位基本账户中汇出，不接受现金和银行汇票等其他形式。 （注：如果发现供应商有围标、串标行为，其投标保证金将被没收，不予退还。并且其投标文件做废标处理。） 注:采用保函形式递交保证金的，供应商须在投标截止时间前，将所投项目对应的保函随投标文件一起上传到政采云平台。递交时间:响应截止时间之前（提交磋商保证金应充分考虑资金在途时间、跨行等因素导致的延迟到账情况，各供应商缴纳投标保证金 时需在附加信息及用途栏内注明“投标保证金、项目名称、供应商名称(可简写)”以投标保证金接收方银行到账信息为准) 注:采用保函形式递交保证金的: （1)根据国家现行采购政策，投标保证金可以使用金融系统电子保函，电子保函按照“一包段一保函”的原则，办理电子保函必须在响应截止时间《开标时间)前完成。供应商需自行评估异地、 跨行、公体日等因素造成的保函办理延迟风险，并承担相应责任。 开标前，投保人必须下载加密保单作为保证金纳凭证放入投标文件中。 (2)电子保函操作流程:登录政采云平台一点击右上角[金融服务] 进入详情页一点击页面上方[保险/保函]，根据实际情况申请办理 即可。供应商须在响应截止时间前，将所投项目对应的保函随投标文件一起上传到政采云平台。 |
| 13.1 | 投标有效期： 60 日历日 |
| 14.1 | 本项目采用电子采购投标 1、响应文件解密时间：响应文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密响应文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请供应商及时关注。） 2、供应商报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，供应商须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。 3、备注:（1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。 注：CA服务电话：0991-281-9290 CA申领地址：https://www.xjca.com.cn/article/content/201802/582/1.html （2）供应商编制电子响应文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。 （3）供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。 （5）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日08:00-20：00） |
| 16.1 | - 投标截止时间：2025年7月18日11:00 |
| 18.1 | - 开标时间：2025年7月18日11:00 - 开标地点：新疆政采云平台 |
| 20.5 | 核心产品： 开颅显微动力系统 、呼吸机(有创无创一体) |
| 23.2 | 评标方法：适用 综合评标法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量： 3 名 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 是 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：无需缴纳。 |
| 32 | 中标服务费：☑参照原发改价格[2011]534号文件规定标准的计算方法收取。 支付形式： 电汇 支付时间： 领取中标通知书时由中标人支付 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |
| 33.2 | 政府采购专业担保机构：/ 2. 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构：/ |
| 34.3 | 反腐倡廉监督电话/邮箱： 0999-5627676 |
| 36.3 | 接收部门： 巩留县财政局 联系电话： 0999-5627676 通讯地址： 巩留县 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 1 | 投标人提供 有效书面 证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上年度（2024年）财务审计报告，新成立公司提供资信证明）。 |
| 2 | 提供投标人的最近 3 个月任意一月的社会保障资金缴纳记录； 提供近三月内任意一个月社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机构出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（1.如为社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣的协议。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的证明。2.刚成立不满三个月的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。在法规范围内不需提供的，应做书面说明和证明文件。 |
| 3 | 依法缴纳税收证明： 提供税务机构出具的近一年内任三个月的依法缴纳税收等证明材料（刚成立不满三个月的企业，应提供依法缴纳税收承诺书；如依法免税的企业，应提供相应文件证明其依法免税）。 |
| 4 | 进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否 （是、否） |
| 5 | 资格审查：开标时，法定代表人身份证或被授权代表的身份证和授权委托书、营业执照、近3个月任意一月的社会保障资金缴纳记录、提供近半年内财务报表或上年度（2024年）财务审计报告（财务报表应至少包括资产负债表、现金流量表或财务状况变动表，新成立公司提供资信证明）、依法缴纳税收证明、投标保证金缴纳证明文件、具有医疗器械经营许可证、货物生产厂家须具备医疗器械生产许可证（所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》）；所投产品的《医疗器械产品注册证》（属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案，不属于医疗器械范畴或国家另有规定的除外），采购人对其资格进行审查。 |
| 6 | 付款方式：签订合同后支付合同价款的30%，设备到医院经安装、调试、验收合格后付全款的60%，设备正常使用十二个月后付全款的10%; 交货地点：巩留县人民医院。 交货期限：自签订供货合同30天完成供货并交付使用。 |
| 7 | 质保期：自验收合格之日起免费保质保修3年，免费更换配件。 |

资格审查表

| 投标人名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 在中华人民共和国境内注册营业执照等证明 | 法定代表人身份证或被授权代表的身份证和授权委托书 | 提供近半年内财务报表或上年度（2024年）财务审计报告（财务报表应至少包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状况变动表，新成立公司提供资信证明） | 具有医疗器械经营许可证、货物生产厂家须具备医疗器械生产许可证（所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》）；所投产品的《医疗器械产品注册证》（属于医疗器械管理的产品需根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案，不属于医疗器械范畴或国家另有规定的除外） | 社会保障资金缴纳记录： 提供近三月内任意一个月社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机构出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（1.如为社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣的协议。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的证明。2.刚成立不满三个月的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。 | 依法缴纳税收证明： 提供税务机构出具的近一年内任三个月的依法缴纳税收等证明材料（刚成立不满三个月的企业，应提供依法缴纳税收承诺书；如依法免税的企业，应提供相应文件证明其依法免税）。 | 投标保证金缴纳证明文件 | 投标人须知资料表中要求的其他资格要求 |  |

# 技术需求

一、项目说明：

（1）供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内供应商应对由于材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，技术检验报告或图纸、实拍照片等或性能参数说明等详细资料。

（2）货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

- 技术参数要求

- 二标段技术参数要求

|  | 品名 | 单价 | 单位/数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂隙灯 | 15000 | 1 | 15000 |  |
| 2 | 输液泵 | 5500 | 6 | 33000 |  |
| 3 | 注射泵单 | 3500 | 1 | 3500 |  |
| 4 | 排痰仪 | 60000 | 2 | 120000 |  |
| 5 | 开颅显微动力系统 | 120000 | 1 | 120000 |  |
| 6 | 呼吸机(有创无创一体) | 150000 | 1 | 150000 |  |
| 7 | 控温仪 | 40000 | 2 | 80000 |  |
| 8 | 水光机 | 68500 | 1 | 68500 |  |
| 9 | 注射泵双 | 6000 | 10 | 60000 |  |
| 合计 |  |  |  | 650000.00 |  |

### 裂隙灯技术参数&配置清单

一、主要功能

- 1、高品质光学：独特的光学设计能够投射锐利而均匀的光斑，让医生的观察更清晰、准确可靠。

- 2、LED照明：LED光源与卤素灯非常接近，比较符合眼科医生的日常操作习惯。采用低色温高光照强度的灯泡，解除了医生在使用眼底镜观察眼底遇到眩光的困扰，更逼真地呈现组织画面。LED灯的寿命更长，能耗更低，从而达到了节能环保的效果。

- 3、拨杆变倍：采用拨杆变倍的方式实现各个倍率之间的转换。 提供两档变倍（10X、16X），倍率刻度采用激光刻字，持久耐用不褪色。

- 4、重视细节：打造更好的用户体验，操作更便捷，诊断更快速。

- 5、便捷安装：底座内置宽电压电源，无需单独安装，合理节省空间。

二、技术参数

显微镜系统性能参数

2.1显微镜类型          交角体式

2.2光学分辨率          ≥1800 Nlp/mm（168 lp/mm）

2.3变倍方式            非连续2级拨杆变倍式

2.4放大倍率            10X、16X

2.5目镜倍率            10X

2.6目镜夹角            13°

2.7瞳距调节范围        52mm~80mm

2.8屈光度调节          -8D~+5D

2.9视场直径            18mm、 14.5mm

照明系统性能参数

3.1裂隙宽度            0-14mm 连续可调（在 14mm 时，裂隙呈圆形）

3.2裂隙长度            1-14mm连续可调

3.3光    源            LED

3.4裂隙角度            0°~180°由垂直到水平方向连续可调

3.5滤 色 片            隔热片、无赤片、钴蓝片

3.5光阑大小            14mm、8mm、3.5mm、0.2mm

3.7照	  度            ≥247.4klx

运动底座

4.1前后移动            115mm

4.2左右移动            110mm

4.3上下移动            30mm

颚托支架

5.1上下移动            80mm

电箱

6.1输入电压           ~100V-240V

6.2输入频率           50Hz/60Hz

6.3额定电流           1.2A

6.4输出电压           照明灯  3V （连续可调）

固视灯  15V

重量和尺寸

7.1包装盒            740mmx450mmx530mm

7.2总重量            22Kg

7.3净重量            16Kg

使用环境

8.1温    度          +5℃～+40℃

8.2相对湿度          ≤90%

8.3大 气 压         860hPa～1060hPa

贮存环境

8.4温    度          －40℃～＋55℃

8.5相对湿度          ≤90％

8.6大 气 压          860hPa～1060hPa

运输环境

9.1温    度          －40℃～＋55℃

9.2相对湿度          ≤90％

9.3大 气 压          860hPa～1060hPa

三、配置清单

| 10、 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颚托支架组件 | 1 |
| 2 | 裂隙灯组件 | 1 |
| 3 | 台面组件 | 1 |
| 4 | 齿轮齿条护罩 | 1 |
| 5 | 电源线 | 1 |
| 6 | 对焦棒 | 1 |
| 7 | 防尘罩 | 1 |
| 8 | 鄂托纸 | 1 |
| 9 | L型扳手5mm | 1 |
| 10 | 挡气板 | 1 |
| 11 | 使用说明书（含安装指南） | 1 |
| 12 | 产品合格证 | 1 |
| 13 | 产品保修卡 | 1 |
| 14 | 产品装箱清单 | 1 |

输液泵参数

- 屏幕不小于3.0英寸，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。

- 速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。

- 快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。

- ▲输液精度≤±4.5%。

- ▲KVO速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h 可调。

- ▲具有≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式。

- 动态压力检测(DPS)，可实时显示当前压力数值。

- 压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

- ▲≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg。

- 具有排气功能，排除管路内的气泡。

- 在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液。

- 气泡检测：可探测≥20μL的单个气泡，单个气泡大小7档可调。

- 夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。

- 药物库功能：可存储≥3000种药物。

- 日志记录：可存储≥2000条操作信息。

- 自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。

- 电池工作时间≥5小时@25ml/h；可升级至≥10小时@25ml/h。。

- ▲防尘防水等级：IP44。

- 整机重量≤1.6kg（含电池），主机自带提手，方便携带。

- ▲通过 EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用。

- 21.可加装无线模块，实现无线联网通讯。

- 注射泵（单）参数

- 1.≥3.0 英寸显示屏，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。

- 2.适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标准的注射器。

- 3.速度范围：0.10～2000mL/h，最小步进 0.01ml/h。

- 4.快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h，最小步进 0.01ml/h。

- 5.▲注射精度≤±1.8%。

- 6.▲KVO速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h 可调。

- 7.▲≥9种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、微量模式、首剂量模式。

- 8.动态压力检测（DPS），可实时显示当前压力数值。

- 9.压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

- 10.▲≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg。

- 11.具有排气功能，排除管路内的气泡。

- 12.在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液。

- 13.夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。

- 14.药物库功能：可存储≥3000种药物。

- 15.日志记录：可存储至少2000条操作信息。

- 16.自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。

- 17.▲电池工作时间≥6小时@5ml/h；可升级至≥12小时@5ml/h。

- 18.▲防尘防水等级：IP44。

- 19.整机重量≤1.6kg（含电池），主机自带提手，方便携带。

- 20.▲通过 EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用。

- 21.可加装无线模块，实现无线联网通讯。

排痰仪参数

- 1.屏幕尺寸≥12.1英寸，TFT屏，电容触摸屏技术，分辨率：800×600，屏幕亮度1-8级可调。

- 2.设备启动治疗后，屏幕有锁屏功能，防止误操作。

- 3.▲用户界面有两种显示，具有标准界面（应能同时显示两个病人的治疗参数，可显示治疗模式、治疗时间、治疗频率）、大字体界面（可通过屏幕上的按键切换病人通道）。

- 4.具有治疗频率实时数值和波形显示功能，以提示当前治疗程序下患者皮肤表面产生实时振动频率和变化过程。

- 5.▲气振排痰治疗模式：手动模式、自动模式（5种）和自定义模式。

- 6.气振排痰治疗在手动模式、自定义模式下，频率可设置：

- 成人：1～25Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±20%或±2Hz，

- 儿童：1～15Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±20%或±2Hz。

- 7.气振排痰治疗压力设置范围为3-30mmHg，步长1mmHg，误差不大于±1mmHg。

- 8.▲气振排痰治疗时间可设置：

- 手动模式（治疗时间设置范围为1min-60min，步长1min，），

- 自动模式（治疗时间设置时间为5min-20min，步长为5min），

- 自定义模式（总治疗时间设置范围为5min～20min，步长为5min）。

- 9.充气气囊可承受设备最大气动压力输出的2倍压力，气密性良好。气囊泄压时间不大于10S。

- 10.具有紧急暂停功能：当机器出现故障或患者感觉不适时，可通过紧急暂停开关停止气振排痰功能。

- 11.具备排痰背心、可选配排痰胸带。

- 12.气振排痰治疗时短时断电，手动模式和自定义设定的参数不会改变。

- 13.▲叩击排痰治疗模式：手动模式、自动模式（4种）和自定义模式（提供证明报告）

- 14.▲叩击排痰治疗时间应可设置：

- 手动模式（治疗时间设置范围为1min-99min，步长1min），

- 自动模式（治疗时间设置时间为5min-20min，步长为5min），

- 15.自定义模式（总治疗时间设置范围为5min～20min，步长为5min）（提供证明报告）

- 16.▲手动模式、自定义模式下，叩击排痰治疗频率可设置。

- 成人：10～60Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±10%或±2Hz，

- 儿童：10～30Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±10%或±2Hz。（提供证明报告）

- 17.具有定时设置功能，未启动治疗时可显示设置治疗时间，启动治疗后可显示剩余治疗时间

- 18.具有气振排痰功能、叩击排痰功能，可选配雾化功能，叩击排痰支持双人通道使用，配备C型（成人）动力装置、X型（儿童）动力装置，雾化速率≥0.18mL/min，两级可调，气体流量≥9L/min，等效体积粒径分布在1.0μm -5.0μm范围内的比例≥80%。

- 19.C型（成人）叩击头，径向振幅6mm，误差不超过±15％；X型（儿童）叩击头，径向振幅3.4mm，误差不超过±20％。

- 20.配置叩击头尺寸-C型有5种，配置叩击头尺寸-X型有5种。

- 21.▲传动软轴的长度1.8m±0.2m，传动软轴可围绕传动动力头手柄进行360°自由转动，可快速拆卸。

- 22.工作噪音低，叩击排痰正常工作：≤65dB(A)，可选配雾化功能≤65dB(A)。

- 23.具有电源开关之外的功能开关（启动/暂停按键），可随时中止治疗程序。

- 24.具有故障提示功能。

- 25.音量1-8级可调。

- 26.机器使用寿命10年。

开颅显微动力系统参数

主机部分

1、电源控制器：1台

选用第三代智能控制系统，柔性启动，匀速平稳，刹车即停。运行功率恒定，不会因为阻力增大而衰减，LED数字图形显示，实时记录主机工作状态，微电脑电路程序控制，工作状态双模式选择，有强力高速模式和高速平稳模式，可根据用途自由切换。动力输出选择，正向反向选择。

2、动力马达：1支

①全封闭稀土马达，防止交叉感染。启动扭矩强＞50mN.m，运行转速高＞60000rpm，长时间运行不发热，在负载情况下，转速衰减＜5%，不丢转、噪音＜75dB②微型马达流线型设计，手感舒适，可实现笔式操作，一个马达完成钻、铣、磨、锯多个功能，直径＜24mm③马达直接驱动工作头，无功率丢失

3、脚踏开关：1支

①控制方式：无极调速、转速可按要求设定。

②停机有刹车功能，无惯性。

4、电源电压：220V±10%  50Hz±2%

5、功率：200W

6、供电方式：交流电供电，柔性线缆可任意弯曲

▲7、安装方式：

①马达与工作手柄安装为滚簧四维锁紧结构，方便快捷，连接可靠。②磨钻手柄与刀头安装为滚簧推拉式，方便快捷，安全可靠。（非抱紧式，不会因为阻力增大而刀具脱落）③刀头具有快装接口（非抱紧式）

8、体积：体积小，重量轻，扭矩大，切削速度快，既可用于磨钻又可用于开颅钻、开颅铣。

9、消毒方式：工作手柄、马达及连线可耐132度高温高压消毒

工作头部分

10、增力器：1支 扭矩强劲，可衔接各规格开颅钻头。

11、开颅钻头：1支

直径：φ11mm

转速：≥1100rpm

切割量≥150mm³/s

三齿设计：打透颅骨后，保留小骨片，在硬膜和钻头之间形成保护。安全自停触发结构，在钻透颅骨瞬间使钻头离合器与传动杆分离。

12、开颅钻头：1支

直径：φ9mm

转速：≥1100rpm

切割量≥150mm³/s

三齿设计：打透颅骨后，保留小骨片，在硬膜和钻头之间形成保护。安全自停触发结构，在钻透颅骨瞬间使钻头离合器与传动杆分离。

13、开颅铣：1支

直径：φ2.35mm

转速：≥60000rpm

切割量≥75mm³/s

螺旋状铣刀，切削速度快，小角度转弯，不易折断，避免骨屑滞留槽内

▲14、弯磨钻：1支

长度：L142mm，转速≥60000 rpm，切割量≥70mm3/s，20度弯曲，刃具安装为推拉接口，快捷可靠，（非抱紧式，不会因为阻力增大而刀具脱落）加长超细手柄可用于经蝶垂体瘤等深部手术应用	。

15、切削头：5支

直径φ1mm,φ2mm,φ3mm,φ4mm,φ5mm

16、金钢砂磨头：5支

直径φ1mm,φ2mm,φ3mm,φ4mm,φ5mm

17、铣刀头：5支

18、麻花钻头：2支

φ1.8mm,φ2.0mm

19、电动骨动力系统配置清单

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源控制器 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 脚踏开关 |  | 支 | 1 |  |
| 3 | 动力马达 |  | 支 | 1 |  |
| 4 | 增力器 |  | 支 | 1 |  |
| 5 | 开颅铣 |  | 支 | 1 |  |
| 6 | 开颅钻头 | φ11 | 支 | 1 |  |
| 7 | 开颅钻头 | Φ9 | 支 | 1 |  |
| 8 | 弯磨钻 |  | 支 | 1 |  |
| 9 | 卡棍 |  | 支 | 1 |  |
| 10 | 颅钻搬手 |  | 支 | 1 |  |
| 11 | 铣刀头 | 2.35 | 支 | 5 |  |
| 12 | 切削头 | Φ1-5mm | 支 | 5 |  |
| 13 | 金刚砂磨头 | Φ1-5mm | 支 | 5 |  |
| 14 | 麻花钻头 |  | 支 | 2 |  |
| 15 | 电源线 |  | 根 | 1 |  |
| 16 | 脑膜剪 |  | 把 | 2 |  |
| 17 | 颅骨咬骨钳 |  | 把 | 2 |  |
| 18 | 后颅窝牙咬骨钳 |  | 把 | 2 |  |
| 19 | 吸引头 |  | 个 | 2 |  |
| 20 | 脑膜镊 |  | 把 | 2 |  |
| 21 | 手摇颅骨钻 |  | 个 | 1 |  |
| 22 | 精细脑压板直头 |  | 个 | 1 |  |
| 23 | 神经剥离器 |  | 把 | 2 |  |
| 24 | 神经拉钩 |  | 把 | 2 |  |
| 25 | 脑动脉瘤夹钳 |  | 把 | 1 |  |
| 26 | 脑动脉瘤夹钳 |  | 把 | 1 |  |

呼吸机(有创无创一体)参数

一、基本特征

1.1▲电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源，不接受气动电控呼吸机），适用于对成人、小儿、新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，提供中文操作界面；可用做院内转运使用。

1.2▲采用≥15英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1920*1080，屏幕与主机分离式设计，可实现屏机分离（非视频接口外接显示器）；

1.3标配一块锂电池使用时间不小于120分钟，可配置两块锂电池使用时间不小于240分钟；

1.4信息互联：呼吸机支持与监护仪互联，当呼吸机连接监护仪时，可传输呼吸机监测参数、设置参数及报警等数据至监护仪；

1.5病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出；

1.6吸气安全阀组件和呼气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；

1.7可配置电子雾化器供电接口功能；

1.8具有HDMI接口扩展显示、网络接口、USB接口、多功能接口；

1.9可选配顺磁氧监测功能；

二、呼吸模式及功能

2.1配备通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、持续气道正压/压力支持通气（CPAP/PSV）、压力支持通气-自主/时控（PSV-S/T）、压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气（DuoLevel或BiPAP）模式、容量支持通气VS；

2.2 可选高级模式：自适应性支持通气（AMV或ASV）、心肺复苏通气（CPRV）模式等）；

2.3可选配新生儿基础通气和高级通气模式，实现新生儿有创和无创通气；

2.4 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、增氧、吸痰-、NIF、PEEPi及P0.1测定；

2.5具有低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值；

2.6具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致；

2.7具有智能同步技术，可以将吸气、呼气触发灵敏度和压力上升时间自动调节至最佳值，提高人机同步。呼气触发灵敏度可在5~85%范围内手动灵活调节；

2.8具有自主呼吸试验（SBT）脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT自主呼吸试验脱机功能，脱机失败时自动退出、可实现规范化脱机流程；

2.9可配置肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张；

2.10具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能；

2.11流速类型可设置方波或递减波，递减波可调范围：0%～75%；

三、参数设置范围

3.1 ▲潮气量范围：20mL～4000mL；

3.2 呼吸频率：1-100次/min；

3.3 吸/呼比：4:1-1:10；

3.4 吸气压力：1-80 cmH2O；

3.5 压力支持：0-80cmH2O；

3.6 呼末正压：0 cmH2O～50 cmH2O；

3.7 分钟通气量百分比 ：25 %～350 %；

3.8 压力触发灵敏度：-20.0cmH2O～-0.5cmH2O；

3.9 流速触发灵敏度：0.5L/min～20.0L/min；

3.10▲氧疗流量：2~80L/min，氧疗流量精度：±1L/min；

四、监测参数

4.1气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测；

4.2每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测；

4.3潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量；

4.4呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测；

4.5波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，可选二氧化碳/时间，脉搏波/时间监测；

4.6吸入氧浓度的监测；

4.7肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测；

4.8实时监测压力-时间曲线形态，可量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险；

4.9实时监测压力/容积环形态，可量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险；

4.10 可配置主流二氧化碳及二氧化碳衍生功能，可得出呼出二氧化碳浓度，气道死腔、气道死腔与潮气量比率、肺泡潮气量、肺泡分钟通气量、肺泡平台斜率等之外，还可计算得出肺泡死腔、肺泡通气量、氧合指数等病人生理参数。

4.11具有动态肺视图界面，图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化；

4.12 ▲可配置血氧监测功能，可监测血氧饱和度SPO2和PI数值，可计算得出ROX 、OSI、S/F、RSS数值；

五、其他功能

5.1呼吸机提供锁屏功能；

5.2主机提供截图以及录屏功能，支持至少50张截屏图片存储；

5.3呼吸机应支持至少4个环图存储；

5.4趋势记录：主机可提供最多160小时的全部监测参数的趋势图、表分析；

5.5日志记录：主机可提供最多5500条历史事件信息的记录；

5.6具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能；

5.7提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式；

六：售后

6.1 每台呼吸机标配一套重复性带加热导丝呼吸管路，避免病人通气中冷凝水的产生，标配一套一次性呼吸管路。

医用控温仪参数

- 控温原理：半导体制冷。

- 同时具有降温、升温双重功能。

- 输出控制方式：2进2出，左右分别控制，毯/帽可同时工作。

- 体温监测：支持体表温度和体腔温度两种体温探头。

- 体温测量范围：0.1-49.9℃，分辨率为0.1℃。体温测量精度：±0.2℃。

- 水温测量范围：0.1-49.9℃，分辨率为0.1℃。水温测量精度：±0.1℃。

- 水温控制范围：4-40.8℃。 水温调节精度：±0.3℃。

- 固化程序：内置10个常用固化程序,方便紧急时使用，也可用户自定义设置。

- 具有预冷/预热内置双层隔离水箱, 容量不小于6L。

- 空载平均升温速率≥6.3℃/min，降温速率≥1.7℃/min。

- 负载最大平均升温速率≥1.4℃/min，降温速率≥2.3℃/min。

- 将水温从20℃加热至37℃，加热时间≤3min。

- 自动检测循环系统堵塞,自动启动过压保护机制，切换至水箱自循环，同时提示水压异常。

- 关机后，毯内水由于水毯压力回弹自动回仓。

- 水毯材质：TPU聚氨酯材质，蜂窝状设计，降温快且均匀。

- 水毯表面均匀性≤1℃。

- 具有体温，水温两条曲线实时显示，所有参数状态信息一目了然。

- ≥200小时温度趋势存储与回顾。

- ≥200条报警事件回顾。

- LCD液晶大屏幕显示，全中文菜单操作，清晰直观。

- 支持掉电存储功能，支持对病人档案导出操作、 支持掉探头脱落报警功能。

- 22具有四重温度保护功能（2路软件保护，2路硬件保护）。

- 23内置集成收纳空间，大容量，不占空间，方便毯帽的收纳管理。

- 24具备USB接口。

| 序号 | 水光机参数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 皮下电子注射器控制助推装置 |
| - 1 | 适用范围 | 与已获得注册证的一次性使用无菌注射器和一次性使用无菌注射针配合使用，供医疗机构用于患者面部真皮层的定量控制注射。不用于镇痛药、化疗药物、胰岛素的输注 |
| - 2 | 操作模式 | 4种（自动感应；自动脚踏；单次脚踏；连续脚踏） |
| - 3 | 触摸屏 | 10.1英寸电容触摸屏 |
| - 4 | 负压等级 | 0～9级别（0表示无压力，数字越大负压越大；误差±20%范围内） |
| - 5 | 最高注射总次数 | 120次, 实时显示已注射次数 |
| - 6 | 最小单次注射量 | 0.0067ml |
| - 7 | 注射准确性 | ±3%范围内 |
| - 8▲ | 注射速度 | 慢速、中速、快速；最快推进速度：3.5mm/s （±10%） |
| - 9 | 操作界面语言 | 两种（中文、英文） |
| - 10 | 预存配置 | 5个 |
| - 11 | 可选注射器种类 | 可选指定的1ml、2.5ml、3ml、5ml注射器 |
| - 12 | 电源额定输入功率 | 电源额定输入功率：≤75VA |
| - 13 | 操作手柄 | 手柄托盘自动磁吸功能，防止手柄摔落 |
| - 14 | 环境温度 | 5℃～40℃ |
| - 15 | 相对湿度 | 80%(无冷凝) |
| - 16 | 大气压力 | 800hPa ～ 1060hPa |
| - 17 | 供电电源 | AC220V/50Hz |
| - 18 | 手柄 | 手柄一体化设计（气管不外露） |
| - 19 | 自动报警装置 | 当遇到阻塞、电源中断、负压不足等问题时设备会自动报警 |
| - 20 | 针剂选择种类 | 9种：0.8/1ml；1/2.5ml；2/2.5ml；2/3ml；2.5/3ml；3/3ml；3/5ml；4/5ml；5/5ml |

21 、配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | / | 1台 |
| 2 | 电源线 | / | 1根 |
| 3 | 手柄 | / | 1个 |
| 4 | 脚踏开关 | / | 1个 |
| 5 | 注射器卡扣 | 1ml | 2个 |
| 6 | 注射器卡扣 | 3ml | 2个 |
| 7 | 注射器卡扣 | 5ml | 2个 |
| 8 | 合格证 | / | 1个 |
| 9 | 注射器保护罩 | / | 1个 |
| 10 | 3X5mm软管 | 5cm长 | 10个 |
| 11 | 3X5mm软管 | 1m长 | 1条 |
| 12 | 8mm宽扎带 | / | 1根 |

- 注射泵（双）参数

- 1.≥3.0 英寸显示屏，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。

- 2.适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标准的注射器。

- 3.速度范围：0.10～2000mL/h，最小步进 0.01ml/h。

- 4.快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h，最小步进 0.01ml/h。

- 5.▲注射精度≤±1.8%。

- 6.▲KVO速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h 可调。

- 7.▲≥9种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、微量模式、首剂量模式。

- 8.动态压力检测（DPS），可实时显示当前压力数值。

- 9.压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

- 10.▲≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg。

- 11.具有排气功能，排除管路内的气泡。

- 12.在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液。

- 13.夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。

- 14.药物库功能：可存储≥3000种药物。

- 15.日志记录：可存储至少2000条操作信息。

- 16.自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。

- 17.▲电池工作时间≥6小时@5ml/h；可升级至≥12小时@5ml/h。

- 18.▲防尘防水等级：IP44。

- 19.整机重量≤1.6kg（含电池），主机自带提手，方便携带。

- 20.▲通过 EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用。

21.可加装无线模块，实现无线联网通讯。

三、商务要求

1.付款方式：付款方式：付款方式：签订合同后支付合同价款的30%，设备到医院经安装、调试、验收合格后付全款的60%，设备正常使用十二个月后付全款的10%;

2.付款程序：所有货款均以人民币支付，由采购人办理具体付款手续，发票一次性向甲方提供。

3.质量保证期

3.1质保期自验收合格之日起免费保质保修3年，免费更换配件。

3.2发生故障时，乙方需安排技术人员提供维修服务。售后服务响应时间生产厂家具有良好的售后服务体系，1小时响应，2小时内抵达现场；

3.3质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.4质保期内每季度需上门回访一次，并做好回访记录。

3.5产品验收合格，在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，供应商需更换新的且与原产品型号规格都一样的产品；凡属产品本身引起的故障，供应商负责免费维修，所有费用由供应商承担。

3.6售后服务：售后服务方案、有常驻售后服务网点及师程师≥10人，提供工程师名单及联系方式加盖厂家公章、设有备件仓库保证常规配件供应。

3.7应急预案：①解决问题能力、②紧急故障处理预案、③故障维修响应时间、④提供备用替代设备、⑤定期巡检维护方案等。

3.8 实施方案：①整体计划安排；②货源组织及包装运输方案；③人员配置及分工；④应急预案；⑤时间进度安排。

四、其他要求

4.1在交付使用后，供应商应对保修期及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施；

4.2不能及时兑现服务承诺内容而影响采购方使用时，供应商应给予补偿的承诺，在投标文件中均应明确说明。

4.4卖方负责设备安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，现场培训操作。使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给采购方。

# 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

|  | 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价得分 | 报价得分 | 30分 | 报价得分=(评标基准价/报价)×30％×100 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分(保留小数点后两位) |
| 技术、商务部分 | 技术参数 | 0-35分 | 投标供应商提供的产品设备技术规格和配置完全符合招标文件要求得35分； 1.▲参数每有一个技术参数不满足招标文件要求扣0.4分，直至本项分值扣完为止（14分）。 2.非标▲参数每有一个技术参数不满足招标文件要求扣0.1分，直至本项分值扣完为止（21分）。 注：1.响应技术参数应根据响应产品实际情况逐项填写，响应内容不能完全复制采购文件技术参数要求（除文字版等功能性参数），每复制采购文件一项技术参数扣1 分，扣完为止。如响应文件完全复制采购文件技术参数要求的，评审小组将对其本项扣35分。 2.参数以投标产品公布的数据或技术检验报告或图纸、实拍照片等或性能参数说明为准，若投标文件中要求的技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 |
|  | 实施方案 | 0-5分 | 根据供应商针对本项目的实施方案（包括但不限于：①整体计划 安排；②货源组织及包装运输方案；③人员配置及分工；④应急预案；⑤时间进度安排）进行综合评审。内容齐全、描述详细、与本项目需求及实际情况吻合得5 分，任意一项内容缺失扣1分，每有一处内容存在不足（存在不足是指逻辑不严谨、内容不完整、表述不清晰、实操性不强或不符合项目实际情况）扣0.5分，直至本项5分扣完为止。 |
|  | 可操作、可维护性 | 0-4分 | 以利于临床工作需要为前提，根据设备配置符合程度综合评判：所投产品①配置齐全，②操作简便，③便于维护，④便于用户临床使用。以上符合一项得1分，不符合不得分。 |
|  | 投标产品 的维护 成本 | 0-4分 | 根据产品的维修维护成本（投标人需提供备品备件价目表（2分），未提供此项不得分）等方面进行综合评价。提供产品备品备件价目表项目，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用（提供承诺函得2分，未提供不得分）（注：质保期内的所有维修维护及维修备品备件成本由中标人承担） |
|  | 售后服务 体系 | 0-7分 | 一、质保期优于招标文件要求，每增加一年得 1.5分，满分 3分。 二、视企业承诺的工作方案、技术全面性等方面进行评分。 - 投标人须提供完善售后服务方案（1 分）及售后服务承诺书（1 分）； - 有常驻售后服务网点及师程师≥10人，提供工程师名单及联系方式加盖厂家公章（1 分）； - 设有备件仓库保证常规配件供应（1 分）； - 未提供证明材料不得分。 |
|  | 应急预案 | 0-5分 | 由投标人根据采购人实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。包括但不限于：①解决问题能力、②紧急故障处理预案、③故障维修响应时间、④提供备用替代设备、⑤定期巡检维护方案等，（任意一项内容缺失扣 1 分，每有一处内容存在不足（存在不足是指逻辑不严谨、内容不完整、表述不清晰、实操性不强或不符合项目实际情况）扣0.5分，直至本项5分扣完为止。） |
|  | 培训方案 | 0-4分 | 培训及技术指导方案等均满足招标文件要求，有详细的①设备使用培训方案和用户培训计划及②使用过程中的技术指导方案，（任意一项内容缺失扣2 分，每有一处内容存在不足（存在不足是指逻辑不严谨、内容不完整、表述不清晰、实操性不强或不符合项目实际情况）扣 1分，直至本项 4分扣完为止。） |
|  | 企业业绩 | 0-6分 | 供应商提供本单位近 3 年企业类似业绩（2022 年 01 月 01 日 至今）业绩证明材料，每提供一项得2分，最多 6分。 注：投标人需提供采购合同（含首页、项目内容、签字盖章页）和中标通知书复印件，否则业绩不予认可。 |

注：根据财政部、工业和信息化部关于印发《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除  10   %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40%以上的，可给予联合体  6  %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：  /

6.同品牌处理办法：

如采用综合评标法，则： 评审后得分最高的同品牌投标人获得第一的中标候选人。

7.中标候选人并列式时的处理方式：

如采用综合评标法，则：得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 一、商务符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  | 投标人名称及审查情况 |  |  |
| 招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号） | 本项目要求 |  |  |  |
| 投标人的关联性 （1.5） | 在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.5） | 投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求 （8.1） | 投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 （11.4） | 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金（12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 （13.1） | 自提交投标文件截止之日起 60 日历日内 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 （14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正 （20.3） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 投标报价 | 投标报价总价及分项单价不能超过采购最高限价，否则视为不响应招标文件，作废标处理。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

第三册

# 政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同号：

甲方（采购方）：

乙方（供应商）：

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标（成交）通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 货物名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）：元整。

2、总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、成交通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。

2.付款方式：

第四条：交货、包装与验收

1、交货实施地点：

2、安装服务时间：2024年 月 日前

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

1、投标文件。

2、中标（成交）通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，

并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和政府采购办，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和政府采购办。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方政府采购办，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报政府采购办备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向政府采购办投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份。

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交采购办备案。

甲方：                                   乙方：

地址：                                        地址：

经办人：                                      经办人：

电话：                                        电话：

2025年月日                                    2025年月日

注意事项：本合同条款未尽事宜，由甲乙双方以补充合同约定，原则上不能超越和违背招标及补充文件、投标文件及投标有关承诺的范围及内容。