新疆生产建设兵团

政府采购

澄清文件

询价（货物类）

项目名称：第三师疾病预防控制中心2024年应急小分队装备采购项目

项目编号：B3S[2024]112号-001

采购代理机构：新疆兴图全过程工程项目管理有限公司

目录

第一部分 询价公告	1

第二部分 供应商须知	4

第三部分 采购需求	18

第四部分 评审方法（最低评标价法）	57

第五部分 政府采购合同	59

第六部分 响应文件格式	71

# 第一部分 询价公告

项目概况 （应急服装包、个人用品背囊包、后勤保障背囊包、快检与流调背囊包（含包1/包2）、消杀背囊包、超低容量喷雾器箱组、水质分析检测仪、便携式发电机箱组、取证设备、多模对讲机、消杀无人机）采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）线上获取采购文件，并于2024年04月04日11点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：B3S[2024]112号-001

项目名称：第三师疾病预防控制中心2024年应急小分队装备采购项目

采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商 ☑询价

预算金额（元）：人民币壹佰贰拾肆万元整（¥1240000.00）

最高限价（元）：人民币壹佰贰拾肆万元整（¥1240000.00）

采购需求：采购应急服装包、个人用品背囊包、后勤保障背囊包、快检与流调背囊包（含包1/包2）、消杀背囊包、超低容量喷雾器箱组、水质分析检测仪、便携式发电机箱组、取证设备、多模对讲机、消杀无人机等一批设备。具体参数详见采购文件第三部分采购需求。

合同履行期限：自采购合同签订之日起20个日历日内将送到采购人指定位置并完成交付验收合格。

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：供应商须在响应文件中提供完整、准确、真实的兵团政府采购供应商信用承诺函；

（2）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证扫描件（供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的,组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）扫描件为准。）供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书；

（3）供应商必须为前三年内（2021年03月1日至投标截止时间（开标时间））前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体，不能是被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的供应商。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2024年03月26日至2024年03月29日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：兵团政府采购网http：//ccgp-bingtuan.gov.cn

方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0.00

四、响应文件提交

截止时间：2024年04月04日11点00分（北京时间）

地点（网址）：兵团政府采购网http：//ccgp-bingtuan.gov.cn

五、开启

时间：2024年04月04日11点00分（北京时间）

地点：政采云平台(https：//www.zcygov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用电子响应文件；

2.各供应商应在开标前应确保成为新疆生产建设兵团政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与兵团区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至兵团政府采购网（http://ccgp-bingtuan.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4.本次采购需要落实的政府采购政策：（1）财政部、工业和信息化部文件关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文）；（2）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（3）财政部、民政部、中国残疾人联合会文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：新疆生产建设兵团第三师疾病预防控制中心

地    址：新疆图木舒克市兴远街1栋1号

联系方式：包俊红 17309985399

2.采购代理机构信息

名   称：新疆兴图全过程工程项目管理有限公司

地  址：第三师图木舒克市天一茗苑（兴图工程咨询）

联系方式：张紫扬 18899192068、康奥青13031336595

3.项目联系方式

项目联系人：康奥青

电      话：13031336595

# 第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 第三师疾病预防控制中心2024年应急小分队装备采购项目 B3S[2024]112号-001 |
| 2 | 采购人 | 名 称：新疆生产建设兵团第三师疾病预防控制中心 地 址：新疆图木舒克市兴远街1栋1号 联系人：包俊红 联系电话：17309985399 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆兴图全过程工程项目管理有限公司 地 址：第三师图木舒克市天一茗苑小区（兴图工程咨询） 联 系人：张紫扬、康奥青 联系电话：18899192068、13031336595 电子邮件：1658012000@qq.com |
| 4 | 同级政府采购监督管理部门 | 名 称：第三师图木舒克市财政局 地 址：第三师图木舒克市 联系人：郑明蛟、龚静 联系电话：0998-5701168 |
| 5 | 项目预算 | 人民币壹佰贰拾肆万元整（¥1240000.00） |
| 6 | 供应商资格条件 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定条件： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:供应商须在响应文件中提供完整、准确、真实的兵团政府采购供应商信用承诺函；（2）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证扫描件（供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的,组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）扫描件为准。）供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书；（3）供应商必须为前三年内（2021年03月1日至投标截止时间(开标时间)）前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体，不能是被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的供应商。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目； 3.本项目的特定资格要求：无 |
| 7 | 联合体投标 | □ 是 ( 否 |
| 8 | 采购进口产品 | □ 是 ( 否 |
| 9 | 备选方案 | □ 接受 (不接受 |
| 10 | 样品提供的规定 | □ 要求提供 (不要求提供 |
| 11 | 踏勘现场 | (自行踏勘 □ 统一组织 |
| 12 | 答疑接受时间 | 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 2.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式10（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑。 4.超出法定质疑期、重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》规定的质疑将被拒绝。 5.依据：《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：(一)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；(二)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；(三)对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 6.采购代理机构质疑函接收部门、联系电话 接收部门：新疆兴图全过程工程项目管理有限公司 联系人：康奥青 联系电话：13031336595 地址：第三师图木舒克市天一茗苑（兴图工程咨询） 提交方式：将供应商疑问文件电子版（须为可编辑的WORD文档）与盖章的纸质版原件扫描件PDF版本发送1658012000@qq.com；如WORD文档内容与盖章的纸质版原件扫描件PDF内容不一致的，以盖章的纸质版原件扫描件PDF内容为准。 澄清、修改文件发出后（若有），供应商必须使用最新的澄清文件制作电子响应文件。 8.提交响应文件截止时间后，采购人或采购代理机构不再接受对采购文件内容提出的质疑。 |
| 13 | 信息公告媒体 | 新疆兵团政府采购网（http：//ccgp-bingtuan.gov.cn/） |
| 14 | 响应文件递交截止时间 | 2024年04月04日11点00分（北京时间） |
| 15 | 供应商在响应文件递交截止时间前提交的文件及解密情形 | 2024年04月04日11点00分（北京时间） 电子响应文件解密时长；30分钟。 电子响应文件解密失败的处理方式：如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理。 |
| 16 | 询价小组的组建及询价专家的确定方式 | 询价小组构成：共计3人，其中采购人代表1人，经济、技术专家2人； 询价小组组成：通过政采云专家库平台随机抽取方式。 |
| 17 | 响应文件份数 | 1.响应文件递交截止时间前供应商须按采购文件的要求递交电子响应文件，加密的电子响应文件在响应文件递交截止时间前通过兵团政采云（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。 2.成交公示发布后成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构递交纸质响应文件两份（必须与网上递交的响应文件一致,按政采云电子响应文件格式顺序打印胶装；签订合同后2日内将合同原件扫描件交由采购代理公司，由采购代理公司上传至政采云网站。 |
| 18 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 19 | 投标保证金缴纳及不予退还的情形 | □ 缴纳。 ( 不缴纳。 注：根据《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》的要求，本项目不收取投标保证金）。 |
| 20 | 履约保证金 | 本项目不要求成交供应商提交履约保证金 |
| 21 | 代理服务费 | □不交纳。 (交纳。 交纳时间：成交供应商在领取成交通知书前 本项目采购代理服务收费标准：参照《政府采购代理机构管理暂行办法》财库〔2018〕2号文件，由成交供应商支付。 交纳金额：按照固定金额5500.00元收取 收款单位：新疆兴图全过程工程项目管理有限公司 银行账号：30785201040013406 开户银行：中国农业银行股份有限公司图木舒克市兵团支行 行号：103895278521 |
| 22 | 场地服务费 | (不交纳 (交纳 |
| 23 | 中小企业有关政策 | 1.根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）及关于印发《中小企业划型标准规定》的通知（工信部联企业[2011]300号）规定，给予小型和微型企业产品或服务的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（监狱企业、残疾人福利性质单位视同为小微企业）； 2.本项目为非专门面向中小企业采购的项目。 3.本次采购小型和微型企业产品的价格扣除幅度：价格给予20%的扣除，供应商应出具采购文件中要求的有效的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可； 4.本次采购标的为：应急服装包、个人用品背囊包、后勤保障背囊包、快检与流调背囊包（含包1/包2）、消杀背囊包、超低容量喷雾器箱组、水质分析检测仪、便携式发电机箱组、取证设备、多模对讲机、消杀无人机对应的所属行业为：工业。 5.项目属性为“货物” 说明：（1）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。（2）供应商应当按照采购标的及采购标的对应的所属行业制作《中小企业声明函》，否则视为无效《中小企业声明函》。（3）供应商须对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 24 | 付款方式 | 自合同签订之日起5个工作日内买方凭合同及完税发票支付合同金额的75%；经采购人（使用单位）将所有采购设备验收合格（包括安装、调试、培训、检测等完成）后，买方凭验收合格证明及完税发票支付给卖方至合同价款的100%； |
| 25 | 合同履行期限 | 自采购合同签订之日起20个日历日内将所有产品送到采购人指定位置并完成安装交付验收合格。 注：成交后三日内需提供采购标的物中甲方指定产品的样品及产品检测报告原件（或产品检测报告原件扫描件加盖制造商公章）。 |
| 26 | 交付地点 | 第三师图木舒克市，采购人指定地点。 |
| 27 | 质保期 | 自验收之日起，电子仪器类产品应提供不少于3年的免费质保在质保期内软件（如有）提供免费升级服务；其余产品应提供不少于1年的免费质保。若某项设备或产品的质保期在技术参数中有规定的从其规定，国家另行规定的以国家规定为准（最终质保期根据供应商提供的响应文件质保期为准，但不得低于采购人质保期要求）。 |
| 28 | 争议的解决 | 如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 |
| 29 | 评审方法 | (资格后审 (最低评标价法 注： 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。 使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 本项目核心产品为：个人用品背囊包（仅背囊） |
| 30 | 现场陈述 | □需要 (不需要 |
| 31 | 注意 事项 | 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 |
| 33 | 备注 | 本项目的采购活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 2.响应文件中有弄虚作假的内容，其响应文件作废，（如假证书、假业绩、假合同、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合采购文件规定的条款等）； 3.供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 4.本项目所述时间以政采购云平台服务器时间为准。 5.若采购文件其他部分描述与前附表不一致的，以前附表为准。 6.针对同一项目，不同供应商使用同一计算机制作并生成电子响应文件的视为文件制作机器码（mac地址）一致，不同供应商使用同一响应文件的过程稿制作并生成电子响应文件的视为文件创建标识码一致。上述两种情形，一经发现，视为供应商相互串通投标，将导致投标均被拒绝且按串通投标处理。 7.“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库[2022]3号）：本项目初步评审中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。所称“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款。 8.采购单位签订合同之前，可要求成交供应商提供资格证明材料予以核验供应商对信用承诺的正式性、合法性、有效性负责，如若发现虚假信用承诺，视为“提供虚假材料谋取中标、成交”行为，按照《政府采购法》第七十七条规定予以处罚。 |

注：1、本表内容与采购文件其他内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“(”表示选择使用该项。

一、总  则

1. 适用范围

1.1本项目采购文件适用于本询价公告中所述的货物或服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表。

2.2“报价供应商”是指：符合本采购文件规定并参加本项目的供应商。

2.3“监管部门”是指：详见供应商须知前附表。

2.4“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表。

2.5“成交供应商”是指：经询价小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的报价供应商。

2.6“货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.7“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.9“电子响应文件”是指：利用政采云平台提供的“响应文件制作工具”编制加密的响应文件。

3. 供应商必须具备的基本条件

符合采购文件所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目货物及相关服务的供应商。

4. 询价费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、响应文件的编制

5. 响应文件编制基本要求

5.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用其他文字，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

5.2供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给询价造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6. 响应文件的组成

响应文件由以下内容组成：

6.1资格响应文件(详见第六部分 响应文件格式)

6.2报价要求响应文件(详见第六部分 响应文件格式)

6.3商务技术技术文件(详见第六部分 响应文件格式)

7. 响应文件的编制

7.1电子响应文件的编制

1）电子响应文件应按照统一的“电子响应文件制作工具”以及采购文件要求进行制作编制，保证目录清晰、内容完整；

2）网上提交的电子响应文件（加密）为正本，未加密的电子响应文件为副本。

3）供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效文件。

4）采购文件以及电子响应文件具有法律效力,与其他形式的采购文件以及电子响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与采购文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。

5）为了保证电子响应文件的合法性、安全性和完整性，电子响应文件转换完成后，应在规定区域加盖单位和法定代表人CA印章。电子响应文件中规定区域若无 CA电子签章，则视为无效文件。

8. 计量单位

8.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

9. 报价要求

9.1供应商所提供的货物或服务均以人民币报价。

9.2总报价应是本项目范围内全部内容的价格体现,包括货款、包装费、运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务、税金、利润等各种应有费用。

9.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9.4供应商要详细填写“报价一览表”和“供货清单”中的内容。电子响应文件须用供应商单位公章以及法定代表人的CA电子签章。

三、响应文件的份数、封装和递交

10. 响应文件的份数

10.1供应商应通过电子响应文件制作工具编制响应文件，将生成的加密的电子响应文件，在响应文件递交截止时间前通过兵团政采云平台上传，若未按规定的方式编制和份数提交响应文件的，采购代理机构不予受理。

11. 响应文件的密封和标记

11.1电子响应文件的密封和标记。电子响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的响应文件，电子开标软件将无法接受,采购代理机构不予受理。

11.2电子响应文件光盘的密封和标记。电子响应文件光盘须用信封单独密封，并在信封上注明采购项目名称、项目编号、包号、供应商名称和有“在采购文件中规定的响应截止日期和时间之前不得启封”的字样，封口处加盖供应商印章。如果未按要求密封和标记，对误投或提前启封的采购代理机构不予受理。

11.3是否采用不见面开标方式详见供应商须知前附表，若本项目采用不见面开标，现场无需单独提供电子响应文件、纸质响应文件。

12. 响应文件的递交

12.1电子响应文件的提交。供应商应在采购文件规定的响应文件递交截止时间前，将电子响应文件上传到指定网站的指定栏目。未在询价时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件，采购代理机构不予受理。

12.2电子响应文件光盘的递交。供应商应在规定的询价时间前递交电子响应文件光盘并携带CA电子签章。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的响应文件，采购代理机构不予受理。

12.3是否采用不见面开标详见供应商须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子响应文件在响应文件递交截止时间前通过兵团政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的响应文件，采购人不予受理。

13. 迟交的响应文件

13.1采购代理机构将拒绝接收在规定的递交响应文件截止时间之后送达的任何响应文件。由于对网上操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在响应文件递交截止时间之前上传响应文件，政采云平台不负任何责任。

四、确定成交供应商办法

14. 成立询价小组

14.1询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成（超过询价数额标准的货物或者服务采购项目，由5人以上单数组成），其中评审专家的人数不少于询价小组成员总数的2/3。专家成员依法从兵团政采云平台综合专家库中随机抽取,采购人代表不得担任询价小组组长,不得以评审专家身份参加采购项目的评审。

A．采用不见面开标方式

15. 响应文件的评审

15.1供应商在规定的时间内解密上传的响应文件。

15.2询价小组对供应商递交的响应文件进行资格和符合性检查，以确定其供应商是否具备参加报价的资格。询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

15.3询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖印章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

15.4参加询价的供应商,应当按照采购文件的规定一次报出不得更改的价格.询价小组在询价评审时不得改变采购文件所确定的技术和服务要求、评审程序、评定成交的标准和合同本等事项，按照资格性审查、符合性审查的内容和要求进行评审。

15.5电子响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应采购文件要求的无效文件：

1）未按照采购文件规定缴纳保证金的；

2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的（如有）；

3）不具备采购文件中规定资格要求的；

4）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

15.6响应文件被确认为无效文件后，该供应商即失去参加本次报价的资格。

16.1询价小组对资格性和符合性审查均合格的供应商按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选供应商；采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商；采购人也可事先授权询价小组直接确定成交供应商。

16.2最低报价不是成交的唯一标准。但是，在符合采购需求、质量和服务相等的情况下，报价是确定成交的关键因素。

16.3成交供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

B．采用不见面开标方式

采购人在本章规定的响应文件递交截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆生产建设兵团政采云平台不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

五、签订合同

17.1成交供应商在收到《成交通知书》后，按规定与采购人签订供货服务合同。

17.2合同签订后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监管部门和采购代理机构备案。

17.3成交供应商不得向他人转让成交项目，如果成交供应商向他人转让成交项目或在履行合同时发生违约行为，政府采购监管部门将视情节轻重，按有关规定给予处罚。

六、公告、质疑

18.1 采购代理机构将在政府采购监管部门指定媒体上（新疆生产建设兵团政府采购网）发布采购公告、通知、评审结果公告等询价程序中所有信息。成交公告期限为1个工作日。

18.2 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项及质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或采购代理机构将不予以受理。

18.3成交结果公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购人或采购代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

18.4质疑供应商对采购人或采购代理机构答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可在15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

18.5供应商的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，政府采购监管部门将按有关规定给予处罚。

七、项目验收

19.1项目实施完毕，采购人或采购代理机构组织对供应商履约的验收。

19.2验收标准：采购文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

19.3政府采购项目验收联系电话详见供应商须知前附表第16项规定。

八、适用法律

20.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

# 采购需求

项目名称：第三师疾病预防控制中心2024年应急小分队装备采购项目

项目分类：货物

采购单位：新疆生产建设兵团第三师疾病预防控制中心

编制单位：新疆生产建设兵团第三师疾病预防控制中心

编制时间：2024年03月

## 一、项目概况

采购应急服装包、个人用品背囊包、后勤保障背囊包、快检与流调背囊包（含包1/包2）、消杀背囊包、超低容量喷雾器箱组、水质分析检测仪、便携式发电机箱组、取证设备、多模对讲机、消杀无人机等一批设备。

## 二、采购项目预（概）算

人民币壹佰贰拾肆万元整（¥1240000.00）

## 三、采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 标的对应的行业 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急服装包 | A05030702 | 工业 | 套 | 50 | 否 |  |
| 2 | 个人用品背囊包 | A05030702 | 工业 | 套 | 50 | 否 |  |
| 3 | 后勤保障背囊包（含包1/包2） | A05030702 | 工业 | 套 | 4 | 否 |  |
| 4 | 快检与流调背囊包（含包1/包2） | A05030702 | 工业 | 套 | 4 | 否 |  |
| 5 | 消杀背囊包 | A05030702 | 工业 | 套 | 4 | 否 |  |
| 6 | 超低容量喷雾器箱组 | A05049900 | 工业 | 套 | 4 | 否 |  |
| 7 | 水质分析检测仪 | A02119900 | 工业 | 套 | 4 | 否 |  |
| 8 | 便携式发电机箱组 | A05049900 | 工业 | 套 | 1 | 否 |  |
| 9 | 取证设备 | A02370600 | 工业 | 套 | 3 | 否 |  |
| 10 | 多模对讲机 | A05049900 | 工业 | 套 | 6 | 否 |  |
| 11 | 消杀无人机 | A02430900 | 工业 | 套 | 1 | 否 |  |

根据《兵团政府采购文件编制要点》的通知（兵财库[2022]2号）以及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人，本项目以核心产品（个人用品背囊包（仅背囊））作为审核依据。

## 四、需落实的政府采购政策功能

### （一）支持绿色发展

本项目不涉及采购节能环保产品。

### （二）支持中小企业发展

1.根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）及关于印发《中小企业划型标准规定》的通知（工信部联企业[2011]300号）规定，给予小型和微型企业产品或服务的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（监狱企业、残疾人福利性质单位视同为小微企业）；

2.本项目为非专门面向中小企业采购的项目。

3.本次采购小型和微型企业产品的价格扣除幅度：价格给予20%的扣除，供应商应出具采购文件中要求的有效的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可；同时，根据《关于开展政府采购合同信用融资工作的通知》，参与政府采购项目的中小企业可以选择采用合同信用融资（参与政府采购的中小微企业（以下简称供应商），凭借中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式），相关金融产品、金融机构联系方式可通过“兵团政府采购信用融资服务平台”查询。

4.本次采购标的为：应急服装包、个人用品背囊包、后勤保障背囊包、快检与流调背囊包（含包1/包2）、消杀背囊包、超低容量喷雾器箱组、水质分析检测仪、便携式发电机箱组、取证设备、多模对讲机、消杀无人机对应的所属行业为：工业；中小企业划分标准根据《关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

5.项目属性为“货物”

说明：（1）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。（2）供应商应当按照采购标的及采购标的对应的所属行业制作《中小企业声明函》，否则视为无效《中小企业声明函》。（3）供应商须对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 五、技术商务要求

### （一）技术参数清单

| 第三师疾病预防控制中心2024年应急小分队装备采购项目采购需求清单 |
| --- |
|  | 物品名称 | 数量 |
| 1 | 应急服装包 | 50 |
| 2 | 个人用品背囊包 | 50 |
| 3 | 后勤保障背囊包（含包1/包2） | 4 |
| 4 | 快检与流调背囊包（含包1/包2） | 4 |
| 5 | 消杀背囊包 | 4 |
| 6 | 超低容量喷雾器箱组 | 4 |
| 7 | 水质分析检测仪 | 便携式水质分析检测仪 | 2 |
|  |  | 手持便携式水质检测仪 | 2 |
| 8 | 便携式发电机箱组 | 1 |
| 9 | 取证设备 | 取证设备1 | 1 |
|  |  | 取证设备2 | 1 |
|  |  | 取证设备3 | 1 |
| 10 | 多模对讲机 | 6 |
| 11 | 消杀无人机 | 1 |

#### 应急服装包

- 每套包含物品内容

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冲锋衣上衣 | 1件 |
| 2 | 羽绒内胆 | 1件 |
| 3 | 冬裤 | 1件 |
| 4 | 夏裤 | 1件 |
| 5 | 应急POLO衫 | 短袖及长袖各1件 |
| 6 | 应急帽 | 1顶 |
| 7 | 臂章 | 1个 |
| 8 | 应急安全帽 | 1顶 |
| 9 | 防水户外靴（带自加热功能） | 1双 |
| 10 | 雨衣 | 1件 |
| 11 | 兵团卫生应急小分队服装背包 | 1个 |

- 应急服装包内置物品技术要求

| 序号 | 品名 | 技术要求（符合中国卫生应急服装技术规范（试行）卫应急便函〔2011〕192号） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冲锋衣上衣 | 1、面料要求 1.1采用三层复合面料，成份为100% 锦纶纤维；工艺要求采用精细交织技术及特殊整理工艺，背面复合防水高透湿PTFE膜；布质要求轻盈柔软、光洁、平滑，伸缩回弹不变形，易于保养；性能要求防寒、防风、防水、防潮（吸水率少于自重的2%)，透气性强，不致过敏；全线位密封，防寒、防风、防水≥13000mm）、透气性≥13000g/m2/24h）；克重≥200g/㎡。 里料：210T 单面涂覆涤丝绸；涤纶长丝绸；背单面喷涂聚甲基丙烯酸酯，克重≥ 100gm/㎡。网眼布里料：藏青色消光长丝、涤丝网眼布，克重≥150gm/㎡。 1.2面料理化特性不低于下表的要求，提供产品国家认证认可的第三方检测机构出具的（国家级纺织品检测机构）检测报告佐证，原件备查。 项目 要求 甲醛含量/(mg/kg) 按GB 18401规定 非直接接触皮肤类执行 pH值 耐水洗色牢度/级 变色 ≥4-5 沾色 ≥4-5 耐汗渍色牢度/级 变色 ≥4-5 沾色 ≥4-5 耐干摩擦色牢 度/级 干摩 ≥4-5 湿摩 ≥4-5 禁用偶氮染料 符合GB18401-2010标准规定 面料耐静水/kPa/min ≥130 面料透湿/g/(㎡·d) ≥13000 2、颜色。采用绣红色（哈佛红）和藏青色搭配，颜色应符合《中国卫生应急服装技术规范（试行）》相关规定。 3、款式要求 3.1胸前、背后明显位置使用反光材料，在夜晚或不良天气状况提供安全防护； 3.2背部可拆换式标识牌，区别不同环境穿着使用； 3.3可隐藏式帽子，头部左右转动不影响视线； 3.4两腋下有散热拉链，方便身体热量散发； 3.5腰部有收紧调节，增强保暖功能。 3.6上衣口袋采用压胶拉链设计。 3.7左侧上臂处设计有可拆式“臂章”。 4、标识。前胸和后背上部有亮银色反光条，背部标识根据采购人要求印制，使用 3M“视觉丽”反光材料，采用热压滚烫工艺，以保证同服装面料的一体性。反光材料需符合GB 20653-2006国家标准反光性能要求，反光强度达到3级反光材料最少逆反射系数值。 |
| 2 | 羽绒内胆 | 在春秋装的基础上配羽绒内胆。双层面料，7号最细机针制作，防止鸭绒钻出。羽绒内胆可以拆卸，可以单独穿着，也可以配冲锋衣相结合成两件套 面料：100%聚酯纤维，高密度防泼水处理，里料：100%聚酯纤维，高密度防泼水处理，透气防寒。内里：采用高密度防绒面料，防止软绒钻出。全部为藏青色。袖口有罗口松紧，防止寒风吹进，左右口袋可插手可放物件。 填充物：100%全部白鸭绒填充，充绒量≥240g，提供产品国家认证认可的第三方检测机构出具的（国家级纺织品检测机构）检测报告佐证，原件备查。 |
| 3 | 冬裤 | 服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》《中国卫生应急服装技术规范（试行）》要求。 1、面料要求 采用塔丝隆牛津布面料，成份为100% 锦纶短纤维；面料技术要求同冬装上衣。 2、颜色要求：全部为黑色。 3、款式要求 （1）裤腿有突出口袋，方便野外工作使用； （2）裤角有收紧调节，方便穿着； （3）裤子口袋有拉链，内部物品不易滑出。 （4）具备开拆卸羽绒内胆，填充物：100%全部白鸭绒填充，充绒量≥80g； 克罗值≥6，保温率≥85%。该参数需提供产品国家认证认可的第三方检测机构出具的（国家级纺织品检测机构）检测报告佐证，原件备查。 |
| 4 | 夏裤 | 服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》《中国卫生应急服装技术规范（试行）》要求。 （1）裤腿有突出口袋，方便野外工作使用；右侧裤耳加装塑料环，方便扣挂物品；脚口加装进口魔术贴，便于收紧调节，方便穿着。 （2）颜色要求，外观为藏青色。 （3）面料要求，口袋布：本白色，内里下身、内袋布等，速干材质尼龙四面弹力布。无纺布衬：本白色，腰头、袋盖，1025#。缝纫线：全件缝制。尼龙拉链：前中5#。粘扣带：裤脚口搭扣带、大袋口、小袋口，2cm宽。松紧带：腰头两侧，4cm宽。锦纶横纹织带：大袋盖，2.5cm宽。金属钮：腰头，（牛仔钮） ￠17mm。塑料环：右前裤耳下，内径2cm宽。 面料60棉/40尼龙，色牢度：耐水（变色＞4级、沾色＞3级）、耐汗渍≥4级、耐洗色牢度＞4级；断裂强力经向大于1200N，纬向大于700N。该参数需提供产品国家认证认可的第三方检测机构出具的（国家级纺织品检测机构）检测报告佐证，原件备查。 |
| 5 | 翻领应急POLO衫（短袖及长袖各1件） | 翻领速干应急POLO衫，服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式夏装针织T恤衫技术规范”要求。 （1）面料：速干针织布，颜色哈佛红，克重≥200g/㎡， （2）无纺布衬：领、袖口，8505# （3）缝纫线：全件缝制，100%涤纶11.8tex X 3 （4）背部上方标识为红色字体（采购人指定标识） （5）面料色牢度符合《国家纺织产品基本安全技术规范》，耐水≥4级、耐酸碱汗渍≥4级、耐摩擦色牢度≥4级。理化指标提供产品国家认证认可的第三方检测机构出具的（国家级纺织品检测机构）检测报告佐证，原件备查。 |
| 6 | 应急帽 | 设计符合《卫生应急队伍标识（试行）》要求。采用精梳涤棉混纺面料，吸湿透气。全部为深藏蓝色。采用棒球帽款式，帽子侧面设计有小袢，便于携挂话筒等设备。单一尺寸规格，可以调节后部松紧拉扣以保证头型符合度。帽子有新疆卫生标识，采用多彩立体电脑绣花制作，样式符合卫生系统统一标识的要求，颜色采用金光红。 面料色牢度：耐水≥4级、耐酸碱汗渍耐水≥4级、耐摩擦色牢度≥3级，该参数需提供产品国家认证认可的第三方检测机构出具的（国家级纺织品检测机构）检测报告佐证，原件备查。 |
| 7 | 臂章 | 应急臂章：臂章正面中间位置印有“红花白十字”图案；图案上面印字（由甲方指定）；图案下面一行印有文字说明队伍处置类别（传染病控制）；两侧设计有环绕的麦穗图案。尺寸：80mm*100mm。臂章加入弧度定型设计，提高臂章与服装/手臂的贴合度；改进臂章内衬板材料，提高臂章的保型性。臂章属定制产品，单位可根据实际需求做更改。 颜色规范： █C:0 M:100 Y:100 K:0 █C:8 M:32 Y:89 K:0 |
| 8 | 应急安全帽 | 符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》，规格30*22*20cm，白色ABS材质。图案上面印字（由甲方指定）。 |
| 9 | 防水户外靴 | 1、鞋帮高腰设计，有效保护脚踝，防止扭伤、挫伤。 2、耐磨橡胶+高弹EVA+后跟平衡片（组合而成），橡胶耐磨，止滑，EVA高弹适合快速反应。鞋底具有防刺功能，防刺功能≥1100N，该参数需提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告佐证，应使用最薄的防刺中底，一是减轻重量，二是便于弯曲快速向前奔跑。 3、鞋帮撕裂强度不小于190N 4、靴子具备加热功能，38℃肤感速热，电池可回充。满电可以连续使用4到8个小时。 |
| 10 | 雨衣 | 1.雨衣分体式，分为上衣和裤子，颜色为专用“红色（哈佛红）”和“深藏蓝”两种颜色的组分式设计。 2.面料采用210T涤丝纺PU防水涂层；背部标识为银色反光字印字（由甲方指定）,以突出现场卫生应急救援的视角效果。 |
| 11 | 兵团卫生应急小分队背包 | 材质：面料采用高强耐磨防水材料制作，具有优异的防水性。颜色为国旗红，背包需印制中国卫生标识。 容积：≥70L； 材料性能：经向断裂强力不小于1900N；纬向强力不小于1400N；经向撕破强力不小于190N；纬向撕破强力不小于130N；沾水等级：不低于3级，此项需提供具有省级及以上市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质的机构出具的质检报告（具有CMA认证）（原件备查）； 背部应具有导流散热功能，提供背负舒适性。 背包应具有可拓展功能。 6、肩带应具有回弹力、拒水性等特点，有效缓解肩部肌肉及脊椎的压力，使背负更加舒适。 |

#### 个人用品背囊包

- 产品概述

- 用途：主要用于队员的个人通讯、防护及生活保障。

- 基本功能：为队员提供通讯、照明、休息空间等日常生活保障。

- 主要结构：

（1）构成：由背包和内装装备构成；

（2）系统各组成部分的功用及主要技术形式 ：

- 包囊囊体：主要用于贮放和携带装备；双肩背包式；

B、器材设备：直接装载于包囊内。

（3）内部分区合理，方便拿取；同时具备隐藏式便携系统。

| 个人用品包内装品量明细 |
| --- |
| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 对讲机 | 个 | 1 |  |
| 2 | 多功能充电器 | 个 | 1 |  |
| 3 | 指南针 | 个 | 1 |  |
| 4 | 救生荧光棒 | 根 | 2 |  |
| 5 | 劳动保护手套 | 双 | 5 |  |
| 6 | 单人急救包 | 套 | 1 |  |
| 7 | 药品 | / | 预留空间 |  |
| 8 | 单人帐篷 | 顶 | 1 |  |
| 9 | 折叠式防潮垫 | 张 | 1 |  |
| 10 | 睡袋(冬季) | 个 | 1 |  |
| 11 | 睡袋(春夏秋季) | 个 | 1 |  |
| 12 | 帐灯 | 个 | 1 |  |
| 13 | 水壶 | 个 | 1 |  |
| 14 | 单兵净水器 | 个 | 1 |  |
| 15 | 洗漱用具包 | 套 | 1 |  |
| 16 | 折叠式脸盆 | 个 | 1 |  |
| 17 | 多功能防水袋 | 个 | 10 |  |
| 18 | 物品收纳袋（小） | 个 | 5 |  |

- 个人用品背囊技术要求

| 序号 | 参数名称 | 个人用品背囊技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装备用途 | 1.用途：主要用于队员的个人通讯、防护及生活保障。 2.基本功能：为队员提供通讯、照明、休息空间等日常生活保障。 |
| 1.1 | 结构形式 | （1）构成：由可提可斜挎背囊和内装装备构成； （2）系统各组成部分的功用及主要技术形式 A、包囊囊体：主要用于贮放和携带装备；双肩背负式，具备可拓展包；B、器材设备：直接装载于包囊内。 （3）内部分区合理，方便拿取；同时具备隐藏式便携系统。 |
| 2 | 技术指标 |  |
| 2.1 | 外形尺寸（长×宽×高） | 背囊长宽高：不小于33cm×10cm×20cm,公差±5cm； |
| 2.2 | 整备重量 | 背囊空囊≤1kg；实装≤5kg； |
| *2.3 | 面料缝合强度 | 面料之间的缝合强度应不小于500N |
| 2.4 | 环境适应性 |  |
| *2.4.1 | 使用温度 | 低温≤-20℃，高温≥40℃ |
| *2.4.2 | 储存极限温度 | 为避免背囊长时间在极限环境下存放时，材料涂层及防水胶条等部位受损，背囊存储极限温度应符合低温≤-40℃，高温≥70℃。 |
| 2.4.3 | 湿热 | 适应湿度95％（40℃）环境 |
| *2.4.4 | 淋雨 | 降雨强度10cm/h，试验时间30min，背囊内应无明显渗水 |
| *2.4.5 | 跌落 | 从90厘米高度跌落后，背囊应无破损，内装物应无松脱和损坏 |
| 2.5 | 外观 |  |
| 2.5.1 | 缝线要求 | 车缝工艺，缝线平顺，不能有爆线、跳针、漏针、未回针、针距不均，线迹歪斜现象；车缝线的颜色与布料颜色要匹配；针距每厘米3～5针；车缝后线头必须剪净，线头长度不大于3mm |
| 2.5.2 | 背囊外表面 | 应无断经、断纬，无跳丝、跳线，无印道、瑕点、污点和划痕 |
| 2.5.3 | 背负系统 | 背带、腰带与插扣配合应紧固，不得出现自行松脱现象。 |
| 2.5.4 | 拉链 | 拉链缝合平直，边距一致，误差不大于2mm。 |
| 2.6 | 原材料 |  |
| *2.6.1 | 背囊面料 | 背囊面料采用600D牛津涂层布，颜色为国旗红。 断裂强力经向≥2500 N、纬向≥2200 N;撕破强力经向≥420 N、纬向≥360 N;耐磨性≥6000 次;静水压初始≥20 kPa、洗5次后≥2 kPa； 垂直燃烧续燃时间、阴燃时间均≤2s;垂直燃烧损毁长度≤150mm；抗粘连性：无粘连；耐低温-40℃无破裂或龟裂；缝纫损伤率≤5，布料沾水等级(级):不小于4级；布料色牢度：干摩擦色牢度(4～5)级，湿摩擦色牢度(4～5)级；背囊各连接部位抗拉力不小于250N,背带抗拉力不小于500N; |
| 2.6.2 | 拉链 | 拉链耐用度不低于4000次，无掉牙、错牙、损坏等缺陷； 10号拉链，平拉强度≥1000N、轻滑度≤7.0N、拉头拉片结合强力≥500N、拉头拉片抗扭力矩≥1.2Nm； 8号拉链，平拉强度≥800N、轻滑度≤7.0N、拉头拉片结合强力≥300N、拉头拉片抗扭力矩≥1Nm； 5号拉链，平拉强度≥600N、轻滑度≤5.0N、拉头拉片结合强力≥200N、拉头拉片抗扭力矩≥0.6Nm； 5号止水拉链，平拉强度≥600N、轻滑度≤7.8N、拉头拉片结合强力≥200N、拉头拉片抗扭力矩≥0.6Nm |
| 2.6.3 | 粘扣带 | 粘扣带，外观质量和尺寸允差应满足GB/T 23315规定；剪切强度≥8 N/m2、剥离强度≥2 N/m、抗疲劳性能（离合5000次）剪切强度≥6 N/m2、抗疲劳性能 （离合5000次）剥离强度≥1.8 N/m |
| 2.6.4 | 插扣和受力环扣断裂强力 | 插扣和受力环扣断裂强力均不小于800N。 |
| 2.6.5 | 其他辅助性塑料或金属件 | 表面应平滑，色泽均匀，无毛刺，无锈蚀，不应有起泡、起皮、划痕 |
| 3 | 要求 | 为保证产品质量，标*参数须提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告，原件备查。 |

（三）个人用品背囊内装品量及技术要求

| 个人用品背囊内装品量及技术要求 |
| --- |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 对讲机 | 1. 终端设备能够在不同网络制式下正常使用； *2. 终端设备电池容量须≥4000mAh，3.7V，电池可更换； 3. 终端设备尺寸≤104*55*27（mm）； 4. 终端设备重量≤190g（含电池、背夹）；不含背夹170g（含电池）； 5. 终端设备须是彩色显示屏，屏的尺寸≥1.77英寸，分辨率160*128； 6. 终端设备须有独立的大PTT按键； 7. 终端安卓版本≥7.0； 8. 终端设备须支持蓝牙，且蓝牙版本为4.1及以上； 9. 终端设备喇叭额定功率须≥2瓦，最大功率≥3瓦； *10. 终端设备防护等级为IP67（须提供检测报告扫描件及加盖原厂公章）； *11. 终端设备须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（须提供证书扫描件及加盖原厂公章）； *12. 终端设备必须获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证（CTA）（须提供证书扫描件及加盖原厂公章）； *13. 终端设备必须通过中国强制性产品认证（CCC）（须可提供证书扫描件及加盖原厂公章）； | 个 | 1 |
| 2 | 多功能充电器 | 氮化镓快充充电器 2C+2U 100W，100W超级快充，向下兼容66W、40W、22.5W，输入：AC 100-240V~,50/60Hz,2.5A Max，输出口为Type-C、iP、Micro， | 个 | 1 |
| 3 | 指南针 | 多种功能合一：指南针+温度显示+LED灯+放大镜+口哨+反光镜 | 个 | 1 |
| 4 | 救生荧光棒 | 4h～12h稳定的发光亮度；长度≥15cm,主动式发光。 | 根 | 2 |
| 5 | 劳动保护手套 | 人体工程学手型设计，提高舒适性和灵敏度，防滑耐磨耐用。 | 双 | 5 |
| 6 | 单人急救包 | 创可贴5片，碘伏棉签5个，无菌棉绷带一卷，酒精棉片5片，烧伤敷料1包，生理盐水15ml1支，止血带，医用胶带1卷，医用纱布块2块，医用剪刀，三角巾1个。 | 套 | 1 |
| 7 | 药品 | 预留位置，位置标识清晰、方便取用。 | / | / |
| 8 | 单人帐篷 | 1、面料：采用210D高强防水涂层材料，耐日晒牢度不小于4级；静水压不小于5kpa；拒油及易去污性能等级不小于4级。 2、底布：采用210D藏青色牛津布PVC涂层； 3、帐篷支架：直径7.9mm玻璃纤维杆； 4、展开尺寸：不小于2*1*1米；包装尺寸：38cm*13cm*13cm(±3cm) 5、帐篷为双层帐，两侧印有中国卫生标识，配有独立的包装收纳 | 顶 | 1 |
| 9 | 折叠式防潮垫 | 单人蜂巢折叠防潮垫，展开尺寸200*63CM，IXPE+铝箔材质，折叠后尺寸为63CM*14CM*12.5CM | 张 | 1 |
| 10 | 睡袋(冬季) | 木乃伊式单人睡袋，80*205cm，填充量1000g灰鸭绒，蓬松度650+。轻量、防泼水、高蓬，保暖耐用，睡袋安全类别为B级可直接接触皮肤，具备马鞍形脖颈和立体阻风条，；领口具备魔术贴，双向拉链，极限温度-17℃，舒适温度-12℃，正常体积29*22cm(13.5L),压缩体积22*22cm（8L）），每个睡袋配收纳袋及压缩袋。 | 个 | 1 |
| 11 | 睡袋(春夏秋季) | 鸭绒信封式，填充物80%灰鸭绒，蓬松度550+，面料20D锦纶，里料20D锦纶，具备羽绒被/睡袋切换，睡袋尺寸85*205CM，收纳后尺寸30*17CM，可拆卸风帽，睡袋侧面与底部可分别打开以适应不同温度。附送压缩收纳袋。 | 个 | 1 |
| 12 | 帐灯 | 强光-弱光-爆闪-SOS模式，手提/挂扣使用，1200mAh电池，可边充电边照明，LED灯芯 | 个 | 1 |
| 13 | 水壶 | 容量不低于1.49L，杯重量不高于1.06KG，口径不高于7.0cm，倒入95℃沸水/4°C冰水倒入测试,保温效果6小时 80°C以上&24小时57°C以上, 保冷效果6小时 8°C以下，一户双盖，可拆卸按压式中栓，内胆采用304不锈钢，折叠羽翼式把手，不用时可收起， | 个 | 1 |
| 14 | 单兵净水器 | 净水流速200ml-300ml/min，使用寿命：不低于4000L | 个 | 1 |
| 15 | 洗漱用具包 | 含毛巾、牙刷、牙膏、香皂、漱口杯、指甲刀、剃须刀、免洗手液、洗发水1套。 | 套 | 1 |
| 16 | 折叠式脸盆 | 防水牛津布材质，容量≥5L | 个 | 1 |
| 17 | 多功能防水袋 | 尺寸：不小于330*235*1mm，厚度：12S，材质：PP，防水防污 | 个 | 10 |
| 18 | 物品收纳袋（小） | 可视化物资收纳袋，210D尼龙材质，22厘米x17厘米x6厘米， | 个 | 5 |

#### 后勤保障背囊

- 产品概述

1.用途：主要用于现场传染病防控工作场所的建立；提供工作空间、平台及电源等后勤保障功能。

2.主要结构：

（1）构成：由背囊囊体和内装器材设备构成。

（2）系统各组成部分的功用及主要技术形式

A、背囊囊体：主要用于贮放和携带器材及药品；双肩背囊式；具备可拓展包。

器材设备：建立伤员救治空间及平台；采用模块化分类，模块包囊装载于背囊囊体内或单独携带。

B.具备弹性背架和辅助背拉带；背部接触部位采用3D网眼布形成透气缓冲结构；背囊肩带、腰带长度可调节,胸带上下位置和长度均可调节。内部分区合理，方便拿取；同时具备隐藏式便携系统。

- 后勤保障背囊品量明细

| 后勤保障背囊品量明细 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 一 | 后勤保障背囊本体（另配一个空囊） | 个 | 2 |
| 1 | 照明灯 | 个 | 4 |
| 2 | 电源 | 块 | 2 |
| 3 | 多功能折叠铲 | 把 | 1 |
| 4 | 塑料布 | 卷 | 1 |
| 5 | 尼龙绳 | 米 | 20 |
| 6 | 队旗 | 面 | 2 |
| 7 | 警戒带 | 盒 | 2 |
| 8 | 物品收纳袋（小） | 个 | 5 |
| 9 | 物品收纳袋（大） | 个 | 2 |

- 后勤保障背囊技术要求

| 序号 | 参数名称 | 后勤保障背囊技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装备用途 | 1.用途：主要用于现场传染病防控工作场所的建立；提供工作空间、平台及电源等后勤保障功能。 2.基本功能：为传染病防控提供工作平台。 |
| 1.1 | 结构形式 | （1）构成：由背囊囊体和内装器材设备构成。 （2）系统各组成部分的功用及主要技术形式 A、背囊囊体：主要用于贮放和携带器材及药品；双肩背囊式，具备可拓展包； B、器材设备：建立伤员救治空间及平台；采用模块化分类，模块包囊装载于背囊囊体内。 （3）具备弹性背架和辅助背拉带；背部接触部位采用3D网眼布形成透气缓冲结构；背囊肩带、腰带长度可调节,胸带上下位置和长度均可调节。 （4）内部分区合理，方便拿取；同时具备隐藏式便携系统。 |
| 2 | 技术指标 |  |
| 2.1 | 外形尺寸（长×宽×高） | 背囊长宽高：应不大于43cm×27cm×55cm,公差±5cm； 帐篷携行包长宽高：不大于110cm×25cm×25cm,公差±5cm； |
| *2.2 | 整备重量 | 考虑便携机动性，背囊空囊≤3kg；实装≤15kg； 实装≤18kg； |
| *2.3 | 面料缝合强度 | 面料之间的缝合强度应不小于500N |
| 2.4 | 环境适应性 |  |
| 2.4.1 | 使用温度 | ≤-20℃，≥40℃ |
| 2.4.2 | 储存极限温度 | 为避免背囊长时间在极限环境下存放时，材料涂层及防水胶条等部位受损，背囊存储极限温度应符合≤-40℃，≥70℃。 |
| 2.4.3 | 湿热 | 适应湿度95％（40℃）环境 |
| *2.4.4 | 淋雨 | 降雨强度10cm/h，试验时间30min，背囊内应无明显渗水 |
| *2.4.5 | 跌落 | 从0.9米高度跌落后，背囊应无破损，内装物应无松脱和损坏 |
| *2.4.6 | 背囊振荡冲击 | 空囊内均匀盛装12kg重物进行振荡冲击试验，分别检验背带和提把，双肩背带400次，单提把250次，测试后囊体无开裂，各部件不变形、无断裂、损坏，不开线 |
| 2.5 | 外观 |  |
| 2.5.1 | 缝线要求 | 车缝工艺，缝线平顺，不能有爆线、跳针、漏针、未回针、针距不均，线迹歪斜现象；车缝线的颜色与布料颜色要匹配；针距每厘米3～5针；车缝后线头必须剪净，线头长度不大于3mm |
| 2.5.2 | 背囊外表面 | 应无断经、断纬，无跳丝、跳线，无印道、瑕点、污点和划痕 |
| 2.5.3 | 背负系统 | 背带、腰带与插扣配合应紧固，不得出现自行松脱现象。 |
| 2.5.4 | 拉链 | 拉链缝合平直，边距一致，误差不大于2mm。 |
| 2.6 | 原材料 |  |
| *2.6.1 | 背囊面料 | 背囊面料采用600D牛津涂层布，颜色为国旗红 断裂强力经向≥2500 N、纬向≥2200 N;撕破强力经向≥420 N、纬向≥360 N;耐磨性≥6000 次;静水压初始≥20 kPa、洗5次后≥2 kPa； 垂直燃烧续燃时间、阴燃时间均≤2s;垂直燃烧损毁长度≤150mm；抗粘连性：无粘连；耐低温-40℃无破裂或龟裂；缝纫损伤率≤5，布料沾水等级(级):不小于4级；布料色牢度：干摩擦色牢度(4～5)级，湿摩擦色牢度(4～5)级；背囊各连接部位抗拉力不小于250N,背带抗拉力不小于500N; |
| *2.6.2 | 拉链 | 拉链耐用度不低于4000次，无掉牙、错牙、损坏等缺陷； 10号拉链，平拉强度≥1000N、轻滑度≤7.0N、拉头拉片结合强力≥500N、拉头拉片抗扭力矩≥1.2Nm； 8号拉链，平拉强度≥800N、轻滑度≤7.0N、拉头拉片结合强力≥300N、拉头拉片抗扭力矩≥1Nm； 5号拉链，平拉强度≥600N、轻滑度≤5.0N、拉头拉片结合强力≥200N、拉头拉片抗扭力矩≥0.6Nm； 5号止水拉链，平拉强度≥600N、轻滑度≤7.8N、拉头拉片结合强力≥200N、拉头拉片抗扭力矩≥0.6Nm |
| *2.6.3 | 粘扣带 | 粘扣带，外观质量和尺寸允差应满足GB/T 23315规定；剪切强度≥8 N/m2、剥离强度≥2 N/m、抗疲劳性能（离合5000次）剪切强度≥6 N/m2、抗疲劳性能（离合5000次）剥离强度≥1.8 N/m |
| *2.6.4 | 插扣和受力环扣断裂强力 | 插扣和受力环扣断裂强力均不小于800N。 |
| 2.6.5 | 其他辅助性塑料或金属件 | 表面应平滑，色泽均匀，无毛刺，无锈蚀，不应有起泡、起皮、划痕 |
| 2.7 | 标志标识 | 背囊正面的部位，应有白底红十字中国卫生标志及背囊名称，外观协调美观，便于识别。背囊具有夜间警示功能，可根据采购人指定标识制作。 |
| 2.8 | 包装 | 采用双瓦楞纸箱包装，纸箱文字和图示标志应按照GB/T191包装储运图示标志要求进行设计和印刷 |
| 3 | 配置 | 见附表 |

- 后勤保障背囊品量及技术要求

| 后勤保障背囊品量及技术要求 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格及技术要求 | 单位 | 数量 |
| 一 | 后勤保障背囊 | 技术要求见上表，另配一个空囊，用于分装个人用品物资 | 个 | 2 |
| 1 | 照明灯 | LED,佩可充电锂电池，4800mAh锂电池，通宵续航48小时，可照明范围20-30㎡，强中弱三档亮度、四种色温可调，可当充电宝，可太阳能充电 | 个 | 4 |
| 2 | 电源 | 20000mAh，兼容 UFCS 融合快充协议，输入接口：Type-C(IN1)，支持IN1(Type-C1)5V-3A9V-3A12V-3A15V-3A20V-4.5A输入，输出：USB-A/Type-C，接口为2个Type-C+1个USB-A，单口最大功率120W，多口最大功率150W，屏幕可显示剩余电量，支持小电流模式，多口输出。 | 块 | 2 |
| 3 | 多功能折叠铲 | 防滑手柄，便携，多角度调节可实现铲、锄、钩、折叠切换，铲头带刻度尺、铲锯、割绳器，拆解可作为多功能战术刀、开瓶器、打火镁棒、口哨破窗锥。铲头采用2.5mm厚的进口高碳钢，手柄采用航空铝材。 | 把 | 1 |
| 4 | 塑料布 | 长3m×宽3m | 卷 | 1 |
| 5 | 尼龙绳 | 采用高强纤维编织，抗拉强度高、耐高温、耐磨、不易老化、轻便柔软，断裂强度：>5.6KN。 | 米 | 20 |
| 6 | 队旗 | 含伸缩旗杆，旗帜规格及内容依要求制作 | 面 | 2 |
| 7 | 警戒带 | 采用高级涤纶织带加工而成，带宽6CM，50m/盒 | 盒 | 2 |
| 8 | 物品收纳袋（小） | 可视化物资收纳袋，210D尼龙材质，22厘米x17厘米x6厘米 | 个 | 5 |
| 9 | 物品收纳袋（大） | 可视化物资收纳袋，210D尼龙材质，40厘米x20厘米x11厘米 | 个 | 2 |

#### 快检与流调背囊包（含包1/包2）

- 快检与流调背囊包1--流调与防护用品包

- 产品要求

（1）用途：主要用于突发传染病事件的现场快速检测与流行病学调查。

2.作业与基本功能指标：

（1）病原微生物现场快速检测(结合实际储备快检试剂);

（2）流行病学调查。

3.主要结构

（1）构成：由2个背囊囊体和内装器材及药品构成；

（2）系统各组成部分的功用及主要技术形式

A、背囊囊体：主要用于贮放和携带器材及药品；双肩背囊式；具备可拓展包。

B、器材和设备：主要用于病原微生物现场采集、快速检测和流行病学调查；采用模块化分类，模块包囊装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧。

（3）具备弹性背架和辅助背拉带；背部接触部位采用3D网眼布形成透气缓冲结构；背囊肩带、腰带长度可调节,胸带上下位置和长度均可调节.

（4）内部分区合理，方便拿取；具备隐藏式便携系统。

4.快检与流调背囊1—放置流调与防护用品明细

| 序号 | 品名 | 单位 | 放置数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性乳胶手套 | 双 | 5 |
| 2 | 一次性外科口罩 | 个 | 5 |
| 3 | 医用防护口罩 | 个 | 5 |
| 4 | 一次性医用防护服 | 件 | 5 |
| 5 | 免洗手消毒液 | 瓶 | 1 |
| 6 | 湿纸巾 | 包 | 5 |
| 7 | 一次性医用帽 | 个 | 5 |
| 8 | 隔离衣 | 件 | 5 |
| 9 | 工作服 | 件 | 5 |
| 10 | 护目镜 | 个 | 5 |
| 11 | 软体靴子 | 双 | 5 |
| 12 | 鞋套 | 双 | 5 |
| 13 | 录音笔 | 支 | 1 |
| 14 | 执法记录仪 | 个 | 1 |
| 15 | 采样记录表 | / | 只预留位置，具体预留数量见快检与流调背囊品量及技术要求表 |
| 16 | 检测记录表 | / |  |
| 17 | 签字笔 | / |  |
| 18 | Mark笔 | / |  |
| 19 | 平板电脑 | / |  |
| 20 | 手足口病、诺如病毒感染、流感、水痘、流行性腮腺炎、不明原因肺炎、狂犬病等调查表 | / |  |
| 21 | 便携式打印机 | 台 | 1 |
| 22 | 物品收纳袋 | 个 | 1 |

- 快检与流调背囊包2--快速检测用品包

1．产品要求

用途：主要用于突发传染病事件的现场快速检测与流行病学调查。

2.作业与基本功能指标：

(1)病原微生物现场快速检测(结合实际储备快检试剂);

(2)流行病学调查。

3.主要结构

（1）构成：由背囊囊体和内装器材及药品构成；

（2）系统各组成部分的功用及主要技术形式

A、背囊囊体：主要用于贮放和携带器材及药品；双肩背囊式；具备可拓展包。

B、器材和设备：主要用于病原微生物现场采集、快速检测和流行病学调查；采用模块化分类，模块包囊装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧。

（3）具备弹性背架和辅助背拉带；背部接触部位采用3D网眼布形成透气缓冲结构；背囊肩带、腰带长度可调节,胸带上下位置和长度均可调节.

（4）内部分区合理，方便拿取；具备隐藏式便携系统。

4.快检与流调背囊2-放置快速检测用品明细

| 序号 | 名称 | 单位 | 放置数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碘伏棉签 | 瓶 | 1 |
| 2 | 无菌采样管 | 只 | 30 |
| 3 | 一次性注射器 | 只 | 5 |
| 4 | 压脉带 | 条 | 1 |
| 5 | 粪便采样管 | 只 | 30 |
| 6 | 咽拭子采样管 | 份 | 30 |
| 7 | CB运输培养基 | 只 | 10 |
| 8 | 鼻咽拭子 | 只 | 30 |
| 9 | 口咽拭子 | 只 | 30 |
| 10 | 生理盐水 | 支 | 10 |
| 11 | 氧化酶试剂 | 片 | 20 |
| 12 | 无菌采样袋 | 个 | 30 |
| 13 | Ss平板 | 个 | 30 |
| 14 | Tcbs平板 | 个 | 30 |
| 15 | 肛拭棉签 | 包 | 1 |
| 16 | 生物运输箱 | 个 | 1 |
| 17 | 霍乱胶体金快检试剂(O1群) | / | 只预留位置，具体预留数量见快检与流调背囊品量及技术要求表 |
|  | 霍乱胶体金快检试剂(O139群) | / |  |
| 19 | 流感快检试剂 | / |  |
| 20 | 新冠抗原试剂 | / |  |
| 21 | 鼠疫(碳痘)快检试剂 | / |  |
| 22 | 无菌水质采样袋 | 个 | 1 |
| 23 | 水银体温计 | 支 | 2 |
| 24 | 额温枪 | 支 | 1 |
| 25 | 医用垃圾袋 | 个 | 10 |
| 26 | 锐器盒 | 个 | 1 |
| 27 | 一次性采血针 | 盒 | 1 |
| 28 | 真空采血管 | 盒 | 1 |

- 快检与流调背囊包技术要求

| 序号 | 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装备用途 | 1.用途： 主要用于突发传染病事件的现场快速检测与流行病学调查。 2.作业与基本功能指标： (1)病原微生物现场快速检测(结合实际储备快检试剂);(2)流行病学调查。 |
| 1.1 | 结构形式 | （1）构成：由背囊囊体和内装器材及药品构成； （2）系统各组成部分的功用及主要技术形式 A、背囊囊体：主要用于贮放和携带器材及药品；双肩背囊式，具备可拓展包； B、器材和设备：主要用于病原微生物现场采集、快速检测和流行病学调查；采用模块化分类，模块包囊装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧。 （3）具备弹性背架和辅助背拉带；背部接触部位采用3D网眼布形成透气缓冲结构；背囊肩带、腰带长度可调节,胸带上下位置和长度均可调节. （4）内部分区合理，方便拿取；同时具备隐藏式便携系统。 |
| 2 | 技术指标 |  |
| 2.1 | 外形尺寸（长×宽×高） | 背囊长宽高：不小于43cm×27cm×55cm,公差±5cm； |
| 2.2 | 整备重量 | 考虑便携机动性，背囊空囊≤3kg；实装≤15kg； |
| 2.3 | 面料缝合强度 | 面料之间的缝合强度应不小于500 N |
| 2.4 | 环境适应性 |  |
| *2.4.1 | 使用温度 | ≤-20℃，≥40℃ |
| 2.4.2 | 储存极限温度 | 为避免背囊长时间在极限环境下存放时，材料涂层及防水胶条等部位受损，背囊存储极限温度应符合≤-40℃，≥70℃。 |
| 2.4.3 | 湿热 | 95％（40℃） |
| *2.4.4 | 淋雨 | 降雨强度10cm/h，试验时间30min，背囊内应无明显渗水 |
| *2.4.5 | 跌落 | 从90厘米高度跌落后，背囊应无破损，内装物应无松脱和损坏 |
| *2.4.6 | 背囊振荡冲击 | 空囊内均匀盛装12kg重物进行振荡冲击试验，分别检验背带和提把，双肩背带400次，单提把250次，测试后囊体无开裂，各部件不变形、无断裂、损坏，不开线 |
| 2.5 | 外观 |  |
| 2.5.1 | 缝线要求 | 车缝工艺，缝线平顺，不能有爆线、跳针、漏针、未回针、针距不均，线迹歪斜现象；车缝线的颜色与布料颜色要匹配；针距每厘米3～5针；车缝后线头必须剪净，线头长度不大于3mm |
| 2.5.2 | 背囊外表面 | 应无断经、断纬，无跳丝、跳线，无印道、瑕点、污点和划痕 |
| 2.5.3 | 背负系统 | 背带、腰带与插扣配合应紧固，不得出现自行松脱现象。 |
| 2.5.4 | 拉链 | 拉链缝合平直，边距一致，误差不大于2mm。 |
| 2.6 | 原材料 |  |
| *2.6.1 | 背囊面料 | 背囊面料采用600D牛津涂层布，颜色为国旗红 断裂强力经向≥2500 N、纬向≥2200 N;撕破强力经向≥420 N、纬向≥360 N;耐磨性≥6000 次;静水压初始≥20 kPa、洗5次后≥2 kPa； 垂直燃烧续燃时间、阴燃时间均≤2s;垂直燃烧损毁长度≤150mm；抗粘连性：无粘连；耐低温-40℃无破裂或龟裂；缝纫损伤率≤5，布料沾水等级(级):不小于4级；布料色牢度：干摩擦色牢度(4～5)级，湿摩擦色牢度(4～5)级；背囊各连接部位抗拉力不小于250N,背带抗拉力不小于500N; |
| 2.6.2 | 拉链 | 拉链耐用度不低于4000次，无掉牙、错牙、损坏等缺陷； 10号拉链，平拉强度≥1000N、轻滑度≤7.0N、拉头拉片结合强力≥500N、拉头拉片抗扭力矩≥1.2Nm； 8号拉链，平拉强度≥800N、轻滑度≤7.0N、拉头拉片结合强力≥300N、拉头拉片抗扭力矩≥1Nm； 5号拉链，平拉强度≥600N、轻滑度≤5.0N、拉头拉片结合强力≥200N、拉头拉片抗扭力矩≥0.6Nm； 5号止水拉链，平拉强度≥600N、轻滑度≤7.8N、拉头拉片结合强力≥200N、拉头拉片抗扭力矩≥0.6Nm |
| *2.6.3 | 粘扣带 | 粘扣带，外观质量和尺寸允差应满足GB/T 23315规定；剪切强度≥8 N/m2、剥离强度≥2 N/m、抗疲劳性能（离合5000次）剪切强度≥6 N/m2、抗疲劳性能（离合5000次）剥离强度≥1.8 N/m |
| 2.6.4 | 插扣和受力环扣断裂强力 | 插扣和受力环扣断裂强力均不小于800N。 |
| 2.6.5 | 其他辅助性塑料或金属件 | 表面应平滑，色泽均匀，无毛刺，无锈蚀，不应有起泡、起皮、划痕 |

- 快检与流调背囊品量及技术要求

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性乳胶手套 | 医用检查手套，独立包装，麻面无粉型，长度≥230mm，麻面厚度：0.11-2.03mm，克重：6g。 | 双 | 5 | 个人防护用品 |
| 2 | 一次性外科口罩 | 平面，适用于医务人员或相关人员的基本防护，以及在有创操作过程中阻止体液和喷溅物传播的防护。由非织造布与过滤层、口罩带、鼻夹组成。 | 个 | 5 |  |
| 3 | 医用防护口罩 | 头戴式，155mmx105mm（允差±5%），符合GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》，口罩断裂强力≥10N,过滤效率≥95%。 | 个 | 5 |  |
| 4 | 一次性医用防护服 | 1、医用一次性防护服（胶条型）材质为覆膜无纺布，防护服为白色连体型，连帽，缝线处蓝色胶条加固，袖口、裤口、帽口为弹性收口，门禁处有防水不干胶贴。高领口护嘴，增强面部及颈部的防护功能。 2、防护服材料抗渗水性能大于35KPa，防护服抗合成血液穿透应不低于6级，纵向断裂强力不低于110N，横向断裂强力不低于50N，防护服对非油性颗粒的过滤效率不低于98%，能有效阻隔防护细菌、病毒、有毒有害液体、气体、气溶胶等。固体颗粒物向内泄漏率不大于30%，单件防护服的总向内泄漏率不大于15%。 3、透湿量：不小于4000g/(m2.d)。可将人体汗液持续地排出，减轻人员的闷热感，提高舒适度，同时能有效隔挡病人的血液、唾液、尿液等液体，服装带电量不大于0.6μc/件。4、防护服微生物指标符合GB15979-2002中微生物指标要求，细菌及真菌菌落总数＜20cfu/g。 5、独立真空或纸塑包装。 | 件 | 5 |  |
| 5 | 免洗手消毒液 | 100ml，乙醇含量75%±5%（V/V），PH值6-8，符合GB 27950-2020《手消毒剂卫生要求》 | 瓶 | 1 |  |
| 6 | 湿纸巾 | 10片/包(尺寸：180*170mm，含氨基酸、芦荟、积雪草提取液，玫瑰果油精华，PH 5.5，杀菌率99.9%，有效杀菌成分：苯扎氯铵（0.045%-0.055%），苄索氯铵（0.055%-0.065%）) | 包 | 5 |  |
| 7 | 一次性医用帽 | 1.材质为覆膜无纺布； 2.非无菌提供，一次性使用。 3.对血液、体液、粉尘等具有一定的阻隔防护性，抗合成血液穿透应不低于5级。对非油性颗粒的过滤效率不低于98%，能有效阻隔防护细菌、病毒、有毒有害液体、气体、气溶胶等。材料抗渗水性能大于35KPa，纵向断裂强力不低于110N，横向断裂强力不低于50N，表面抗湿性：3-4级；具有一定阻燃性能。透湿量：不小于6000g/(m2.d)。带电量不大于0.6μc/件。 | 个 | 5 |  |
| 8 | 隔离衣 | 1.结构为反穿大褂式； 2.一次性使用。 3.对血液、体液、粉尘等具有一定的阻隔防护性。 4.隔离衣材料的断裂强力应不小于50N；胀破强度不小于50kPa；隔离衣的静水压不低于5kPa；抗合成血穿透性：≥3级；透湿率不低于5000g/(m2.d)。 | 件 | 5 |  |
| 9 | 工作服 | 1、长袖系扣款。 2、具备防水、防风、防静电、阻燃等性能。 3、连续洗消20次后，抗渗水性大于9kpa；表面抗湿性不小于4级；阻污染液体气溶胶穿透性不小于3级；阻穿透性能的穿透率不大于30%；带电量不大于0.3μC/件；透湿率不低于3000g/(㎡.24h；)耐磨损性能不小于4级；撕破强力不小于4级；抗穿刺性能不小于4级。 | 件 | 5 |  |
| 10 | 护目镜 | 符合GB 14866-2006《个人用眼护具技术要求》，耐热性能:67℃±2水中，保持三分钟不变形；抗坠落性能及化学雾滴防护性能均合格。 | 个 | 5 |  |
| 11 | 软体靴子 | 长筒PVC，具有良好的防水、抗渗透、靴底具有防滑纹路，收纳方便。符合GB6675.4-2014技术要求。 | 双 | 5 |  |
| 12 | 鞋套 | 1.采用覆膜无纺布为主要原料，具有液体阻隔性能。 2.采用橡胶筋松紧收口、缝线处蓝色胶条加固，穿戴方便，不滑脱。 3.对血液、体液、粉尘等具有一定的阻隔防护性。 4.过滤效率：大于99%，能有效阻隔防护细菌、病毒、有毒有害液体、气体、气溶胶等。 5.面料柔软舒适，防水透湿，抗渗水性不小于42kPa,表面抗湿性不小于3级；抗合成血穿透性：6级。横向断裂强力不小于50N，纵向断裂强力不小于130N。 | 双 | 5 |  |
| 13 | 采样记录表 | A4 | 页 | 5 | 样本采集 |
| 14 | 检测记录表 | A4 | 页 | 5 |  |
| 15 | 签字笔 | 0.5 黑色 | 只 | 5 |  |
| 16 | Mark笔 | 防水，可在木材、玻璃、不锈钢材质表面书写，执行标准：GB21027 QB/T2777 | 只 | 5 |  |
| 17 | 碘伏棉签 | 50支/瓶，独立包装，8cm脱脂棉头 | 瓶 | 1 |  |
| 18 | 无菌采样管 | 内含0.85%生理盐水，带棉签 | 只 | 30 |  |
| 19 | 一次性注射器 | 2ml，PP材质，防滑脱结构，环氧乙烷灭菌，无菌独立包装，针头规格：0.6*25mm，针筒全长8.3cm | 只 | 5 |  |
| 20 | 压脉带 | 卡扣-Ι型，规格40*2.5cm、允差±10%，ABS卡扣+涤纶编织袋 | 条 | 1 |  |
| 21 | 粪便采样管 | 10ml，螺旋盖，PP材质，20*15*73mm，可放-80℃/液氮低温冷藏运输 | 只 | 30 |  |
| 22 | 咽拭子采样管 | 10ml管+3ml病毒保存液，管身为PP材质，管底可立，可书写标签 | 份 | 30 |  |
| 23 | CB运输培养基 | 10ml，液态、非半固体，可定量取样，植绒采样头 | 只 | 10 |  |
| 24 | 鼻咽拭子 | 独立装，8cm断点 | 只 | 30 |  |
| 25 | 口咽拭子 | 独立装，3cm断点 | 只 | 30 |  |
| 26 | 生理盐水 | 10ml/支，0.9%氯化钠盐水 | 支 | 10 |  |
| 27 | 氧化酶试剂 | 2ml/支(扩散法<K-B法>，20片/瓶，直径为6-6.35mm的药检纸，含微量抗生素稀释液 | 片 | 20 |  |
| 28 | 无菌采样袋 | 单面9丝，12*11cm | 个 | 30 |  |
| 29 | Ss平板 | 7cm规格 | 个 | 30 |  |
| 30 | Tcbs平板 | 7cm规格 | 个 | 30 |  |
| 31 | 肛拭棉签 | 100支/包，加长 | 包 | 1 |  |
| 32 | 生物运输箱 | 转运箱容积：10L； 产品配置：公路运输箱1只、吸附材料、标签2套、95千帕密封罐2 套、蓄冷材料1套 箱体材质：EPP高密度合成材料 蓄冷材料：物理冰排 吸水实验：以5cm/h的喷淋量盆淋1h进行预处理，环境温度23℃±1℃，相对湿度（50±2）％ 保温实验：在43℃环境温度下保温28小时以上。 堆码实验：堆码高度3M，堆码时间24h 跌落实验：﹣18℃预处理，跌落高度9M 穿孔试验：7kg标准穿刺棒，穿刺高度1M 密封实验：95千帕密封罐（次级容器），能承受在-40℃至+55℃温度范围内95kpa的内部压力不渗漏 包装性能：整体包装坚固、完整、严密不透、外表面清洁，不粘附有害的危险物质，符合“三防两耐”要求 适用范围：UN2814类、UN3373类、UN2900类生物样本公路运输 消毒方式：擦拭、浸泡 3．资质要求 生物安全运输箱整体必须具有：国家级检验中心出具的检验报告，且检验依据必须为：IATA危险品运输规格63版、危险物品安全航空运输技术细则ICAO Doc 9284 AN/905 2021-2022版。且检验报告产品名字中必须体现UN2814等字样，满足及时办理转运证的要求。 | 个 | 1 |  |
| 33 | 霍乱胶体金快检试剂(O1群) | 10份/盒 | 份 | 20 | 样本快检 |
|  | 霍乱胶体金快检试剂(O139群) | 10份/盒 | 份 | 20 |  |
| 34 | 流感快检试剂 | 8-15分钟读取结果，免疫层析法，板型单人份 | 份 | 30 |  |
| 35 | 新冠抗原试剂 | 20份/盒 | 份 | 20 |  |
| 36 | 鼠疫(碳痘)快检试剂 | 15份/盒 | 份 | 15 |  |
| 37 | 无菌水质采样袋 | 单面9丝，12*11cm | 个 | 1 |  |
| 38 | 平板电脑 | 平台：处理器：MT6765 ⼋核处理器 内存：4+64， RAM 4GB， ROM 64GB 摄像头：500+1300W 前置800万 后置1300万摄像头 USB：1个TYPEC接口；1个USB接口用于内部扩展OTG HUB SD卡/SIM卡：内置Micro-SD读卡； 最大128GB；三选二接口 LCD：8英寸，分辨率：1280*800 MIPI或LVDS(支持高亮度屏）支持戴医用乳胶手套操作，多点触控，电容屏 按键：Power键、 ⾳量+ 、⾳量-、RESET键 预留复用按键（SOS和2D扫描SCAN键） 声⾳：支持MP3, WMA, OGG, AAC, WAV FLA等格式，BOX喇叭：功率最⼤1.5W WIFI：2.4G /5G 双频 WI-FI 蓝牙：蓝牙5.0 定位：内置GPS定位 2G：频段：850/900/1800/1900 MHz； 3G：频段：850/1900/2100MHz 4G：全⽹通 系统：安卓10.0 电池：带NTC三线电池8000毫安⼤容量锂聚合物电池， 充电： TYPEC快充，预留Docking充电接口，兼容POE供电 电源管理;低功耗设计； 串口通讯:能直接与台式电脑相连实现数据通讯。 耳机接口：三选二SIM/TF接口； USB typeC 接口，3.0USB接口 以太网：RJ45以太网接口，联⽹线可以上传流调数据。 防护等级：工业级别 三防平板，防水、防尘、防震。 流调软件： 内置满足国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发的新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）的新冠肺炎病例个案调查表采集软件 实现现场流行病学个案调查表信息在线录入，方便调查信息的快速记录、汇总与分析。 | 台 | 1 | 流调溯源 |
| 39 | 便携式打印机 | 移动打印机，满电情况下打印不少于500页，满足WiFi、数据线连接，黑白打印不低于9页/分钟，进纸盒储纸量不低于50页，可打印A4、A5、A6等，具备2英寸显示屏，可在5-30温度工作环境下正常使用 |  | 1 |  |
| 40 | 录音笔 | ≥64G，15米录音，2定向+6全向麦克风，在线+离线录音转文字，多语种录音转文字（支持维吾尔语转文字），后置800W摄像头，≥2600mAh电池可持续录音14小时，3.5英寸屏幕，1280*720触摸屏，type-C接口 | 支 | 1 |  |
| 41 | 执法记录仪 | 1. 外形尺寸：长、宽、高应小于或等于115×65×26mm（背夹、外接设备除外）； *2. 显示屏：具有彩色显视屏，显示屏对角线尺寸应大于或等于2.8英寸(in)，显示全场白测试信号时的最大亮度应≥320cd/m²； *3. 外壳防护等级：防护等级应不低于IP68要求(水深1m，持续2小时)； *4. 遥控操作：可使用无线遥控方式完成部分操作，如启动/结束摄录等； *5. 连接对讲机：可连接对讲机，为对讲机提供拾音器和扬声器； 6. 省电模式：具有省电模式，开机后可自动或通过人工方式进入省电状态，按下任意键可进入取景预览模式； 7. 抓拍功能：在摄录过程中通过按下照相键应能抓拍与视频分辨率相同的照片，但不影响正常的摄录； 8. 无线传输功能：可通过无线方式向平台传输视频图像，图像分辨率可设置为1080P/720P/480P； 9. 语音播报：具有语音播报功能，开启后可在开机、录像、录音、重点标记时进行语音播报，并具有摄录时长播报及整点报时功能； *10. 语音、视频通话：可通过平台软件实现执法记录仪之间的语音对讲和视频通话； *11. 视场角：摄像头的水平视场角在生产厂声明的所有分辨率条件下均应大于或等于110°； 12. 几何失真：在生产厂声明的所有分辨率条件下几何失真均应小于或等于16%； *13. 视频性能：在视频分辨率1920×1080下，帧率≥30帧/s，视频分辨力≥800线；在视频分辨率1280×720下，帧率≥30帧/s，视频分辨力≥600线； *14. 照片分辨力：拍摄的照片在≥9045×4975像素下，分辨力应大于或等于1100线； *15. 夜视功能：在距执法记录仪5m处,可看清人物面部特征，距执法记录仪10m处,可看清人体轮廓，红外灯可设置为自动或手动开启； 16. 连拍功能：应具备连拍功能，按下拍照键可连续拍摄20张照片； 17. 照明功能：应内置LED白光灯，夜间拍照时可开启LED白光灯； 20. 外接爆闪灯：应可在背夹安装爆闪灯； *21. 电池工作时间：电池容量应≥3500mAh,在更换一次电池的条件下，连续摄录时间应不低于16h； *22. 电池充电时间：使用适配器充电时，电充电时间应≤4小时； 23. 对讲功能：可接入移动、联通、电信4G SIM卡，支持基于4G网络环境下实时对讲功能，具有PTT实体对讲按键，支持单呼和组呼功能； 24. 声音提示：执法记录仪在摄录启动/停止及录音启动/停止时应进行语音提示，在将视频信息上传至平台时应有铃声音提示； *25. 座充功能：执法记录仪可支持6联排座充充电及数据采集； *26. 双码流：执法记录仪应支持双码流，1路进行本地录像，1路向平台上传视频信息； *27. 旋转镜头：执法记录仪的镜头应可进行旋转，旋转角度应≥210°； 29. 拨动式开关：为防止误触造成不当操作，执法记录仪的录像键，应具有拨动式开关； *30. 执法记录仪应具有中国国家强制性产品认证证书，须提供有效期内证书扫描件加盖投标单位公章； *31. 执法记录仪应具有工业和信息化部无线电管理局颁发的无线电发射设备型号核准证，须提供有效期内证书扫描件加盖投标单位公章； *32. 执法记录仪应具有工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证，须提供有效期内证书扫描件加盖投标单位公章； *33. 执法记录仪应具有良好的抗盐雾、粉尘、淋雨、低气压、太阳辐射等可靠性，符合GJB 150A-2009《军用装备实验室环境试验方法》中国军用标准，须提供第三方检测出具的合格检测报告扫描件并加盖投标单位公章； *34. 设备接口：USB2.0标准接口（Micro-USB或Mini-USB型），并具有4pin充电+数据采集专用接口； 35. 佩戴要求：具有可旋转式背夹，垂直方向可调节角度不小于180°，支持肩挂和胸前佩戴两种模式； *36. 座充功能：执法记录仪可支持6联排座充充电及采集数据； 37. 绝缘电阻：具有充电器接口的执法记录仪， 其充电器或电源适配器的电极或与电源电极相连的其他导电电路与易触及部件间的绝缘电阻应大于等于 2000MΩ； 38. 群组群呼功能：可通过管理平台将多个记录仪用户编成一个小组， 进行组内视频通话，且同一时间组内只能有一个用户讲话。并可通过管理平台随时对组内用户进行动态的重新编组，可以添加、删除用户或多个用户组重新编成一个大组； | 个 | 1 |  |
| 42 | 手足口病、诺如病毒感染、流感、水痘、流行性腮腺炎、不明原因肺炎、狂犬病等调查表 | A4 | 份 | 各10份 |  |
| 43 | 水银体温计 | 独立包装，测量范围：35-42℃，分度值0.1℃。 | 支 | 2 |  |
| 44 | 额温枪 | 手持，显示屏：LCD液晶显示屏，测量范围：32.0℃-42.9℃，测量时间：约2s，最大允许误差：±0.2℃（35.0℃-42.0℃）；±0.3℃（低于35.0℃或高于42.0℃），温度单位：华氏度和摄氏度两种单位可转换，测量距离：10mm-15mm，外观尺寸：140mmX40mmX40mm （长X宽X厚） 重量：≤llOg，20组记忆读取功能 | 支 | 1 |  |
| 45 | 医用垃圾袋 | 手提，32*38cm | 个 | 10 |  |
| 46 | 锐器盒 | 容量1L | 个 | 1 |  |
| 47 | 一次性采血针 | 符合YY/T1618-2018《一次性使用人体静脉血样采集针》和WS/T661-2020《静脉血液标本采集指南》 | 盒 | 1 |  |
| 48 | 真空采血管 | 符合WS/T661-2020《静脉血液标本采集指南》 | 盒 | 1 |  |
| 50 | 物品收纳袋（小） | 可视化物资收纳袋，210D尼龙材质，22厘米x17厘米x6厘米， | 个 | 5 |  |
| 51 | 物品收纳袋（大） | 可视化物资收纳袋，210D尼龙材质，40厘米x20厘米x11厘米 | 个 | 2 |  |

#### 消杀背囊

- 产品要求

1.用途：主要用于突发传染病事件的现场消杀；

2.作业与基本功能指标：现场消杀。

3.主要结构：

（1）构成：由背囊囊体和内装器材及药品构成；

（2）系统各组成部分的功用及主要技术形式

A、背囊囊体：主要用于贮放和携带器材及药品；双肩背囊式；具备可拓展包。

B、器材和设备：主要用于突发传染病事件的现场消杀；采用模块化分类，模块包囊装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧。

（3）具备弹性背架和辅助背拉带；背部接触部位采用3D网眼布形成透气缓冲结构；背囊肩带、腰带长度可调节,胸带上下位置和长度均可调节.

（4）内部分区合理，方便拿取；具备隐藏式便携系统。

- 消杀背囊内装品量明细

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动喷雾器 | 台 | 1 |
| 2 | 含氯泡腾片 | 瓶 | 2 |
| 3 | 高效氯氰菊酯 | 瓶 | 2 |
| 4 | 密封盒 | 个 | 2 |
| 5 | 折叠式水盆 | 个 | 1 |
| 6 | 塑料量筒 | 个 | 1 |
| 7 | 过氧化氢喷雾瓶 | 个 | 1 |
| 8 | 灭幼颗粒剂 | 袋 | 1 |
| 9 | 二氧化氯消毒片 | 瓶 | 1 |
| 10 | 余氯试纸 | 本 | 1 |
| 11 | 笔记本 | 本 | 1 |
| 12 | 疫源地消杀处置记录表 | 张 | 20 |
| 13 | 签字笔 | 支 | 5 |
| 14 | 记号笔 | 支 | 5 |
| 15 | 消杀指导方案 | 本 | 1 |
| 16 | 一次性外科口罩 | 个 | 20 |
| 17 | 医用防护口罩 | 个 | 5 |
| 18 | 一次性帽子 | 袋 | 1 |
| 19 | 橡胶手套 | 双 | 5 |
| 20 | 丁腈手套 | 次 | 10 |
| 21 | 一次性医用防护靴套 | 双 | 5 |
| 22 | 护目镜 | 副 | 5 |
| 23 | 防虫驱避剂 | 瓶 | 1 |
| 24 | 免洗手消毒剂 | 次 | 10 |
| 25 | 消毒湿巾 | 包 | 1 |
| 26 | 纸巾 | 包 | 5 |
| 27 | 一次性医用防护服 | 件 | 5 |
| 28 | 可重复使用防护服 | 件 | 1 |
| 29 | 隔离衣 | 件 | 5 |
| 30 | 防刺雨靴 | 双 | 2 |
| 31 | 防毒面具 | 个 | 4 |
| 32 | 物品收纳袋（小） | 个 | 5 |
| 33 | 物品收纳袋（大） | 个 | 2 |

- 消杀背囊技术要求

| 序号 | 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装备用途 | 1.用途：主要用于突发传染病事件的现场消杀； 2.作业与基本功能指标：现场消杀。 |
| 1.1 | 结构形式 | （1）构成：由背囊囊体和内装器材及药品构成； （2）系统各组成部分的功用及主要技术形式 A、背囊囊体：主要用于贮放和携带器材及药品；双肩背囊式，具备可拓展包； B、器材和设备：主要用于突发传染病事件的现场消杀；采用模块化分类，模块包囊装载于背囊囊体内或挂载于背囊外侧。 （3）具备弹性背架和辅助背拉带；背部接触部位采用3D网眼布形成透气缓冲结构；背囊肩带、腰带长度可调节,胸带上下位置和长度均可调节. （4）内部分区合理，方便拿取；同时具备隐藏式便携系统。 |
| 2 | 技术指标 |  |
| 2.1 | 外形尺寸（长×宽×高） | 背囊长宽高：不大于43cm×27cm×55cm,公差±5cm； |
| 2.2 | 整备重量 | 考虑便携机动性，背囊空囊≤3kg；实装≤15kg； |
| *2.3 | 面料缝合强度 | 面料之间的缝合强度应不小于500 N |
| 2.4 | 环境适应性 |  |
| 2.4.1 | 使用温度 | ≤-20℃，≥40℃ |
| *2.4.2 | 储存极限温度 | 为避免背囊长时间在极限环境下存放时，材料涂层及防水胶条等部位受损，背囊存储极限温度应符合≤-40℃，≥70℃。 |
| *2.4.3 | 湿热 | 适应湿度95％（40℃）环境 |
| 2.4.4 | 淋雨 | 降雨强度10cm/h，试验时间30min，背囊内应无明显渗水 |
| 2.4.5 | 跌落 | 从0.9米高度跌落后，背囊应无破损，内装物应无松脱和损坏 |
| 2.4.6 | 背囊振荡冲击 | 空囊内均匀盛装12kg重物进行振荡冲击试验，分别检验背带和提把，双肩背带400次，单提把250次，测试后囊体无开裂，各部件不变形、无断裂、损坏，不开线 |
| 2.5 | 外观 |  |
| 2.5.1 | 缝线要求 | 车缝工艺，缝线平顺，不能有爆线、跳针、漏针、未回针、针距不均，线迹歪斜现象；车缝线的颜色与布料颜色要匹配；针距每厘米3～5针；车缝后线头必须剪净，线头长度不大于3mm |
| 2.5.2 | 背囊外表面 | 应无断经、断纬，无跳丝、跳线，无印道、瑕点、污点和划痕 |
| 2.5.3 | 背负系统 | 背带、腰带与插扣配合应紧固，不得出现自行松脱现象。 |
| 2.5.4 | 拉链 | 拉链缝合平直，边距一致，误差不大于2mm。 |
| 2.6 | 原材料 |  |
| *2.6.1 | 背囊面料 | 背囊面料采用600D牛津涂层布，颜色为国旗红 断裂强力经向≥2500 N、纬向≥2200 N;撕破强力经向≥420 N、纬向≥360 N;耐磨性≥6000 次;静水压初始≥20 kPa、洗5次后≥2 kPa； 垂直燃烧续燃时间、阴燃时间均≤2s;垂直燃烧损毁长度≤150mm；抗粘连性：无粘连；耐低温-40℃无破裂或龟裂；缝纫损伤率≤5，布料沾水等级(级):不小于4级；布料色牢度：干摩擦色牢度(4～5)级，湿摩擦色牢度(4～5)级；背囊各连接部位抗拉力不小于250N,背带抗拉力不小于500N; |
| *2.6.2 | 拉链 | 拉链耐用度不低于4000次，无掉牙、错牙、损坏等缺陷； 10号拉链，平拉强度≥1000N、轻滑度≤7.0N、拉头拉片结合强力≥500N、拉头拉片抗扭力矩≥1.2Nm； 8号拉链，平拉强度≥800N、轻滑度≤7.0N、拉头拉片结合强力≥300N、拉头拉片抗扭力矩≥1Nm； 5号拉链，平拉强度≥600N、轻滑度≤5.0N、拉头拉片结合强力≥200N、拉头拉片抗扭力矩≥0.6Nm； 5号止水拉链，平拉强度≥600N、轻滑度≤7.8N、拉头拉片结合强力≥200N、拉头拉片抗扭力矩≥0.6Nm |
| 2.6.3 | 粘扣带 | 粘扣带，外观质量和尺寸允差应满足GB/T 23315规定；剪切强度≥8 N/m2、剥离强度≥2 N/m、抗疲劳性能（离合5000次）剪切强度≥6 N/m2、抗疲劳性能 （离合5000次）剥离强度≥1.8 N/m |
| *2.6.4 | 插扣和受力环扣断裂强力 | 插扣和受力环扣断裂强力均不小于800N。 |
| 2.6.5 | 其他辅助性塑料或金属件 | 表面应平滑，色泽均匀，无毛刺，无锈蚀，不应有起泡、起皮、划痕 |

（三）消杀背囊品量及技术要求

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动喷雾器 | 容量不小于8L，PP材质，喷杆尺寸：37cm，重量不大于2kg，肩负式气压喷雾器，具备压力显示功能。尺寸不大于：60cm*40cm*60cm | 台 | 1 |
| 2 | 含氯泡腾片 | 100片/瓶、500mg/片 | 瓶 | 2 |
| 3 | 高效氯氰菊酯 | 100ml/瓶，卫生级，5%悬浊液 | 瓶 | 2 |
| 4 | 密封盒 | 环保PP材料，容量0.5L | 个 | 2 |
| 5 | 折叠式水盆 | 硅胶材质，5L，可伸缩折叠 | 个 | 1 |
| 6 | 塑料量筒 | 100ml，环保PP材料 | 个 | 1 |
| 7 | 过氧化氢喷雾瓶 | 处置空气与物体表面，含1%过氧化氢消毒液500ml，无酒精，无毒无刺激 | 个 | 1 |
| 8 | 灭幼颗粒剂 | 对蚊虫孳生水体进行投放，500g，双硫磷含量：1%，清水中持效期长达3个月以上，对蚊虫的天敌等非靶标生物安全 | 袋 | 1 |
| 9 | 二氧化氯消毒片 | 100片/瓶，主要成分：二氧化氯，含量：8%±0.8%，消字号认证 | 瓶 | 1 |
| 10 | 余氯试纸 | 0.05-1mg,0-20mg,20-500mg,0-2000mg | 本 | 1 |
| 11 | 笔记本 | 185mm×260mm | 本 | 1 |
| 12 | 疫源地消杀处置记录表 | A4 | 张 | 20 |
| 13 | 签字笔 | 0.5 黑色 | 支 | 5 |
| 14 | 记号笔 | 防水，可在木材、玻璃、不锈钢材质表面书写，执行标准：GB21027 QB/T2777 | 支 | 5 |
| 15 | 消杀指导方案 | 消杀作业指导书，A4 | 本 | 1 |
| 16 | 一次性外科口罩 | 平面，适用于医务人员或相关人员的基本防护，以及在有创操作过程中阻止体液和喷溅物传播的防护。由非织造布与过滤层、口罩带、鼻夹组成。 | 个 | 20 |
| 17 | 医用防护口罩 | 头戴式，155mmx105mm（允差±5%），口罩断裂强力≥10N,过滤效率≥95%。 | 个 | 5 |
| 18 | 一次性帽子 | 1.材质为覆膜无纺布，10个/袋，； 2.一次性使用。 3.对血液、体液、粉尘等具有一定的阻隔防护性，抗合成血液穿透应不低于5级。 4.对非油性颗粒的过滤效率不低于98%，能有效阻隔防护细菌、病毒、有毒有害液体、气体、气溶胶等。 5.材料抗渗水性能大于35KPa，纵向断裂强力不低于110N，横向断裂强力不低于50N，表面抗湿性：3-4级；具有一定阻燃性能。透湿量：不小于6000g/(m2.d)。带电量不大于0.6μc/件。 | 袋 | 1 |
| 19 | 橡胶手套 | 长度＞30cm，耐酸碱，防滑耐磨耐油性液体浸泡 | 双 | 5 |
| 20 | 丁腈手套 | 独立包装，麻面无粉型，长度≥230mm，麻面厚度：0.11-2.03mm，克重：4g。 | 次 | 10 |
| 21 | 一次性医用防护靴套 | 1.采用覆膜无纺布为主要原料，具有液体阻隔性能。 2.采用橡胶筋松紧收口、缝线处蓝色胶条加固，穿戴方便，不滑脱。 3.对血液、体液、粉尘等具有一定的阻隔防护性。 4.过滤效率：大于99%，能有效阻隔防护细菌、病毒、有毒有害液体、气体、气溶胶等。 5.面料柔软舒适，防水透湿，抗渗水性不小于42kPa,表面抗湿性不小于3级；抗合成血穿透性：6级。横向断裂强力不小于50N，纵向断裂强力不小于130N。 | 双 | 5 |
| 22 | 护目镜 | 耐热性能:67℃±2水中，保持三分钟不变形；抗坠落性能及化学雾滴防护性能均合格。 | 副 | 5 |
| 23 | 防虫驱避剂 | 10%避蚊胺，持续6H驱蚊，清爽不刺激，广角雾化喷头，100ml | 瓶 | 1 |
| 24 | 免洗手消毒剂 | 100ml，乙醇含量75%±5%（V/V），PH值6-8，启用后有效期符合GB 27950-2020 | 次 | 10 |
| 25 | 消毒湿巾 | 20片/包，酒精含量75%，杀菌率99.9%，尺寸：170*200mm，材质：无纺布，祛菌有效成分及含量PHMB 0.1%-0.2%(W/W) | 包 | 1 |
| 26 | 纸巾 | 4层/张，可湿水，纸张尺寸：210*210mm，7张/包 | 包 | 5 |
| 27 | 一次性医用防护服 | 1、医用一次性防护服（胶条型）材质为覆膜无纺布，防护服为白色连体型，连帽，缝线处蓝色胶条加固，袖口、裤口、帽口为弹性收口，门禁处有防水不干胶贴。高领口护嘴，增强面部及颈部的防护功能。 2、防护服材料抗渗水性能大于35KPa，防护服抗合成血液穿透应不低于6级，纵向断裂强力不低于110N，横向断裂强力不低于50N，防护服对非油性颗粒的过滤效率不低于98%，固体颗粒物向内泄漏率不大于30%，单件防护服的总向内泄漏率不大于15%。能有效阻隔防护细菌、病毒、有毒有害液体、气体、气溶胶等。 3、透湿量：不小于4000g/(m2.d)。可将人体汗液持续地排出，减轻人员的闷热感，提高舒适度，同时能有效隔挡病人的血液、唾液、尿液等液体，服装带电量不大于0.6μc/件。 4、独立包装。 | 件 | 5 |
| 28 | 可重复使用防护服 | 防护服主体面料由三层复合材料组成，白色连体款式，袖口与裤口双层设计，面料表面抗渗水性大于10KPa,透湿量达到3000g/(m2.d)，合成血液渗透达到6级，表面抗湿达到3级，材料断裂强力纵向不小于1100N，横向不小于580N，对颗粒物的过滤效率不小于99%，表面带电量不大于0.1uC/件，细胞毒性为0，原发性皮肤刺激为0，无致敏反应，防护服重复洗消使用20次以后，仍能达到以上指标。 | 件 | 1 |
| 29 | 隔离衣 | 1.结构为反穿大褂式； 2.一次性使用。 3.对血液、体液、粉尘等具有一定的阻隔防护性。 4.隔离衣材料的断裂强力应不小于50N；胀破强度不小于50kPa；隔离衣的静水压不低于5kPa；抗合成血穿透性：≥3级；透湿率不低于5000g/(m2.d)。 | 件 | 5 |
| 30 | 防刺雨靴 | 符合GB21148-2020《足部防护安全鞋》及《特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范》 | 双 | 2 |
| 31 | 防毒面具 | 配可佩戴眼镜，半面罩配备滤盒，过滤气体：有机气体及蒸汽、如苯及其同系物、汽油、丙酮、二硫化碳、醚等 | 个 | 4 |
| 32 | 物品收纳袋（小） | 可视化物资收纳袋，210D尼龙材质，22厘米x17厘米x6厘米， | 个 | 5 |
| 33 | 物品收纳袋（大） | 可视化物资收纳袋，210D尼龙材质，40厘米x20厘米x11厘米 | 个 | 2 |

#### 超低容量喷雾器箱组

| 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 超低容量喷雾器箱组 | 1、可提、可背、可拉，体积小重量轻、一体化便携式洗消装备；用于突发传染病应急处置过程中对污染区域进行消杀，充分体现卫生防疫队伍装备模块化、标准化。 2、外层高强迷彩涂层面料防水阻燃，内层为桔黄色液密阻燃面料。材料强度符合GB/T3923.1-2013：经向断裂强力不小于4000N，纬向断裂强力不小于3200N；撕破强力符合GB/T3917.3-2009：经向撕破强力不小于450N，纬向撕破强力不小于350N；耐磨性能符合GB/T 21196.2-2007，不小于20000次；静水压符合GB/T 4744-2013，大于100KPa;沾水等级＞4级。 3、按照功能区域划分为：个人防护用品单元、洗消器械单元和污染物品收纳单元。各个单元之间通过物理分隔，可避免相互污染。背囊拉杆和走轮质量优异，走轮连续行走≥70公里无卡阻、变形，拉杆抽拉4000次无卡阻变形脱落现象，该参数需提供省级以上检测机构出具的检测报告； 4、内置大功率多功能超低容量气溶胶喷雾器，雾粒直径小于50微米，药液输出量0-400ML/MIN连续可调； 5、工作电压24V直流，电机输入功率450W，具有电量指示功能； 6、药箱容积≥5L； 7、单人即可操作，具备高低速档位调节功能，整机重量＜10Kg； 8、适用范围广，可消毒传染病病毒污染区域及公共卫生场所等。 | 4 |

#### 水质分析检测仪

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 便携式水质检测仪（微生物检测类） | 1.名称：便携式水质分析检测仪 2. 用途：用于酶底物法检测水质总大肠菌群、粪大肠菌群、大肠埃希氏菌 3. 可靠性：无漏液、无破孔 4. 稳定性：可检测40,000个样品以上,使用寿命大于5年 5. 方便性：开/关及倒退键 自动停止功能 6. 快捷性：无需无菌室，24h检测水中总大肠菌群、大肠埃希氏菌、粪大肠菌群 7. 重量：≤25kg 8. 尺寸：39cm长×27cm宽×30cm高 9. 预热时间：≤30min 10. 噪音：≤50dba 11. 外罩温度：≤40℃ 12. 工作电压：AC 220V±10%，50HZ 13. 封口速度：51孔、97孔定量检测盘封口时间≤15秒/个 14. 工作环境温度：-10℃-50℃ 15. 检测范围：配合51孔定量检测盘检测范围0- 200MPN/100mL(水样不稀释)；配合97孔定量检测盘检测范围0-2419MPN/100mL(水样不稀释)。 轮式拉杆一体箱组式包装便于运输携行，箱体内部整体填充设备固定保护材料，采用大于PU40的高密度材料，缓冲防震，可承受80厘米跌落。配备实验用专用防护服一套，防护服主体面料由三层复合材料组成，白色连体款式，袖口与裤口双层设计，面料表面抗渗水性大于10KPa,透湿量达到3000g/(m2.d)，合成血液渗透达到6级，表面抗湿达到3级，材料断裂强力纵向不小于1100N，横向不小于580N，对颗粒物的过滤效率不小于99%，表面带电量不大于0.1uC/件，细胞毒性为0，原发性皮肤刺激为0，无致敏反应，实验用防护服重复使用洗消20次以后，仍能达到以上指标。 ▷功能特点： 使用MPN法进行定量检测，可直接检测100毫升水样中0～2419MPN（个）目标细菌； 精确检出100毫升水样中单个的活性大肠杆菌群和大肠埃希氏菌，假阴性低； 每个单位试剂可抑制上百万个异养细菌，假阳性低； 无需验证试验，准确性高于滤膜法及多管发酵法； 符合国标GB/T5750.12-2006《生活饮用水检验标准》和环境标准HJ 1001-2018； 检测时间不超过24小时，无需验证试验； 简单培训就能轻松使用，手工操作少于1分钟； 不会因为过滤阻塞（滤膜法）或异养细胞的干扰（多管发酵法）而产生数据误差； 无需玻璃器皿清洗及菌落计数，减轻实验人员工作量； 适用于大量样品的批量快速检测 含紫外灯 | 2 |
| 手持便携式水质检测仪（理化检测类） | 1.波长范围：340~800nm 2.测量方式：光电比色 3.重复性：<0.5% 4.稳定性：<0.5% 5.波长选择：自动 6.操作系统：安卓智能操作系统 7.显示屏幕：3.5寸彩色液晶触摸屏 8.灵敏度（吸光度）：0.001 9.使用环境：温度0～50℃，湿度0～90% 10.数据存储：80000条以上 11.通讯：Type-C、WIFI、热点、蓝牙 12.电池：不低于5000mAh锂电池 13.连续工作时间：≥8小时 14.供电电压：5V/DC直流 15.支持语言：简体中文或英文 16.手提箱组式包装便于运输携行，箱体内部整体填充设备固定保护材料，采用大于PU40的高密度材料，缓冲防震，可承受80厘米跌落。 17.可检测项目 序号 名称 检测量程 依据标准 1 氨氮 0.05~5mg/L HJ 535-2009 纳氏比色法 2 亚硝酸盐 0.005~0.4mg/L GB7493-87 盐酸萘乙二胺比色法 3 余氯 0.04~15mg/L HJ 586-2010 DPD比色法 4 总氯 0.04~15mg/L HJ 586-2010 DPD比色法 5 二氧化氯 0.04~20mg/L GB/T 5750.11-2006 DPD比色法 6 臭氧 0.02~10mg/L HJ 504-2009 靛蓝二磺酸钠褪色法 7 pH 5.5~9.5 GB/T 604-2002 酸碱指示剂显色 8 溶解氧 1~12mg/L GB7489-87 碘量法 9 硫化氢 0.02~2mg/L GB/T 16489-1996 亚甲基蓝比色法 10 磷酸盐 0.05~5mg/L GB/T 5750.5-2006 磷钼蓝比色法 11 尿素 0.1~8mg/L GB/T 18204.29-2000 二乙酰一肟比色法 12 氰尿酸 3~250mg/L CJ/T 244-2016 比浊法 13 总硬度 4~1000mg/L 文献 14 总碱度 8~2000mg/L 文献 15 浊度 0.5~300NTU GB13200-91比浊法 16 悬浮物 1~600mg/L GB13200-91比浊法 17 水温 -50-85℃ 传感器 18 盐度 1.00-1.060 比重法 19 氯化物 1~500mg/L 文献 20 有效氯 0.5~300mg/L 0.1~60% GB/T5750.11-2006 21 色度 5~200度 GB11903-89 | 2 |

#### 便携式发电机箱组

| 品名 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 便携式发电机箱组 | 额定功率：＞1500W； 额定电压：≥220V； 启动方式：手拉启动； 重量：≤20Kg; 燃油方式：汽油，油箱容积＞5L； 便携可拉可提一体式箱组化包装方式，箱体内部整体填充设备固定保护材料，采用大于PU40的高密度材料，缓冲防震。 | 1 |

#### 取证设备

| 序号 | 品名 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取证设备1 | 设备本体：有效像素不低于2420万像素，传感器尺寸不小于36*24mm，支持拍摄4K UHD（3840*2160）、全高清（1920*1080）；取景器类型：OLED彩色电子取景；最高连拍速度不低于40张/秒，8级协同防抖，双卡槽，全画幅，滤镜直径：77mm，常用感光度不低于ISO 102400；传感器类型：CMOS；连接方式：支持WiFi、蓝牙； 配件：24-105mm原厂镜头、24-70mm原厂镜头，搭配三脚架，闪光灯、电池盒兼手柄（含电源线）、锂电池、镜头遮光罩*2、镜头软包*2、指向性立体式麦克风、手机适配器、设备背带、电池充电器读写速度100M/S的128G内存卡2张。 | 1 |
| 2 | 取证设备2 | 产品尺寸（MM）不大于139.7*42.2*33.5mm；1英寸CMOS；快速对焦；智能跟拍；立体收音（支持USB AUDIO）；不小于2英寸OLED触摸旋转屏，满电状态下可录制不低于116分钟 4K/60fps或166分钟1080p/24fps 视频；等效焦距不低于20mm，f/2.0光圈，照片最大分辨率不小于16:9,3840*2160,1:1,3072*3072；可在0-40温度环境下使用，支持快充；支持最大512GB的microSD卡，整机配备950毫安时充电手柄，迷你三脚架，收纳包，连接数据线，65瓦PD充电头； | 1 |
| 3 | 取证设备3 | 设备本体： 飞行时间大于40分钟，可录制不低于5.1K 高清视频；高级智能返航，全向避障，飞行速度不小于21 米/秒；续航里程大于20公里，卫星导航系统GPS + Galileo + BeiDou，悬停时间大于30分钟；影像传感器为哈苏相机：4/3 CMOS，有效像素 不低于2000 万；中长焦相机1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 不低于4800 万、长焦相机：1/2 英寸 CMOS，有效像素不低于 1200 万；三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航），全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器； 设备配件： 搭配支持不低于10公里图传距离、可4G网络通信的具备不小于5.5英寸1080P高亮显示屏控制器；单肩包、100W桌面充电器、充电管家、128G内存卡、无线数据终端、电池*3、桌面充电线；上述配件均为原厂配件。 | 1 |

#### 多模对讲机

| 序号 | 品名 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多模对讲机 | 1. 对讲机须符合标准PDT协议、3GPP LTE协议及满足TDD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ CDMA/ CDMA2000/ GSM通信制式，且至少支持模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网PoC集群5种工作模式。 2.对讲机整机尺寸（带标配电池，不带天线）小于142 x 61 x 30mm，重量（含天线和标配电池）不高于327g。 3. 对讲机须具备双高清摄像头，前摄像头像素不低于800万，30帧/秒全高清视频；后摄像头像素不低于1300万，30帧/秒全高清视频。 4. 对讲机须支持双屏设计，主屏幕尺寸大于3.5英寸，屏幕分辨率不低于1280*720；小屏幕尺寸不低于0.9英寸。 5. 内置蓝牙不低于4.2版本模块，支持BDR、EDR和BLE协议，可与蓝牙耳机、蓝牙指环PTT匹配使用；支持Wifi和NFC无线连接功能。 6. *对讲机需支持不低于6个可编程按键，且支持菜单配置，按键可配置多种功能。 7. *对讲机须支持智能消噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音。支持防风噪和回声消除功能，过滤环境噪声和回声。 8. *对讲机支持PDT网络和公网PoC双网守候和网络自适应切换，对讲机根据当前网络质量自动选择单一网络进行语音业务，用户无感知切换。根据实际情况，用户可通过可编程按键切换不同的通信模式：窄带优先、公网集群PoC优先。 9. *支持一键即通功能，无论使用公网还是PDT网络，按下PTT即可通话，且只需使用同一个PTT按键。 10. 对讲机须支持一键双发功能，用户按下PTT键同时发起DMO和POC两路呼叫，同时向携带不同设备的团队成员讲话，简化操作，提升信息传递的时效性。 11. *对讲机须具备良好的防尘防水性能，防尘防水等级大于等于IP68。须提供权威中国认可检测CNAS和CMA出具第三方检测报告。 12. *对讲机可在低温≥-20℃，高温≤60℃环境下正常工作；需满足1.5米高度跌落，外观无明显损伤并可正常开机工作；以上条件须提供权威中国认可检测CNAS和CMA出具第三方检测报告。 13. *对讲机需符合3C要求。 14. *对讲机可与快检与流调背囊包中执法记录仪、个人用品背囊包中对讲机实现互联互通。 | 6 |

#### 消杀无人机

| 序号 | 品名 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消杀无人机 | 设备本体： 50L作业箱，最大轴距2270 mm，悬停精度（GNSS 信号良好）启用RTK定位：1 厘米 ±1 ppm（水平），1.5 厘米 ±1 ppm（垂直）；未启用 RTK 定位：水平 ±60 cm，垂直 ±30 cm；可设置最大飞行半径：2 km； 可喷洒50公斤左右，18 升/分钟，最大飞行半径≥2km，整机重量不大于62 kg（含电池）； 最大喷洒起飞重量：≥112 kg； 外形尺寸：机臂展开，桨叶展开：≥2870*3295*900 mm；机臂展开，桨叶折叠：≥1650*2035*900 mm；机臂折叠，桨叶折叠：≥1100*900*900 mm； 可承受三级风（<6 m/s)；； 设备配件： 不低于7英寸1920*1200可使用最大功率65W的USB-C的控制器；不低于40000mAH电池；适配电池的、支持直流充电输出 42-59.92V/9650W、风冷散热器供电 12V/6A、交流输出 220V/1500W的变频充电站；9650W（三相 380V 输入）3000W（单相 220V 输入）智能充电器；上述配件均为原厂配件。 | 1 |

### （二）商务要求

*1.交付（实施）的时间（期限）：自采购合同签订之日起20个日历日内将所有产品送到采购人指定位置并完成安装交付验收合格。

注：成交后三日内需提供采购标的物中甲方指定产品的样品及产品检测报告原件（或产品检测报告原件扫描件加盖制造商公章）。

*2.交付（实施）的地点（范围）：第三师图木舒克市，采购人指定地点。

*3.付款条件（进度和方式）：自合同签订之日起5个工作日内买方凭合同及完税发票支付合同金额的75%；经采购人（使用单位）将所有采购设备验收合格（包括安装、调试、培训、检测等完成）后，买方凭验收合格证明及完税发票支付给卖方至合同价款的100%；

*4.售后服务要求：投标时间：在质保期内即时投标（包括电话投标）：48小时内响应；24小时内解决；如在24小时内无法修复，则提供部件服务或采取应急措施，以确保产品的正常使用。若是在48小时内未能处理完毕的情况，供应商必须免费提供相同的型号设备进行替换，不得影响采购人的正常工作业务。

4.1培训：对采购人操作人员提供设备安全操作规程培训，讲解设备的基本结构及工作原理，直至操作人员掌握设备的日常使用、维护保养方法，保证操作人员可正确操作使用，并能排除一般故障。

5.其他商务要求：

（1）货物价：货物最终总报价（出厂价＋货物到达最终目的地点的相关货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。注：该项目为交钥匙工程，安装过程中所需相关配件及所有连接强电、弱电、配线等均有成交单位负责，不再另行计价。

*（2）质保期要求：自验收之日起，电子仪器类产品应提供不少于3年的免费质保在质保期内软件（如有）提供免费升级服务；其余产品应提供不少于1年的免费质保。若某项设备或产品的质保期在技术参数中有规定的从其规定，国家另行规定的以国家规定为准（最终质保期根据供应商提供的响应文件质保期为准，但不得低于采购人质保期要求）。

（3）验收方式：①货物特性：货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用。②交付验收标准：验收货物应适用以下标准，若两个或以上标准对同一事项有规定的，该事项应按最严格的标准履行验收：（①）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；（②）符合采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；（③）货物来源国家官方标准。 上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。④技术资料：（①）交货时，应同时交付产品使用手册、质量检验证书（合格证）等相关资料，以及提供响应文件中的关于所提供的设备的其他证明文件。（②）验收后，应提供验收报告。（③）资料提供方：供应商；资料受理方：采购人。（④）验收结果确认：验收完毕由采购人及供应商在验收报告上签名确认。（⑤）其他：供应商保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（4）违约责任：①如成交人未按照响应文件中承诺的时间交货或提供服务，供应商应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。②成交人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足采购文件要约的，采购人有权拒绝收货，供应商向采购人偿付项目采购金额千分之10的违约金；造成严重后果的，根据相关规定，提交主管部门对成交人进行处罚。③供应商逾期未交设备的，供应商向采购人每日偿付设备款千分之10的违约金。供应商超过交货期限10个日历日仍未交货，采购人有权解除合同。④争议的解决办法：通过友好协商解决。其次向采购人所在地人民法院起诉。

（5）保密约定：供应商在领取采购文件后默认同意将本项目采购数据按保密处理，不得将保密信息披露给第三方，在实施货物供货期间，也不得将供货的实际数量及供货地点泄露给第三方。

# 第四部分 评审方法（最低评标价法）

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

一、评审步骤及原则

1、评审过程

询价小组对响应文件的评审分为符合性检查、商务评审、技术评审和价格评审。

询价小组在询价过程中，不得改采购文件所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2、确立成交供应商的原则

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

二、评标标准

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 初 步 评 审 | 资格性 检查 | 一、供应商信用承诺函 供应商须在响应文件中提供完整、准确、真实的兵团政府采购供应商信用承诺函。 |
|  |  | 二、具有独立承担民事责任的能力 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证扫描件（供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）扫描件为准。）以及供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 三、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 供应商必须为前三年内（2021年03月01日至投标截止时间(开标时间)）前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体，不能是被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的供应商。 |
|  | 符合性 检查 | 一、响应文件签署、名称： 响应文件上公司签章、法定代表人或其授权代表人的签名（签章）齐全；供应商名称是否与营业执照一致。 |
|  |  | 二、报价唯一： 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 三、投标有效期： 满足供应商须知前附表要求的投标有效期。 |
|  |  | 四、相同品牌投标有效性认定：（本项目核心产品为“个人用品背囊包（仅背囊）”） 根据采购文件“须知前附表 29”的规定进行认定。 |
|  |  | 五、实质性条款： 实质性条款要求响应均无负偏离。（有关标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更）。注：实质性要点已标注为“*”号。 注：对技术参数的响应，必须提供对应的佐证资料（资料可以是彩页或制造商官网截图或软件操作界面截图或产品检测报告或制造商加盖公章的承诺函，满足以上任意一条皆认可。产品已要求提供检测报告，需对应提供，提供检测报告不足以证明产品满足参数要求的还需根据佐证资料要求另行提供证明材料）。如果供应商提供的佐证资料不满足本项目技术参数规格或无法体现供应商技术参数规格的情况时，按负偏离处理。 |

# 第五部分 政府采购合同

一、合同格式：

政府采购合同

项目名称：第三师疾病预防控制中心2024年应急小分队装备采购项目

项目编号： （B3S[2024]112号-001）

合同编号：

甲    方：

乙    方：

（甲方）所需        （项目名称）经                 以                 （项目编号）采购文件在国内以询价方式进行采购。经询价小组确定         （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目采购文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件

（二）成交供应商响应文件

（三）合同格式、合同条款

（四）成交供应商在评标过程中作出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（附件一）（同响应文件中报价明细表，下同）。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币         元，大写：         。（分项价格详见合同货物清单）。

乙方开户单位：

开户银行：                           帐号：

五、付款途径

□ 国库集中支付   □甲方支付    □ 国库与甲方共同支付

□ 财政性资金       元          □ 自筹性资金         元

属国库集中支付的财政性资金，甲方应按合同约定的付款期限，通过《新疆兵团政府采购管理系统》及时向财政部门报送资金支付申请，财政部门对支付申请审核无误后，将货款直接支付至乙方账户。

六、付款方式

自合同签订之日起5个工作日内买方凭合同及完税发票支付合同金额的30%；经采购人（使用单位）将所有采购设备验收合格（包括安装、调试、培训、检测等完成）后，买方凭验收合格证明及完税发票支付给卖方合同价款的70%；

七、交付日期、地点

1、交付日期：              。

2、交付地点：采购人指定地点。

八、履约保证金

本项目不涉及。

九、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章，乙方提交履约保证金后生效。

十、合同保存

本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

甲    方：                            乙    方：

单位名称（公章）：                      单位名称（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

电    话：                            电    话：

签订日期：                            签订日期：

二、合同条款

甲方在本项目中所需货物和服务由                    在国内进行公开采购，经询价小组评定，确定乙方为成交供应商。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及本项目采购文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1、“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括采购文件、响应文件中的相关内容及其有效补充文件。

2、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

3、“货物”指合同货物清单（附件1）（同响应文件中货物明细表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

4、“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

5、“检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

6、“政府采购项目验收单”指甲、乙双方验收完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

7、“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

8、“保修期”指自验收单签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件，维修、保养及技术支持、产品升级并以自担费用方式保证项目正常运行的时期。

9、“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

10、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

11、“采购文件”指采购代理机构发布的本项目采购文件。

12、“响应文件”指乙方按照本项目采购文件的要求编制和投递，并最终经采购代理机构接收的响应文件。

二、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（附件一）（同响应文件中报价明细表）。

三、合同价格

1、合同金额详见合同格式。

2、除有另行规定外，本合同价格包括设备金额及运输、财产保险及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复以及相关服务等费用，是在项目交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养、技术支持、产品升级等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

3、合同货物详细目录及销售价格详见合同格式附件1合同货物清单（同响应文件中报价明细表）。

四、付款

1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、双方的账户名称、开户银行及账号以本合同提供的为准。

3、付款途径：按照采购文件第二部分“供应商须知前附表”第27项的规定。

4、付款方式：按照采购文件第二部分“供应商须知前附表”第28项的规定。

5、如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。

6、甲方直接与乙方付款结算，采购代理机构不对其付款承担连带责任或任何其他责任，在任何情形下乙方亦只能直接向甲方追索而不应当向采购代理机构追索。

五、交付

1、乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

2、货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。

3、所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方，该日期为交付日期。双方签署交付收货单后为交付完毕。交付完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

4、交付日期：按照采购文件第二部分“供应商须知前附表”第29项的规定。

5、交付地点：按照采购文件第二部分“供应商须知前附表”第30项的规定。

六、包装和标记

1、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

2、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

七、质量标准和检验方式

1、乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目采购文件规定的质量、性能和规格的要求。

2、乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目采购文件中《项目说明》部分中的规定及响应文件中《货物技术规范偏离表》（如果被采购人接受） 相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

5、乙方提供的货物抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求进行。乙方应在收到甲方的验货通知后到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署《政府采购项目验收单》，以此作为乙方履约进度的依据。

6、甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目采购文件中的有关规定进行。

7、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

8、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

八、技术服务和保修责任

1、乙方对合同货物、服务的保修期按照采购文件第二部分“供应商须知前附表”第25项的规定。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。（在本次采购文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者）。本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其他期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了项目验收单之日起算。

2、如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

3、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷、服务达不到要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

4、在免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

5、在免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

6、本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给予免费更新并调试完好。

7、若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。

8、若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。

9、乙方保证，乙方依据本合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

九、违约责任

1、对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。

2、若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务、补足或更换货物，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3）根据货物、服务低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物、服务的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

4）按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

6）此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

3、如果乙方在收到甲方的违约通知书5个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

4、除有另行约定外，甲方如延期付款，每逾期1日，按应付金额0.3‰支付违约金；乙方如延期交付，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。

5、当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

7、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

十、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关作出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十一、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至采购文件与响应文件中的通讯地址，一方变更通讯地址或账号，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十二、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布成交公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十三、合同的解释

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中国法律法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3、对本合同的任何解释均应以书面作出。

十四、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1）本合同正常履行完毕；

2）合同双方协议终止本合同的履行；

3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4）任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十五、法律适用

1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律法规的有关规定。

2、在本合同履行期间，因中华人民共和国法律法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十六、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

十七、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下方式解决（按照采购文件第二部分“供应商须知前附表”第32项的规定）：向甲方所在地人民法院起诉。

2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购代理机构均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购代理机构提起。

3、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十八、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字加盖单位公章，乙方按时、足额提交履约保证金，同级财政部门备案后生效。

十九、其他约定事项

1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2、不得将合同转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得甲方和采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律法规；有关联合投标须在本次采购允许的情况下并须符合本次采购的全部规定。

3、本合同一式肆份，具有同等法律效力。

# 第六部分 响应文件格式

## 资格响应文件

## 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

兵团政府采购供应商信用承诺函

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力;

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

（七）未在相关监管部门暂停参加政府采购活动的处罚期内;

（八）未曾作出虚假采购承诺;

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（印章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或印章）：

日期： 年 月 日

## 二、具有独立承担民事责任的能力

### 1.营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）

### 2.法定代表人身份证明及授权委托书

法定授权人委托书

本授权书声明：注册于               （供应商住址）的           （供应商名称）              的在下面签章的             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权             （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织             （项目名称）项目（项目编号、包号：           ），以本公司名义处理一切与之有关的事宜。供应商授权代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

供应商授权代理人无转委托权。特此授权。

本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。

（附授权代理人身份证正反两面扫描件）

供应商法定代表人或授权代表人（签名或签章）：

供应商名称（签章）：

日   期：         年     月     日

附：法定代表人身份证明书

单位名称：

单位类型：

住    所：

成立日期：          年     月     日

营业期限：

姓    名：          性别：

系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反两面扫描件）

供应商名称（签章）：

日   期：         年       月       日

注：1.本项目只允许有唯一的供应商授权代理人，且必须为供应商在职员工。

2.供应商法定代表人参加投标的，可以不提供法定代表人授权委托书，但必须提供上述法定代表人身份证明书，否则将按无效投标处理。

## 三、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

### （一）供应商反商业贿赂承诺书

供应商（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予采购单位相关人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 供应商（供应商）承诺书

我公司承诺在参加本次投标前三年内，无以下行为：

1.重大违法行为；

2.商业贿赂行为；

3.政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为；

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。

供应商法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### （二）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

四、本单位已知晓单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

项目编号：

标段号：/

供应商法定代表人或授权代表人（签字或签章）：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

注：响应文件格式已给定的内容完成添加，供应商认为的法律、行政法规规定的其他条件（供应商根据自身实际情况自行填写，自拟格式）。

## 四、法律、行政法规规定的其他条件

注：供应商根据“政采云投标客户端”结合采购文件第四部分 评审方法（综合评分法） 初步评审要求的内容以及采购文件相关模板（如有）进行填写。

报价要求响应文件

## 一、报价函

新疆兴图全过程工程项目管理有限公司：

依据贵方         项目的采购文件，我方代表     经正式授权并代表供应商        提交下述响应文件一份。

1.报价函；

2.开标一览表；

3.报价明细表；

4.按采购文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

5.资格响应文件；

6.商务技术响应文件

在此，我方宣布同意如下：

1.所附《报价表》中规定的应提交和交付的/（包号）货物、服务投标总价为    元（大写：     ）（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．质保期、合同履行期限以及付款方式将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

3．已详细审查全部采购文件，包括（修正或补充文件）（如有），并对本项目采购文件无任何异议，可提供响应文件参与报价。

4．本项目投标有效期为自响应文件递交截止之日起，共90个日历日。

5．接受采购文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6．同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：       。

8.其他：/

供应商法定代表人（签名或签章）：

供应商名称（签章）：

地址：

电话：

电子函件：

日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

项目编号：B3S[2024]112号-001

项目名称：第三师疾病预防控制中心2024年应急小分队装备采购项目

| 序号 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小写: 大写: |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |
| 3 | 核心产品品牌及型号 |  |  |

说明：任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

供应商法定代表人（签名或签章）：

供应商名称（签章）：

日   期：         年     月     日

## 报价明细表

报价明细表

项目编号：B3S[2024]112号-001

项目名称：第三师疾病预防控制中心2024年应急小分队装备采购项目

| 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 标的名称 | 品牌 | 产地 | 规格及型号 | 价格 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计金额（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 货物费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 维护与技术支持费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输与保险费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 共计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.所有价格均用人民币表示，单位为元。

2.分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。

3.如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应采购文件。

4.供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

5.本项目投标产品不允许缺漏项，否则视为非实质性响应采购文件要求。

供应商法定代表人（签名或签章）：

供应商名称（签章）：

日   期：         年     月     日

注：供应商依据此报价明细表格式填写完相关内容后，由“政采云投标客户端”制作响应文件，上传报价明细表内容。

## 四、中小企业声明函 (货物)（享受中小企业产品或价格扣除优惠必须提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函“注释”：

1.《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具；组成联合体的，由联合体的一方或者各方共同出具；合同分包的，由参加政府采购活动的供应商（主承包商）出具。

2.相关企业的具体情况：提供的货物、承建工程、承接服务的中小企业的具体情况（包括联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）。

（1）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接；供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

（2）要求或接受联合体形式，或者要求或允许合同分包的，还应当提供联合体协议或者合同分包意向协议，该协议应标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

（3）“相关企业”信息为上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。

新成立的企业参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断，认为本企业属于中小企业的，可按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定出具的《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。

（4）如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当按采购文件规定逐一填写所有采购标的对应的相关企业具体情况，并判断该企业类型。

（5）采购文件规定：采购项目属性、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。

按照《中小企业划分标准规定》（工信部联合企业〔2011〕300号）中十六个行业对应。

五、监狱企业证明文件（如适用）

监狱企业声明函【服务类，监狱企业如需享受优惠政策，还须另行提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件】

本供应商郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本供应商参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，货物/施工/服务全部由符合政策要求的监狱企业承接。相关监狱企业的具体情况如下：

1. （标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2. （标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

……

本供应商对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 六、残疾人福利性单位声明函（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府 采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单 位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承 担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人 福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（签章）：

日 期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 七、其他报价内容

注：供应商认为其他与报价有关的资料，供应商根据“政采云投标客户端”结合采购文件要求的内容，自行拟定格式。

# 商务技术响应文件

## 一、商务条款偏离表

项目编号：B3S[2024]112号-001

项目名称：第三师疾病预防控制中心2024年应急小分队装备采购项目

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据采购文件内容，逐条对应填写《商务条款偏离表》，另附偏离情况佐证材料。（商务要求如需证明的）

## 二、技术条款偏离表

项目编号：B3S[2024]112号-001

项目名称：第三师疾病预防控制中心2024年应急小分队装备采购项目

| 序号 | 标的名称 | 采购文件参数要求 | 响应文件的参数内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据采购文件内容，逐条对应填写《技术条款偏离表》，后附偏离情况佐证材料，未提供或佐证材料不全的视为负偏离。佐证材料格式由供应商自行拟定。

## 三、响应文件业绩内容（格式）

类似项目业绩表（1）....

项目编号：B3S[2024]112号-001

项目名称：第三师疾病预防控制中心2024年应急小分队装备采购项目

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；

供应商法定代表人（签名或签章）：

供应商名称（签章）：

日   期：         年     月     日

## 四、商务技术其他评审内容

注：供应商根据“政采云投标客户端”结合采购文件第四部分 评审方法 的内容，自行拟定格式。