浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司杭州湾上虞经济技术开发区“工业互联网+危化安全生产”暨危化品“一件事”数字化集成协同系统的征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格供应商资格要求：

1、符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.不允许联合体投标；

3.本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2023年1月18日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至529045727@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司

4、联系人：阮雨晴/孙先生

5、联系电话：18758328374/0575-82797780

绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2023年1月13日

附件 ：             采购内容及要求

## 第一章　服务内容及要求

一、项目背景

2020年10月10日, 工业和信息化部、应急管理部两部委联合下发《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021—2023年）》，同年度应急管理部下发《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》，杭州湾上虞经济技术开发区于2021年9月份被应急管理部遴选为全国“工业互联网+危化安全生产”试点建设单位。

根据《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》的建设要求，进一步迭代深化危化品安全环保智慧监管平台，满足实现涉危化部门上下贯通、多跨协同、一体运行的需要，拟建立一套先进的管理体系，真正推动线上线下一体化联合办公，打造一个落地实用的综合管理服务平台，以数字化手段赋能危化品全生命周期监管一件事，推动危险化学品安全风险管控数字化转型、智能化升级，建成危险化学品“一件事”数字化集成协同系统。

- 项目需求

（一）危化品“一件事”建设需求

根据《中共绍兴市上虞区委办公室绍兴市上虞区人民政府办公室 关于开展危险化学品安全生产“一件事”集成改革的实施意见》的要求，坚持发展与安全并重，改革与安全并进，经研究，决定开展危险化学品安全生产“一件事”集成改革，切实筑牢安全防线，助力我区化工产业高质量发展，为打造“重要窗口”提供安全生产上虞样板。

（二）“工业互联网+危化安全生产”试点建设需求

园区2021年9月份被评为全国“工业互联网+危化安全生产”试点建设单位，为落实工信部、应急管理部两部委《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021—2023 年）》和应急管理部《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》（应急厅〔2021〕27号）的工作安排，促进工业互联网在危险化学品行业安全生产监测预警中的创新应用，推动危险化学品安全风险管控数字化转型智能化转型，进行“工业互联网+危化安全生产”业务场景建设。

（三）智慧监管平台升级

园区智慧监管平台自2019年运行以来，已初步实现安全全链条监管，环保全覆盖监测，智能高空瞭望全区域巡查，同时通过建立线上线下四大运行工作机制，在隐患排查、报警闭环等方面取得了初步成效。但平台在落地实用方面，与上级的要求和实际需要还存在一定差距，平台在数据管理、应急联动等方面存在的问题解决不彻底、不智能的情况愈加凸显。为充分响应应急管理部相关要求，结合监管平台当前发展需求，更好的发挥平台“监管+服务”的作用，支撑建立一套先进的管理体系，真正推动线上线下一体化联合办公，打造一个落地实用的综合管理服务平台。

（四）企业应用场景建设

按照《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》中对特殊作业以及双重预防机制的要求，结合企业应用场景，建设作业许可和作业过程管理系统与双重预防体系数字化管理系统。

（五）企业安全风险诊断分析

本次企业安全智能化诊断分析（下称企业调研）以企业安全风险分级管控体系建设及运行情况为依据，对涉及危险化学品泄漏、火灾、爆炸和中毒安全风险的较大及重大风险点的各种数字化监管手段进行摸排梳理，寻求数字化整合方案。重点关注企业的“两重点一重大”、甲乙类生产装置、危化品罐区、危化品仓库、危化品装卸等区域，梳理其安全风险数字化监管手段主要包括工艺安全数据、安全联锁数据、可燃有毒气体监测数据和视频数据等。借助园区最新的“工业互联网+危化安全生产”系统平台，整合企业安全风险各种数字化监管数据，通过系统功能实现园区对企业安全风险的监管新模式。

（六）工业互联网平台

平台应按照工业互联网平台架构进行设计，建立统一的标准规范体系和安全运维保障体系，保证系统平台的规范、安全和稳定运行。工业互联网平台应包括智能化能力组件、哨兵系统云边计算平台、三维地理信息服务等。

（七）移动端

升级园区工作通，将部分场景应用建设集成到浙政钉和浙里办中，集成场景页面主要为分析、统计、评价类页面。

针对化工园区场景进行应用门户集成开发，上线接入数字化改革门户，建设内容主要包括场景名称、场景简介、核心指标（指标体系）、整体画像、工作体系、核心场景、数据共享、协同单位、应用成效、政策体系等。

（八）硬件设备

基于现有系统硬件设施、软件部署调研以及项目建设需求、功能实现，并充分利用原有前端感知设备、视频采集架构等硬件设施前提下，本着“满足系统运行、减少硬件配置”原则，以满足系统运行需求为核心，对项目建设硬件规划配置。应包括数据中心建设、网络设备、容灾和硬件托管、安全等保、视频存储升级、高空瞭望、360°全景摄像头、有毒有害监测大范围速扫设备、易演练硬件设备、哨兵边缘计算设备、铁塔租赁和设备安装等。

- 项目建设清单

- 软件系统建设清单

| 系统 | 模块 | 建设内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.危化品监管“一件事”集成应用 |  |  |  |  |
| 监管数据多跨融合 | 监管资源目录 | 建设监管资源目录模块，包括监管资源目录编制、资源目录动态维护、资源目录服务等功能。 | 套 | 1 |
|  | 监管数据接入 | 建设监管数据接入模块，包括数据资源交换、共享数据接入、信息数据申报等功能。 | 套 | 1 |
|  | 监管数据治理 | 建设监管数据治理模块，包括数据抽取、数据转换、数据清洗、数据关联、数据标识等功能。 | 套 | 1 |
|  | 监管数据融合 | 建设监管数据融合模块，包括数据共享资源池、数据标准化处理、标准化数据存储等功能。 | 套 | 1 |
| 危化品全生命周期监管平台 | 危化品监管数据管理 | 建设危化品监管数据管理模块，包括生命周期维度目录管理、数据来源目录管理、数据共享目录检索、全生命周期资源视图、数据来源资源视图、监管环节资源视图等功能。 | 套 | 1 |
|  | 危化品监管数据应用 | 建设危化品监管数据应用模块，包括数据关联信息查询、基础监管信息查询、全生命周期数据查询、资源需求方管理、资源提供方管理、资源共享方式管理、数据资源审批流程管理、数据资源使用申请、数据资源使用审批、数据资源共享分发、数据提供监测、数据使用监测、平台运行监测等功能。 | 套 | 1 |
|  | 危化品监管业务预警 | 建设危化品监管业务预警模块，包括风险预警模型管理、危化品风险预警、预警统计分析等功能。 | 套 | 1 |
|  | 危化品知识库 | 建设危化品知识库模块，包括MSDS库、事故案例库、法规标准库等功能。 | 套 | 1 |
| 协同智治应用平台 | “一流程”监管执法 | 建设“一流程”监管执法模块，包括在线监测报警数据对接、视频AI报警数据对接、执法线索清单生成、执法任务生成、执法任务派发、执法任务督办、执法任务处置、执法任务闭环管理、执法任务查询、任务单统计分析等功能。 | 套 | 1 |
|  | “一队伍”整合联动 | 建设“一队伍”整合联动模块，包括工作事项创建、工作事项派发、工作事项办理、工作事项流转、重点事项挂牌督办、事项详情查看、工作事项闭环管理、工作事项综合查询、工作事项统计分析等功能。 | 套 | 1 |
|  | “一体系”精准救援 | 建设“一体系”精准救援模块，包括敏捷应急数据对接、应急资源信息展示、应急预案信息展示、应急演练信息展示、应急专题信息展示等功能。 | 套 | 1 |
|  | “一全套”高效服务 | 建设“一全套”高效服务模块，包括系统入口归并、业务通知归集、第三方服务机构管理等功能。 | 套 | 1 |
| “一件事”集成驾驶舱 | 监管数字地图 | 建设监管数字地图模块，包括危化品生产地图、危化品运输地图、危化品储存地图等功能。 | 套 | 1 |
|  | 监管统计分析 | 建设监管统计分析模块，包括生产统计分析、运输统计分析、储存统计分析、使用统计分析、处置统计分析等功能。 | 套 | 1 |
|  | 业务专题分析 | 建设业务专题分析模块，包括重点监管危化品、重点危化品企业、危化品园区专题等功能。 | 套 | 1 |
|  | 生命周期分析 | 建设生命周期分析模块，包括全生命周期溯源分析、全生命周期流向分析等功能。 | 套 | 1 |
| 二.“工业互联网+危化安全生产”园区应用场景 |  |  |  |  |
| 危险化学品风险监测预警 |  | 建设危险化学品风险监测预警模块，包括数字化监管措施清单管理、优化数据接入、安全生产风险监测预警模型、预报警闭环处置、过程报警智能评估（利用“过程报警智能评估系统”可以快速针对企业的报警情况进行评估，通过导入DCS、PLC等控制系统的报警记录，针对企业化工过程报警、有毒可燃气体报警、火灾监测等系统的报警和处置情况进行全方位的分析,根据预先设定的KPI参数，对企业的报警系统的有效性进行评估，并自动生成评估报告。评估报告可以评价企业的报警系统的有效性，并提出改进方法）等功能。 | 套 | 1 |
| 重大危险源安全管理 | 重大危险源管理 | 建设重大危险源管理模块，包括重大危险源信息管理、重大危险源包保责任制管理、重大危险源重大风险管控、重大危险源评价/评估报告管理、重大危险源分类监管、重大危险源风险分布图等功能。 | 套 | 1 |
|  | 重点监管工艺信息 | 建设重点监管工艺信息模块，包括重点监管工艺档案、重点监管危化工艺评价/评估报告管理、数据可视化、重点监管危化工艺分布图等功能。 | 套 | 1 |
|  | 重点监管危险化学品信息 | 建设重点监管危险化学品信息模块，包括重点监管危险化学品档案、危险化学品技术说明书库、重点监管危险化学品全链条监管、重点监管危险化学品分布图等功能。 | 套 | 1 |
|  | 监测预警管理 | 建设监测预警管理模块，包括报警台账管理、报警统计分析、报警闭环管理等功能。 | 套 | 1 |
|  | 设备设施检查管理 | 建设设备设施检查管理模块，包括两重点一重大安全设备设施管理等功能。 | 套 | 1 |
|  | 重大危险源评价 | 建设重大危险源评价模块，实现对重大危险源、监管工艺、监管危险化学品的报警、统计、响应处置率、报警率等统计分析，并生成周报推送给园区管理者和企业，实现园区对两重点一重大的全流程落实与管理。 | 套 | 1 |
| 特殊作业管理 | 企业特殊作业报备管理 | 建设企业特殊作业报备管理模块，实现企业特殊作业报备。 | 套 | 1 |
|  | 特殊作业在线抽查检查 | 建设特殊作业在线抽查检查模块，包括特殊作业分布、无计划作业智能识别（通过视频分析技术、预测预警模型算法，及时识别企业未进行报备的动火、登高、吊装等作业活动，对疑是的无计划作业活动推送平台运营人员或第三方安全服务人员进行“线上+线下”核查，核查确认的结果通过系统流程向相关企业进行信息推送）、特殊作业监测预警、特殊作业在线抽查检查等功能。 | 套 | 1 |
|  | 特殊作业统计评估分析 | 建设特殊作业统计评估分析模块，实现与园区内企业电子作业许可系统的结构化数据对接，作业结束后，园区相关安全管理人员或平台运营人员可通过作业票、系统置换方案、气体分析等材料，按不同企业、不同时间、不同作业类型等进行多维度的统计分析，实现在园区电子地图上实时显示和快速查询，并生成周报推送给园区管理者和企业，实现园区对特殊作业活动的全流程落实与管理。 | 套 | 1 |
| 双重预防机制 | 双重预防机制运行评价管理 | 系统建立双重预防机制运行效果评价模型，从企业双重预防机制建立（否决项）、动态风险变化、隐患排查任务执行率、隐患整改率、重大隐患数量、隐患督办次数6个维度，实时在线监测运行效果；建立可变式统计、比重、类型模型，园区可根据当地政策改变运行评价维度，保证更加契合当地政策，并为园区做好服务。 | 套 | 1 |
|  | 风险动态评价管理 | 建立风险评估等级规则模型，通过人员风险、物的风险、环境风险、管理风险4大维度，培训管理、承包商管理、特殊作业管理、视频智能应用、特种设备管理、业务报警、设备设施管理、综合报警管理、隐患排查等18小项，全方位评估企业区域动态风险变化。 | 套 | 1 |
|  | 风险分级管理 | 建设风险分级管理模块，包括风险评价依据库、风险管控统计档案、风险分区管控四色图、两单三卡管理等功能。 | 套 | 1 |
|  | 隐患排查管理 | 建设隐患排查管理模块，包括隐患排查依据库、隐患排查计划、隐患排查治理台账等功能。 | 套 | 1 |
|  | 园区监督管理 | 建设园区监督管理模块，包括隐患整改督办、运行效果抽查检查等功能。 | 套 | 1 |
|  | 企业双重预防机制信息系统对接 | 预留数据接口，与企业自主开发双重预防机制信息化系统与平台对接，实现数据互联互通。 实现园区系统可以穿透到企业端双重预防机制信息系统，查看企业生产装置/罐区、风险事件数量、隐患数量等基本信息，并可查询企业风险分级管控清单和隐患排查清单。 | 套 | 1 |
| 安全基础管理 | 化工园区基础信息管理 | 建设化工园区基础信息管理模块，包括园区基本信息、企业基本信息、园区规划体系、园区管理体系、园区经济发展、园区安全准入等功能。 | 套 | 1 |
|  | 安全行政许可管理 | 建设安全行政许可管理，实现危险化学品建设项目“三同时”和安全生产许可相关证照材料线上提报、审核、查阅等全流程监管功能。支持危险化学品建设项目“三同时”管理流程和安全生产许可流程灵活配置，以及建设项目按类别、阶段、许可证类型等多维度统计分析和可视化展示，并对证照有效期进行监测预警。 | 套 | 1 |
|  | 装置开停车和大检修管理 | 建设装置开停车和大检修管理模块，包括企业开停车和大检修报备、开停车和大检修过程管理、统计分析等功能。 | 套 | 1 |
|  | 第三方单位管理 | 建设第三方单位管理模块，包括第三方信息档案、第三方安全培训管理、第三方评价依据库、第三方诚信评价等功能。 | 套 | 1 |
|  | 安全法律法规信息管理 | 建设安全法律法规信息管理管理模块，实现安全生产法律、法规识别和获取的信息化，形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。相关方可以通过系统及时获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求，采用信息化技术，对法律、法规和标准进行符合性评价，对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施。 | 套 | 1 |
|  | 安全教育培训管理 | 建设安全教育培训管理模块，包括安全培训计划、安全培训记录、培训统计分析等功能。 | 套 | 1 |
|  | 重大变更管理 | 建设重大变更管理，对各企业重大变更进行监督管理，各企业如涉及到重大工艺技术、设备设施、管理等方面的重大变更需向园区进行线上登记。系统对重大变更实施和变更效果进行在线跟踪，形成闭环管理，并对各企业重要变更占比和排名、各企业变更类型占比和排名进行多维度统计分析。 | 套 | 1 |
|  | 事故事件信息管理 | 系统建立事故上报流程和事故档案，便于企业内部进行事故管理。同时系统建立事故案例库，供企业查询和应急调用。 | 套 | 1 |
|  | 安全费用管理 | 建立安全投入费用提取标准库，园区通过企业安全投入登记和使用情况记录，对企业安全生产费用的提取金额、使用情况进行统计分析。 | 套 | 1 |
| 监管执法 |  | 建设监管执法模块，包括综合执法数据库、执法计划及执法文书管理、企业整改问题跟踪及闭环、执法过程可视化追溯、与上级政府各类监管执法系统进行数据对接等功能。 | 套 | 1 |
| 敏捷应急 | 应急工作台 | 建立应急工作台管理模块，系统PC端进行不同角色权限的管理，增加建立应急业务报警、预警、任务提醒、待办事项的提醒功能，清晰掌握当前所属职责范围内的相关管理工作。 | 套 | 1 |
|  | 应急重点企业管理 | 建立应急管理企业运行效果评价模型，结合行政区内消防重点单位、园区内管控企业风险评估等级、园区企业应急管理运行评价3个维度，实现实时性的评估机制，共分为四个等级：应急特别管控企业、应急重点关注企业、应急一般监管企业、其他监管企业，根据等级划分，保证在平时管理模式下，相关管理人员将工作中心关注到应急工作差的企业，实现重点帮扶提升。 | 套 | 1 |
|  | 应急演练管理 | 建设易演练模拟演练系统模块，围绕“轻量化”“常态化”“多场景”的产品目标，升级桌面演练形式，结合三维仿真动画呈现情景画面，真实还原灾前、中、后事态发展过程，在演练过程中预设安全应急知识问答，让参演人员在深入情景的情况下，进行应急处置判断，整体演练路线设置多条分支结局，以角色关键节点决策为导向，继而影响事故走向与结果，搭配应急演练设备等，增强演练氛围感，解决平时安全生产事故未发生时各类组织管理部门人员的安全应急能力训练问题，达到提高应急反应能力和应急管理水平效果。包括以下功能： （1）应用端口设计 系统主要分为两个应用端，分别是“导调端”和“参演端”。导调端能够对演练过程进行管理和控制，导调具有开启、暂停、停止演练的功能，同时导调还可以向各个演练角色推送演练事故情景信息。参演端依照演练脚本中预定的任务进行处置，推动整个演练进程。根据预设演练脚本，当有任务流转至参演人员时，该端转换为任务执行区，提供处置、操作功能给参演人员，也整合情景还原内容，增强参演人员沉浸感。 （2）系统界面分区 系统界面主要分为情景还原模块、演练信息流模块、应急流程模块、任务执行区域、岗位状态区域。 （3） 演练方案库 演练方案库是多个演练方案组成的集合，方案是易演练系统的一个基本计算对象，系统操作均是针对方案进行的，演练方案库的建立基于演练方案的分类储存，其优点是可以便捷的建立和管理多个对比方案，以利于用户针对自身相关度进行方案比选。 （4）创建演练房间 选定演练方案后，创建演练房间阶段，查看到演练方案的详细信息，包括事故类型、情景设计、演练角色等。 （5）演练信息调整 根据当场演练需求，系统提供参演信息调整与岗位信息调整两大板块，练教官预先可将本次演练的单位信息获取，根据参演单位的实际情况进行调整，尽可能保证演练的岗位与参演单位的实际岗位保持一致。 （6）演练流程控制 演练开始后，系统支持导调端对整体演练流程进行控制，具有开启、暂停、停止演练的功能。当演练进行到关键节点时，教官可选择 “增大或降低演练难度”，可对事件的后续发展进行干预，进行正常演练推进和事故分支选择。 | 套 | 1 |
|  | 值班中心管理 | 实现突发事件的信息报送和处理，保证信息报送及时准确，传达和督促落实园区领导对突发事件信息的指示批示，并跟踪反馈落实情况，实现对应急值守的智能化管理，有效提高日常各项工作的办公效率，保障各类突发事件和重要紧急事项信息的快速、顺畅、准确传递和处理，提升应急值守业务能力。主要包括带班值守、值班组管理、值班类型管理、值班日志以及统计分析等功能。 | 套 | 1 |
|  | 应急报警管理 | 建立应急报警管理系统，将园区内各企业产生的业务档案报警、现场应急消防设施点位报警汇集，建立园区企业树状机构，便于查询；对报警归属、企业名称、报警级别、类型、内容、时间、状态管理。实现“一键上报”事故功能，当判断报警过程为事故时可进行一键上报，操作便捷高效，提高事故处置效率。 | 套 | 1 |
|  | 应急指挥 | 建设应急指挥模块，包括应急综合研判、应急启动预案、应急辅助决策等功能。 | 套 | 1 |
|  | 事后管理 | 建设事后管理模块，包括事后评估、事故总结分析、事故档案等功能。 | 套 | 1 |
| 封闭化管理 | 运输车辆分类分级管控 | 建设运输车辆分类分级管控模块，通过车辆备案登记系统，根据车辆登记备案信息建立车辆分类分级管控功能，对物流运输车辆进行分级管理配置，对入园物流车辆划分红、橙、黄、蓝四个等级进行管理。 | 套 | 1 |
|  | 危化品车辆运行评价 | 建设危化品车辆运行评价模块，包括车辆动态监控、车辆违章数据统计分析、车辆管控数据智能推送、车辆信用评价等功能。 | 套 | 1 |
|  | 危化品停车场数据集成管理 | 预留数据接口，实现园区停车场管理系统对接园区监管平台，将危化品停车场内的车辆数、危化品类型、危化品数量、场内监控、传感器数据、预警情况等接入监管平台，打通与危化品停车场之间的数据监管，实现危化品车辆全链条管理。 （1）打通停车预约系统，对危化品车辆在线预约进行统一管理, 对接停车场卡口系统，动态获取物流车辆出入停车场信息，便于掌握物流信息，实现动态调度。 （2）实现危化品物流车辆入园入企指令推送功能，能将入园指令推送至停车场系统，实现危化品车辆有序调度，防止危化品车辆扎推聚集、长时间停放公共道路等情况 | 套 | 1 |
| 三.智慧监管平台升级 |  |  |  |  |
| 运维运营系统提升 | 工作过程留痕 | 实现任务清单以及交接班管理等功能，做到工作任务清晰、工作任务留痕、工作任务闭环。 | 套 | 1 |
|  | 重点工作考核管理 | 对重点工作可实现线上考核验证，并对工作完成情况以及考核结果进行统计分析量化展示。 | 套 | 1 |
|  | 移动APP优化 | 实现报警上屏、报警派单以及设备点巡检管理等功能。 | 套 | 1 |
|  | 监管业务运营管理系统 | 建设监管业务运营管理系统模块，包括运营工作台、档案完整度自动报表、逾期预警管理、档案更新管理、核对服务管理、服务监督管理、政务服务管理、申报服务管理等功能。 | 套 | 1 |
| 环保监测系统升级 | 移动端APP升级优化功能 | 对移动端APP进行升级优化，升级优化内容包括园区环保档案、环境质量监测管理升级、污染源监测管理升级、环保监督管理升级等功能。 | 套 | 1 |
|  | PC端新增功能 | 园区现有PC端新增功能，新增内容包括走航车监测统计分析、地表水移动监测、雨水预报警管理、环保隐患排查、环保应急管理等功能。 | 套 | 1 |
|  | 环保系统大屏端综合展示升级 | 对现有环保系统大屏端综合展示进行升级，升级内容包括环保系统首页、大气环境专题、水环境专题、固危废专题展示、污染治理设施运行专题、企业环保管理一张图等。 | 套 | 1 |
|  | 数据对接 | 与区生态环境分局智慧环保平台以及园区其他相关业务平台对接，获取包括大气环境、地表水、雨水等监测数据以及固危废处置、能耗监管、碳排放等业务数据。 | 套 | 1 |
| 能源管理系统升级 | 园区能源档案管理 | 对园区能源档案管理模块进行升级，升级内容包括重点用能单位、重点用能设备管理、能源计量器具管理、节能项目管理等功能。 | 套 | 1 |
|  | 能源监测预警 | 对能源监测预警模块进行升级，升级内容包括企业用能超标预警报警、预报警信息推送、预警报警数据查询、预警报警数据统计等功能。 | 套 | 1 |
|  | 能源总量、强度双控管理 | 对能源总量、强度双控管理模块进行升级，升级内容包括能源指标管理、能源计划管理、能耗分析等功能。 | 套 | 1 |
|  | 能源统计分析 | 对能源统计分析进行升级，升级内容包括能源分类分项统计、能源利用评估、碳排放量和节能工作分析、能源预测分析等功能。 | 套 | 1 |
|  | 能源对标分析 | 对能源对标分析进行升级，升级内容包括能效对标分析、能效对标管理、减污降碳专题等功能。 | 套 | 1 |
| 四.企业应用场景建设 |  |  |  |  |
| 作业许可和作业过程管理系统 | 作业计划 | 建设作业计划模块，包括作业申请预约、作业计划审批、计划分类管理等功能。 | 套 | 1 |
|  | 作业许可 | 建设作业许可模块，包括人员资质审查、作业风险辨识、安全措施落实、气体分析、安全交底、作业审批、作业关闭等功能。 | 套 | 1 |
|  | 作业过程管理 | 建设作业过程管理模块，包括全过程实时查看、作业视频监控环境监测、作业地图、风险闭环管理、作业违章、作业隐患、风险预警、作业电子证归档等功能。 | 套 | 1 |
|  | 基础数据库管理 | 建设基础数据库管理模块，包括人员信息库、作业区域、气体库、风险分析评估数据库、作业统计分析、票证管理等功能。 | 套 | 1 |
| 双重预防体系数字化管理系统 | 安全风险分级管控 | 建设安全风险分级管控模块，包括安全风险分析单元管理、风险辨识评估、风险四色图、风险控制措施、风险分级管控、机制运行管理等功能。 | 套 | 1 |
|  | 隐患排查治理 | 建设隐患排查治理模块，包括隐患排查计划、排查项目清单、隐患排查登记、隐患评估与治理、整改验收、隐患排查整改台账、隐患整改绩效、隐患排查治理奖惩、统计分析等功能。 | 套 | 1 |
| 企业现有系统集成 |  | 企业系统集成及数据对接，包括特殊作业数据接入、双重预防体系数据、与其他系统集成、风险动态管理等。 | 项 | 1 |
| 五.企业智能化诊断分析 |  |  |  |  |
| 企业智能化诊断分析 |  | 以园区安全风险数字化监管为出发点，通过专家本地化服务的方式，对园区138家企业安全风险数字化管控情况进行调研，通过彻底摸排企业涉及危险化学品泄漏、火灾、爆炸和中毒的重要的风险点，对风险点的各种数字化监管措施进行核实，形成企业安全风险数字化监管数据清单。同时梳理单风险点与各种数字化监管手段的关联逻辑，更进一步深化园区平台系统功能应用。最终实现园区内企业重要安全风险点清晰，安全风险数字化管控措施有效，园区平台监管数据实时准确，预警准确，风险可控。 | 家 | 138 |
| 六.工业互联网平台 |  |  |  |  |
| 智能化能力组件 |  | 建设智能化能力组件模块，包括AR增强现实（在视频巡检、高空摄像巡检应用过程中可通过在摄像头可视范围内，通过标注工具对点、线、面三种形式的标签标注，通过标签联动技术实现在可视一张图内的企业数据、建筑数据、区域数据、道路、点位数据、企业摄像头数据、业务数据的实景标注及综合展示，标签数据可支持画面跟随，能够随着摄像机变焦变倍进行分层分类显示，用于解决应急指挥、可视范围内设备、档案联动、隐患数据关联。）、时序见解系统、复杂事件规则引擎系统（规则引擎提供灵活的事件处理策略配置，支持对采集的数据复杂判断处理，包括设备实时数据计算规则、告警时间的静默规则、数据的筛选规则、告警抑制规则、告警级别等，及时发现设备故障或异常情况，并能及时对外发送消息通知，并最大限度地降低告警误报和漏报现象，提升监控与运维工作效率。）、自定义报表、自定义表单、统一身份认证平台、持续集成组件等功能。 | 套 | 1 |
| 哨兵系统云边计算平台 | 智能边缘计算平台 | 建设智能边缘计算平台模块，包括平台基础管理、边缘集群管理、平台安全管理、边缘异构AI推理计算平台、API服务等功能。 | 套 | 1 |
|  | 边缘应用管理 | 建设边缘应用管理模块，包括驱动管理、边缘IOT+实时数据库、业务数据边缘采集、报警管理、AIOT设备资产管理、企业数据统计分析、安全基础管理、实时风险态势感知、数据审计、边缘工具部署、边缘工作台等功能。 | 套 | 1 |
| 三维地理信息服务 | 云化部署GIS平台 | 产品提供完整的产品线，包括云GIS应用服务器、云GIS分发服务器、GIS门户服务器与GIS运维管理中心，以及丰富的PC端、Web端、移动端产品与开发包，并要求所有产品具有统一的内核;支持主流的硬件和中间件;支持多种操作系统。带宽100M以上，保证三维切缓存传输速度10M以上。 | 套 | 1 |
|  | 倾斜航拍采集 | 采用无人机倾斜摄影的方式，对园区区域分辨率2cm的影像数据的采集。在晴天碧空、能见度良好时进行，保证影像质量，每架次飞行后获取的影像数据导入计算机并快速生成压缩影像，利用压缩影像数据进行航向旁向重叠度、旋偏角大小、影像质量等方面检查，以保证获取影像满足相关技术要求。 | Km² | 47 |
|  | 数据建模服务 | 园区白模：满足整体场景下的三维地理信息查看，从园区维度查看整体三维效果，采用白模的形式进行展示，通过白模展示，可对整体道路，建筑物高度对比等信息进行查看。 | Km² | 47 |
|  |  | 自动建模：经过几何校正，联合平差等处理流程，基于真实影像的超高密度云，并以此生成基于真实影像纹理的高分辨率实景三维模型,形成标准的osgb格式模型数据 | Km² | 47 |
|  |  | 单体化人工建模：三维手工精细建模（含管线细节），将倾斜摄像图像内关注的重点内容进行分离成实体对象，具备查询，选中，查细信息的技术基础。 | Km² | 5 |
|  | 现场实拍与数据标注服务 | 根据三维建模数据与园区、企业档案数据，对空间数据与业务数据进行数字化展示，包括两重点一重大、重点运行设备、风险分级分区数据、应急物资数据进行数据的标注与绑定工作。 | 点 | 138 |
| 七.移动端浙政钉、浙里办、数字化改革门户集成 |  |  |  |  |
| 移动端浙政钉、浙里办、数字化改革门户集成 | 浙政钉、浙里办场景应用集成 | 移动端建设以升级园区现有移动端为主，将部分场景应用建设集成到浙政钉和浙里办中，集成场景页面主要为分析、统计、评价类页面。 | 套 | 1 |
|  | 数字化改革门户集成 | 针对化工园区场景进行应用门户集成开发，上线接入数字化改革门户，建设内容主要包括场景名称、场景简介、核心指标（指标体系）、整体画像、工作体系、核心场景、数据共享、协同单位、应用成效、政策体系等。 | 套 | 1 |

- 硬件设备清单

| 类别 | 名称 | 技术参数及要求（不低于如下参数要求） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据中心建设 | 数据中心业务服务器 | 1、2*Gold 6226R 2.9 GHz（16C） 2、内存128G(DDR4，32G*4) 3、OCP网卡4千兆，2个PCIE万兆卡，支持IPMI 4、2张Raid卡，支持JBOD、IR模式、RAID0/1/10 5、后置系统盘Raid1：2*128G SSD，需连接到前置 6、SSD：4块 960G 2.5 SSD混合型 7、SATA：6块4T 3.5 7.2K企业级 扇区512N | 台 | 7 |
|  | 数据中心管理服务器 | 硬件参数：规格：2U，CPU：Silver 4210R 2.4 GHZ（10C），内存：4*32GB DDR4 2933，系统盘：1*240GB SATA SSD，缓存盘：2*固态硬盘-480G-SSD（读密集型），数据盘：4*4T，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：6千兆电口+2万兆光口。 | 台 | 3 |
|  | 虚拟化软件 | 计算、存储、网络、按群等虚拟化能力，提供云平台所需要的底层IAAS基础，包含20C授权 | 套 | 1 |
|  | 云管理平台软件 | 实现对资源的统一监控、故障的统一处理、服务的及时响应；包含20C授权 | 套 | 1 |
| 网络设备 | 互联网接入防火墙 | 网络层吞吐量：8G，应用层吞吐量：3G，防病毒吞吐量：1G，IPS吞吐量：600M，全威胁吞吐量：500M，并发连接数：200万，HTTP新建连接数：6万， 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：64G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 台 | 2 |
|  | 互联网接入交换机 | 背板带宽：756Gbps 包转发率：252Mpps 端口：48千兆电口+4万兆光口 扩展插槽：1个扩展槽 高可用支持：M-LAG 电源：双电源 风扇：2个风扇模块 交换容量：756Gbps 交换网板数量：无 主控板数量：无 支持vxlan、BGP、IPv6、Telementry License | 台 | 2 |
|  | 专线接入防火墙 | 网络层吞吐量：15G，应用层吞吐量：6G，防病毒吞吐量：1G，IPS吞吐量：1G，全威胁吞吐量：800M，并发连接数：200万，HTTP新建连接数：9万。 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：64G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 台 | 2 |
|  | 专线接入交换机 | 背板带宽：756Gbps 包转发率：252Mpps 端口：48千兆电口+4万兆光口 扩展插槽：1个扩展槽 高可用支持：M-LAG 电源：双电源 风扇：2个风扇模块 交换容量：756Gbps 交换网板数量：无 主控板数量：无 支持vxlan、BGP、IPv6、Telementry License | 台 | 2 |
|  | 办公区杀毒软件 | 包含100个PC端授权、10个服务器授权。 | 套 | 1 |
|  | 经典网络区防火墙 | 网络层吞吐量：15G，应用层吞吐量：6G，防病毒吞吐量：1G，IPS吞吐量：1G，全威胁吞吐量：800M，并发连接数：200万，HTTP新建连接数：9万。 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：64G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 台 | 2 |
|  | 经典网络区交换机 | 背板带宽：756Gbps 包转发率：252Mpps 端口：48千兆电口+4万兆光口 扩展插槽：1个扩展槽 高可用支持：M-LAG 电源：双电源 风扇：2个风扇模块 交换容量：756Gbps 交换网板数量：无 主控板数量：无 支持vxlan、BGP、IPv6、Telementry License | 台 | 2 |
|  | 业务承载区虚拟防火墙 | 带宽性能:800Mbps;新建会话/秒（七层）:80000;并发会话数（七层）:4000000;虚拟机配置:8核CPU,16G内存; | 台 | 2 |
|  | 业务接入交换机 | 1、48x10GE SFP+、6*40G QSFP+ 2、包转发率不低于1000Mpps，交换容量不低于2.5Tbps 3、支持堆叠、镜像、QOS、STP、SNMP、ACL、VLAN、双电源 4、支持数据中心弹性VXLAN routing、bridging、BGP-EVPN | 台 | 4 |
|  | 存储网络交换机 | 1、48x10GE SFP+、6*40G QSFP+ 2、包转发率不低于1000Mpps，交换容量不低于2.5Tbps 3、支持堆叠、镜像、QOS、STP、SNMP、ACL、VLAN、双电源 4、支持数据中心弹性VXLAN routing、bridging、BGP-EVPN | 台 | 2 |
|  | 主站点核心交换机 | 32口40G 1U交换机，128k路由表项，双电源；配置vxlan、BGP、IPv6、telemetry、OAM、EVPN License； 包转发率：2000Mpps 背板容量：6.4Tbps 端口：32口40G/100G光接口； | 台 | 2 |
|  | IPMI交换机 | 背板带宽：756Gbps 包转发率：252Mpps 端口：48千兆口+4万兆光口 扩展插槽：1个扩展槽 高可用支持：M-LAG 电源：双电源 风扇：2个风扇模块 交换容量：756Gbps 交换网板数量：无 主控板数量：无 支持vxlan、BGP、IPv6、Telementry License | 台 | 2 |
|  | 光模块（定制） | 万兆多模光模块SFP+ | 个 | 250 |
|  | 光模块（定制） | 40G光模块QSFP+ | 个 | 40 |
|  | 光纤线（定制） | 万兆多模光纤-LC-LC-10M | 条 | 130 |
|  | 光纤线（定制） | 40G多模光纤-MPO-LC-10M | 条 | 24 |
|  | 光纤线（定制） | 40G光纤MPO-MPO-10M多模光纤 | 条 | 24 |
|  | 网线（定制） | 六类千兆网线 | 米 | 600 |
|  | 网线水晶头（定制） | 国标六类 | 个 | 100 |
| 容灾和硬件托管 | 机柜租用（定制） | 托管机房2台机柜租用服务 | 年 | 1 |
|  | 容灾中心防火墙 | 网络层吞吐量：8G，应用层吞吐量：3G，防病毒吞吐量：1G，IPS吞吐量：600M，全威胁吞吐量：500M，并发连接数：200万，HTTP新建连接数：6万， 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：64G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 台 | 1 |
|  | 容灾中心交换机 | 1、48x10GE SFP+、6*40G QSFP+ 2、包转发率不低于1000Mpps，交换容量不低于2.5Tbps 3、支持堆叠、镜像、QOS、STP、SNMP、ACL、VLAN、双电源 4、支持数据中心弹性VXLAN routing、bridging、BGP-EVPN | 台 | 1 |
|  | 互联网接入线路（定制） | 需要至少100Mbps的互联网带宽，以保证容灾机房备用系统功能的正常运行。同时在主系统在发生故障无法启用时，确保主要用户可以通过互联网线路访问智慧监管平台在容灾机房的备用系统。 | 月 | 12 |
|  | 移动VPN专线接入（定制） | 不低于200Mbps带宽的移动VPN专线，确保主系统与灾备系统的数据同步；确保灾备系统在主系统离线时可独立保障智慧监管平台的核心功能可用。 | 月 | 12 |
|  | 电信VPN专线接入（定制） | 不低于200Mbps带宽的电信VPN专线，确保主系统与灾备系统的数据同步；确保灾备系统在主系统离线时可独立保障智慧监管平台的核心功能可用。 | 月 | 12 |
| 安全等保设备 | 日志审计 | 包含主机审计许可证书数量：200，最大可扩展审计主机许可数：450，可用存储量：2TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能：2000。 硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：64G minisata+2T SATA*2，电源：单电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。 | 台 | 1 |
|  | 堡垒机 | 包含运维授权数：50，图形运维最大并发数：100，字符运维最大并发数：200。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：1T SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口。 | 台 | 1 |
|  | 数据库审计 | 吞吐量：2Gbps，SQL处理性能：10000条SQL/s，日志检索性能：20000条/秒，日志检索：20000条/秒。 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：2TB SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。 | 台 | 1 |
|  | 态势感知平台 | 存储容量：21.8T，在带宽性能1Gbps时存储时长：1200天/1Gbps。 硬件参数：规格：2U，CPU：详情请在985机器人上搜索，内存：3*32GB DDR4 2666，系统盘：1*128GB SATA SSD，缓存盘：无缓存盘，数据盘：8*4TB，标配盘位数：8，电源：白金，冗余电源，接口：4千兆电口。 | 台 | 1 |
|  | 态势感知探针 | 吞吐性能：1Gbps。 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：64G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。 | 台 | 1 |
|  | 漏洞扫描 | 授权：系统漏扫授权IP数：100，WEB漏扫授权URL数：20；性能指标：主机漏扫最大并发IP数：75，WEB漏扫最大并发URL数：5。 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：128GB SSD+ 2TB SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。 | 台 | 1 |
|  | 零信任代理网关 | 最大理论加密流量：750Mbps，最大理论并发用户数（个）：4000，最大理论https并发连接数（个）：120000，理论https新建连接数（个/秒）：730。 硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：240G SSD，电源：冗余电源，接口：6千兆电口+4千兆光口SFP+2万兆光口SFP+。包含300个接入授权 | 台 | 1 |
|  | 零信任控制器 | 最大并发用户数（个）-基础级：4000，最大并发用户数（个）-增强级：3200，新建用户数（个/秒）-本地认证：110，新建用户数（个/秒）-外部认证（如LDAP）：70。 硬件参数：规格：1U，内存大小：16G，硬盘容量：128G SSD，电源：冗余电源，接口：6千兆电口+4千兆光口SFP。 零信任可信控制器 | 台 | 1 |
| 视频存储升级 | 视频综合管理系统（定制） | 视频管理能力：支持海康SDK、国标Gb28181协议、大华SDK等视频协议的接入；支持视频的预览、视频的回放能力；提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力。 视频级联能力：为视频监控业务提供级联服务，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；支持资源同步能力；支持级联视频点位实时预览、录像回放能力； 支持不低于5000路的视频接入、预览和管理； | 套 | 1 |
|  | 企业级硬盘 | 6TB容量，7200rpm，3.5寸SATA硬盘 | 块 | 112 |
|  | 视频存储授权（定制） | 视频存储系统672T存储授权 | 套 | 1 |
| 易演练移动演练服务箱 | 拉杆设备箱 | 配套定制内衬，箱体采用高强度PP+玻纤材质，拉伸强度、弯曲强度、耐候性强；IP67防水防尘，配置气体平衡阀、耐用PP滚轮。 长 80cm/宽50cm/高35cm 内部纵深：25cm | 套 | 1 |
|  | 易演练终端 | win10 14英寸；英特尔UHD Graphics 600；主硬盘124GB/内存6GB | 台 | 15 |
|  | LED胸牌 | 长9.3cm/宽3cm/厚0.5cm；续航时间3-5h；手机/电脑改字 | 个 | 15 |
|  | 无线键鼠（定制） | 国标 | 套 | 15 |
|  | 路由器（定制） | 国标 | 套 | 1 |
|  | 便携蓝牙音响（定制） | 国标 | 套 | 1 |
|  | 笔记本电脑 | win10/11 i5 15.5英寸，固态512GB/内存16G，显卡MX450。 | 台 | 1 |
| 高空瞭望 |  | 可见光： 镜头焦距：≥750mm， 摄像机：300W像素，透雾； 热成像： 第五代VOx氧化矾非制冷探测器， 输出分辨率＞300万像素 焦距：≥155mm，大于5倍连续光学变焦镜头， NETD≤10mK；MRTD≤200mK， SDE数字图像细节增强,电子变倍8×，图像处理，自动增益控制(AGC) ；16种伪彩色PAL复合视频输出； 优化的前端快速处理算法，基于每帧分析，报警响应30ms，无延迟，无信息丢失； 支持热成像仪具有寿命指数记录功能（累计工作时间，快门次数，极限温度，环境温度，核心器件温度），可通过web实时查看 支持画中画显示功能，对视频画面进性变倍显示时，可在视频画面右上角叠加未变倍得原始视频画面 支持热成像视频画面显示比例尺，当设备进行变焦操作时，比例尺发生相应变化 云台： 基本性能：水平旋转范围：0～360°；俯仰旋转范围：-45°～45°；水平旋转速度范围：0.1°/S～30°/S；俯仰旋转速度范围：0.1°/S～15°/S；；工作温度：-25℃～+55℃， 支持镜头焦距速度自适应功能 支持镜头变倍、聚焦预置位；断电记忆：支持（可恢复断电前位置、预置位点状态、巡航状态、线扫状态），整机防护等级：IP66；护罩防护等级：IP67；最大载荷：≥50kg | 台 | 3 |
| 360°全景摄像头 |  | 全景摄像机： 4个1/1.8＂4MPProgressiveScanCMOS，最高分辨率及帧率可达5520×2400@30fps n视场角：水平不低于180°，垂直不低于85° n星光级超低照度，0.0005Lux/F1.0（彩色），0.0001Lux/F1.0（黑白） 细节摄像机: n1/1.8＂4MPProgressiveScanCMOS，最高分辨率及帧率可达2560×1440@30fps n星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2（彩色），0.0001Lux/F1.2（黑白），0LuxwithIR n40倍光学变倍，16倍数字变倍 n水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转） n采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达250m 系统参数 支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦， 将该区域置于画面中心 支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标 支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪 n支持多目标自动切换跟踪，目标切换时间小于1秒 n支持软件集成的开放式API、ISAPI、第三方管理平台接入、GB/T28181协议 n内置7路报警输入、2路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、光口（FC）+电口（RJ-45）网络接口设计 n支持GB35114安全加密 n支持基于行业平台实现AR立体防控 n支持移动标签相关功能，包括但不限于单兵、稽查车辆、低空布控车辆等具有GPS信号的目标，可以在监控画面上实时显示并展开业务应用 n支持全景和细节的标签映射，同一目标只需标定一次。 | 台 | 8 |
| 大范围速扫设备 |  | （1）设备防护等级应不低于IP65；在-20℃~50℃的环境温度范围内、10%~90%的湿度范围内应能正常工作；供电电源应采用 220VAC或24VDC，在±10%电压范围内能够正常运行；具备365天x24小时连续工作能力，3年内无固定备品备件更换，系统使用寿命不低于5年； （2）红外光谱面式成像+可见光双光融合成像；响应波段：8-14µm；探测距离范围不低于100米；响应时间≤3秒；镜头可电动调焦，视场角 H：不低于10度 x V：不低于8度；可见光分辨率不低于1920x1080像素，25Hz；红外不低于640x480像素，25Hz；可以连续全自动实时不间断的动态面式（红外+可见光）成像视频显示；具备实时浓度显示功能，显示单位为ppm·m；可在可见光画面上将无色的气体实时彩色可视化视频显示，显示泄漏气体羽流轨迹和漂流方向； （3）开放能力：提供以太网RJ45或光纤网络接口；视频流遵循RTSP协议、H.265,H.264编码；提供API接口接入到第三方平台；支持视频流存储到海康、大华等硬盘录像机； （4）应配备相应的后台软件实现人员管理、设备管理、报警信息管理等功能；具备实时监控功能，实时不间断的显示视频图像(可见光+红外)；具备气体泄漏报警功能，并以声、光方式进行提示；可手动设置气体的报警浓度阈值；具备报警记录查询功能； | 台 | 4 |
| 哨兵边缘计算设备 |  | CPU：8核心 ARM 64-bit GPU：嵌入式GPU，32 TOPS 内存：32 GB 128-bit LPDDR4x 存储：1TB SSD + 32GB eMMC 视频硬件解码能力：2x 8K30 ¦ 6x 4K60 ¦ 12x 4K30 ¦ 26x 1080p60 ¦ 52x 1080p30 (H.265)，30x 1080p30 (H.264) 视频硬件编码能力：4x 4Kp60 ¦ 8x 4Kp30 ¦ 16x 1080p60 ¦ 32x 1080p30 (H.265)，30x 1080p30 (H.264) 以太网：4x RJ45千兆以太网 USB：2× USB3.1，1× USB Type-C 通用外设接口：2 × RS232/485 (DB9)，1× CAN (DB9) 显示输出：1x HDMI IOT接入能力：2000点位/秒 标准识别模型：烟雾、明火、安全帽佩戴、脱岗、睡岗、区域入侵、人员聚集 视频识别能力:100路·模型/分钟 | 台 | 138 |
| 铁塔租赁和设备安装（定制） |  | 租用铁塔挂载点，代安装、调试、维护高空瞭望、全景监控等设备，1年 | 套 | 5 |

注：

- 招标文件本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当或以上的货物参加投标。

- 本项目不集中组织现场踏勘，投标人可自行前往现场查看、测量。

四、其他采购需求

1、软件开发、调试、交期：

（1）中标人需按采购人的要求和国家及行业规范负责供货、安装和调试及试运行。

（2）工期：本项目服务工期245日历天。其中150日历天内完成项目实施上线，上线5日历天后组织项目初验；项目初验后经90日历天试运行，平台运行稳定后，配合采购人开展项目验收。

供应商应按照上述时间安排，制定相应的项目实施详细进度计划，确定每个实施阶段的时间表及工作目标，非不可抗力原因造成项目延期，投标人需承担违约责任。

2、质量保证期：

该项目建设完成，通过项目最终验收后提供三年的免费软件质保和三年的硬件质保。

3、验收标准：

（1）采购人以附件《投标文件》作为验收依据。

（2）供应商应在验收前，提交以下文档作为采购人验收的一部分内容：

- 设备清单

- 需求分析报告

- 系统设计报告

- 用户使用手册

- 管理员使用手册

- 安装调试清单

（3）供应商提供的设备必须符合合同标的约定的标准。

（4）如发现供应商到货的包装受损或件数不符，采购人有权拒绝在《供货签收单》上签字或盖章，并拒绝付款。

（5）采购人确认所收设备外观符合合同标的所规定的内容后，签署《供货签收单》,该《供货签收单》仅表示采购人收到《供货签收单》项下的货物，并不表示采购人认可了《供货签收单》项下的货物。

（6）系统上线试运行5日历天后，供应商可提出初步验收申请，验收通过后签订《项目初步验收报告》。系统上线试运行无故障90日历天后，供应商可提出整体验收申请，验收通过后签订《项目终验报告》。

（7）供应商提交验收申请后  5  个工作日内项目验收单位组织验收，  10  个工作日内完成验收工作，逾期则视为项目验收合格。如验收过程中发现项目存在问题，供应商应在限定期限内完成整改，并以书面方式通知项目验收单位复验，项目验收单位在收到供应商书面通知后 5  工作日内组织复验，项目验收单位确认复验合格即视为整改已完成，但项目验收单位不得拖延复验或无理拒绝确认复验合格。否则，供应商通知复验之日，即视为整改已完成并完成整体验收。

（8）系统验收合格，采购人应以书面方式签收，当所有的系统都通过项目验收单位的验收后，双方负责人签字认可，系统正式交付给采购人。

4、售后服务及培训要求：

（1）供应商应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为软件使用、设备操作、硬件的功能参数，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型软硬件，供应商还需就软硬件的功能对供应商进行相应的技术培训，培训地点主要在软硬件安装及系统部署现场或由采购人安排。

（2）质量保证期为：质量保证期自采购人在项目最终验收之日起计算，保修费用计入总价。

（3）质量保证期内，供应商负责对其提供的软硬件进行维修和软件系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）若硬件故障在检修8工作小时后仍无法排除，供应商应在48小时内免费提供不低于故障硬件规格型号档次的备用硬件供采购人使用，直至故障修复。

（5）所有软硬件保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到软硬件使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。

（6）供应商须每隔半年上门对采购人进行回访，需由采购人盖章确认。

（7）质量保证期后的软硬件维护由双方协商再定。

## 第二章  付款方式及要求

一、付款方式（按实结算）：

合同签订且具备实施条件后7个工作日内支付合同款的40%；

项目初验完成后支付合同款的30%；

试运行三个月结束并通过采购人最终验收合格后支付审计结算价的25%；

审计结算价余款在项目最终验收合格三年后付清。

二、付款要求：

中标人在收款之前，应向采购人提供等额、合法、有效的增值税发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供增值税发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应增值税发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。