视频监控及其他部分设备点位布置一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目类别** | **项目** | **位置** | **数量** | **备注** |
| 1 | 监控设备 | 监控1 | 油竹医院外防洪堤路口 | 1 | 原枪机升级球机 |
| 2 | 监控2 | 小口公园 | 1 | 原枪机升级球机 |
| 3 | 监控3 | 吴岸 | 1 |  |
| 4 | 监控4 | 大田 | 1 |  |
| 5 | 监控5 | 罗溪 | 1 |  |
| 6 | 监控6 | 冯埠 | 1 |  |
| 7 | 监控7 | 仁庄村 | 2 |  |
| 8 | 监控8 | 新彭 | 1 |  |
| 9 | 监控9 | 小令 | 1 |  |
| 10 | 监控10 | 八源 | 1 |  |
| 11 | 监控11 | 洪口村 | 1 |  |
| 12 | 监控12 | 石前村 | 1 |  |
| 13 | 监控13 | 油竹水利驿站 | 2 |  |
| 14 | 监控14 | 冯垟水利驿站 | 1 |  |
| 15 | 监控15 | 大安村 | 1 |  |
| 16 | 监控16 | 建萍水库1 | 1 |  |
| 17 | 监控17 | 建萍水库2 | 1 |  |
| 18 | 监控18 | 建萍水库3 | 1 |  |
| 19 | 监控19 | 奇艺水库1 | 1 |  |
| 20 | 监控20 | 奇艺水库2 | 1 |  |
| 21 | 监控21 | 奇艺水库3 | 1 |  |
| 22 | 监控22 | 金鸡水库1 | 1 |  |
| 23 | 监控23 | 金鸡水库2 | 1 |  |
| 24 | 监控24 | 金鸡水库3 | 1 |  |
| 25 | 监控25 | 焕恩水库1 | 1 |  |
| 26 | 监控26 | 焕恩水库2 | 1 |  |
| 27 | 监控27 | 焕恩水库3 | 1 |  |
| 28 |  | 监控28 | 干坑村 | 2 |  |
| 合计 | | | | 31 |  |
| 29 | 其他设备 | 无人机机场 | 秋芦水文站 | 1 |  |
| 30 | 冯垟水利驿站 | 1 |  |
| 31 | 汤垟乡政府 | 1 |  |
| 32 | 无人船码头 | 油竹彭括水利驿站 | 1 |  |
| 33 | 户外LED显示屏 | 汤垟乡政府对面游泳基地，水利驿站旁 | 1 |  |
| 34 | 会商中心 | 人防大楼 | 1 |  |
| 合计 | | | | 6 |  |