温州市国有企业采购

采  购  文  件

| 项目编号 | ： | ZYSK-CG2025-02 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 全光谱多参数水质监测仪 |
| 采购方式 | ： | 公开招标 |

| 采购人 | ： | 温州市泽雅水库有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 温州建设集团建筑设计院有限公司 |

二〇二五年七月

版本：V1.0

购买采购文件投标单位登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |  |
| 拟报标项 （无标项可不必填写） |  |  |  |
| 投标单位名称 |  |  |  |
| 投标联系人 | 姓名 |  |  |
|  | 手机号 |  |  |
| E-MAIL |  |  |  |
| 发 票 |  | 发票种类 | 增值税普通发票 增值税专用发票（投标人须为一般纳税人） |
|  |  | 单位名称 |  |
|  |  | 纳税人识别号 |  |
|  |  | 地址、电话 |  |
|  |  | 开户行 |  |
|  |  | 账号 |  |
| 领取资料人 |  |  |  |
| 日 期 |  |  | - 月 日 |

1、请信息填写完整，word版本发至报名邮箱。

2、标书费汇入以下账户：

采用邮件报名方式：单位名称：温州建设集团建筑设计院有限公司；开户银行：中国建设银行股份有限公司温州信河支行；账号33050162880800000310（需公对公转账）

目    录

采购公告	3

第一部分  投标供应商须知	7

投标供应商须知前附表	7

一、 说明	9

二、 采购文件	9

三、 投标文件的编制	10

四、 投标文件的递交	14

五、 开标和评标	15

六、 确定中标供应商及合同签订	18

第二部分   合同条款	22

第三部分   投标文件的编制与格式	33

商务部分	33

技术部分	38

第四部分   采购内容及要求	48

第五部分   评标原则及方法	51

注：采购文件中加“▲”并加下划线的条款，为采购文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人、采购代理机构概不负责。

# 温州市公用集团所属温州市泽雅水库有限公司关于全光谱多参数水质监测仪项目（自主）的采购公告

温州建设集团建筑设计院有限公司受温州市泽雅水库有限公司的委托，就全光谱多参数水质监测仪项目以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、公告类型：采购公告

二、采购方式：公开招标

三、项目编号：ZYSK-CG2025-02

四、项目性质：国企采购（非政府采购）

五、项目名称：全光谱多参数水质监测仪

六、预算金额：180000元

七、采购内容（内容、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全光谱多参数水质监测仪 | 1 | 套 | 全光谱多参数水质监测仪，具体详见第四部分采购内容及要求 |  |

八、投标供应商资格要求：

1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法》国资委〔2024〕51号第十八条对投标供应商的基本资格条件；

2.至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；

3.本项目不接受联合体投标。

九、报名时间、地点：

1.报名时间：2025年7月11日起至截标之前（08:30-11:30，14:00-17:00，节假日除外，截标之前报名有效）。

2.报名地点：温州建设集团建筑设计院有限公司(温州市鹿城区鹿城路619号建设商务大厦18楼)。

十、采购文件发售时间及地点：

1.采购文件发售时间：2025年7月11日起（08:30-11:30，14:00-17:00，节假日除外，截标之前报名、购买采购文件有效，未购买采购文件的潜在投标供应商拒绝参加投标）。

2.采购文件发售地点：温州建设集团建筑设计院有限公司(温州市鹿城区鹿城路619号建设商务大厦18楼)；或将标书购买费汇入代理公司账户（户名:温州建设集团建筑设计院有限公司；账号:33050162880800000310；开户银行:中国建设银行股份有限公司温州信河支行），将缴纳凭证、投标单位登记表、营业执照相关报名资料（复印件加盖公章）等资料发送至邮箱：1014884587@qq.com，并联系采购代理公司审核。

3.采购文件售价：人民币500元整（售后不退）

十一、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件递交截止时间：2025年7月17日9:30

2.递交地点：温州市鹿城区鹿城路619号建设商务大厦18楼招投标室。

3.开标时间：2025年7月17日9:30

4.开标地点：温州市鹿城区鹿城路619号建设商务大厦18楼招投标室。

十二、联系方式：

采购人：温州市泽雅水库有限公司

地址：温州市瓯海区泽雅镇岙外村

联系人：张先生

联系方式：13857144010

采购代理机构名称：温州建设集团建筑设计院有限公司

联系人：董先生、周先生

联系方式：15381482055、13388565238

地址：温州市鹿城区鹿城路619号建设商务大厦18楼

监督部门：温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室

联系方式：0577-88100267

十三、投标保证金：

1.投标保证金金额：人民币壹仟伍佰元整 ；由投标供应商的银行账号汇出，必须在投标截止时间前汇入以下账户（以到账时间为准）：

户名:温州建设集团建筑设计院有限公司

账号：33050162880800000310

开户银行：中国建设银行股份有限公司温州信河支行

2.投标供应商转账投标保证金时请备注“全光谱多参数水质监测仪”字样。

3.以本采购文件规定以外形式递交的投标保证金的或未在规定时间前递交投标保证金的，视为未递交投标保证金。

十四、其他事项：

1.获取采购文件须提交以下文件资料（须装订成册）：

1.1投标供应商介绍信或单位负责人授权书（原件），被授权人身份证（复印件）；

1.2投标单位登记表；

1.3投标供应商有效的营业执照（复印件加盖公章）。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购公告发出之日起5天内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。（详见采购文件）

3.温州市公用事业发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标供应商认为温州市公用事业发展集团有限公司投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

4.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。

5.供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

温州市泽雅水库有限公司

温州建设集团建筑设计院有限公司

2025年7月11日

- 温州市公用集团所属温州市泽雅水库有限公司关于全光谱多参数水质监测仪项目（自主）的征求意见公示

温州建设集团建筑设计院有限公司受温州市泽雅水库有限公司的委托，就全光谱多参数水质监测仪项目以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议，请于2025年7月15日16:30前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州建设集团建筑设计院有限公司，或先将扫描件及电子版发送至邮箱1014884587@qq.com，并同时将该原件书面寄至温州建设集团建筑设计院有限公司，联系人：周先生，联系电话：13388565238。

三、联系方式：

联系人：董先生、周先生

联系方式：15381482055、13388565238

联系地址：温州市鹿城区鹿城路619号建设商务大厦18楼

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州市泽雅水库有限公司

温州建设集团建筑设计院有限公司

2025年7月11日

# 第一部分  投标供应商须知

## 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 全光谱多参数水质监测仪 |
|  | 项目编号 | ZYSK-CG2025-02 |
|  | 项目性质 | 国企采购，不属于依法必须招标的项目，也不属于政府采购项目 |
|  | 采购方式 | 公开招标（以招标公告的方式邀请非特定的供应商参加投标的采购方式） |
|  | 采购人 | 采购人名称：温州市泽雅水库有限公司 采购人地址：温州市瓯海区泽雅镇岙外村 联系人：张先生 联系方式：13857144010 |
|  | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：温州建设集团建筑设计院有限公司 采购代理机构地址：温州市鹿城区鹿城路619号建设商务大厦18楼 联系人：董先生、周先生 联系方式：15381482055、13388565238 |
|  | 投标供应商资格要求 | 1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法》国资委〔2024〕51号第十八条对投标供应商的基本资格条件； 2、至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单； 3、本项目不接受联合体投标。 |
|  | 现场踏勘 | 不组织，自行踏勘。投标供应商需自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标供应商自行承担。 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 是否退还投标文件 | 否，证书原件除外 |
|  | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标时予以澄清、说明或补正，不接受按要求进行澄清、说明或补正的，评标委员会有权做无效标处理。 |
|  | 投标有效期 | 投标文件自投标文件递交截止时间起生效，有效期90天。 |
|  | 投标保证金 | 见采购公告 |
|  | 投标文件份数 | 技术资信标一式五份，正本一份，副本四份； 商务（报价）标一式五份，正本一份，副本四份。 投标文件电子投标文件【U盘一份】密封于商务（报价）标中。（未按要求提供投标文件电子版的按无效标处理） |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 投标文件递交截止时间：2025年7月17日9:30 递交地点：温州市鹿城区鹿城路619号建设商务大厦18楼招投标室 |
|  | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：温州市鹿城区鹿城路619号建设商务大厦18楼招投标室 |
|  | 开评标程序 | 密封情况检查开启技术资信标资格审查技术资信标评审开启商务标商务标评审提交评标报告 |
|  | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：5人及5人以上单数。 评标专家确定方式：按规定组建。 |
|  | 注意事项 | 1、采购公告、公告附件、采购文件、乐采云平台中如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； 2、本采购文件涉及的时间为“北京时间”； 3、本采购文件涉及的货币为“人民币”； 4、本采购文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

## 一、 说明

- 适用范围：适用于采购文件载明项目的国企采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

- 采购人和采购代理机构：见投标供应商须知前附表。

- 投标供应商：是响应采购、参加投标竞争的供应商。

- 投标供应商代表

  - 指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是单位负责人，须持有《单位负责人授权书》。

  - “单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

- ①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

- ②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

- 投标费用

  - 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构（以下统称“采购组织单位”）均无义务和责任承担这些费用。

- 现场踏勘、开标前答疑会

  - 是否组织现场踏勘或召开开标前答疑会：见投标供应商须知前附表。

## 二、 采购文件

- 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料等组成。

- 询问

  - 潜在供应商或投标供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可以书面方式向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依据《温州市市属国有企业采购管理办法》及采购文件进行解释进行答复。

  - 供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均已在投标截止时间前提出。

- 采购文件的澄清或修改

  - 在投标截止前的任何时候，采购组织单位需要对采购文件进行澄清或修改的，将会在温州市公用事业发展集团有限公司官网，温州国企采购平台、浙江政府采购网上发布澄清（更正）公告。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，则酌情延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或更正公告中的规定为准。

  - 澄清或修改的内容作为采购文件的组成部分。当采购文件与澄清或更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。任何口头答复均不属于采购文件的组成部分。

  - 澄清（更正）公告作为采购组织单位通知所有潜在供应商的书面形式。潜在供应商或投标供应商在参与本项目招标采购活动过程中，应及时关注温州市公用事业发展集团有限公司官网，温州国企采购平台、浙江政府采购网上的相关信息，否则产生不利由其自行承担。

## 三、 投标文件的编制

- 投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面作出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

- 投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次采购的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 投标文件的组成：

12.1 投标文件由下列部分组成：

（1）技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 投标函 | 附件三 |
| 2) | 资格证明文件： | 附件四 |
| a | 单位负责人授权书 |  |
| b | 资格声明书 |  |
| c | 投标供应商有效的营业执照 |  |
| d | 投标保证金缴纳凭证 |  |
| e | 信用记录查询结果 |  |
| 3) | 采购需求偏离表 | 附件五 |
| 4) | 整机供货清单（不含价格） | 附件六-1 |
| 5) | 随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单（如有） | 附件六-2 |
| 7) | 根据本项目的采购内容及要求以及技术资信评分项目，需要提供的文件和资料 | 附件七 |
| 8) | 投标供应商需要说明的其他文件和说明 |  |

说明：

- 投标供应商可按评分细则的顺序编制技术资信标。

- 投标供应商可在投标文件中对采购内容的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于采购文件中提出的相应要求，并使采购人满意，同时在采购需求偏离表中作出详细说明。

（2） 商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 开标一览表 | 附件一 |
| 2) | 投标分项报价表 | 附件二 |
| 3) | 投标文件电子投标文件【U盘一份】 |  |

电子版投标文件：该电子版应为投标文件（包括技术资信标和商务标）正本的完整扫描件，并存储于U盘中，如分项报价表中的规格较多（超出20种），还应提供分项报价表的Word文字版。

12.2  投标文件格式

- 投标供应商应根据采购文件中所提供的格式、内容按顺序填写并装订成册，不允许以活页夹形式装订投标文件，须按技术资信标、商务标分别装订成册，并分别密封包装于各自标函袋中，否则其投标将被拒绝。

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索。

- 所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作。

- 除采购文件另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 除采购文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

- 投标报价

13.1 本项目采用总价方式进行报价。

13.2 投标报价是指乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方所有价款，包含以下：

- 产品费用(包括产品中所需零配件和原材料已交及未交的进口税、产品税、销售税和其它税费等所有相关费用)。以上产品须按照第四部分采购内容及要求。

- 产品随机备品备件费、随机工具、运输及保险费、安装、调试、验收、人工费用等其他所有交付采购人可能产生的相关费用。

- 产品的售后服务费用及采购文件第四部分采购内容及要求中规定的其它服务费用。

13.3 投标供应商必须按“投标文件的编制与格式”中的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表的内容填写，并由投标供应商代表签署。

13.4 所有报价均以人民币报价。

13.5 除采购文件另有规定外，采购人不接受任何选择报价，对每一种货物/服务只允许一个报价。

13.6 投标供应商对在合同执行中，除上述费用及采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

- 投标保证金

14.1 ▲投标供应商须按投标供应商须知前附表规定交纳投标保证金，否则采购人将不接受其投标。

14.2 投标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同后且合同经备案后3个工作日内无息退还，未中标投标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后3个工作日内无息退还。

14.3 如发生下列情况之一，投标保证金可不予退还：

- 投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

- 投标供应商在投标文件中提供虚假技术指标及参数，经确认属实的；

- 经监督管理部门审查认定投标供应商有违反有关法律法规的行为。

▲上述投标保证金不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。

- 投标有效期

15.1投标有效期见投标供应商须知前附表，投标文件有效期短于这个规定期限的将被拒绝，其投标无效。

15.2在投标供应商须知前附表规定的投标有效期内，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

15.3 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

  - 投标供应商应提供技术资信标、商务标各一式五份的投标文件，分别装订成册；其中正本一份、副本四份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由单位负责人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

  - 投标文件如有修改和增删必须由投标供应商代表在修改和增删处旁签署或加盖投标供应商的单位公章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

  - 投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”、“商务标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”、“商务标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章或投标供应商代表签署。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

  - 为了落实节约能源，保护环境的政策，建议投标文件双面打印，并根据采购文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与采购文件内容无关或不符合采购文件要求的资料不要编入投标文件。

## 四、 投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - ▲投标文件必须在规定的投标文件递交截止时间前送达到投标文件递交地点；提早半个小时开始接收投标文件。

  - 在递交投标文件同时手持递交以下证明文件，由评标委员会确认投标资格：

- 投标保证金缴纳凭证；

- 投标供应商代表有效身份证件（原件）；

- 如投标供应商代表为企业单位负责人，需提供其身份证正反面复印件；

- 如单位负责人委派投标供应商代表的，需提交单位负责人授权书（原件）。

▲以上证明文件如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经查验符合要求亦为有效，否则作无效标处理。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标供应商在投标文件递交截止时间前，可以对其所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。投标供应商在提交投标文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由投标供应商代表签署，或者加盖投标供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构不接受投标供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

  - 投标供应商在评标过程中根据评标委员会要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正投标文件等资料，均应由投标供应商代表签署，或者加盖投标供应商单位公章。

  - 从投标文件递交截止时间起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- 发生下列情况之一的投标文件将拒收:

  - 在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

  - 未购买采购文件；

  - 未密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件。

## 五、 开标和评标

- 评标委员会

采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守有关法律、法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购组织单位或评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 采购组织单位按采购文件规定的时间、地点开启“技术资信标”。投标供应商的单位负责人或其授权代表应准时参加开标会议并配合采购组织单位核验其身份信息，否则视同未派代表参加开标大会，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

  - 参加开标大会的投标供应商应签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。未参加开标大会，但被确定为中标供应商的，应补签《采购活动现场确认声明书》。

  - 开标时，首先由投标供应商代表、采购代理机构工作人员或监督人员检查技术资信标的密封情况，确认无误后按投标供应商提交投标文件的先后顺序当众拆封技术资信标并清点技术资信标正本、副本数量，由现场工作人员护送至评审地点。

  - 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

- 资格性审查。依据采购文件的规定，评标委员会对各投标供应商进行资格性审查，资格性审查内容包括但不仅限于随投标文件一同提交的单位负责人授权书（原件）、投标代表人有效身份证件（原件）、投标保证金，以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目投标供应商资格的实质性要求。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

  - ▲投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后对其作无效标处理：

- 不具备采购文件中规定的资格要求；

- 未按照采购文件规定提交投标供应商的资格证明文件或提供的资格证明文件不全的；

- 违反采购文件中载明“投标无效”条款的规定；

- 投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件正、副本份数不足的；

- 明显不符合采购文件中主要采购内容、技术标准、技术要求的；

- 投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 在“技术资信标”中出现投标报价的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 授权代表没有单位负责人合法、有效委托的；

- 投标报价超过采购预算的；

- 投标供应商就所投同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件；

- 商务标中提供的开标一览表无投标报价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他有效投标供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标供应商代表不能在评标现场规定的合理时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况约定）书面证明其报价合理性的，评标委员会将其作为投标无效处理。

- 投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经认定有弄虚作假情况的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

  - ▲有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或个人编制；

- 不同投标供应商委托同一单位或个人办理投标事宜；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装；

- 有关法律、法规和规章及采购文件规定的其他串通投标情形。

  - ▲不同投标供应商之间存在以下利害关系并且存在影响国企采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的国企采购活动，相关投标供应商的投标均作无效处理：

- 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

- 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

- 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

- 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

- 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

- 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

- 存在分级代理或代销关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

  - 开启商务标

- 开商务标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- 宣布对各投标供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术资信标得分情况。

- 检查有效投标供应商商务标的密封情况，确认无误后开启商务标，宣读开标一览表全部内容。宣读结束后，投标供应商代表应对宣读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- 开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标供应商。

  - 澄清有关问题

- 投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或补正。

- 投标供应商的澄清、说明或补正应由投标供应商代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标供应商未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标供应商的内容进行认定。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本条中第1）、2）款规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会审查判断投标文件是否满足采购文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足采购文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即作无效标处理），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足采购文件实质性要求的投标文件。

  - 若中标供应商的投标描述（即投标文件中描述的内容）存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一，但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

  - 比较与评价：评标委员会按照采购文件中规定的评标办法及标准进行综合评定打分。

  - 评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 确定中标候选人

  - 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

  - 中标公告同时作为采购组织单位通知除中标供应商外的其他投标供应商没有中标的书面形式。

  - 本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评审细则中小项得分。

- 采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的供应商不作解释。

- 评标细则详见本采购文件《评标原则及方法》。

## 六、 确定中标供应商及合同签订

- 中标供应商的确定

  - 采购人按照评标报告中推荐的排名顺序确定中标供应商。

  - 采购代理机构将在中标供应商确定后，在发布采购公告的网站上公告中标结果并在规定期限内采购代理机构将向中标供应商发出中标（成交）通知书，公告期限为3天。

  - 中标候选人有违反有关法律法规，则取消其预中标资格，不再退还其投标保证金，并采购人根据评标委员会推荐的中标候选人顺序，将下一顺序供应商作为中标供应商并予以公示，或重新组织采购。

- 供应商质疑

  - 质疑供应商是指对采购项目的采购文件、采购过程、采购结果依法提出质疑的供应商。质疑供应商在发起投诉后称为投诉供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

  - 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起规定的时间内，以书面形式向采购人的招标办或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

1)对采购文件提出质疑的，须在采购公告发出之日起5天内提出。

2)对采购结果提出质疑的，须在采购结果公告期内提出。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2)质疑项目的名称、编号；

3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4)事实依据；

5)必要的法律依据；

6)提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑供应商的《质疑函》可参考政府采购质疑函范本的格式进行编写。下载地址如下：“https://sitecdn.zcycdn.com/site_group/prod/site_1/2018/06/12/15-22-570613413750772.docx”。供应商可以先发电子版质疑函，但质疑函的收到日期以招标代理或采购人收到纸质原件的日期为准。

  - 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出，已经提出过质疑的投标供应商在质疑期内不能提出新的质疑。

  - 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

  - 采购人负责供应商质疑答复。采购人可委托采购代理机构对质疑事项作出答复。

  - 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容涉及商业秘密的除外。

- 供应商投诉

  - 投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向（集团）的内设监管职能部门投诉。

  - 投诉供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

  - 投诉供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

  - 投诉供应商认为投诉回复处理结果不合法的，可以依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

- 其他

  - 质疑供应商应当承担质疑事项的举证责任，质疑供应商未提供相关证据、依据和其他有关材料的，视为该质疑或投诉事项不成立；被质疑供应商或被投诉供应商未按照质疑答复通知书或投诉答复通知书要求提交相关证据、依据和其他有关材料的，视同其放弃说明权利，依法承担不利后果。

  - 质疑供应商的投标保证金暂不退还，待质疑处理完毕后退还。质疑供应商的对所提出的质疑内容负责，质疑内容应当精准，对没有真凭实据的内容不要猜疑，质疑供应商的质疑内容（任意一项）在质疑期内如未提供证据或证据与质疑内容无实质关联，应在质疑期内以书面形式撤回该项质疑，否则整体视为不实质疑（但不影响其他有效质疑的答复），提供虚假证据的不管是否撤回质疑一律认定为不实质疑。

  - 如有发现不实质疑，采购人有权没收质疑供应商的投标保证金，同时保留对外公布的权利。

- 签订合同

  - 中标供应商须在中标通知书规定的时间内与采购人签订合同。

  - 中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后的第一位的中标候选人签订合同（变更中标候选人需事前公示），也可以依法重新组织采购或经批准按其他方式执行。

  - 采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

  - 拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将被不予退还。

- 采购代理服务费

  - 本次采购代理服务费按人民币6000元收取，由中标供应商在领取中标（成交）通知书之前将代理服务费用支付给温州建设集团建筑设计院有限公司。投标供应商在报价中综合考虑，今后采购人不再另行支付。

  - 采购代理服务费可以是现金、转账。

  - 账号信息

户名:温州建设集团建筑设计院有限公司

账号:33050162880800000310

开户银行:中国建设银行股份有限公司温州信河支行

# 第二部分   合同条款

同编号：

全光谱多参数水质监测仪工程合同

工程名称：

发 包 人：

（甲方）

承 包 人：

（乙方）

签订时间：

签订地点：

有效期限：

本合同为样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定，但不允许偏离招投标文件。

采购人：温州市泽雅水库有限公司

中标供应商：

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、公开采购文件。

4、更正公告。

5、中标单位响应文件。

6、其他。

二、合同金额（即中标金额）:          元（大写：          ）

1、供货内容

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮标体 | 1. 浮标尺寸及材料:直径1.2m，整体高度2.1m，重量为300kg。主体3mm不锈钢内部填充聚氨酯材料，具备良好的抗冲击、防腐蚀特性 2. 供电系统:太阳能板3*30W，蓄电池2*38AH(可定制)，有效保障持续阴雨天气的连 续运行 3. 安装维护方便:安装简单、调试方便、维护简便，无需供电征地 4. 易于部署:良好的环境适应能力，很适合于城市内河，工业河道，取水巷道等环境的部署，部署点位的紧密程度，依据河道管理、支流、污染来源等进行确定 5. 防倾覆设计:加装止摆锤，重心下移，防止倾覆 6. 位置指示:自带警示灯，雷达反射板在夜间时也能被清楚定位，避免被坏 7. 搭配全光谱水质监测仪设备，支持易拆卸的方式实现探头清洗运行维护 | 1 | 套 |  |  | 定制 | 三年质保 |
| 2 | 全光谱多参数水质监测仪 | 基于紫外-可见-近红外全光谱测量技术，波长涵盖（200-800/1000）nm 双光束测试技术，消除光源不稳定及测量光窗污染带来的测量误差 ★设备表面具备涂层，可延缓水中微生物、颗粒物附着（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） 浸没式测量，不需要试剂和取样系统 可同时测量显十余种参数以及光谱指纹图 RS485信号输出，抗干扰能力强，传输距离更远 ★全天候支持化学需氧量、高锰酸盐指数、总有机碳、溶解性有机碳、生化需氧量、总氮、总磷、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、色度、浊度、透明度、悬浮物、叶绿素a等水质参数监测（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） 光程 30mm COD(mg/L) 0～80 高锰酸盐指数(mg/L) 0～30 TOC(mg/L) 0～25 DOC(mg/L) 0～20 BOD(mg/L) 0～60 UV254(Abs/m) 0～75 硝氮(mg/L) 0～20 亚硝氮(mg/L) 0~10 浊度( NTU) 0～230 总磷（mg/L0 0~1 总氮（mg/L） 0~10 色度（Hazen） 0～100 叶绿素a(ug/L) 0~100 温度（℃） 0~50 标液精度 CODCr、CODMn、DOC、TOC、BOD、硝氮：≤3%；浊度、TSS、色度：≤5% 重复性 CODCr、CODMn、DOC、TOC、BOD、硝氮：≤2%；浊度、色度：≤3% 温度范围 (0～50)℃ ★支持手动检测和自动检测，监测数据可定时上传，浏览器界面可配置上传间隔;支持水质参数超限报警可通过浏览器配置水质参数报警阈值（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） ★支持通过 AI开放平台训练化学需氧量、高锰酸盐指数、总有机碳、溶解性有机碳、生化需氧量、总氮、总磷、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、色度、浊度、透明度悬浮物、叶绿素a以及5种自定义水质参数算法模型可通过 AI开放平台对已训练的模型数据进行校验:验证其算法分析的准确率（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） 防护等级 IP68、水下1.5m ★设备自带双向清洁刮片，可手动和自动控制刮擦清洁光学窗口（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） 通讯方式 RS485(Modbus RTU) 最高波特率115200 bps RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电电压 (12～30)V DC 功耗 待机：10W、测量：20W | 1 | 台 |  |  |  | 三年质保 |
| 3 | 云平台管理软件 | 支持输入监测点基本信息，包括监测点名称、监测点编号、监测点类型、地理位置、经纬度、监测点描述； 支持按时、按日、按月、自定义时间段展示实时、历史监测数据趋势 ★支持以列表的形式展示监测点简要数据，包括监测点名称、监测点编号、所属区域、监测点类型、设备总数，支持对监测点进行查看详情编辑和删除操作（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） ★支持以折线图的形式展示项目中接入的各类型监测设备数据的趋势（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） 支持按照红色预警、橙色预警、黄色预警、蓝色预警展示项目中各级别预警总数; 支持对单设备、单区域下、项目下所有设备配置预警规则，支持红、橙、黄、蓝 4级预警级别和不同的预警阈值的设置，并支持推送至相关责任人 支持查看设备基础信息，包括设备名称、设备序列号、设备型号、设备类型所属区域、设备状态等; | 1 | 套 |  |  |  | 三年 |
| 4 | 软件数据接口 | 支持通过云平台API接口获取相关服务接口数据，数据包含但不限于水质监测数据、预警信息等 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 产品运输服务 | 含产品物流费用 | 1 | 项 |  |  | 定制 |  |
| 6 | 产品安装调试 | 产品安装调试费用，包含浮标体产品安装所需的吊车或者叉车等 | 1 | 项 |  |  | 定制 |  |
| 7 | 代理服务费 | 泽雅水库多参数浮标（全光谱）采购项目招标代理服务费。 | 1 | 项 | 6000 | 6000 | 招标代理服务 | 固定价格 |
| 8 | 项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2、相关服务:中标商负责采购仪器的安装、接线、调试，以及与数据采集单元的对接。

3、提供在线监测仪的中文版维护手册，内容需要包含日常清洗、保养、耗材配件更换，简单故障排除等，并定期进行免费的相关培训。

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、货物为原制造商的全新产品，无污染，无侵权行为，无表面划损，无缺陷隐患及其他质量问题，可依常规安全合法使用。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂检测报告、序列号、使用说明书等，包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅，随机附件齐全。

3、进口产品还必须具备原产地证明、出厂检测报告、报关单、中文使用说明及合法的进货渠道。

4、设备必须符合中华人民共和国安全质量、环保、行业标准，符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、性能参数及各项要求，符合货物来源国国家官方标准。

5、供货安装、调试期限：签订合同后应在30日历天内安装调试完毕。

四、质量验收标准

1、安装调试结束后，经二周试运行，按照仪器出厂性能指标和国家或行业标准验收，若达不到标准要求，由供方在需方同意的期限内修补缺陷，费用由供方承担。

2、货物质量有争议时，由本地质量技术监督管理部门或双方认可的第三方鉴定，如果合格，由需方承担鉴定费，否则鉴定费由供方承担。

五、质保期

1、中标商提供质保期：3年（如乙方投标文件中承诺的时间更长以乙方承诺时间为准）。

2、质保期内出现故障（需方人为损坏除外）应由供方提供免费维修或更换服务，配件在替换之日起还应有 3年的缺陷责任期。如果供方未及时提供维修服务，超过10天未能修复，影响到正常生产，需方可自行安排维修，维修费用由供方负责。

3、质保期内，如设备或零部件因非需方人为原因出现故障导致短期停用时间超过3天，则质保期和免费维修期相应顺延。

4、供方应在收到需方通知后 2小时内给予有效响应，并在 36小时内服务人员到达需方现场，超过60 小时无法排除故障，供方应提供备用设备。

5、质保期满后，提供终身有偿维修保养服务。

六、交货地点：甲方指定地点

七、货款支付

1、付款方式：在合同签订前成交供应商应提供合同总金额5%的履约保证金，采购人在合同签订后5个工作日内支付给成交供应商合同价款的10%作为订金。采购人在供应商设备产品安装完毕且最终验收合格后，供应商提供全额发票后30个工作日内付至合同价的97%（含订金），质保期满后无质量与售后服务问题，采购人支付剩余合同价的3%。

2、每次结算都需按甲方财务有关要求办理货款结算手续。

八、履约保证金、质量保证金

1、履约保证金：在合同签订前成交供应商应提供合同总金额5%的履约保证金。（中标后向招标人联系人索取招标人的账户信息）履约保证金的形式为：转账或银行保函（见索即付）。有限期为验收合格后30日历天。双方不存在争议且扣除需支付的违约金后，余额退还（无息）。

九、违约责任

1、供货方交付的货物、提供的服务不符合招标文件、投标文件和本合同规定的，需方有权拒收。

2、供货方未能按本合同规定的交货时间交付货物、提供服务的，从逾期之日起每日按本合同价0.3%的金额向需方支付违约金，逾期20天以上的，甲方有权终止合同，供货方需支付合同金额的20%的违约金，由此造成的其他经济损失也由供货方承担。

十、调试和验收：甲方组织相关人员，根据规定执行验收。

十一、争议的解决

凡有关执行本合同所发生的一切争执，当事人通过协商解决。通过协商不能解决时，可起诉至温州市人民法院。

十二、合同生效

1、中标方持中标通知书作为与甲方签订合同的凭证。

2、本合同经甲、乙双方法定代表人或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

3、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方（加盖公章）：                  乙方（加盖公章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：    法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

安全生产协议书

为在                     项目合同的实施过程中创造安全、高效的作业环境，切实搞好本项目的安全工作，本项目发包人                 （以下简称“甲方”）与承包人                      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

第一条  甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对乙方施工现场安全检查，监督乙方及时处理发现的各种隐患。

第二条 乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规执行，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全 意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配置专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、生产管理人员和具体操作人员，必须和遵守本款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、乙方在任何时候都应采取各种的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁或妨碍治安的行为。

4、乙方参加作业的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准操作。

5、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

6、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

7、做好安全监管，并承担施工现场所有安全责任；做好项目部（员工住所）管理，并承担所有安全责任；做好破损、缺失井盖等安全隐患处置，未按任务单要求期限到场、处理而造成安全事故的，乙方承担所有责任。

第三条 违约责任

如因一方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工后失效。

甲方：                       （盖章）        乙方：                     （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

或其授权的代理人：                      或其授权的代理人：

日期：    年   月   日                       日期：    年   月   日

附件5

工程（项目）廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，                 工程（项目）的项目法人 温州市泽雅水库有限公司 (以下称甲方)与承包商         （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及建设部门的有关规定。

（二）严格执行                      的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

- 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

- 甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

- 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

- 甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档综合办用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方单位：   （盖章）                  乙方单位：        （盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

年    月    日                       年    月    日

# 第三部分   投标文件的编制与格式

### 商务部分

（封面格式）（仅供参考）

商  务  标

开标时启封

项目名称：全光谱多参数水质监测仪

项目编号：ZYSK-CG2025-02

投标单位：

投标供应商地址：

日期：

附件一

开标一览表

项目名称：全光谱多参数水质监测仪

项目编号：ZYSK-CG2025-02

| 项目内容 | 投标报价 | 最高限价 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全光谱多参数水质监测仪 | 大写： 元 | 180000元 | 甲方指定地点 |  |
|  | 小写： 元 |  |  |  |

说明：

1、“投标报价”应与附件二《投标分项报价表》中“投标报价”相一致。

2、开标一览表中的报价为含税总价，包含但不仅限于所需系统软硬件的供货、安装、综合布线、系统集成、系统整合（含接口对接）、调试、验收（含第三方验收）、第三方检测（如需）、技术培训、售后服务及伴随的其他服务等全部内容所需的一切费用，以及税金、人工（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、管理、合理利润等一切成本及费用。

▲3、报价金额不得超过最高限价否则做无效标处理。

▲不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件，其投标无效。

投标供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件二

投标分项报价表

项目名称：全光谱多参数水质监测仪

项目编号：ZYSK-CG2025-02

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮标体 | 1. 浮标尺寸及材料:直径1.2m，整体高度2.1m，重量为300kg。主体3mm不锈钢内部填充聚氨酯材料，具备良好的抗冲击、防腐蚀特性 2. 供电系统:太阳能板3*30W，蓄电池2*38AH(可定制)，有效保障持续阴雨天气的连 续运行 3. 安装维护方便:安装简单、调试方便、维护简便，无需供电征地 4. 易于部署:良好的环境适应能力，很适合于城市内河，工业河道，取水巷道等环境的部署，部署点位的紧密程度，依据河道管理、支流、污染来源等进行确定 5. 防倾覆设计:加装止摆锤，重心下移，防止倾覆 6. 位置指示:自带警示灯，雷达反射板在夜间时也能被清楚定位，避免被坏 7. 搭配全光谱水质监测仪设备，支持易拆卸的方式实现探头清洗运行维护 | 1 | 套 |  |  | 定制 | 三年质保 |
| 2 | 全光谱多参数水质监测仪 | 基于紫外-可见-近红外全光谱测量技术，波长涵盖（200-800/1000）nm 双光束测试技术，消除光源不稳定及测量光窗污染带来的测量误差 ★设备表面具备涂层，可延缓水中微生物、颗粒物附着（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） 浸没式测量，不需要试剂和取样系统 可同时测量显十余种参数以及光谱指纹图 RS485信号输出，抗干扰能力强，传输距离更远 ★全天候支持化学需氧量、高锰酸盐指数、总有机碳、溶解性有机碳、生化需氧量、总氮、总磷、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、色度、浊度、透明度、悬浮物、叶绿素a等水质参数监测（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） 光程 30mm COD(mg/L) 0～80 高锰酸盐指数(mg/L) 0～30 TOC(mg/L) 0～25 DOC(mg/L) 0～20 BOD(mg/L) 0～60 UV254(Abs/m) 0～75 硝氮(mg/L) 0～20 亚硝氮(mg/L) 0~10 浊度( NTU) 0～230 总磷（mg/L0 0~1 总氮（mg/L） 0~10 色度（Hazen） 0～100 叶绿素a(ug/L) 0~100 温度（℃） 0~50 标液精度 CODCr、CODMn、DOC、TOC、BOD、硝氮：≤3%；浊度、TSS、色度：≤5% 重复性 CODCr、CODMn、DOC、TOC、BOD、硝氮：≤2%；浊度、色度：≤3% 温度范围 (0～50)℃ ★支持手动检测和自动检测，监测数据可定时上传，浏览器界面可配置上传间隔;支持水质参数超限报警可通过浏览器配置水质参数报警阈值（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） ★支持通过 AI开放平台训练化学需氧量、高锰酸盐指数、总有机碳、溶解性有机碳、生化需氧量、总氮、总磷、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、色度、浊度、透明度悬浮物、叶绿素a以及5种自定义水质参数算法模型可通过 AI开放平台对已训练的模型数据进行校验:验证其算法分析的准确率（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） 防护等级 IP68、水下1.5m ★设备自带双向清洁刮片，可手动和自动控制刮擦清洁光学窗口（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） 通讯方式 RS485(Modbus RTU) 最高波特率115200 bps RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电电压 (12～30)V DC 功耗 待机：10W、测量：20W | 1 | 台 |  |  |  | 三年质保 |
| 3 | 云平台管理软件 | 支持输入监测点基本信息，包括监测点名称、监测点编号、监测点类型、地理位置、经纬度、监测点描述； 支持按时、按日、按月、自定义时间段展示实时、历史监测数据趋势 ★支持以列表的形式展示监测点简要数据，包括监测点名称、监测点编号、所属区域、监测点类型、设备总数，支持对监测点进行查看详情编辑和删除操作（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） ★支持以折线图的形式展示项目中接入的各类型监测设备数据的趋势（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） 支持按照红色预警、橙色预警、黄色预警、蓝色预警展示项目中各级别预警总数; 支持对单设备、单区域下、项目下所有设备配置预警规则，支持红、橙、黄、蓝 4级预警级别和不同的预警阈值的设置，并支持推送至相关责任人 支持查看设备基础信息，包括设备名称、设备序列号、设备型号、设备类型所属区域、设备状态等; | 1 | 套 |  |  |  | 三年 |
| 4 | 软件数据接口 | 支持通过云平台API接口获取相关服务接口数据，数据包含但不限于水质监测数据、预警信息等 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 产品运输服务 | 含产品物流费用 | 1 | 项 |  |  | 定制 |  |
| 6 | 产品安装调试 | 产品安装调试费用，包含浮标体产品安装所需的吊车或者叉车等 | 1 | 项 |  |  | 定制 |  |
| 7 | 代理服务费 | 泽雅水库多参数浮标（全光谱）采购项目招标代理服务费。 | 1 | 项 | 6000 | 6000 | 招标代理服务 | 固定价格 |
| 8 | 项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“投标报价”应与附件一《开标一览表》中“投标报价”相一致。

2. 表中的品牌、型号、规格、产地应与技术资信标中的描述一致，否则按投标无效处理。

3. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

▲不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件，其投标无效。

投标供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

### 技术部分

（封面格式）（仅供参考）

技 术 资 信 标

开标时启封

项目名称：全光谱多参数水质监测仪

项目编号：ZYSK-CG2025-02

投标单位：

投标供应商地址：

日期：

评分索引表

| 序号 | 评分项目 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |
|  |  | 见第 页 |

说明：

- 建议此表放在技术资信标封面后第一页，方便评委打分。

- 格式可自拟。

附件三

投 标 函

温州市泽雅水库有限公司：

温州建设集团建筑设计院有限公司：

根据贵方为 全光谱多参数水质监测仪项目（项目编号：编号）的投标邀请，我方    （投标供应商名称）作为投标供应商正式授权   （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（一）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本一份，副本四份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本四份】

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 本投标文件的有效期自投标文件递交截止时间起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的，并承诺对其真实性与合法性负责。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方明白并愿意在规定的开标时间之后，如我方出现投标供应商须知第14.3款规定的情况之一的，我方投标保证金将被贵方没收。

- 若中标后，将按照规定及时与采购人签订合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格按照采购文件和投标文件的规定履行合同，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

- 所有与本次投标有关的函件请发往下列地址：

地址

联系手机

电子邮件

投标供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

▲不提供此函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件，其投标无效。

附件四

资格证明文件

    - 单位负责人授权书

温州市泽雅水库有限公司

温州建设集团建筑设计院有限公司：

（投标供应商全称）单位负责人          授权      （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的 全光谱多参数水质监测仪 （项目编号： ZYSK-CG2025-02）的采购活动，全权代表我方处理招标采购活动中的一切事宜。

单位负责人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（盖单位公章）：

日期：     年    月   日

附：

单位负责人有效期内的身份证正反面电子件：

全权代表人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1、若投标供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；

2、若投标供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

    - 资格声明书

温州市泽雅水库有限公司：

温州建设集团建筑设计院有限公司：

我方此次参加本项目采购活动，郑重承诺：

（一）满足《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条规定对投标供应商的基本资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的；

2、恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争行为、损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的；

3、采购文件第一部分投标供应商须知23.6款 “有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效”中任意情形之一。

4、采购文件第一部分投标供应商须知23.7款 “不同投标供应商之间存在以下利害关系并且存在影响国企采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的国企采购活动，相关投标供应商的投标均作无效处理”中任意情形之一。

说明：重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加国企采购活动，但期限已经届满的情形。

▲不提供此声明书的投标文件将被视为未实质性响应采购文件，其投标无效。

投标供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

    - 投标供应商有效的营业执照（复印件盖公章）

    - 投标保证金缴纳凭证（复印件盖公章）

    - 信用记录查询结果

信用记录查询结果

说明：

1.投标供应商应在采购文件要求的截止时点前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标供应商提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

2.查询结果：①在资格审查时通过上述网站查询并打印投标供应商信用记录（以下简称：“资格审查时的查询结果”）。②投标供应商提供的查询结果与资格审查时的查询结果不一致的，以资格审查时的查询结果为准。③因上述网站原因导致采购人、采购代理机构或评标委员会无法查询投标供应商信用记录的，以投标供应商提供的查询结果为准。

附件五

采购需求偏离表

项目名称：全光谱多参数水质监测仪

项目编号： ZYSK-CG2025-02

| 序号 | 采购文件 规定要求 | 投标文件 对应条款 | 偏离说明 | 偏离情况 （填写正偏离、负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.如不填写，则视为完全响应采购文件，若成交后提供的服务（货物）不满足采购需求的，将认定为提供虚假材料、谋取中标（成交），采购人有权单方面解除合同并追究其违约责任。

2.如出现偏离，投标供应商务必如实填写此表，“投标文件对应条款”栏不得复制粘贴，所投内容必须对照采购文件要求详细填写说明，否则存在的风险由投标供应商自行承担。

3.偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）。

▲不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件，其投标无效。

投标供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件六

供货清单

（1）整机供货清单

项目名称：全光谱多参数水质监测仪

项目编号： ZYSK-CG2025-02

| 序号 | 名 称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、表中的产品名称按采购文件中 “采购内容”分项填写。

2、投标供应商在投标时要明确货物选用的品牌、型号规格及产地，有推荐品牌要求的，投标供应商提供的品牌须相当于或者优于推荐品牌。

3、本表格式可以自拟，附在技术资信标内。

▲不提供此表的投标文件将被视为未实质性响应采购文件，其投标无效。

投标供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

（2）随机备品备件、易损易耗件、耗材和专用工具清单（如有）

项目名称：全光谱多参数水质监测仪

项目编号： ZYSK-CG2025-02

| 序号 | 名 称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 原产地 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标供应商可按以上表格形式进行复制，附在技术资信标内。

2、本表所列为随设备所带的附件及备品备件。

3、设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标供应商全称（盖单位公章）：

单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件七

根据本项目的采购内容及要求以及技术资信评分项目，需要提供的文件和资料

注：内容、格式自拟

# 第四部分   采购内容及要求

一、总体要求

本次采购一套多参数浮标（全光谱），含浮标体、全光谱多参数水质监测仪、云平台管理软件和软件数据接口。供货单位应负责多参数浮标（全光谱）的供货、安装、配置与调试，及提供云平台管理软件和软件数据接口，确保多参数浮标（全光谱）正常运行。

二、 设备的交货时间地点

1.交货地点：采购人指定地点。

▲2.交货期：签订合同后应在30日历天内安装调试完毕。

三、采购内容及技术要求

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮标体 | 1. 浮标尺寸及材料:直径1.2m，整体高度2.1m，重量为300kg。主体3mm不锈钢内部填充聚氨酯材料，具备良好的抗冲击、防腐蚀特性 2. 供电系统:太阳能板3*30W，蓄电池2*38AH(可定制)，有效保障持续阴雨天气的连 续运行 3. 安装维护方便:安装简单、调试方便、维护简便，无需供电征地 4. 易于部署:良好的环境适应能力，很适合于城市内河，工业河道，取水巷道等环境的部署，部署点位的紧密程度，依据河道管理、支流、污染来源等进行确定 5. 防倾覆设计:加装止摆锤，重心下移，防止倾覆 6. 位置指示:自带警示灯，雷达反射板在夜间时也能被清楚定位，避免被坏 7. 搭配全光谱水质监测仪设备，支持易拆卸的方式实现探头清洗运行维护 | 1 | 套 | 定制 | 三年质保 |
| 2 | 全光谱多参数水质监测仪 | 基于紫外-可见-近红外全光谱测量技术，波长涵盖（200-800/1000）nm 双光束测试技术，消除光源不稳定及测量光窗污染带来的测量误差 ★设备表面具备涂层，可延缓水中微生物、颗粒物附着（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） 浸没式测量，不需要试剂和取样系统 可同时测量显十余种参数以及光谱指纹图 RS485信号输出，抗干扰能力强，传输距离更远 ★全天候支持化学需氧量、高锰酸盐指数、总有机碳、溶解性有机碳、生化需氧量、总氮、总磷、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、色度、浊度、透明度、悬浮物、叶绿素a等水质参数监测（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） 光程 30mm COD(mg/L) 0～80 高锰酸盐指数(mg/L) 0～30 TOC(mg/L) 0～25 DOC(mg/L) 0～20 BOD(mg/L) 0～60 UV254(Abs/m) 0～75 硝氮(mg/L) 0～20 亚硝氮(mg/L) 0~10 浊度( NTU) 0～230 总磷（mg/L0 0~1 总氮（mg/L） 0~10 色度（Hazen） 0～100 叶绿素a(ug/L) 0~100 温度（℃） 0~50 标液精度 CODCr、CODMn、DOC、TOC、BOD、硝氮：≤3%；浊度、TSS、色度：≤5% 重复性 CODCr、CODMn、DOC、TOC、BOD、硝氮：≤2%；浊度、色度：≤3% 温度范围 (0～50)℃ ★支持手动检测和自动检测，监测数据可定时上传，浏览器界面可配置上传间隔;支持水质参数超限报警可通过浏览器配置水质参数报警阈值（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） ★支持通过 AI开放平台训练化学需氧量、高锰酸盐指数、总有机碳、溶解性有机碳、生化需氧量、总氮、总磷、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、色度、浊度、透明度悬浮物、叶绿素a以及5种自定义水质参数算法模型可通过 AI开放平台对已训练的模型数据进行校验:验证其算法分析的准确率（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） 防护等级 IP68、水下1.5m ★设备自带双向清洁刮片，可手动和自动控制刮擦清洁光学窗口（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） 通讯方式 RS485(Modbus RTU) 最高波特率115200 bps RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电电压 (12～30)V DC 功耗 待机：10W、测量：20W | 1 | 台 |  | 三年质保 |
| 3 | 云平台管理软件 | 支持输入监测点基本信息，包括监测点名称、监测点编号、监测点类型、地理位置、经纬度、监测点描述； 支持按时、按日、按月、自定义时间段展示实时、历史监测数据趋势 ★支持以列表的形式展示监测点简要数据，包括监测点名称、监测点编号、所属区域、监测点类型、设备总数，支持对监测点进行查看详情编辑和删除操作（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） ★支持以折线图的形式展示项目中接入的各类型监测设备数据的趋势（提供具有CNAS标志的检测报告并加盖厂家公章） 支持按照红色预警、橙色预警、黄色预警、蓝色预警展示项目中各级别预警总数; 支持对单设备、单区域下、项目下所有设备配置预警规则，支持红、橙、黄、蓝 4级预警级别和不同的预警阈值的设置，并支持推送至相关责任人 支持查看设备基础信息，包括设备名称、设备序列号、设备型号、设备类型所属区域、设备状态等; | 1 | 套 |  | 三年 |
| 4 | 软件数据接口 | 支持通过云平台API接口获取相关服务接口数据，数据包含但不限于水质监测数据、预警信息等 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 产品运输服务 | 含产品物流费用 | 1 | 项 | 定制 |  |
| 6 | 产品安装调试 | 产品安装调试费用，包含浮标体产品安装所需的吊车或者叉车等 | 1 | 项 | 定制 |  |

四、到货和验收

1.制造中的检验和测试

设备交货前，中标人应自行对所投产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验，并出具检验（检测）报告，提供权威部门出具的检测报告，该检验（检测）报告将作为采购人付款的重要依据，但不能作为最终验收。

2.到货

设备到达现场后，卖方必须派员到现场与买方一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格、同样式的产品，并承担相关费用直至使买方满意为止。

3.验收

中标人已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的设备，并经有关部门检验合格，所有的技术资料和清单已向买方提交并被接受，验收视为合格，买卖双方签署验收合格证书。 若因卖方制造工艺、质量问题等导致验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

4.卖方在所有设备的到货、验收期间应接受买方的协调和管理，卖方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

五、付款方式

详见“第二部分 合同主要条款”。

- 第五部分   评标原则及方法

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，确保项目质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，推荐中标候选人，编写评标报告。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；然后对合格投标供应商的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后公布投标供应商技术资信得分情况，之后开商务标；对商务标评审后，根据综合评审结果，提交评标报告。

四、评标办法

1、本项目采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高、次高的投标供应商作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分，其中技术资信标60分（技术权值60%），商务标（报价）40分（价格权值40%）。

2、本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，且采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在指定媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合《温州市市属国有企业采购管理办法》国资委〔2024〕51号的规定，由实质性响应的供应商和采购人认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

五、评分细则：

1、 技术资信分的评定（60分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标供应商技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）

| 序号 | 评分内容 | 分数 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证证书情况 | 3 | 具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、诚信管理体系认证，每具有1个有效期内的证书的得 1 分，本项最高得3分。 提供有效期内的证书复印件并加盖公章 |
| 2 | 业绩 | 3 | 供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，与本项目类似业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 提供合同复印件加盖公章，不提供不得分。 |
| 3 | 设备的质保期 | 2 | 质保期超过采购文件规定的，每增加半年得1分，最多得2分。 内容格式自拟，不提供不得分。 |
| 4 | 投标供应商提供投标产品的符合性 | 16 | 根据投标供应商提供产品的检测报告、系统技术指标响应表、技术规格书，针对投标产品整体性能的符合性、先进性的情况，由专家评分： 带★的指标1个负偏离扣2分，其他指标1个负偏离扣1分，扣完为止。 注：标记“★”技术参数中要求提供证明材料的，应提供证明材料予以佐证，否则此项不予认可。不能按照招标要求提供截图及证明文件，视为负偏离。 |
| 5 | 供货方案 | 8 | 根据投标人提供的设备交付、安装、调试与验收全过程的组织实施方案进行评分。方案内容完整、流程清晰、具备可操作性与风险控制措施的，得5.1-8分；方案基本完整但存在不足或不够细化的，得3.1-5分；方案不完善、缺乏可行性或未提供相关内容的，得0-3分。 |
| 6 | 售后服务方案 | 8 | 售后服务承诺（根据售后服务方案、措施、响应及本地化服务能力等情况综合评定对比打分）（完善的得5.1-8分，较完善的得3.1-5分，不够完善的得0-3分。 |
| 7 | 培训方案 | 8 | 根据投标人提供的培训计划进行评分。方案内容全面、结构清晰、具备可执行性和科学评估机制的，得5.1-8分；方案基本完整但部分内容不够详尽或缺乏实操性的，得3.1-5分；方案不完善、缺少关键要素或未提供相关内容的，得0-3分。 |
| 8 | 设备配套方案 | 8 | 根据投标人提供的设备配置方案、操作方式及维护保障措施进行综合评分。方案内容完整、配置科学、操作简便、维护方便且具备良好技术支持能力的，得5.1-8分；方案基本完整但部分内容不够详尽或存在一定的操作或维护难度的，得3.1-5分；方案不完善、缺乏关键信息或明显不符合实际应用要求的，得0-3分。 |
| 9 | 项目实施整体方案 | 4 | 投标人针对本次采购项目制定的详细实施方案，且方案条例清晰、前后逻辑一致、具有实际可操作性。由评标委员会横向比较打分（0-4分） |

2、商务评分（40分）：

| 评分项目 | 分值 | 评分标准及说明 |
| --- | --- | --- |
| 商务分 | 0-40分 | 满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余投标供应商投标报价与该基准价对比，计算出商务分得分（四舍五入后保留小数2位）。 1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其商务分为满分； 2）其他投标供应商的商务分按以下公式计算： 商务分得分=（评标基准价/投标供应商投标报价）×40%×100。 |
| 说明：评标基准值确定后，除计算错误外不再受其他任何因素（包括中标后被取消资格）的影响而改变。 |  |  |

3、 有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

4、 评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标供应商依次作为该项目第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，抽签决定。

六、定标办法

本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

▲本项目取一家中标供应商。如中标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商，也可重新组织采购。

七、确定中标供应商

中标供应商经采购人确认后，中标结果在温州市公用事业发展集团有限公司官网，温州国企采购平台、浙江政府采购网上公告，在发布中标公告期结束后，采购组织单位向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购组织单位备查。