# 报名附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资序号 | 物资名称 | 国产/进口 | 品牌 | 型号 | 投标公司 | 投标人 | 投标人手机号 | 邮箱 | 生产厂家 | 备注 |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1. 物资序号为设备的序号；
2. 还需以下资料：营业执照、生产厂家生产许可/备案证、产品注册证、法人授权、厂家授权等材料的扫描件（PDF格式），一并打包以电子邮件形式发送至972219221@qq.com；报名流程咨询：顾超杰0573-81885688/18358351805。
3. **桐乡市桐卫医疗器械有限公司卫生材料（第十二批）采购项目统一目录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称（通用名称） | 规格型号（分类） | 需求参数 | 备注 |
| 1 | 一次性使用标本取物器 | 各种规格型号 | 用于手术中切除物的保存，供临床内窥镜活检或手术时收集和取出标本用。 |  |
| 2 | 一次性使用无创脑电传感器 | 各种规格型号 | 产品为一次性使用，一端与脑电诊断/监护设备连接，一端与人体头部皮肤连接，供采集传输脑电生物信号用，需兼容主流品牌监护仪 |  |
| 3 | 喉罩 | 各种规格型号 | 需有可视功能，如有配套设备需一并提供，用于对需要麻醉、人工通气或其他辅助呼吸的病人创建通气通道。 |  |
| 4 | 超乳液流套件 | 各种规格型号 | 用于眼科超声乳化手术时的抽吸，灌注液体通道 |  |
| 5 | 理疗电极片 | 各种规格型号 | 配合理疗仪、治疗仪使用。 |  |
| 6 | 皮肤扩张器 | 各种规格型号 | 适用于小切口手术或外科腹部手术(肿瘤科手术、心胸外科手术、妇产科、微创手术等)。在手术过程中充分扩展手术视野、降低切口组织损伤、防止切口组织渗血及污染 |  |
| 7 | 造口袋 | 各种规格型号 | 肠造口用，用于造口护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理 |  |
| 造口底盘 | 各种规格型号 |  |
| 8 | 造口底盘 | 各种规格型号 | 泌尿造口用，用于造口护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理 |  |
| 造口袋 | 各种规格型号 |  |
| 9 | 一次性使用神经阻滞针 | 各种规格型号 | 1适用于神经阻滞麻醉；2针体可在超声下显影；3有各种长度和粗细型号4可根据需求个性化定制针口斜面。 |  |
| 10 | 半髋 | 各种规格型号 | 用于关节置换，可用于后路半髋关节置换或前路DAA半髋关节置换，生物型假体半髋 |  |
| 11 | 一次性使用射频套管针 | 各种规格型号 | 用于软组织，神经，椎间盘等射频消融 |  |
| 12 | 动脉采血器 | 各种规格型号 | 用于采集动脉血检测血气 |  |