2025年龙游华水水业发展有限公司远传水表

采购项目

招标文件

采购编号：LYTSGC2025-073

委托单位：龙游华水水业发展有限公司

采购机构：龙游天顺招标代理有限公司

二〇二五年七月

目录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  采购内容及要求	22

第四章  合同的通用条款	30

第五章  投标文件格式	38

第六章  评审办法和评分标准	50

- 第一章  招标公告

项目概况

2025年龙游华水水业发展有限公司远传水表采购项目的潜在供应商应在衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com)下载采购文件，并于2025年7月22日15时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：LYTSGC2025-073

2.项目名称：2025年龙游华水水业发展有限公司远传水表采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1900万元

5.采购需求：具体要求见第三章：采购内容、要求。

标项一：城区片

数量：1项

预算金额（最高限价）：1045万元

标项二：城郊及乡下区域

数量：1项

预算金额（最高限价）：855万元

6.是否允许联合体参加：否

7.合同履约期限：合同签订后二年或使用金额达到预算金额，满足前面任意一个要求合同自动终止，具体交货时间应服从采购人安排。

二、申请人的资格要求：

1.满足《龙游县国有企业采购管理办法》（龙政办发〔2021〕58号）第十二条规定；

2.落实采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5.本项目不允许联合体投标。

三、获取采购文件

时间：／至2025年7月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：衢州市阳光交易服务平台，潜在投标人获取招标文件前应先完成“衢州市阳光交易服务平台”的账号注册，客服电话：0512-58188591。

方式：投标人通过网上在线获取，潜在投标人登录衢州市阳光交易服务平台，进入“项目采购”应用在“获取采购文件”菜单中选择项目后申请获取采购文件，招标文件在线获取，不提供纸质版招标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月22日15时00分（北京时间）

投标地点：衢州市阳光交易服务平台

开标时间：2025年7月22日15时00分（北京时间）

开标地点：衢州市阳光交易服务平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到衢州市阳光交易服务平台下载专区下载。

2.投标人按下述要求获取招标文件，如未在“衢州市阳光交易服务平台”系统内完成相关流程，引起投标无效，责任自负。
    3.本项目招标文件实行“衢州市阳光交易服务平台”在线申请获取招标文件，不提供纸质版招标文件。投标人获取招标文件前应先办理“衢州市阳光交易服务平台”投标人信息入库备案同时办理介质CA锁。完成介质CA锁办理预计2～3个工作日，建议各投标人合理安排办理时间。

4.潜在投标人登录衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com）办理投标人信息入库备案事宜。

5.未办理企业信息入库的投标人，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”。投标人须提前申领介质CA锁及电子签章，具体操作可参考衢州市阳光交易服务平台交易乙方操作手册。

6. CA办理：

6.1天谷CA：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=307 联系电话：400-087-8198

6.2新点标证通：https://www.ebpu.com/epbzt/index.html 联系电话：0512-58188591

7.采购文件下载：
    7.1潜在投标人登录“衢州市阳光交易服务平台”，在线申请获取招标文件（选择招标公告，进入项目，选择“投标前阶段”进入项目在获取招标文件菜单中选择项目，选择“招标文件下载”)。
   7.2投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内于衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅完成在线解密。

8.投标工具

一标通投标制作工具，下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1155&ZtbSoftType=tballinclusive
联系方式，新点软件客服电话：0512-58188591、0570-3878007。
    9.具体操作指南：详见衢州市阳光交易服务平台“办事指南-衢州市阳光交易服务平台-工程建设交易乙方操作手册”，如遇平台技术问题详询0512-58188591、0570-3878007。
    10.招标公告未显示完全内容详见招标文件“供应商须知”。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：龙游华水水业发展有限公司

联系人：徐先生

联系方式：13757038313

地址：龙游县荣昌大道35号

2.采购代理机构信息：

名称：龙游天顺招标代理有限公司

联系人：郑女士

联系方式：13757013889

地址：龙游县中星国际汽车城5栋301-304室

3.采购监督管理部门

名称：龙游县水务集团有限公司

联系人：夏先生

电话：18367058222

地址：龙游县荣昌大道35号

龙游华水水业发展有限公司

龙游天顺招标代理有限公司

2025年7月1日

- 第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 龙游华水水业发展有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 2025年龙游华水水业发展有限公司远传水表采购项目 |
| 3 | 采购预算 | 1900万元（标项一：1045万元；标项二：855万元） |
| 4 | 合同履约期限 | 合同签订后二年或使用金额达到预算金额，满足前面任意一个要求合同自动终止，具体交货时间应服从采购人安排 |
| 5 | 是否允许联合体参加 | 否 |
| 6 | 投标有效期 | 投标响应文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标保证金 | 无需缴纳 |
| 8 | 分包 | 不允许，招标文件规定且采购方事先书面同意除外 |
| 9 | 投标项目及中标规定 | 本项目分为2个标项。 |
| 10 | 分包和非主体、非关键性工作 | 不允许 |
| 11 | 答疑及现场勘察 | 为便于各潜在供应商充分了解本项目现场实际情况，确保采购活动的公平、公正，兹定于2025年7月11日9时30分在龙游县水务集团有限公司门口集合（龙游县荣昌大道35号）组织本项目答疑及现场勘查。本次答疑及现场勘察自愿参加，供应商可根据自身情况决定是否参加，未参加答疑及现场勘察的供应商，不影响其参与本项目的投标（或响应）。 |
| 12 | 履约保证金 | 项目合同金额的3%作为履约保证金，中标人向采购人交纳，项目履约期结束后无违约行为无息退还。缴纳形式为转账或银行、保险公司出具的保函。 |
| 13 | 构成招标文件的其他材料 | 采购人依法依规对招标文件所作的澄清或修改，构成招标文件的组成部分。 |
| 14 | 招标文件的澄清或修改 | 招标文件的澄清或修改内容详见衢州市阳光交易服务平台本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。 |
| 15 | 投标报价范围 | 投标报价是供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付的货物和服务价格，包括货物价款、包装、运输、装卸、损耗、保险、安装调试费、招标采购费用，以及货到就位检测、技术服务、验收、培训等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用以及在招标代理服务中所产生的各项费用。如有漏项，视同已包含在其他项目中。投标报价为投标人所能承受的最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。结算货款为最终实际数量乘以中标单价。 |
| 16 | 投标报价次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件，且不得高于最高限价，否则，评标委员会按无效报价处理。 |
| 17 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 18 | 投标文件形式、制作及组成 | 1.形式：电子投标文件 2.制作： 2.1衢州市阳光交易服务平台电子交易客户端：通过衢州市阳光交易服务平台（网址：https://qzygjy.com/)﹣下载专区下载并安装。 2.2投标文件制作：按照本招标文件和衢州市阳光交易服务平台的要求，通过衢州市阳光交易服务平台电子交易客户端制作并加密投标文件。 2.3签章：CA电子签单。 3.幅面规格：采用A4纸规格（图页除外）。 |
| 19 | 投标文件解密 | 1.投标文件开启时间到后，代理机构（或公证人员）宣布开始解密，30分钟内投标人应完成投标文件的解密。投标人解密方式：投标人自行登录衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅（https://qzygjy.com/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)——投标人身份——我的项目——选择标段——待招标代理开启解密后进行解密操作投标人在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；投标人因自身原因未在规定时间内完成解密，则默认自动放弃。 2.招标代理机构导入投标文件成功后进入评标流程。 |
| 20 | 评标委员会 | 评标委员会成员构成：共 7人。 |
| 21 | 资格审查 | 开标后由评标委员会对投标人资格进行审查，并认定投标人资格是否符合条件。已依法申请获取招标文件并向指定网站提交资料的投标人不代表已通过资格审查。 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产的证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加采购活动。 |
| 22 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 23 | 投标文件递交截止时间 | 2025年7月22日15时00分（北京时间） |
| 24 | 评审地点 | 衢州市公共资源交易龙游县分中心1楼3号评标室（龙游县龙翔路378号，原香溢市场西侧）。 |
| 25 | 开标时间 | 2025年7月22日15时00分（北京时间） |
| 26 | 成交规定 | 各标项从评审报告提出的3名成交候选供应商中，按照总分排名顺序确定1个成交供应商。 |
| 27 | 成交结果公示 | 在衢州市阳光交易服务平台、浙江省政府采购网公告，公告期限为1个工作日。 |
| 28 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同。 |
| 29 | 联系人 | 龙游天顺招标代理有限公司 郑女士电话：13757013889 |
| 30 | 采购公告，更正公告，中标公告发布网址 | zfcg.czt.zj.gov.cn（浙江省政府采购网） https://qzygjy.com/（衢州市阳光交易服务平台） |
| 31 | 开标特别说明 | 1.开标解密使用投标人上传的电子投标文件。 2.因投标人原因（包括投标人自主选择的CA证书、电脑环境、网络等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文件无法识别、读取的，视为撤销其投标文件。 3.投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。 |
| 32 | 样品递交要求 | - 该项目采用不见面开标方式，投标人在2025年7月22日15时00分前按要求提供DN15样品，整件、散件各一套，并附5分钟以内的讲解视频制作在u盘内，逾期送达或未送达到指定地点的将被拒绝接收。通过顺丰或EMS邮寄的方式寄到指定地点，不接受其他快递邮寄，不接受邮费到付件。邮寄接收地址及联系人：龙游县中星国际汽车城5栋3单元301-304室龙游天顺招标代理有限公司，郑女士 电话：13757013889。 2.提供符合招标要求的样品，样品不得出现商标、生产厂家等一切可能泄露投标人信息的标志或记号。 3.中标人的实物样品由采购人封存，作为供货验收时的依据之一；未中标单位提供的实物样品予以退还，费用自理。 4.评审时评标委员会可能将样品进行破坏性的实验及评审，故对投标样品的完整程度不做保证，各投标人应充分考虑其投标报价风险。 5.投标人必须在规定的实物样品递交截止时间内送达实物样品递交地点，否则视为未递交实物样品。 |
| 33 | 注意事项 | 该项目共分二个标项，投标人可以同时参加二个标项的投标，但只能被推荐为一个标项的第一中标候选人，开标顺序按标项一、标项二顺序依次进行，若投标人在某一标项被推荐为第一中标候选人，则不进入下一标项的评审。 |

二、总则

1.适用范围

根据《龙游县国有企业采购管理办法》（龙政办发〔2021〕58号），参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招投标管理办法》（财政部令87号）等有关企业采购管理的规定，本项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”系指本项目企业采购活动所依托的衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/）。

2.7.“ ▲ ”是投标人按本招标文件要求必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性响应将取消其投标资格。

3.▲合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

3.1．具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2．不属于限制参加本项目采购活动的投标人；

3.3．按照规定获取了招标文件，属于实质性参加本次采购活动的投标人。

4.回避制度

4.1．采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

(1)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

(2)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

(3)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5)存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

(6)与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

4.2．投标人认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

5.资格审查

按照投标人须知前附表规定，采购组织机构不保证所有获取招标文件的投标人都符合资格要求。

6.语言文字

6.1．投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

6.2．外文专用术语应附有中文注释。招投标文件及相关往来文件中有外文资料的（如质疑函、进口产品厂商授权书等），资料提供方应当将其翻译为中文，注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息，并对译文的完整性、客观性、真实性负责。

7.计量单位

除招标文件中另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

8.保密

参与招标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

9.投标费用

不论投标的结果如何，投标人均自行承担所有与参加本次投标有关的费用。

10.投标有效期

10.1．在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

10.2．在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分。

11.现场勘查

11.1.投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

11.2．采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而作出的推论、理解和结论不负责任。

11.3.投标人经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其他任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

12.知识产权

12.1．投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，否则，由投标人承担所有相关责任。

12.2．除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3．投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4．如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13.采购代理费用

13.1采购代理费9800元由成交供应商承担。

13.2采购评审费由成交供应商支付；

13.3若出现项目流标且采购人不再进行招标活动，则招标代理费及评审费由采购人支付。

三、招标文件

14.招标文件的构成

14.1．招标公告

14.2．采购需求

14.3．投标人须知

14.4．评审办法

14.5．合同签订与合同范本

14.6．投标文件格式

14.7．本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

15.招标文件的澄清或修改

15.1．招标文件的澄清和修改及确认，详见投标人须知前附表。

15.2．在提交投标文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对招标文件进行澄清或者修改。

15.3．投标人认为采购人、采购代理机构需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以在招标公告截止前向采购人、采购代理机构提出申请，由采购人、采购代理机构决定是否采纳投标人的申请事项。

15.4．招标文件的澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改的就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

四、投标文件（以下响应文件的组成适用于本项目标项一、标项二）

16.投标文件的组成

16.1．投标人应按照招标文件的要求以格式编制投标文件并作出实质性响应，保证其合法性、真实性、准确性和完整性。

16.2．投标文件由【资格审查文件】【商务技术文件】【价格文件】三部分内容组成（下称投标文件），其中

▲16.2.1．资格审查文件，包括但不限于下列内容：

(1)投标声明函（格式见附件1)；

(2)投标人基本情况表（格式见附件2)；

(3)提供有效《企业营业执照》或者《事业单位法人证书》原件扫描件；

(4)符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件3）；

(5)法人证明或授权委托书（格式见附件4）。

▲注：以上资格文件为通过式评审，如有缺少或不符合要求的，则视为资格审查不予通过。

16.2.2．商务技术文件，包括但不限于下列内容：

(1)评分索引表；

(2)投标人业绩一览表（格式见附件5）；

(3)企业实力情况；

(4)认证证书情况；

(5)投标产品技术响应情况，技术响应表（格式见附件6）；

(6)投标人项目实施方案；

(7)投标人项目售后服务方案；

(8)实物样品情况；

(9)根据招标文件要求认为需要的其他资料。

16.2.3．价格文件，包括但不限于下列内容：

(1)▲开标一览表（格式见附件7)；

(2)投标人根据采购文件要求认为需提供的其他资料。

17.投标报价

17.1．最高限价：详见投标人须知前附表，投标报价高于最高限价的为无效报价。

17.2．投标报价范围：见投标人须知前附表。

17.4．投标报价只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价均不予接受。

17.5. 商务技术得分低于商务技术总分60%的供应商的报价将被拒绝，最后报价的“报价符合性审查”为不合格。

18.投标文件编制

18.1．投标文件形式、制作、组成：详见投标人须知前附表：

(1)按本招标文件采购需求、投标文件组成等要求进行编写，如有必要，可以增加附页。

(2)应当内容完整、条理清晰、字迹工整、格式规范、编排有序，逐页编目编码，否则导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，后果由投标人自负。

(3)招标文件提供固定格式的，投标人须按照固定格式制作投标文件（详见本招标文件），招标文件没有格式要求的由投标人自行编写。

18.2.▲签章：招标文件注明需签字盖章部位、资格、商务证明材料原件扫描件，以及任何行间插字、涂改或增删位置和澄清说明函等均须采用CA电子签章。

19.投标文件加密和提交

19.1．详见投标人须知前附表。

19.2．提交：详见本项目招标公告。投标人须在提交投标文件截止时间前完成上传提交，否则，视为撤回投标文件。

20.投标文件修改或撤回

20.1．供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

20.2．采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的投标截止期。

五、开标

21.开标

21.1采购组织机构按照招标公告规定的时间、地点和程序组织响应文件开启活动，并指定专人负责。

21.2投标人不足3家，不得开启响应文件。

21.3主持人宣布评审期间的有关事宜；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

21.4投标文件开启时间到后，代理机构（或公证人员）宣布开始解密，30分钟内投标人应完成投标文件的解密。投标人解密方式：投标人自行登录衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅（https://qzygjy.com/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)——投标人身份——我的项目——选择标段——待招标代理开启解密后进行解密操作投标人在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；投标人因自身原因未在规定时间内完成解密，则默认自动放弃。

21.5招标代理机构导入投标文件成功后进入评标流程。

21.6特别说明

(1)投标文件开启解密使用投标人传输递交的电子投标文件。

(2)因投标人原因（包括投标人自主选择的CA数字证书、电脑环境、网络等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文件无法识别、读取的，视为撤销其投标文件。

(3)投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。

注：衢州市阳光交易服务平台如对电子化投标文件开启及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

22.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

22.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

22.4合格投标人不足3家的，不再评标。

23.信用信息查询

23.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

23.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

23.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与企业采购活动。

六、评标

24.评标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出投标建议。详见招标文件第六章评标办法。

七、定标

25.确定中标供应商

25.1．中标供应商数量见投标人须知前附表。

25.2．采购代理机构自评审结束后2个工作日内将评标报告及有关资料送交采购人。

25.3．采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

25.4．采购人确定中标供应商过程中，发现中标候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为中标供应商：

(1）发现中标候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

(2）中标候选供应商因不可抗力，不能继续开展采购活动；

(3）中标候选供应商提供虚假材料的；

(4）中标候选供应商恶意串通的。

中标候选供应商有本条情形之一的，在符合法律前提下，采购人可以确定后一位中标候选供应商为中标供应商，依此类推。无法确定中标供应商的，应当重新组织招标。

26．中标通知书

26.1．采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，并发出中标通知书，并在衢州市阳光交易服务平台、浙江政府采购网公告中标结果。

26.2．中标通知书发出后，中标供应商须于2个工作日内到采购代理机构领取中标通知书，拒绝领取中标通知书的，将视为放弃中标，取消其中标资格。采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标，否则将承担相应的法律责任。

26.3．中标供应商的投标文件本应作为无效处理或者有企业采购法律法规、规章规定的中标无效情形的，经查实，取消其中标资格，收回发出的中标通知书（中标供应商应当缴回）,由排名之后的中标候选供应商替补，或者重新开展采购活动。

26.4．中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

八、合同授予

27. 合同主要条款详见第五章拟签订的合同文本。

28. 合同的签订

28.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订企业采购合同，并在签订之日起2个工作日内将企业采购合同在衢州市阳光交易服务平台、浙江政府采购网上公告。

28.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

28.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展企业采购活动。

九、电子交易活动的中止

29. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

289.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

十、询问、质疑、投诉

31.询问

31.1．投标人对招标文件、招标过程、招标结果事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.质疑

32.1．符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关法律法规规定。

32.2．潜在供应商已依法获取采购文件，可以对该文件提出质疑。采购人拒绝受理未提交投标文件的投标人对采购过程和中标结果提出质疑。

32.3．供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.4．质疑提出起算日期

(1）对采购文件提出质疑的，自投标人获取招标文件之日起或者公告届满之日起开始计算，且应当在开标时间前24小时前提出，否则，被质疑人可不予受理。

(2）对采购过程提出质疑的，质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算。

(3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等之日起计算）。

(4)投标人逾期提出质疑的，采购人或采购代理机构均不予受理和答复。

32.5．采购人应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33.投诉

质疑供应商对采购人未在规定时间内作出答复或者质疑答复不满意的，可以在答复期满后15个工作日内向企业采购监管部门投诉。

十一、落实企业采购政策需满足的要求

34.支持绿色发展

34.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施企业优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于企业强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

34.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，企业采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

十二、采购政策约定条款

如多家供应商所投核心产品属于相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

十三、其他需补充的内容

详见投标人须知前附表。

- 第三章  采购内容及要求

一、项目概况

1.标项一：

1.1供货范围：城区片

1.2采购需求清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单价最高限价（元/只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网智能远传水表（含安装更换） | DN15 | 285 | 含七年通讯费 |
| 2 |  | DN20 | 295 |  |
| 3 |  | DN25 | 315 |  |
| 4 | 物联网智能远传水表（不含安装更换） | DN15 | 215 |  |
| 5 |  | DN20 | 225 |  |
| 6 |  | DN25 | 235 |  |
| 7 | 有线智能远传水表（含安装更换） | DN15 | 230 |  |
| 8 |  | DN20 | 255 |  |
| 9 |  | DN25 | 325 |  |
| 10 | 有线智能远传水表（不含安装更换） | DN15 | 160 |  |
| 11 |  | DN20 | 185 |  |
| 12 |  | DN25 | 245 |  |
| 13 | 集中器 | 最少可带300户 | 1800 | 含七年GPRS通讯费 |

注：上述表格中有线远传水表单价含整套布线（含主材）及楼层钻孔费用。

2.标项二：

2.1供货范围：城郊及乡下区域

2.2采购需求清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单价最高限价（元/只） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网智能远传水表（含安装更换） | DN15 | 305 | 含七年通讯费 |
| 2 |  | DN20 | 315 |  |
| 3 |  | DN25 | 345 |  |
| 4 | 物联网智能远传水表（不含安装更换） | DN15 | 215 |  |
| 5 |  | DN20 | 225 |  |
| 6 |  | DN25 | 235 |  |
| 7 | 有线智能远传水表（含安装更换） | DN15 | 230 |  |
| 8 |  | DN20 | 255 |  |
| 9 |  | DN25 | 325 |  |
| 10 | 有线智能远传水表（不含安装更换） | DN15 | 160 |  |
| 11 |  | DN20 | 185 |  |
| 12 |  | DN25 | 245 |  |
| 13 | 集中器 | 最少可带300户 | 1800 | 含七年GPRS通讯费 |

注：上述表格中有线远传水表单价含整套布线（含主材）及楼层钻孔费用。

二、技术要求

1.冷水水表

此次采购的水表包含DN（15-25）口径冷水水表，计量数据可通过4G Cat.1或NB-IoT网络上传龙游水务智慧平台。其电子装置及机电转换装置与水表机械指示装置之间的结合不得妨碍检定和读数，拆除电子装置不得影响水表固有的计量性能。

注：在开标截止时间前须提供DN15样品，整件、散件各一套，并附5分钟以内的讲解视频制作在u盘内。u盘及样品寄（送）至龙游县中星国际汽车城5栋301-304室（龙游天顺招标代理有限公司）。

1.1标准和规范

⑴货物所有指标应符合以下国家或行业相关标准的最新版本：

①GB/T778  饮用冷水水表和热水水表

②JJG162  饮用冷水水表

③CJ/T224  电子远传水表

④CMA/WM778 小口径饮用水冷水表表壳技术规范

⑤JG/T162  住宅远传抄表系统

⑥JJF1777 饮用水水表型式评价大纲

⑦GB/T 15464 仪器仪表包装通用技术条件

以上标准中要求不相同时，采用高要求。

⑵产品的结构、性能、参数及功能总体要求

①无线远传水表：

产品由机械式基表和电子装置（机电转换模块及通讯模块）组成，采用机电分离式结构。机电转换采用无磁传感、霍尔传感等技术，其中DN50以下水表的基表必须选用机械湿式水表（符合GB/T1176国家标准）。

②精确度要求：无线远传水表最小刻度不得大于0.01m³，且立方米显示位数不小于5位。

电子装置采用内置电池供电结构，电池必须采用独立的电池舱体防护。水表在保证每天一次数据上报的频率时，电池的额定工作寿命≥7年。水表上应有电池电量低或者电量耗尽指示符或显示水表更换日期，当提示“电池电量低”的信息，则自该信息显示之日起，应至少还有180天的使用寿命。

③水表发生故障时可单独更换电子装置或者基表，无须整表拆换。电子装置采用密封胶进行灌封封印后，如不破坏防护装置则无法拆开水表和电子装置。触发后可显示表地址、模组号、物联网卡号、表时钟等信息。

④水表须满足地埋安装的条件，同时具备优良防水、防潮、耐腐蚀和耐候性能，适合地埋条件安装。

⑶直读式远传水表：

产品由机械式基表、直读设备、采集器（集中器）等组成，数据传输架构可采用二级架构或三级架构。基表必须选用机械干式水表（符合GB/T1176国家标准），机电转换采用直读技术。

①系统采用M-BUS或RS-485总线制，传输速率不小于2400bps，通讯协议符合CJ/T 188-2018标准要求，能兼容不同厂家的同类型智能表。

②原则上采集器（集中器）采用220V市电统一供电，涉及电费由中标人负责；因安装位置、小区环境等原因确需使用电池供电的，须征得水业集团同意后方可采用。采集器或集中器必须接入龙游水务智慧平台，并且具有电压信息、流量卡到期提示、故障信息上报功能。

③精确度要求：直读式远传水表最小刻度不得大于0.01m³，且立方米显示位数不小于4位。

④安全要求：系统具有短路保护及防雷功能，符合电子产品防雷需求。系统设备防护功能不低于IP68。当其中有数只远传水表端存在短路、断路等故障时，不应影响整体系统抄表，当线路恢复正常后，所采集的数据与水表当前的计数示值仍保持一致。

1.2网络信号

⑴水表须能够使用4G Cat.1网络或NB-IoT网络实现数据的传输。中标人提供日常通信运维服务，可根据招标人制定的通讯协议标准接入龙游水务智慧平台，并保证数据传输的稳定和可靠，如涉及费用，由中标人承担。

⑵涉及数据通讯的4G卡或物联网卡由中标人提供（需提供本地运营网络），并且保证一次性充值至少7年的流量费用，流量费用不足1年须提醒招标人。

⑶招标人提供安装区域，由中标人进行实地通信信号测试并给出书面测试报告，根据报告结果，明确采用4G或物联网卡运营商。

⑷如水表因信号问题导致无法上传数据，中标人须协调运营商或者采用其他方式保证水表的数据上传成功率不小于99%。如问题频发未整改或整改效果不佳的，招标人有权解除合同。

1.3数据要求

⑴计量数据须直接上传至龙游水务智慧平台，中标人须接入招标人智慧水务系统（如涉及费用，由中标人承担），接入集成主要以接口调用和协议对接形式为主，招标人提供智慧水务系统开放的标准数据接口或协议，投标人须具备软件接口联调能力和通讯对接实施能力，能够实现与招标人智慧水务系统的数据融合和功能联动，最终实现水表数据在系统中的参数设置、用水分析、抄见统计、故障报警和场景分析等功能。无线远传水表上报数据信息中应包含该表无线信号强度、电池电压数据、用水量数据等，水表记录的故障信息也应一并上传到智慧水务。

⑵无线远传水表数据采集频率不低于30分钟/次，采集数据至少包含48个采样数据，上报频次不小于1次/天。能设定规则发散式发送数据。有线直读远传水表采集上报频次至少1天一次，同时具有可增加采集上报频次的功能，招标人有权根据需求增加采集上报的频次。

⑶DN50以上水表可设置高频率周期上报：通过招标人智慧水务系统进行高频率上报周期设置，最小做到15分钟周期上报。

⑷数据传输失败时，可重复传输，下个上报周期数据自动补包，在数据有效保存期内的数据都可以补包。

⑸水表的读数准确率≥99.9%；一次抄表上传成功率≥99%；年故障率＜1%，每天至少上传1次数据。（投标人应提供第三方水表使用客户的证明材料）。

⑹NB-IoT水表应具备数据的非正常中断保护功能，电源中断或通信失败不应丢失内存数据，恢复后能正常工作。

⑺水表存储数据应至少包含累积流量和（或）瞬时流量、实时时钟、运行状态、故障状态、水表身份信息等。水表终端应至少能存储1个月的日冻结数据，应至少能存储12个月的月冻结数据。

1.4供电

⑴无线远传水表采用内置锂电池供电，且可单独更换。在上报数据1次/日的频率下，可稳定使用不低于7年，且必须采取相应的安全保护措施，确保电池不发生爆炸或自燃（须提供承诺书）

⑵有线直读远传水表原则上采用外接220V市电供电，即采集器（集中器）采用220V市电统一供电，涉及电费由中标人负责；因安装位置、小区环境等原因确需使用电池供电的，须征得招标人同意后方可采用，在上报数据1次/日的频率下，可稳定使用不低于7年，且必须采取相应的安全保护措施，确保电池不发生爆炸或自燃（须提供承诺书）。

1.5其他参数要求

⑴安装环境等级：O级。

⑵电磁环境等级：E1级。

⑶防水等级：IP68，防尘、防潮，满足长期浸水的要求（须具有省级或省级以上计量检定部门或技术监督部门证书）。

⑷模块标识的印刷：

①水表计数器盘上须按要求印制标志及表身号等，表身号编制规则及颜色按招标人要求执行；

②根据浙江省市场监督管理局规定要求张贴浙品码的，由招标人提供浙品码信息和样式，中标人负责打印和张贴，由此产生的费用由中标人负责；

③在电子模块上按招标人要求印制相关标识和条形码。

1.6基表参数

投标产品需符合CMA/WM778《封闭满管道中流量的测量饮用冷水水表和热水水表流量参数选用导则》相关要求。

表1 基表流量参数（最低标准）

| 口径（mm） | 常用流量Q3(m³/h) | Q3/Q1 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 2.5 | 80 |
| 20 | 4 |  |
| 25 | 6.3 |  |
| 40 | 16 |  |
| 50 | 40 | 水平结构160 |
|  |  | 垂直结构200 |
| 80 | 63 | 水平结构160 |
|  |  | 垂直结构200 |
| 100 | 100 | 水平结构160 |
|  |  | 垂直结构200 |
| 150 | 250 | 160 |
| 200 | 630 | 160 |

⑴准确度等级：2级；压力等级：≥1MPa；介质：自来水；水温：0~50℃；工作环境温度：0.1℃~55℃；工作湿度：小于等于95%RH。

⑵表壳材质要求：表壳为球墨铸铁材质或304不锈钢材质，内外喷塑，表接头、中罩为铜质材料，其中DN15、DN20口径的单只水表应配表铜接头1对，密封垫圈4个。

⑶机械数字字轮：立方米及其倍数用黑色显示，约数（指针）用红色显示，字盘、度盘、鼓轮、数字等均用黑色显示，垂直或小角度俯瞰不得有遮挡。

⑷表内所有接触水的零部件应采用无毒、无污染、无生物活性的材料， 符合GB/T 17219的要求。

⑸如果水表的指示装置透明窗内侧形成冷凝影响人工抄表复核，须由中标人处理。

1.7水表检定要求

⑴整表的所有检定指针必须无遮挡，不得影响检定读数；

⑵颜色：立方米及其倍数用黑色显示，约数（指针）用红色显示，字盘、度盘、鼓轮、数字等均用黑色显示。

⑶中标人应提供满足水表检定规程中电子装置功能检查用的配套抄读通讯设备和通讯协议，同时提供2台用于检测传输信号的仪器。

⑷检定结果必须满足以下条件：

①单批次检定不合格率不得超过6‰；

②“二检合一”抽样检定不合格率为“0”。

③单批次出现停走的水表数量不应超过2只，超出2只的，则该批次水表全部判定不合格，退回厂家。

1.8国家水表产品质量监督检验中心检验、测试项目说明：

⑴示值误差：符合GB/T778.1-2018  7.2.3；GB/T778.2-2018  7.4要求。

⑵流体扰动试验：符合GB/T778.1-2018 6.3.4； GB/T778.2-2018 7.10要求。

⑶机电转换误差：符合JJG162-2019 6.2.3要求。

⑷静磁场对数据采集的影响：按GB/T778.2-2018 8.16的测试方法测试，满足数据采集部分符合GB/T778.1-2018 7.2.8中规定的电子元件不受静磁场的影响。

⑸静压试验：符合GB/T778.1-2018 4.2.10; GB/T778.2-2018 7.3要求。

⑹水表外壳防护代码IP68检查：第一位特征数字所表示的防止固体异物进入的防护等级，依据GB/T4208-2017 13.4 13.6中的试验条件进行试验，符合GB/T4208-2017 5.2；第二位特征数字所表示的防止水进入的防护等级，依据GB/T4208-2017 14.2.8中的试验条件进行试验，符合GB/T4208-2017 6。

1.9供货及售后服务

⑴中标人所提供的货物除符合国家相关质量和技术标准外，还应当在国家规定的使用周期内能够表现出计量精度稳定，可靠等品质，货物的设计、原材料的运用、生产制造、装配，以及检测都应当达到上述要求。

⑵中标人应对所供货物提供至少6年的商品服务期及免费维修和保养，时间从最后一批设备安装调试验收合格办理移交手续之日后起计。

⑶在质保期内，因产品问题造成更换零配件及设备由中标人负责维修更换，费用由中标人负责；若中标人对质量问题存在异议，也应当先向招标人履行质保服务义务，经双方认可的第三方检验后，若认定货物不存在质量问题，则招标人应向中标人支付成本费。

⑷质保期内如发生故障， 中标人须免费更换部件，该部件必须是原厂的产品，若无法修复，整表免费换新。

⑸中标人在接到招标人故障通知后应在2小时内作出响应，在48小时内应委派专业技术人员到达现场（逾期招标人有权另请他人维修，费用由中标人承担)，免费提供咨询维修和更换零部件等服务。

⑹质保期结束后，中标人仍应负责对设备提供终身维修服务，收取配件成本费，并承诺优惠程度，免收人工服务费，中标人必须提供设备在质保期过后一年内所需的备品备件清单及价格清单。

⑺如果无线远传表的供电电池寿命不能达到7年的，电池免费更换。

⑻招标人将在中标人供货周期内对所供货物不定期抽查检测，若发现所供货物未达到招标技术要求或承诺书要求，有权终止合同。

⑼所投产品与实际供货产品计量型式批准证书号一致。

⑽中标人须形成完善的售后服务，每次上门服务后形成包括服务时间、水表故障描述、原因分析、解决办法等内容的纸质文档提供给招标人。

1.10投标人所投产品具有NB-IoT无线电发射设备型号核准证书。

2.水表安装（更换）

所投产品均包含安装（更换）服务，安装（更换）服务主要是指对招标人指定的水表进行更换。中标人须自行准备安装所需的人员、工具、车辆、配套设备（掌上机、手机、电脑）等，由此产生的一切费用由中标人负责。

2.1安装（更换）

⑴招标人负责提供需更换水表的计划，并对更换全过程进行监督抽查。

⑵招标人将协助中标人至需更换的小区（社区）对接更换通知。

⑶中标人须自行招募人员确保按照计划实施水表的安装（更换），对部分无法更换的水表须书面告知未更换理由，招标人审核确认后由招标人负责整改后，中标人实施更换。

⑷安装过程中如发现铜闸阀、止回阀、加密阀等配件损坏的，由中标人负责更换，材料由招标人提供，以旧换新的方式领取。

⑸中标人严格遵守安装（更换）规范作业，仍造成管道破损的，由招标人负责维修。

2.2安装（更换）信息录入与核验

⑴招标人提供安装（更换）信息核验平台账号，中标人指派人员进行任务的派发、收回和信息的核验，招标人不定期抽查核验，当月发生5起录入数据与水表实际数据不符的，招标人将进行处罚，同一人员连续发生累计15起以上的，招标人有权要求中标人更换安装人员，并按合同约定进行处罚。

⑵招标人抽查核验后对不符合要求的退回施工单位整改，拒不整改或整改拖沓的，招标人按合同约定进行处罚。

⑶中标人须自行准备用于水表安装（更换）信息录入的掌上机或手机及电脑。

2.3用户投诉及处理

发生下列情况的，由中标人负责处理，并承担相应的赔偿：

⑴错装、倒装产生水费纠纷，用户不承担的。

⑵安装不规范或不到位，导致表接头漏水的。

⑶关阀的水表安装（更换）完毕后未恢复关阀状态，导致用户家中漏水的，除承担水费外还须承担用户因漏水造成的损失（如有）。

⑷经招标人提醒不采纳强行施工、野蛮施工造成表后管道漏水的。

⑸因野蛮施工、服务态度恶劣等原因引起用户投诉的。

三、商务要求

1.质保期：  年（批次到货验收合格后六年，或按投标响应承诺延长期限）。

其中，电池质保  年（批次到货验收合格后七年，或按投标响应承诺延长期限）。

2.履约保证金：合同总金额的3%作为项目履约保证金，缴至采购方指定账户，直至合同履行完毕。如中标方无违约行为或货物无质量问题，合同履行结束后30日内不计息退还。缴纳形式为转账或银行、保险公司出具的保函。

3.支付方式：

接采购方通知完成供货、安装，经验收合格后采购方在30个工作日内支付该批次款项，每次款项支付前，中标方应向采购方提供等额增值税专用发票，中标方未及时提供发票的，采购方可拒绝向中标方支付合同款项，且采购方并不承担合同约定的违约责任。

本合同为固定含税单价合同，合同履行过程中单价不作调整，按实际采购数量结算。

4.“二检合一”说明：出厂检定与首次强制检定合并实施（简称“二检合一”）。依据《中华人民共和国计量法实施细则》 第二十七条第（四）项规定，经省级市场监管部门授权的生产企业，对该企业制造的民用水表出厂时进行检定，检定合格后在安装前可不再进行首次检定，按批次进行监督抽样检定。

▲5.中标人承诺中标后在衢州范围设立售后服务网点及配备人员不少于2名人员的服务团队。

第四章 合同的通用条款

（以下合同的通用条款适用于本项目标项一、标项二）

项目名称：2025年龙游华水水业发展有限公司远传水表采购项目

项目编号：LYTSGC2025-073

需方：龙游华水水业发展有限公司              （以下简称甲方）

供方：                                            （以下简称乙方）

根据2025年     月      日2025年龙游华水水业发展有限公司远传水表采购项目公开招标的结果和有关法规的规定，经甲乙双方同意订立本合同，其条款如下：

第一条  总则

1.合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2.制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国民法典》。

第二条  合同履约期限

合同签订后二年或使用金额达到预算金额，满足前面任意一个要求合同自动终止，具体交货时间应服从甲方安排。

第三条  项目合同价（合同后附各单项合同价）

1.本项目标项一合同预算金额为：      元（¥       元）。

本项目标项一合同各单项单价中标折扣率为     %。

2.本项目标项二合同预算金额为：      元（¥       元）。

2.本项目标项二合同各单项单价中标折扣率为     %。

注：（1）最终结算金额按实际供货数量*中标单价进行结算。

- 最终结算单价（四舍五入）保留小数点后二位。

- 若采购需求中未包括的，由甲乙双方根据市场价格，协商确定招标控制价及中标折扣率进行结算。

- 合同单价是乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付的货物和服务价格，包括货物价款、包装、运输、装卸、损耗、保险、安装调试费、招标采购费用，以及货到就位检测、技术服务、验收、培训等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用以及在招标代理服务中所产生的各项费用。如有漏项，视同已包含在其他项目中。合同单价为投标人所能承受的最终报价，乙方不得再要求追加任何费用。结算货款为最终实际数量乘以中标单价。

第四条  技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第五条  知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

第六条  产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第七条  转包或分包

不允许

第八条  货款支付

接甲方通知完成供货、安装，经验收合格后甲方在30个工作日内支付该批次款项，每次款项支付前，乙方应向甲方提供等额增值税专用发票，乙方未及时提供发票的，甲方可拒绝向乙方支付合同款项，且甲方并不承担合同约定的违约责任。

本合同为固定含税单价合同，合同履行过程中单价不作调整，按实际采购数量结算。

第九条  交（提）货方式、地点

接甲方通知，乙方在规定时间内将水表运送至甲方指定地点，并按甲方要求进行安装。乙方应在供货全过程中为避免或减少对环境造成影响而采取必要的措施。

第十条  质保期

质保期：     年（批次到货验收合格后六年，或按投标响应承诺延长期限）。

其中，电池质保     年（批次到货验收合格后七年，或按投标响应承诺延长期限）。

第十一条  履约保证金

合同总金额的3%作为项目履约保证金，计人民币      元，缴至甲方指定账户，直至合同履行完毕。如乙方无违约行为或货物无质量问题，合同履行结束后30日内不计息退还。缴纳形式为转账或银行、保险公司出具的保函。

第十二条  质量标准

1.符合中华人民共和国国家标准GB/T778-2018《饮用冷水水表和热水水表》、中华人民共和国城镇建设行业标准CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》、CJ/T224-2012《电子远传水表》、JJG162-2019《饮用冷水水表》国家计量检定规程等有关要求，提供相关数据及图形资料（包括各部件重量、规格尺寸、原始检定数据等）。

2.乙方应提供符合甲方招标文件技术和质量要求的合格产品（以下指“水表”），满足甲方的使用需求，供货时须提供合格证（包括型号规格、出厂批次、生产日期、检测数据等信息）。

第十三条  检定依据及不合格品的处置

1.检定依据：参照JJG162-2019《饮用冷水水表》国家检定规程规定，检定结果符合规定的，判定为合格，反之为不合格。

2.不合格品的处置：经检定不合格的水表由乙方负责更换，并承担由此产生的一切费用。

（1）批次水表检定合格率低于99.4%的，则停止检定，该批次水表判定为不合格，由乙方负责在10个工作日内整批更换。

（2）个别水表经检定不合格的，由乙方负责在10个工作日内更换新表。

(3)“二检合一”检定合格率不得低于100%。

第十四条  违约责任

1.甲方违约责任

⑴甲方未按合同规定期限向乙方支付货款的，每逾期一天，甲方向乙方应支付货款3‰的违约金。

⑵因甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。

2.乙方违约责任

⑴乙方逾期交货，每逾期一天，向甲方偿付逾期部分货款的3‰违约金。逾期超过7天，甲方将扣除全额履约保证金并终止合同。

⑵水表不符合招标文件技术和质量要求的，乙方应在10个工作日内免费更换新表，并按逾期交货扣除违约金。

⑶水表经检定不合格的，乙方应承担以下违约责任：

①合同期内同批次水表首次检定合格率出现低于99.4%的、“二检合一”检定合格率不得低于100%，该批次水表判定为不合格，乙方除在10个工作日内整批更换，并承担更换产生的费用外，还将被扣除履约保证金的10%；出现第二次，除被扣除履约保证金的50%外，还将承担甲方因此终止合同的风险，并三年内不得参加甲方组织的采购活动。②同批次水表检定出现2台停走的，该批次水表判定为不合格，乙方除在10个工作日内整批更换外，还将被扣除履约保证金的10%。合同期内累计两个批次出现停走的，除被没收全额履约保证金外，还将承担甲方因此终止合同的风险。

⑷水表在使用过程中发生问题时，乙方应在接到甲方通知后48小时内安排技术人员到现场提供服务。3个工作日内问题未得到解决的，则视为该表存在质量问题，乙方负责更换新表，并承担由此给甲方造成的损失。如情况复杂，无法保证在规定时间内解决的，乙方提出意见，经甲方同意后，可适当延长处理时间。

⑸在乙方安装过程中，因乙方原因导致错装、倒装产生水费纠纷；安装不到位，导致漏水；在安装过程中引起投诉的。发生一起上述行为，则以2000元/次进行处罚且所造成的一切损失由乙方承担，甲方有权从未支付合同费用中直接扣除。

⑹乙方当月发生5起录入数据与水表实际数据不符的，同一人员连续发生累计15起以上的，甲方有权要求乙方进行人员更换，并以3000元/次进行处罚，甲方有权从未支付合同费用中直接扣除。

⑺乙方所供货物出现机电不同步的情况，视为质量问题，乙方应免费更换，并承担由此产生的一切责任和经济赔偿。

⑻甲方抽查核验后对不符合要求的退回乙方整改，拒不整改或整改拖沓的，甲方有权以5000元/次进行处罚，甲方有权从未支付合同费用中直接扣除。

第十五条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十六条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时须通知甲方货物已送达。

第十七条  质量争议解决方式

1.因质量问题发生争议，由甲方负责委托市级及以上法定计量检定机构进行检定。符合质量标准的，费用由甲方承担，不符合质量标准的，费用由乙方承担。

2.乙方保证对其提供的水表拥有完全的所有权/处置权或取得相关授权，无任何商标权或其他专利方面的权利限制或瑕疵。若因此给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

第十八条  本合同解除的其他条件

1.水表不能满足质量技术要求，影响甲方正常生产经营或造成甲方直接经济损失 的（DN40mm及以下1万元，DN50mm及以上5万元）。

2.水表出现质量问题累计三次以上。

3.乙方出现其他严重违约行为影响甲方正常生产经营的。

注：若出现以上条款甲方有权扣除全额履约保证金并终止合同。

第十九条  安全责任约定

1.乙方在项目实施过程中应自行承担项目派遣人员的安全责任，凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责，甲方任何情况下均不承担因此产生的任何法律责任和经济责任。

2.乙方应在服务期限内，办理本项目派遣人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如乙方不办理相关保险，则应对有关风险及后果自负其责。

第二十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第二十一条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第二十二条  合同的生效

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，龙游天顺招标代理有限公司加盖鉴证章后备案生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执三份、乙方执二份、龙游天顺招标代理有限公司执一份。

甲方： 龙游华水水业发展有限公司

地址：

法定（授权）代表人：

签订时间：2025年   月  日

乙方：

地址：

法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

签订时间：2025年   月  日

合同鉴证方：龙游天顺招标代理有限公司

鉴证日期：2025年   月  日

- 第五章  投标文件格式

（以下投标文件格式适用于本项目标项一、标项二）

2025年龙游华水水业发展有限公司远传水表采购项目

资格审查文件/商务技术文件/价格文件

项目编号：LYTSGC2025-073

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标人地址：

日期：  年  月  日

附件1

投标声明函

致：龙游华水水业发展有限公司、龙游天顺招标代理有限公司：

根据贵方2025年龙游华水水业发展有限公司远传水表采购项目（标项一/标项二）（项目编号：LYTSGC2025-073）的招标公告，签字代表_______（全名）经正式授权并代表投标人_________（投标人名称）提交的电子响应文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本次投标有效期自开标日起_90日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名_______职务：_____________

投标人名称（公章):___________________

开户银行：银行账号：

授权代表签字或盖章：___________

日期：_____年___月___日

附件2

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 移动电话 |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 其中 | 注册职业资格 |  |  |  |
|  |  |  |  | 高级职称 |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 附件3

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：（采购人）：

我方参加项目名称（项目编号）采购活动，郑重承诺：

一、具备《龙游县国有企业采购管理办法》（龙政办发〔2021〕58号）第十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备、专业技术和售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加企业采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、没有下列情形：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的内容和事项真实性负责，如有虚假，由我方承担相关法律责任。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：2025年  月  日

- 附件4

## （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年  月  日

（二）法定代表人授权书

致：龙游华水水业发展有限公司、龙游天顺招标代理有限公司：

（响应方全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的2025年龙游华水水业发展有限公司远传水表采购项目（标项一/标项二）(编号：LYTSGC2025-073）采购活动，并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

响应方全称（公章）：

日期：

附：

授权代表姓名：性别：

职务：职称：

详细通讯地址：

电话：传真：

移动电话：

邮政编码：

法定代表人身份证件扫描件：

被委托人（授权代表）身份证扫描件：

附件5

投标人类似业绩一览表

项目名称：2025年龙游华水水业发展有限公司远传水表采购项目（标项一/标项二）

项目编号：LYTSGC2025-073

| 项目名称 | 简要描述服务内容 | 实施时间 | 项目单位 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日  期：

附件6

技术响应表

| 序号 | 标的名称 | 招标文件要求 | 投标产品详细内容 | 正/负 偏离 | 偏离说明 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．投标人按照招标文件要求作出的技术应答，主要是针对采购项目的技术指标、参数和技术要求作出的实质性响应和满足：

2.投标人必须顺序逐项对照填写，注明正、负或无偏离；

3.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：　年　月　日

附件7

开标一览表

项目名称：2025年龙游华水水业发展有限公司远传水表采购项目（标项一）

项目编号：LYTSGC2025-073

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单价最高限价（元/只） | 投标单价折扣率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网智能远传水表（含安装更换） | DN15 | 285 |  | 含七年通讯费 |
| 2 |  | DN20 | 295 |  |  |
| 3 |  | DN25 | 315 |  |  |
| 4 | 物联网智能远传水表（不含安装更换） | DN15 | 215 |  |  |
| 5 |  | DN20 | 225 |  |  |
| 6 |  | DN25 | 235 |  |  |
| 7 | 有线智能远传水表（含安装更换） | DN15 | 230 |  |  |
| 8 |  | DN20 | 255 |  |  |
| 9 |  | DN25 | 325 |  |  |
| 10 | 有线智能远传水表（不含安装更换） | DN15 | 160 |  |  |
| 11 |  | DN20 | 185 |  |  |
| 12 |  | DN25 | 245 |  |  |
| 13 | 集中器 | 最少可带300户 | 1800 |  | 含七年GPRS通讯费 |

- 注：1.采用印刷体打印，字迹清晰，不得随意改变格式。

- 2.根据采购货物清单中的单价填写折扣率，只容许报一个折扣率，否则按无效报价处理，折扣率报价可保留到小数点后两位。投标各单项单价=各单项单价最高限价（元）×投标折扣率（%），例：物联网智能远传水表（含安装更换）规格型号DN15单价最高限价为285元/只，投标折扣率若为90%，那么该项投标单价结算金额为285元/只×0.90=256.5元/只。

3.最终结算单价（四舍五入）保留小数点后二位。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：　年　月　日

开标一览表

项目名称：2025年龙游华水水业发展有限公司远传水表采购项目（标项二）

项目编号：LYTSGC2025-073

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单价最高限价（元/只） | 投标单价折扣率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网智能远传水表（含安装更换） | DN15 | 305 |  | 含七年通讯费 |
| 2 |  | DN20 | 315 |  |  |
| 3 |  | DN25 | 345 |  |  |
| 4 | 物联网智能远传水表（不含安装更换） | DN15 | 215 |  |  |
| 5 |  | DN20 | 225 |  |  |
| 6 |  | DN25 | 235 |  |  |
| 7 | 有线智能远传水表（含安装更换） | DN15 | 230 |  |  |
| 8 |  | DN20 | 255 |  |  |
| 9 |  | DN25 | 325 |  |  |
| 10 | 有线智能远传水表（不含安装更换） | DN15 | 160 |  |  |
| 11 |  | DN20 | 185 |  |  |
| 12 |  | DN25 | 245 |  |  |
| 13 | 集中器 | 最少可带300户 | 1800 |  | 含七年GPRS通讯费 |

- 注：1.采用印刷体打印，字迹清晰，不得随意改变格式。

- 2.根据采购货物清单中的单价填写折扣率，只容许报一个折扣率，否则按无效报价处理，折扣率报价可保留到小数点后两位。投标各单项单价=各单项单价最高限价（元）×投标折扣率（%），例：物联网智能远传水表（含安装更换）规格型号DN15单价最高限价为305元/只，投标折扣率若为90%，那么该项投标单价结算金额为305元/只×0.90=274.5元/只。

3.最终结算单价（四舍五入）保留小数点后二位。

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：　年　月　日

第六章  评审办法和评分标准

一、评标办法

本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会组成

1.采购人将根据相关规定和采购项目的特点由采购人、技术、经济等方面专家组成评标委员会，在衢州市阳光交易服务平台专家库随机抽取，人数见投标人须知前附表。除依法组建的评标委员会成员以外，其他任何人不得参加或者替代评审。

2.参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在评审结果确定前必须严格保密。

3.评标委员会成员不得参加与自己利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

4.评标委员会具有依据招标文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。评标委员会成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

三、评标程序

1.符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

2.比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

4.报价评审。

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且报价相同的，按照技术部分得分顺序推荐。评审得分且报价且技术部分分项得分均相同的，摇号确定排序。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

1.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

2.2投标文件未按招标文件要求签章的；

2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

2.10投标人提供虚假材料投标的；

2.11要求资格性文件、实质性响应文件提供原件扫描件，而未提供的；

2.12投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

2.14 投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

2.15商务技术得分低于商务技术总分60%；

2.16为防止供应商串通投标，参与同一标项的供应商存在以下情形的，投标无效：MAC地址相同；计算机硬盘序列号相同；投标文件细节错误一致且无合理解释的；

2.17法律法规、规章（适用本地区的）及省级以上规范性文件（适用本地区的）规定的其他无效情形。

3.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足3家的；

3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.3投标人的报价均超过采购预算或采购控制价的；

3.4法律法规以及招标文件规定的其他废标情形；

3.5因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

4.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

5.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

5.1未确定中标供应商的，终止本次企业采购活动，重新开展企业采购活动。

5.2已确定中标供应商但尚未签订企业采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展企业采购活动。

5.3企业采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展企业采购活动。

5.4企业采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

5.5企业采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照5.1-5.4规定处理。

6.串通投标情形。招标采购中，有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

6.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

6.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.5不同投标人的投标文件相互混装。

五、评标细则及标准

1.评标委员会成员根据本办法，评标委员会成员应当根据自身专业情况独立对有效的投标文件进行综合评价、打分，其中，商务和技术部分由评标委员会独立打分，价格部分由评标委员会共同评分。独立评分项，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在汇总得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该份评分表无效。

2.加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标人的总分。商务技术部分得分为各成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数二位（第三位四舍五入）。

3.综合评分明细表（以下评分适用于本项目标项一、标项二）

| 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 响应报价 | 本项目最高限价：人民币1900万元（其中标项一：1045万元；标项二：855万元），所有有效投标供应商的最低报价折扣率为评标基准价，响应报价得分=（基准价／响应报价）×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，作响应无效处理。 | 0-30分 |
| 类似项目业绩 | 投标人自2021年以来（以合同签订日期为准）投标截止具有类似业绩，每个业绩1分，最高得3分。 注：提供供货合同及中标（成交）通知书原件扫描件上传核查，未提供或提供不全不得分。 | 0-3分 |
| - 企业实力 | - 1.投标产品制造商具有省级及以上市场监督管理局授权的“专项计量授权证书”(二检合一）得3分；具有完成市场监督部门计量标准考核证书中备案且有效期内的水表检定设备，8台及以上得5分，5-7台得3分，5台以下不得分。 - 2.投标产品制造商具有中国合格评定国家认可委员会颁布的实验室认可证书 (CNAS 认证证书)，得2分。 - 注：提供上述证明材料原件扫描件上传核查，未提供或提供不全不得分。 | 0-10分 |
| 认证证书 | 1.投标人或投标产品制造商具有在有效期内的质量管理体系认证证书的得1分； 2.投标人或投标产品制造商具有在有效期内的环境管理体系认证证书的得1分； 注：提供相关证书原件扫描件上传核查，未提供或提供不全不得分。 | 0-2分 |
| 技术响应性 | 所投产品的技术参数全部符合或优于招标文件的要求，满足招标文件基本要求的得14分。投标产品其他技术规格参数或条款存在负偏离的，每项扣基础分0.5分。扣完为止。 | 0-14分 |
| 实施方案 | 实施方案主要包括但不限于下列内容： 1.供货和运输方案，最高得5分（0、1、2、3、4、5）； 2.退换货方案，最高得5分（0、1、2、3、4、5）； 3.质量保障和验收方案，最高得5分（0、1、2、3、4、5）； 4.安装调整方案，最高得5分（0、1、2、3、4、5）。 | 0-20分 |
| - 售后服务方案 | - 投标人项目售后服务相关承诺，最高得5分（0、1、2、3、4、5）； - 2.快速响应承诺：1小时内响应，4小时内赶到现场得3分；12小时内赶到现场得2分；24小时内赶到现场得1分。 - 3.培训方案：培训地点、方式、内容、课时等，最高得5分（0、1、2、3、4、5）。 | 0-13分 |
| 实物样品 | 1.根据投标人提供的样品及样品介绍视频，对整件样品整体外观、装配工艺、防污防水性能、读数显示、电子模组等进行综合打分，最高得4分（0、1、2、3、4）。 2.对散件核心配件、制造工艺、精细化程度进行综合打分，最高得4分（0、1、2、3、4）。 注：在开标截止时间前须提供DN15样品，整件、散件各一套，并附5分钟以内的讲解视频制作在u盘内。u盘及样品寄（送）至龙游县中星国际汽车城5栋301-304室（龙游天顺招标代理有限公司）。 | 0-8分 |