## 报警主机
附件二：
黄岩东浦社区A-01地块新建商业住宅及配套设施项目（EPC工程总承包）无价材料采购——报警主机
报价清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 工程量（暂定） | 除税综合单价(元) | 除税合价(元) | 报价品牌
1 | 消防广播控制器 |  | 台 | 2
2 | 应急照明控制器 | 5200点位 | 台 | 2
3 | 气体灭火控制器 |  | 台 | 2
4 | 火灾报警控制器联动型3200点 |  | 台 | 16
5 | 监控装置图形显示 |  | 台 | 2
6 | 消防联动控制器（含手动控制盘） |  | 台 | 2
7 | co浓度探测器主机 |  | 台 | 1
8 | 可逆变电源 | 1KVA | 组 | 2
9 | 直流电源 |  | 组 | 2
除税合计（元）
增值税征收率（%） |  |  |  |  | 13%
增值税额（元）
含税总价（元）
备注：1、费用包括原材料、制作加工、包装、损耗、运输（运距不限，含运输损耗、材料卸到指定位置）、利润、税金、装卸费用、财务费用、管理费用等全部费用。
2、品牌要求： 上海松江、海湾、北大青鸟、北京利达；须选择上述品牌进行报价且品牌一致，否则此报价不予认可。
3、若总价金额与单价金额不一致，则此报价不予认可。

## 主要材料价格表-整体工程 (2) (hidden)
铝合金断桥隔热门窗换算表
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 工程量 | 2022年2月信息价 | 玻璃差价 | 双银 | Ar | 小计
1 | 三玻增加费 |  | m2 | 5165.25
2 | 电控门设备 |  | 套 | 13
3 | 中置遮阳 |  | m2 | 147.88
单银
双银
氩气
暖边
4 | 铝合金断桥隔热固定窗 | 10mm中透光Low-E+12Ar+10mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 39.77 | 512 | -20 | 0 | 0 | 492
5 | 铝合金断桥隔热固定窗 | 10mm中透光双银Low-E+9Ar+10mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 110.97 | 512 | -20 | 30 | 8 | 530
7 | 铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm铯钾防火中空双钢化玻璃 | m2 | 1033.11 | 512 | 0 | 30 | 8 | 550
8 | 铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm铯钾防火中空双钢化玻璃 | m2 | 2712.02 | 512 | #REF! | 30 | 8 | #REF!
9 | 铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm铯钾防火中空双钢化玻璃 | m2 | 38.7 | 648 | -20 | 0 | 0 | 628
10 | 铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm铯钾防火中空双钢化玻璃 | m2 | 97.8 | 648 | -20 | 30 | 8 | 666
11 | 60系列铝合金平开门 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 34.02 | 648 | -20 | 30 | 8 | 666
12 | 100系列铝合金断桥隔热电控平开门 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 37.44 | 648 | -20 | 0 | 0 | 628
13 | 105系列铝合金断桥隔热推拉门 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 344.96 | 648 | -20 | 30 | 8 | 666
14 | 140系列铝合金断桥隔热平开门 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 41.12 | 703 | 0 | 0 | 0 | 703
15 | 70系列铝合金断桥隔热平开门 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 33.34 | 577 | -20 | 0 | 0 | 557
16 | 100系列铝合金断桥隔热平开门 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 18.72 | 577 | -20 | 30 | 8 | 595
17 | 60系列铝合金固定窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 9.87 | 581 | 0 | 0 | 0 | 581
18 | 70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 769.85 | 581 | 0 | 30 | 8 | 619
19 | 140系列铝合金固定窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 4986.9 | 703 | 0 | 0 | 0 | 703
20 | 140系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 852.16 | 703 | 0 | 30 | 8 | 741
21 | 100系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 6.24
22 | 70系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 70.45
23 | 60系列铝合金平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 617.03
24 | 140系列铝合金平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 618.17
25 | 140系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 44.4
26 | 60系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 5.88
27 | 60系列铝合金上悬内平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 19.32
28 | 70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 6764.59
29 | 140系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 461.73
30 | 140系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 216.87
31 | 70系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 8481.55
32 | 70系列铝合金断桥隔热上悬内平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 86.94
33 | 140系列铝合金断桥隔热上悬内平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 33.43
34 | 70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 3.36
35 | 70系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 2.1
36 | 70系列铝合金断桥隔热平开门 | 5mm中透光Low-E+9Ar+5mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 2.82
37 | 105系列铝合金断桥隔热推拉门 | 5mm中透光双银Low-E+12Ar+5mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 3778.66
38 | 140系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光双银Low-E+19Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 14.06
39 | 140系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光双银Low-E+19Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 11.1
40 | 70系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光双银Low-E+19Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 280.56
41 | 70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空玻璃 | m2 | 1.92
42 | 100系列铝合金断桥隔热电控平开门 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 3.6
43 | 140系列铝合金断桥隔热平开门 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 123.69
44 | 70系列铝合金断桥隔热平开门 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 7.84
45 | 100系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 1.9
46 | 100系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 2.66
47 | 70系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 1.05
48 | 140系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 466.89
49 | 70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 30.97
50 | 70系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 16.16
51 | 140系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 20.09
52 | 140系列铝合金断桥隔热上悬内平开窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 208.07
53 | 70系列铝合金断桥隔热上悬内平开窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 5.64
54 | 70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm铯钾防火中空双钢化玻璃 | m2 | 1006.11
55 | 70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm铯钾防火中空双钢化玻璃 | m2 | 117
56 | 60系列铝合金平开门 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 37.11
57 | 100系列铝合金断桥隔热电控平开门 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 12.24
58 | 105系列铝合金断桥隔热推拉门 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 388.08
59 | 140系列铝合金断桥隔热平开门 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 2.45
60 | 70系列铝合金断桥隔热平开门 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 31.06
61 | 105系列铝合金断桥隔热推拉门 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 2163.84
62 | 140系列铝合金固定窗 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 32.06
63 | 60系列铝合金平开窗 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 442.8
64 | 140系列铝合金断桥隔热固定窗 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 96.77
65 | 70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 2023.11
66 | 70系列铝合金断桥隔热平开窗 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 631.23
67 | 105系列铝合金断桥隔热推拉门 | 6mm中透光双银Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 1120.14
68 | 105系列铝合金断桥隔热推拉门 | 6mm中透光双银Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 426.6
69 | 70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 6mm中透光双银Low-E+19Ar+6mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 26.84
70 | 70系列铝合金断桥隔热平开窗 | 6mm中透光双银Low-E+19Ar+6mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 565.5
71 | 140系列铝合金断桥隔热平开门 | 6mm中透光双银Low-E+9Ar+6mm透明中空玻璃 | m2 | 4.29
72 | 140系列铝合金断桥隔热平开门 | 6mm中透光双银Low-E+9Ar+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 164.3
73 | 70系列铝合金断桥隔热平开门 | 6mm中透光双银Low-E+9Ar+6mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 4.41
74 | 140系列铝合金断桥隔热固定窗 | 6mm中透光双银Low-E+9Ar+6mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 863.09
75 | 70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 6mm中透光双银Low-E+9Ar+6mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 10.24
76 | 70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 8mm中透光Low-E+12Ar+8mm铯钾防火中空双钢化玻璃 | m2 | 144.3
77 | 60系列铝合金固定窗 | 8mm中透光Low-E+12Ar+8mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 4.05
78 | 70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 8mm中透光Low-E+12Ar+8mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 31.2
79 | 70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 8mm中透光Low-E+12Ar+8mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 6.24
80 | 140系列铝合金断桥隔热平开门 | 8mm中透光双银Low-E+9Ar+8mm透明中空钢化玻璃 | m2 | 6.71
81 | 140系列铝合金断桥隔热固定窗 | 8mm中透光双银Low-E+9Ar+8mm透明中空双钢化玻璃 | m2 | 68.63
| 双银价格折算表 |  |  |  | 除税价
| 23年10月杭州信息价 | 断桥隔热铝合金平开窗 60系列1.8 6LOW-E+12A+6(单银) | m2 |  | 752
| 23年10月杭州信息价 | 断桥隔热铝合金平开窗 60系列1.8 6+12A+6 | m2 |  | 716
| 23年10月台州信息价 | 中空双钢化玻璃 6LOW-E+12A+6 | m2 |  | 171
| 23年10月台州信息价 | 中空双钢化玻璃 6+12A+6 | m2 |  | 150
| 双银价格 | ((752-716)-(171-150))*2 | 元 |  | 30
说明:门窗价格在2022年4月《台州造价》正刊P61页基准价基础上调整
备注:仙居黄坦树门窗工程最终版->目录说明节点->设计说明（三）6.1.1、铝合金外窗主要受力构件(如外框、扇框、中挺等)的型材基材壁厚不得小于1.8mm,铝合金门及组合窗的拼樘管型材基材壁厚不得小于2.2mm。

## Sheet1 (hidden)
铝合金百叶窗 | 1.0厚 | m2 | 180.9131
140系列铝合金断桥隔热固定窗 | 10mm中透光Low-E+12Ar+10mm透明中空双钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 39.77
140系列铝合金断桥隔热固定窗 | 10mm中透光双银Low-E+9Ar+10mm透明中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 110.97
钢副框 | 40×40×2 | m | 59509.03
70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm铯钾防火中空双钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 1033.11
70系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm铯钾防火中空双钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 2712.02
70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm铯钾防火中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 38.7
70系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm铯钾防火中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 97.8
60系列铝合金平开门 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 34.02
100系列铝合金断桥隔热电控平开门 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 37.44
105系列铝合金断桥隔热推拉门 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 344.96
140系列铝合金断桥隔热平开门 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 41.12
70系列铝合金断桥隔热平开门 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 33.34
100系列铝合金断桥隔热平开门 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 18.72
60系列铝合金固定窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 9.87
70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 769.85
140系列铝合金固定窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 4986.9
140系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 852.16
100系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 6.24
70系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 70.45
60系列铝合金平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 617.03
140系列铝合金平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 618.17
140系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 44.4
60系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 5.88
60系列铝合金上悬内平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 19.32
70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 6764.59
140系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 461.73
140系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 216.87
70系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 8481.55
70系列铝合金断桥隔热上悬内平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 86.94
140系列铝合金断桥隔热上悬内平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 33.43
70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 3.36
70系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光Low-E+12Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 2.1
70系列铝合金断桥隔热平开门 | 5mm中透光Low-E+9Ar+5mm透明中空钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 2.82
105系列铝合金断桥隔热推拉门 | 5mm中透光双银Low-E+12Ar+5mm透明中空钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 3778.66
140系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光双银Low-E+19Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 14.06
140系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光双银Low-E+19Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 11.1
70系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光双银Low-E+19Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 280.56
70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空玻璃 节能要求：双银、氩气、暖边 | m2 | 1.92
100系列铝合金断桥隔热电控平开门 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 3.6
140系列铝合金断桥隔热平开门 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 123.69
70系列铝合金断桥隔热平开门 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 7.84
100系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 1.9
100系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 2.66
70系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 1.05
140系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 466.89
70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 30.97
70系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 16.16
140系列铝合金断桥隔热平开窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 20.09
140系列铝合金断桥隔热上悬内平开窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 208.07
70系列铝合金断桥隔热上悬内平开窗 | 5mm中透光双银Low-E+9Ar+5mm透明中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 5.64
70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm铯钾防火中空双钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 1006.11
70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm铯钾防火中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 117
60系列铝合金平开门 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 37.11
100系列铝合金断桥隔热电控平开门 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 12.24
105系列铝合金断桥隔热推拉门 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 388.08
140系列铝合金断桥隔热平开门 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 2.45
70系列铝合金断桥隔热平开门 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 31.06
105系列铝合金断桥隔热推拉门 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 2163.84
140系列铝合金固定窗 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空双钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 32.06
60系列铝合金平开窗 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空双钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 442.8
140系列铝合金断桥隔热固定窗 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空双钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 96.77
70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空双钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 2023.11
70系列铝合金断桥隔热平开窗 | 6mm中透光Low-E+12Ar+6mm透明中空双钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 631.23
105系列铝合金断桥隔热推拉门 | 6mm中透光双银Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 1120.14
105系列铝合金断桥隔热推拉门 | 6mm中透光双银Low-E+12Ar+6mm透明中空钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 426.6
70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 6mm中透光双银Low-E+19Ar+6mm透明中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 26.84
70系列铝合金断桥隔热平开窗 | 6mm中透光双银Low-E+19Ar+6mm透明中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 565.5
140系列铝合金断桥隔热平开门 | 6mm中透光双银Low-E+9Ar+6mm透明中空玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 4.29
140系列铝合金断桥隔热平开门 | 6mm中透光双银Low-E+9Ar+6mm透明中空钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 164.3
70系列铝合金断桥隔热平开门 | 6mm中透光双银Low-E+9Ar+6mm透明中空钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 4.41
140系列铝合金断桥隔热固定窗 | 6mm中透光双银Low-E+9Ar+6mm透明中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 863.09
70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 6mm中透光双银Low-E+9Ar+6mm透明中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 10.24
70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 8mm中透光Low-E+12Ar+8mm铯钾防火中空双钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 144.3
60系列铝合金固定窗 | 8mm中透光Low-E+12Ar+8mm透明中空双钢化玻璃 单银、空气 | m2 | 4.05
70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 8mm中透光Low-E+12Ar+8mm透明中空双钢化玻璃 单银、氩气、暖边 | m2 | 31.2
70系列铝合金断桥隔热固定窗 | 8mm中透光Low-E+12Ar+8mm透明中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 6.24
140系列铝合金断桥隔热平开门 | 8mm中透光双银Low-E+9Ar+8mm透明中空钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 6.71
140系列铝合金断桥隔热固定窗 | 8mm中透光双银Low-E+9Ar+8mm透明中空双钢化玻璃 双银、氩气、暖边 | m2 | 68.63