采购招标文件

项目编号：BY-YHCG-2025-01

采购项目：坎门街道2025年新增森林消防蓄水桶（池）采购项目

采 购 人：玉环市人民政府坎门街道办事处

台州邦元工程咨询有限公司

2025年05月

目 录

- 公开招标采购公告

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 公开招标采购需求

- 采购合同

- 投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

台州邦元工程咨询有限公司受采购人玉环市人民政府坎门街道办事处委托，现就 坎门街道2025年新增森林消防蓄水桶（池）采购项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、招标项目编号：BY-YHCG-2025-01

二、招标项目概况：

| 标项 | 项目名称 | 简要技术要求描述 | 数量 | 单位 | 预算 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坎门街道2025年新增森林消防蓄水桶（池）采购项目 | 本项目为坎门街道2025年新增森林消防蓄水桶（池）采购，采购内容包括：（1）5个20吨不锈钢蓄水池采购及安装（含租地费），分别位于双龙后山、黄门雷达站、黄门外辽、里澳南山尾、海城龙虎山；（2）3个20吨塑料消防桶采购及安装（含租地费），分别位于双龙东山、里澳对面山、方岩头朱家对面。（具体要求详见采购招标文件第四章公开招标需求） | 1 | 批 | 215400 |  |

三、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取：

1、获取方式：网上免费下载（不接受网上报名），下载地址为https://zfcg.czt.zj.gov.cn/。

2、获取（公告）时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间前，均可获取采购招标文件。

3、报名地点：玉环市玉城街道广陵路142-50号301室台州邦元工程咨询有限公司。

五、投标人报名时应提供以下资料：

1、投标人报名申请表；（格式见公告附件，原件加盖公章）

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；（复印件加盖公章）

3、提供采购公告中符合投标人特定资格要求的有效证书（投标人特定资格要求中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；（复印件加盖公章）

4、法定代表人授权委托书原件及授权代表的有效身份证复印件。

以上资料需整理后按顺序装订成册。投标人按要求提交资料后方可报名参加投标。

备注：本项目采用现场报名或电子邮件（发邮箱360197242@qq.com）或邮寄报名资料等方式报名，请事先联系采购代理机构。

六、投标文件递交截止时间：2025年06月04日上午09:30(北京时间)

七、投标文件递交地点及递交要求：投标文件采用线下当面提交。投标文件应当装入密封袋中在投标文件提交截止时间前提交至玉环市坎门街道办事处三楼会议室（302室）。未在投标文件提交截止时间前提交投标文件的，视为投标人放弃投标，投标文件将不予签收。

1）若是投标人的法定代表人提交投标文件的，应持法定代表本人有效身份证（须为第二代身份证或第二代临时身份证）原件，否则投标文件不予签收。

2）若是投标人委托代理人提交投标文件的，应持本人有效身份证（须为第二代身份证或第二代临时身份证）原件、针对本项目的法定代表人授权委托书原件和投标人单位为其缴纳的自2025年4月份以来1个月的社保证明材料原件或盖有社保部门电子章的网上打印件，否则投标文件不予签收。

八、开标时间：2025年06月04日上午09:30 (北京时间)

九、开标地点：玉环市坎门街道办事处三楼会议室（302室）；

十、其他事项：

1、本项目公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

2、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十一、联系方式：

（一）采购代理机构名称：台州邦元工程咨询有限公司

联系人：张仙花

联系电话：0576-87217575、13967677682

邮箱：360197242@qq.com

地址：玉环市玉城街道广陵路142-50号301室

（二）采购人名称：玉环市人民政府坎门街道办事处

联系人：黄先生

联系电话：13967631261

地址：玉环市坎门街道

（三）监督部门名称：坎门街道公共资源交易工作领导小组

监督投诉电话：0576-89926031

投标人报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |
| 报名时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |
| 1 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；（复印件加盖公章）； |  |  |  |  |  |
| 2 | 提供采购公告中符合投标人特定资格要求的有效证书（投标人特定资格要求中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；（复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定代表人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件； |  |  |  |  |  |

以上报名资料请装订成册。

- 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 项目名称 | 坎门街道2025年新增森林消防蓄水桶（池）采购项目 |
| - 2 | 项目编号 | BY-YHCG-2025-01 |
| - 3 | 资金来源 | 自筹 |
| - 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| - 5 | 采购预算 | 21.54万元，超出采购预算价的报价做无效标处理。 |
| - 6 | 采购人 | 玉环市人民政府坎门街道办事处 |
| - 7 | 采购代理机构 | 台州邦元工程咨询有限公司 |
| - 8 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 9 | 投标人特定资格要求 | 符合采购公告资格条件要求的投标人 |
| 10 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 11 | 投标文件包装要求 | 投标文件中的报价文件必须与其他文件分开各自密封包装。 资格证明文件正本壹份、副本伍份，商务与技术文件正本壹份、副本伍份，报价文件正本壹份、副本伍份。 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 13 | 投标文件递交 | 截止时间：2025年06月04日上午09:30(北京时间)； 递交地点：玉环市坎门街道办事处三楼会议室（302室）； 逾期送达的投标文件恕不接受。 |
| 14 | 开标时间及地点 | 时间：2025年06月04日上午09:30(北京时间)； 地点：玉环市坎门街道办事处三楼会议室（302室）。 |
| 15 | 样品 | 不需要 £需要 |
| 16 | 投标保证金 | - 零元。 |
| 17 | 履约保证金 | R不需要 需要 |
| 18 | 供应商信用查询 | 1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）。 2、投标人信用信息查询截止时点：本项目投标文件提交截止时间（开标后评标前查询）。 3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印。 4、信用信息的使用规则：被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标做无效投标处理。 |
| 19 | 合同签订 | 中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 |
| 20 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标供应商提交成果文件、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》。 |
| 21 | 免责声明 | 1、投标人自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标人未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担投标人投标费用。 2、中标供应商在合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 22 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 23 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于招标投标阶段的约定，按采购公告、投标人须知、评标办法及评分标准、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购代理机构或采购人负责解释。 |
| 24 | 注意事项 | 1.开标过程中将附件20采购活动现场确认声明书按要求填写并签字交至采购代理机构。 |

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的国企采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

2、投标人所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。

### 8、本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【▲特别提示：投标人必须保证所提供资料（包括企业相关证书或证明文件、合同、人员及社保证明等）的真实性。一旦查实投标人存在投标资料造假行为，无论中标供应商或非中标供应商，将取消投标或成交资格。】

▲1、资格证明文件的组成：

- （1）投标声明书；（附件2）

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；（附件3）

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （4）符合参加本次采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件4）

- （5）提供采购公告中符合投标人特定资格要求的有效证书（投标人特定资格要求中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

注：以上要求提供的证书、证明文件及相关材料等均须在投标文件中提供清晰可辨的复印件并加盖单位公章（如已实行电子证书，提供清晰可辨的电子证书打印件并加盖单位公章）。

- 2、商务与技术文件的组成：

（1）供应商自评表；（附件6）

（2）供应商情况介绍；（附件7）

（3）项目组织实施方案；(附件8、附件9、附件10）

（4）投标产品描述及相关资料：

A.产品配置清单（均不含报价）；（附件11）

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点及技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告、最新版本原厂使用说明书等内容）；

C.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；

D.随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单；（附件12）

（5）技术需求响应表；（附件13）

（6）证书一览表；（附件14）

（7）投标人类似项目业绩：投标人类似项目实施情况一览表；（附件15）

（8）商务需求响应表；（附件16）

（9）项目实施方案，售后服务等详细情况（根据评分标准编制）；

（10）投标人认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料。

注：以上要求提供的证书、证明文件及相关材料等均须在投标文件中提供清晰可辨的复印件并加盖单位公章（如已实行电子证书，提供清晰可辨的电子证书打印件并加盖单位公章）。

3、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、管理费、货到就位以及安装、调试、验收、测试费、培训费、保修、租地费、采购招标文件约定工作内容所包含的一切费用、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

（4）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（5）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲（6）本项目最高限价为21.54万元（单价最高限价详见招标文件第四章公开招标采购需求），如投标人的投标报价超过规定的最高限价，其投标文件作无效标处理。

- （二）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件建议以A4纸大小双面打印并装订。

2、投标文件的封装要求

（1）投标文件份数：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共 6 份（ 1 正本  5 副本，封装成一袋），商务与技术文件共  6 份（  1 正本  5 副本，封装成一袋），报价文件共  6 份（ 1 正本， 5  副本封装成一袋）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、商务与技术文件、报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、投标文件的递交要求

（1）投标文件必须在规定时间前派人或邮寄送达指定的地点。投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

（2）投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

（三）投标文件的有效期

- 1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予返还。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4、中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“公开招标采购公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。采购组织机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二） 开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、按投标文件递交的先后顺序当场拆封资格证明文件、商务与技术文件后，进入资格审查及符合性审查环节；

6、完成综合比较与评价后，由主持人按投标文件的先后顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购组织机构认为有必要宣读的其他内容；

7、采购组织机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、在完成评标后，宣布评标结果，开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购评审专家和采购单位评审（如有）代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的内容跟商务与技术文件中的投标内容出现重大偏差的。

2、不具备招标文件中规定的资格要求的。

3、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价。

7、带“▲”的主要性能参数指标负偏离项（含） 1 以上的。

8、投标参数未如实填写的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

11、不同投标人的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的。

12、不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

13、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

14、商务条款不响应。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据评标结果推荐中标候选人，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展国企采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。报价分40分，商务与技术文件评分60分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分，评委打分保留1位小数点。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40%×100。

注：得分计算结果保留2位小数，小数点后第3位四舍五入。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业认证证书（2分） | （1）投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分。 （2）投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分。 注：须提供能体现评分因素的相关证书，未提供的不得分。 | 2 |
| 2 | 项目业绩 （4分） | 投标人自2020年1月1日以来完成过20吨塑料蓄水桶采购项目业绩的，每提供一个业绩得1分，本项最高得2分。 注：须同时提供合同和项目验收合格证明文件，两者缺一不可，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 投标人自2020年1月1日以来完成过20吨不锈钢蓄水池采购项目业绩的，每提供一个业绩得1分，本项最高得2分。 注：须同时提供合同和项目验收合格证明文件，两者缺一不可，否则不得分。 | 2 |
| 3 | 所投产品性能及技术指标（30分） | # 根据投标人投标产品技术参数对采购招标文件需求的响应程度酌情评分： 根据投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细功能配置、主要技术参数等），完全满足采购需求的得16分；技术指标每负偏离一条扣2分，本项扣完为止。本项最高得16分。 | 16 |
|  |  | 投标产品20吨塑料蓄水桶： （1）桶为圆柱形，顶面为一个向下凹陷的弧面，能自然集雨，集雨口直径≥500mm，集雨面有消防取水口直径≥220mm，并与桶体一次成形。外侧壁设有外凸加强筋，加强筋间距≤12cm。桶侧备应急使用。 注：须提供蓄水桶桶的正面图、顶面图、外侧壁图，每提供一张得1分，最高得3分，未提供不得分。 （2）提供第三方检测报告，原材料第三方检测要求：①屈服强度≥15Mpa；②断裂强度≥11 Mpa；③硬度≥50D SCALE；④抗压强度≥21Mpa；⑤低温脆化性能：≤-30℃，12小时低温贮存后，经受冲击，无开裂现象；⑥耐高温性能：≥80℃环境下，12小时后无变化；⑦抗老化性能：40℃环境下，贮存50小时后，外观无可见性损坏，无裂缝、无起泡。 注：须提供具有相应资质的检测机构出具的第三方检测报告，以上内容每提供一项得1分，最高得7分，未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 20吨塑料蓄水桶产品性能、质量的整体评价： 根据投标产品其参数性能的专业性、先进性，质量是否可靠，是否有列入国家环境标志产品清单、节能产品清单等进行综合评分（最高得2分）。 | 2 |
|  |  | 20吨不锈钢蓄水池产品性能、质量的整体评价： 根据投标产品其参数性能的专业性、先进性，质量是否可靠，是否有列入国家环境标志产品清单、节能产品清单等进行综合评分（最高得2分）。 | 2 |
| 4 | 拟投入本项目的实施人员配备情况（4分） | 根据投标人拟投入本项目实施人员的数量（最高得1分）、技能水平情况（最高得1.5分）、工作经验情况（最高得1.5分）等（需提供能体现评分因素的相关佐证材料）进行综合评分。 | 4 |
| 5 | 拟投入本项目的主要施工设备 （2分） | - 根据投标人拟投入本项目的主要施工设备是否能够满足项目质量和进度的要求，是否具有针对性等进行综合评分（最高得2分）。 | 2 |
| 6 | 项目实施方案 （12分） | 根据投标人针对本项目提出的整体技术方案、技术保障是否科学、合理、全面、可行、有针对性等进行综合评分（最高得2分）。 | 2 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提出的设备供货、安装、调试、验收办法或方案等实施方案是否科学、合理、全面、可行、有针对性等进行综合评分（最高得2分）。 | 2 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提出的项目实施组织方案是否科学、合理、详细、全面、有针对性、具有可操作性等进行综合评分（最高得2分）。 | 2 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提出的项目进度计划安排及进度保障措施是否科学、合理、详细、全面、可行、有针对性等进行综合评分（最高得2分）。 | 2 |
|  |  | 根据投标人针对本项目的质量监控措施是否严密、科学、合理、全面、可行、有针对性等进行综合评分（最高得2分）。 | 2 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提出的项目安全保障措施是否科学、合理、详细、全面、可行、有针对性等进行综合评分（最高得2分）。 | 2 |
| 7 | 售后服务 （6分） | 根据投标人设立的售后服务机构情况，技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、资格证书情况），是否具有高效快速服务能力、技术服务人员配备是否充足等进行综合打分（最高得2分）。 | 2 |
|  |  | 根据投标人售后服务机构耗材、备品备件、易损件储备情况和保障措施情况是否充分、合理，是否能满足售后服务等进行综合评分（最高得2分）。 | 2 |
|  |  | 质保期在满足招标文件的基础上每增加一年得1分，最多得2分。 | 2 |
| 8 | 投标报价得分（40分） | 取投标合格投标人的投标最终报价最低价为基准价。基准价为40分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×40%×100（小数点后保留2位小数）。 | 40 |

注：以上评分涉及到的相关证书或证明文件、合同、社保证明等相关资料均须在投标文件中提供清晰可辨的复印件并加盖单位公章（如已实行电子证书，提供清晰可辨的电子证书打印件加盖单位公章），否则不得分。供应商必须保证所提供资料（包括企业相关证书或证明文件、合同、人员及社保证明等）的真实性。

第四章 公开招标采购需求

一、采购项目一览表
本次采购共1个标项，具体内容如下表：

| 标项 | 项目名称 | 简要技术要求描述 | 货物名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 采购预算 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坎门街道2025年新增森林消防蓄水桶（池）采购项目 | 本项目为坎门街道2025年新增森林消防蓄水桶（池）采购，采购内容包括：（1）5个20吨不锈钢蓄水池采购及安装（含租地费），分别位于双龙后山、黄门雷达站、黄门外辽、里澳南山尾、海城龙虎山；（2）3个20吨塑料消防桶采购及安装（含租地费），分别位于双龙东山、里澳对面山、方岩头朱家对面。 | 20吨不锈钢蓄水池 | 容积：20立方米，由20个一立方米的成品现场焊接而成，双层或三层排列；池上标有“森林消防蓄水桶”字样。 | 5 | 个 | 159000 | 215400 |
|  |  |  | 20吨塑料蓄水桶 | 容积 20000L，桶直径≥3100mm，桶总高≥2700mm。蓄水桶为圆柱形，颜色为白色（桶上有“森林消防专用”字样，在乡镇街道内按顺序依次编号，字体用金属漆喷涂）。 | 3 | 个 | 56400 |  |

二、技术要求

- （一）采购内容及技术参数要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20吨不锈钢蓄水池 | 1、容积：20立方米，由20个一立方米的成品现场焊接而成，双层或三层排列；池上标有“森林消防蓄水桶”字样。 2、材质：304型不锈钢，板材厚度：底面板≥1.5mm，侧面板≥1.5mm，顶面板≥1.0mm。 3、设计使用期限：≥30年。 4、不锈钢蓄水池制造标准 4.1依据现行《建筑给排水设计规范》中的规定制定。冲压不锈钢钢板焊接水箱采用不锈钢钢板冲出加强筋，并用不锈钢焊丝整体焊接而成，结构简单，强度好。 4.2水箱采用不锈钢板，冲压成型高质量的承压需要，又降低了材料厚度，具有强度高，重量轻，并能较好的防止水质的二次污染，环保卫生高强度的冲压板块及箱内均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理。 4.3采用钨极氩弧焊接而成，焊丝选用ER308、TIG316不锈钢焊丝，焊缝表面经酸洗钝化处理，确保焊缝经久耐用不腐蚀。水箱的进水口、出水口、溢流口、排污口尺寸及位置根据森林消防水泵和采购人要求接口制定，实现快速连接。 4.4符合国家卫生标准，不长青苔，不漏水，安全稳固。 5、质保期1年。质保期内，中标供应商必须每三个月安排一次人员上门查看维护。使用过程中蓄水池有任何问题，中标供应商必须在24小时内安排人员上门查看，48小时维修完成。 | 5 | 个 | 31800元/个 |
|  |  | 不锈钢蓄水池安装要求： 5.1根据采购人指定的安装位置（安装地点为采购人森林防火蓄水设施点位），挖除表层土至老土层作为持力层，水箱基础工求500mm钢筋砼基础，地基承载力特征值fak≥60kpa，砼基础平面高低差≤2cm。 5.2不锈钢水箱采用槽钢托架连接基础，托架采用热浸镀锌或刷漆工艺防腐。 5.3池下部连接出水口80接口、PE管、闸阀熔合体，并安装双阀双出口消火栓，并按采购人需要提供快速接口，确保柱塞泵、隔模泵等森林消防专用机具快速连接使用。消防栓安装高度要保证桶内水能基本抽完。 5.4进水口配DN40或DN25接口，消防蓄水池设置溢流水管和排水设施，并采用间接排水。条件允许的地方利用季节性降水或固定的水源采用PE管接入安装的水池。 5.5每一个不锈钢蓄水池需配备一只太阳能闪光语音宣传器及进水过虑装置。要求：（供电：太阳能供电；无线距离：≥100M；无线频率：433.92MHZ；语音响度≥110dB；防水标准：IP67；语音自定义 ，按客户需求定义）。 5.6安装完工注满水24小时，箱体无明显变形，焊接无渗漏为合格。 |  |  |  |
| 2 | 20吨塑料蓄水桶 | 1、容积 20000L，桶直径≥3100mm，桶总高≥2700mm。 2、蓄水桶为圆柱形，颜色为白色（桶上有“森林消防专用”字样，在乡镇街道内按顺序依次编号，字体用金属漆喷涂）。 3、蓄水桶桶为圆柱形，顶面为一个向下凹陷的弧面，能自然集雨，集雨口直径≥500mm，集雨面有消防取水口直径≥220mm，并与桶体一次成形。外侧壁设有外凸加强筋，加强筋间距≤12cm。桶侧备应急使用。 4、采用韩国进口低密度聚乙烯进口食品级全新原料。原材料第三方检测要求：屈服强度≥15Mpa，断裂强度≥11 Mpa，硬度≥50D SCALE，抗压强度≥21Mpa，低温脆化性能：≤-30℃，12小时低温贮存后，经受冲击，无开裂现象，▲耐高温性能：≥▲80℃环境下，12小时后无变化。▲抗老化性能：40℃环境下，贮存50小时后，外观无可见性损坏，无裂缝、无起泡。 5、使用年限≥15 年； 6、质保期1年。质保期内，中标供应商必须每三个月安排一次人员上门查看维护。使用过程中蓄水桶有任何问题，中标供应商必须在24小时内安排人员上门查看，48小时维修完成。 | 3 | 个 | 18800元/个 |
|  |  | 塑料蓄水桶安装要求： 根据采购人指定的安装位置（安装地点为采购人森林防火蓄水设施点位），安装前使用混凝砼浇好C25现浇现拌混凝土10cm厚(含钢筋、模板)与桶底同等形状尺寸底座。砼基础平面高低差≤5MM。桶下部需连接出水口80接口、PE管、闸阀熔合体，并安装双阀双出口消火栓消防栓为双阀双出口适用于森林消防高压水泵连接的消防栓，消防栓安装高度要保证桶内水能基本抽完。 |  |  |  |

- （二）技术要求

（1）一般技术要求

1、供应商须按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新合格产品。供应商保证所交付的货物的所有权完全属于供应商而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、采购范围包括负责货物的制造、采购、供货、卸货、安装、调试、指导协助试运行及相关技术服务、技术培训。

3、供应商应提供详细的供货清单(报价清单)，清单中依次说明型号、数量、品牌、产地、单价、外购件生产厂家等内容。对于属于整套货物的完整性及正常使用而需要的安装材料、部件及附属部件，即使本条款中未列出或数量不足，供应商仍有责任给予补充和完善，属于本次采购范围，费用由供应商在报价时综合考虑，不再另行计取。

4、供应商对所有参数的正确性负责，对所有货物使用的安全性能与可靠性负责。

5、供应商应提供货物的相关技术规格说明书、彩色照片。

6、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

7、供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

8、产品如涉及国家强制性认证要求的，必须满足相关要求。

9、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

（2）设计规范、制造标准及检验要求

1、供应商的材料、货物、设计、加工制造、电器装置、检验、试验、安装试运行将全部按相关的最新中国标准、行业标准及规定执行，如采用外国标准则应提供该标准中文文本，并确认该标准不低于相关中国标准及规定。计量仪器必须符合国家标准。无国家标准的，要提供生产厂家（公司）的标准。

三、中标供应商的工作内容

中标供应商的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.货物的制造与供货及提供相关资料；

2.货物及部件的检查、检验及测试（该费用计入总价）；

3.货物的安装及部件的就位和固定；

4.货物及部件的连接和检查；

5.验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

6.售后服务。

四、质量保证及售后服务

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、质保期：所有货物质保期为1年。

（1）质保期内，中标供应商必须每三个月安排一次人员上门查看维护。中标供应商必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。使用过程中蓄水桶（池）有任何问题，中标供应商必须在24小时内安排人员上门查看，48小时维修完成，48小时内不能修复的，每超过1小时按300元/小时支付违约金。

（2）质保期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物质保期重新计算。

（3）质保期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（4）质保期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（5）中标供应商在质保期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（6）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（7）质保期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。

（8）中标供应商或原厂家的承诺的质保期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

（9）若中标供应商未能满足上述售后质保服务要求中的任何一条，采购人有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标供应商承担。

五、商务要求

1.合同履行时间：合同签订后45日内完成所有货物的供货、安装、调试并交付使用；

2.付款方式：所有货物供货及安装完成后，待最终验收合格后7个工作日内采购人一次性向中标供应商支付所有款项。

3.验收：货物安装调试完毕后，中标供应商及安装人员会同采购人共同参与货物验收。货物安装完成后，采购人对其进行最终验收，经最终验收合格后，双方共同签署货物验收合格证书。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换货物。并且赔偿由此给采购人造成的损失。

第五章  采购合同

项目名称：                                    项目编号：

甲方：（采购人）                              所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目公开招标采购的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

（具体详见招标文件第四章公开招标采购需求及中标供应商投标文件）

三、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________________元（¥____________元）人民币。合同总价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、管理费、货到就位以及安装、调试、验收、测试费、培训费、保修、租地费、采购招标文件约定工作内容所包含的一切费用、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

四、甲、乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1.如遇突发事件，协调供应商在实施过程中与其他部门的关系。

（二）乙方的权利和义务

1.按招标文件、中标供应商投标文件及有关要求提供货物及后期服务。

2.遇到突发事件或自然灾害，必须服从甲方指挥与安排。协助采购人调查、处理有关投诉，并根据甲方要求及时处理。

3.完成甲方交办的任务或其他的突击性任务。

4.必须加强安全工作，发生任何事故，均由乙方负责处理。

5.加强管理，确保人员工资待遇的落实情况，不得因此影响合同履行及甲方权益。

（三）乙方工作人员安排

1.乙方按投标承诺的人员派出经专业培训合格的项目负责人及相关人员作为本合同项目的专职人员。

五、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯，由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

七、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1. 质保期   年。（自最终验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式、交货地点及保险

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

4.乙方应自行考虑相关保险。若因乙方未投保而导致相应损失，由乙方自行承担相应损失。

十一、款项支付

1.付款方式：所有货物供货及安装完成后，待最终验收合格后7个工作日内甲方一次性向乙方支付所有款项。

2.各阶段支付款项时（如涉及违约按合同约定扣除相应款项），乙方须向甲方提供正式发票。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定及投标承诺的货物性能、功能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的货物。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（货物、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应按招标文件规定及投标承诺的质量保证及售后服务承诺向甲方提供后续服务，乙方应对货物出现的质量及安全问题（人身、设备事故等）负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为   年。保修期内非人为因素发生的故障均由乙方免费维修或更换，提供终身维护服务。

6.项目实施过程中应严格做好安全防范措施，乙方的项目实施人员在执行合同约定的工作内容或上下班时间发生的一切人身损伤和财产损失均由乙方负责处理与承担责任。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的设备，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.验收指标：满足技术要求的货物完成安装并进行使用培训。

十五、货物包装、发运、运输及交付

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方使用前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，完成所有货物的到货，货物清点验货后完成安装调试，经甲方组织专家初验合格后视为交付。

十六、违约责任

1．甲方无正当理由拒绝履行合同的，甲方向乙方偿付合同金额的5%作为违约金。

2.乙方逾期未按约定完工的，每日应向甲方支付合同金额的6‰作为违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同金额的5%作为违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.甲方不接受乙方任何因遗漏报价而发生的费用追加，因乙方违反相关法律法规而造成甲方的连带责任和损失全部由乙方承担。

4.乙方所交的货物型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定或不符合招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.质保期内，当蓄水桶（池）出现故障时，在接到甲方的维修通知后，乙方必须在24小时内安排人员上门查看，48小时维修完成（确保正常使用）。若问题不能现场解决，也将采取相应措施以保证现场正常运行，必要时包括更换必要的硬件。如果48小时内不能修复的，每超过1小时按300元/小时支付违约金。

6.承包终止时，双方应进行结算，甲方同时进行乙方承包区域设施、设备状况检查并要求乙方一星期内将物品撤离承包区域，否则甲方将代为处理。

十七、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请采购监督管理部门调解；调解不成的依法向玉环市人民法院提起诉讼。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

4. 本合同一式捌份。甲、乙双方各执叁份，采购组织机构及监督部门备案各执壹份。本项目未尽事宜以采购招标文件、投标文件及澄清文件（如有）等为准。

甲方（公章）                                    乙方（公章）

法定代表人                                      法定代表人

或其委托代理人（签字）：                        其委托代理人（签字）：

联系电话：                                      联系电话：

开户银行：                                      开户银行：

帐号：                                          帐号：

地址及邮编：                                    地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六章  投标文件格式附件

附件1：                             　　　             本

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（盖章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

- （1）投标声明书；（附件2）

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；（附件3）

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （4）符合参加本次采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件4）

（5）提供采购公告中符合投标人特定资格要求的有效证书（投标人特定资格要求中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

附件2：

投标声明书

台州邦元工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：      。

我（ 姓名 ）系（  投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号为        ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行采购合同，不降低合同约定服务质量，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖单位公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：   年     月     日

附件3：

授权委托书

（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	       （项目名称）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人签字或盖章：                                    日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

## 符合参加本次采购活动应当具备的一般条件的承诺函

台州邦元工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

我公司参与             （项目名称）（项目编号为         ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件5：

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（盖章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

（1）供应商自评表；（附件6）

（2）供应商情况介绍；（附件7）

（3）项目组织实施方案；(附件8、附件9、附件10）

（4）投标产品描述及相关资料：

A.产品配置清单（均不含报价）；（附件11）

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点及技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告、最新版本原厂使用说明书等内容）；

C.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；

D.随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单；（附件12）

（5）技术需求响应表；（附件13）

（6）证书一览表；（附件14）

（7）投标人类似项目业绩：投标人类似项目实施情况一览表；（附件15）

（8）商务需求响应表；（附件16）

（9）项目实施方案，售后服务等详细情况（根据评分标准编制）；

（10）投标人认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料。

附件6：

供应商自评表

| 序号 | 评分项目 | 评 分 细 则 | 自评 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业认证证书（2分） | （1）投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分。 （2）投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得1分。 注：须提供能体现评分因素的相关证书，未提供的不得分。 |  |  |
| 2 | 项目业绩 （4分） | 投标人自2020年1月1日以来完成过20吨塑料蓄水桶采购项目业绩的，每提供一个业绩得1分，本项最高得2分。 注：须同时提供合同和项目验收合格证明文件，两者缺一不可，否则不得分。 |  |  |
|  |  | 投标人自2020年1月1日以来完成过20吨不锈钢蓄水池采购项目业绩的，每提供一个业绩得1分，本项最高得2分。 注：须同时提供合同和项目验收合格证明文件，两者缺一不可，否则不得分。 |  |  |
| 3 | 所投产品性能及技术指标（30分） | # 根据投标人投标产品技术参数对采购招标文件需求的响应程度酌情评分： 根据投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细功能配置、主要技术参数等），完全满足采购需求的得16分；技术指标每负偏离一条扣2分，本项扣完为止。本项最高得16分。 |  |  |
|  |  | 投标产品20吨塑料蓄水桶： （1）桶为圆柱形，顶面为一个向下凹陷的弧面，能自然集雨，集雨口直径≥500mm，集雨面有消防取水口直径≥220mm，并与桶体一次成形。外侧壁设有外凸加强筋，加强筋间距≤12cm。桶侧备应急使用。 注：须提供蓄水桶桶的正面图、顶面图、外侧壁图，每提供一张得1分，最高得3分，未提供不得分。 （2）提供第三方检测报告，原材料第三方检测要求：①屈服强度≥15Mpa；②断裂强度≥11 Mpa；③硬度≥50D SCALE；④抗压强度≥21Mpa；⑤低温脆化性能：≤-30℃，12小时低温贮存后，经受冲击，无开裂现象；⑥耐高温性能：≥80℃环境下，12小时后无变化；⑦抗老化性能：40℃环境下，贮存50小时后，外观无可见性损坏，无裂缝、无起泡。 注：须提供具有相应资质的检测机构出具的第三方检测报告，以上内容每提供一项得1分，最高得7分，未提供不得分。 |  |  |
|  |  | 20吨塑料蓄水桶产品性能、质量的整体评价： 根据投标产品其参数性能的专业性、先进性，质量是否可靠，是否有列入国家环境标志产品清单、节能产品清单等进行综合评分（最高得2分）。 |  |  |
|  |  | 20吨不锈钢蓄水池产品性能、质量的整体评价： 根据投标产品其参数性能的专业性、先进性，质量是否可靠，是否有列入国家环境标志产品清单、节能产品清单等进行综合评分（最高得2分）。 |  |  |
| 4 | 拟投入本项目的实施人员配备情况（4分） | 根据投标人拟投入本项目实施人员的数量（最高得1分）、技能水平情况（最高得1.5分）、工作经验情况（最高得1.5分）等（需提供能体现评分因素的相关佐证材料）进行综合评分。 |  |  |
| 5 | 拟投入本项目的主要施工设备 （2分） | - 根据投标人拟投入本项目的主要施工设备是否能够满足项目质量和进度的要求，是否具有针对性等进行综合评分（最高得2分）。 |  |  |
| 6 | 项目实施方案 （12分） | 根据投标人针对本项目提出的整体技术方案、技术保障是否科学、合理、全面、可行、有针对性等进行综合评分（最高得2分）。 |  |  |
|  |  | 根据投标人针对本项目提出的设备供货、安装、调试、验收办法或方案等实施方案是否科学、合理、全面、可行、有针对性等进行综合评分（最高得2分）。 |  |  |
|  |  | 根据投标人针对本项目提出的项目实施组织方案是否科学、合理、详细、全面、有针对性、具有可操作性等进行综合评分（最高得2分）。 |  |  |
|  |  | 根据投标人针对本项目提出的项目进度计划安排及进度保障措施是否科学、合理、详细、全面、可行、有针对性等进行综合评分（最高得2分）。 |  |  |
|  |  | 根据投标人针对本项目的质量监控措施是否严密、科学、合理、全面、可行、有针对性等进行综合评分（最高得2分）。 |  |  |
|  |  | 根据投标人针对本项目提出的项目安全保障措施是否科学、合理、详细、全面、可行、有针对性等进行综合评分（最高得2分）。 |  |  |
| 7 | 售后服务 （6分） | 根据投标人设立的售后服务机构情况，技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、资格证书情况），是否具有高效快速服务能力、技术服务人员配备是否充足等进行综合打分（最高得2分）。 |  |  |
|  |  | 根据投标人售后服务机构耗材、备品备件、易损件储备情况和保障措施情况是否充分、合理，是否能满足售后服务等进行综合评分（最高得2分）。 |  |  |
|  |  | 质保期在满足招标文件的基础上每增加一年得1分，最多得2分。 |  |  |

附件7：

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件8：

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件9：

项目负责人资格情况表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件10：

针对本项目投入的主要施工设备清单

项目名称：                                            项目编号：

| 序 号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 具体配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人填表时可根据情况自行增加行数，如为自有设备，附上购买发票的扫描件。

2、如为拟购置新设备的或租赁的，则无需提供“注1”内容。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件11：

产品配置清单

项目名称：                                                    项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 技术参数配置详细说明 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

- 1.本表中的名称、数量对应本采购招标文件第四章公开招标采购需求中“采购内容及技术参数要求”的明细内容填制，应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致。

- 2.须在技术文件中提供投标产品的产品品牌及型号规格、技术参数指标、性能特点及技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告、最新版本原厂使用说明书等内容）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件12:

随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

项目名称：                                                    项目编号：

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 填表说明：	表格可扩展。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件13：

技术需求响应表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件技术需求要求 | 投标文件技术需求响应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本采购招标文件第四章“公开招标采购需求”内技术参数填制，供应商应根据投标产品的性能指标，对照采购招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照采购招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术参数中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日        期：

附件14：

证书一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件15：

投标人类似项目实施情况一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章。）；

2.投标人可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件16：

## 商务需求响应表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 质量保证及售后服务 |  |  |  |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 验收 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件17：

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

投标人全称（盖章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件18）；

2、报价明细表（附件19）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的。

附件18：

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标总报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、管理费、货到就位以及安装、调试、验收、测试费、培训费、保修、租地费、采购招标文件约定工作内容所包含的一切费用、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件19：

报价明细表

项目名称：

项目编号：                                        [货币单位：人民币元]

| 序号 | 名称 |  | 品牌、产地 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坎门街道2025年新增森林消防蓄水桶（池）采购项目 | 20吨不锈钢蓄水池 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | 20吨塑料蓄水桶 |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。“报价明细表”中的报价超过最高限价的将作无效标处理。

3.投标报价明细表所填内容按本采购招标文件第四章公开招标采购需求中“采购内容及技术参数要求”明细内容填制。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件20：

采购活动现场确认声明书

台州邦元工程咨询有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由                           （单位）负责人            （姓名）合法授权参加              项目（项目编号：             ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                      。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                                 。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现               供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标人名称：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：   年  月  日