- 采购内容

| 序号 | 项目名称 | 规格描述 | 单位 | 工程量 | 最高限价单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾报警 |  |  |  |  |
| 1 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器，含底座 2.规格:详见图纸 | 个 | 15 | 78.83 |
| 2 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器，含底座 2.规格:详见图纸 | 个 | 85 | 78.83 |
| 3 | 按钮 | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格:详见图纸 | 个 | 35 | 68.13 |
| 4 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:详见图纸 | 个 | 35 | 106.55 |
| 5 | 消防广播（扬声器） | 1.名称:扬声器 2.功率:详见图纸 | 个 | 15 | 107.55 |
| 6 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:详见图纸 | 个 | 36 | 64.53 |
| 7 | 区域报警控制箱 | 1.名称:楼层显示器 | 台 | 4 | 725.61 |
| 8 | 消防报警电话插孔（电话） | 1.名称:电话分机 2.规格:详见图纸 | 部 | 8 | 176.18 |
| 9 | 模块（模块箱） | 1.名称:输入模块 2.规格:详见图纸 | 个 | 35 | 135.47 |
| 10 | 模块（模块箱） | 1.名称:输入\输出模块 2.规格:详见图纸 | 个 | 42 | 135.47 |
| 11 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明、疏散指示灯具 | 套 | 100 | 59.44 |
| 12 | 配线 | 1.名称:ZR-RVS-2*2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 350 | 6.79 |
| 13 | 配线 | 1.名称:ZR-RVS-2*1.0 2.配线形式:管内穿线 | m | 100 | 6.99 |
| 14 | 配线 | 1.名称:ZR-RVVP-2*1.0 2.配线形式:管内穿线 | m | 300 | 6.99 |
| 15 | 配线 | 1.名称:ZR-RVV-2*1.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 100 | 8.63 |
| 16 | 小电器 | 1.名称:水位电气信号装置安装液位式 | 个 | 1 | 1052.18 |
| 17 | 风阀执行机构故障维修 | 风阀执行机构故障维修 | 个 | 30 | 163.50 |
| 18 | 卷帘门维修 | 卷帘门维修 | 处 | 2 | 2725.00 |
| 19 | 选择阀 | 选择阀 DN25 | 个 | 1 | 366.20 |
| 20 | 气体灭火系统装置调试 | 气体灭火系统装置调试 试验容器规格(L)40 | 点 | 2 | 564.47 |
| 21 | 自动报警系统调试 | 消防通信分机调试 | 部 | 8 | 19.74 |
| 22 | 自动报警系统调试 | 火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 只 | 10 | 13.17 |
| 23 | 防火控制装置调试 | 防火卷帘门调试 | 个 | 2 | 109.52 |
| 24 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 256点以内 | 系统 | 1 | 5452.86 |
| 25 | 线路故障维修 | 多线控制回路故障维修 | 回路 | 22 | 654.00 |
| 26 | 线路故障维修 | 电话回路故障维修 | 回路 | 2 | 872.00 |
| 27 | 线路故障维修 | 报警信号回路故障维修 | 回路 | 8 | 872.00 |
| 28 | 线路故障维修 | 24V电源回路故障维修 | 回路 | 7 | 872.00 |
| 29 | 线路故障维修 | 广播回路故障维修 | 回路 | 5 | 872.00 |
| 30 | 设备故障维修 | 消防泵控制柜维修 | 台 | 2 | 926.50 |
| 31 | 设备故障维修 | 喷淋泵控制柜维修 | 台 | 2 | 926.50 |
| 32 | 设备故障维修 | 屋顶风机控制柜维修 | 台 | 2 | 817.50 |
| 33 | 设备故障维修 | 地下室风机控制柜维修 | 台 | 3 | 817.50 |