诸暨市陶朱街道上海城小区27部电梯更新项目入围

（编号：浙房2025-04-21）

招

标

文

件

采 购 人：诸暨市陶朱街道上海城小区第三届业主委员会

采购代理机构：浙江省房地产管理咨询有限公司

二〇二五年六月

目 录

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评分标准

第四章    采购需求

第五章    诸暨市采购合同

第六章    应提交的有关格式范例

# 第一章  招标公告（非政府采购）

# （编号：浙房2025-04-21）

根据相关法律法规等有关规定，经相关管理部门批准，浙江省房地产管理咨询有限公司受诸暨市陶朱街道上海城小区第三届业主委员会委托，对下列项目进行公开招标，特邀请国内符合条件的供应商参与投标。现将有关事项公告如下：

- 项目名称：诸暨市陶朱街道上海城小区27部电梯更新项目入围

二、采购组织类型：采购委托代理

三、项目内容及规模：诸暨市陶朱街道上海城小区27部电梯更新项目入围，采购预算金额为人民币肆佰零陆万叁仟伍佰元整（¥4063500.00），具体内容详见采购需求。

四、评标办法：综合评分法

五、投标人（供应商）资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标人是具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》[电梯（含安装、修理、改造）]或原《中华人民共和国特种设备安装、改造、维修许可证》 [（电梯）（含安装、维修）]证书的投标产品制造商或代理商；

（2）具有独立法人资格的电梯设备制造厂家或取得所投电梯设备制造厂家针对本项目的唯一授权书的投标人。

（3）如两个或两个以上代理商以同一个制造商的电梯品牌及型号就本项目进行投标，则招标人都将拒绝。

4、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取

1、招标文件发布时间：2025年6月20日-2025年6月25日。

2、获取方式：本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。符合投标人资格条件的供应商请在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或诸暨市公共资源交易网（http://www.zhuji.gov.cn/col/col1388385/）公告代发板块（交易公告）栏目中免费下载招标文件。

3、招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

七、提交投标文件截止时间、地点

1、提交截止时间：2025年7月11日14:00（北京时间）。

2、提交地点：浙江省房地产管理咨询有限公司（诸暨市艮塔西路132号人力资源产业园10楼）

注：投标人须于投标截止时间（等同投标文件提交截止时间）前将投标文件密封送达浙江省房地产管理咨询有限公司（诸暨市艮塔西路132号人力资源产业园10楼），逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件，将被拒绝接收。

（1）本项目取消投标人相关人员集中到现场参加开标的要求。诸暨市及其他地区投标人采用邮寄投标文件模式（采用EMS或顺丰邮寄方式，以代理机构工作人员签收时间为准，拒收到付），采用邮寄的方式的请提前一天通知代理机构工作人员：

邮寄地址：诸暨市艮塔西路132号人力资源产业园10楼（浙江省房地产管理咨询有限公司）。

邮件接收人：蒋玲超

联系电话：15957516639（拒收到付）

（2）采用邮寄投标文件方式的：①快递外包装上需注明项目名称、项目编号、标号（如有）；②邮寄过程中，投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，全部责任均由投标人自行负责，采购代理机构概不负责。

八、开标时间和地点

1、开标时间：2025年7月11日14:00（北京时间）。

2、开标地点：浙江省房地产管理咨询有限公司评标室（诸暨市艮塔西路132号人力资源产业园10楼）

特别说明：取消投标人在开标现场的书面签字确认等有关操作要求；需要答辩的，通过视频、电话等方式组织答辩；要求投标人进行澄清、说明或者补正的，均通过指定的电子邮箱1362831179@qq.com作出澄清、说明或者补正。提交澄清、说明或补正的时间不少于半小时。

九、业务咨询

1、采购人信息：

名称：诸暨市陶朱街道上海城小区第三届业主委员会

地址： 诸暨市陶朱街道詹家山路上海城小区

项目联系人：边先生

项目联系方式：15967595500

2、采购代理机构信息

名称：浙江省房地产管理咨询有限公司

地址：诸暨市艮塔西路132号人力资源产业园10楼

项目联系人：蒋女士

佳项目联系方式：15957516639（工作电话）

诸暨市陶朱街道上海城小区第三届业主委员会

浙江省房地产管理咨询有限公司

二○二五年六月二十日

第二章  投标须知

前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 诸暨市陶朱街道上海城小区27部电梯更新项目入围 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 最高限价 | 本次采购最高限价为人民币肆佰零陆万叁仟伍佰元整（¥4063500.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
|  | 投标人（供应商）资格要求 | 详见《第一章 招标公告》 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
|  | 标项划分 | þ本次招标共 1 个标项，采购人将整体择定中标人。 |
|  | 招标文件的 获取 | 详见《第一章 招标公告》 |
|  | 投标时应提供资料 | 本项目无须提供原件资料。相关资料均以复印件形式在投标文件中体现。 供应商必须保证复印件内容清晰可辨，否则评标委员会可以视为投标人未提供相关资料。 |
|  | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
|  | 资格文件 | ①符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； ②能证明投标人满足本项目的特定资格要求的资料： （1）投标人是具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》[电梯（含安装、修理、改造）]或原《中华人民共和国特种设备安装、改造、维修许可证》 [（电梯）（含安装、维修）]证书的投标产品制造商或代理商； （2）具有独立法人资格的电梯设备制造厂家或取得所投电梯设备制造厂家针对本项目的唯一授权书的投标人。 （3）如两个或两个以上代理商以同一个制造商的电梯品牌及型号就本项目进行投标，则招标人都将拒绝。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。 |
|  | 商务技术文件 | - 营业执照复印件（加盖单位公章）； - 投标函 （3）授权委托书（投标人代表若为授权委托代表须同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件；投标人代表若为法定代表人仅须提供法人身份证复印件。授权委托书格式见第六章)； （4）投标人情况介绍； （5）相关资质证明或文件复印件（如有，加盖单位公章）； （6）成功案例和业绩证明（如有）； （7）对本项目系统总体要求的理解；包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（如需要）； （8）投标设备详细配置清单和技术偏离表； （9）招标文件标明的影响投标人资格的其他证明文件（如主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺，本地化服务能力证明）； （10）保证工程质量的技术力量及技术措施（如需要）； （11）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如需要）； （12）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如需要）； （13）投标承诺书； （14）投标人需要说明的其他文件和说明。 投标人需按上述要求（包含但不限于）提供相应材料，投标人在“商务技术文件”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
|  | 报价文件 | （1）开标一览表（格式见第六章）； （2）分项报价一览表（格式见第六章）； （3）增值服务承诺项，需体现具体工作内容或对应价值（格式见第六章）； （4）常规配件（维保件、易损件）更换价格清单表 （5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或盖章）并加盖单位公章。 |
|  | 现场演示 | 按招标文件要求执行。 |
|  | 投标样品 | 按招标文件要求执行。 |
|  | 投标文件份数 | 资格文件（一式五份）：正本 1 份，副本 4 份； 技术文件（一式五份）：正本 1 份，副本 4 份； 报价文件（一式五份）：正本 1 份，副本 4 份。 注：资格文件、技术文件、报价文件必须分开编制并分别装订成册，同时分开密封包装。 |
|  | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。 |
|  | 签订合同时间 | 《中标通知书》发出后30日内。 |
|  | 转包与分包 | 本项目不允许转包和违法分包。 |
|  | 履约保证金 | 合同签订前，中标单位需向采购单位缴纳合同金额0.5％的履约保证金，采购合同履行完毕后5日内无息退还。若中标单位未能按合同约定全面履行义务，则采购单位有权从履约保证金中取得补偿或赔偿。 通过中标单位基本账户银行转账或电汇方式缴纳履约保证金。 收款单位：诸暨市陶朱街道上海城小区第三届业主委员会 开户银行：浙江诸暨农村商业银行股份有限公司陶朱支行城西分理处 银行帐号：201000298427016 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 2025年7月11日14点00分（北京时间） |
|  | 投标文件递交地点 | 浙江省房地产管理咨询有限公司评标室（诸暨市艮塔西路132号人力资源产业园10楼） |
|  | 开标时间 | 2025年7月11日14点00分（北京时间） |
|  | 开标地点 | 浙江省房地产管理咨询有限公司评标室（诸暨市艮塔西路132号人力资源产业园10楼） |
|  | 质疑与答疑 时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
|  | 其他 | 1、采购代理服务费：2.8万元（不含专家评审费用）；收取方式：本项目的采购代理服务费、专家评审费由中标人支付，在领取《中标通知书》前一次性付清； 2、目前本小区采用的是由日立永大电梯设备（中国）有限公司制造的乘客电梯。为维护业主的权益并预防可能的社会风险，若参与投标的电梯品牌在市场影响力方面不及现行电梯品牌，评审过程中可能会考虑对投标方最不利的考虑。由此产生的所有风险，投标方需自行负责。 |

一、总 则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2“采购代理机构”系指浙江省房地产管理咨询有限公司。

2.3“投标人”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标人也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标委员会在投标文件评审时集体讨论决定。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标人应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

6.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.5除评标办法采用最低评标价法的项目外，直接或者间接受采购单位控制的当事人，或者与采购单位受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、招标人或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

6.6投标人须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

- 7.质疑和投诉

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。逾期提出的，采购代理机构不予受理、答复。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部分。

7.4投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部分组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- 9.投标人的风险

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求招标人澄清。逾期提出的，招标人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，招标人将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有投标人，答疑内容是招标文件的组成部分。投标人可以通过诸暨市公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

13.2投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 14.投标文件的有效期

14.1自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

- 16.投标文件的签署和份数

16.1投标人应按招标文件前附表规定的内容和份数编制投标文件。并在封面上标明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。当投标文件未注明“正本”和“副本”且出现不一致时，评标委员会可以认定投标人出现选择性投标而认定其为无效投标。

16.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5投标人应使用招标文件中提供的文本格式，如表格不够用，可以按同样格式扩展。

16.6投标文件必须统一用A4纸(除特殊项目外)，文件内容均要求打印（除注明要求签字或提供复印件外）。

16.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求或开标一览表中报价进行手写的，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的包装、递交、修改和撤回

17.1投标人应将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件分开包装密封。如投标文件的资格文件、商务技术文件与报价文件未分开制作与包装或未密封，将被视作无效投标处理。如投标文件的资格文件或商务技术文件含有本项目投标报价，将被视作无效投标处理。

17.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

17.3投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。采购代理机构可以按本须知“招标文件的澄清与修改”规定，酌情推迟递交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.4投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

17.5投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

17.6不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未按招标文件要求提供有效的资格证明文件或资格证明文件不全的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

18.1.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

18.1.5法定代表人或单位负责人委托授权代表参加投标但未按要求提供授权委托书的；

18.1.6未按要求提供投标函或投标函承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

18.1.7未按照招标文件规定要求密封、装订或投标文件正、副本份数不足的；

18.1.8投标文件的资格文件内或商务技术文件内含有投标报价的；

18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.10不符合法律、法规或投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

18.2.3允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.4投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.5发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.3.1未采用人民币报价或者未按照招标文件要求的报价方式报价的；

18.3.2投标报价超出最高限价的；

18.3.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

18.3.4投标人不接受修正后的报价的；

18.3.5投标报价具有选择性。

18.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

18.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

18.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

18.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

18.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

18.4.5不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加投标必需的信息资料的；

18.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

18.4.7相关法律、法规、规章及其它规范性文件规定的串通行为。

18.5符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

四、开 标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。

19.2供应商逾期提交（邮寄）投标文件的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.3开标会由代理机构工作人员进行主持。

19.4本项目开标采用先启封、评审资格文件和商务技术文件，后启封、评审报价文件的方式进行。

20.开标程序

20.1主持人宣布开标大会开始。

20.2主持人清点投标文件，宣读参与本项目投标的供应商名称。

20.3主持人检查投标文件密封的完整性并签字确认。

20.4主持人统一启封资格文件和商务技术文件，将密封的报价文件现场集中封存保管等候启封。

20.5工作人员将资格文件和商务技术文件送达评标室，交评标委员会评审。

20.6资格审查结束后，由主持人当场宣读资格审查结果（由于本项目采用不见面开标方式，对未通过资格审查的投标人，主持人将通过电子邮箱发送或电话告知其未通过的原因）。

20.7商务技术文件评审结束后，由主持人当场宣读有效投标人的商务技术评审结果（由于本项目采用不见面开标方式，因此主持人将通过电子邮箱发送或电话告知评审无效投标人名称及理由）。

20.8主持人统一启封报价文件，同时当场宣读开标一览表中的投标报价。

20.9工作人员将报价文件送达评标室，评标委员会对商务技术文件评审有效的投标人进行投标报价评审。

20.10评标委员会汇总商务技术分、报价分，根据得分排序确定中标候选人。

20.11主持人向投标单位公布评标结果（由于本项目采用不见面开标方式，因此主持人将通过电子邮箱发送或电话告知评审结果的方式进行公布）。

20.12开标会议结束。

五、评 标

21.组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建。

22.评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

23.评标程序

23.1形式审查

评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.2实质审查与比较

23.2.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公平的影响。

23.2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.2.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.2.4各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

23.2.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.投标文件的澄清

24.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情况，评标委员会有权通知该投标人限期内提供书面说明进行解释，必要时提交相关证明材料。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不能证明其报价合理性的，经评标委员会取得一致意见后，应当将其作为无效投标处理。

（注：本项目澄清说明采用扫描件形式发送至电子邮箱（邮箱：1362831179@qq.com），书面原件采用EMS、顺丰邮寄或现场提交方式在中标公示期间送达至浙江省房地产管理咨询有限公司。）

25.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

25.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

25.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

25.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

25.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

26.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

27.评标过程的保密

27.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，招标人都不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

27.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

六、定 标

28.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

28.1中标结果实行中标公示制度，接受社会监督。招标人应当在发布招标公告的网站上和信息公告栏上予以公示，公示期限为三个工作日。

28.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，除其投标保证金不予退还外，同时上报相关部门。此标的将另行组织采购。

29.中标通知

29.1中标公示期满后，无异议的，采购人确认中标结果，浙江省房地产管理咨询有限公司核发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

29.2中标结果将于公示期满后在相关网站以中标公告形式发布，中标人须在中标公告发布后到浙江省房地产管理咨询有限公司领取书面通知。

29.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

30.中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

30.1提供虚假材料谋取中标的；

30.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

30.3与采购单位、其他投标人恶意串通的；

30.4向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

30.5在招标过程中与采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

30.6存在法律、法规规定的其它损害招标人或用户单位利益或社会公共利益的情形的；

31.重新招标

31.1投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查的合格投标人不足3家或者评审期间出现合格投标人不足3家的，重新组织采购。

七、授予合同

32.签订合同

32.1中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，依据招标文件和投标文件的有关条款上门与相关用户单位（即采购单位）签订合同。

32.2招标文件、投标文件和《中标通知书》作为合同签订的依据和主要附件。合同签订时中标人须提供相应的《中标通知书》复印件和售后服务承诺给用户单位，以方便验收货物（或工程）。

32.3合同一式六份，用户单位和中标人各执二份，招标办和代理公司备案一份。

32.4中标人和用户单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

33.履约保证金

33.1招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应按招标文件要求向采购人提交履约保证金，履约保证金作为中标人在履行合同合服务承诺的保证。

33.2中标人应当以转账形式提交。中标人在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。履约保证金不计息。

33.3签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34.合同备案

采购单位应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同送至浙江省房地产管理咨询有限公司备案。

八、不良行为记录

投标人在采购活动中出现下列违规行为的将记入采购不良行为记录，并在记录时限内暂停其在诸暨市陶朱街道上海城小区范围内采购交易资格，同时不良行为在诸暨市公共资源交易中心网站公示。

| 序号 | 不良行为 | 记录时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在采购过程中，与采购人进行协商询价的 | 6个月 |
| 2 | 询价有效期内撤回其采购响应文件的 | 6个月 |
| 3 | 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的 | 6个月 |
| 4 | 不积极配合采购单位做好标的验收工作的 | 6个月 |
| 5 | 在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的 | 6个月 |
| 6 | 不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的 | 1年 |
| 7 | 中标后无正当理由放弃中标，或在规定时间内不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的 | 1年 |
| 8 | 不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的 | 1年 |
| 9 | 项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的 | 1年 |
| 10 | 发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的 | 1年 |
| 11 | 与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的 | 2年 |
| 12 | 采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的 | 2年 |
| 13 | 中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的 | 2年 |
| 14 | 事先有承诺，而事后违反承诺内容的 | 2年 |
| 15 | 将中标项目转包或违反规定进行分包的 | 2年 |
| 16 | 以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的 | 3年 |
| 17 | 未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的 | 3年 |
| 18 | 无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的 | 3年 |
| 19 | 为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的 | 3年 |
| 20 | 投标人、采购相关利益人、自然人不按程序、规定时间进行质疑投诉；虚假质疑投诉；非正规渠道质疑投诉（信访、网络炒作等）；并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 21 | 投标人、采购相关利益人、自然人利用质疑投诉、非正规渠道质疑投诉达到自身目的，并对采购工作造成不利影响的 | 3年 |
| 22 | 提供假冒伪劣产品或走私物品的 | 5年 |
| 23 | 擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的 | 5年 |
| 24 | 向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的 | 5年 |
| 25 | 在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他采购响应人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的 | 5年 |

十、监督和解释

35.本次招标活动接受诸暨市陶朱街道友谊社区及上海城小区业主监督。

36.本招标文件的解释权属于采购单位和浙江省房地产管理咨询有限公司。

第三章  评标办法及评分标准

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、 严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对响应文件 进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不做任何落标解释。 投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评标委员会的组成

1.评标委员会依法组建。人数为5人，均从相关专家库中抽取，采购人不派驻代表进入。

2.询标期间，投标人法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）委托人必须负责解答有关事宜。如未在规定时间完成解答有关事宜的，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标办法

1、项目采用综合评分法，即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提。 由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高前三名为的投标人为预中标候选人。如最高综合得分相同，投标报价低者为预中标候选人；如综合得分和投标报价均相同，则工作人员现场抽签确定预中标候选人。计算结果保留两位小数，四舍五入。

2、评标标准

各投标人的综合得分为报价得分、商务技术得分、增值服务得分之和，总分共计100分。各投标人的商务技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。增值服务得分以投标人承诺增值内容计算得分。

3、报价分（40 分）

3.1 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价。

3.2报价最低值需满足补贴资金（15万元/台）申请要求，否则招标人有权拒绝投标。

3.3投标人的报价分按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100，结果四舍五入后保留两位小数。

4、商务技术分（50分）

| 综合实力 | 投标产品制造商获得ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书、能源管理体系ISO50001认证，每提供一个有效证书得1分，本项最高得4分。（注：投标文件中需提供有效期内证书复印件并加盖制造商公章，否则不得分） | 0-4分 |
| --- | --- | --- |
|  | 所投电梯品牌制造商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书得5分，其他不得分。（提供证书复印件并加盖制造商公章，否则不得分） | 0-5分 |
| 制造商技术 | 所投电梯品牌制造商具备曳引式客梯的制造能力且满足: 最高速度达到10m/s或以上，且无机房客梯速度达到3m/s或以上，得5分；最高速度≥6.0m/s.且无机房客梯≥2.0m/s，得3分；最高速度≥5.0m/s，且无机房客梯≥1.75m/s，得1分。其余不满足则不得分。 需提供所投产品制造商曳引驱动乘客电梯型式试验报告及证书复印件并加盖制造商公章佐证进入技术文件。 | 0-5分 |
| 投标电梯部件性能 | 根据本次投标产品的整机型式试验报告，本项最高得5分。 在运行中轿厢内噪声≤50db且开关门噪音≤55db，得5分； 在运行中50db＜轿厢内噪声≤55db且55db＜开关门噪音≤65db，得2分。 （投标文件中须提供所投产品的整机型式试验报告原件扫描件或复印件（须加盖制造商和投标人公章），不提供不得分。） | 0-5分 |
|  | 节能等级：制造商获得电梯能效认证，能效等级为A的5分；能效等级为B的3分；能效等级为C的1分。.需要提供权威机构颁发的证书，否则不得分。（提供证书复印件加盖制造商公章，不提供不得分） | 0-5分 |
|  | 根据本次投标产品的整机型式试验报告： ①平层准确度≤3mm得5分； ②平层准确度＞3mm得2分； 投标文件中须提供所投梯型的整机型式试验报告原件扫描件或复印件（须加盖制造商和投标人公章），不提供不得分。 | 0-5分 |
|  | 本次所投产品的曳引机、门机、控制柜具、层门门锁、光幕有原厂原品牌的每件得1分，最高得5分。 提供相关证明资料复印件并加盖投标人公章。 | 0-5分 |
| 轿厢布置 | 根据投标人拟提供产品的轿厢通风、照明、 四壁、轿顶、轿门、 轿厢操纵盘等布置及样式材质的选型等方面进行综合评分。（0-5分） | 0-5分 |
| 安装调试 | 要求投标人提供配合采购人完成电梯安装调试的详尽计划，保证 顺利通过有关部门对设备验收的方案及措施，以及电梯交付使用 后的专业培训计划等方面进行综合评分。（0-5分） | 0-5分 |
| 售后服务、应急能力 | 根据投标人提供售后服务、应急能力方案的完整性、合理性、全面性综合分，方案完备详细，贴合项目实际等方面进行综合评分（0-5 分）。 突发情况承诺能在1小时内到达事件点（0-1 分）。 | 0-6分 |

商务技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

- 增值服务分（10分）

- 5.1增值服务旨在进一步提升相关质量保证或售后服务水平，非强制性要求填报。最高累计得分10分。

5.1以投标人承诺增值内容为计算依据（提供具体明细清单、单价、合价，新增设施设备的不得设置在新电梯本体内）；

5.2 纯进口品牌电梯提供增值服务及新增设施设备每总价值1万元得2.0分、合资及以下品牌电梯提供增值服务及新增设施设备每总价值投入1万元得1.0分。或纯进口品牌电梯提供原厂品牌主板副板一套供采购人备用得4.0分、合资及以下品牌电梯提供原厂品牌主板副板一套供采购人备用得2.0分。

评标委会员将对其价格合理性进行评审，如为虚报高价值，则有权对此项作0分计取，但不影响其中标后仍需按此承诺约定完成项目内容。

四、定标办法

1、本次招标由评标委员会推荐预中标候选人三名，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

2 、评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分由高到低进行排序，综合得分最高前三名的投标人作为本项目的预中标候选人。

3 、中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因投标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人重新开展采购活动。

4、经评审后，最终有效投标人等于三家时，则按全入围进行业主选择程序。

五、注意事项

评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品、服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束， 所有评标资料存采购人备查。

第四章  采购需求

1.工程名称：诸暨市陶朱街道上海城小区27部电梯更新项目

2.电梯技术规格一览表

| 安装位置 | 数量（台） | 有/无机房 | 控制 | 层/站/门 | 载重 （kg） | 速度(m/s) | 井道尺寸、门洞尺寸、提升高度、层间净高、底坑深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海城 | 27 | 有 | 单控 | 11/11/11 | 800 | 1.0 | 以现场实测为准 |

3.最高限价：人民币4063500元

一、采购清单

▲目前本小区采用的是由日立永大电梯设备（中国）有限公司制造的乘客电梯。为维护业主的权益并预防可能的社会风险，若参与投标的电梯品牌在市场影响力方面不及现行电梯品牌，评审过程中可能会考虑对投标方最不利的考虑。由此产生的所有风险，投标方需自行负责。

二、更新方式采用：为响应相关文件要求保留原电梯轿厢导轨及支架、对重框及对重块、厅门地坎，减小门套装修损坏。

三、采购项目内容

1.采购安装载重 800kg电梯 27部。包括但不限于旧电梯拆除回收、电梯制造、运输、垂直运输、装卸（含二次装卸）、 搬运费、二次搬运费、仓储（含临时）、保险、风险费、所有税金、报关商检、保管、就位、 预埋(含所有预埋件)、安装（含安装所需水电费、措施费等）、调试、试运行、检验验收费、成品保护、技术培训费、破损大门套修补，土建整改，机房地面油漆、五方通话至值班室线路（或无线五方通话）、旧电梯检测评估费，机房安装新空调等一切费用。并满足国家市场监管总局特种设备局关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知（市监特设发[2025]52号2025年6月6日发布）文件相关要求。

2.项目实施依据及标准要求

GB50096-2011《住宅设计规范》

GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》

GB50009-2012《建筑结构荷载规范》

GB50010-2010《混凝土结构设计规范》

GB50017-2017《钢结构设计规范》

GB50011-2010《建筑抗震设计规范》

GB50661-2011《钢结构焊接规范》

GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

GB/T10058-1997《电梯技术条件》

GB10060-93《电梯安装验收规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

DB11-420-2007《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》 GB10059-1997《电梯试验方法》JJ49-87《电梯手册》

三、项目要求

1、技术要求：本次更新27部电梯。

1.2 电梯及配套部分：

▲①曳引机整机、门机整机与控制柜，投标时应注明产地。整机要求打原品牌标识。

②电梯配件要求：提供关键部件的使用寿命，如：钢丝绳、随行电缆、曳引机、门机、 主电脑板、控制柜、曳引轮、安全钳（如有）、光幕保护等。

③电梯的技术规格和要求见一览表

④电梯技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驱动系统 | 永磁同步无齿轮曳引驱动 |
| 2 | ★控制系统 | 全电脑全集选方式先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输 通讯网络系统 |
| 3 | 变频系统 | 先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
| 4 | ★门机系统 | 变频控制 |
| 5 | 门机传动 | 采用交流变频变压调速 VVVF，微机控制智能变频门机 |
| 6 | 逻辑控制系统 | 采用全电脑集散模块化串行通讯网络控制系统 |
| 7 | ★曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引机 |
| 8 | ★电梯门区保护 | 密集型红外线光幕保护 |
| 9 | ★平层精度 | 在±3mm 范围之内 |
| 10 | 称重装置 | 电子连续式称重装置，精度 1% |
| 11 | ★噪声指标 | 轿内≤55dB（A）、开关门≤65dB（A） |
| 12 | 振动加速度 | 电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大 于 10cm/s2 和 15cm/s2，平均速度大于 0.5 cm/s2 |
| 13 | 起制动加速度 | 电梯的启动加速度和制动减速度最大值均不得大于 1.5m/s2 |

⑤电梯装饰修要求一览表

| 位置 |  | 装饰说明 |
| --- | --- | --- |
| 轿厢 | 轿厢壁 | 304发纹不锈钢1.5mm厚度。 |
|  | 轿厢门 | 304发纹不锈钢1.5mm厚度。 |
|  | 轿厢天花 | 高效节能豪华吊顶 |
|  | 轿厢地板 | PVC |
|  | 轿厢通风 | 低噪音通风风扇，预留视频电缆线； |
|  | 通讯设施 | 五方通话（机房至监控中心线缆敷设由乙方负责或采用无线五方通话装置） |
| 候梯厅 | 门套材质 | 1层采用304发纹不锈钢小门套1.5mm厚度，其他层钢板烤漆1.5mm厚度 |
|  | 厅门材质 | 1层采用304发纹不锈钢厅门1.5mm厚度，其他层钢板烤漆1.5mm厚度 |
|  | 开门净尺寸 | 800mm宽2100mm高 |
| 讯号 装置 | 侯梯厅外召唤（可选） | 发纹不锈钢面板厅外召唤，微动按扭，登记带辉光高亮显示。 |
|  | 轿厢内操纵盘和显示 | 微动按扭，LED显示 |
|  | 轿厢内铭牌 | 不锈钢，标明电梯品牌和商标，额定载重量，不准吸烟等图示 |

⑥电梯功能要求一览表

| 功能类别 | 项目 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 运行功能 | 全集选控制 | 对于已登记的所有轿厢和厅门呼梯，电梯依层站到达的顺序，依次响应。 电梯运行方向由登记的第一个轿厢或厅门呼梯指令决定。 |
|  | 满载不停梯 | 当轿厢达到满载负荷时，电梯不再接受厅门呼梯而直驶目的层站，以提高电梯运行效率(采用带楼层显示的外召并允许“飞站”现象存在) |
|  | 设置独立的开、关门时间 | 可以调整开关门时间，提高电梯运行效率。 |
|  | 自动返回基站 | 当轿厢在设定时间无轿厢厅门呼梯信号时，电梯将自动返回设定楼层，如基站。 |
|  | 关门时间保护 | 当电梯门在规定时间内不能正常关闭时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯和重新登记大厅呼梯。在尝试关门三次还不能正常关门时，则门将保持打开状态。电梯停止运行。 |
|  | 开门时间保护 | 当电梯门在规定时间内不能正常开门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯和重新登记大厅呼梯。轿厢将移动至三个不同的楼层以试图将门打开，如果还不能完全打开，则电梯停止运行，门关闭。 |
| 通讯及 监控功能 | 轿厢警铃 | 当乘客按轿厢操作盘上的报警按钮时，置于轿厢顶部的警铃响起。 |
|  | 对讲系统 | 轿厢、机房和控制中心之间的一个对讲系统。可以实现乘客、机房和监控室人员通话。 |
|  | 视频及音频电缆 | 提供视频电缆及音频电缆，该电缆接到电梯机房。（不负责监视设备） |
|  | 五方通话 | （按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向机房和管理中心呼叫、通话，机房、底坑、轿顶、安全中心和轿内之间能五方互通）机房至监控室的电缆由投标方负责 |
| 方便功能 | 照明及风扇开关控制（自动） | 如果在规定时间内无呼梯信号，轿内通风及轿厢照明自动关闭以节省能源。 |
|  | 通风装置 | 配置低噪音通风风扇。 |
| 应急功能 | 轿内紧急照明 | 当正常的照明电源中断时，将自动切换到自动充电的应急电源，保持轿内的最低照明。 |
|  | 消防迫降功能 | 当发生火灾时，电梯将直驶返回到设定楼层后停靠。 |
|  | 紧急电动运行操作 | 操作通过机房控制柜的开关和按钮实现，操作时电梯的其他操作均被终止。（轿顶检修除外） |
| 安全功能 | 电机过热保护 | 当电机过热时暂停运转以保护电动机，延长使用寿命。 |
|  | 光幕门保护 | 红外线光幕门保护装置，当门关闭时，探测进出的乘客和物体，以防止夹持。 |
|  | 电源缺相故障检修 | 电梯自动检测电源状况，当电动状态出现缺相时，主机停止运动以保护主机。 |
|  | 超载不启动 | 当轿厢负荷超过额定值时，轿厢内的蜂鸣器发出声音，超载指示灯点亮，电梯仍停留在该楼层不动，电梯门打开。 |
|  | 轿顶检修 | 启动位于轿顶上的此开关，就可使用轿顶上的一个装置来控制电梯低速运行，便于安装、调试和检修。 |
|  | 盘车手轮开关 | 手动盘车时，该开关被打开，以避免电梯的电动操作。 |
|  | 延时驱动保护 | 电机无法正常启动或电梯运行受阻导致钢丝绳打滑，达规定时长，控制系统启动保护功能，使电机停止运行并保持。 |
| 防错用功能 | 强迫关门 | 如果电梯门保持开门的时间超过预定时间，强制功能工作，蜂鸣器发声，门开始以缓慢的速度关闭。 |
|  | 轿内反向指令消除 | 当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。 |
| 服务功能 | 运行次数显示功能 | 控制柜即时显示电梯已运行次数。 |
|  | 故障自动监测功能 | 控制柜自动检测电梯运行状态，当故障发生时，自动检测并判断故障原因，大大减少维修时间。 |
|  | 物联网 | 带视频的物联网智慧电梯 |

其他：

纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯专项要求：

1. 层门、轿门和轿厢

（1）层门和轿门地坎、轿厢护脚板应采用金属材料；

（2）更新的层门、轿门和轿壁的面板材料应为单一金属材质，其公称厚度不小于1.5mm；保留的层门，其面板公称厚度不小于1.2mm，下部保持装置啮合深度不小于15mm。

2. 导轨

配置安全钳的导轨及其连接板应当符合GB/T 22562（含表2至表10）的要求；对于额定载重量大于630kg的电梯，其轿厢导轨宽度b1 应不小于89mm。

3. 悬挂系统

（1）反绳轮应采用金属材质；

（2）采用包覆带作为悬挂装置的，应当在控制柜内永久性张贴包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的日常检查和维护保养要求的标识；

（3）对于采用非1:1悬挂比的电梯，当悬挂装置通过反绳轮与轿厢或者对重连接时，反绳轮及其固定部分应当设置有效的防护装置（需在相应位置设置指示标志）。

（4）按新标准要求悬挂装置寿命声明，其内容至少包括：在正常使用条件下，悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者电梯驱动主机启动次数不少于200万次，包覆带使用年限不少于20年或对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次，未到其使用年限或者驱动主机启动次数而达到报废条件时，由制造单位予以免费更换（投标单位必须提供制造单位予以免费更换的承诺书原件，格式自拟，不提供者作否决其投标处理）。

4. 对重块和轿厢配重

对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。

5. 缓冲器

不得使用非金属材质非线性蓄能型缓冲器。

备注：▲电梯相关尺寸及有关电梯井道的具体情况，投标人必须根据现场实际进行复核，否则后果自负。

2、项目安装

2.1 中标人需按采购人的要求和认可负责电梯设备安装调试及试运行，项目为交钥匙工程，采购人除提供安装所需的水电条件、设备存放场地以外，设备装卸、安装时所需的水电费、井道脚手架搭设及拆除费、土建重新开孔扩孔费、仓储费、保管费、搁机大梁材料及施工费、辅工辅料、施工安全护栏、主机等其他部件的吊装搬运费、钢结构主体、供电电缆施工费用、质监部门验收费用以及电梯交钥匙工程中可能涉及的其它一切费用全部包括在投标报价内。

2.2 中标人对施工、安装、调试、试运行等负责，直至取得质监部门的验收证书。验收费用包括在投标总价中。

2.3 未经采购人同意不得将施工及设备分包给其他投标人作业。

2.4 设备安装验收合格，交付采购人使用以前的设备保护及费用由中标人负责。

2.5 中标人须提供合理供货计划和施工计划，并须由采购人认可。

2.6 在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈 防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

2.7 进场前中标人自行查勘现场，确定电缆走向及数量。供电电缆包括套管、道路拆除 （恢复）等项目。

3、项目测试和试运行

3.1 工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

3.2 测试

中标人提供的电梯设备应在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合GB10058 的现行标准中的优等品标准和相应的国际标准，并满足本采购文件技术规格的要求。

在最终验收时，要对噪音、震动这二方面的性能数据作专门检测，其结果应达到上述提及的要求。

3.3 试运行

设备试运行应在有关部门及采购人有关人员的监督下进行。

4、项目验收

4.1 产品保护

项目施工完成后，中标人须负责全部项目设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在施工过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，投标单位将要负责修理及赔偿损失。

4.2 验收合格条件

4.2.1运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

4.2.2在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

4.2.3所有合同中规定的图纸、施工记录、货物、材料和技术文件都已提交。

4.2.4设备在交由采购人使用之前己通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

4.2.5合同双方共同签署电梯验收合格证书。

4.2.6项目的设计图纸、设备图纸及技术文件都己提交并得到接受。

5、售后服务

▲5.1 电梯的质量保证期为全部产品安装调试完成，经技术监督部门验收合格且合同双方共同签署电梯验收合格证书，移交采购单位之日起二年。承诺二年内有关于电梯一切问题与费用均由（维保费、年检费、维修费）中标人负责；

5.2 在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内 容须在投标时说明。

5.3 在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得采购人的同意。解决后，投标人需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

5.4 备件供应：

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品， 以满足设备正常运行的需要。

5.5 质保期内投标人须自行付费，负责修理或替换任何由于设备自身质量问题造成的损 坏及故障。

5.6 投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产 品，以满足设备正常运行的需要。

6、其他

采购人为了保证工程质量在限价计算时参考了现有使用电梯、合资及以上品质较好的材料（设备）品牌，投标人报价时须充分考虑。在投标文件中必须提供电梯机房空调必须在报价书中体现品牌、型号、功率；在施工时必须与投标报价时所承诺品牌一致，进场设备必须经采购人确认方可进场施工。

第五章  诸暨市采购合同（参考范本）

委托人（甲方）：

投标人（乙方）：

中华人民共和国建设部

制定

制定国家工商行政管理总局

(最终以实际签订的条款为准)

甲方（采购人）：

乙方（投标人）：

甲、乙双方根据项目编号为            的         （标项及名称）项目公开招标采购的结果， 签署本合同。

注：甲方为了保证工程质量在限价编制时参考了不低于旧电梯及以上品质较好的材料（设备）品牌，乙方报价时须充分考虑，履约时不得降低材料（设备）的品质。 乙方在履行合同时，可选用参考品牌的材料（设备），也可选用参照或相当于参考品牌技术标准的材料（设备），在选用参照或相当于参考品牌技术标准的材料（设备）前，须将相关证明材料报甲方审核、同意，否则甲方有权拒绝接收。电梯相关性能指标须满足国家市场监管总局特种设备局关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知（市监特设发[2025]52号2025年6月6日发布）文件相关要求，如因自身质量原因引发的相关风险问题由乙方自行负责。在投标文件中提供空调的品牌，在施工时必须与投标报价时所承诺品牌一致，进场设备必须经甲方确认方可进场施工。

一、货物内容及合同价格

| 采购内容 | 参数 | 品牌 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： | 大写： |  |  |  |

注：1.以上表格可自行扩展；商品型号、数量、配置要求等也可附详细清单；

2.在合同履行期间内，无论任何原因引起的中标设备、材料、人工等费用的上涨，价格均不予调整。以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、 计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的  人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如有与第三方发生的产权问题，由乙方承担，与甲方无关。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵，如有上述产权瑕疵，由乙方承担责任，与甲方无关。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，禁止转包和/或分包，否则，甲方有权解除合同， 并追究乙方的违约责任。

六、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：投标人在接到甲方确认后单台电梯 30 日历天内供货、安装完毕并在安装完毕后7日内协助甲方一起调试完毕，提交完整的技术资料向采购人申请验收，并且完成相关配套交付验收文件及证明。

2. 交货方式：

3. 交货地点：

4. 质保期：******* 年。

七、货款支付

1、付款方式：合同签订后由中标方垫资购买电梯设备并安装，合同款项在电梯安装调试验收合格后由甲乙双方共同提供相关资料向政府部门申请超长期国债补贴每台电梯15万元，作为合同款支付给乙方。原则上甲方业主不再出任何费用。

2、付款程序与时间：按政府部门出具的标准要求执行。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及售后服务

1.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，由此产生的一切损失由乙方承担赔偿责任。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。 对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还政府相关部门支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保 险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。在质保期内的工作应包括对 所有材料设备的定期常规检查、调整等。设置售后服务机构，以处理所有的维修服务。乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物在质保期内免费退换，因甲方人为因素出现的损坏不在免费退换范围内。

5.质保期内质量保证金的扣留以政府部门文件为准。

十、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现 场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到并在安装调试符合技术要求后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收 货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作 人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，乙方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检 测报告，相关费用由乙方承担。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.货物质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布 的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按 浙江省地方标准执行。

7.验收合格条件：根据国家电梯安全运行验收标准。

十一、安全文明施工

1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全生产标准组织施工，并接 受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。由于乙方 安全防护措施不力造成事故的责任和由此产生的费用由乙方承担，与甲方无关；

2.乙方必须加强施工区域范围内的安全管理工作，禁止本工程设备安装以外的闲杂人员 进入， 乙方必须为施工现场的全部人员办理保险，费用包含在合同总价内，由乙方承担 。 因未办理相关保险导致的赔偿等其他责任，由乙方全部承担。若发生安全事故、人员伤亡等责任及由此产生的费用由乙方承担，与甲方无关；

3.乙方应按照工程特点和现场实际情况编制临时用电方案，安全生产管理办法，相关的安全防范应急预案；

4.乙方应对其在施工工地的工作人员进行安全教育。

十二、货物包装

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求 包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和不配合？？办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙 支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲 方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方  因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，

如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物。但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。 乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金。

5.乙方原因造成逾期安装调试（交付完工）的，每日向甲方支付千分之一的违约金，由甲方从待付货款中扣除。

6、如因政策处理或不可抗力原因导致合同不能履约，甲方不承担乙方相关费用。

十四、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长， 其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地 法院起诉。

十六、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙方双方签字并加盖单位公章后生效。

2.招标文件、招标响应文件与本合同具有同等法律效力。

3.合同执行中涉及采购资金或采购内容需修改或补充的，双方需签订书面补充协议方可 作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲、乙各执二份。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

地址：                                            地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

联系电话：                                    联系电话：

开户银行及账号：                       开户银行及账号：

签订时间：   年  月  日

第六章  应提交的有关格式范例

（注：未提供格式部分由投标人自拟）

一、封面格式

资格文件或商务技术文件或报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人：           （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

日期：       年     月     日

二、内包装封面

（正本或副本）

资格文件或商务技术文件或报价文件

项目名称：

项目编号：

投 标 人：           （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）

日  期：       年     月     日

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）能证明投标人满足本项目的特定资格要求的资料…………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（盖章）

日期： 年   月   日

二、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

商务技术文件部分

- 目录

- 投标函…………………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

（3）投标人情况介绍（含营业执照）………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料（如需）………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表……………………………………………………………………（页码）

（6）投标承诺书……………………………………………………………………………（页码）

一、投标函（格式）

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）   （项目编号：     ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起90天，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备招标文件规定的投标人应当具备的资格条件。

3、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

4、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

5、我方已详细阅读全部招标文件，包括招标文件“更正公告”（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

6、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7、我方同意向你方提供任何与该项目投标有关的数据或资料。若你方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：_____________邮编：_____________

电话：_____________传真：_____________

电子邮箱：_______________

投标人全称（盖章）：__________________

法定代表人或委托代理人：  签字或盖章

日期：_____年_____月_____日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书（格式）

（采购人）、（采购代理机构）：

我        (姓名)（职务：    身份证号码：    ）系           (投标人名称)的法定代表人或负单位负责人，现授权委托本单位在职职工        (姓名)（职务：     身份证号码：     ）以我方的名义参加贵方组织的      (项目名称）      的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

后附：法定代表人（或单位负责人）和被授权人的身份证（正反面）复印件。

投标人全称（盖章）：_____________

法定代表人或委托代理人：签字或盖章

日期：_____年_____月_____日

说明：

1、投标人代表为法定代表人（或单位负责人）的，只需提供法定代表人（或单位负责人）身份证（正反面）复印件（加盖单位公章）。

2、投标人代表不是法定代表人（或单位负责人）的，必须提供《授权委托书》。

三、技 术 偏 离 表

| 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于此标书中。

投标人全称（盖章）：__________________

法定代表人或委托代理人：  签字或盖章

日期：_____年_____月_____日

四、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：     ）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在采购单位投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购单位做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱交易秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容，或拒不提交所要求的履约保证金的；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向市公共资源交易中心提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）未按照采购合同约定及时提供全部货物的，或无故拖延工期的；

（20）无故不提供中标要求的型号、配置等产品的，或有拆换、调换、截留产品零部件和备品备件的行为的；

（21）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（22）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（23）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（24）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（25）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

（26）采购单位招投标监管领导小组办公室认定的其他违反政府采购管理的行为。

出现（1）~（6）行为之一，记录时限为6个月；出现（7）~（12）行为之一，记录时限为1年；出现（13）~（17）行为之一，记录时限为2年；出现（18）~（21）行为之一，记录时限为3年；出现（22）~（25）行为之一，记录时限为5年；出现（26）行为，酌情处理。时限以被记录为不良行为之日起算，在记录时限内再次被计为不良行为的，记录时限应从上次记录时限截止日起算。

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明复印件。

投标人全称（盖章）：__________________

法定代表人或委托代理人：  签字或盖章

日期：_____年_____月_____日

五、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- 分项报价一览表………………………………………………………………（页码）

- 增值服务承诺项，需体现具体工作内容或对应价值………………………（页码）

- 常规配件（维保件、易损件）更换价格清单表……………………………（页码）

- 投标人需要说明的其他文件和说明…………………………………………（页码）

一、开标一览表

项目名称：                                                    招标编号：

| 序 号 | 项目名称 | 投标单价 （元/台 ） | 投标总价 （元 ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 诸暨市陶朱街道上海城小区27部电梯更新项目 |  |  |
| 投 标 人 申 明 |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

二、分项报价一览表

项目名称：                                                              项目编号：

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格 | 单位 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 税收及其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小写： ￥ 元 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、 以上报价包含货品费用、人工费、管理费、利润、税金等完成本项目所需的一切费 用。

2、针对本项目的需求清单一一对应填写一份“分项报价一览表 ”。此表在不改变格式内容 时，可自行制作。

3、分项报价一览表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时， 以开标一 览表报价为准。

4、“分项报价一览表 ”为多页的，每页均需由采购响应方代表签字并加盖采购响应方公章。

5、漏报的视同已包含在总报价内。有重大缺项的将作无效处理。

6、以上内容自行报价，但必须提供电梯机房空调的品牌、型号、功率，不提供则默认以业主要求为准。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

三、增值服务承诺项，需体现具体工作内容或对应价值

（格式自拟）

- 常规配件（维保件、易损件）更换价格清单表

| - 序号 | - 常规配件、维保件、易损件名称 | - 型号 | - 单位 | - 配件参考价格（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 补偿链（11层） |  |  |  |  |
| - 2 | - 电梯主板模块 |  |  |  |  |
| - 3 | - 电梯副板模块 |  |  |  |  |
| - 4 | - 按键 |  |  |  |  |
| - 5 | - 限速器 |  |  |  |  |
| - 6 | - 层门门挂板 |  |  |  |  |
| - 7 | - 轿门门挂板 |  |  |  |  |
| - 8 | - 应急电源 |  |  |  |  |
| - 9 | - 逆向模块 |  |  |  |  |
| - .... | - ....... |  |  |  |  |

- 注：1、需不少于上述配件报价。

- 2、配件参考价格只用日后维修参考，不作为量化评分。

- 3、评标委会员有权将对其价格合理性进行评审，如为虚报高价值，则有权否决其投标。

- 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 附：其他资料

1、小区业主大会投票办法及公告

鉴于政府政策的支持，通过长期国债补助机制，对使用年限超过15年的电梯进行更换时（现使用为永大（中国）品牌电梯），将给予每台15万元的补助。通过前期报批、公示、投标情况及评标推荐等工作，现产生备选单位三家。按照相关法律法规与政策文件内容，业主委员会应当将三家备选的服务人的基本情况、拟签订的合同主要内容予以公示，并提请业主大会依法决定。故现将根据相关规定，召开上海城小区电梯更新相关楼道业主大会。根据《民法典》、《绍兴市物业管理条例》、《上海城小区议事规则》的规定，发布此投票办法，现就相关事项公告如下：

一、投票办法

确定电梯更新企业的投票，应当由专有部分面积占比三分之二以上且人数占比三分之二以上的业主参与表决，并经参与表决人数过四分之三的业主同意。

（1）流动投票。即投票期间，由工作人员上门收集业主的投票，需核对身份证、房产证，在确认投票者的业主身份后，由业主将填好的选票投入到工作人员携带的流动票箱内。

（2）现场定点投票。即投票期间，工作人员在小区东门处设立现场投票箱，由业主或受托人持身份证、房产证领取选票，将填好的选票投入投票箱。业主不得把选票带离投票现场

（3）电话投票。即投票期间，由工作人员采用电话录音（由业主提供身份证、房产证）的方式进行投票。

二、表决时间

1、流动投票时间：****年*月*日9:00—*****年*月**日17:00；

2、现场定点投票时间：*****年*月*日9:00—****年*月****日17:00；地点：上海城小区东门；

3、电话投票时间：******年*月**日9:00—*******年*月*****日17:00；

三、投票原则

1、投票遵循自愿原则，在规定期限内投票，任何人不得游说/劝说/反对业主投票；

2、现场投票人应是小区业主，需提供身份证、房产证，并在集中投票点由工作人员现场查验相关证件并与业主姓名比对相符后发放选票，现场填写后投入票箱。

3、特殊情况下，业主可以委托他人代为投票，被委托人需持业主亲笔签名的书面或电子版授权委托书、业主房产证明复印件、身份证明代为投票，一位被委托人最多只能接受3位业主的委托进行投票。

4、业主只能委托一人代为办理，委托书需与选票同时提交。投票时需要查验委托人身份证。

唱票、计票时间：******年****月******日18:30—20:30

唱票、计票地点：上海城小区党支部办公室（物业二楼）。

四、工作人员

工作人员由小区业委会、党员志愿者、业主代表、楼道长（志愿者）担任。

本次业主大会受友谊社区及上海城小区党支部监督，最终解释权属上海城小区第三届业主委员会

特此公告。

上海城小区第三届业主委员会

******年****月****日

2、业主大会会议表决票

（选聘电梯更新企业）

根据《业主大会议事规则》的规定，确定以下三家电梯更新企业为表决对象。

| 更新单位 | 品牌 | 是否需业主自行出资 | 增值服务价值（万元） | 表决意见，请在以下五项中选择其中一项（ √ ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A **** |  |  |  | 选 A ( ) | 选B ( ) | 选C ( ) | 均不选 ( ) | 弃权 ( ) |
| B **** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C **** |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.请对以上事项进行表决，在其对应的表决意见栏内划“√”，表决意见只能为单一选项；

2.请用钢笔或圆珠笔填写并签名或按指印，投票人签名无法辨认投票人业主身份及其意见的,视为无效票；

3.业主委托他人参加业主大会会议的，受托人应当持委托书和本人身份证参会，并根据委托人意见进行投票表决并签名或按指印；

4.单个事项表决意见不按表决票规定符号填写的，该单个事项表决意见无效，但不影响其他事项表决意见的统计；若对表决意见进行修改的，须在最终选择表决意见处签名；

5.合同内容详见公告。

专有部分座落：             幢          单元           室；

物业类型： 住 宅 ；

投票人签名：                                      ；

领票人联系电话：                                       ；

填写时间：          年        月        日

3、涉及电梯更新楼道情况表

本次更新计划涉及上海城的共27部电梯

| 9幢一单元 | 9幢二单元 |  |
| --- | --- | --- |
| 11幢一单元 | 11幢二单元 |  |
| 12幢一单元 | 12幢二单元 |  |
| 15幢一单元 | 15幢二单元 |  |
| 16幢一单元 | 16幢二单元 |  |
| 17幢一单元 | 17幢二单元 |  |
| 18幢一单元 | 18幢二单元 | 18幢三单元 |
| 19幢一单元 | 19幢二单元 |  |
| 20幢一单元 | 20幢二单元 |  |
| 21幢一单元 | 21幢二单元 |  |
| 22幢一单元 | 22幢二单元 | 22幢三单元 |
|  | 26幢二单元 |  |
| 29幢一单元 | 29幢二单元 |  |