非政府采购公开采购文件

项目名称：常山县溪东碧水两湾乡村共富建设项目(EPCO)给水工程无负压供水设备采购项目

项目编号：QZLT-GK-2025015

采购单位：常山县清源建设有限公司

代理机构：浙江联腾工程咨询有限公司

二〇二五年六月

目 录

第一章 采购公告	1

第二章 投标人须知前附表及投标人须知	4

第三章 采购内容及要求	20

第四章 合同主要条款	30

第五章 评标办法	37

第六章 应提交的有关格式范例	41

- 第一章  采购公告

浙江联腾工程咨询有限公司受采购单位---常山县清源建设有限公司委托，就常山县溪东碧水两湾乡村共富建设项目(EPCO)给水工程无负压供水设备采购项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：

- 项目基本情况

- 项目名称：常山县溪东碧水两湾乡村共富建设项目(EPCO)给水工程无负压供水设备采购项目

- 采购编号：QZLT-GK-2025015

- 采购方式：公开招标

二、采购内容

| 序号 | 采购内容 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常山县溪东碧水两湾乡村共富建设项目(EPCO)给水工程无负压供水设备采购项目 | 29.188万元 | 具体详见采购文件第三章 |

三、投标人资格

1.符合《衢州市国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定：

⑴具有独立承担民事责任的能力；

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⑶具有履行合同所必需的设备、技术和售后保障等能力；

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸参加采购、招投标等活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿犯罪记录；

⑹具有法律法规和规范性文件规定的其他条件。

2.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

3.投标人自2022年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录【以行贿罪判决且在中国裁判文书网（网址：http：//wenshu.court.gov.cn/）查询的结果为准】。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

5.本项目不接受联合体投标。

四、采购文件获取

1、供应商按下述要求获取采购文件，如未在“衢州市阳光交易服务平台”系统内完成相关流程，引起投标无效，责任自负。

2、本项目采购文件实行“衢州市阳光交易服务平台”在线申请获取采购文件，不提供纸质版采购文件。供应商获取采购文件前应先办理“衢州市阳光交易服务平台”供应商信息入库备案同时办理介质CA锁。完成介质CA锁办理预计2-3个工作日，建议各供应商合理安排办理时间。

3、潜在供应商登录衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/）办理供应商信息入库备案事宜。

4、未办理企业信息入库的供应商，根据显示界面提示免费注册，填写、上传相关主体信息，带“*”号的必填，填好后“提交”。供应商须提前申领介质CA锁及电子签章，具体操作可参考衢州市阳光交易服务平台交易乙方操作手册。

5、 CA办理：
1、天谷CA：http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=307 联系电话：400-087-8198
2、新点标证通：https://www.ebpu.com/epbzt/index.html 联系电话：0512-58188591

6、采购文件下载：

（1）潜在供应商登录“衢州市阳光交易服务平台”，在线申请获取采购文件(选择采购公告，进入项目,选择“交易前阶段”进入项目在获取采购文件菜单中选择项目,选择“交易文件下载”)。

（2）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在30分钟内于衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅完成在线解密。。

7、具体操作指南：详见衢州市阳光交易服务平台“办事指南-衢州市阳光交易服务平台供应商操作手册”，如遇平台技术问题详询0512-58188591、0570-3878007。

8.投标工具

一标通投标制作工具，下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1155&ZtbSoftType=tballinclusive
联系方式，新点软件客服电话：0512-58188591、0570-3878007。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件递交截止时间（开标时间，下同）：2025年7月21日09时30分00秒。

2.投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/TPBidder/memberLogin?type=13）。

3.网上开标地点：衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅（网址：https://qzygjy.com/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。操作手册见官网首页下载中心。

六、公告发布

1.本公告发布网址：衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）“其他非政府采购公告”栏。

2.公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人监督管理部门投诉。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：常山县清源建设有限公司

地    址：浙江省衢州市常山县紫港街道文坊路1号

传    真：/

项目联系人（询问）：付欢欢

项目联系方式（询问）：15700025352

采购人质疑投诉联系人：叶庆庆

采购人质疑投诉联系电话：0570-5657302

2.采购代理机构信息

名    称：浙江联腾工程咨询有限公司

地    址：浙江省常山县天马街道白龙路10-1幢六楼

传    真：/

项目联系人（询问）：毛奕情

项目联系方式（询问）：0570-5013088

代理机构质疑投诉联系人：鄢芝

代理机构质疑投诉联系电话：0570-5016719

3.监督部门名称：常山县国有资产管理服务中心

地    址：浙江省常山县天马街道定阳北路415号

联系人：何女士

联系电话：0570-5015819

2025年06月

第二章  投标人须知前附表及投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 项目名称 | 常山县溪东碧水两湾乡村共富建设项目(EPCO)给水工程无负压供水设备采购项目 |
| - 2 | 最高限价 | 29.188万元 |
| - 3 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天。 |
| - 4 | 现场踏勘 | 采购人不组织统一踏勘，投标人可自行踏勘。 |
| - 5 | 是否采用电子招标投标 | 是，本项目实行不见面电子招投标方式。 |
| - 6 | 投标文件份数 | 加密电子投标文件一份，包括“资格审查文件”“技术商务文件”“报价文件”三个部分组成，按规定上传至衢州市阳光交易服务平台。在中标结果公告结束后，中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格审查文件、技术商务文件、报价文件）各四份。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件。 |
| - 7 | 投标文件的签章 | 电子签章 |
| - 8 | 投标文件递交截止时间及地点 | 将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至衢州市阳光交易服务平台（网址：https://qzygjy.com/）。 |
| - 9 | 开标时间 | 2025年7月21日09时30分00秒（北京时间） |
| - 10 | □样品 | （1）本项目是否需要样品：☑否；□是，详见“第三章 采购内容及要求”； （2）样品送至地点：常山县天马街道南前坊村里坞1号（浙江常正建设工程检测有限公司三楼）； （3）样品递交截止时间：样品必须于投标截止时间（见招标公告）前送达。逾期送达的样品不予接收，按未提供样品处理； （4）中标人样品处理：□退还，☑封存至验收，□抵扣招标数量； （5）其他要求：未中标样品评标结束后当即自行取回，逾期未取回造成的遗失等一切损失由投标人自行承担；中标投标人样品封存，作验收依据。 |
| - 11 | □现场讲解 | ⑴本项目是否需要现场讲解：☑否，□是； ⑵现场讲解地点：/； |
| - 12 | 开标地点及平台 | 地点：常山县天马街道南前坊村里坞1号（常正检测三楼）开标室。 开标平台：衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅（https://qzygjy.com/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。 |
| - 13 | 投标文件开启程序 | 1、投标文件开启时间到后，代理机构（或公证人员）宣布开始解密，30分钟内供应商应完成投标文件的解密。供应商解密方式：供应商自行登录衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅（https://qzygjy.com/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)——投标人身份——我的项目——选择标段——待代理开启解密后进行解密操作供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商因自身原因未在规定时间内完成解密，则默认自动放弃； 2、采购代理机构导入投标文件成功后进入评标流程。 |
| - 14 | 中标结果公告方式及期限 | 在原采购公告发布媒体进行中标结果公告，公告期限为发布之日起至第2个工作日止。 |
| - 15 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳履约保证金 |
| - 16 | 签订合同 | 自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项及投标文件承诺签订合同。 |
| - 17 | 合同备案 | 中标人与采购人签订合同后，2个日历天内将合同扫描件电子版发送至邮箱：1440664516@qq.com；本项目采购合同按规定在衢州市阳光交易服务平台（网址：https://qzygjy.com/）予以备案。 |
| - 18 | 采购公告、更正公告、中标结果公告发布网址 | 衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。 |
| - 19 | 其他注意事项 | ⑴采购文件中部分加“▲”的条款，属于采购文件的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责； ⑵本项目实行不见面电子招投标方式，投标截止时间后投标人凭CA数字证书完成投标解密等事宜。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。 |
| - 20 | 联合体投标 | 1.本项目【（）接受（√）不接受】大中型企业与小微企业组成联合体； 2.本项目【（）接受（√）不接受】其他形式的联合体。 |
| - 21 | 投标供应商信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标供应商的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人名单” ； 2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
| - 22 | 中标候选人数及中标人数 | 本项目由评审小组按评标后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，采购人根据评审小组的推荐结果最终确认一名中标人。 |
| - 23 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理费(采购代理费收费标准按照国家计委关于印发《采购代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准（货物类）*45%收取），采购文件论证费、评审费按实结算，均由中标人支付给代理机构。各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 |
| - 24 | 开标特别说明 | 1、开标解密使用供应商上传的电子投标文件。 2、因供应商原因（包括供应商自主选择的CA证书、电脑环境、网络等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文件无法识别、读取的，视为撤销其投标文件。 3、供应商必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。 |
| - 25 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构所有。 |

- 二、投标人须知

- （一）总则

1.适用范围

本采购文件适用于本次招标活动中所叙述的常山县溪东碧水两湾乡村共富建设项目(EPCO)给水工程无负压供水设备采购项目。

2.定义解释

⑴“采购人”是指常山县清源建设有限公司；

⑵“采购代理机构”是指浙江联腾工程咨询有限公司；

⑶“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的货物或服务；

⑷“投标人”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的供应商；

⑸“潜在投标人”是指符合本采购文件中投标人资格要求的合格投标人；

⑹“中标人”是指经评审小组审查通过，并经公告无异议的投标人；

⑺“投标人代表”是指投标人法定代表人或被投标人法定代表人授权委托的人；

⑻“货物”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的各类设备、软件、产品、技术资料及使用手册等；

⑼“服务”系指本项目招标内容本身及相关的售后技术支持、培训服务等相关服务；

⑽“▲”系指按本采购文件要求投标人必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性响应将取消其投标资格。

3.项目说明

3.1本采购项目参照有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标单位。

4.招标方式

公开招标

5.合格投标人的条件

凡符合本采购文件第一章采购公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

6.投标费用

无论招投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担招投标活动中所发生的全部费用。

7.知识产权

⑴投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权原因引起法律或经济纠纷的，所有相关责任由投标人承担。

⑵采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

⑶如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括投标人合法获得该知识产权的相关费用，无论投标人是否在投标报价中单独列明，采购人均视为投标报价已包含该部分费用。

8.转包或分包

本项目不允许转包或分包。

9.其他

⑴如发现采购文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的询疑时间前同时向采购人、采购代理机构书面反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。

⑵本采购文件及相应的补充文件、通知等解释权归采购人和采购代理机构所有。

10.特别说明

10.1投标人法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。违反该款规定的，相关投标人投标均无效。

10.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本公司员工。

10.3为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得参加本次采购活动。

10.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，取消其成交资格。成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

10.5投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购单位现场抽签确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位现场抽签确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- （二）采购文件

1.采购文件的组成

⑴采购文件共分为六部分，其内容如下：

第一章  采购公告

第二章  投标人须知前附表及投标人须知

第三章  采购内容及要求

第四章  合同主要条款

第五章  评标办法

第六章  应提交的有关格式范例

⑵除上条内容外，采购人在规定时间前，以书面形式发出的对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分。

⑶投标人如在法律法规规定的时间内逾期对采购文件提出异议的，采购人可不予受理、答复。

2.采购文件的澄清与修改

⑴采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布采购公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

⑵更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息， 若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

⑶如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

⑷投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- （三）投标文件

1.总体要求

⑴投标人应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件内容不完整、编排混乱导致采购文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

⑵投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。投标文件中所有复印资料都须加盖单位公章（电子签章）。

⑶投标文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

⑷投标人已明知招标期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，及其他应当告知采购人可能影响招标项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，采购人可以拒绝其投标文件。

⑸由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

2.投标文件的语言及度量衡单位

⑴除招标设备有关专用名称、型号外，投标文件与招标有关的所有文件说明均应使用中文。

⑵除招标项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.投标文件的编制

⑴投标文件由【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分组成，其中“资格审查文件”“技术商务文件”部分不得包含与本次项目有关的报价，否则作无效标处理。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

⑵【资格审查文件】包括但不限于以下内容：

1）有效的营业执照扫描件；

2）供应商代表为法定代表人时提供法定代表人身份证明【格式见附件】；供应商代表为授权委托人时提供法定代表人身份证明【格式见附件】和法定代表人授权委托书【格式见附件】；

3）符合参加采购活动应当具备的资格条件的承诺函【格式见附件】；

注：资格文件应包含以上所有内容，投标人的提供资格文件不完整或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。

⑶【技术商务文件】包括但不限于以下内容（请附“投标人自评表”【格式见附件】，以便评审）：

1）投标声明书【格式见附件】；

2）投标人基本情况表【格式见附件】；

3）偏离表【格式见附件】；

4）参照技术资信评审项格式自拟；

5)投标人认为需要的其他文件和说明。

⑷【报价文件】包括但不限于以下内容：

- 开标一览表【格式见附件】；

2）报价明细表

3）投标人认为需要提供的其他文件或说明（如有）。

4.投标文件的编制格式及说明

⑴请投标人在编制投标文件时仔细阅读本采购文件及其他辅助资料，根据本采购文件中评标原则及评分标准中所列内容结合自身情况据实提供相关资料。所提供的各种证书、证件、证明、执照须加盖电子签章并制作在投标文件内。

⑵投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当按采购文件要求提供的格式（格式可以按同样格式扩展）编制；采购文件未提供标准格式的，由投标人自行编写；

⑶投标人应严格按照采购文件规定的顺序编制目录，编排混乱或未按采购文件所提供的统一格式编写与漏项而导致投标文件被误读或查找不到有效文件由投标人承担风险。

以上内容未提供格式的，请投标人格式自拟。

5.投标报价

5.1投标报价是履行合同的最终价格，供应商报价不得低于以下报价要求（包括但不限于），低于或不响应的投标文件作无效标处理。合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、备品备件、装卸、保险以及乙方进行的安装、调试、辅材、试运行、验收、培训、第三方检测、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务、利润、税金、政策性文件规定等的全部含税费用。

5.2投标人应参照国家的相应标准，结合自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和技术要求自行报价。除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

5.3投标人必须按第六章应提交的有关格式范例中的开标一览表、投标报价明细表的内容填写，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。

5.4所有投标价格均以人民币进行报价。

5.5采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

6.投标文件的份数和签署

⑴投标人应按本采购文件规定份数上传投标文件。

⑵投标人应根据采购文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖印章，同时签署投标人代表的全名。投标文件必须由投标人代表签字或盖章。

⑶投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一投标人加盖公章。

⑷投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

⑸投标文件的签章：投标文件应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标人电子签章。投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章，上传至衢州市阳光交易服务平台，作为投标文件正本，其余详见投标人须知前附表。

- （四）投标有效期

1.投标有效期见本采购文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合采购文件要求的投标文件均保持有效。

2.在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝投标采购人这种要求，但同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- （五）投标响应

1.投标文件的上传和递交

⑴投标人应在投标文件截止时间前（以上传完成时间为准）将由制作工具制作生成的电子加密投标文件（.QZCGTF）成功上传递交至衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/TPBidder/memberLogin?type=13），否则投标无效。

2.投标文件的修改与撤回

⑴投标人应当在开标响应截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。开标响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。开标响应截止时间后递交的投标文件，“衢州市阳光交易服务平台”将予以拒收。

⑵开标响应截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

- （六）开标程序

1.开标形式

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“衢州市阳光交易服务平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

2.开标准备

⑴开标的准备工作由采购代理机构负责落实。

⑵采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“衢州市阳光交易服务平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对招标相关人员、招标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

3.开标原则

⑴采购代理机构按本采购文件投标人须知前附表规定的时间和地点开标，投标人未准时参加电子开标的，不得对招标相关人员、开标过程及结果提出异议。

⑵开标时出现的无效采购文件，不予评标。

4.开标流程

4.1至投标截止时间

采购代理机构宣布开始开标，宣布开标项目名称等情况，公布在投标截止时间前受理的投标文件的投标人名称。

4.2投标人解密

投标人解密时间：投标文件开启时间到后，采购代理机构宣布开始解密，30分钟内投标人应完成投标文件的解密。投标人解密方式：投标人自行登录衢州市阳光交易服务平台不见面开标大厅（https://qzygjy.com/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）——投标人身份——我的项目——选择标段——待代理开启解密后进行解密操作，投标人在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；投标人因自身原因未在规定时间内完成解密，则默认自动放弃。采购代理机构导入投标文件成功后进入评标流程。

4.3投标人使用生成电子加密投标文件的CA数字证书解密投标文件。

4.4招标响应文件解密完成后，开标系统公布投标人名称及其他内容。投标报价将在技术商务文件评审结束后公布。

4.5进入评标环节，由评审小组对解密成功的投标人进行资格审查。

4.6由评审小组对通过资格审查的投标人进行技术商务文件评审，公布技术商务文件得分情况。

投标人对技术商务文件得分有异议的，应通过不见面开标大厅系统进行异议，采购代理机构通过不见面开标大厅系统文字答复，投标人提出异议的时间截止至技术商务文件得分公布后5分钟。

4.7由评审小组对各投标人的报价文件进行评审。

4.8评审结束后，评审小组编写并签署评标报告，代理机构公布最终评审结果，宣布开标会议结束。

5.开标特别说明

⑴开标解密使用投标人上传的电子投标文件。

⑵因投标人原因（包括投标人自主选择的CA证书、电脑环境、网络等），造成其电子投标文件未解密的，或投标文件解密了，但投标文件无法识别、读取的，视为撤销其投标文件。

⑶投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。

特别说明：如遇“衢州市阳光交易服务平台”电子化开标或评标程序调整的，按调整后程序执行。

- （七）投标人资格审查

1.评审小组首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足采购文件的要求。评审小组对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格审查文件不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

2.投标人提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标人资格要求”的，评审小组将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标进行后续评标。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的招标活动的，相关投标人均作资格无效处理。

- （八）无效标条款

1.有下列情况之一的，对投标人作无效标处理。

⑴不具备采购文件规定资格要求；

⑵获取采购文件的投标人与参加开标投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

⑶在“资格审查文件”“技术商务文件”中出现投标报价的；

⑷采购文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

⑸提供虚假材料谋取中标的；

⑹投标报价超过招标预算价或最高限价的；

⑺资格审查文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

⑻投标人在投标报价计算或表达上有错误时，投标人不接受修正后报价的；

⑼明显不符合采购文件中主要技术规格、技术标准的（例如关于“▲”条款及特别说明的）；

⑽投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑾投标文件载明的招标项目完成期限超过了招标项目文件规定的期限；

⑿投标人有围标串标行为或明显串标嫌疑的；

⒀不同投标人的投标文件制作机器码或创建标识码一致的（投标文件制作机器码一致是指MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号、主板序列号全部一致或制作IP地址、上传IP地址等与此电脑相关的硬件标识号码中有一个一致）

⒁不符合法律法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

- （九）废标的情形

1.招标中，出现下列情形之一的，应予废标：

⑴符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足3家的；

⑵出现影响招标公正的违法、违规行为的；

⑶投标人的报价均超过了招标预算，采购人不能支付的；

⑷因重大变故，招标任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人；除招标任务取消情形外，应当重新组织招标。

- （十）评标程序

1.评审小组

⑴采购代理机构和采购人将根据招标货物或服务的特点依法组建评审小组，评审小组对采购文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

⑵在评标期间，若有需要投标人应派代表参加询标。

2.评标流程及内容

本项目具体的评标事务由评审小组负责，评标流程及内容如下：

⑴评标前准备

①由评标专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

②由评审小组组长召集所有评审小组成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉招标项目基本情况、项目技术规范和服务要求、合同主要条款、投标文件无效情形、评标办法、评标标准，以及其他与评标有关的内容。

⑵投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术、服务等实质性要求。

评审小组首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3.投标文件的澄清、说明或补正

⑴对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误内容的，评审小组将以书面形式（或通过“衢州市阳光交易服务平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

⑵投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“衢州市阳光交易服务平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.投标文件错误的修正

⑴投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- ①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- ②投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- ③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- ④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价需经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

⑵对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.评标

⑴评定原则：根据符合招标需求、质量和服务等要求，综合评标确定中标人。

⑵投标文件的澄清：在评标期间， 评审小组可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

⑶评标报告：评审小组完成评定后，向采购人提交经各评审小组成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

6.可中止电子交易活动的情形

招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响招标公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响招标公平、公正性的，应当重新招标。

7.保密

⑴公开开标后直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

⑵投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，都可能导致其投标被拒绝。

- （十一）定标

1.确定中标人。

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在衢州市阳光交易服务平台（https://qzygjy.com/）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

- （十二）法律责任

1.投标人有下列情形之一的，采购人及采购代理机构可上报有关行政部门，由行政部门作出相应处罚,列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

⑴提供虚假材料谋取中标的；

⑵采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

⑶与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

⑷向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

⑸在开标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

⑹拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

### （十三）合同授予及其他

1.签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标通知书一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标单位具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标单位放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2采购单位与中标单位应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

1.3中标单位拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

# 第三章  采购内容及要求

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 （台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无负压给水设备 |  | 1 |  |
|  | 水泵 | Q=80m3/h，H=60m， N=22KW（参考功率） | 3 | 立式多级不锈钢 |
|  | 稳流罐 | Φ1000*2000（参考尺寸） | 1 | 不锈钢304 |
|  | 气压罐 | 1.0MPa | 1 | 立式碳钢 |
|  | Y型过滤器 | DN200 | 1 | 含安装 |
|  | 不锈钢成套附件 | 管路磨砂、对夹式蝶阀（过流件不 锈钢304）、对夹式止回阀 、含软接，含进口，上翘式管路、整体底座、法兰、底座螺栓垫片等 | 1 | 成套基础、进出水：厂配 |
|  | 全变频控制柜 | 碳钢材质，厚度1.5mm， 柜体:1800*800*600（参考尺寸） | 1 | 两用一备、低压元件 、变频器（ 一对一） 、PLC及模拟量输入输出模块 、7寸彩色触摸屏、散热系统、照明系统、防潮防尘喷塑处理、落地设计、带手自动控制 、轮换运行、 超压保护、故障报警、故障记忆、缺水保护、 过压、欠压、过流、过载、缺项、短路、过热 、 自动能量优化功能 、小流量保护功能 、防水锤功能、防雷功能、云平台等 |
| 2 | 水质在线监测柜 | 环境温度、环境湿度、总氯、 浊度、PH值等 | 1 |  |

说明：▲1.投标时提供所投水泵生产厂家的省级及以上卫生部门颁发的在有效期内的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件编制在商务技术文件内，否则做符合性审查不通过处理。

- “清单”内如有未尽内容，如电气、自控所需元器件、动力电缆、控制电缆、通讯电缆(均必须用铜芯电缆)、套管、支架、仪表箱等相关必需配件由供应商自行考虑，足量提供。

- 供应商负责完成控制柜接地，如因电表漏保灵敏度过高产生的跳闸由供应商负责解决。

- 本项目将采购清单上的设备供货且就位安装即可，不含设备外的管阀供货安装。

- 供应商需负责采购清单中设备泵房内的电缆连接，以及负责提供控制柜与供电部门电表间的电缆。

- 二、技术参数及要求

## （一）供水机组整体要求

- 1.相关要求

- 1.1成套设备最大水量输送力（系统流量）和输送高度（系统扬程）必须满足所供用户的用水要求，设备与外部管网连接采用法兰连接，所投管道连接部件均应满足服务用户的设计水量、水压要求。同时成套设备内的管道、阀门、管件等所有涉水机械、器材、设备均应符合国家《生活饮用水卫生监督管理办法》的规定。

- 1.2设备应符合《钢制压力容器GB150》、《旋转电机定额和性能GB755》、《水泵流量的测定方法GB/T3214》、《电气控制设备GB/T3797》、《外壳防护等级GB4208》、《离心泵技术条件（I类）GB/T16907》、GB/T 13007《离心泵效率》、《流体输送用不锈钢焊接钢管GB/T12771》等相关国家规范要求。

- 1.3设备组成包括但不限于成套供水设备和辅配件，包括：水泵机组、控制柜、阀门、气压罐、防水锤系统、防雷模块、压力传感器、远程监控系统、过滤器、管道和进、出水总管及其它配件等，控制系统与水泵机组之间相关的动力、控制电缆和相关附件及安装所需的其它辅材、附件等。

### 2.水泵机组

- 2.1离心水泵：系统要求见清单，投标人需在投标文件中明确注明水泵品牌及型号。

- 2.2投标人所投水泵产品应通过节能认证；水泵效率符合现行标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值标准。

- 2.3材质及加工工艺：水泵腔体、叶轮、外筒等过水部件采用304不锈钢材质，轴采用食品级不锈钢304（国标）材质。水泵进、出水接口采用圆形法兰连接，水泵采用集装式机械密封；水泵叶轮采用激光一次性整体焊接,激光熔断焊接的方式。

- 2.4成套设备基座采用不低于热浸镀锌、304不锈钢、槽钢等防腐措施的材料，且必须符合国家相关标准。成套设备基座与水泵铸造基板物理隔离。成套设备使用的螺栓、螺钉和螺母等紧固件应采用不锈钢材质。

- 2.5水泵安装应符合现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的规定。

- 2.6轴承：选用精密轴承，滚动轴承的基本额定寿命不小于30000小时。采用斯凯孚、瓦房店、NSK或不低于以上品牌质量标准的品牌产品。

- 2.7应选型在水泵特性曲线的高效区，并提供所投标水泵的特性曲线，包括：流量、扬程、功率、效率、气蚀余量。

### 3.配套电机

- 3.1电机使用电压380V,50HZ,功率与水泵配套,转速与水泵配套。电机选用4级电机，转速不超过1500转/分。

- 3.2水泵电动机能效不低于现行标准《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》 GB18613-2012中IE3要求，优先选用能满足IE5标准的电机。电机外壳采取烤漆工艺，且需有中国能效标识标签。

- 3.3电动机绝缘等级F级，防护等级为IP55；电机应做减振处理；应有可靠的接地，应标注电机的旋转方向。

- 3.4变频器：应采用变频器与水泵一对一的变频配置，必须选用水泵专用变频器，具有符合水泵功能特性和保护功能。优先选用高效数字集成式变频水泵。外置变频器采用施耐德、西门子、ABB或不低于以上品牌质量标准的品牌产品。

### 4.机组管路及配件、气压罐

- 4.1控制系统（硬件部分）泵、气压罐、压力传感器、压力表、机械台座、阀门、管件应形成一个整体，在水泵制造商原厂预装测试、整套出厂。不接受非制造商的成套产品及贴牌产品。

- 4.2管路连接处宜采用先进的冷拔技术连接管路，尽可能的避免由于连接处的不平整所造成的对水力特性的影响，并对如何避免或降低对水力特性的影响作出相关说明。

- 4.3气压罐：采用隔膜式，材质选用304(国标)不锈钢，选用食品级橡胶，压力罐顶部设置压力表。压力表与气压罐体连接处使用紫铜缓冲管。气压罐应设置检修阀（球阀）。气压罐铭牌应注明：设计压力、容积、生产日期、制造许可证编号。气压罐与管道连接应设置检修不锈钢闸阀。设计工作压力要求为：工作压力在0.6MPa之内配置1.0MPa等级气压罐，工作压力在0.6~1.0MPa之内配置1.6MPa等级气压罐，工作压力在1.0-1.60MPa之内配置2.0MPa等级以上气压罐。

## （二）自控技术要求

### 1.一般要求

- 1.1应按现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB50055和《电气控制设备》GB/T 3797的有关规定执行。

- 1.2制造应符合国家现行标准的规定（GB/T3047.1）；系统参数设置应设置管理等级。在室内的设备不低于IP54。

- 1.3柜内所有元器件应选择知名的高质量产品，如：西门子、施耐德、ABB或不低于以上品牌质量标准的品牌产品。

- 1.4柜体具有很大的灵活性，可以靠墙或背靠背安装，钢板壁厚≥1.5㎜，标准底座钢板厚度≥2㎜。柜体内设有照明装置，并与柜门启闭装置联动，便于检修。柜体顶部加装吊环,柜门装设加强筋并配通用锁。

- 1.5柜内自带照明灯，且做到门开灯开，门关灯关。柜内留有备用插座。

- 1.6柜体内部辅助设备均应有永久固定的铭牌、电气线路原理图及接线图，其位置应清楚易见。电气接线和仪表（包括继电器）也应标有编号并与电气控制图上的编号相对应。

- 1.7柜体内接线，应采用低烟、无卤、耐潮、具有足够强度的绝缘多股阻燃或耐火软铜导线，其阻燃等级不低于B级。导线应无损伤，端头应采用压紧型的连接件。

- 1.8所有设备的机箱应有可锁的门，任何通风口或百叶窗都应有有效的滤尘装置，任何冷却风扇都有风扇故障报警触头，连接到相应的报警系统。

- 1.9电气间隙与爬电距离：设备中带电电路之间以及带电零部件或接地零部件的电气间隙应大于4mm，爬电距离应大于6mm。

- 1.10绝缘电组与介电强度：设备中带电回路之间及带电回路和地之间的绝缘电阻按标称电压应至少1000Ω/V。(至少是500V的测量工具)；介电强度应至少达到强度1000V。

- 1.11安全接地：设备的金属构体上应设置接地点，与接地点相连接的保护导线的截面，应与设备导体截面积相同，按30*4mm接地铜排以上配置。与接地点连接的导线必须是黄、绿双色线。不能明显表明的接地点，应在附近标注明显的接地符号。主接地点与设备任何有关的、因绝缘损坏可能带电的金属之间的电阻不应超过0.1Ω，连接接地线的螺钉和接线点不得作其他机械紧固用。接地应达到国家标准要求。如直接与建筑物接地体连接，应确保建筑物接地安全。

- 1.12在5.9m/s(0.6G)震动下可正常工作。抗电磁干扰性能符合IEC255-22标准规定。

- 1.13内部结构布置必须严格按系统图、国家标准及地方规范执行；内部接线应排列整齐、清晰和美观，绑扎成束或敷于专用塑料槽内卡在安装架上；配线应考虑足够的余量。元气件安装采用整体背板固定安装。

- 1.14中性线母排和接地母排的电流容量必须经过计算且足够大；箱内电器元件的上方标志该元件的文字符号，各电路的导线端头应标志相应的文字符号。所有的文字符号应与提供的线路图、系统图上的文字符号一致。所使用的图形和符号应符合相应的国家标准。

- 1.15柜门、盖、覆板必须与保护电路可靠连接；柜内保护导体颜色符合规定；支撑固定导体的绝缘子外表不得有裂纹或缺损；二次配线应使用铜芯绝缘硬线。其截面应不小于：电流回路2.5mm2，控制回路1.0mm2导线。各连接导线应具有防导线虚接的工艺措施。要求采用TN-S系统供电，PE、N线端子采用方铜端子。柜内的铜母线应有彩色分相标志，按下表规定布置。

### 2.泵房系统控制单元

- 主控柜指泵房内汇总多套二次供水系统的数据及信息，并对整体泵房内相关设备控制及视频汇总的总控制系统。主控制柜满足“一般要求”外，还需要满足下列要求：

- 2.1应有人机对话功能，采用液晶触摸屏并带机械开关，界面应汉化、图标明显、显示清晰、便于操作。

- 2.2可编程逻辑控制器应选用知名品牌产品，施耐德、ABB、西门子或不低于以上品牌质量标准的品牌产品。

- 2.3触摸屏应选用知名品牌产品，施耐德、ABB、西门子或不低于以上品牌质量标准的品牌产品，触摸屏尺寸不小于9-10.2寸，彩色TFT LCD显示，显示颜色1600万色。

- 2.4智能控制器应具备可编程逻辑控制和显示界面，并应能导入和显示水泵或机组数据或特性曲线，依据水泵特性曲线的高效区范围合理控制水泵运行，显示界面应为彩色显示，尺寸不得小于5.7寸。

- 2.5控制设备应具备Modbus RTU或TCPIP协议及标准物理接口（RS485/RJ45）。应具备以太网通讯方式，汇总和收集变频、配电相关数据：

- 2.6变频：水泵运行状态（开、停信号，故障报警信号、运行转速、能耗、运行时间）、整机运行能耗、进、出水总管压力、水池/箱状态（水位，超高水位报警，超低水位报警，溢水报警）

- 2.7配电：泵房总电耗、各分路供电电耗（分控柜）、照明供电电耗及其他备用供电回路总电耗。

- 2.8应具备以太网交换机，品牌为华为、MOXA品牌、思科或不低于以上品牌质量标准的品牌产品。

- 2.9应具备环境温度、环境湿度、总氯、浊度、PH值等信息数据采集。

- 2.10应具备泵房总进水电动阀控制及供电，当水淹报警时应关闭泵房总进水电动阀。

- 2.11电源输入，手自动状态信号输入，故障信号输入，远程控制电动蝶阀启动输入，远程控制电动蝶阀关闭输入。

- 2.12电动蝶阀关闭、开启、故障信号输出，手自动状态信号输出，故障信号输出。

- 2.13控制柜正面应显示电动蝶阀开启、关闭开关及开启、关闭指示灯，故障指示灯，声光报警指示。

- 2.14主控柜应具备PLC/RTU与服务器之间采用GPRS通信方式。应上传的数据有：水泵运行状态（开、停信号，故障报警信号、运行转速、能耗、运行时间）、整机运行能耗、进、出水总管压力、泵房总电耗、各分路供电电耗（分控柜）、照明供电电耗及其他备用供电回路总电耗、门禁状态信息、红外入侵信息、泵房总进水电动阀状态。

### 3.供水设备控制单元

3.1系统运行模式

- 3.1.1设备应具有手动、自动、远程操 作的启动、停止功能。

- 3.1.2设备工作泵出现故障时或主工作泵运行时间达到强制切换时间时，备用泵应能自动投入运行；实现交替备用。

- 3.1.3设备在正常供水情况下连续运行24h以上，各机械性部件功能正常，无影响正常运行的震动、杂音和异常现象。

- 3.1.4水泵运行时间过长保护功能，系统自动监测水泵运行过程；被强制运行的水泵超出水泵连续运行时间时，则发出报警或警告，并通过外部通讯实现远程监控与管理功能。远程控制状态下具有本地复位功能。远程起停水泵时，能保证恒压供水。

3.2控制功能

- 3.2.1定时循环功能：为保障水箱内储水水质卫生，设备应具有定时自动从水箱中去水并输送到用户管网中，促进水箱储水循环使用。保障在12小时内完成水箱内储水更换三次的要求。

- 3.2.2水质净化功能：为满足水源的水质，设备可配置活性炭及沙滤装置对水源进行净化处理的功能。

- 3.2.3水质消毒功能：泵房内可选择配备紫外消毒设备，达到水净化和消毒的作用。紫外消毒设备的开启状态和光照强度可在泵房中控平台读取，并上传至远程监控平台。

- 3.2.4供水流量估算控制功能：设备能通过水泵运行的当前情况依据全系统数据库及水泵数据曲线估算系统供水流量，并通过供给水量的多少来合理控制水泵的搭配台数和水泵运行转速的功能。

- 3.2.5瞬间停电后自动复位：设备运行过程中发生的电网因不稳定等其他因素造成的瞬时跳闸现象，设备能自动复位，确保设备正常自动运行的功能。

- 3.2.6防水锤功能：设备因工频或瞬时停电等因素导致的水锤波应具备削弱或消除能力。

- 3.2.7低压、爆管保护功能：设备应保证在运行过程中出现因用户管路爆管等原因造成的泄压时自动检测和保护性停机，并发出报警。待低压接触后设备应能自动投入运行的功能。

- 3.2.8变频装置报警自动复位功能：设备运行中发生变频报警故障时应能够自动复位(非手动),保证 设备自动投入运行。

- 3.2.9传感器异常保护功能：设备正常运行时，传感器出现异常，系统能够自动判断传感器工作状态，防止发生多泵同时运行导致的打爆用户管道。

- 3.2.10多重安全性密码保护功能：设备必须配有多重密码保护措施。即用户密码、操作者密码和管理密码。

- 3.2.11电机轴承监测功能：设备所配置的数字集成变频水泵应能具备检测电机轴承运行的情况，并根据轴承的运行状况，系统会提示轴承的更换或润滑维护工作，并能通过警告故障代码实现远 程监控与提示的功能。

- 3.2.12轻载情况下的效率优化功能：设备所配置的数字集成变频电机应具备在轻载状态下，仍能保持数字集成变频电机的高效率输出，以达到轻载运行时降低设备运行能耗的能力。

- 3.2.13系统应有无水自动停机保护，有水自动开机功能。水泵与电气控制柜匹配良好，无需专人职守，根据用户需水量自动控制。

## （三）仪器仪表技术要求

### 1.在线多参数水质检测柜

1.1测量方法

余氯/二氧化氯:三电极恒电位法

浊度:90 度散射法，EPA180.1;

pH:玻璃电极法;

ORP:铂电极直接测定法

温度:热敏电阻NTC 30K;

1.2测量范围

余氯:0~10 mg/L;

二氧化氯:0~5 mg/L;

浊度:0 ~100 NTU;

pH:0.00~14.00:

ORP:-1200 mV~+1200 mV;

温度:0℃~50℃

1.3检测限值

余氯/二氧化氯:0.01 mg/L;

浊度:0.0032 NTU;

1.4准确度

余氯:±1% 或±0.01 mg/L(取较大值);

二氧化氯:±1.5%或±0.01 mg/L(取较大值);

浊度:±2%或±0.01 NTU(取较大值);

(基于 25℃ 下的 Fommazin 一级标准液)

pH:±0.02(2~12 pH);

ORP :±20 mV;

温度:±0.4℃

1.5重复性

余氯:1%或 0.01 mg/L(取较大值);

二氧化氯:1.5%或0.01mg/L(取较大值);

浊度:1 % 或 0.006 NTU(取较大值)

(基于25℃下的 Formazin -级标准液)

pH :0.01;

ORP : 10 mV ;

温度:0.2℃。

三、商务要求

（一）技术、售后服务要求

1.供应商对所供产品提供不少于2年（以中标供应商投标文件中承诺时间为准）的质保期，自终验合格之日起计。

2.质保期内免费维护。质保期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；如在正常的施工或使用中，出现性能、质量达不到响应的指标要求，供应商须在接到采购人电话后，12小时内派技术人员到现场检测、维修、更换，直至修复。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

3.配套的控制软件要求供应商对软件终身主动实施免费升级。

4.采购人在施工和质保期内投入使用中出现产品技术性能和存在的质量问题，供应商应无偿负责处理。

5.质保期结束前，须由供应商和采购人进行一次全面检查，因产品本身存在的任何缺陷必须由供应商负责更换零部件。

6.质保期内，如因修复或更换导致货物短期停用的，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（二）质量保证

1.供应商保证所供产品是在原厂制造，所使用的原材料与投标文件中所阐述的相一致（包括产地、品牌、型号、内在品质等方面），并符合本采购文件要求。否则，供应商负违约责任，采购人可以要求退换产品，并要求赔偿经济损失。

2.供应商保证所供产品是在完善的质量保证体系下，根据国家质量要求，执行规范操作和检验规程下进行生产的。保证所供产品是严格按照技术规范检验出厂的，产品出厂检验记录和质量合格证书是完整的。

（三）备件供应

供应商对设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。须列出备件及易损件的清单。

（四）检验和维修设备及工具

1.须免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中注明。这些设备及工具不能在安装时使用。

2.所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

（五）培训

在设备试运行之前，供应商应免费负责采购单位相关技术人员的技术培训，培训为本地培训，培训的内容应能使采购单位技术人员掌握设备、设备的操作、维护、保养等有关技术。

（六）安装、调试和验收要求

1.安装、调试

1.1供应商有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

1.2现场安装须符合国家的相关条例，供应商须派有工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，采购人保留有变更人员的权力。

1.3设备试运行应在采购人有关人员的监督下进行。

2.到货验收

2.1在所供设备到达工地现场后，由采购人、供应商共同参与设备验收。

2.2在建设单位工地的临时存放场地由采购单位负责协调落实，但供应商应负责看管。

2.3设备达到工地后，供应商还须提供产品原产地出厂合格证，操作维护手册、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.竣工验收

3.1工程完成后，供应商须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏中标供应商将有责任修理或赔偿损失。

3.2验收合格条件：

（1）运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

（2）在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购单位的认可。

（3）所有合同中规定的货物和材料都已提交。

（4）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

（七）项目工期

具备进场条件之日起20日历天内完成供货、安装调试。

（八）付款方式

1.合同签订后15天内支付合同金额的30%作为预付款；

2.设备全部抵达施工现场调试完成后，支付合同金额的40%；

3.设备初验合格并试运行六个月后，支付合同金额的25%；

4.质保期满后采购人支付余款5%。

注：中标单位必须提供增值税专用发票。

- 四、其他要求

- 1.请投标人仔细阅读本招标文件，投标报价应涵盖涉及本项目的所有费用(报价应包括人工费、设备与材料费、机械使用费、第三方检测费用、施工用水用电、利润、保险费、税金及仓储、包装、运输、装卸、随机备品备件、标准附件、专用耗材、数据对接、系统集成、质保期内的运行维护、设备生产药剂、技术支持等、成品保护、验收、培训、技术指导、交付使用、差旅费、设备的安装、调试，质保、售后服务，还包括招标人现有在用设备的安装、联网、调试，及相关的电缆、网线等一切税费。)

- 2.供应商确保泵站的所有监控数据免费接入采购人的监控平台，不收取任何费用。

- 3.供应商必须对从业人员进行自身安全教育，供应商单位人员在从事采购单位项目工作中由于中标单位管理不善可能发生的安全事故责任均由中标单位承担。

注：中标人为代理商的，须在合同签订前提供制造商或生产商针对本项目所投产品的代理授权书原件及原厂服务质量承诺函，否则按自动放弃中标资格处理，采购单位有权拒绝与其签订采购合同。

- 第四章合同主要条款

（以最终签订合同为准）

采购单位全称:（简称甲方）

中标供应商全称:（简称乙方）

甲乙双方根据     年    月    日项目名称：                         （项目编号：        ）的采购结果，以及投标文件承诺、采购文件规定，结合《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购项目相关事项协商一致，签订本合同，并达成如下合同条款：

一、合同标的及总额、单价

1.供货清单详见附表，并满足采购文件第三章《采购内容及要求》。

2.合同含税总额：人民币（大写）     元整 （￥     ）。

3.合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、备品备件、装卸、保险以及乙方进行的安装、调试、辅材、试运行、验收、培训、第三方检测、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务、利润、税金、政策性文件规定等的全部含税费用。

二、供货周期、地点、交付数量及期限

1.完成期限：具备进场条件之日起20日历天内完成供货、安装调试。

2.交货地点：甲方指定的材料仓库和施工现场。

三、货物产地及标准

1.货物为（制造厂商名称）全新的（原装）产品。

2.标准（符合采购文件第三章 采购内容及要求），本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

四、技术文件

1.乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

2.上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作需要的所有内容。

3.甲方完全按照技术文件的指导进行的相关操作所引起的任何系统和/或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

4.乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5.所有乙方提供的技术文件的全部费用均已包含在合同货物价格中。

6.所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。到货后如发现乙方未提供齐全的有关文件，甲方可以推迟付款，直至乙方补齐为止。

五、知识产权及保密要求

1.乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物和/或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料等的使用权归甲方所有。未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

3.除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

六、包装、装卸和运输

1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括:箱（件）号、装运标志（唛头)、毛重(kg)、尺码（长×宽×高，用mm表示)、净重(kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及"勿近潮湿"、“小心轻放"、“此边向上等。

5.包装费、装卸费、运费已包含在合同价内。

6.包装、装卸和运输过程中发生的意外或交通事故均由乙方负责，并承担相应费用。

七、装运单证

1.采用铁路运输、船运或空运的以下单证原件在到货同时交给甲方，其单证副本（或复印件）则应在到货前三天交给甲方.

2.装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量。

3.制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份。

八、付款及质保

1.支付方式：

1.1合同签订后15天内支付合同金额的30%作为预付款；

1.2 设备全部抵达施工现场调试完成后，支付合同金额的40%；

1.3设备初验合格并试运行六个月后，支付合同金额的25%；

1.4质保期满后甲方支付余款5%。

2.质保期：本合同内所有产品质量保证期为  2  年（以中标供应商投标文件中承诺时间为准）。

九、产权与风险转移

1.乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

2.货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

3.因货物验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

4.产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

十、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的110%价值为货物投保一切险、为派往甲方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由乙方负责。

十一、检验与测试

1.甲方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款的技术规格将说明甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。甲方将及时以书面形式把进行检验和/或甲方测试代表的身份通知乙方。

2.检验和测试可以在乙方或其分包人的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在乙方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，甲方不应承担费用。

3.如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

4.甲方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在乙方或其分包人的驻地已通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

5.到货时，乙方必须附产品详细的技术资料，包括但不限于：送货单、产品合格证、检测报告等。

6.本“检验与测试”的有关条款不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十二、伴随服务

应甲方要求，乙方应提供下列服务的一项或各项，以及用户需求书规定的附加服务（如果有）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

1.测试与验收

1.1乙方必须在测试与验收前，向甲方提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行的测试与验收方案。

1.2乙方提供的货物不符合合同的质量要求，致使货物未达到甲方要求的设计性能，甲方可拒收货物或解除合同。

1.3如果乙方没有按以上要求，按甲方安排的时间进行有关工作，甲方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至乙方完成此时间段的工作。

2.培训

2.1乙方负责提供现场操作、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

2.2乙方负责对甲方受训人员进行操作培训、维修培训。

十三、合同转让与分包

1.本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，赔付合同总金额的5%违约金并追究乙方的违约责任。

十四、质量保证及售后服务

1.质量保证

1.2质保期内，须指定一名经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验的技术工程师专门负责本项目的售后服务工作。如须更换，须提前取得甲方的书面同意。

1.3在质保期内，在正常使用（非人为因素损坏）的情况下，乙方须负责免费修复或更换。且安装（或更换）的任何零配件、货物，必须是货物制造商原产的、全新的未使用或未经修复的，除非经甲方书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

1.4质保期内，如因修复或更换导致货物短期停用的，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则质保期重新计算。

1.5质保期结束前，须由乙方进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修复。在修复之后，乙方应将缺陷原因、修复内容、完成修复及恢复正常的时间和日期等报告给甲方，报告一式两份。

1.6乙方必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。质保期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；如在正常的施工或使用中，出现性能、质量达不到响应的指标要求，乙方须在接到甲方电话后，12小时内派技术人员到现场检测、维修、更换，直至修复。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供甲方使用。

1.7乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

1.8上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起的质量保证期内有效，在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。

1.9质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

1.10乙方提供的货物因质量引起的安全事故责任,由乙方负责并承担相应费用。

2.质量保证期后服务

2.1质保期满后，若货物出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于货物正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

2.2质保期满后，应甲方要求，乙方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与甲方签订定期维修保养合同。

十五、索赔

乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

1.乙方同意甲方退货，并将货物被拒收前甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

2.根据货物的疵劣和受损程度以及甲方因此遭受损失的金额，经甲乙双方商定，降低货物成交价格。

3.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的货物来更换有缺陷的货物，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。乙方收到索赔通知后10天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

十六、不可抗力

1.签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后，应尽快通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十七、违约责任

1.乙方按甲方的通知安排发货。乙方需在接到甲方供货通知后的20日历天内完成供货、安装调试。。逾期供货的，自逾期之日起，每日对乙方处以采购金额总价的 千分之五作为违约金。乙方逾期交付超过 7 日，甲方则有权要求退还货款，扣除合同总金额5%的违约保证金并提前终止合同。

2.乙方交付的货物品种、型号、规格、数量、质量标准不符合其投标文件承诺或采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物并拒付货款，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可终止执行合同并扣罚合同总额3%的违约金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.退换后货物仍存在质量问题的，甲方将扣除合同总金额5%的违约金并提前终止合同，同时有权据此向乙方进一步追偿相关经济损失。

4.如发现乙方违反招投标文件和合同的相关规定，或未能按照其投标文件响应的货物及服务质量执行的，乙方按3000元/次向甲方支付违约金，并向其发出整改通知书。乙方二次（含）以上未在规定时限内完成整改的，乙方应向甲方支付合同总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，甲方有权提前终止合同。此后三年内乙方不得参加甲方组织的招标活动。

5.质保期间，乙方应在合同规定的时间内，免费维修或更换有缺陷产品或部件；如在规定时间内没有弥补缺陷的，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，乙方连续三次未到场维护的，应先退缺陷产品费用并赔付合同总额10%的违约金。

6.甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合格货物的，应向乙方偿付该批次货物金额的1%作为违约金。

7.甲方逾期办理合同款项支付手续且无正当理由的，应按同期商业银行贷款（一年期）基准利率向乙方支付逾期付款金额的利息。但总额不超过合同金额的1%。由于乙方账户、发票、财政资金拨付不及时等原因导致不能按时支付相应款项的，甲方不承担逾期付款的违约责任。

十八、合同变更

1.乙方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案、及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

2.因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后30天内提出。

3.无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。

十九、合同解除和终止

1.合同自然终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2.合同因甲方便利而解除或终止。

2.1甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

2.2对乙方在收到终止通知后30天内已完成并准备装运的货物，甲方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，甲方可:（1）仅对部分货物按照原来合同价格和条款予以接受；或（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向乙方支付部分完成的货物和服务以及乙方以前已采购的材料和部件的费用。

3.违约违规终止合同

在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同:

3.1如果乙方未能在合同规定的期限内提供货物（参见本合同有关逾期交货的条款）;

3.2如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务;

3.3如果甲方认为乙方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、采购代理机构的招标、评标等行为。如果甲方根据本条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

4.因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同且不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

二十、争端的解决

1.凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

2.在协商和诉讼期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

二十一、合同生效

合同经双方授权代表签字并加盖公章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

二十二、其它

1.中标通知书、投标文件、采购文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

3.本合同一式陆份，双方各执叁份。

甲方（盖章):                                乙方（盖章）:

单位地址：                                  单位地址：

分管领导：

法定代表人或代理人（签字）：                法定代表人或代理人（签字）：

电话：                                      电话：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

经办人：

签订日期：    年   月   日                  签订日期：     年   月   日

- 第五章  评标办法

参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本办法。

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，确保项目质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不做任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰评标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

1.本项目评审小组共5人组成，由5名技术、经济类专家组成。

2.询标期间，投标人法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）委托人必须全程在线，负责解答有关事宜，确保评标顺利进行。

三、评标程序

1.评审小组先对通过资格审查的投标人技术商务文件进行评审；技术商务文件评审结束后即公布投标人技术商务得分情况；最后开报价文件，公布报价；对报价文件评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

2.若投标人投标报价超出采购预算价，作无效标处理，并不再向采购单位推荐。若所有投标人投标报价均超出采购预算，采购单位无法支付，本项目做流标处理。

四、评标办法

本次招标的评标办法采用百分制综合评分法。根据本项目采购文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，技术商务分为60分，报价分40分，对投标人的投标文件中的技术商务、报价等内容进行评分，最终得出该投标人的各项得分，最终综合得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人（如总分相同，则报价低者优先；如报价分也相同，则由采购单位现场抽签确定）。

报价分（40分）：

根据各投标人的有效投标报价，满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100（小数点后按四舍五入原则保留2位）。

技术商务分（60分）：

1.技术商务分的计算。

本次招标技术商务文件评分的评定由各评委成员按评分细则进行评审打分，每人一张评分计算表，并记名。投标文件各项评分内容由评审小组成员各自独立评分，如某张表的单个打分因素项目超过规定的分值范围，则该张评分表无效。各评审小组成员对各投标人的各项评分内容评分合计的算术平均值为各投标人技术商务文件得分（小数点后按四舍五入原则保留2位）。

技术商务细则

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人自2022年01月01日以来(以合同签订时间为准)完成过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。提供合同及验收通过的证明材料复印件编制在商务技术文件内，二者缺一不可，提供原件扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 | 3 |
| 2 | 体系认证 | 投标人具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最多得3分。注：投标文件中提供相关认证证书 原件扫描件加盖供应商公章，未提供不得分。 | 3 |
| 3 | 项目负责人 | 投标人拟派项目负责人具有人社部门颁发的给排水或机械设备或自动化控制高级职称的得2分，中级职称的得1分。 相关职称证书复印件和2025年02月-05月任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料注：投标文件中提供相关认证证书原件扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。 | 2 |
| 4 | 系统整体性能及配置 | - 根据投标产品系统的性能完善性、全面性、整体设计的可靠实用性及技术先进性进行评分0-3分。 | 3 |
|  |  | - 根据无负压成套设备的主要设备选型方案、配置产品品牌、材质、性能进行评议0-3分。 | 3 |
| - 5 | 投标产品相关证书 | - 投标人所投水泵的震动和噪音均为A级的得2分，其中1个为A级的得1分。注：提供具有资质认定的检验机构出具的检验报告原件扫描件并加盖公章，未提供不得分。 | 2 |
|  |  | 1.投标人所投产品具有节能认证证书的得1分。 注：提供有效期之内的认证证书原件扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 1 |
| - 6 | - 项目总体技术方案 | 在理解项目总体建设目标和需求的基础上，还有该项目的重难点分析（0-2分），根据投标人项目的总体技术方案进行打分（0-2分）。 | 4 |
| 7 | 质量保证 | 1.质量目标及控制措施的承诺，是否具有完善的生产、检测、测试（试验）手段（0-2分）； 2.安装调试的质量管理保障体系（人员、制度）和控制措施、手段和方法是否能确保质量目标的实现（0-2分）； 3.对安装调试过程中关键工序和关键部位质量控制手段、材料质量控制手段是否可靠（0-2分）。 | 6 |
| 8 | 安装、调试、验收的方案和措施 | 投标人结合本项目的实际情况，提供安装、调试、验收的方案和措施等情况进行打分： （1）设备安装、调试（0-2分）； （2）验收方案和措施（0-2分）； | 4 |
| 9 | 进度保证 措施 | 根据工程进度保证措施，包含项目工期安排（0-2分），工期进度的方案与措施（0-2分），根据完整性、合理性进行评分。 | 4 |
| 10 | 安全保障措施 | 据投标人提供的安全保障措施进行打分0-5分。 | 5 |
| 11 | 突发事件 应急方案 | 针对本项目应急预案及处理，包括所投产品在运行期间发生故障，备品备件供应及时性、应急响应时间、处理时间、应急预案等0-3分。 | 3 |
| 12 | 售后服务 | 提供售后服务措施和方案，包括售后服务保证措施（0-2分）、售后服务网点地理位置的远近及稳定程度（0-2分）、售后服务团队（0-2分）、维修响应时间（0-2分）、回访等（0-2分）。 | 10 |
|  |  | 在采购文件质保期2年的基础上，每增加1年的得1分，最高得3分。 注:提供承诺函，否则不得分。 | 3 |
| 13 | 备品备件及其他 | - 投标产品安装调试完毕后后期备品备件的配置情况及售后维修辅助材料、配件、备件的完整性、合理性，由评委进行评分0-2分。 | 2 |
| 14 | 合理化 建议 | 根据投标人针对本项目的合理化建议和改进措施是否准确、深刻进行打分（0-2分）。 | 2 |

- 五、定标办法

1.本次招标由评审小组推荐中标候选人，采购单位根据评审小组的推荐结果进行最终确认。

2.评审小组依据法律法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即技术商务分与报价分之和】由高到低进行排序，综合得分最高的投标人作为本项目的第一中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人现场抽签产生第一中标候选人）。

3.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

- 六、注意事项

评审时评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

- 七、投标人义务

投标人应随时接受评审小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。

第六章  应提交的有关格式范例

- 投标文件封面格式

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：（资格审查文件/技术商务文件/报价文件）

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月        日

后附法定代表人身份证复印件：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加               （项目名称）              （项目编号）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字或盖章）

授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

后附委托代理人身份证复印件：

- 符合参加采购活动应当具备的资格条件的承诺函

常山县清源建设有限公司：

我方参与          项目【采购编号：          】采购活动，郑重承诺：

1.符合《衢州市国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定：

⑴具有独立承担民事责任的能力；

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⑶具有履行合同所必需的设备、技术和售后保障等能力；

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸参加采购、招投标等活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿犯罪记录；

⑹具有法律法规和规范性文件规定的其他条件。

2.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：  年  月  日

- 投标人自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标办法”技术商务分评审内容。

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

投标声明书

致：常山县清源建设有限公司：

__________________________(投标人名称)系中华人民共和国合法企业，经营地址____________________。我______________(姓名)系____________________(投标人名称)为负责人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称：       ）（项目编号：        ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

4、我方的投标有效期自开标之日起90天内有效。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

6、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按采购文件及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

12、所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

投标人：

地  址：

电  话：

传  真：

投标人全称（盖章）：

日    期：  年  月  日

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表：       （签字或盖章）

日期：   年  月  日

偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 1、投标人承诺：对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均已汇总并填写在此表中，除偏离表列出的偏离外，承诺响应招标文件的全部要求。

- 2、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 3、本偏离表的负偏离情况应与技术参数评分项一致。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

开标一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价 | 大写（人民币）： （￥ ） |
| 二 | 项目负责人 |  |
| 备注 |  | 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输、备品备件、装卸、保险以及乙方进行的安装、调试、辅材、试运行、验收、培训、第三方检测、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障服务、利润、税金、政策性文件规定等的全部含税费用。 |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权人(签字或盖章)：

日 期：  年  月  日

- 投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 设备名称 | 规格参数 |  | 组件数量 | 成套数量 | 单价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注：1. 明细汇总后总计价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

2.按采购需求中的采购清单报价。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 采购活动现场确认声明书

常山县清源建设有限公司：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加常山县溪东碧水两湾乡村共富建设项目(EPCO)给水工程无负压供水设备采购项目（项目编号：QZLT-GK-2025015）招标活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响招标公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目招标活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守招标法律法规和现场纪律。

四、我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标人代表签名：                                        年   月   日

注：投标人在结束解密后30分钟内将填写完整且经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》扫描件发至经办人邮箱（邮箱地址：1440664516@qq.com）