金东区多湖街道示范型居家养老服务中心空调采购项目补充公告（二）

一、项目编号：ZJKJ-2025-07

二、采购组织类型：自行采购委托代理（非政府采购）

三、采购方式：竞争性磋商

- 四、因工程设备参数有变化以及资信及技术分内评分细则及分值范围有调整，故开标时间更改成磋商响应文件递交截止时间：2025年  6 月 30日14:30 时。

五、报名时间和开标地址不变。

六、后附工程设备参数及资信及技术分内评分细则及分值范围。

浙江科佳工程咨询有限公司

2025年6月23日

| 设备参数表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量(台) | 备注 |
| 1 | 室外机 | ▲制冷量：95.2kw，制热量：105kw，制冷功率：25.7kw，制热功率：25.85kw，风量：25000m³/h，噪音：66dB（A） | 1 |  |
| 2 |  | ▲制冷量：106kw，制热量：118kw，制冷功率：35.1kw，制热功率：34.51kw，风量：30000m³/h，噪音：68dB（A） | 1 |  |
| 3 | 四面出风室内机 | 制冷量：2.2kw，制热量：2.5kw，功率：28w，风量：790m³/h，噪音：30dB（A） | 2 |  |
| 4 |  | 制冷量：3.2kw，制热量：3.6kw，功率：40w，风量：790m³/h，噪音：30dB（A） | 2 |  |
| 5 |  | 制冷量：4.5kw，制热量：5.0kw，功率：50w，风量：900m³/h，噪音：37dB（A） | 1 |  |
| 6 |  | ▲制冷量：5.0kw，制热量：5.6kw，功率：50w，风量：840m³/h，噪音：37dB（A） | 1 |  |
| 7 |  | ▲制冷量：5.6kw，制热量：6.3kw，功率：60w，风量：840m³/h，噪音：37dB（A） | 1 |  |
| 8 |  | 制冷量：7.1kw，制热量：8.0kw，功率：60w，风量：1000m³/h，噪音：40dB（A） | 2 |  |
| 9 |  | ▲制冷量：8.0kw，制热量：9.0kw，功率：75w，风量：1050m³/h，噪音：42.5dB（A） | 2 |  |
| 10 |  | ▲制冷量：9.0kw，制热量：10.0kw，功率：75w，风量：1330m³/h，噪音：43dB（A） | 6 |  |
| 11 |  | ▲制冷量：10.0kw，制热量：11.2kw，功率：100w，风量：1400m³/h，噪音：43dB（A） | 4 |  |
| 12 |  | 制冷量：11.2kw，制热量：12.5kw，功率：100w，风量：1550m³/h，噪音：41dB（A） | 1 |  |
| 13 |  | 制冷量：12.5kw，制热量：14kw，功率：160w，风量：1730m³/h，噪音：44dB（A） | 2 |  |
| 14 |  | ▲制冷量：14kw，制热量：16kw，功率：160w，风量：1800m³/h，噪音：49dB（A） | 2 |  |
| 15 | 有线控制器 | 86线控 | 26 |  |
| 16 | 面板 | 四面出风面板 | 26 |  |
| 17 | 合计 |  |  |  |

- 资信及技术分（70分）

| 评价指标 | 子项 | 评分细则及分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 供应商综合实力 | 企业能力（5分） | 1. 所投设备的生产厂家具有有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001或GB/T28001）认证文件的，每项得1分，共3分。 2.所投设备的生产厂家具有四星级售后服务体系证书的，得1分。五星级售后服务体系证书的，得2分。 |
|  | 信用等级（3分） | 1. 供应商或所投设备的生产厂家获得《中国企业信用等级证书》的，A级得1分，AA级得2分，AAA级得3分 |
| 技术要求 | 技术指标和参数要求(15分) | - 均满足招标要求参数指标的得标准分10分； - 2.“▲”参数指标为重要参数内容，每优于/低于一项加/减1分，直至加/扣完为止； 3.其余参数每优于/低于一项加/减1分，直至扣完为止。 |
| 环保及节能 | 环保及节能（4分） | 1.投标产品具备有效的节字标志认证证书（CQC）的，得2分； 2.投标产品具备有效的中国环境标志认证证书（CEC）的。得2分； |
| 设备部件描述 | 设备部件描述（6分） | 1.根据压缩机的品牌、质量性能，技术应用情况评分，最高得分3分； 2.根据热交换器的质量性能、设计结构情况评分，最高得分3分； |
| 技术方案 | 技术方案（25分） | 详细描述本项目的总体架构、人员安排、工期响应、安全文明和质量控制等。有详细的构思方案等。最高得25分，酌情扣分。 |
| 质保期 | 承诺质保期期限（2分） | 承诺按招标文件规定质保期3年的，得2分。 |
| 售后服务 | 售后服务(8分) | 质保期内服务承诺，服务方案和措施科学有效，好的得4分，一般的根据投标实际酌情扣分。 |
|  |  | 根据供应商承诺质保期后的服务标准、收费等，好的得4分，一般的根据投标实际酌情扣分。 |
| 政策扶持 | 政策分（2分） | 投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属于“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，每符合一项得1分，最高可得2分；未提供相关证明材料的不得分。（提供相关证明材料和政策依据备查） |