**杭州市能源集团工程科技有限公司**

**城东新城单元SC080201-64地块(原JG0903-64地块)9班幼儿园安装项目全热交换器采购项目**

**询**

**价**

**文**

**件**

**询价人：杭州市能源集团工程科技有限公司**

**2025年7月3日**

**第一部分、询价公告**

**一、询价人：**杭州市能源集团工程科技有限公司

二、**项目名称**：城东新城单元SC080201-64地块(原JG0903-64地块)9班幼儿园安装项目全热交换器采购项目

**三、项目编号：**GKXJ202507002

四、**采购方式**：公开询价

五、**采购内容**：全热交换器的供货、包装、运输、保险、装卸、技术支持、验收、售后及质保服务。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标的物一览表** | | | | | |
| **序号** | **物资名称** | **型号规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 全热交换器 | 送风量1000CMPH/排风量800CMPH、余压160Pa、焓回收率夏季67%/冬季71%、功率0.48KW(单项）、风机效率不小于75%,全热交换器初效采用G4级板式过滤器、中效采用F8级袋式过滤器。 | 台 | 10 | 推荐品牌或厂家：环都拓普、广州同方瑞风、上海百瑞或相当于。（需提供或相当于的证明材料） |

**六、****报价要求：**

1、人民币报价。

2、报价包括货物费、包装运输费、运输保险费、装卸费、辅材费、质保费（含质保期内技术服务、所需的备品备件及专用工具）、售后服务费、技术支持费、企业管理费、利润、税金等一切费用，应价人须按报价函中的格式要求填写。

3、供应商开具增值税专票。

**七、供应商资格条件：**

1、具有独立承担民事责任能力的供应商；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目应价。（以开启当天询价人通过“天眼查”网站查询结果为准）；

3、不接受联合体应价。

**八、成交原则：**

1、采用最低总价（除税价）成交方式确定成交供应商。（除税价精确到小数点后两位）

2、如出现最低总价（除税价）一致的情况，则采取摇号方式确定中标供应商。

3、本货物最高含税总价限价为39830元，超过总价限价的应价文件都无效。

**九、商务要求：**

1、结算方式：固定单价包干，数量按实结算。

2、付款方式：设备全部发货后经现场验收合格后支付合同价的95%。剩余合同价的5%作为质量保证金，质保期内未发生质量问题的前提下期满后15个工作日内无息退还。

**十、服务要求：**

1、供货方式：一次性供货，接到需方供货通知后15日内将货物送至需方指定地点（杭州市上城区），具体交货时间以需方通知为准。

供方将货物送达需方指定地点安装调试完成并验收合格后完成交付，货物毁损、灭失等风险在货物交付之前由供方承担。

1. 质保期：合同有效期内所有货物到货验收合格之日起二年。
2. 服务期：合同签订之日起至质保期结束。
3. 供方配合设备调试、保障试运行验收合格。

**十一、报价文件：**

1、报价文件包括报价函、报价明细表、营业执照复印件、法人代表身份证复印件、法定代表人授权委托书及授权人身份证复印件（若报价代表为法人代表则无需提供）、或相当于的证明材料（如需）。报价函、报价明细表、法定代表人授权委托书按询价文件格式要求提供，以上资料及复印件均需加盖公章、严禁涂改，否则视为无效报价。

2、报价文件用文件袋密封包装，密封处应加盖单位公章，包装封面上应注明应价人名称、项目名称、项目编号及“在2025年7月9日16时之前不得启封”字样。未按要求包装导致询价人提前拆封的，后果由应价人负责。

3、报价文件份数：正本一份。

4、采购文件获取方式：供应商在浙江省政府采购网公告下方“游客”-点击“浏览采购文件”获取采购文件。

**十二、报价文件递交：**

1、截止时间：2025年7月9日16时

2、地点：杭州市滨江区聚园路290号杭州市能源集团工程科技有限公司成本管理部招投标中心。

3、未在规定时间内送到的询价文件不予接受。若快递方式递交的，则以快递送达时间为准。

4、快递单上备注项目名称。

**十三、错误修正**

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

评审小组对响应文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

（1）报价函总价与报价明细表合计金额不一致的，以报价函为准；但报价函存在明显单位、文字错误的，则澄清、说明、补正；

（2）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（3）除明显文字错误外，响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写有明显单位、文字错误的除外；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以合计金额为准，修改综合单价；

（5）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

（6）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7）对漏（缺）报项、多报项的处理：询价文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在响应总价中，但在评审时取有效响应供应商中该项最高报价计入报价评审。对多报及赠送项的价格，评审时不予核减，全部进入评审。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法由评审小组调整或修正响应文件的响应报价，修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

**十四、联系方式：**

**询价人名称：**杭州市能源集团工程科技有限公司

**地址：**杭州市滨江区聚园路290号

**联系人：**王羽蓉、黄宏伟

**联系电话：**13735482221、13666647396

**纪检监督电话：**0571-86029152

杭州市能源集团工程科技有限公司

日期：2025年7月3日

**第二部分、报价函**

客户：杭州市能源集团工程科技有限公司

收件人: 王羽蓉 日期: 年 月 日

发件人:

联系电话：

杭州市能源集团工程科技有限公司：

您好，现将关于 城东新城单元SC080201-64地块(原JG0903-64地块)9班幼儿园安装项目全热交换器采购 项目的询价回复予您，本次报价有效期为30天。如有不详之处请及时联系，服务内容详见询价公告采购内容。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 含税总价（元） |
| 城东新城单元SC080201-64地块(原JG0903-64地块)9班幼儿园安装项目全热交换器采购项目 | ¥ 元整  人民币（大写： 元整） |

本项目报价含税，税率 %

**报价单位（盖公章）：**

**日期： 年 月 日**

**报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **型号规格** | **单位** | **数量** | **品牌及型号** | **综合单价** | **小计** |
| 1 | 全热交换器 | 送风量1000 CMPH/排风量800 CMPH、余 压160 Pa、焓回收率夏季67%/冬季71%、功率0.48KW(单项）、风机效率不小于75%,全热交换器初效采用G4级板式过滤器、中效采用F8级袋式过滤器。 | 台 | 10 |  |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |

备注：报价包括货物费、包装运输费、运输保险费、装卸费、辅材费、质保费（含质保期内技术服务、所需的备品备件及专用工具）、售后服务费、技术支持费、企业管理费、利润、税金等一切费用。

**报价单位（盖公章）：**

**日期： 年 月 日**

**法定代表人授权委托书**

（询价人） ：

（报价人全称）法定代表人（法定代表人姓名）（身份证号）授权 （委托代理人姓名） （身份证号）为委托代理人，参加贵单位组织的（项目名称）、（项目编号） 的报价活动，并全权处理报价活动中的一切事宜。

报价人（盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

附：

委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

**附：委托代理人身份证复印件和法人代表身份证复印件（加盖公章）（若报价代表为法人代表，则提供法人代表身份证复印件，无需提供委托书和委托人身份证复印件）**