民安满园工程-电梯设备采购及安装项目

资

格

预

审

文

件

公开招标（ √ ）

民安满园工程-电梯设备采购及安装项目资格预审文件

邀请招标(      )

招标人名称：民安村二期新村点业主委员会（盖章）

招标代理机构: 浙江博宏工程管理咨询有限公司 (盖章)

编制日期:   2025 年6月18日

目     录

第一章  资格预审公告	3

第二章  申请人须知	5

申请人须知前附表	5

1.  总则	7

2.  资格预审文件	8

3.  资格预审申请文件的编制	9

4.  资格预审申请文件的递交	10

5．资格预审申请文件的审查	10

6.  通知和确认	10

7.  申请人的资格改变	11

8.  纪律与监督	11

9.  需要补充的其他内容	11

第三章 资格审查办法(有限数量制)	12

第四章  采购需求	13

第五章 资格预审申请文件	17

格  式	17

目    录	19

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书	21

三、申请人基本情况表	23

四、近年财务状况表	24

五、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、	25

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录	25

六、技术负责人简历表	26

七、申请人本次授权品牌历年来在桐乡区域小区高层电梯业绩一览表	27

八、申请人认为需要提交的其他资料	28

# 第一章  资格预审公告

民安满园工程-电梯设备采购及安装项目

招标资格预审公告

浙江博宏工程管理咨询有限公司受民安村二期新村点业主委员会委托，就民安满园-电梯设备采购及安装项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来提出资格预审申请：

一、项目编号：ZJBH2025017

二、项目名称：民安满园-电梯设备采购及安装项目

三、招标方式：公开招标

四、招标项目概况：

民安满园工程总建筑面积约270935.70m2（包括70幢排屋和4幢高层），排屋为框架剪力墙结构、地下1层、地上4层，檐高11.5m；高层为剪力墙结构、地下1层、地上17层，檐高53.9m；本次招标范围为高层28部电梯的采购及安装。

本项目的预算金额约为756万元。

供货期：配合总包，提供最短的工期；接招标人或监理单位供货通知后，交货周期不超过60日历天，安装周期不超过90日历天，安装完毕且符合验收条件后15日历天内取得特种设备验收合格证。

质量要求：符合国家电梯设备标准要求。

五、合格申请人的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（四）本次招标要求申请人为合格的电梯设备制造商或代理商，具体如下：①制造商须具备中华人民共和国特种设备制造许可证或具备省级及以上市场监管部门颁发的制造单位许可（2019年6月1日以后取得资质或换证的）：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）。②代理商参加投标的，代理商须具备合格制造商针对本项目的授权书（出具时间为公告发布之后），一个制造商仅能委托一个代理商参加投标；③申请人须提供安装，安装单位须具备质量技术监督部门颁发的特种设备安装改造维修许可证（电梯安装、维修）（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的安装修理单位许可（2019年6月1日以后取得资质或换证的）：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）。

（五）技术负责人须具备(机电类)工程师及以上职称。

（六）本项目不接受联合体资格预审。

六、资格预审方法：本次资格预审采用 有限数量制。

七、本项目不进行现场报名。凡有意参加投标者，请自行下载资格预审文件。

八、资格预审标申请文件递交截止时间：2025年7月11日9时00分

- 资格预审申请文件递交地点：桐乡市发展大道1087号巨匠创业园26号四楼（浙江博宏工程管理咨询有限公司桐乡分公司招标代理部）

十、发布公告的媒介：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

十一、联系方式

1、采购代理机构名称：浙江博宏工程管理咨询有限公司

联系人：张女士 联系电话：0573-88039898、13819305025

地点：桐乡市发展大道1087号巨匠创业园26号楼4楼

2、采购人名称：民安村二期新村点业主委员会

联系人：杨先生 联系电话：18268397079

地点：桐乡市梧桐街道民安村

# 第二章  申请人须知

申请人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：民安村二期新村点业主委员会 地址：桐乡市梧桐街道民安村 联系人：杨先生 电话：18268397079 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江博宏工程管理咨询有限公司 地址：桐乡经济开发区发展大道1087号（巨匠创业园26号楼四楼） 联系人：张女士 电话：0573-88039898 13819305025（市府网656025） 传真：0573-88090077 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 民安满园工程-电梯设备采购及安装项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 桐乡市梧桐街道民安村 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹解决 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 28部电梯的采购及安装 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 配合总包，提供最短的工期；接招标人或监理单位供货通知后，交货周期不超过60日历天，安装周期不超过90日历天，安装完毕且符合验收条件后15日历天内取得特种设备验收合格证 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家电梯设备标准要求 |
| 1.4.1 | 申请人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：申请人为合格的电梯设备制造商或代理商，具体如下：①制造商须具备中华人民共和国特种设备制造许可证或具备省级及以上市场监管部门颁发的制造单位许可（2019年6月1日以后取得资质或换证的）：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）。②代理商参加投标的，代理商须具备合格制造商针对本项目的授权书（出具时间为公告发出后），一个制造商仅能委托一个代理商参加投标；③申请人须提供安装，安装单位须具备质量技术监督部门颁发的特种设备安装改造维修许可证（电梯安装、维修）（有效期内）或具备省级及以上市场监管部门颁发的安装修理单位许可（2019年6月1日以后取得资质或换证的）：电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）。 项目负责人资格：须具备(机电类)工程师及以上职称 财务要求：近三年（2022年、2023年、2024年）无亏损及欠漏税 信誉要求：无 业绩要求：无 其他要求： 1、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体资格预审申请 | 不接受 |
| 2.2.1 | 申请人要求澄清资格预审文件的截止时间 | 在递交资格预审申请文件4天前向“代理机构”以电子邮件方式提出，逾期视为无疑问。（电子邮箱470566972@qq.com） |
| 2.2.2 | 招标人澄清资格预审文件的截止时间 | 在递交资格预审申请文件3天前（以发出日期为准） |
| 2.2.3 | 申请人确认收到资格预审文件澄清的时间 | 以招标人收到申请人的回执或签字确认时间为准 |
| 2.3.1 | 招标人修改资格预审文件的截止时间 | 申请截止时间三天前 |
| 2.3.2 | 申请人确认收到资格预审文件修改的时间 | 以招标人收到申请人的回执或签字确认时间为准 |
| 3.2.4 | 近年财务状况的年份要求 | 2022年、2023年、2024年 |
| 3.3.1 | 签字或盖章要求 | 按申请文件第四章提供的资格预审申请文件格式要求签字、盖章。 |
| 3.3.2 | 资格预审申请文件份数 | 壹 正 贰 副 |
| 3.3.3 | 资格预审申请文件的装订要求 | 必须采用不可拆卸的装订，不得采用活页夹，并统一编制页码，并在目录对应注明。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人： 民安满园工程-电梯设备采购及安装项目 资格预审申请文件 申请人： |
| 4.2.1 | 申请截止时间 | 2025年7月11日9时00分 |
| 4.2.2 | 递交资格预审申请文件的地点 | 地点：桐乡市梧桐街道发展大道1087号巨匠创业园26号四楼（浙江博宏工程管理咨询有限公司桐乡分公司招标代理部）。 逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。 |
| 4.2.3 | 是否退还资格预审申请文件 | 不予退还 |
| 5.1.2 | 审查委员会人数 | 业委会全体人员 |
| 5.2 | 资格审查方法 | 有限数量制（拟入围投标单位共五家），详见资格预审文件第三章 |
| 6.1 | 资格预审结果的通知时间 | 在申请截止时间后三天内 |
| 6.3 | 资格预审结果的确认时间 | 在收到投标邀请书一天内 |
| 7 | 其他要求 | 电梯安装完毕后，及时做好电梯轿厢成品木饰保护（用于施工阶段与房屋装修阶段的轿厢成品保护） |
| 8 | 招标代理费 | 本项目招标代理费为28000元。中标人以电汇或转账方式汇入代理公司账户，各投标人在报价中自行考虑（收款单位：浙江博宏工程管理咨询有限公司桐乡分公司； 开户银行：中国建设银行桐乡支行；银行账号：33001637227053005286） |

1.  总则

1.1 项目概况

1.1.1 参照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣承担本标段的申请人提出资格预审申请。

1.1.2  本招标项目招标人：见申请人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见申请人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见申请人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见申请人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见申请人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见申请人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见申请人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见申请人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见申请人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见申请人须知前附表。

1.4 申请人资格要求

1.4.1 申请人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见申请人须知前附表；

（2）财务要求：见申请人须知前附表；

（3）业绩要求：见申请人须知前附表；

（4）信誉要求：见申请人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见申请人须知前附表；

（6）其他要求：见申请人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体申请资格预审

1.4.3  申请人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 语言文字

除专用术语外，来往文件均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.6 费用承担

申请人准备和参加资格预审发生的费用自理。

2.  资格预审文件

2.1 资格预审文件的组成

2.1.1  本次资格预审文件包括资格预审公告、申请人须知、资格审查办法、采购需求、资格预审申请文件格式，以及根据本章第 2.2 款对资格预审文件的澄清和第 2.3 款对资格预审文件的修改。

2.1.2  当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 资格预审文件的澄清

2.2.1  申请人应仔细阅读和检查资格预审文件的全部内容。如有疑问，应在申请人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求招标人对资格预审文件进行澄清。

2.2.2  招标人应在申请人须知前附表规定的时间前，以书面形式将澄清内容发给所有购买资格预审文件的申请人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3  申请人收到澄清后，应在申请人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 资格预审文件的修改

2.3.1  在申请人须知前附表规定的时间前，招标人可以书面形式通知申请人修改资格预审文件。在申请人须知前附表规定的时间后修改资格预审文件的，招标人应相应顺延申请截止时间。

2.3.2  申请人收到修改的内容后，应在申请人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.  资格预审申请文件的编制

3.1 资格预审申请文件的组成

3.1.1  资格预审申请文件应包括下列内容：

（1）资格预审报价一览表；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）申请人基本情况表；

（4）近年财务状况表；

（5）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录；

（6）技术负责人简历表；

（7）制造商或供应商历年来该品牌电梯在桐乡高层住宅的销售业绩一览表；

（8）申请人认为需要提交的其他材料。

3.2 资格预审申请文件的编制要求

3.2.1  资格预审申请文件应按第五章“资格预审申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，并作为资格预审申请文件的组成部分。

3.2.2  法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署。

3.2.3  “申请人基本情况表”后应附申请人营业执照副本、资质证书副本、如是代理商还须提供制造商针对本项目出具的唯一产品授权委托书、企业2022年1月1日至今获得的荣誉奖项证书等能体现企业综合实力的材料复印件。

3.2.4 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件（若未经审计，可由企业自行编制提供以上报表），具体年份要求见申请人须知前附表。

3.2.5“技术负责人简历表”后应附职称证书、身份证（有效期内）等材料复印件。

3.3 资格预审申请文件的装订、签字

3.3.1 申请人应按本章第 3.1 款和第3.2款的要求，编制完整的资格预审申请文件，用不褪色的材料书写或打印，并由申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。资格预审申请文件中的任何改动之处应加盖单位公章或由申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见申请人须知前附表。

3.3.2  资格预审申请文件份数见申请人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。

3.3.3  资格预审申请文件正本与副本应分别装订成册，并编制目录与页码，具体装订要求见申请人须知前附表。

4.  资格预审申请文件的递交

4.1 资格预审申请文件的密封和标识

4.1.1  资格预审申请文件正本和副本一起装袋密封，并在封套的封口处加盖申请人单位章，封套还应写明的其他内容见申请人须知前附表。

4.1.2   未按本章第 4.1.1 项要求密封和加写标记的资格预审申请文件，招标人不予受理。

4.2 资格预审申请文件的递交

4.2.1  申请截止时间：见申请人须知前附表。

4.2.2  申请人递交资格预审申请文件的地点：见申请人须知前附表。

4.2.3  除申请人须知前附表另有规定的外，申请人所递交的资格预审申请文件不予退还。

4.2.4  逾期送达或者未送达指定地点的资格预审申请文件，招标人不予受理。

5．资格预审申请文件的审查

5.1 审查委员会

5.1.1 资格预审申请文件由招标人组建的审查委员会负责审查。

5.1.2  审查委员会人数：见申请人须知前附表。

5.2 资格审查

审查委员会根据申请人须知前附表规定的方法和第三章“资格审查办法”中规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。没有规定的方法和标准不得作为审查依据。

6.  通知和确认

6.1 通知

招标人在申请人须知前附表规定的时间内以书面形式将资格预审结果通知申请人，并向通过资格预审的申请人发出投标邀请书。

6.2 解释

应申请人书面要求，招标人应对资格预审结果作出解释，但不保证申请人对解释内容满意。

6.3 确认

通过资格预审的申请人收到投标邀请书后，应在申请人须知前附表规定的时间内以书面形式明确表示是否参加投标。在申请人须知前附表规定时间内未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的，不得再参加投标。因此造成潜在申请人数量不足 3个的，招标人重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

7.  申请人的资格改变

通过资格预审的申请人组织机构、财务能力、信誉情况等资格条件发生变化，使其不再实质上满足第三章“资格审查办法”规定标准的，其投标不被接受。

8.  纪律与监督

8.1 严禁贿赂

严禁申请人向招标人、审查委员会成员和与审查活动有关的其他工作人员行贿。在资格预审期间，不得邀请招标人、审查委员会成员以及与审查活动有关的其他工作人员到申请人单位参观考察，或出席申请人主办、赞助的任何活动。

8.2 不得干扰资格审查工作

申请人不得以任何方式干扰、影响资格预审的审查工作，否则将导致其不能通过资格预审。

8.3 保密

招标人、审查委员会成员，以及与审查活动有关的其他工作人员应对资格预审申请文件的审查、比较进行保密，不得在资格预审结果公布前透露资格预审结果，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。

8.4 投诉

申请人和其他利害关系人认为本次资格预审活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：     /      。

# 第三章 资格审查办法(有限数量制)

一、由业主委员会全体人员根据资格预审文件要求，审核申请人的资格条件，是否符合。

二、确定申请人的资格要求符合后，再根据申请人的电梯品牌、桐乡区域范围内高层住宅电梯占有率、投标产品制造商2022年以来的电梯年度主营业务收入、申请人的报价等资格预审文件的内容，由业委会全体人员投票表决，根据得票数量由高到低选取五家申请人。

三、被选取的五家入围申请人，由代理机构向其发出投标邀请书。

# 第四章  采购需求

一、技术要求：

| 1、电梯基本参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货物分类 |  | 有机房客梯兼无障碍 |
| 额定载重量 |  | 1000kg |
| 数 量 |  | 28台 |
| 速度m/s |  | 1.75m/s |
| 层/站/门 |  | 18层18站18门（含地下室1层） |
| 提升高度（m） |  | 64.75m（地下一层至机房层顶）（具体以施工图为准） |
| 井道尺寸(mm) (宽*深) |  | 2200*2200 |
| 门洞尺寸(mm) (宽*高) |  | 1200*2400 |
| 轿厢尺寸(mm) |  | 1600mm*1500mm*2600mm |
| 底坑深度(mm) |  | 1500 |
| 机房位置 |  | 井道上部 |
| 开门方式 |  | 中分式 |
| 开门尺寸（mm） (宽*高) |  | 1000*2300 |
| 轿厢壁 |  | 全发纹不锈钢，不锈钢厚度不得低于1.2mm |
| 轿厢门、厅门（含门套） |  | 全发纹不锈钢，不锈钢厚度不得低于1.2mm |
| 操纵箱面板 |  | 全发纹不锈钢，不锈钢厚度不得低于1.2mm |
| 地板 |  | 大理石（品种由甲方选定） |
| 地坎 |  | 铝合金 |
| 轿厢门、厅门踏板 |  | 轿厢门发纹不锈钢、厅门踏板铝合金 |
| 护脚板 |  | 全发纹不锈钢，不锈钢厚度不得低于1.2mm |
| 其 他 |  | 1、机房各电梯跨接电缆由电梯中标方负责连接并能正常使用，达到功能验收要求； 2、机房内钢梯、栏杆（采用304不锈钢）由电梯中标方负责安装，并符合验收要求； 3、电梯轿厢内设专用有线电话，并在首层设供消防队队员使用的专用操作按钮；五方通话功能由电梯中标方负责安装并连通至消控室内，线缆长度由投标人根据招标人提供的图纸并自行踏勘现场后计算确定，保证五方通话信号良好。 4、电梯物联网功能：电梯依托物联网平台，通过大数据、云技术自动收集电梯数据并进行分析，实现对电梯的实时有效的监测及维护。 |
| 免费维保时间 |  | 2年 |
| 备 注 |  | 1、本工程所选设备、材料必须满足于产品相关的国家标准； 2、轿厢面积按国家标准计算。 |
| 2、客梯性能要求 |  |  |
| 1、电梯采用节能环保型稀土永磁同步无齿轮主机； 2、操纵器采用不锈钢面板，微动LED背光不锈钢开关按钮，显示至少采用单色液晶屏显示，能中文显示“驻停、超载、保养”等状态； 3、门厅楼层显示器与按钮幢在同一标准板上，采用单色液晶屏显示，机械式按钮。投标人需提供2种彩色样本并结合图文说明供招标人选择。 4、起、制动运行60000次中发生失效（故障）的次数不得多于2次，每增加1次失效（故障），则投标人无偿为招标人延长六个月的免费保修，以此类推。 5、电梯平层精确达≤5mm； 6、门机为VVVF控制； 7、驱动系统为VVVF变频驱动，变频器开关频率不小于10KHz； 8、电梯震动加速度应符合国家标准规定； 9、控制系统采用32位或以上微电脑控制； 10、门保护采用光幕保护； 11、有/无司机操作可选； 12、门厅每台、每层一个操作盘，发纹不锈钢，楼层指示数字与按钮一体； 13、每台电梯都需安装风扇； 14、轿厢内安装6.4吋液晶显示屏，分辨率800*600，电源电压AC100-240V~50/60HZ，亮度400，工作环境温度/湿度：-20~70°/<90%,显示电梯基本参数、到达楼层的对应数字； 15、五方通话采用有线安装，由电梯中标方负责安装并连通至消控室内，线缆长度由投标人根据招标人提供的图纸并自行踏勘现场后计算确定，保证五方通话信号良好； 16、无障碍电梯的各项要求符合图集《建筑无障碍设计》（12J96）及《无障碍设计规范》GB50763-2012的要求。 |  |  |
| 3、客梯功能要求 |  |  |
| 功能名称 | 功能描述 |  |
| 集选控制 | 无司机集选控制操作。 |  |
| 电梯变频驱动(VVVF) | 精确调整电动机转速，令电梯启动、运行、停止时的速度曲线平稳、圆滑，获得良好的舒适感。 |  |
| 门机变频驱动(VVVF) | 精确调整电动机转速，使门机的开启、关闭更轻柔灵敏。 |  |
| 光幕保护 | 在轿厢门两侧安装光幕。在开门过程中，任何一个光束被遮挡，被碰撞，门会立刻停止关闭，并反向开门。 |  |
| 超载报警 | 轿厢超载时，电梯保持开门不运行并且轿内蜂鸣器鸣响。 |  |
| 安全停靠 | 电梯在层与层之间发生故障而未能自动排除，控制器自动进行安全检测，若符合启动要求，电梯以低速就近停层开门。 |  |
| 报警铃 | 在紧急情况下可以通过按动轿厢内报警按钮，轿厢顶上的电铃鸣响。 |  |
| 应急照明 | 停电时，自动打开轿内应急照明。 |  |
| 轿厢风扇、照明 自动关闭 | 在规定的时间内没有召唤和指令，轿厢内风扇和照明自动关闭以节约能源。 |  |
| 满载直驶 | 当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。 |  |
| 自动返回基站 | 在预定时间内如果没有召唤或指令，轿厢将自动返回基站，关门待机。 |  |
| 防捣乱保护 | 为避免空梯运行，电脑系统通过对载重量进行逻辑判断，把不正常的指令取消。 |  |
| 超速保护 | 当轿厢下行速度超过规定值时，限速器带动安全钳动作，轿厢夹停在导轨上，保护乘客安全。 |  |
| 防止失速 内部计数器保护 | 由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。 |  |
| 开门保持时间 自动调节 | 根据层站召唤或轿厢内指令自动调整开门保持时间。 |  |
| 上电再平层 | 由于停电或电源故障引起轿厢停在两层之间，当电源恢复后轿厢将运行到平层位置。 |  |
| 自动再平层 | 自动调整轿厢平层准确性。 |  |
| 五方通话 | 通过对讲机，可实现轿内、轿顶、底坑与机房、机房值班室人员之间的有线通话。 |  |
| 检修操作 | 当进入检修状态时，轿厢以检修速度点动运行。 |  |
| 即时关门 | 电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。 |  |
| 本层再开门 | 关门过程中，按本层站召唤按钮，电梯重新开门。 |  |
| 停层开门 | 电梯减速平层，直到完全停稳后电梯自动开门。 |  |
| 重复关门 | 若关门受阻，电梯能重复关门动作。 |  |
| 轿厢到站钟 | 设置在轿厢顶部，当电梯到达停靠楼层时，将发出清脆的铃声提示乘客已到站。 |  |
| 启动保护控制 | 电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。 |  |
| 紧急电动运行 | 当进入紧急电动状态时，轿厢以检修速度点动运行。 |  |
| 自诊断运行 | 电梯发生故障停在层楼之间，控制器先做诊断检测，然后运行至平层位置。 |  |
| 故障自诊断 | 控制器可记录最新的故障，以便快速排除，恢复电梯运行。 |  |
| 远程关闭 | 通过钥匙开关，电梯可以被召唤到基站（服务完成后），并自动退出服务。 |  |
| 火灾返回 | 系统接收到火警信号后，将取消所有的召唤信号，驱动电梯直接返回指定的避难层，使乘客安全撤离现场。 |  |
| 轿内及层门 微动指令按钮 | 轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按纽采用新型微动型按钮。 |  |
| 警 铃 | 紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，轿厢顶上的电铃会鸣响。 |  |
| 轿内层楼、方向 指示 | 轿内显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |  |
| 层站层楼、方向 指示 | 层站显示电梯所在层楼及当前运行方向。 |  |
| 上下越层及上下极限保护装置 | 该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。 |  |
| 超速保护装置 | 当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。 |  |
| 上行超速保护 | 当电梯上行速度超过额定的1.2倍，系统自动将电梯减速或制停。 |  |
| 物联网功能 | 电梯依托物联网平台，通过大数据、云技术自动收集电梯数据并进行分析，实现对电梯的实时有效的监测及维护。 |  |

二、付款方式：

1、卖方接到中标通知书后，在签订合同前向业主指定账户提交人民币壹拾万元整(￥100000元)履约保证金，履约担保的形式：转账(网银或电汇)。

2、签订合同后7天内，买方向卖方支付合同总价的10%；

3、出货前一个月，买方向卖方支付合同总价的10%；

4、货到工地7天内，买方向卖方支付合同总价的10%；

5、电梯安装调试完毕，经相关部门验收合格后7天内，买方向卖方支付合同总价的20%，同时退还履约保证金（无息）；

6、余款在质保期满3年后7天内，买方向卖方一次性付清。

# 第五章 资格预审申请文件

# 格  式

正本/副本

（项目名称）施工招标

资格预审申请文件

申请人：                               （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年      月      日

目    录

一、资格预审报价一览表

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、申请人基本情况表

四、近年财务状况表

五、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录

六、项目负责人简历表

七、制造商或供应商历年来该品牌电梯在桐乡高层住宅的销售业绩一览表

八、申请人认为需要提交的其他资料

一、资格预审报价一览表

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单价 （元/台） | 合计（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房客梯兼无障碍 [18层18站18门（含地下室1层）] | 28 |  |  |  |
| 总报价：大写 ： （￥： ） |  |  |  |  |  |

注：1、资格预审报价一览表格式不得自行改动；

2、资格预审报价已包括采购需求所明确的货款、安装费（含预埋件、各项配套设施及电梯轿厢成品木饰保护）、增值税等税费、国内运杂费（包括到工地的卸车、就位费等）、保险费、调试费、培训费、设备检测试验费、水电费、垃圾清理外运费，配合总包的必要工作以及其它一切不可预见和实际所需的一切其他费用等。

投  标  人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：     年    月    日

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：               性别：         年龄：         职务：

系                   （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人：               （盖单位公章）

年         月         日

本处提供法定代表人身份证复印件

（二）、授权委托书

本人           （姓名）系           （申请人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改

（项目名称）施工招标资格预审申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

申请人：                            （盖单位公章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

年         月        日

本处提供委托代理人身份证复印件

三、申请人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、近年财务状况表

五、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录

六、技术负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 在本合同工程中担任职务 |  |
| 毕业院校 | 年 月毕业于 学校 专业， 学制 年。 |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月—年 月 |  | 承担过施工的 工程项目名称 |  |  | 担任职务 | 备注 |

## 七、制造商或供应商历年来该品牌电梯在桐乡高层住宅的销售业绩一览表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称或小区名称 | 层/站/门 | 数量（台） | 合同签 订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：后附电梯销售合同扫描件或复印件。

特别提醒：本表对申请人资格预审的至关重要，请申请人审慎对待。

申请人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　 月　  日

## 八、申请人认为需要提交的其他资料