**关于浙江山城水都冬虫夏草有限公司冬虫夏草项目（一期）弱电工程的更正公告**

尊敬的各位投标人：

本项标的：浙江山城水都冬虫夏草有限公司冬虫夏草项目（一期）弱电工程（招标文件编号：ZBDY-DCXC25060013）。为了避免品牌方控制销售渠道产生的不合理议价，对如下两点招标内容进行修定：

1、视频监控系统、门禁系统、人行车辆道闸系统增加大华、宇视科技、华为品牌，选用大华、宇视科技、华为品牌设备时，需要增加服务器及对应的平台管理软件。服务器及平台管理软件请自行在报价中增加；

2、防火墙

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 原技术参数 | 原推荐品牌 | 修改后技术参数 | 修改后推荐品牌 |
| 防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量：40G，应用层吞吐量：25G，防病毒吞吐量：4G，IPS吞吐量：3.5G，全威胁吞吐量：2G，并发连接数：420万，HTTP新建连接数：19万，IPSec VPN 最大接入数：6000，IPSec VPN吞吐量：1.5G。硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：128G SSD+480G SSD，电源：冗余电源，接口：≥12千兆电口，≥6万兆光口SFP+。功能描述：深信服下一代防火墙以保障用户核心资产为目标，提供L2-L7层各类威胁的检测和防护，是一款能够有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品。AF-2000-FH2350A标准产品,每台含：1套\* 深信服防火墙软件基础级;1套\* 深信服防火墙软件增强级模块;3套\* 深信服云智订阅软件【含优惠套餐专用】;1套 3年\* 深信服云威胁情报网关订阅软件(适用于AF8.0.85R及以上版本)【新】【优惠套餐专用】;3年\* 维保服务（标准版）; | 深信服AF-2000-FH2350A | 性能参数：3层吞吐量≥8G；IPS≥3G;功能全开≥2G；（飞塔：威胁防御≥3.5G;反间谍软件≥3G)1. 具备IPS、网关防病毒、反间谍软件等功能，产品内置僵尸网络特征库，可识别主机的异常外联行为；
2. 实配：双电源
3. 接口：≥6个万兆光口，≥12个千兆光口

3、3年原厂质保，需提供质保函 | 深信服AF-1000-FH2300B，华为USG6615F,飞塔FG-200F |

以上为本次招标文件的修改内容，请各位投标人在投标之前仔细阅读并按照修改后的要求进行准备。

如有任何疑问或需要进一步说明，请及时与我们联系，联系方式如下：

联系人：陆先生 联系电话：18266955215