二、项目实施内容

| 序号 | 项目实施内容 | 规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换压缩机 | CSH-180 |  | 台 | 2 | 1号楼2号及3号楼2号共2台中央空调主机压缩机需进行更换、维修及保养调试等。 |
| 2 | 冷冻机油 | LDY-102 |  | L | 60 |  |
| 3 | 干燥过滤器 | D48 |  | 个 | 10 |  |
| 4 | 吊装 |  |  | 项 | 2 |  |
| 5 | 冷凝器清洗 |  |  | 台 | 2 |  |
| 6 | 蒸发器清洗 |  |  | 台 | 2 |  |
| 7 | 气密性检查 |  |  | 项 | 2 |  |
| 8 | 回油系统检查 |  |  | 项 | 2 |  |
| 9 | 控制系统检查 |  |  | 项 | 2 |  |
| 注：本项目为交钥匙工程，供应商应当在投标前可自行查勘现场设备运行情况，供应商酌情考虑增加零配件等因素，如有增加部分由供应商自行承担，最终满足验收。 |  |  |  |  |  |  |