弱电设备拆运安装采购项目

公开简易程序

采购文件

项目编号：S3J-B202504007

采    购  人：  浙江省第三监狱        （盖章）

采购代理机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 （盖章）

编制日期：2025年07月

目    录

第一章

公开简易程序采购公告	3

第二章 响应人须知	5

第三章 采购需求	18

第四章  合同主要条款	22

第五章 投标文件格式	29

第一章 弱电设备拆运安装采购项目公开简易程序采购公告

弱电设备拆运安装采购项目，采购人为浙江省第三监狱,委托杭州博望建设工程招标投标代理有限公司为采购代理。按采购人系统内部制度规定，已具备公开简易程序采购条件，现发布采购公告。

- 项目编号：S3J-B202504007

- 采购方式：公开简易程序采购

- 项目概况：

弱电设备拆运安装采购项目，预算20万元。详见第三章采购需求。

四、响应人资格要求

1、符合以下相关关规定；

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人为非本省监狱系统任处级以上领导和在本监任科级以上领导的直系亲属和特定关系人实际控制或担任股东或有关联交易、依托关系的企业。

3、本招标项目谢绝以联合体（包括挂靠）的形式参加投标，不得转包。

4、外资控股或参股的外资企业或中外合资企业谢绝参与。

五、采购文件的获取（二种方法，投标人任选一种）

1.在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）“非政府采购公告”栏下载,费用300元/份，在开标现场缴纳。

2.到杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（常山县定阳南路787号14幢D-2188）购买招标文件，招标文件为300元/份（人民币），售后不退。购买招标文件时应提供以下资料；①有效的营业执照副本复印件（加盖单位公章）；②法人授权委托书原件、受委托人身份证原件及复印件。原件核验后当场退回。

六、响应文件的递交

供应商可于2025年 07 月 15 日09时30分 00 秒前将响应文件密封后递交至杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（常山县定阳南路787号14幢D-2188号），逾期送达或未密封将予以拒收。

七、开标时间及地点：

本次开标会议将于2025年07月15日09时30分00秒在杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（常山县定阳南路787号14幢D-2188号）开标，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效响应文件处理）。

八、投标保证金交纳：

投标人在2025年07月14日17时前交纳投标保证金5000元。必须通过投标人的基本账户递交至采购人指定的账户。支付方式：转账、电汇、保函。

收款单位（户名）：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司衢州分公司

开户银行：柯城农商银行荷西苑分理处

账号：201000312415612

九、本公告及澄清文件在以下网站发布：

浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）“非政府采购公告”栏和招天下。

十、联系方式

采购人：浙江省第三监狱

联系人： 徐先生

联系电话：0570-5083675

采购人地址：浙江省常山县球川镇利川南路 59 号

采购代理机构名称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

项目联系人：宋女士

联系电话：17815869212

地点：常山县定阳南路787号14幢D-2188

浙江省第三监狱

杭州博望建设工程招标投标代理有限公司

2025年07月

# 第二章 响应人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浙江省第三监狱弱电设备拆运安装采购项目 |
| 2 | 采购人 | 名称：浙江省第三监狱 地址：浙江省常山县球川镇利川南路59号 联系人：徐先生 电话：0570-5083675 踏勘联系人：陈先生 电话：13967027163 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 地址：常山县定阳南路787号14幢D-2188 联系人：宋女士 电话：17815869212 |
| 4 | 采购内容 | 详见第三章采购需求。 |
| 5 | 工期（验收）要求 | 按照甲方要求的时间节点开展，本项目搬迁时间为30天，具体搬运时间、区段采购人通知为准 |
| 6 | 搬迁地点 | 整体位置从浙江省衢州市常山县球川镇搬迁至浙江省杭州市钱塘区指点地点。 |
| 7 | 响应人资格要求 | 详见采购公告中的响应人资格要求 |
| 8 | 资格审查方式 | 实行资格后审 |
| 9 | 投标保证金 | 详见采购公告中的投标保证金 |
| 10 | 答疑与澄清 | 投标人如对采购文件有疑问，应当在投标截止时间3日前，以署名的书面形式或扫描件发送采购代理机构指定（QQ邮箱307114860@qq.com）；招标人仅对投标人提出的合理疑问进行澄清；招标人将于投标截止时间3天前予以澄清，如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足3天的，则相应延长投标截止时间。澄清文件作为采购文件的构成部分，对各投标人均有约束力。 |
| 11 | 响应文件的组成 | 报价文件、资信技术文件份数：各正本一份，副本三份。 |
| 12 | 签字和盖章 要求 | 响应报价文件、资信技术文件由响应人的法定代表人盖章或签字并盖响应人公章。响应文件如有涂改、行间插字或删除，改动之处应由授权代表签字或盖响应单位公章。 |
| 13 | 装订要求 | 按照响应人须知中规定的响应文件组成内容、要求装订： 报价文件、资信技术文件内容分别装订成册，建议响应人尽量双面使用纸张，响应文件连续编制页码。 |
| 14 | 包装封面上写明 | 项目名称:弱电设备拆运安装采购项目 响应文件名称：“资信技术文件”或“报价文件” 响应人名称:（响应人全称） 在响应截止时间前不得开启。 |
| 15 | 响应截止时间及地点 | 时间：2025年07月15日 09时30分00秒 地点：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司（常山县定阳南路787号14幢D-2188号） |
| 16 | 开标时间及地点 | 时间：同响应截止时间 地点：同响应地点 |
| 17 | 签订合同 | 成交通知书发出后30日历天内签订合同。 |
| 18 | 评标办法及评分标准 | 采用综合评分法 |
| 19 | 评标委员会的 组建 | 评标小组构成：评标小组成员3人，其中招标人代表1人，专家2人。在专家库中随机抽取。 |
| 20 | 响应有效期 | 90日历天（从响应截止之日算起） |
| 21 | 响应人确定 | 推荐3家成交候选人，最终确定1家中标人。 |
| 22 | 履约保证金 | - 本项目履约保证金为不超过合同总价的1%（取整数），由中标单位按规定向采购人账户以转账或保函形式缴纳，履约保证金缴纳单位名称与投标单位名称一致。 |
| 23 | 最高限价 | 本项目按人民币报价，最高限价20万元，高于最高限价的报价无效。 |
| 24 | 代理费 | 本项目招标代理费依据下图规定计算，投标人在报价时应综合考虑，在领取中标通知书前支付给代理机构。 预算金额; 招标代理费. 10-50万元 （不含）; 4113元. 50-100万元（不含）; 6500元. |

（一）项目说明

1.项目概况

1.1项目名称：弱电设备拆运安装采购项目

1.2项目编号：S3J-B202504007

1.3采购内容：详见第三章采购需求

2.响应费用

2.1响应人应承担所有参加本次采购有关的全部费用，无论响应的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.2本项目采购代理费由成交人承担，采购代理服务费收费标准见前附表。

该项费用由成交人在领取中标通知书前直接支付采购代理机构。成交人在报价时应综合考虑此项费用。

2.3采购内容：详见第三章采购需求。

3.合格投标人

详见第一章采购公告中的投标人资格要求。

4.投标费用

无论投标过程中的结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5.投标证件递交

投标所需的各种证书、证件、证明、执照等须在复印件上加盖投标人公章。各种证书、证件、证明、执照等须带原件，原件须单独包装（无需密封）并附清单，与投标文件同时提交。证照、证件和证明文件原件按规定递送后，不能再对其进行补充或删减。

（二）采购文件说明

6.采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充文件（如有）等组成。

7.采购文件的澄清

投标人对采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行交流，可在投标截止时间前3日用署名的书面形式（包括信函、传真，下同）通知代理机构，代理机构仅对投标人提出的合理疑问进行澄清；代理机构将于投标截止时间3天前予以澄清，如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足3天的，则相应延长投标截止时间，澄清文件作为采购文件的构成部分。

8.采购文件的修改、补充

8.1 在投标文件递交截止时间前3天，招标人有权修改、补充采购文件，对所有投标人均有约束力，修改、补充内容作为采购文件的组成部分。

8.2 为使投标人有足够的时间按修改、补充文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟递交投标文件截止时间和开标时间，具体时间将在修改补充通知中明确。

8.3澄清、修改或补充文件在本招标信息发布媒体上公开发布，公布后视为投标人已获取，在投标截止时间前，投标人须自行到网上查看，否则后果自负。

（三） 投标文件

9.投标文件

9.1 投标人应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，提供相关参数、资料，对采购文件中的各个项目给予实质性答复（包括资料审查、资信技术、报价），并保证投标文件的正确性和真实性，否则可能导致不利的评定。

投标文件和投标有关的所有文件均应使用 中文。除项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.2 未对采购文件的各项要求作出实质性响应的投标文件可能导致被拒绝。

10.投标文件的组成

投标文件由【资信技术文件】、【报价文件】二部分组成。

10.1【资信技术文件】

（1）营业执照复印件加盖公章；

（2）法定代表人授权书及法定代表人证明文件【格式详见附件】；

（3）投标保证金银行交款回单复印件【格式详见附件】；

（4）投标人基本情况表；【格式详见附件】；

（5）参与采购活动投标资格声明函【格式详见附件】；

（6）偏离表【格式详见附件】；

（7）廉政承诺书【格式详见附件】

（8）类似项目业绩表【格式详见附件】；

（9）资质证书（参考评分细则，投标人自行编制）；

（10）拟投入的项目团队人员（参考评分细则，投标人自行编制）；

（11）体系认证证书（参考评分细则，投标人自行编制）；

（12）搬迁计划（参考评分细则，投标人自行编制）；

（13）整体搬迁实施方案（参考评分细则，投标人自行编制）；

（14）合理化建议（参考评分细则，投标人自行编制）；

（15）应急措施（参考评分细则，投标人自行编制）；

（16）培训方案（参考评分细则，投标人自行编制）；

（17）售后服务（参考评分细则，投标人自行编制）；

（18）投标人认为需要加以说明的其他书面材料。

10.2【报价文件】

（1）投标函；

（2）投标报价一览表；

投标所需的各种证书、证件、证明、执照等须在复印件上加盖投标人公章。各种证书、证件、证明、执照等须带原件，原件须单独包装（无需密封）并附清单，与投标文件同时提交。证照、证件和证明文件原件按规定递送后，不能再对其进行补充或删减。

以上投标文件内容，采购文件中提供格式的，投标人须按采购文件中提供的格式及要求盖章并签字，采购文件没有提供格式的可自拟格式，也须盖章或签字。

11、投标文件内容填写说明

11.1 投标人应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照采购文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序胶装成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标人的风险。采购文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

11.3 《投标函》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

11.4 投标文件须对采购文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

11.5 投标人已明知招标期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰及其他应当告知招标人可能影响招标项目实施或损害招标人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

11.6 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖单位公章。

11.7 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

10.响应报价

10.1响应人应按照采购文件要求填写报价。

10.2本项目响应报价采用人民币报价，报价应包括人工费、辅材费、拆除费、搬运费、安装费、保险费、税费等完成本项目的所有费用。采购人不另行支付其他任何费用。

响应人应按采购文件要求进行报价。响应人应充分考虑项目实施过程中可能发生的一切费用，无论报价过程中的作法和结果如何，响应人将自行承担所有与报价有关的全部费用。响应人估算错误或漏项的风险均由响应人承担。

10.3本项目按人民币报价：最高限价  20 万元。报价高于最高限价的报价无效。单项内容只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

11.响应文件的编制和递交：

11.1响应文件的编制

（1）响应文件应由中文编写。

（2）响应文件必须分资信技术文件、报价文件，并单独进行编制及密封装袋。

资信技术文件和报价文件分别为一式四份，其中正本一份、副本三份。资料封袋外应标明“响应人名称，采购项目名称，响应文件内容（资信技术文件或报价文件）及2025年07月14日09:30时（北京时间）前不准启封”的字样。

资信技术文件不得含响应的报价，否则以无效处理。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，副本可以是正本的复印件，一旦正本和副本内容有差异时，以正本为准。

（3）响应文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。

（4）全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人要求进行，或者是响应人造成的必须修改的错误。所修改处应由响应人签字或盖章予以确认。

（5）响应文件必须采用A4幅面，按顺序统一装订成册。建议响应人尽量双面使用纸张，响应文件连续编制页码。

（6）响应文件中的所有材料必须按格式范本的要求签署或盖章。

11.2递交响应资料的地点和截止时间：

（1）响应文件的递交地点详见采购公告。

（2）响应截止时间为2025年07月15日09:30:00（北京时间）。响应人必须在截止时间前递交响应文件，采购人将拒绝在响应截止时间后收到的响应文件。时间以采购人提供的为准。

（3）电报、电话、邮寄、传真形式的响应概不接受。

12.投标保证金

12.1响应人未按规定提交投标保证金的，将被视为无效响应。

12.2未成交响应人的投标保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交候选人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。所有的投标保证金将退至其公司账户。

12.3中标人须按投标人须知前附表规定向采购人交纳履约保证金，履约保证金交纳的单位名称须与成交单位一致。履约保证金交纳的单位名称须与中标单位一致。履约保证金在合同期内有效。如中标人不及时交纳履约保证金或不按时与采购人签订合同，采购人将废除其中标权, 给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法要求其承担相应法律责任。履约结束后,招标人凭收据或回执向中标人无息退还。

12.4如响应人有下列情形之一时，将被没收投标保证金，并在一至三年内不欢迎参加采购人组织的各项采购活动：

（1）响应人在规定的响应有效期内撤销、或撤回、或修改其响应文件。

（2）响应人成交后放弃的、或未按期领取成交通知书、或不递交履约保证金、或未按期签订合同、或转让成交结果的、或取消成交资格的、或不履行合同的。

（3）响应人在采购期间有串通、哄抬报价等违法违规行为的。

（4）响应人提供的有关资料、资格证明文件被确认是虚假的。

（5）如响应人为本系统任处级以上领导和在本公司任科级以上领导的直系亲属和特定关系人实际控制或担任股东或有关联交易、依托关系的自然人，经查证属实的。

（6）如给予采购人有关工作人员提供现金、实物、有价证券或服务，经查实属于商业贿赂的。

（7）响应人违反国家相关法律法规的。

（四）开标会议及评审

13.开标会议

13.1采购代理机构将按采购文件规定的时间和地点组织召开开标会议。并邀请所有响应人的法定代表人或其委托代理人参加开标会议。

13.2响应文件有下列情形之一的，采购人应当拒收：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未密封或者未按采购文件要求密封的；

（3）采购文件中规定的其他情形。

13.3开标会议程序

开标会议由采购代理机构主持，主持人按下列程序进行：

（1）主持人宣布会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会议的人员名单；

（3）主持人宣布评审期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（4）查验身份证明，核对身份。采用开标现场递交方式的供应商：响应人法定代表人或法定代表授权委托人作为响应人代表出席开标会议需随身携带身份证原件，委托代理人需提供本人身份证原件、出席开标会议授权委托书原件（或书面说明授权委托书原件装订在响应文件内），以证明授权代表的身份和被授权范围，由现场工作人员验证确认；工作人员确认响应人投标保证金交纳等情况，如未按采购文件要求递交投标保证金的，采购代理机构将不接受其响应文件；

（5）检查响应文件密封的完整性；

（6）按各响应人提交响应文件时间后交先开的顺序打开响应文件资信技术文件，清点正本、副本数量；

（7）开启符合采购文件要求的资信技术文件送评审小组评审；

（8）评审结束后，向所有响应人宣布资信技术评审情况；

（9）响应人或其当场推荐的代表检查报价文件密封的完整性，由主持人宣读《报价一览表》中的响应人名称及其承诺的报价、响应内容，以及采购人认为有必要宣读的其他内容；若报价文件不符合要求的，提交评审小组审定；

（10）采购代理机构做会议记录，响应人对会议记录进行当场校核及勘误，并签字确认，以备案检查。若响应人代表发现报价内容或记录结果与响应文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经采购人代表、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。响应人代表未在会议记录上签字的，均视为对结果予以默认；

（11）会议结束后，如发现结果与响应文件不一致者，除评审小组认定的特殊情况应另行处理外，其结果不予纠正。

14.评审方法及基本规则

14.1评审组织：

14.1.1招标代理依法组建评标小组。评标小组成员3人，其中招标人代表1人，专家2人。评标专家确定方式：在系统内评标专家库中随机抽取产生或从其他地方专家库中随机抽取。评标小组负责本项目的评标活动。评标小组成员名单在中标结果确定前保密。

14.1.2评标小组对投标人的资格审查并对投标书进行审查、质疑、评估和比较。评委会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和采购文件的规定，并按少数服从多数的原则产生。

14.2评审原则

14.2.1按照公平、公正、科学、择优的原则。

14.2.2评标办法：采用综合评分法。评标采取百分制，满分100分，其中资信技术40分、报价60分。

评标委员会根据各响应人的响应文件分别进行符合性审查。未通过符合性审查的为无效响应。通过符合性审查的，按评分细则由评标委员会根据各响应人的响应文件分别进行独立评分，综合得分=资信技术得分+报价得分。资信技术得分为各评标专家的评分算术平均值，四舍五入保留两位小数。按综合得分由高到低进行排名，评标委员会将推荐综合得分最高的为中标候选人。综合得分相同时，报价低者排前；综合得分、报价都相同时，抽签确定排名。

采购人及评审小组对未成交的响应人不作原因解释。

评分细则

| 评分项目 | 评议标准和参考分值 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 类似业绩 | 自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人承担类似项目实施的成功经验情况。每个得1分,最高得2分。 注：投标时提供合同复印件加盖公章，否则不得分。 | 0-2分 |
| 资质证书 | 投标人具有行业主管部门颁发的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，涉密信息系统集成资质证书、信息系统安全集成服务资质二级以上资质证书、业务连续性管理体系认证证书的一个得0.5分，满分2分； 注：投标时提供证书复印件加盖公章，否则不得分。 | 0-2分 |
| 拟投入的项目团队人员 | - 项目负责人具有具有PMP证书的得1分。 - 注：提供人员相关资质证明及2025年4月至6月投标人为其缴纳社保的证明，未提供或提供不全的不得分。 | 0-1分 |
|  | - 项目组成员具有中级职称证书得1分，具有网络工程师的得1分，具有系统工程师的得1分，具有低压电工证的得1分，满分4分。 - 注：提供人员相关资质证明及2025年4月至6月投标人为其缴纳社保的证明，未提供或提供不全的不得分。 | 0-4分 |
| 投标人认证情况 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且的每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供有效证书复印件加盖公章及《国家认证认可监督管理委员会》网站（http://www.cnca.gov.cn）查询截图，未提供不得分。 | 0-3分 |
| 搬迁计划 | 针对本项目实际情况和采购人需求，制定详细实用的搬迁计划安排，以确定各阶段的主要工作内容、成果及其进度，包括前期人员培训、搬迁内容、搬迁顺序、人员配备安排、时间计划等，评委根据计划的合理性、实用性、详细可靠性进行评分。 | 0-3分 |
| 整体搬迁实施方案 | 项目服务人员服务理念定位、服务水平专业化、明确的激励机制、制定信息反馈及处理机制等进行打分。 | 0-2分 |
|  | 项目实施进度计划的执行措施，根据措施能否确保按照计划安排完成相应的搬迁内容进行打分。 | 0-3分 |
|  | 根据投标人提供的拆除方案进行打分。 | 0-3分 |
|  | 根据投标人提供的搬运方案进行打分。 | 0-3分 |
|  | 根据投标人提供的安装方案进行打分。 | 0-3分 |
|  | 搬运工分配合理，且能应对临时新增的搬运计划。评委根据人员分配合理性进行打分。 | 0-3分 |
| 合理化建议 | 针对本项目提出有效的改进措施和合理化建议，能有效提高搬迁效率、保证搬迁物品安全、完整，各科室部门协调有序等进行评分。 | 0-3分 |
| 应急措施 | 对突发事件（包括发生台风、暴雨等灾害性天气及设备设施突发故障和临时调整搬运计划等）的应急响应及相应的措施进行综合评分。 | 0-3分 |
| 售后服务 | 在采购人搬入地设有服务网点或者仓库的，得2分，须提供相关证明材料。 | 0-2分 |
| 报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 报价得分=有效报价的最低投标报价/投标人投标报价×60%×100（四舍五入，保留小数2位）。 | 60分 |

（1）评审小组审查响应文件是否完整，是否按规定签署等。

（2）在对响应文件进行详细评估之前，评审小组将依据响应人提供的资信技术文件审查响应人资格条件。

（3）评审小组将依照采购文件的要求和规定，对响应人提供的资料等进行符合性审查。符合性审查不通过的，作无效处理，不再进入后续评审。

（4）评审小组在评审过程中，可就响应文件中的问题向响应人进行询问。

询问是评审中的重要环节，对需要询问的问题，响应人有责任按评审小组的要求进行答疑和澄清。

答疑和澄清的答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性修改。书面答复内容将成为响应文件的重要组成部分。

（5）评审小组在澄清、调查核实、评估和比较的基础上，按照采购文件的要求和条件进行评审，只对确定为实质上响应采购文件的响应文件进行评价和比较。判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。响应人在响应截止以后提供的资料不得作为评审依据，但应评审小组要求提供的证明、说明则不在此列。

（6）响应报价错误的修正原则：

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列顺序修正，并按有利于采购人的原则，修正后的价格若高于之前报价的以修正前的总价为准同时调整相应的单价；修正后的价格若低于之前报价的以修正后的价格为准：

1）响应一览表总价与响应报价明细表汇总数不一致的，以响应一览表为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的响应报价，响应人同意后，调整后的响应报价对响应人起约束作用。如果响应人不接受调整或修正后的报价，则其响应将被拒绝，并不影响评审工作。

14.4发生下列情况之一的，被视为无效响应：

- 以电讯、邮寄、电话、传真形式响应的。

（2）响应人未参加开标会议，或未携带有效身份证明的。未按采购文件规定加盖响应人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章未随响应文件一起提供有效的“授权委托书”原件的。

（3）响应文件正、副本数量不足的，或资信技术文件中出现响应价格信息的，或文件混装的，或因响应人原因造成报价文件提前开启的，或未按采购文件规定要求进行报价的。

（4）响应人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份报价文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

（5）响应人名称与投标保证金收据上名称不一致的（企业正常变更的除外，但必须提供相关法定部门出具的变更证明）。

（6）报价高于最高限价（含单项最高限价）的。

（7）不具备采购文件中规定的资格要求的。

（8）响应人处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（9）未按采购文件要求递交投标保证金的，或未按规定交纳采购文件资料费的。

（10）未能提供原件核查的，或未能在规定的时间内提供原件备查的，或提供虚假资料的。

（11）招标文件中有▲处条款响应人未作实质性响应的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的。

（12）响应文件未按规定的格式编制，或响应的内容不全，或主要实质性内容未响应，或字迹模糊辨认不清的。

（13）附有采购人不能接受的条件的。

（14）响应人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该响应人不能合理说明原因并提供证明材料的。

（15）不响应修正原则的。

（16）评审小组认定属响应人自身原因有重大漏项的。

（17）串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

（18）因违反有关法律法规，响应资格被取消或在暂停期限内的。

（19）不符合法律、法规，或采购文件规定的其他实质性要求的。

以上无效情况，由评审小组成员以少数服从多数的原则认定。

响应被确认为无效的，采购人应告之该响应人。

14.5出现下列情形之一的，采购取消：

14.5投标人不足2家的。

14.6有效标只剩一家或评审小组因投标人提供服务承诺等不能满足采购人要求而否决全部投标的。

14.7出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的，或出现其他不正常情况的。

15.评审细则

15.1采用综合评分法，在评审通过的基础上，按照各响应人的综合得分从高到低进行排名，推荐排名前3的为成交候选人，综合得分相同时，报价低者排前；综合得分、报价都相同时，抽签确定排名。

16.评审结果公示

采购人将评审结果公示发布在公告媒体网上，各响应人自行上网查看，采购人不再另行通知。

（五）其他

17.授予合同

17.1确定响应人后，采购人将以书面形式通知响应人，并明确签订合同的日期、地点和要求。

17.2响应人全部接受合同条件并签订合同后，《成交通知书》成为合同的组成部分。

17.3如响应人拒绝承担成交的项目，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将取消其成交资格，重新组织采购。

17.4合同的签订由响应人按《成交通知书》规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订合同。

17.5如响应人拒绝承担成交的项目、否认已经承诺的条件、未按规定时间与或提出采购人不能接受的条件致使合同无法签订的，或未按规定的时间与采购人签订合同的，采购人将取消其中标资格，不予退还其投标保证金，若不予退还的投标保证金仍不足以弥补采购人的损失，差额部分继续由其承担。同时采购人可根据评审小组推荐的成交候选人先后顺序，将下一顺序的成交候选人作为响应人进行公告，或重新组织采购。

18.特别声明

公开简易程序采购项目提交响应文件或经评审有效响应文件只有两家时，评审小组认定仍具有竞争性的，可以继续评审，也可以重新组织，或采用谈判采购方式；只有一家时，可以重新组织或采用直接采购。

19.解释权

凡涉及本次采购文件及相应的补充文件、通知等条款的解释权均属于浙江省第三监狱。响应人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以书面署名向监察部门提出。联系电话：0570-5083101。

# 第三章 采购需求

一、项目概述

本项目属于异地搬迁配套建设内容。涉及设备进行拆除、搬运以及安装。

二、搬迁地点

1、整体位置从浙江省衢州市常山县球川镇搬迁至浙江省杭州市钱塘区指定地点。

三、搬迁内容

1、系统、工程类资产约30余个（数量以资产清单为准）；

2、单件资产约2000余项；

3、搬运要求详见附件清单处置方式，涉及到“搬”和“拆留”的需要拆运和存放至甲方指定地点，涉及到“需要安装”的需按照甲方要求安装至指定位置，项目涵盖所有拆运、安装、包装辅材（含各类管线、LED的支架定制等）、和登记造册费用，不另外结算。

4、本项目涵盖采购人所有弱电设备的拆运、安装和存放，如清单上有未提及的，视为供应商对采购人的优惠政策，费用不另行结算。

四、搬迁目标

- 确保在搬迁过程中，各类设备能够顺利拆除、运输并快速安装调试到位，不影响对各类事件的实时响应与处理。

- 降低对日常工作影响：在整个搬迁项目实施过程中，采取有效措施，将对周边办公区域及相关业务的影响降到最低，保证其他部门的正常工作秩序不受搬迁工作的干扰，维持单位整体运营的稳定性。

- 搬迁时间节点待业主正式通知，清单时间仅供参考

五、施工要求

- 设备无损搬迁：在拆除、运输过程中，确保所有设备不受物理损伤，各类设备的关键部件、接口等完好无损，设备的机械和电气性能不受影响。对于易损设备，制定专门的防护方案，运输过程中采用合适的减震、缓冲措施，设备到达新址后经检测各项性能指标符合原厂标准。

- 快速精准安装调试：各类设备在新址能够按照设计规划快速、精准地安装到位。

- 系统兼容性与稳定性：新安装的所有设备之间具备良好的兼容性，各系统能稳定运行。

- 安全可靠运行：火宅报警系统在新址安装后，各项检测指标符合相关安全标准，能在紧急情况下迅速响应，报警准确率达到 100%。

- 标签设计：明确设备的具体名称，以便直观识别设备类型。

- 5.1设备编号：为每台设备分配唯一的编号，用于设备资产管理和跟踪，方便在搬迁前后对设备进行核对。帮助搬迁人员快速找到设备，并在新址安装时确定正确位置。

- 5.2目的安装位置：标注设备在新址中的目标安装位置，确保设备安装到正确位置，减少安装调试时间。

- 5.3线缆标签：线缆起点设备及端口：标明线缆起始连接的设备名称及端口编号，清晰展示线缆的源头。

- 5.4线缆终点设备及端口：记录线缆连接的目标设备名称及端口编号，明确线缆的去向。

- 5.5线缆类型：注明线缆的种类，如 “以太网线缆”“光纤线缆”“电源线缆” 等，有助于搬迁人员根据线缆类型采取合适的搬运和安装措施。

- 5.6线缆长度：测量并标注线缆的实际长度，对于一些特殊长度要求的线缆连接，可提前做好规划和准备，避免线缆过长或过短。

- 5.7搬迁后标签核对：机房搬迁完成后，再次对所有设备和线缆的标签进行全面核对，检查设备是否安装到正确位置，线缆连接是否正确，确保标签信息与实际设备和线缆状态完全相符。如有不一致的地方，及时进行调整和修正。

- 6、设备包装​

采用专业的包装材料（如防静电包装材料、防震泡沫、木箱等）对设备进行分类包装，确保设备在运输过程中不受损坏。针对精密设备，增加特殊防护措施。

对易损部件（如硬盘、风扇等）进行单独保护，在包装箱外标注设备名称、型号、放置方向等信息，方便后续安装与检查。同时标注设备所属业务系统及关键程度。​

六、整体搬迁设备明细表

- 详见附件清单

- 表列清单为设计清单，最终以实际数量为准。但有项目建设所必须的缺项，在报价中自行考虑，未考虑的认定为对采购人的优惠措施。采购人不再另行支付其他任何运输、安装、调试、监测等所需的费用。

七、保障要求

（一）安全保障

1、建议供应商应通过实地查勘，全面掌握搬运物品的各类要求，充分做好搬运前的物资准备、人员培训，制定并落实相应制度和预案，确保人员和搬运物品的安全，做好异常气候、车辆故障、事故等应急处置预案。

2、供应商对司机、起重设备和搬运工作人员进行业务培训，熟悉搬运业务，提供搬运相关人员社保及保险证明，如需使用特殊拆装工具的，确保持证安全作业，如有人员意外伤害的由供应商负全责。

3、做好搬运物品的保护,确保轻拿、轻放、轻装、轻摆，做好物品固定和隔离，平稳行车，避免搬运物品损坏和丢失。

4、做好防雨、防水、防火、防压、防碰工作，如有财产损失的，供应商应当按照实际损失予以赔偿，所需费用从结算总价中扣除，结算总价不能抵偿的，通过磋商或诉讼途径解决。

5、车辆、人员佩戴统一标志、标识，相关搬运人员应做到认真负责、服务热情、言行文明。

（二）有序保障

1、供应商应全面掌握需方搬运流程，培训搬运人员熟知搬运流程，服从需方统一管理调度，配合采购方完成《装车单》、《物品标识单》的签字确认、识别和对应工作，不折不扣执行从装车到卸载的记录、核实的要求。

2、供应商根据采购方需求制定并提交一份搬运工作调配计划。

八、搬运要求

（一）用于装运货物的车辆状况需良好，具有搬运资质、通行许可、保险有效、年检合格。

（二）供应商必须配备足够的搬运工，确保满足采购方需求。

（三）按搬运计划搬运。如采购方临时调整或补充搬运计划，供应商应满足采购方调整需求，确保应急车辆调拨及时到位。

（四）供应商应协助采购方做好搬运计划的制定和现场管理。

（五）供应商应专门安排经验丰富的车辆调度人员进行现场调度，相关负责人现场办公，搬运高峰期增加调度、现场管理人员。

（六）有异常信息第一时间向采购方搬运现场管理负责人报告，不得隐瞒、虚报，不得向采购方提供虚假信息。

（七）每辆车每天原则上搬运1趟，特殊情况必须按采购方搬运管理现场负责人调度，增加搬运趟次，满足采购方搬运需求。

（八）车辆进出两地大门时，必须主动出示发放的《装车单》，配合门卫检查。

（九）物品交接在指定地点卸载后，双方人员在《装车单》上签字确认。

（十）搬运的各类物资须进行现场勘察，以采购方实地现场勘察的物资为准，包括具体搬运的要求，供应商应向需方详细了解，清楚知晓各类物资的搬运数量、搬运装卸要求等。

（十一）供应商应提供搬运所需数量的纸箱、胶带、气泡膜等防护包装用品，加强对被搬运物品的防护，确保物资设备完好无损。

（十二）所有设备物资搬运到指定地点后，需按照采购方要求统一堆放、整齐放置。

（十三）搬运结束后，供应商应对搬运所产生的垃圾、废料等进行清理处置。

九、其他事项

（一）供应商应提供专门打包纸质材料、泡沫及封箱用的胶带、剪刀等辅材。

（二）采购方清单内应做好一一对应的标识张贴，拆卸和搬运过程中应保持原功能完好。

（三）本次所提供的清单为主要物品参照清单，实际以现场为准，建议供应商提前进行现场踏勘，向使用方详细了解整个搬运的方案、设施设备性能状态、存放地点、搬运线路等相关要求，综合考虑搬运车辆、人工、辅材、保险、税费等综合成本。

（四）搬迁过程中出现设备损毁，由中标方负责更换或维修。

# 第四章  合同主要条款

合同编号：浙常新【2025】    号

甲方：浙江省第三监狱

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经（采购人）(以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一、 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1、 本合同及其补充合同、变更协议；

2、中标通知书；

3、投标文件（含澄清或者说明文件）；

4、招标文件（含澄清或者修改文件）；

5、其他相关采购文件。

- 二、采购内容

弱电设备拆运安装采购项目，属于异地搬迁配套建设内容。涉及设备进行拆除、搬运以及安装。

- 三、合同价款

本合同总价为：￥       元（大写：         元人民币）。

- 四、付款方式、时间和条件

1、项目验收合格一个月后，甲方向乙方支付至合同金额的100%。

2、付款条件:甲方凭乙方开具的开具增值税普通发票和甲方认可的各项记录复印件向乙方支付服务费。由于乙方上报或者开票不及时引起的延迟支付，责任由乙方自负。

- 五、履约保证金

本项目履约保证金为不超过合同总价的1%（取整数），由中标单位按规定向采购人账户以转账或保函形式缴纳，履约保证金缴纳单位名称与投标单位名称一致。履约保证金在合同履行完毕且无未了事宜后无息退还。

- 六、 货物交付期限、地点和方式

1、 交付期限： 按照甲方要求的时间节点开展，本项目搬迁时间为30天，具体搬运时间、区段采购人通知为准

2、项目地点：整体位置从浙江省衢州市常山县球川镇搬迁至浙江省杭州市钱塘区。

- 七、搬迁内容

1、系统、工程类资产约30余个（资产数量以系统或工程的实际合同清单为准，建议乙方提前做好勘查）；

2、单件资产约2000余项；

3、搬运要求详见附件清单处置方式，涉及到“搬”和“拆留”的需要拆运和存放至甲方指定地点，涉及到“需要安装”的需按照甲方要求安装至指定位置，项目涵盖所有拆运、安装、包装辅材（含各类管线、LED的支架定制等）、和登记造册费用，不另外结算。

4、本项目涵盖采购人所有弱电设备的拆运、安装和存放，如清单上有未提及的，视为乙方对甲方的优惠政策，费用不另行结算。

- 八、搬迁目标

1、确保在搬迁过程中，各类设备能够顺利拆除、运输并快速安装调试到位，不影响对各类事件的实时响应与处理。

2、降低对日常工作影响：在整个搬迁项目实施过程中，采取有效措施，将对周边办公区域及相关业务的影响降到最低，保证其他部门的正常工作秩序不受搬迁工作的干扰，维持单位整体运营的稳定性。

3、按照甲方要求的时间节点开展，本项目搬迁时间为30天，具体搬运时间、区段以采购人通知为准。

- 九、施工要求

1、设备无损搬迁：在拆除、运输过程中，确保所有设备不受物理损伤，各类设备的关键部件、接口等完好无损，设备的机械和电气性能不受影响。对于易损设备，制定专门的防护方案，运输过程中采用合适的减震、缓冲措施，设备到达新址后经检测各项性能指标符合原厂标准。

2、快速精准安装调试：各类设备在新址能够按照设计规划快速、精准地安装到位。

3、系统兼容性与稳定性：新安装的所有设备之间具备良好的兼容性，各系统能稳定运行。

4、安全可靠运行：火宅报警系统在新址安装后，各项检测指标符合相关安全标准，能在紧急情况下迅速响应，报警准确率达到 100%。

5、标签设计：明确设备的具体名称，以便直观识别设备类型。

5.1设备编号：为每台设备分配唯一的编号，用于设备资产管理和跟踪，方便在搬迁前后对设备进行核对。帮助搬迁人员快速找到设备，并在新址安装时确定正确位置。

5.2目的安装位置：标注设备在新址中的目标安装位置，确保设备安装到正确位置，减少安装调试时间。

5.3线缆标签：线缆起点设备及端口：标明线缆起始连接的设备名称及端口编号，清晰展示线缆的源头。

5.4线缆终点设备及端口：记录线缆连接的目标设备名称及端口编号，明确线缆的去向。

5.5线缆类型：注明线缆的种类，如 “以太网线缆”“光纤线缆”“电源线缆” 等，有助于搬迁人员根据线缆类型采取合适的搬运和安装措施。

5.6线缆长度：测量并标注线缆的实际长度，对于一些特殊长度要求的线缆连接，可提前做好规划和准备，避免线缆过长或过短。

5.7搬迁后标签核对：机房搬迁完成后，再次对所有设备和线缆的标签进行全面核对，检查设备是否安装到正确位置，线缆连接是否正确，确保标签信息与实际设备和线缆状态完全相符。如有不一致的地方，及时进行调整和修正。。

6、设备包装​

采用专业的包装材料（如防静电包装材料、防震泡沫、木箱等）对设备进行分类包装，确保设备在运输过程中不受损坏。针对精密设备，增加特殊防护措施。

对易损部件（如硬盘、风扇等）进行单独保护，在包装箱外标注设备名称、型号、放置方向等信息，方便后续安装与检查。同时标注设备所属业务系统及关键程度。​

- 十、整体搬迁设备明细表

详见附件清单

表列清单为设计清单，最终以实际数量为准。但有项目建设所必须的缺项，在报价中自行考虑，未考虑的认定为对采购人的优惠措施。采购人不再另行支付其他任何运输、安装、调试、监测等所需的费用。

- 十一、保障要求

（一）安全保障

1、建议乙方应通过实地查勘，全面掌握搬运物品的各类要求，充分做好搬运前的物资准备、人员培训，制定并落实相应制度和预案，确保人员和搬运物品的安全，做好异常气候、车辆故障、事故等应急处置预案。

2、供应商对司机、起重设备和搬运工作人员进行业务培训，熟悉搬运业务，提供搬运相关人员社保及保险证明，如需使用特殊拆装工具的，确保持证安全作业，如有人员意外伤害的由乙方负全责。

3、做好搬运物品的保护,确保轻拿、轻放、轻装、轻摆，做好物品固定和隔离，平稳行车，避免搬运物品损坏和丢失。

4、做好防雨、防水、防火、防压、防碰工作，如有财产损失的，供应商应当按照实际损失予以赔偿，所需费用从结算总价中扣除，结算总价不能抵偿的，通过磋商或诉讼途径解决。

5、车辆、人员佩戴统一标志、标识，相关搬运人员应做到认真负责、服务热情、言行文明。

（二）有序保障

1、乙方应全面掌握需方搬运流程，培训搬运人员熟知搬运流程，服从需方统一管理调度，配合采购方完成《装车单》、《物品标识单》的签字确认、识别和对应工作，不折不扣执行从装车到卸载的记录、核实的要求。

2、供应商根据甲方需求制定并提交一份搬运工作调配计划。

- 十二、搬运要求

1、用于装运货物的车辆状况需良好，具有搬运资质、通行许可、

保险有效、年检合格。

2、乙方必须配备足够的搬运工，确保满足甲方需求。

3、按搬运计划搬运。如甲方临时调整或补充搬运计划，供应商应满足甲方调整需求，确保应急车辆调拨及时到位。

4、乙方应协助甲方做好搬运计划的制定和现场管理。

5、乙方应专门安排经验丰富的车辆调度人员进行现场调度，相关负责人现场办公，搬运高峰期增加调度、现场管理人员。

6、有异常信息第一时间向采购方搬运现场管理负责人报告，不得隐瞒、虚报，不得向甲方提供虚假信息。

7、每辆车每天原则上搬运1趟，特殊情况必须按采购方搬运管理现场负责人调度，增加搬运趟次，满足甲方搬运需求。

8、车辆进出两地大门时，必须主动出示发放的《装车单》，配合门卫检查。

9、物品交接在指定地点卸载后，双方人员在《装车单》上签字确认。

10、搬运的各类物资须进行现场勘察，以甲方实地现场勘察的物资为准，包括具体搬运的要求，乙方应向需方详细了解，清楚知晓各类物资的搬运数量、搬运装卸要求等。

11、乙方应提供搬运所需数量的纸箱、胶带、气泡膜等防护包装用品，加强对被搬运物品的防护，确保物资设备完好无损。

12、所有设备物资搬运到指定地点后，需按照甲方要求统一堆放、整齐放置。

13、搬运结束后，乙方应对搬运所产生的垃圾、废料等进行清理处置。

- 十三、其他事项

1、乙方应提供专门打包纸质材料、泡沫及封箱用的胶带、剪刀等辅材。

2、甲方清单内应做好一一对应的标识张贴，拆卸和搬运过程中应保持原功能完好。

3、本次所提供的清单为主要物品参照清单，实际以现场为准，建议供应商提前进行现场踏勘，向使用方详细了解整个搬运的方案、设施设备性能状态、存放地点、搬运线路等相关要求，综合考虑搬运车辆、人工、辅材、保险、税费等综合成本。

4、搬迁过程中出现设备损毁，由乙方负责更换或维修。

- 九、 违约责任

1、 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式完成，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延完成一日的应完成而未完成价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延完成的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

3、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

4、 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 十、争议解决

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执应通过双方友好协商解决，如不能解决，双方均可将争议提交项目所在地钱塘区人民法院裁决。合同其它部分仍继续履行。

- 十一、中标人的承诺：

- 十二、中标人与业务部门的其它约定：

- 十三、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，双方签字盖章生效。

甲方（公章）：                      乙方（公章）：

法定代表人                         法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：       或委托代理人（签字或盖章）：

开户银行：

账号：

- 第五章 投标文件格式

- （资信技术文件和报价文件必须分开封装）

- 资信技术文件的外包装封面格式：（不可缺）

弱电设备拆运安装采购项目

资信技术文件

在      年    月    日    时    分

（开标时间）之前不得启封

投标人名称（盖章）：

投标文件

（正本或副本）

招标项目名称：弱电设备拆运安装采购项目

招 标 编 号：

投标文件内容：        资信技术文件

投   标   人：                             （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：2025年    月    日

1、法定代表人授权书 （格式）

浙江省第三监狱：

___________________（投标人全称）法定代表人_________________授权__________（全权代表名称）为全权代表，参加贵方组织的弱电设备拆运安装采购项目，招标编号：S3J-B202504007的招标活动，全权处理招投标活动中的投标文件、签订合同和处理一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2025年    月    日至2025年    月    日

代理人无转委托权。

法定代表人签字：___________________

投标人全称（公章）：___________________

日          期：___________________

全权代表姓名：_______________________

身份证号码：_________________________

职    务：___________________________

详细通讯地址：_______________________

传    真：___________________________

电    话：___________________________

邮政编码：___________________________

注：1.后附法定代表人及授权委托人身份证复印件

2.若是法定代表人参加开标会议并签署投标文件的，不需提供此授权书

2.法定代表人身份证明

投标人名称：

单 位 性 质：

地      址：

成 立 时 间：             年         月         日

经 营 期 限：

姓名：                性别：        年龄：         职务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                        （盖单位章）

年     月      日

附法定代表人的身份证复印件

### 3.投标保证金银行交款回单复印件

投标保证金银行交款回单复印件 （能体现投标人单位名称的信息）

投标人：               （单位公章）

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

2025年    月    日

4、投标人基本情况表

| - 单位名称 |  | - 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 地址 |  | - 传真 |  |
| - 主管部门 |  | - 企业性质 |  |
| - 企业法人 |  | - 注册资金 |  |
| - 成立日期 |  | - 营业执照号 |  |
| - 经营范围 |  |  |  |
| - 2022年1月1日至今类似业绩 |  |  |  |
| - 响应承诺 | 1.我方独立参加投标，若中标决不转包、分包。 2.无经公示的不良行为信用记录或有不良行为信用记录已过处罚暂停期的。 3. 投标人为非本省监狱系统任处级以上领导和在本监任科级以上领导的直系亲属和特定关系人实际控制或担任股东或有关联交易、依托关系的企业。 |  |  |

注：后附营业执照副本、银行开户证明复印件，复印件必须加盖投标人单位公章。

投标人：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

2025年    月    日

- 5、参与采购活动投标资格声明函

浙江省第三监狱：

根据贵方项目名称：弱电设备拆运安装采购项目 （项目编号：S3J-B202504007 ）采购文件要求，我公司在完全理解采购文件技术要求、商务条款及其他内容的基础上，决定响应该项目的采购活动。并承诺，我公司符合参与政府采购活动资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我公司同意按我方提供虚假材料谋取中标（成交）处理，并依法承担相应法律责任。

投标人：                 （单位公章）

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

2025年    月    日

- 6、 偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

- 对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中。

- 此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 不填写此表视作完全响应本采购文件要求。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2025年  月  日

- 7、廉政承诺书

为参加弱电设备拆运安装采购项目投标，本企业承诺如下：

一、本企业不属公司不属于系统任处级以上领导和在公司任中层以上领导的直系亲属和特定关系人实际控制或担任股东或有关联交易、依托关系的企业。。

二、本企业在投标或合同履行过程中，不给招标人的相关人员提供有悖于商业诚信原则的现金、实物、有价证券或服务，不通过非法手段谋求额外利益。

三、如有相反的事实存在，本企业自愿接受招标人取消本企业投标资格、没收投标保证金或在中标后终止合同并扣除履约保证金等处理。

承诺人：           （单位公章）

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：

2025年    月    日

- 8、类似项目业绩表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 招标单位 | 项目名称 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供合同复印件加盖公章。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2025年  月  日

- 9、项目负责人简历表

项目名称：                                       项目编号：

| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  |  |  | 身份证号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历/专业 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |
| 资格/职称 |  |  | 资格/职称证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 参加过的 项目名称 |  | 担任何职 |  | 委托单位及联系人、联系电话 |  |  |  | 备注 |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2025年  月  日

- 10、拟派项目组成员配置表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 职称（或资质或技术等级） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供人员相关资质证明及2025年4月至6月投标人为其缴纳社保的证明，未提供或提供不全的不得分。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2025年  月  日

- 11、投标人自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

2025年  月  日

- 报价文件的外包装封面格式：（不可缺）

弱电设备拆运安装采购项目

报价文件

在      年    月    日    时    分

（开标时间）之前不得启封

投标人名称（盖章）：

投标文件

（正本或副本）

招标项目名称：弱电设备拆运安装采购项目

招 标 编 号：

投标文件内容：        报价文件

投   标   人：                             （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日期：2025年    月    日

目录

一、投标函

二、投标报价一览表

- 一、投  标  函

致：浙江省第三监狱：

我方参加贵方组织的弱电设备拆运安装采购项目（招标编号：S3J-B202504007 ）项目的招标活动。为此：

一、提供投标须知规定的资信技术文件、报价文件各正本一份，副本三份。

二、我方对本项目投标报价为：大写              （小写：              ）。（均保留小数点后二位），工期：  按照甲方要求的时间节点开展，本项目搬迁时间为30天，具体搬运时间、区段采购人通知为准。项目负责人：       。

三、我方承诺：

1、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

2、保证忠实地执行协议双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

3、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、标准、技术资料及相关情况。

4、本投标自开标之日起90天内有效。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最高折扣投标或收到的任何投标。

6、投标人已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

四、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：__________________________

邮编：__________________________

电话：__________________________

传真：__________________________

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

2025年    月    日

二、投标报价一览表

项目名称：弱电设备拆运安装采购项目

项目编号：S3J-B202504007

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 弱电设备拆运安装采购项目 | 大写： 元整 |
|  |  | 小写： 元 |

注：1、上表总计金额须与《投标函》的投标报价一致。

- 投标报价包括人工费、辅材费、拆除费、搬运费、安装费、保险费、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等完成本项目的所有费用。

投标人全称（盖单位章）：

法定代表人(签字或盖章):

日期：

- 退保证金收据

| 投标单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 浙江省第三监狱弱电设备拆运安装采购项目 |  |  |
| 合计人民币（大写） | 伍仟元整 | 小写 | ￥5000.00 |
| 盖章 |  | 经手人联系号码 |  |
| 开户行 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |

注：本收据不要做到响应文件中，投标时附于响应文件档案袋外交于招标代理，用于退保证金