**更正前**

**三、产品清单（单位：元）**

**标项一：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水泵型号 | 规格 | 参考 流量m³/h | 参考扬程（m） | 技术指标要求 | 推荐品牌或同档次 | ▲最高限价(单价) |
| 1 | 潜水电泵 | 370W | 1.5 | 17 | GB/T 2816-2014 | 利欧、琼辉、新界 | 500 |
| 2 | 潜水电泵 | 550W | 1.5 | 10 | GB/T 2816-2014 | 利欧、琼辉、新界 | 600 |
| 3 | 潜水电泵 | 750W | 3 | 16 | GB/T 2816-2014 | 利欧、琼辉、新界 | 700 |
| 4 | 潜水电泵 | 1100W | 10 | 18 | GB/T 2816-2014 | 利欧、琼辉、新界 | 800 |
| 5 | 自吸泵 | 370W | 1.2 | 2.4 | JB/T 6664-2017 | 利欧、琼辉、新界 | 500 |
| 6 | 自吸泵 | 600W | 1.2 | 2.4 | JB/T 6664-2017 | 利欧、琼辉、新界 | 700 |
| 7 | 自吸泵 | 750W | 1.5 | 2.8 | JB/T 6664-2017 | 利欧、琼辉、新界 | 750 |
| 8 | 自吸泵 | 1100W | 2 | 4.2 | JB/T 6664-2017 | 利欧、琼辉、新界 | 850 |
| 9 | 离心泵 | 370W | 5 | 7 | GB/T16907-2014 | 利欧、琼辉、新界 | 550 |
| 10 | 离心泵 | 750W | 7.2 | 11 | GB/T16907-2014 | 利欧、琼辉、新界 | 650 |
| 11 | 离心泵 | 1100W | 5.2 | 7 | GB/T16907-2014 | 利欧、琼辉、新界 | 850 |

# 注：（1）上述表中所指出规格等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系产品需求描述而并非进行限制。投标人可提出替代响应产品，但该替代产品应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次采购要求并使招标可以接受。

# （2）本项目可能涉及的所有费用均包含在投标人投标报价中，采购人不另行支付，请投标人综合考虑。

**更正后**

**三、产品清单（单位：元）**

**标项一：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水泵型号 | 规格 | 参考 流量m³/h | 参考扬程（m） | 技术指标要求 | 推荐品牌或同档次 | ▲最高限价(单价) |
| 1 | 潜水电泵 | 370W | 1.5 | 17 | GB/T 2816-2014 | 利欧、琼辉、新界 | 500 |
| 2 | 潜水电泵 | 550W | 1.5 | 10 | GB/T 2816-2014 | 利欧、琼辉、新界 | 600 |
| 3 | 潜水电泵 | 750W | 3 | 16 | GB/T 2816-2014 | 利欧、琼辉、新界 | 700 |
| 4 | 潜水电泵 | 1100W | 10 | 18 | GB/T 2816-2014 | 利欧、琼辉、新界 | 800 |
| 5 | 自吸泵 | 370W | 1.2 | 2.4 | JB/T 6664-2017 | 利欧、琼辉、新界 | 500 |
| 6 | 自吸泵 | 750W | 1.5 | 2.8 | JB/T 6664-2017 | 利欧、琼辉、新界 | 750 |
| 7 | 自吸泵 | 1100W | 2 | 4.2 | JB/T 6664-2017 | 利欧、琼辉、新界 | 850 |

# 注：（1）上述表中所指出规格等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系产品需求描述而并非进行限制。投标人可提出替代响应产品，但该替代产品应相当于或优于招标内容及需求的规定，以满足本次采购要求并使招标可以接受。

# （2）本项目可能涉及的所有费用均包含在投标人投标报价中，采购人不另行支付，请投标人综合考虑。