## 招标工程量清单扉页
|  | 杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 实验室
2 | 三好楼教室
3 | 室外工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg
2 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
3 | 0405120111 | φ10灰色瓜子片 |  | t
4 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t
5 | 0413120119 | 混凝土多孔砖 | 240×115×90 MU10 | 千块
6 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
7 | 0509120015 | 阻燃板 | δ18 | m2
8 | 0703120013 | 仿古条砖 | 120*60mm | m2
9 | 0703120013 | 灰色条砖 | 60*240mm | m2
10 | 0705120013 | 抛光砖 | 800×800 | m2
11 | 0705120151 | 瓷砖踢脚线 | 100*800mm | m2
12 | 0800120003 | 黄麻花岗岩 | 30mm厚 | m2
13 | 0800120003 | 中国黑花岗岩 | 30mm厚 | m2
14 | 0800120003 | 黄麻花岗岩浮雕 | 30mm厚 | m2
15 | 0800120021 | 芝麻黑花岗岩(水洗面) | 嵌5mm铜条 | m2
16 | 0800120021 | 灰麻花岗岩(水洗面) | 20厚 | m2
17 | 0803120003 | 火烧面芝麻灰花岗岩 | 50mm | m2
18 | 0803120003 | PC砖 | 50mm | m2
19 | 0911120007 | 岩棉夹芯彩钢瓦 | δ50 | m2
20 | 1333120107 | 灰色塑胶地板(卷材 ) | 3mm厚 | m2
21 | 3607120067 | 石质侧石 | 300×150×1000 | m
22 | BTJ110839 | 水泥基自流平砂浆 |  | kg
23 | BTJ110839 | C30水泥自流平 |  | kg
24 | 0431120023 | 泵送商品混凝土 | C25 | m3
25 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
26 | 2500330001 | LED吸顶灯 | 600*600 | 套
27 | 2500330001 | 铝合金条形灯70*1200 | 15W | 套
28 | 2500330001 | 嵌入式LED灯盘300*1200mm | 36W/5700K/220V | 套
29 | 2500330001 | 壁挂断臂LED路灯 |  | 套
30 | 2605120033 | 单联单控开关 |  | 只
31 | 2641120027 | 普通暗装插座 |  | 套
32 | 2801120885 | WDZB-BYJ-2.5 |  | m
33 | 2801120885 | WDZB-BYJ-4 |  | m
34 | 2801120885 | WDZB-BYJR-4 |  | m
35 | 2801120885 | WDZB-BYJR-2.5 |  | m
36 | 2803330009 | WDZB-YJY-3X6 |  | m
37 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN25 | m
38 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN32 | m
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
39 | 2906330001 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
40 | 2911330065 | 接线盒 |  | 个
41 | B55111225 | 照明插座配电总箱 |  | 台
42 | B55111225 | ZAL1 | ZAL1 | 台
43 | 补充主材001 | 膜结构自行车棚(专业厂家二次深化) |  | m2
44 | 补充主材001 | LED成品灯带 |  | m
45 | 补充主材005 | 隔油池(2.5M X 1.2M X 1.2M) | 不锈钢成品 | 座

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 汽油(机械) | kg
3 | 柴油(机械) | kg
4 | 电(机械) | kW·h

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【实验室】
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目
单位工程名称：实验室 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目
单位工程名称：实验室 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：实验室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
楼地面装饰工程
1 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 3mm厚灰色塑胶地板(卷材) 1.橡塑合成材料板(专用胶粘剂粘贴) 2.5mm厚C30水泥自流平 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 399
零星工程
2 | 010507007001 | 其他构件 | 地面轻骨料混凝土抬高300MM | m3 | 6.44
3 | 01B001 | 拆除工程 | 原实验桌柜子拆除及外运 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目
单位工程及专业工程名称：实验室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：实验室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JD32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 96
2 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JD25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 53
3 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 476.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：实验室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:普通插座（单相二、三极） 2.安装方式:距地0.3米安装 3.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地等一切所需工作及一切所需附件 | 个 | 153
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 1233.1
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 556.6
7 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 153
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：实验室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目
单位工程及专业工程名称：实验室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【三好楼教室】
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目
单位工程名称：三好楼教室 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目
单位工程名称：三好楼教室 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：三好楼教室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 原有墙体拆除：拆至梁底高度3.1米，建筑废料堆放至指定地点； | m3 | 9.82
2 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 拆除防静电地板及拆除地面找平层到原楼板面，建筑废料堆放至指定地点； | m2 | 21.16
3 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 拆除原塑胶地板及拆除地面找平层到原楼板面，建筑废料堆放至指定地点； | m2 | 46.97
4 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 拆除原有墙面造型护墙板，建筑废料堆放至指定地点； | m2 | 73.75
5 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 拆除原有墙面涂料至基层，建筑废料堆放至指定地点； | m2 | 37.91
6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除600*600mm硅酸钙板板吊顶，建筑废料堆放至指定地点； | m2 | 21.16
7 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除石膏板吊顶，建筑废料堆放至指定地点； | m2 | 46.97
8 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 拆除原有房门M1024，建筑废料堆放至指定地点； | 樘 | 1
9 | H040103003004 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种:综合 2.消纳处置方式:自行考虑 3.消纳场地位置:自行考虑 | m3 | 18.35
地面工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：三好楼教室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 010507007003 | 其他构件 | 地面轻骨料混凝土抬高150MM | m3 | 1.01
11 | 011102001001 | 石材楼地面 | 芝麻黑花岗岩(水洗面)楼面 1.20厚芝麻黑花岗岩(水洗面)，嵌5mm铜条 2.水泥基自流平界面剂两道 3.40厚C25细石混凝土、强度达标后 4.表面打磨或喷砂处理 | m2 | 70.12
12 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.300高20厚灰麻花岗岩(水洗面)踢脚 | m2 | 11.51
13 | 011105002002 | 石材踢脚线 | 1.150高20厚灰麻花岗岩(水洗面)踢脚 | m2 | 1.19
顶面工程
14 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 二级石膏板吊顶 1.9.5mm厚纸面石膏板双层 2.U60轻钢龙骨吊顶间距400mm 3.8mm螺杆固定 4.侧面18厚基层板(燃烧性能A级)衬底，单层9.5mm厚纸面石膏板 5.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 69.65
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：三好楼教室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 石膏板窗帘盒 1.9.5mm厚纸面石膏板单层，18厚基层板(燃烧性能A级)衬底 2.U60轻钢龙骨吊顶间距400mm 3.8mm螺杆固定 4.板缝贴胶带、点锈 | m | 8.19
16 | 011502004001 | 石膏装饰线 | 80宽石膏线条乳胶漆刷白 | m | 27.36
17 | 011502002001 | 木质装饰线 | 100mm宽深色樱桃木纹实木线条8(厂家喷漆) | m | 31.7
18 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.刷内墙有机涂料2道(色牌号根据实样确定) 2.刷封底漆2道(干燥后再做面漆) 3.满刮3遍内墙耐水腻子分遍找平 | m2 | 86.07
19 | 011407004001 | 线条刷涂料 | 1.刷内墙有机涂料2道(色牌号根据实样确定) 2.刷封底漆2道(干燥后再做面漆) 3.满刮3遍内墙耐水腻子分遍找平 | m | 27.36
墙面工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：三好楼教室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 乳胶漆涂料墙面 1.乳胶漆二道封底漆一道3mm厚,满刮腻子2遍 2.1:0.5:2.5水泥石灰砂浆找平 3.5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆找平 4.9mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆打底 5.素水泥浆一道,内掺建筑胶 | m2 | 19.56
21 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 硅酸钙板干挂墙面 1.12mm厚硅酸钙板：米黄色仿木纹硅酸钙板装饰板(选样) 2.专用结构胶粘贴层 3.18mm厚阻燃板基层 4.1mm厚防潮薄膜打底 5.清理墙面、修补墙面 | m2 | 20.56
22 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 硅酸钙板干挂墙面 1.12mm厚硅酸钙板：浅墨绿色硅酸钙板装饰板(选样) 2.专用结构胶粘贴层 3.18mm厚阻燃板基层 4.1mm厚防潮薄膜打底 5.干挂骨架30x30X2镀锌方管@400mm 6.清理墙面、修补墙面 | m2 | 12.28
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：三好楼教室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 浅灰色聚酯纤维吸音板墙面 1.12mm厚：浅灰色聚酯纤维吸音板 2.专用结构胶粘贴层 3.18mm厚阻燃板基层 4.1mm厚防潮薄膜打底 5.干挂骨架30x30X2镀锌方管@400mm 6.清理墙面、修补墙面 | m2 | 9.27
24 | 011502002002 | 木质装饰线 | 20X30宽深色樱桃木纹实木线条(厂家喷漆) | m | 44.04
其他工程
25 | 01B002 | 定制成品黑板(内嵌86寸一体机,中间黑板可推拉移动) | 定制成品黑板(内嵌86寸一体机,中间黑板可推拉移动) 1、86英寸交互智能平板（含智能笔和无线投屏工具） 2、书写绿板及推拉板部分 3、工作站 具体参数详见招标要求 | 项 | 1
26 | 01B003 | 定制成品黑板 | 定制成品黑板1200*4200，毛毡板黑板 | 项 | 1
27 | 01B004 | 定制米黄色实木集成储物柜(厂家集成安装) | 定制米黄色实木集成储物柜(厂家集成安装)1.0m高 | m | 12
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目
单位工程及专业工程名称：三好楼教室-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701003002 | 其他措施费 | 其他措施费用 1、包含但不限于脚手架、垂直运输、材料搬运、垃圾收集处理,原建筑物保护,清理保洁,家具、设备移位、恢复等其他措施费用 2、投标人根据现场踏勘实际情况,本项包含施工过程中可能发生的所有措施项目,自行综合报价。本项费用包干,结算不做调整 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：三好楼教室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气系统
1 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 104.61
2 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:普通插座（单相二、三极） 2.安装方式:距地0.3米安装 3.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地等一切所需工作及一切所需附件 | 个 | 20
3 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：86型 10A 3、安装方式：嵌墙暗装，底距地:1.3m | 个 | 2
4 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:吊扇（含调速开关） 2.型号:满足现场要求 3.安装方式:吊装 | 台 | 4
5 | 030412005001 | 铝合金条形灯 | 1、名称：铝合金条形灯 2、型号：70*1200mm 3、规格：LED 15W/5700K/220V | 套 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：三好楼教室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030412005002 | 嵌入式LED灯盘 | 1、名称：嵌入式LED灯盘 2、型号：300*1200mm 3、规格：36W/5700K/220V | 套 | 9
7 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 235.4
8 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJR-2.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 104.61
9 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 30
10 | 030411006004 | 接线盒 | 1、名称：灯头盒 2、材质：钢质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装 | 个 | 7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：三好楼教室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目
单位工程及专业工程名称：三好楼教室-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【室外工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目
单位工程名称：室外工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (铺装及室外工程) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目
单位工程名称：室外工程 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【铺装及室外工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外工程-铺装及室外工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
A区
1 | 050101006001 | 清除草皮 | 拆除原景观绿化带：草皮、灌木、对应阴影部分土方清运及消纳 | m2 | 149.48
2 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 拆除原有绿化带侧石及建筑废料清运 | m | 69.03
3 | 041001002001 | 拆除人行道 | 拆除原路面硬化、基层，破除厚度暂定为280mm及建筑废料清运 | m2 | 8.36
4 | 050201001001 | 园路 | 1.地面铺300*600*50mm火烧面芝麻灰花岗岩铺色，铺色时应与老地面对缝铺色 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 161.68
5 | 050201001002 | 园路基层 | 1.100厚C20商砼 2.100厚φ10灰色瓜子片 3.素土夯实,夯实系数>0.93 | m2 | 161.42
6 | 05B001 | 窨井盖降低高度 | 窨井盖降低高度 1.铺装根据具体情况定 2.1:3水泥砂浆 3.10厚不锈钢板做底与井盖边框焊接固定 4.10厚20宽不锈钢条 与底板、井盖边框焊接固定 5.增加内框强度 | 座 | 8
7 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 240mm厚多孔砖墙 | m3 | 2.21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外工程-铺装及室外工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 010507007002 | 其他构件 | 混凝土C20零星抬高 | m3 | 0.12
9 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.120*60mm仿古条砖 2.干混抹灰砂浆 | m2 | 14.13
10 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.120*120*4mm镀锌方钢立柱 2.所有外露埋件、连接件、支架等焊缝均应挫平,图中未注明的铁件外表涂防锈漆两道后再刷调合漆两道。 | t | 0.044
11 | 010901002001 | 型材屋面 | 50mm厚岩棉夹芯彩钢瓦及配套龙骨50mm | m2 | 9.75
B区
12 | 050101006002 | 清除草皮 | 拆除原景观绿化带：草皮、灌木、对应阴影部分土方清运及消纳 | m2 | 17.16
13 | 041001005002 | 拆除侧、平（缘）石 | 拆除原有马路侧石及建筑废料清运 | m | 10.45
14 | 030412007001 | 一般路灯 | 路灯拆除 | 套 | 1
15 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 墙体拆除，拆除高度为:2.8米，建筑废料清运 | m3 | 5.35
16 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 原有历史建筑地面拆除及建筑废料清运 | m2 | 13.21
17 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 原乳胶漆墙面铲除及建筑废料清运 | m2 | 26.19
18 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 240mm厚多孔砖墙 | m3 | 1.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外工程-铺装及室外工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 050201001003 | 园路 | 1.地面铺300*600*50mm火烧面芝麻灰花岗岩铺色，铺色时应与老地面对缝铺色 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 36.35
20 | 050201001004 | 园路基层 | 1.100厚C20商砼 2.100厚φ10灰色瓜子片 3.素土夯实,夯实系数>0.93 | m2 | 36.35
21 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.贴60*240mm灰色条砖 2.干混抹灰砂浆 | m2 | 26.19
22 | 05B002 | 膜结构自行车棚 | 膜结构自行车棚(专业厂家二次深化)，高2.8m内，宽3.23m，长9.75m，包含基础工程、结构、支架、膜等全部费用 | 座 | 1
C区
23 | 050101001001 | 原树木修剪移植 | 原树木修剪移植，胸径约10cm以内4~6株，以现场为准 | 项 | 1
24 | 040101001001 | 挖一般土方 | 原有部分部分土方挖除，挖除深度1米 | m3 | 24.48
25 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 24.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外工程-铺装及室外工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种:综合 2.消纳处置方式:自行考虑 3.消纳场地位置:自行考虑 | m3 | 24.48
27 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 原食堂烟囱拆除及建筑废料清运 | m3 | 4.84
28 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 原地面地砖拆除及建筑废料清运 | m2 | 16.5
29 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 原有部分墙砖铲除及建筑废料清运 | m2 | 8.4
30 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 原有涂料墙面铲除及建筑废料清运 | m2 | 50.68
31 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.地面铺800*800抛光砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 16.5
32 | 050201001005 | 园路基层 | 1.100厚C20商砼 2.100厚φ10灰色瓜子片 3.素土夯实,夯实系数>0.93 | m2 | 16.5
33 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.墙面贴100*800mm瓷砖踢脚线 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 2.03
34 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面刷白色乳胶漆三底两面 | m2 | 55.67
35 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 墙面刷外墙乳胶漆，腻子两遍 | m2 | 50.68
36 | 010901001001 | 瓦屋面 | 利旧琉璃瓦修复屋面 | m2 | 26.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外工程-铺装及室外工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
D区
37 | 050101006003 | 清除草皮 | 拆除原景观绿化带：草皮、灌木、对应阴影部分土方清运及消纳 | m2 | 6.28
38 | 041001005003 | 拆除侧、平（缘）石 | 拆除原有绿化带侧石及建筑废料清运 | m | 14.19
39 | 041001002002 | 拆除人行道 | 拆除原路面硬化、基层，破除厚度暂定为300mm及建筑废料清运 | m2 | 1.95
40 | 050201001006 | 园路 | 1.300*600*18mmPC砖铺设 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 13.42
41 | 050201001007 | 园路基层 | 1.100厚C20商砼 2.100厚φ10灰色瓜子片 3.素土夯实,夯实系数>0.93 | m2 | 13.42
42 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 芝麻灰侧石(与现状侧石一致)，砂浆粘结层 | m | 6.52
43 | 010404001001 | 垫层 | 原有梅花鹿雕塑摆设基础：50mm碎石找平层 | m3 | 0.09
44 | 010501001001 | 垫层 | 原有梅花鹿雕塑摆设基础：100mm厚C20混凝土找平层 | m3 | 0.17
45 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定地下报价 2.挖土深度:1.5m 以内 | m3 | 0.26
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外工程-铺装及室外工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 0.26
47 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种:综合 2.消纳处置方式:自行考虑 3.消纳场地位置:自行考虑 | m3 | 0.26
D区造型墙体
48 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合，由投标人根据地勘报告决定地下报价 2.挖土深度:1.5m 以内 | m3 | 19.38
49 | 010103001001 | 回填方 | 原土回填 | m3 | 11.21
50 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合 2.运距:投标单位自行考虑 | m3 | 6.49
51 | H040103003003 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种:综合 2.消纳处置方式:自行考虑 3.消纳场地位置:自行考虑 | m3 | 6.49
52 | 010404001002 | 垫层 | 碎石找平层 | m3 | 3.23
53 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.02
54 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 | t | 0.197
55 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 0.018
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外工程-铺装及室外工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 011204004001 | 干挂石材钢骨架 | 石材干挂骨架(弧形)： 1、10#槽钢立柱，间隔1.2m 2.30*50mm镀锌方钢，3mm厚 3.底部通长12mm厚镀锌钢板，预埋件固定 4.50#角钢连接石材 | t | 0.783
57 | 011204001001 | 石材墙面 | 30mm厚(弧形)中国黑花岗岩干挂，化学蚀刻处理 | m2 | 16
58 | 011204001002 | 石材墙面 | 30mm厚(弧形)黄麻花岗岩干挂 | m2 | 21.4
59 | 011204001003 | 石材墙面 | 60mm厚黄麻花岗岩浮雕,含浮雕费用 | m2 | 12.7
其他
60 | 05B003 | 拆除工程 | 本项拆除内容包括但不限于未具体列清单的拆除内容，含本工程内所有需拆除、凿除的装饰工程及安装专业工程内容，并含拆除后建筑废料的整理、外运及消纳处置等。投标人应根据现场踏勘实际情况，结合自身施工工艺等自行综合报价，本项费用包干，结算不做调整 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外工程-铺装及室外工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1、隔油池(2.5M X 1.2M X 1.2M)，不锈钢成品 2、隔油池管道安装 3、隔油池地面开挖、弃置及消纳等相关费用 | 座 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【铺装及室外工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目
单位工程及专业工程名称：室外工程-铺装及室外工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701003001 | 其他措施费 | 其他措施费用 1、包含但不限于脚手架、垂直运输、材料搬运、垃圾收集处理,原建筑物保护,清理保洁,家具、设备移位、恢复等其他措施费用 2、投标人根据现场踏勘实际情况,本项包含施工过程中可能发生的所有措施项目,自行综合报价。本项费用包干,结算不做调整 | 项 | 1
2 | 011702001001 | 基础 | 垫层模板 | m2 | 0.86
3 | 011702001002 | 基础 | 带形基础模板 | m2 | 19.38
4 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】_2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气系统
1 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 28
2 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 186.6
3 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢导管 2.规格:JD32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配，含开槽及恢复 4.包含但不限于配管、接地安装等一切所需工序及一切所需附件 | m | 50
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-4 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 370.79
5 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJR-4 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 185.28
6 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 65.78
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJR-2.5 4.包含但不限于接线头制作安装、穿引线、清扫管（槽）、涂滑石粉、穿（放）线、焊接包头、编号、对号等一切所需工序及一切所需附件。 | m | 32.89
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称: 壁挂断臂LED路灯 2.型号:50W(工矿灯罩铝制材料) 3.安装位置:围墙上壁挂安装 | 套 | 10
9 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：LED吸顶灯 2、型号：600*600 3、类型：吸顶 | 套 | 2
10 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED成品灯带，含变压器等 | m | 19.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:照明插座配电总箱 2.型号:AL-01~02 3.规格:满足现场要求 4.基础形式、材质、规格:详见设计图纸 5.接线端子材质、规格:铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:详见设计图纸 8.其他:电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容。含补刷漆，接地。 | 台 | 2
12 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:科学馆一楼过道配电箱 2.型号:ZAL1 3.规格:满足现场要求 4.基础形式、材质、规格:详见设计图纸 5.接线端子材质、规格:铜接线端子，焊铜或压铜 6.端子板外部接线 7.安装方式:详见设计图纸 8.其他:电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容。含补刷漆，接地。 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJV22-0.6/1kV-4x70+1X35 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：槽盒、配管内敷设 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 250
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-3X6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：槽盒、配管内敷设 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 50
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：120mm2以下 3、材质、类型：矿物绝缘 4、安装部位：配电箱内、电机等 5、电压等级（kV）：1.0以下 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：室外工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格：10mm2以下 3、材质、类型：矿物绝缘 4、安装部位：配电箱内、电机等 5、电压等级（kV）：1.0以下 | 个 | 2
17 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：86型 10A 3、安装方式：嵌墙暗装，底距地:1.3m | 个 | 2
18 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:普通插座（单相二、三极） 2.安装方式:距地0.3米安装 3.包含但不限于本地安装、焊、压接线端子、接地等一切所需工作及一切所需附件 | 个 | 6
19 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒、插座盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 20
20 | 03B001 | 整个安装项目的开槽，开孔，恢复等 | 1.整个安装项目的开槽，开孔，恢复等 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】_2
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州二中东河校区校舍维修与环境提升项目
单位工程及专业工程名称：室外工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计