公开招标文件

（非政府采购）

采购编号：浙明丽采2025042号

项目名称：建筑与设计学院全站仪采购项目

采购人： 丽水职业技术学院

采购代理机构：浙江明业项目管理有限公司

二零二五年六月

目  录

第一章  公开招标公告	3

第二章  投标人须知	6

前列表	6

一   总则	8

二   招标文件说明	9

三   投标文件的编写	10

四   履约保证金	11

五   投标文件的包装、提交、修改和撤回	11

六   开标和评审	12

七   投标无效的情形	15

八   法律责任	16

九   询问	17

十   质疑	17

十一  投诉	18

十二   授予合同	18

十三  验收	19

十四  政府采购政策	19

十五 其他事项	21

第三章 采购需求	22

一、 设备清单	22

二、 设备参数要求	22

三、商务要求	25

第四章　采购合同格式	27

第五章　投标相关文件格式	34

一   资格审查文件格式	34

二   资信商务及技术文件格式	39

三  报价文件格式	47

四  投标文件封面及外层包装封面格式	49

第六章  评标办法和细则	50

一   总则	50

二   评审委员会	50

三   评标程序	50

四   评标一般规定	52

五   评标办法和细	52

六  评审纪律和要求	55

## 第一章  公开招标公告

浙江明业项目管理有限公司受丽水职业技术学院的委托，对建筑与设计学院全站仪采购项目进行采购。参考相关法律法规有关规定编制本文件。欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

1.采购编号: 浙明丽采2025042号

2.采购项目：建筑与设计学院全站仪采购项目

3.采购方式：公开招标

4.项目概况：

| 序号 | 内容 | 预算金额 （最高限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑与设计学院全站仪采购项目 | 20万元 |  |

5.投标人应具备的资格要求：

5.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2投标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.3落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.4本项目的特定资格要求：无。

5.5本项目不接受联合体投标。

6.公告期限：本项目公告期限为5个工作日。

7.招标文件获取时间:发布公告之日至2025年07月17日投标截止时间止，每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间）,双休日及法定节假日除外（招标文件公告期限届满之日后至投标截止时间前有潜在投标人提出要求获取招标文件的，允许其获取）。

8. 招标文件发售及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载。

8.1潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑文件等内容，招标人不再一一通知。投标人未关注相关网站，所造成的一切风险由投标人自行承担。

8.2获取招标文件时向采购代理机构提供以下资料:

⑴采购文件获取登记表；

⑵营业执照副本复印件；

以上资料须加盖单位公章，传真、邮寄或现场送达至采购代理机构（传真：0578-2178552/13884388548/154012604@qq.com）。为确保报名资料已准确无误递交，请各投标人在递交报名资料后及时与采购文件指定的项目负责人取得联系。潜在投标人应当按照规定方式获取招标文件，未提交报名资料的投标人对招标文件提出质疑的，不予受理

8.4招标文件质疑：

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

9.递交投标文件截止时间：2025年07月17日09:00（北京时间）。

10.递交文件地点：浙江明业项目管理有限公司（丽水市莲都区寿尔福北路10号华歌大厦3楼会议室）。

11.公开招标开标时间：2025年07月17日09:00（北京时间）。

12.开标地点：浙江明业项目管理有限公司（丽水市莲都区寿尔福北路10号华歌大厦3楼会议室）。

13. 本公告在以下媒体同时公布：

浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

14．联系方式

（1）采购人名称：丽水职业技术学院

项目联系人：凌源          联系电话：0578-2296463

质疑联系人：钭祖民        联系电话：0578-2296463

地址：丽水市莲都区中山街北357号

（2）采购代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司

项目联系人：叶丽萍     联系电话/传真：13884388548/0578-2178552

质疑联系人：刘歆怡     联系电话/传真：15325148993/0578-2178552

地址：丽水市莲都区寿尔福北路10号华歌大厦3楼

采购人:丽水职业技术学院

采购代理机构:浙江明业项目管理有限公司

日  期：2025年06月26日

## 第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 建筑与设计学院全站仪采购项目 |
| 2 | 采购人 | 丽水职业技术学院 |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江明业项目管理有限公司 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 6 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效 |
| 7 | 招标文件获取 | 线下获取招标文件，工本费500元/份，售后不退。 |
| 8 | 投标文件份数 | 分别提供： 资格审查文件正本壹份、副本肆份； 资信商务及技术文件正本壹份、副本肆份； 报价文件正本壹份、副本肆份; 电子加盖投标人公章的投标文件(PDF格式）壹份，U盘形式单独密封提供。 |
| 9 | 招标文件质疑 | 见前附表 |
| 10 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前。 |
| 11 | 投标文件 递交方式 | 接收人：浙江明业项目管理有限公司 投标文件提交截止时间（即投标截止时间）：2025年 07月17日09时00分 提交投标文件地点：浙江明业项目管理有限公司（丽水市莲都区寿尔福北路10号华歌大厦3楼会议室） |
| 12 | 开标时间 及地点 | 同投标截止时间 地点：浙江明业项目管理有限公司（丽水市莲都区寿尔福北路10号华歌大厦3楼会议室） |
| 13 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn媒体上发布，并同时发出中标通知书。 |
| 14 | 评标办法 和细则 | 详见本招标文件第六章 |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同 |
| 16 | 发布媒体 | 浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ |
| 17 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江明业项目管理有限公司 |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系丽水职业技术学院。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求并报名参与项目投标的供应商。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江明业项目管理有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指买卖双方签署的规定买卖双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8“▲” 系指实质性要求条款, 不允许负偏离；“●”系指重要参数。

3.投标人资格条件

3.1符合第一章第“5”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，以及属于同一母公司或集团的不同投标人不得参加同一合同项下的采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲5.3金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构(或分公司)，如果已经获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加采购活动，但不得使用总公司(总机构)的资质、业绩和人员；

5.4招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

5.6投标人须对所响应产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

5.7投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

5.8投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1公开招标投标邀请

6.1.2投标人须知

6.1.3招标要求

6.1.4采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的发售及澄清

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江省政府采购网”公布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

10. 投标文件的组成

▲10.1纸质递交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分,三部分单独密封。资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。报价文件如有资信商务及技术内容, 其资信商务及技术内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式；

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标价格表上写明投标单价和投标总价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择的报价。投标报价超出最高限价的不进入报价标评审，视报价分为零分，并不得推荐为中标候选人。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.排版、封面 、装订

12.1排版：所有文字及表格的纸张建议采用白色标准A4纸。所有文字及表格建议采用黑色进行打印或印刷。

12.2封面：用本招标文件提供的封面制作，并在其上按封面标注要求加盖投标人公章。

13.投标有效期

▲13.1投标文件从开标之日起，投标有效期均为90天。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，每套纸质投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

14.2纸质投标文件的正本需打印或印刷，投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   履约保证金

15.1履约保证金金额：无

### 五   投标文件的包装、提交、修改和撤回

16.纸质投标文件的密封和标记

16.1投标文件按资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分单独密封封装成投标文件。

16.2投标文件封面及外包装封面要求:

16.2.1按招标文件第五章提供的格式制作。

16.3 投标文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

16.4超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的投标文件将被拒绝。由投标人标记错误造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

16.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的投标文件由现场工作人员退还投标人代表人：

16.5.1 未按招标文件规定要求密封的；

16.5.2 未按招标文件规定要求装订的；

16.5.3 未按招标文件要求的份数提交的投标文件；

16.5.4 投标文件中的资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件出现包装混装。

17.投标文件的提交

▲17.1在提交投标文件截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。在提交投标文件截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

17.2采购代理机构工作人员将做好纸质投标文件签收手续，明确纸质投标文件的提交时间、投标文件的份数、提交人等信息。

18.投标文件的修改和撤销

18.1在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲18.3在提交投标文件截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

18.4纸质投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### 六   开标和评审

19.开标

19.1采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标。开标时所有投标人应到场，如投标人不派代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

19.2开标会由采购代理机构主持，主持人介绍标前基本情况、投标人名单，宣读开标日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布开标会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求投标人代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

投标人认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

19.3 纸质投标文件经投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况，经投标人确认无误后，采购人和采购代理机构按纸质投标文件递交的先后顺序开启纸质投标文件。

19.3.1 投标文件正、副份数不符合要求的，当场退还投标人；

19.3.2 因投标文件份数不符合要求等原因造成投标人不足三家，按相关规定重新组织招标。

19.4 唱标

19.4.1 采购代理机构按纸质递交的投标文件顺序宣布投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

19.4.2 采购代理机构做好开标记录。投标人代表对开标记录进行当场校验核对，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果，不影响评审过程，但有可能影响投标人诚信。

19.5 开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，不得进入评审，并按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程

21.1采购代理机构和采购人将根据采购项目的特点组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

21.2评审

投标文件评审。

21.2.1 符合性审查

根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

21.2.2 技术文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清。

21.2.3 资信商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

21.2.4 报价文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投保人对其报价做出澄清、说明。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7）修正错误的的投标报价，经投标人的负责人（或授权代表）同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评标委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

24. 评标报告

评标委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

25. 保密和评审过程的监控

25.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

25.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其投标被拒绝。

### 七   投标无效的情形

26. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

26.1电报、电话、传真形式的投标。

26.2投标人没有按招标文件规定的时间和地点提交投标文件的；

26.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.4 投标文件无负责人或者授权代表签字或盖章的；

26.5开启纸质投标文件后，纸质投标文件无法区分正、副本的；

26.6开启纸质投标文件后，投标文件份数不满足招标文件要求的；

26.7不具备招标文件规定资格要求的；

26.8投标有效期不足的；

26.9评标委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的；

26.10投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

26.11报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

26.12招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购物管的其他商品、服务的；

26.13投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

26.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

26.15投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

26.16提供虚假材料谋取中标的；

26.17在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

26.18招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 八   法律责任

27. 投标人有下列情形之一的，处以采购项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

27.1 提供虚假材料谋取中标的；

27.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

27.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

27.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款27.1至27.5项情形之一的，中标无效。

28. 投标人有下列情形之一的，追究相关法律责任：

28.1 向评标委员会或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

28.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

28.3 未按照招标文件确定的事项签订采购合同；

28.4 将采购合同转包；

28.5 提供假冒伪劣产品；

28.6 擅自变更、中止或者终止采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照相关规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

29. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由监督部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加采购活动。

30. 有下列情形之一的，属于恶意串通，依照相关规定追究法律责任：

30.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

30.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

30.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

30.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

30.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.12 不同投标人的投标文件相互混装。

### 九   询问

31.1 针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

31.2潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

### 十   质疑

32.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑（同一事项已质疑回复的不接受二次质疑）。

32.2质疑的主要内容应符合相关法律规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

32.3质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

32.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

32.3.2传真方式送达质疑书的，质疑供应商应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

32.4质疑供应商提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

32.5采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑供应商。

32.6质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告相关主管部门，由主管部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十一  投诉

33.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向采购监督管理部门投诉。

### 十二   授予合同

34. 中标结果公告及中标通知书

34.1 采购代理机构将在“浙江政府采购网”上发布中标结果公告。

34.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人书面发出中标通知书。

35.授予合同时变更数量的权力

36.签订合同

36.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签定合同。

36.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

36.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

36.4询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

### 十三  验收

37. 采购人应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

37.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

37.2其他投标人在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

37.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十四  政府采购政策

38. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

38.1本项目 否 专门面向中小微企业采购。

38.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

38.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

38.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受的小微企业价格优惠扣除。

38.6本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

大中型企业与小微企业组成联合体的，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

38.7中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则所造成的风险由供应商自行承担。

38.8根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.9根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

38.10按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38.11供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任

39．节能产品的相关证明：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

40．环境标志产品的相关证明：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

41．政府强制采购的节能产品品目：见前列表17条。各投标人拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第41条规定的认证证书。

42.对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，投标文件中提供相应的证明材料。

### 十五 其他事项

43. 解释权

43.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

43.2. 采购代理机构对决标结果不负责解释。

44. 采购代理服务费: 由中标人支付代理服务费，费用以中标金额按下表货物类收费标准的75%计取（不足叁仟元的按叁仟元收取），中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |

## 第三章 采购需求

### 设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 22 | 套 | 2″级，标准配套 |
| 配套清单： 全站仪主机22台，2″级，标配含锂电池×2、充电器、原厂仪器箱； 高档木脚架44副，橡胶块柔性紧固，抗扭刚度 ≥ 5 N·m，脚钉 304 不锈钢； 对中杆支架套装22副，按压式快速锁，含红白对中杆（2.15 m）； 单棱镜组22套，棱镜常数 –30 mm，含大棱镜、棱镜架、防护箱； 迷你小棱镜44个，102 通用型，迷你支架，∅25 mm。 |  |  |  |  |

注：

1、▲本项目所投标产品需是在中国大陆地区生产，投标时需提供所投产品在中国大陆地区生产的证明文件，证明文件中需明确标注设备生产厂商在中国大陆地区的详细地址并加盖公章，以备查验。

2、供货时中标人需提供厂家出厂检测合格证明（每台仪器），以备验收。

3、供货时中标人需提供其中两台全站仪的市级以上计量监督检测院的检定证书（证书中需要体现全站仪机身号）。

### 设备参数要求

| 序号 | 项目名称 |  | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本信息 | 产地 | ▲中国大陆地区生产；须具备稳定的售后服务体系 |
| 2 | 角度测量 | 角度测量精度 | ▲≤ 2″ |
|  |  | 测角方式 | 绝对编码，水平 / 垂直双盘对径探测 |
|  |  | 最小读数/显示 | 1″ / 0.1″ |
| 3 | 距离测量 | 测距精度（有棱镜） | ▲± (2 mm + 2 ppm) |
|  |  | 免棱镜测程 | ●≥ 500 m |
| 4 | 补偿与对点 | 补偿器 | 双轴电子补偿器，补偿范围 ± 3′，补偿精度 5″ |
|  |  | 对点器 | 激光对中器 |
| 5 | 显示与操作 | 键盘 | 双面数字键盘 |
|  |  | 显示屏 | 高亮 LCD |
| 6 | 数据存储与通讯 | 数据接口 | ●≥ 1 × USB-A（U 盘直插）；支持Wi-Fi或蓝牙或其他无线方式 |
|  |  | 数据格式 | ●支持直接导出常用四种坐标格式（N,E,Z；E,N,Z；含/不含编码） |
| 7 | 电源与环境 | 电池 | ●内嵌式锂电池≥ 3000 mAh；标配 ≥ 2 块；单块连续工作 ≥ 8 h |
|  |  | 工作温度 | −25 ℃ – +45 ℃ |
| 8 | 认证与质保 | 质量认证 | 通过 ISO 9001 或 IQNet / SQS 等同等国际质量管理体系认证 |
|  |  | 质保期 | ≥ 3年整机原厂质保；30 min 响应、3个工作日内现场解决或提供备用机 |
| 9 | 测量效率 | 单次测距时间 | ≤ 1 s；跟踪模式 ≤ 0.3 s |
|  |  | 连续测量速度 | ≥ 2 Hz（2 点/秒） |
| 10 | 软件功能 | 机载测量程序 | 一、基础测量模块 ​​1.数据采集​​ - 支持点号自动累加与人工编码输入（如地形编码、属性标注） - 可存储≥30,000组测量数据 - 数据格式兼容N,E,Z；E,N,Z；含/不含编码等四种导出格式 ​​2.坐标放样​​ - 支持坐标直接输入放样与CAD图纸导入放样（需配套软件） - 实时显示偏差值（ΔX/ΔY/ΔH），引导棱镜移动方向 - 快速放样：从测量主界面一键快捷进入放样界面功能 ​​3.后方交会（自由设站）​ - 通过2个以上已知点快速计算测站坐标 二、工程辅助模块 ​​1.偏心测量​​ - 支持单点/多点偏心测量（如圆柱、墙角等不可达目标） - 可切换角度偏心、距离偏心、平面偏心模式 ​​2.悬高测量​​ - 测量棱镜上方或下方不可达点的高程（如桥梁、屋檐） - 自动计算垂直悬高，精度±5mm（距离≤100m时） ​​3.对边测量​​ - 连续测量两点间的水平距离、高差及坡度 - 适用于道路横断面、边坡坡度计算 三、计算与输出模块​​ ​​1.面积计算​​ - 通过连续测点或多边形顶点坐标自动计算闭合区域面积 ​​2.道路测量​​ - 基础平曲线/竖曲线输入（圆曲线、缓和曲线） - 中桩/边桩坐标自动推算（需手动输入设计参数） ​​3.数据导出与共享​​ - 通过USB-A接口直接导出CSV/TXT格式文件 - 无线传输至手机或平板 四、操作优化功能​​ ​​1.快捷操作​​ - 单键测距（棱镜/免棱镜模式一键切换） - 快速建站（调用历史测站参数） - 快速置盘（可从坐标测量界面一键进入置盘界面输入置盘角度） ​​2.参数修正​​ - 棱镜常数自定义范围（-99mm~+99mm） - 大气温度/气压自动修正 |
|  |  | 数据共享与远程控制 | ●支持通过外部设备或网络平台进行数据传输与共享；如具备 Wi-Fi 无线连接实现移动设备对全站仪的远程控制或云端数据同步功能 |
|  |  | 教学管理平台功能 | 系统应具备教学实训管理平台，支持项目与作业组管理、用户权限设置、数据地图展示、仪器资产管理、远程数据交互与教学支持等功能，提升师生管理效率与远程教学能力。 |
| 11 | 三防性能 | 防护等级 | IP54 |
| 12 | 激光与光学性能 | 指向激光 | 红色同轴激光 |
|  |  | 望远镜性能 | 放大倍数≥28×，视场角≥1°30′ |
| 13 | 扩展功能 | 气象修正 | 自动温度/气压传感器（非手动输入） |
|  |  | 棱镜常数修正 | 支持-99mm~+99mm范围自定义 |
| 14 | 物理特性 | 仪器重量 | ≤5.5kg（含电池） |
|  |  | 三脚架兼容性 | 支持标准5/8″接口 |

备注：

1.带“▲”的有关技术和商务要求为实质性条款，响应方必须做出实质性响应，否则视为无效响应文件。除此之外其余的指标、服务要求以及合同条款可在酌情协商微调变动。带“●”的有关技术和商务要求为重要条款。

2.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

### 三、商务要求

1.工期要求：必须在合同签订后60个日历天内完成到货、安装、调试工作并交付使用。

2.供货（安装）地点要求：招标人指定地点。

3.质保期要求：本项目质保期为3年，自项目验收合格之日起计算，投标人可作出更优承诺。采购清单中的所有设备类产品，应在供货验收阶段同时提供国家认可的第三方检测机构出具的质量检测报告，否则采购单位有权拒收货物。

4.售后服务及培训要求：

4.1要求投标人30分钟内响应，3个工作日内解决问题，遇疑难问题在一周内解决，一周内无法解决的应提出明确解决方案，并提供同型号备用产品供采购人使用。

4.2所有产品必须全新未经使用且经正规渠道供货，投标人不得提供旧货、拆改配件货、水货、假货、组装货，否则采购人可拒绝签收。

4.3在质保期内提供至少一次原厂认证工程师上门巡检服务，保障设备的稳定运行。该服务为原厂认证工程师现场服务，对采购人所要求的设备进行清理、维护及检修。

4.4明确培训目标与内容安排，培训内容应覆盖全站仪基础操作、机载程序使用、数据导出处理等教学常用模块；须说明授课对象为教师或学生，并提供培训日程或讲义提纲。

4.5明确培训地点（如校内/线上）、周期安排（不少于 1 次完整授课）、授课形式（集中培训、答疑辅导）、讲师资质（具备中级及以上测绘类专业职称）；并提供服务保障措施（如课后答疑、资料提供等）。

5.验收要求：试运行正常工作30天后，根据合同文件、行业标准和国家的相关法律法规对产品进行验收。

6.付款方式

在合同签订且具备实施条件，并收到供应商提供的增值税专用发票、银行等金融机构出具的与预付款等额的保函（有效期不早于项目交付时间）或到货验货单后，七个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；项目整体完成后，经采购人验收合格并收到供应商提供的增值税专用发票后七个工作日内支付剩余的合同款项（合同金额的60%）。

采购人付款前，供应商应当提供足额增值税专用发票，否则采购人有权拒绝支付且不承担违约责任。

7.其他说明

在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构通过网站查询、原件核对等方式对中标(成交)供应商在投标(响应)文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核。发现供应商提供虚假材料的，中标(成交)结果无效，并报本级财政部门。

## 第四章　采购合同格式

# 丽水职业技术学院               项目采购合同

合同编号：lszjy**********

采购人（以下称甲方）：  丽水职业技术学院

统一社会信用代码：12332500472261559C

法人代表：彭兵

中标人（以下称乙方）：

统一社会信用代码：

法人代表:

根据招标文件（采购编号：                     ）在      年    月   日进行采购，确定               (乙方)为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

- 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物（产品清单）：

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 制造商 | 企业规模 | 规格型号 | 环保 | 节能 | 节水 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.企业规模分大型、中型、小型、微型，具体按照国家统计局的划分标准。

2.环保、节能、节水按设备实际情况填写，可多选。

成套设备的配置清单：

| 序号 | 成套设备名称 | 组成部分名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价款

2.1 本合同项下货物总价款为人民币（大写）        （￥     .00 ） ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2 本合同总价款包括为完成本项目所产生的所有费用，如设备费、运输费、安装调试费、技术服务费、差旅费、培训费、保修费、税费等，甲方不再支付其他任何费用。

2.3 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标人投标文件

3.1.4 招标文件澄清修改文件

3.1.5 招标文件

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方30%的合同货款。

第五条　质量保证

5.1 乙方须保证货物与投标文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的规定；货物符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求。

5.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 2 天内应维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.4 如果乙方在收到通知后  2  天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

第六条  技术资料

6.1 乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后  5 天内将这些资料寄给甲方。

第七条　包装要求

7.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交付使用时间、方式、地点

8.1 乙方应在签定合同后的      天内完成安装调试并经初验合格后交付使用；初验合格之申请日为交付使用时间，也是实际工期的截止时间。

8.2 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

8.3 供货地点：丽水职业技术学院     校区    幢     室 。

第九条  检验和验收

9.1 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交付使用，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：品名、品牌、型号、规格、制造商、数量、外观质量，以及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或投标文件的技术、服务等要求组织对乙方履约的验收（分初验与终验），并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

项目中单价30万元以上的独立运行的大型设备，可单独申请初验。

验货单，初验申请表样式参阅附件一 、附件二 。

9.3甲方应当在到货后的 3 个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，乙方应在货物安装调试完毕后提出初验申请，甲方应在收到申请后的  3  个工作日内进行初验。初验不合格的，5个工作日不得再次申请；初验合格后，甲方应在   日内组织终验，签署验收单并加盖单位公章。招标文件对验收期限另有规定的，从其规定。

9.4货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺。

9.5甲方有在货物制造过程中派员监造的权利，乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9.6制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

第十条　伴随服务／售后服务

10.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

10.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

10.2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

10.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训。

10.2.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：  无  。

10.3乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

10.4所购货物质保期按生产厂家的标准执行，但不得少于   年（请分别列出：             ）；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

10.5质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.6货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为1小时；非工作期间为 2小时。

10.7货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为 12  时；非工作期间为 24 小时。

10.8下列货物（分别列出：            ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

10.9所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

10.10质保期后的货物维护由双方协商再定。

10.11本项目售后服务的特殊条款：本项目售后服务的特殊条款：质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天。

10.12本项目培训服务的特殊条款：

第十一条　履约保证金：无

第十二条　付款方式

12.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

12.2付款方式

- 在合同签订且具备实施条件，并收到乙方提供的增值税专用发票、银行等金融机构出具的与预付款等额的保函（有效期不早于验收时间）或采购人出具的验收单后，七个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；项目整体完成后，经甲方验收合格并收到乙方提供的增值税专用发票后七个工作日内支付剩余的合同款项（合同金额的60%）。

- 甲方付款前，乙方应当提供足额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付且不承担违约责任。

第十三条　违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的3%违约金。

13.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的非甲方原因（如政府财务系统关账）除外，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5% 。

13.3如乙方不能按照本合同约定交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。

13.4乙方逾期交付使用的，每逾期1天，乙方向甲方偿付预期交付货物价款的  ‰的违约金 。如乙方逾期交付使用达30天，甲方有权解除合同。合同解除后，甲方仍有权要求乙方承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。解除合同的通知自到达乙方时生效。

在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交付使用情况，应及时以书面形式将不能按时交付使用的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交付使用时间；不认可乙方不能按时交付使用理由的，按逾期交付使用处理。

13.5乙方所交付的货物品牌、型号、规格、技术指标、生产厂商、数量不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额3%的违约金。

13.6乙方应在本合同规定时间内完成工作量，如因乙方原因未在本合同规定时间内完成并造成损失的，应承担相应赔偿责任，但由于甲方原因而使乙方不能按照合同期限按时完成工作量，甲方应承担相应的工期赔偿责任。

13.7在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第13.3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

13.8乙方未按本合同的规定和“售后服务承诺”提供售后服务达三次且经催告后仍不整改的，应按合同总价款的  5% 向甲方承担违约责任，并且甲方将自行委托第三方进行服务，由此产生的费用全部由乙方承担，甲方并上报监管部门将乙方列入不良行为，由此产生的风险由乙方自行承担。

13.9乙方在承担上述13.3～13.7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

13.10关于项目尾款支付的特殊条款：因乙方原因逾期交付，导致项目资金被财政部门收回而无法（无资金）支付，全部后果由乙方承担。

第十四条　转包或分包

14.1不允许转包或分包。

第十五条　合同的变更和终止

15.1除《政府采购法》第50条第二款及本合同规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十六条  不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十七条　争议的解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第17.2.2种方式解决争议：

17.2.1向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

17.2.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条　合同生效及其他

18.1合同经双方负责人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

18.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲　方：丽水职业技术学院	       乙方：

名　称：(印章)　　　       	       名　称：(印章)

负责人 (签字或盖章)：             负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：          委托代理人(签字或盖章)：

地址：丽水市莲都区中山街北357号  地址：

电　　话：		     	          电　　话：

开户银行：		     	          开户银行：

账　　号：		     	          账　　号：

年　 月　 日　　　　　　             年　 月 　日

| 附件一 丽水职业技术学院货物采购项目验货单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称/合同编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属学院/部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验货地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌 | 型号 | 数量 | 外观 | 包装 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上货物数量与合同是否一致： 是 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 箱内货物及配件与装箱清单是否一致： 是 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户手册： 有 无 原厂保修卡： 有 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机资料及配件： 有 无 随机工具： 有 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最后设备到货时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 验货时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字/ 联系电话 |  |  |  | 验货人签字（至少2人） |  |  |  |  |
| 备注：1.以合同为依据进行验货；2.甲乙双方共同验货； |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二           丽水职业技术学院货物采购项目初验申请表

| 项目名称 |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同生效日 |  |  |  | 申请时间 |  |  |  |
| 设备名称 | 到货时间 | 验货时间 | 安装调试时间 |  | 试运行 时长 |  | 初验时间 |
| 申请人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人意见：（情况是否属实，是否同意初验？） 签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院/部门意见： 签字并盖章： |  |  |  |  |  |  |  |

## 第五章　投标相关文件格式

### 一   资格审查文件格式

▲1、公司有效营业执照复印件

要求：

1）公司有效营业执照复印件须加盖公章确认。

▲2、授权委托书

（代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）   （采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被委托人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。被委托人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被委托人无转委托权，特此声明。

负责人盖章：

投标人盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；。

2、委托人为上述条款中的负责人。

▲3、本“授权委托书”需附负责人、委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

▲3、资格承诺函

我单位——                  （投标人全称）参与          （项目名称）（项目编号：             ）投标，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.开标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加采购活动的时间是指供应商参加本项目的采购活动时间（具体以开标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

负责人或委托代理人签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

▲4、无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）    （项目编号）    的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合相关法律法规的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

负责人或委托代理人签字或盖章_____________

投标人盖公章_____________

日  期：_____年____月____日

### 二   资信商务及技术文件格式

（一）资信及商务部分

1、投标声明书

浙江明业项目管理有限公司：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我(法定代表人或负责人名字)系    (投标人名称)       负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）         （采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备参加采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

资格审查文件正本  份，副本  份；

资信商务及技术文件正本  份，副本  份；

报价文件正本  份，副本  份；

电子文件（U盘）    份；

投标人须知要求的投标人提交的全部文件；

按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见报价表。

4、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守如下规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

2、类似案例成功的业绩（若有）

投标人类似项目实施情况一览表（标项：      ）

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同复印件。

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

3、证书等材料

4、其  他

除招标文件规定的资信及商务文件要求格式外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴投标人认为可以证明其资信及商务方面的其他材料；

⑵格式自拟。

（二）技术部分

1、货物清单

采购项目：

采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

2、商务响应表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 类别 | 采购文件要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期要求 |  |  |  |
| 2 | 供货（安装）地点 |  |  |  |
| 3 | 维保期及售后技术服务要求 |  |  |  |
| 4 | 验收要求 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

3、技术规格偏离表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 响应产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 采购文件要求 | 采购响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各供应商参照采购文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.▲ 供应商应根据响应产品的实际技术规格，并对照采购文件要求，对响应产品要求与采购文件要求有无偏离情况如实填写本表。“响应产品名称”栏注明响应产品的名称；“采购响应” 栏注明响应产品的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”；供应商因任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2. 供应商如实填写本表，并对其真实性负责。评审委员会将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或不注明的，评审委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 供应商注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过采购文件规定的项数，响应文件无效；（采购文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 响应规格的实际偏离情况以评审委员会综合评价为准，解释权属评审委员会。

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

4、项目技术方案

5、实施方案

6、产品扩展性

7、人员配备

8、售后服务承诺

9、质保期承诺

10、培训方案

11、投标人认为需要提供的或评分办法要求提供的其他资料

### 三  报价文件格式

1、开标一览表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑与设计学院全站仪采购项目 | 1 | 项 | 200000 |  |
|  | 总价合计大写（元）： |  |  |  |  |

注：

1、报价中必须包括且不限于实施所需的设备费、运输费、安装调试费、技术服务费、差旅费、培训费、保修费、税费等所涉及的一切费用均计入报价，采购人不再另行支付任何费用。

▲2、总价合计高于最高限价的作无效标处理。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人（或委托代理人）签字或盖章，否则其报价文件不进入报价评审。

负责人（或被委托人）签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

2、分项报价表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.该表总价合计应等于开标一览表总报价。

2.各单项报价不得为0，否则作无效标处理。

▲3.上表中涉及的货物名称、品牌型号，须与商务技术文件中承诺货物清单”一致。

4.该表分项报价包含但不限于商务技术文件中承诺的“货物清单”内容。

3、企业类型声明函

3.1中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 制造商为  （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三选一进行承诺）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ； 制造商为  （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，三选一进行承诺）；

......

以上制造企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.上述制造商为设备的生产厂家。

企业名称（盖章）：

日期：

3.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

3.3监狱企业证明

### 注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 四  投标文件封面及外层包装封面格式

4.1资格审查文件/资信商务及技术文件/报价文件外包装格式

投标文件

| 投标文件名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 邮 编： |  |
| 在XXXX年X月X日X时X分之前不得启封 |  |

4.2资格审查文件/资信商务及技术文件/报价文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

注：响应文件封面必须注明（正本）或（副本）

## 第六章  评标办法和细则

根据相关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2 本项目按标项单独评审，本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评标委员会按总得分从高到低推荐预中标人，由采购人确定本项目中标人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院监督部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在相关组建的专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按相关法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 技术文件评审

3.2.1评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术文件进行独立评审。对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示、样品要求和技术文件评审同步进行，演示顺序由开标现场抽签决定，并根据审查、澄清、演示、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.2 各投标人的技术得分，为各评审专家对该投标人的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3 资信及商务文件评审

评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.4 报价文件评审

3.4.1 评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投保人对其报价做出澄清、说明。

3.4.2报价修正；

3.4.3评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.5 评标结果

3.5.1 评审结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序；

3.5.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.5.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

3.5.3 评标报告由全体评标委员会成员确认后提交。

3.6 评审结束后，采购代理机构当日在开标大厅宣布评审结果，并在采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信及商务权重为6%，总分值为6分。

4.2项目技术权重为64%,总分值为64分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各投标人的技术得分为各评委打分的算数平均值。

4.3报价权重为30%，总分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.4评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数。

### 五   评标办法和细

5. 评标内容和标准

5.1资信商务评审内容及分值（6分）：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 （3分） | 投标人或投标产品制造商自2022年1月1日起至投标截止日前，具有类似全站仪采购业绩的，每个业绩得1分，此项最高为3分。 注： - 合同业绩须为本次投标人或投标产品制造商的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2）以合同签订时间或中标通知书发出时间为准，未明确时间或时间不在规定时间内的不得分； 3）提供合同封面页及签字盖章页扫描件并加盖公章装入资信商务文件，不提供不得分。 4）业绩认定由评标委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。 |
| 2 | 企业实力 （3分） | 投标人或投标产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、测绘仪器相关专利证书、《制造计量器具许可证》证书的，每项得1分，最多得3分。投标时提供有效期内的证书扫描件并加盖投标人公章装入资信技术文件中，否则不得分。 |

5.2技术部分（64分）：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术偏离（25分） | 所投产品的各项性能参数均满足采购需求的得25分，标“●”的为重要参数（5项），每负偏离一项扣3分；其他非实质性参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 标“▲”的为实质性参数，出现负偏离的作无效标处理。 |
| 2 | 项目技术方案 （6分） | 功能需求：根据整体功能需求的齐全性、完整程度以及适用性等内容，由评委根据对应分值进行打分。（分值：2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 性能指标：根据各项性能指标的完整性及与项目需求的满足程度等内容，由评委根据对应分值进行打分。（分值：2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 配置要求：根据拟投产品的配置要求的合理性、符合性、完整性等内容，由评委根据对应分值进行打分。（分值：2、1.5、1、0.5、0分分） |
| 3 | 实施方案（6分） | 根据投标人提供的产品供货、验货、安装调试（包括运输验收、设备测试、安装时间节点、责任人安排等）的方案，关键步骤的安排和要点，内容是否完整合理性且具有针对性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据投标人提供的组织机构、实施人员配置、实施进度安排、工作程序和步骤等内容，能否满足本项目要求，由评委根据对应分值进行打分。（分值：2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据投标人提供的各环节质量、安全保证措施和承诺等内容是否完整且具有针对性，由评委根据对应分值进行打分。（分值：2、1.5、1、0.5、0分） |
| 4 | 产品扩展性（3分） | 根据投标人提供是否具配套的教学软件、虚拟仿真教学软件或者数据管理平台，由评委根据对应分值进行打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 5 | 人员配备 （4分） | ①具有测绘高级工程师为学校教学提供合理的测绘教学课程辅助以及教学规划的，每提供一个得1分，最高得2分。 ②配备提供5名以上测绘中级工程师为后续教学培训提供技术服务的得2分。 注：以上配备人员须提供近3个月内在投标单位或设备制造商缴纳社保的证明材料，以及相应职称证书，未提供不得分。 |
| 6 | 售后服务承诺 （4分） | 根据投标人提供的技术服务维护承诺、设备维护承诺、维护人员配备、维护响应时间及质量承诺等情况，以及提供的后续技术支撑等内容，由评委根据对应分值进行打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据投标人随产品提供备品备件及耗材是否满足采购需求，且是否确保设备的正常使用等情况，由评委根据对应分值进行打分。（分值：1、0.5、0分） |
| 6 | 质保期承诺（3分） | 投标人承诺的质保期满足招标文件要求的不得分，在招标文件要求的基础上每增加1年加1分，最高得3分。 注：需提供质保期承诺函并加盖投标人公章附入资信商务及技术文件，否则不得分。 |
| 7 | 培训方案（3分） | 根据投标人提供的培训方案进行打分，由评委根据对应分值进行打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 8 | 演示 （10分） | 在真实操作界面中，对本次投标产品进行演示以下内容，所有演示内容须由投标人提交1段操作视频，镜头需清晰展示操作人员工牌、系统时间: 演示点1：机载软件核心功能（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） ①数据采集（点号累加+属性编码） ②坐标放样（ΔX/ΔY/ΔH 实时显示） ③自由设站/后方交会（自动平差） ④偏心测量（任选角度或距离偏心） ⑤悬高测量（如桥梁檐口） ⑥面积计算（闭合多边形） 演示点2：快速建站和自定义设置（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） ①“一键测距”或模式切换快捷键； ②修改棱镜常数并保存； ③补偿器自检并读状态； 投标人将演示讲解内容提前拍摄成视频并压缩加密（密码由投标人自行保管），视频播放时间控制在10分钟以内，并在投标截止时间前将加密视频一次性发送至代理机指定邮箱154012604@qq.com（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效），演示开始后，代理机构按照讲解顺序分别向投标人获取视频密码，未在规定时间内发送讲解视频或视频无法打开的，此项不得分。 |

5.3   报价分（30分）

5.3.1 报价评分应在投标报价范围口径一致的评定价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内 容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

5.3.2 最终报价超过最高限价的投标人不进入报价评分。

5.3.3报价得分计算：

（1）小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）报价给予10%的扣除；联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对投标人的报价给予4%的扣除；

（2）评标价=有效报价×（100%-10%或4%）；

（3）并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

（4）评标基准价=进入报价评分的各投标人有效评标价中的最低评标价；

（5）评标价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/评标价）×报价权重×100。

5.4本项目最终得分=资信及商务得分＋技术得分＋报价得分；

5.5 评分时保留小数2位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六  评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审， 遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评标委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评标委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向监督部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合监督部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给监督部门，监督部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由监督部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。