**附件2**

**报价函**

杭州滨江水务有限公司制水分公司：

我方已全面阅读和研究了询价函，充分理解并掌握了本次询价的全部情况，对询价文件的全部内容理解清楚，无任何疑义。经我方认真分析研究，同意接受询价文件的全部要约条件，并按此确定本次询价文件的各项承诺内容，以本报价文件进行报价，制水分公司取水泵站3#泵变频器应急采购维修项目报价总价为：人民币大写 元，小写 元。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 联系电话：

投标单位（盖章）：

**制水分公司取水泵站3#泵变频器应急采购维修项目报价清单**

**单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌型号/规格 | 数量 | 综合单价  （含税） | 总金额（含税） | 备注 |
| 1 | 丹佛斯变频器 | fC202N315T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX（带4-20ma输入输出及控制功能） | 1 |  |  | 380V 315KW |
| 2 | ABB断路器 | T6S 800 PR221DS-I R800  FF 3P+ 叠装式MOE T6  220-250Vac/dc | 1 |  |  |  |
| 3 | 安装调试费 | 含铜排连接 | 1 |  |  | 如有不明确，可联系甲方现场查看 |
| 4 | 散热风扇 | 220V/15X15cm | 6 |  |  |  |
| 合计（人民币）大写： | | | | 小写：￥ | | |

**注：以上综合单价报价包括为完成该项目所需的货物采购、运输、装卸、****安装、调试、安全文明（含垃圾清运）、售后质保、保险、税金（增值税专用普通发票）、利润等相关一切费用。**