**附件：1**

**报价函**

杭州滨江水务有限公司：

我方已全面阅读和研究了询价函，充分理解并掌握了本次询价的全部情况，对询价文件的全部内容理解清楚，无任何疑义。经我方认真分析研究，同意接受询价文件的全部要约条件，并按此确定本次询价文件的各项承诺内容，以本报价文件进行报价，**长河泵站备用泵采购项目**报价总价为：人民币大写 元，小写 元。 详细报价如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 规格要求 | 最高限价（元） | 报价（元） |
| 1 | 潜污泵 | 1 | 功率45KW，额定电流≦87A，扬程20.5米，流量≧520立方米/小时，口径：DN200，重量800kG以下（需带适配凯士比KRTK200-330/504UNG  型水泵耦合挂钩） | 147000 |  |
| 2 | 合计（元） | | | |  |

联系人： 联系电话：

联系地址： 邮编：

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：