时尚产业集团旗下物流公司、农贸市场、毛衫城电梯二年维保服务项目

公开招标文件

项目编号：荣正DL[2025]X054

- 采购单位：桐乡市濮院时尚产业发展集团有限公司

采购代理机构：浙江荣正建设管理有限公司

2025年4月

目 录

# 第一章  招标公告

# 第二章  投标须知及说明

# 第三章  采购内容及要求

# 第四章  有关格式参考范例

# 第五章  评标办法及开标程序

# 第六章 合同

- 第一章  招标公告

参照有关法律法规规定，浙江荣正建设管理有限公司受桐乡市濮院时尚产业发展集团有限公司委托，就下列项目进行公开招标采购。

一、项目编号：荣正DL[2025]X054

- 二、项目名称：时尚产业集团旗下物流公司、农贸市场、毛衫城电梯二年维保服务项目

- 三、招标方式：公开招标

- 四、采购内容：电梯维保服务采购，具体详见招标文件，预算价为：30万元

- 五、投标人资格要求：

- （一）1.具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）具有国家质监总局颁发的特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级及以上资质。

- （三）本项目不允许联合体投标。

- 六、招标文件的获取：本项目实行资格后审，不进行现场报名。凡有意参加投标者，请自行下载招标文件等相关资料。

- 七、投标截止时间及开标时间：2025年5月13日9时00分（逾期或不符合规定的投标文件恕不接受）

- 八、投标及开标地点：濮院市民中心1号馆二楼开标室。

- 九、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

- 十、质疑和投诉：

- 投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑；投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

- 十一、联系方式

采购人：桐乡市濮院时尚产业发展集团有限公司

联系人：周先生      联系电话：13867300560

采购人地址：桐乡市濮院镇

采购代理机构名称：浙江荣正建设管理有限公司

联系人：钟先生      联系电话：0573-88113277

地址：桐乡市梧桐街道一舟商城1幢3楼

监督管理单位：桐乡市濮院镇招标采购中心

联系人：王先生 联系电话：0573-88827155

地址：桐乡市濮院镇市民中心

- 十二、采购公告，更正公告，中标结果公告等相关公告发布网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江政府采购网）

桐乡市濮院时尚产业发展集团有限公司

浙江荣正建设管理有限公司

桐乡市濮院镇招标采购中心

2025年4月23日

第二章  投标须知及说明

- 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指组织本次招标的浙江荣正建设管理有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 转包、分包

本项目不允许转包或分包。

  - 特别说明：

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人自身所拥有。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知及说明；

    - 采购内容及要求；

    - 有关格式参考范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，投标人应按照澄清及修改后的招标文件要求投标。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

  - 投标文件的组成及份数

投标文件分为【技术标】和【商务标】两部分。技术标和商务标提供正本一份、副本二份。

    - 【技术标】包括（但不限于）下列部分

      - 封面；

      - 投标函；

      - 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”（“五证合一”）的营业执照复印件；

      - 具有国家质监总局颁发的特种设备安装改造维修许可证（电梯）B级及以上资质证明；

      - 法定代表人（负责人）授权委托书；如法定代表人（负责人）参加投标的，提供法定代表人（负责人）身份证复印件；

      - 委托代理人社保缴费证明；

      - 投标人最近六个月中任意一个月的财务报表复印件（截止本项目投标截止日前2个月内新注册的单位可不提供）；

      - 相关部门出具的最近六个月中任意一个月的企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料（截止本项目投标截止日前2个月内新注册的单位可不提供）；

      - 针对本项目的完整实施方案；

      - 针对本项目的技术力量配备，投入项目组成员汇总表；

      - 服务承诺；

      - 履行合同所需的设备、专业技术能力的证明材料和案例；

      - 投标人认为需要的其他资料（请参考评标办法中条款）。

    - 【商务标】包括（但不限于）下列部分

      - 封面；

      - 开标一览表；

      - 报价明细表。

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。

    - 《开标一览表》应要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件应对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。

    - 投标人应当在投标文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。

  - 投标报价

    - 投标报价请按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含完成本项目所有费用。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标保证金

  - 本项目不要求投标保证金。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“技术标”、“商务标”、和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

    - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表按招标文件规定上签字或盖章。文件的副本可采用正本复印。

    - 投标文件封面须加盖投标人单位公章。

    - 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表签字确认。

    - 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

    - 投标文件的密封和标记：投标文件应分为技术标和商务标两部分组成，每部分单独密封并加盖投标人单位公章。每包的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即技术标、商务标）。

- 投标文件的递交、修改和撤销

  - 投标文件的递交：递交投标文件截止时间前将投标文件递交至招标公告指定开标室，逾期不予接收。递交投标文件时还需递交法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证原件，法定代表人（负责人）递交投标文件时，需递交法定代表人（负责人）身份证原件。

  - 投标文件的修改和撤销：

    - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。递交投标文件截止时间之前补充或者修改投标文件的，投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

    - 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织开评标会议。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据项目的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标人。

    - 在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 算术错误应按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

  - 评标

    - 评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致的内容作必要的澄清和说明或补正（招标文件其他地方有规定的处理方法的除外）,但不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

    - 评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标人。

- 投标无效的情形

  - 如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 投标人法定代表人（负责人）或授权代表未按要求到场的；

    - 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

    - 《法定代表人（负责人）授权书》上无投标人盖章或无法定代表人（负责人）签字（或盖章）的；

    - 未按规定提供委托代理人社保缴费证明的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

    - 提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

    - 技术标中出现商务报价或者其他能体现报价的描述；

    - 报价超过招标文件中规定的预算价或最高投标单价的；

    - 商务标中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

    - 投标人提供虚假材料投标的；

    - 投标人串通投标的；

    - 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

    - 其他违反法律、法规的情形。

- 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了预算价，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，浙江荣正建设管理有限公司在中标人确定之日起2个工作日内在浙江政府采购网发布采购结果公告，并同时发出中标通知书。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 本项目不要求履约保证金。

    - 签订合同：中标人应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订）。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

  - 供应商质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（为一个工作日）届满之日起。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。

  - 供应商投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桐乡市濮院镇招标采购中心（0573-88827155）投诉。

- 其他

  - 本项目为非政府采购。本招标文件解释权属采购人。

  - 联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：浙江荣正建设管理有限公司(浙江省桐乡市梧桐街道一舟商城1幢3楼)    邮编：314500

项目联系人：钟先生     答疑咨询电话：0573-88113277

  - 本项目招标代理费用为2800元，由招标人支付。

- 第三章  采购内容及要求

一、维保货物清单

| 桐乡市濮院农贸市场发展有限公司电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电梯位置 | 电梯编号 | 电梯品牌 | 型号 | 层/站/门 | 载重/速度 | 数量（台） | 备注 |
| 1 | 濮院农贸市场东扶梯 | RH61792 | 森赫电梯 | GRE20(30/6000/0.5) | / | 0.5m/s | 1 | 自动扶梯 |
| 2 | 濮院农贸市场西扶梯 | RH61793 |  | GRE20(30/6000/0.5) | / | 0.5m/s | 1 |  |
| 3 | 濮院农贸市场东北角 | RH61794 |  | GRPN30(1000/1.0) | 3/3/3 | 1000/1 | 1 | 客梯 |
| 4 | 濮院农贸市场西北角 | RH61795 |  | GRPN30(1000/1.0) | 3/3/3 | 1000/1 | 1 |  |
| 5 | 濮院农贸市场南侧南梯 | RH61796 |  | GRPN30(1000/1.0) | 2/2/2 | 1000/1 | 1 |  |
| 6 | 濮院农贸市场南侧北梯 | RH61797 |  | GRPN30(1000/1.0) | 2/2/2 | 1000/1 | 1 |  |

| 桐乡市濮院针织产业发展有限公司（原环宇）电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电梯位置 | 电梯编号 | 电梯品牌 | 型号 | 层/站/门 | 载重/速度 | 数量（台） | 备注 |
| 1 | 毛衫城西厅1-2楼西台电梯 | 梯31浙F01190 | 恒达富士 | FML35°-1000.H | / | / | 1 | 客梯 |
| 2 | 毛衫城西厅1-2楼东台电梯 | 梯31浙F01195 |  | FML35°-1000.H | / | / | 1 |  |
| 3 | 毛衫城西厅2-3楼西台电梯 | 梯31浙F01197 |  | FML35°-1000.H | / | / | 1 |  |
| 4 | 毛衫城西厅2-3楼东台电梯 | 梯31浙F01199 |  | FML35°-1000.H | / | / | 1 |  |
| 5 | 毛衫城西厅3-4楼西台电梯 | 梯31浙F01189 |  | FML35°-1000.H | / | / | 1 |  |
| 6 | 毛衫城西厅3-4楼东台电梯 | 梯31浙F01193 |  | FML35°-1000.H | / | / | 1 |  |
| 7 | 毛衫城西厅4-5楼西台电梯 | 梯31浙F01187 |  | FML35°-1000.H | / | / | 1 |  |
| 8 | 毛衫城西厅4-5楼东台电梯 | 梯31浙F01196 |  | FML35°-1000.H | / | / | 1 |  |
| 9 | 毛衫城东厅1-2楼西台电梯 | 梯31浙F01200 |  | FML35°-1000.H | / | / | 1 |  |
| 10 | 毛衫城东厅1-2楼东台电梯 | 梯31浙F01194 |  | FML35°-1000.H | / | / | 1 |  |
| 11 | 毛衫城东厅2-3楼西台电梯 | 梯31浙F01201 |  | FML35°-1000.H | / | / | 1 |  |
| 12 | 毛衫城东厅2-3楼东台电梯 | 梯31浙F01198 |  | FML35°-1000.H | / | / | 1 |  |
| 13 | 毛衫城东厅3-4楼西台电梯 | 梯31浙F01186 |  | FML35°-1000.H | / | / | 1 |  |
| 14 | 毛衫城东厅3-4楼东台电梯 | 梯31浙F01188 |  | FML35°-1000.H | / | / | 1 |  |
| 15 | 毛衫城东厅4-5楼西台电梯 | 梯31浙F01185 |  | FML35°-1000.H | / | / | 1 |  |
| 16 | 毛衫城东厅4-5楼东台电梯 | 梯31浙F01191 |  | FML35°-1000.H | / | / | 1 |  |
| 17 | 毛衫城5区西厅西台 | 梯11浙F20719 | 森赫电梯 | TKJ1250/1.5 | 5/5/5 | 1250/1 | 1 |  |
| 18 | 毛衫城5区西厅东台 | 梯11浙F20705 |  | TKJ1250/1.5 | 5/5/5 | 1250/1 | 1 |  |
| 19 | 毛衫城5区东厅西台 | 梯11浙F20714 |  | TKJ1250/1.5 | 5/5/5 | 1250/1 | 1 |  |
| 20 | 毛衫城5区东厅东台 | 梯11浙F20711 |  | TKJ1250/1.5 | 6/6/11 | 1250/1 | 1 |  |
| 21 | 西厅西南角 | 梯11浙F27002 | 上海永大 | e‘IQ-R-P（2000/1.5） | 6/6/7 | 2000/0.5 | 1 | 货梯 |
| 22 | 商城西侧外观光梯 | 梯11浙F20733 | 森赫电梯 | TKJ1600/1.75-JXW | 5/5/6 | 1600/0.5 | 1 |  |

| 桐乡市濮院物流园区发展有限公司电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电梯位置 | 电梯编号 | 电梯 品牌 | 型号 | 层/站/门 | 载重/速度 | 数量（台） | 备注 |
| 1 | 新办公楼 | 0805416 | 怡达 和谐 | TKJ1000/1.5-JXW | 6/6/6 | 1000/1.5 | 1 | 客梯 |
| 2 | 综合大楼西南梯 | 2012-5280A | 三洋 | TKJ1000/1.75-BJW | 8/8/8 | 1000/1.75 | 1 |  |
| 3 | 综合大楼东北梯 | 2012-5280B |  | TKJ1000/1.75-BJW | 8/8/8 | 1000/1.75 | 1 |  |
| 4 | 二期工程分拣配送中心1号楼北梯 | 2014-50115A |  | TH3000/0.5-JXW | 3/3/6 | 3000/0.5 | 1 |  |
| 5 | 二期工程分拣配送中心1号楼南梯 | 2014-50115B |  | TH3000/0.5-JXW | 3/3/6 | 3000/0.5 | 1 |  |
| 6 | 二期工程分拣配送中心2号楼北梯 | 2014-50115C |  | TH3000/0.5-JXW | 3/3/6 | 3000/0.5 | 1 |  |
| 7 | 二期工程分拣配送中心2号楼南梯 | 2014-50115D |  | TH3000/0.5-JXW | 3/3/6 | 3000/0.5 | 1 |  |
| 8 | 二期工程分拣配送中心3号楼南梯 | 2014-50115E |  | TH3000/0.5-JXW | 3/3/6 | 3000/0.5 | 1 |  |
| 9 | 二期工程分拣配送中心3号楼北梯 | 2014-50115F |  | TH3000/0.5-JXW | 3/3/6 | 3000/0.5 | 1 |  |
| 10 | 电商大厦北梯（3号电梯） | TS17500010A012017070166 |  | VF320 | 7/7/7 | 1000/1.75 | 1 |  |

二、服务要求

1、投标人派出维保专业人员对上述设备提供至少每15天1次的例行保养工作，发现有可能损害或影响电梯运行安全或质量的因素时，将立即向采购人报告并商议整改方案。

2、维修保养中需更换的一切材料由中标人申报，经采购人核准后，由中标人购买并更换，更换完成后由中标人提供有效合法的税务发票向采购人请款实报；中标人更换的配件必须与原安装件相同品牌型号或经采购人核准的同类型产品（必须是采购人认可）；以采购人认可的厂商议价后的价格为准。也可由采购人自行采购并由中标人进行更换。按产品说明书规定的设备零配件由采购人确认交中标人采购更换。因中标人维修保养过程中的错误操作导致零配件损坏，其更换费用由中标人负责。如遇大修等特殊情况，按实际情况由采购人签字确认。

3、维保人员在接到电梯故障或事故报警后30分钟内到达现场，非重大故障两个小时内修复，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电路板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电路板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决，若24小时内不能修复则采购人有权选择其他维保单位进行修复，费用在中标人维保费用中扣除，中标人应无条件接受。

（1）中标人在接到采购人报修通知后，30分钟内未赶到，扣100元/次。

（2）国产配件3天内到货，配件到货后1天内未修好，扣500元/次。（注：如遇大修情况，由采购人和中标人协商确定。）

（3）定期巡检记录、维保记录、维修记录不全，每季度根据情况扣100-5000元。

4、维保人员必须经过专业培训和考核，取得地、市级以上质量技术监督行政部门颁发的《特种设备作业人员资格证》证书后，方可从事相应的工作。

5、维保人员的数量应与工作量相适应。

6、维保人员应熟练掌握所维保电梯的原理、结构、性能，特别是电气控制系统及电力拖动系统基本环节,并能正确分析、排除各种故障。

7、由中标人购买维保人员的人身意外伤害保险，维保人员在维保过程中发生的安全事故或意外伤亡事故由中标人自行负责。

8、中标人将在合理需要时由具备资格的代表对设备进行检查。在政府安全检测机构对电梯年检前，中标人将对设备进行一次全面检查。

9、中标人应积极配合采购人通过年检,负责完成年检中发生的须整改的属维保范围内的事项。如因维保不达标,使采购人管理的电梯未能通过定期检测(年检)的，必然发生的复检费用由中标人承担。上述检查中发现超出服务范围的工作,将以书面形式通知采购人。

10、为促进电梯的安全管理,保障电梯事故受害方的合法权益，需为电梯办理保险，保险费用由中标人承担。

11、投标人应建立每部电梯的维保记录，并向采购人反馈维修保养结果。

12、在维保过程中，如果通过维保或者自行检查，发现电梯仅依靠合同规定的维保已经不能保证安全运行，需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时，应当向采购人书面提出；发现事故隐患及时告知采购人。

13、投标人工作人员进入招标人工作区域，应严格遵守采购人的有关规章制度。

14、投标人自行配备工作所需的工具及设备，作业时应设置现场安全警示标志，做好现场其他安全防护措施，保证作业安全。

15、未经采购人同意，投标人不得将本合同下的服务分包给任何第三方。

16、合同终止后，中标人应向采购人或采购人指定的第三方进行必要的交接和协助。

17、应当妥善保管采购人提供的电梯图纸及相关资料，在合同终止后交给采购人，并向采购人及新的维修方做好其他必要的交接和协助工作。

三、电梯保养维修应遵守的标准（包括但不限于以下内容）：

1、电梯使用管理与维修保养规则TSGT5001-2009

2、电梯维修规范GB/T18775-2002

3、电梯日常维护保养规则DB11/418-2007

4、电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007

5、电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007

6、电梯安装使用维护说明书

7、电梯维修保养安全管理规范DB33/728—2009

8、特种设备的电气装置应符合IEC标准

9、电梯安装使用维护说明书

10、国家权威部门出台其他规定

服务时间间隔各分为：半月保养、月保养、季度保养、半年保养、年保养五类

季度保养应包括半月、月保养项目；半年保养包含半月、月、季度保养的项目；年度保养包含半月、月、季度、半年保养的项目。

半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮、IC卡 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
| 29 | 轿顶检修开关、停止装置 | 正常工作 |
| 30 | 制动器作为轿厢意外移动时的自监测 | 符合要求 |
| 31 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 32 | 紧急电动运行 | 正常工作 |

季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

注：还应符合半年维保项目（内容）和要求。

半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |

注：还应符合季度维保项目（内容）和要求。

年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |
| 17 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 18 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 19 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |

注：还应符合半年维保项目（内容）和要求。

零配件：应根据不同间隔时间的维修保养项目，准备其相应配件及常用的工具。

| 序号 | 零配件名称 | 序号 | 零配件名称 | 序号 | 零配件名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井道减速开关 | 2 | 井道限位开关 | 3 | 井道极限开关 |
| 4 | 底坑急停开关 | 5 | 底坑涨紧轮开关 | 6 | 底坑缓冲器开关 |
| 7 | 厅门付触点 | 8 | 滑块 | 9 | 偏心轮 |
| 10 | 油杯 | 11 | 限速器开关 | 12 | 盘车轮开关 |
| 13 | 轿厢照明 | 14 | 按钮 | 15 | 导轨油 |
| 16 | 应急灯 | 17 | 挂板轮 | 18 | 厅门三角锁 |
| 19 | 基站锁 | 20 | 消防开关 |  |  |

四、服务期要求

服务期：2年。

五、付款方式

保养费按半年度支付，维修、配件费须当月提交资金审批。（考核完成后，按考核情况支付）。

注：中标单位分别与下属公司（桐乡市濮院农贸市场发展有限公司、桐乡市濮院针织产业发展有限公司（原环宇）、桐乡市濮院物流园区发展有限公司）签订合同。

- 考核

详见电梯维保单位考核细则

电梯维保单位考核细则

单 位 名 称：                                      考 核 人：                                     年   月   日

| 名称类别 | 考核项目 | 分值 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、质保体系 （3分） | 1.维保单位应建立现场施工安全管理制度和安全责任制度及考核措施（查见证材料）。 | 3 | 缺一项扣1分，全缺的扣3分 |  |  |
| 二、维保人员控制 （7分） | 1.维保作业人员应取得相应特种设备作业人员证。 | 4 | 缺一张扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 2.应配备专项维保检测人员，该人员应取得电梯检验证书。 | 3 | 未取得相应证书的每人扣1分 |  |  |
| 三、维保作业质量控制 （78分） | 1.应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001—2009）的要求建立每台电梯的安全技术档案。维保记录、年度自行检查记录或者报告、年检记录、设备运行故障记录至少保存2年，其它资料应当长期保存。 | 9 | 未按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001—2009）的要求建立每台电梯的安全技术档案的扣3分；安全技术档案未按规定时间保存的扣3分；维保记录等缺失的扣3分。扣完为止 |  |  |
|  | 2.建立完整的维保台帐和年度维保计划。 | 6 | 无合理解释的，未按计划时间实施保养的每次扣1分。扣完为止 |  |  |
|  | 3.同一电梯重复出现故障困人或停梯的 | 10 | 无合理解释的，从第二次开始扣分，每次扣2分，扣完为止 |  |  |
|  | 4.维保单位应有急修记录或报告，对电梯发生故障的时间、故障情况、处理故障的人员、时间、故障解决的办法或采取的措施以及处理结果等情况应及时进行详细记录，并有使用单位安全管理人员或项目负责人签字。 | 7 | 无记录、台帐扣4分 记录内容不全面扣3分 |  |  |
|  | 5.维保记录有使用单位安全管理人员或项目负责人签字确认。 | 7 | 签字确认不全的，每发现一次扣1分 |  |  |
|  | 6.应有抢修、急修的服务和设备，设立24小时维保值班电话 | 20 | 没有抢修、急修的服务和设备以及24小时值班电话、值班人员的各扣2分，扣完为止 发生电梯困人时，自接到通知，超出0.5小时到达现场处理的，每超出1分钟扣1分(以物业报修及到场确认时间为准) 扣完为止 因电梯维保原因造成电梯运行期间人员伤亡的，每次扣5分；扣完为止 |  |  |
|  | 7.检验合格证应张贴于轿厢显著位置。乘用电梯安全须知、维保单位名称和急修、投诉电话应置于轿厢的显著位置。 | 3 | 随机抽查，每台扣1分，扣完为止。因乙方原因，造成电梯无法通过年检的每一台扣1分 |  |  |
|  | 8.实施维保作业的现场应在明显位置放置表明正在作业的警示标志及安全护栏。 | 8 | 随机抽查及物业举报，每次扣2分，扣完为止 |  |  |
|  | 9.应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001—2009）的要求进行电梯的半月、季度、半年、年度维保工作。 | 8 | 有一次未按规定时间和要求进行维保的扣2分，每缺一次维保记录的扣2分，扣完为止 |  |  |
| 五、服务及形象 （12分） | 1.维保工作中统一着装，整齐整洁。 | 2 | 查看维保人员着装情况 |  |  |
|  | 2.如遇应急情况或重大节庆、检查需配合采购人完成相应工作、日常工作中的配合度及满意度。 | 10 | 采购人和物业打分 |  |  |

说明：合同执行后每半年进行一次考核，满分为100分，80分以上为合格，60-80分为需整改且15天之内复查，如果复查仍低于80分的，每次将扣除当年度合同总保养费的5%。低于60分为不合格，每次将扣除当年度合同总保养费的10%。连续2次不合格的，采购人有权拒绝支付服务费用并解除合同。

- 第四章  有关格式参考范例

- 附件：（投标文件格式）

（填项目名称）

投  标  文  件

项目编号：

（填商务标或技术标）

（填正本或副本）

投标人全称：                               （盖章）

投标人授权代表：                           （签字）

投标时间：          年    月    日

公司地址：

联系电话：

附件

投 标 函

致：桐乡市濮院时尚产业发展集团有限公司：

根据贵方                               （项目名称）的招标采购公告                （项目编号），签字代表                                        （全名、职务）经正式授权并代表投标人                                   （投标人名称、地址）提交下述投标文件。

一、技术标（招标文件要求的技术标材料）

二、商务标（招标文件要求的商务标材料）

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 提供的服务投标价按商务标《报价一览表》所列。

- 我方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部“招标文件”，包括澄清、修改文件（含答疑纪要等）（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期自开标之日起90天。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标及中标后不签约的，其投标保证金将被贵方全额没收。

- 投标人同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低的投标报价或收到的任何投标。

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录。

- 有关的一切正式往来通讯方式：

地址：_______________   邮编：______________

电话：_______________   传真：______________

全权代表姓名___________ 职务：_____________

投标人名称：______________(公章)

日期：_____年___月___日

投标人授权代表（签字）：___________

附件

法定代表人（负责人）授权书（如法定代表人（负责人）参加投标的，仅需提供法定代表人（负责人）身份证复印件）

致桐乡市濮院时尚产业发展集团有限公司：

我         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托         （姓名）以我方的名义参加          （项目名称），          （项目编号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

附：法定代表人（负责人）身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：被授权人身份证（正反面）

年    月    日

- 附件

委托代理人社保缴费证明

投标人所属社保机构出具的委托代理人在本单位的社保缴费证明（2024年12月、2025年1月、2025年2月连续三个月）复印件加盖单位公章。

- 三、商务标参考格式

1、开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时尚产业集团旗下物流公司、农贸市场、毛衫城电梯二年维保服务项目 | 1项 |  |

注：1、投标总报价必须包含完成该项目所需一切相关费用（含税费）。

投标总报价：（小写）                          元整

（大写)                           元整

投标人（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：

2、报价明细表

根据本招标文件中的“维保货物清单”格式自拟，总价合计应与开标一览表中投标总价相一致。

- 第五章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1.采购代理机构和采购人将根据项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

2.对评标委员会成员的纪律要求：评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

3.询标期间，投标人法定代表人或授权代表必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- 二、评标原则

4.投标人得分由技术分和商务分合计组成,满分为100分。

5.本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标人。总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价相同的，抽签决定。

6.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术评分细则对各投标人的技术标进行评审，产生技术分。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

7.评审结果经采购人确定后，浙江荣正建设管理有限公司在中标人确定之日起2个工作日内在浙江政府采购网发布采购结果公告，并同时发出中标通知书。

- 三、注意事项

8.评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 四、评分标准

| 评分 内容 | 细则内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务分 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。 |  | 0-30分 |
| 技术分 | 企业综合情况 | 公司社会信誉、荣誉、技术力量等。根据投标人提供的有效证明材料综合打分 | 4-6分 |
|  |  | 根据嘉兴市市场监督管理局“关于公布2024年度全市电梯维保单位考核评价结果的通知”，对投标人（或分支机构或维保点）按分类进行打分，A类的得2分，B类的得1分，其余不得分。（提供相关证明材料，不提供不得分） | 0-2分 |
|  | 业绩 | 根据投标人提供的2022年1月1日(时间以合同签订时间为准)以来同类电梯维保项目进行打分(20台及以上的电梯或扶梯维保合同)，每提供1个得1.5分，最高得3分，提供合同复印件。 | 0-3分 |
|  | 满意度 | 投标人自2022年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来承担过电梯维保项目，提供合同及业主满意度调查表复印件，由评委综合打分 | 0-2分 |
|  | 服务方案 | 根据投标人对维保的技术服务方案、内容进行综合打分 | 3-6分 |
|  |  | 根据投标人对服务要求的点对点应答进行综合打分 | 3-6分 |
|  |  | 根据投标人提供的培训措施进行综合打分 | 3-6分 |
|  |  | 根据投标人的定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告进行综合打分 | 3-6分 |
|  |  | 根据投标人的安全保障措施进行综合打分 | 3-6分 |
|  | 人员配置 | 项目负责人:根据拟投入本项目负责人技术水平进行综合打分（提供人员证书复印件和投标截止前三个月内任意一个月的本单位的社保缴费证明） | 3-5分 |
|  |  | 维保人员:根据维保人员(不包括项目负责人)技术水平进行综合打分（提供人员证书复印件和投标截止前三个月内任意一个月的本单位的社保缴费证明） | 3-5分 |
|  | 内部管理 | 根据投标人的管理方案、内部考核制度、档案建立方案等进行综合打分 | 3-5分 |
|  | 响应时间 | 根据投标人项目响应时间及现场故障解决时间的承诺及保证措施进行综合打分 | 4-6分 |
|  | 应急方案 | 根据投标人的维保服务保障应急预案、方案对日常维保可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况进行综合打分 | 3-5分 |
|  | 标书制作 | 根据投标人的标书编制完整、装订整齐及标书规范格式运用情况综合打分 | 0-1分 |

- 五、开评标程序

- 9.工作人员验证投标人法定代表人或其授权代表资格、投标文件递交等情况。

- 10.宣布开标纪律。

- 11.投标人代表检查投标文件密封情况。

- 12.启封技术标文件。

- 13.评标委员会对技术标文件进行评审。

- 14.主持人宣布技术得分及无效（废）投标情形，无效投标人可收回未拆封的商务标文件并签字确认。

- 15.启封商务标文件，由主持人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容，并记录在案。

- 16.评标委员会对投标文件报价进行评审，汇总技术得分、商务得分。根据总分排序确定中标候选人。

- 17.开标会议结束。

第六章   合同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

根据相关法律法规的规定，甲乙双方按照_________________________项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的

本次采购的__________________________________________________________。

第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）_________人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为                           。

第四条 履约保证金

按以下第_________项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经相关部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他

1、合同经甲、乙双方代表签章后即行生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

1、

甲方（采购人）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

签约日期：      年    月   日

签约地点：