玉环市国有企业采购

竞争性磋商采购文件

项目编号：BY-YHGQCG-2024-06

采购项目：2024年度玉环市市容环卫有限公司蓄电池采购项目

采购人：玉环市市容环卫有限公司（盖章）

台州邦元工程咨询有限公司（盖章）

2024年12月

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

第一章  竞争性磋商公告

台州邦元工程咨询有限公司受采购人玉环市市容环卫有限公司委托，现就2024年度玉环市市容环卫有限公司蓄电池采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

## 一、项目编号：BY-YHGQCG-2024-06

## 二、磋商内容：

| 标项 | 项目名称 | 简要技术要求描述 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度玉环市市容环卫有限公司蓄电池采购项目 | 本项目为2024年度玉环市市容环卫有限公司蓄电池采购项目，项目主要内容为采购铅酸蓄电池，其中6V 220AH 310个，12V 60AH 20个，12V 108AH 50个，12V 120~140AH 240个。（具体要求详见磋商采购文件第四章项目需求） | 1 | 批 | 50.7 |  |

## 三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体磋商。

四、磋商采购文件的获取：

1、获取方式：网上免费下载（不接受网上报名），下载地址为https://zfcg.czt.zj.gov.cn/。

2、获取（公告）时间：自本公告发布之日起至磋商响应文件递交截止时间前，均可获取磋商采购文件。

3、报名地点：玉环市玉城街道广陵路142-50号301室台州邦元工程咨询有限公司。

五、供应商报名时应提供以下资料：

1、供应商报名申请表；（格式见公告附件，原件加盖公章）

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；（复印件加盖公章）

3、提供采购公告中符合供应商特定资格要求的有效证书（供应商特定资格要求中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；（复印件加盖公章）

4、法定代表人授权委托书原件及授权代表的有效身份证复印件。

以上资料需整理后按顺序装订成册。供应商按要求提交资料后方可报名参加磋商。

备注：本项目采用现场报名或电子邮件（发邮箱360197242@qq.com）或邮寄报名资料等方式报名，请事先联系采购代理机构。

六、磋商响应文件提交截止时间：2024年12月30日上午09:30(北京时间)

- 七、磋商保证金：

1、磋商保证金金额：人民币10000元；

2、磋商保证金的缴纳方式：现金转账或保函。

注：①采用现金转账的，可使用银行汇票、电汇或转账方式（不接受以支票、现金及个人转账方式交纳的保证金）。汇入以下账户并确保在磋商响应文件递交截止时间前到账。（磋商供应商汇保证金时须注明“**项目”名称，以便核查。）

收款单位（户名）:台州邦元工程咨询有限公司

开户银行：浙江民泰商业银行玉环楚门支行

银行账号：584308700500015

②采用保函的，磋商供应商应当优先选择信誉良好且能同时提供各类纸质保函（保单）服务的银行、保险机构或融资担保公司。保函必须与磋商响应文件同时递交，统一装入磋商响应文件中密封，未按要求提交作无效处理。保函的有效期为同磋商响应文件有效期。

八、磋商响应文件递交地点及递交要求

磋商响应文件递交地点及递交要求：磋商响应文件采用线下当面提交。磋商响应文件应当装入密封袋中在磋商响应文件提交截止时间前提交至玉环市公共资源交易中心（玉环市玉城街道长治路1号）二楼开标室（一）。未在磋商响应文件提交截止时间前提交磋商响应文件的，视为供应商放弃磋商，磋商响应文件将不予签收。

1）若是供应商的法定代表人提交磋商响应文件的，应持法定代表本人有效身份证（须为第二代身份证或第二代临时身份证）原件，否则磋商响应文件不予签收。

2）若是供应商委托代理人提交磋商响应文件的，应持本人有效身份证（须为第二代身份证或第二代临时身份证）原件、针对本项目的法定代表人授权委托书原件和供应商单位为其缴纳的自2024年11月份以来1个月的社保证明材料原件或盖有社保部门电子章的网上打印件，否则磋商响应文件不予签收。

- 九、磋商响应文件开启

- 开启时间：2024年12月30日上午09:30(北京时间)

地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市玉城街道长治路1号）二楼开标室（一）；

十、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）。

2、截止时点：本项目磋商响应文件提交截止时间（开标后评标前查询）。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印。

4、使用规则：对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的磋商供应商，将被拒绝其参与采购活动。

十一、其他事项：

1、本项目磋商采购文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门（玉环市城市建设集团有限公司纪检监察部门）投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十二、联系方式：

（一）采购代理机构名称：台州邦元工程咨询有限公司

联系人：张仙花

联系电话：0576-87217575、13967677682

邮箱：360197242@qq.com

地址：玉环市玉城街道广陵路142-50号301室

（二）采购人名称：玉环市市容环卫有限公司

联系人：叶先生

电话：0576-87133697

地址：玉环市玉城街道玉兴西路78号
（三）监督部门名称：玉环市城市建设集团有限公司纪检监察部门

监督投诉电话：0576-87238309

地址：玉环市玉城街道长康路201号

供应商报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |
| 磋商申请供应商名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |
| 报名时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |
| 1 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；（复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 2 | 提供采购公告中符合供应商特定资格要求的有效证书（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；（复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定代表人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件； |  |  |  |  |  |

以上报名资料请装订成册。

# 第二章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 项目名称 | 2024年度玉环市市容环卫有限公司蓄电池采购项目 |
| - 2 | 项目编号 | BY-YHGQCG-2024-06 |
| - 3 | 资金来源 | 自筹 |
| - 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| - 5 | 采购预算 | 50.7万元，超出采购预算价的报价做无效标处理。 |
| - 6 | 采购人 | 玉环市市容环卫有限公司 |
| - 7 | 采购代理机构 | 台州邦元工程咨询有限公司 |
| - 8 | 评审办法 | 综合评分法 |
| - 9 | 磋商供应商 资格要求 | 详见竞争性磋商公告 |
| - 10 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| - 11 | 磋商响应文件份数及包装要求 | 正本壹份、副本伍份，磋商响应文件封装成一袋。 |
| - 12 | 是否接受联合体磋商 | 不接受 接受。 |
| - 13 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| - 14 | 是否允许递交备选磋商方案 | 不允许 □ 允许 |
| - 15 | 磋商货币 | 人民币 |
| - 16 | 磋商语言 | 中文 |
| - 17 | 磋商响应文件递交地点 | 磋商响应文件采用线下当面提交。磋商响应文件应当装入密封袋中在磋商响应文件提交截止时间前提交至玉环市公共资源交易中心（玉环市玉城街道长治路1号）二楼开标室（一）。未在磋商响应文件提交截止时间前提交磋商响应文件的，视为供应商放弃磋商，磋商响应文件将不予签收。 1）若是供应商的法定代表人提交磋商响应文件的，应持法定代表本人有效身份证（须为第二代身份证或第二代临时身份证）原件，否则磋商响应文件不予签收。 2）若是供应商委托代理人提交磋商响应文件的，应持本人有效身份证（须为第二代身份证或第二代临时身份证）原件、针对本项目的法定代表人授权委托书原件和供应商单位为其缴纳的自2024年11月份以来1个月的社保证明材料原件或盖有社保部门电子章的网上打印件，否则磋商响应文件不予签收。 |
| 18 | 样品 | 不需要 □需要 |
| - 19 | 磋商保证金 | 1、磋商保证金金额：人民币10000元； 2、磋商保证金的缴纳方式：现金转账或保函。 注：①采用现金转账的，可使用银行汇票、电汇或转账方式（不接受以支票、现金及个人转账方式交纳的保证金）。汇入以下账户并确保在磋商响应文件递交截止时间前到账。（磋商供应商汇保证金时须注明“**项目”名称，以便核查。） 收款单位（户名）:台州邦元工程咨询有限公司 开户银行：浙江民泰商业银行玉环楚门支行 银行账号：584308700500015 ②采用保函的，磋商供应商应当优先选择信誉良好且能同时提供各类纸质保函（保单）服务的银行、保险机构或融资担保公司。保函必须与磋商响应文件同时递交，统一装入磋商响应文件中密封，未按要求提交作无效处理。保函的有效期为同磋商响应文件有效期。 |
| - 20 | 履约担保 | £不需要 需要 签订合同前，成交供应商应缴纳合同金额1%作为履约担保。履约担保可采用现金或履约保函形式，采用履约保函形式的，磋商供应商应当优先选择信誉良好且能同时提供各类纸质保函（保单）服务的银行或保险机构或融资担保公司；采用现金的，成交供应商的履约担保必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入采购人指定账户。 |
| - 21 | 磋商响应文件提交截止时间 | 2024年12月30日上午09:30截止(北京时间)。 |
| - 22 | 磋商时间 及地点 | 磋商时间：2024年12月30日上午09:30截止(北京时间) 磋商地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市玉城街道长治路1号）二楼开标室（一） |
| - 23 | 竞争性磋商小组的组建 | 评审委员会构成：由3人及以上单数组成，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中随机抽取。 |
| - 24 | 供应商信用查询 | 1、磋商供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、磋商供应商信用信息查询截止时点：本项目磋商响应文件提交截止时间（开标后评标前查询）。 3、磋商供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其响应无效，终止磋商。 |
| - 25 | 合同签订 | 成交供应商须在发出成交通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 |
| 26 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交供应商提交成果文件、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》。 |
| - 27 | 免责声明 | 1、磋商供应商自行承担磋商过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、磋商供应商未成交、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商磋商费用。 2、成交供应商在合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 28 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| - 29 | 解释权 | 构成本磋商采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于磋商阶段的约定，按竞争性磋商公告、供应商须知、评审办法及评审标准、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购代理机构或采购人负责解释。 |
| - 30 | 注意事项 | 1、磋商过程中各磋商供应商将附件19采购活动现场确认声明书按要求填写并签字后提交至采购代理机构处。 |

## 一 、总  则

### （一） 适用范围

本磋商采购文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

### （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商采购文件有相关规定除外）。

### （四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

2、供应商所标产品除磋商采购文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

8、本项目不允许分包。

## 二、磋商响应文件

### （一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【▲特别提示：供应商必须保证所提供资料（包括企业相关证书或证明文件、合同、人员及社保证明等）的真实性。一旦查实供应商存在磋商响应资料造假行为，无论成交供应商或非成交供应商，采购人将不予退还磋商保证金，成交供应商取消成交资格。】

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书（附件3）

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；（附件4）

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）符合参加本次采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件5）

- （5）提供采购公告中符合供应商特定资格要求的有效证书（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

- （6）磋商保证金：保函原件（如有）。

注：以上要求提供的证书、证明文件及相关材料等均须在磋商响应文件中提供清晰可辨的复印件并加盖单位公章（如已实行电子证书，提供清晰可辨的电子证书打印件并加盖单位公章）。

2、商务与技术内容的组成：

（1）供应商自评表（附件2）；

（2）供应商情况介绍（附件6、附件7）；

（3）项目组织实施方案(附件8、附件9)；

（4）磋商响应产品描述及相关资料：

A.磋商响应产品配置清单（均不含报价）；（附件10）

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点及技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告、最新版本原厂使用说明书等内容）；

C.磋商响应产品主体列入节能产品证明资料、磋商响应产品主体列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

D.随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单；（附件11）

（5）技术需求响应表；（附件12）

（6）证书一览表；（附件13）

（7）类似项目实施情况一览表；（附件14）

（8）商务需求响应表；（附件15）

（9）项目实施方案、培训方案、售后服务方案等详细情况（根据评分标准编制）；

（10）供应商认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响供应商商务技术文件评分的各类证明材料。

3、报价内容的组成

（1）报价内容由首次报价一览表、报价明细表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）总报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、采保费、税金、货到就位以及安装、验收、保修（含质保期内出现问题无条件更换全新蓄电池）、采购代理服务费、磋商采购文件约定工作内容所包含的一切费用、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

（4）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（5）报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

▲（6）本项目最高限价为50.7万元（单价最高限价详见磋商采购文件第四章项目需求），如磋商供应商的报价超过规定的最高限价，其磋商响应文件作无效标处理。

### （二）磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商采购文件组成内容及项目采购需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若供应商不按磋商采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；磋商响应文件建议以A4纸大小双面打印并装订。

2、磋商响应文件的封装要求

（1）磋商响应文件份数：磋商响应文件共 6 份（ 1 份正本、 5 份副本，封装成一袋）。磋商响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

（2）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称（磋商响应文件）”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、磋商响应文件的签署及规定

（1）供应商应按本须知的相关要求准备磋商响应文件，注明 “项目编号”、“项目名称”、“资格文件”或“商务技术文件”或“报价文件”或“磋商供应商”、“时间”等字样。

（2）磋商响应文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖磋商供应商的单位公章以及法定代表人或全权代表。

（3）磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

4、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

5、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

- 磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部分。

### （三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（四）磋商保证金

- 1、磋商保证金金额：详见供应商须知前附表。磋商保证金的缴纳方式：现金转账或保函。

- ①磋商保证金采用现金转账的，磋商保证金以磋商供应商名义从其账户汇入台州邦元工程咨询有限公司指定帐户，并注明项目名称。采用电汇或转账方式缴纳磋商保证金的磋商供应商必须确保磋商保证金在磋商响应截止时间前汇入台州邦元工程咨询有限公司指定帐户，否则将视为未响应磋商采购文件提交磋商保证金要求而拒绝其磋商响应。

- 收款单位（户名）:台州邦元工程咨询有限公司

- 开户银行：浙江民泰商业银行玉环楚门支行

- 银行账号：584308700500015

- ②采用保函的，磋商供应商应当优先选择信誉良好且能同时提供各类纸质保函（保单）服务的银行、保险机构或融资担保公司。保函必须与磋商响应文件同时递交，统一装入磋商响应文件中密封，未按要求提交作无效处理。保函的有效期为同磋商响应文件文件有效期。

- 2、除磋商采购文件规定不予退还磋商保证金情形外，磋商供应商磋商保证金按以下流程退还：未成交供应商的磋商保证金将在成交结果公告后凭供应商本单位出具的收款收据在5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金在成交供应商与采购人签订合同并提交履约保证金和支付采购代理服务费后凭成交供应商本单位出具的收款收据在5个工作日内退还。如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑（投诉）事项所涉及供应商的磋商保证金不受以上时间限制，在质疑（投诉）处理完毕后退还。

- 3、下列情况，磋商保证金将不予退还：

- （1）供应商在磋商响应文件有效期内撤回磋商响应文件的；

- （2）供应商未按规定提交履约保证金的；

- （3）供应商在磋商过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- （4）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或拒绝履行合同义务的；

- （5）供应商与采购人、其他供应商或者采购组织机构恶意串通的；

- （6）与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- （7）其他严重扰乱招磋商程序的；

- （8）法律、法规明确规定的其他行为。

- 三、磋商

### （一）磋商程序

1、采购组织机构在“磋商公告”规定的时间和地点开标，磋商供应商的法定代表人或其授权代表现场参加开标会并签到。磋商供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

2、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。

3、主持人按磋商供应商递交磋商响应文件的先后顺序当场拆封磋商响应文件，并送至评审场所。

4、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商采购文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商采购文件要求的磋商响应文件将被否决，将不再进入后续评审。

5、评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6、▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商采购文件要求”，其磋商不进入下一步评审。如未联系上供应商或供应商未按要求在30分钟内回复询标函的，以磋商小组评审结果为准。

7、磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准。如有必要，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、培训计划、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须以书面形式进行确认，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商采购文件作出的实质性变动是磋商采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

9、在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

10、在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

11、磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定时间30分钟内，统一进行最后报价，最后报价不得高于首次报价（磋商小组另有决议的除外）。供应商超过最终报价提交时间的，以首次报价为准。（如未联系上供应商或超过规定时间30分钟未提交最后报价的，以供应商第一次报价计算。）

12、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

13、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

14、主持人现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

### （二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式递交，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

### （三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式递交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

### （四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

实质上没有响应磋商采购文件要求的磋商响应文件将被视为无效磋商。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商。如发生下列情况之一的，其磋商响应文件视为无效：

1、未按照磋商采购文件的规定提交磋商保证金的。

2、磋商响应文件中的报价服务内容跟磋商采购文件项目需求中要求出现重大偏差的。

3、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

6、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

7、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额或者最高限价或者单价最高限价。

8、带“▲”的主要性能参数指标负偏离项（含） 1 以上的。

9、磋商响应参数未如实填写的。

10、磋商响应文件提供虚假材料的。

11、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制。

12、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。

13、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

14、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异。

15、不同供应商的磋商响应文件相互混装。

16、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

17、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

### （五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商采购文件规定的其他导致评审结果无效的。

### （六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

## 四、磋商结果确定

1、采购人应当将评审小组推荐的成交候选人（预成交供应商）在交易场所（发布采购公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3日(最后1日为工作日)。采购文件应当随成交候选人（预成交供应商）公示同时公告。

2、公示期间，各参加采购活动的供应商认为该成交结果、采购过程等使自己的权益受到损害或有异议的，应当在成交候选人（预成交供应商）公示期间以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑（附相关有效证明材料）。采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出书面答复。对采购人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起十五个工作日内持采购人的答复及投诉书，向监督部门提出投诉。

3、涉及成交候选人（预成交供应商）磋商资格等情形的，采购人（采购代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。成交候选人（预成交供应商）应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

4、成交候选人（预成交供应商）有以下情形之一的，其资格无效：

（1）磋商资格不符合采购文件规定的；

（2）按采购文件规定应作磋商无效处理的；

（3）拒绝按招标文件规定进行说明或不能合理说明理由的；

（4）法律法规规定作磋商无效处理的其它情形。

5、成交通知书

（1）成交候选人（预成交供应商）公示结束后，采购人应当确定成交候选人（预成交供应商）为成交供应商。成交候选人放弃成交，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，本次采购失败，重新组织采购。

（2）成交供应商确定后，采购人应当向成交供应商发出《成交通知书》。

## （3）《成交通知书》对采购人和成交供应商具有法律约束力。《成交通知书》发出后，如成交供应商违反法律法规规定而成交无效的， 应承担相应的法律责任，本次采购失败，应重新组织采购。

## 五、合同签订及公告

### （一）签订合同

1．采购人应当自成交通知书发出之日起30日历天内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订采购合同。

2．采购人不得向成交供应商提出超出磋商采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3．成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4．成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级采购监督管理部门依法作出处理。

5．询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

6.履约担保

6.1 供应商在签订合同前须交纳合同总金额 1 %的履约担保。履约担保可采用现金或履约保函形式，采用履约保函形式的，磋商供应商应当优先选择信誉良好且能同时提供各类纸质保函（保单）服务的银行或保险机构或融资担保公司；采用现金的，成交供应商的履约担保必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入采购人指定账户。

6.2 如采用现金形式的，履约担保在供货期满后5个工作日内退还。如采用履约保函形式的，成交供应商应保证履约保函在供货期满前持续有效。

## 六、采购代理费

成交供应商在领取成交通知书时须支付采购代理服务费7000元人民币，采购代理服务费包含在总报价中。采购代理服务费汇入以下账户：

开户银行：浙江玉环农村商业银行股份有限公司珠港支行

开户名称：台州邦元工程咨询有限公司

开户帐号：201000266086442

# 第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分。报价分30分，商务与技术文件评分70分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分（30分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30%×100 。

三、在最大限度地满足磋商采购文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。每个供应商评审总得分=商务与技术文件得分＋磋商报价得分。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，则抽签确定成交候选人。

五、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由磋商小组集体确定一个供应商参加磋商，其他供应商不再参加。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组集体推荐一个供应商作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 企业业绩 - （6分） | 供应商自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承接过同类项目业绩的，每个得2分，本项最高得6分。 - 注：须提供合同，否则不得分。 | 6 |
| 2 | 磋商响应产品性能及技术指标（26分） | # 根据供应商磋商响应产品技术参数对采购文件项目需求的响应程度酌情评分： 根据磋商响应产品的技术参数及要求与第四章项目需求中技术需求的吻合程度和偏差情况（包括磋商响应产品的详细功能配置、主要技术参数等），完全满足采购需求的得24分；技术指标每负偏离一条扣3分，本项扣完为止。本项最高得24分。 | 24 |
|  |  | 产品性能、质量的整体评价： 根据磋商响应产品多数性能指标是否明显优于采购需求，质量是否可靠，是否有列入国家环境标志产品清单、节能产品清单等进行综合评分。（0-2分） | 2 |
| 3 | 项目实施方案 （21分） | 根据供应商针对本项目提出的货物供货及运输方案是否科学、合理、全面、可行、有针对性等进行综合评分。 （1）方案科学合理，具有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得3.5-4分； （2）方案基本科学合理，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得2-3分； （3）方案简单，条理性一般，针对性和可操作性一般的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 4 |
|  |  | 根据供应商针对本项目提出的货物供货、验收办法或方案、验收资料准备等实施方案是否科学、合理、全面、可行、有针对性等进行综合评分。 （1）方案科学合理，具有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得3.5-4分； （2）方案基本科学合理，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得2-3分； （3）方案简单，条理性一般，针对性和可操作性一般的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 4 |
|  |  | 根据供应商针对本项目提出的项目实施组织方案、项目实施人员配置情况是否科学、合理、详细、全面、有针对性、具有可操作性等进行综合评分。 （1）方案科学合理，具有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得3.5-4分； （2）方案基本科学合理，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得2-3分； （3）方案简单，条理性一般，针对性和可操作性一般的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 4 |
|  |  | 根据供应商针对本项目提出的项目进度计划安排及进度保障措施是否科学、合理、详细、全面、可行、有针对性等进行综合评分。 （1）措施完整、详细、科学、合理、可行，具有针对性的得2.5-3分； （2）措施基本完整、科学、合理、可行，具有一定针对性的得1.5-2分； （3）措施简单，针对性和可操作性一般的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 3 |
|  |  | 根据供应商针对本项目的质量监控措施是否严密、科学、合理、全面、可行、有针对性等进行综合评分。 （1）措施完整、详细、科学、合理、可行，具有针对性的得2.5-3分； （2）措施基本完整、科学、合理、可行，具有一定针对性的得1.5-2分； （3）措施简单，针对性和可操作性一般的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 3 |
|  |  | 根据供应商针对本项目提出的项目安全保障措施是否科学、合理、详细、全面、可行、有针对性等进行综合评分。 （1）措施完整、详细、科学、合理、可行，具有针对性的得2.5-3分； （2）措施基本完整、科学、合理、可行，具有一定针对性的得1.5-2分； （3）措施简单，针对性和可操作性一般的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 3 |
| 4 | 培训方案（3分） | 根据供应商提供的针对本项目制定的培训方案（须包括培训计划、培训内容、培训资料、培训对象人次、培训方式、培训组织、课时安排等）是否合理、详细、全面、可行、资料是否齐全、是否满足业主需求等内容进行综合评分。 （1）方案科学合理，编写规范，内容详尽、齐全，结构完整，条理清晰，具有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得2.5-3分； （2）方案基本科学合理，编写较为规范，内容基本齐全，结构较完整，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得1.5-2分； （3）方案简单，条理性一般，针对性和可操作性一般的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 3 |
| 5 | 售后服务方案 （14分） | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案（包括但不仅限于质保期内的服务方案、质保期外的服务方案、售后服务方式、服务响应时间、故障解决方案、应急响应措施等）的完整性、全面性、可行性、科学性、合理性、针对性和可操作性，以及是否满足项目需求等进行综合打分。 （1）方案完整、全面、可行、科学、合理，具有针对性和可操作性，完全满足项目需求的得3.5-4分； （2）方案基本完整、可行、合理，具有一定针对性和可操作性，基本能满足项目需求的得2-3分； （3）方案简单，合理性一般，针对性一般的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 4 |
|  |  | 根据供应商设立的常驻服务机构情况，售后服务网点分布情况，售后技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、资质证书情况），是否具有高效快速服务能力、售后技术服务人员配备是否充足等进行综合打分。（0-2分） | 2 |
|  |  | 质保期在满足采购文件的基础上每增加1个月加1分，最多加6分。 | 6 |
|  |  | 根据供应商售后服务机构备品备件储备情况和保障措施情况是否充分、合理，是否能满足售后服务等进行综合评分。（0-2分） | 2 |
| 6 | 磋商报价得分 （30分） | 取磋商合格供应商的最后报价最低价为基准价。基准价为30分。磋商报价得分＝（磋商基准价/最后报价）×30%×100（小数点后保留2位小数）。 | 30 |

注：以上评分涉及到的相关证书或证明文件、合同、社保证明等相关资料均须在磋商响应文件中提供清晰可辨的复印件并加盖单位公章（如已实行电子证书，提供清晰可辨的电子证书打印件加盖单位公章），否则不得分。供应商必须保证所提供资料（包括企业相关证书或证明文件、合同、人员及社保证明等）的真实性。

# 项目需求

## 一、磋商项目一览表

本次磋商共 1 个标段，具体内容如下表：

| 标段 | 项目名称 | 简要技术要求描述 | 货物 名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 预算（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度玉环市市容环卫有限公司蓄电池采购项目 | 本项目为2024年度玉环市市容环卫有限公司蓄电池采购项目，项目主要内容为采购铅酸蓄电池，其中6V 220AH 310个，12V 60AH 20个，12V 108AH 50个，12V 120~140AH 240个。 | 免维护铅酸蓄电池 | 1、容量：6V 220AH(3hr）。 2、尺寸：≤260mm*180mm*280mm。 3、重量：≥32.9KG。 | 个 | 310 | 263500 | 507000 |
|  |  |  | 免维护铅酸蓄电池 | 1、容量：12V 60AH(3hr）。 2、尺寸：≤210mm*150mm*180mm。 3、重量：≥17KG。 | 个 | 20 | 9000 |  |
|  |  |  | 免维护铅酸蓄电池 | 1、容量：12V 108AH(3hr）。 2、尺寸：≤330mm*170mm*210mm。 3、重量：≥34KG。 | 个 | 50 | 42500 |  |
|  |  |  | 铅酸加液蓄电池 | 1、容量：12V 120~140AH(3hr）。 2、尺寸：≤360mm*170mm*300mm。 3、重量：≥46KG。 | 个 | 240 | 192000 |  |

二、技术需求

(一）采购内容及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免维护铅酸蓄电池 | 1、容量：6V 220AH(3hr）。 ▲2、尺寸：≤260mm*180mm*280mm。 3、重量：≥32.9KG。 ▲4、售后：质保12个月，质保期内能及时调换全新蓄电池。 | 个 | 310 | 850元/个 |
| 2 | 免维护铅酸蓄电池 | 1、容量：12V 60AH(3hr）。 ▲2、尺寸：≤210mm*150mm*180mm。 3、重量：≥17KG。 ▲4、售后：质保12个月，质保期内能及时调换全新蓄电池。 | 个 | 20 | 450元/个 |
| 3 | 免维护铅酸蓄电池 | 1、容量：12V 108AH(3hr）。 ▲2、尺寸：≤330mm*170mm*210mm。 3、重量：≥34KG。 ▲4、售后：质保12个月，质保期内能及时调换全新蓄电池。 | 个 | 50 | 850元/个 |
| 4 | 铅酸加液蓄电池 | 1、容量：12V 120~140AH(3hr）。 ▲2、尺寸：≤360mm*170mm*300mm。 3、重量：≥46KG。 ▲4、售后：质保12个月，质保期内能及时调换全新蓄电池。 | 个 | 240 | 800元/个 |

注：以上数量为暂估数量，具体根据实际情况按采购人要求分批供货。

（二）技术要求

（1）一般技术要求

1、供应商须按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新合格产品。供应商保证所交付的货物的所有权完全属于供应商而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、采购范围包括负责货物的制造、采购、供货、卸货、安装及相关技术服务、技术培训。

3、供应商应提供详细的供货清单(报价清单)，清单中依次说明型号、数量、品牌、产地、单价、外购件生产厂家等内容。对于属于整套货物的完整性及正常使用而需要的安装材料、部件及附属部件，即使本条款中未列出或数量不足，供应商仍有责任给予补充和完善，属于本次采购范围，费用由供应商在报价时综合考虑，不再另行计取。

4、供应商对所有参数的正确性负责，对所有货物使用的安全性能与可靠性负责。

5、供应商应提供产品的相关技术规格说明书、彩色照片。

6、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

7、供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

8、产品如涉及国家强制性认证要求的，必须满足相关要求。

9、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在磋商响应文件中予以说明，并由评审小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在磋商响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

（2）设计规范、制造标准及检验要求

1、供应商的材料、产品、设计、加工制造、电器装置、检验、试验、安装试运行将全部按相关的最新中国标准、行业标准及规定执行，如采用外国标准则应提供该标准中文文本，并确认该标准不低于相关中国标准及规定。计量仪器必须符合国家标准。无国家标准的，要提供生产厂家（公司）的标准。

三、商务要求

1.质保及售后

1.1质保期：▲质保期至少一年。 质保期自货物通过采购人验收之日起计。质保期内出现问题要求无条件更换全新蓄电池。质保期内出现问题要求供应商接到采购人通知后24小时内提供全新蓄电池进行免费更换，若未在规定时间内更换全新蓄电池的，每超过1天按300元/天支付违约金。

1.2成交供应商提供的每批蓄电池出厂日期最长不得超过3个月（以电池烙码为准）。

1.3成交供应商在每批货物交货时须提供详细的供货清单并在蓄电池上刻上不可抹清的交货验收合格日期，并承担由此产生的费用。

1.4供应商在磋商响应文件中说明在保质期内提供的服务计划。

1.5 对于质保期外的，供应商要提供终身的上门维修服务，只收取成本费用。

1.6备件供应

成交供应商对各种型号的货物须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足货物更换需要。

1.7检验和维修设备及工具

1) 须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在磋商响应文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

2) 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

2.付款方式

付款方式：按批供货，每批货物送达指定地点经采购人验收合格后15个工作日内付至该批货款的95%，余款待供货期1年满后且最后一批货物经采购人验收合格后（有质量纠纷的，质量纠纷处理完毕后）15个工作日内结清。

3.供货期、交货期、交货方式及交货地点

▲供货期：1年。

▲交货期：按采购人要求分批供货，接到采购人书面通知后48小时内交货。

▲交货地点：按采购人指定地点；

成交供应商在每批货物交货时须提供详细的供货清单并在蓄电池上刻上不可抹清的交货验收合格日期，并承担由此产生的费用。

成交供应商在交货时还须提供产品说明书、保修卡、合格证等资料。

四、工作范围：

1、供应商须确保所提供的货物能符合国家、地方的有关规定的要求。

2、提供的货物

提供的货物须包括以下工作服务但不仅限于以下：

(1) 按采购人认可的方案和材料进行加工、制造、供货；

(2) 运输：负责将货物运输至采购人指定地点；

(3) 货物的保护：货物验收合格，交付采购人使用以前的货物的保护由成交供应商负责。

3、采购文件技术要求只是对货物一些原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。

4、制造监制和出厂检验

在货物制造期间，采购人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制。

- 在制造监制期间，成交供应商有责任提供有关货物的详细中文资料。主要部件的检验都应在工厂内结束。成交供应商须提供由采购人技术人员认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，成交供应商须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给采购人，但采购人的工厂检验并不解除制造商对所有货物在制造质量上应负的全部责任。

5、商标与铭牌

成交供应商提供的货物，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

五、所需资料

1、合同签订后须提交下列所有文件：

(1) 采购人与成交供应商签订合同后，成交供应商须按进度要求提供下列资料：

a) 货物的详细说明书或技术资料；

- b) 成交供应商认为有必要提供的其他文件和技术资料。

(2) 在培训期间，成交供应商须免费提供中文培训材料给采购人。

六、产品保护

项目实施过程中，成交供应商须负责全部货物的保护工作，直至货物验收合格并正常使用后为止。

第五章　采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                    项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（成交供应商）                          所在地：

- 甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目磋商采购的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.成交通知书。

3.更正补充文件。

4.磋商采购文件。

5.成交供应商磋商响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同内容及服务标准

具体详见磋商采购文件第四章项目需求及成交供应商磋商响应文件。

三、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：                   元整（¥_______________元）（含税）。

合同价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、采保费、税金、货到就位以及安装、验收、保修（含质保期内出现问题无条件更换全新蓄电池）、采购代理服务费、磋商采购文件约定工作内容所包含的一切费用、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

四、甲、乙双方的权利和义务：

（一）甲方的权利和义务：

1.按合同约定支付合同款项。

2.如遇突发事件，协调供应商在实施过程中与其他部门的关系。

（二）乙方的权利和义务

1.按磋商采购文件、成交供应商磋商响应文件及有关要求提供货物及后期服务。

2.完成甲方交办的任务或其他的突击性任务。

3.必须加强安全工作，发生任何事故，均由乙方负责处理。

4.加强管理，确保人员工资待遇的落实情况。

（三）乙方工作人员安排

1.乙方按磋商响应时承诺的人员派出经专业培训合格的项目负责人及相关人员作为本合同项目的专职人员。

五、技术资料

1.乙方应按磋商采购文件规定的时间向甲方提供使用货物有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权与保密

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯，由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

七、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

八、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的1% 。[乙方应按磋商采购文件约定提交履约担保。如采用履约保函形式的，乙方应保证履约保函在供货期满前持续有效；如采用现金形式的，在供货期满后5个工作日内退还。]

九、转包或分包

1.本合同范围的货物及后期服务等，应由乙方直接供应并提供服务，不得转让他人；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物及后期服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十、质保期

1.质保期    年。（自货物通过甲方验收之日起计）

十一、供货期、交货期、交货方式、交货地点及保险

1.供货期：1年。

2.交货期：按甲方要求分批供货，接到甲方书面通知后48小时内交货。

3.交货方式：按合同约定履行，具体见磋商采购文件第四章项目需求及成交供应商磋商响应文件。

4.交货地点：甲方指定地点。

5.乙方应自行考虑相关保险。若因乙方未投保而导致相应损失，由乙方自行承担相应损失。

十二、款项支付

- 1.付款方式：按批供货，每批货物送达指定地点经甲方验收合格后15个工作日内付至该批货款的95%，余款待供货期1年满后且最后一批货物经甲方验收合格后（有质量纠纷的，质量纠纷处理完毕后）15个工作日内结清。

2.各阶段支付款项前（如涉及违约按合同约定扣除相应款项），乙方须向甲方提供正式发票。

3.当采购数量与实际使用数量不一致时，经甲方批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、质量保证及后续服务

1.乙方应按磋商采购文件规定及磋商响应时承诺的货物性能、功能、技术要求、质量标准、服务标准向甲方提供未经使用的货物及后期服务。

2.乙方提供的货物在服务期及质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换全新蓄电池。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（货物、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24 小时内到达甲方现场免费更换全新蓄电池。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题（人身、设备事故等）负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为   年。质保期内出现问题要求无条件更换全新蓄电池。质保期内出现问题要求乙方接到甲方通知后24小时内提供全新蓄电池进行免费更换。

6.乙方提供的每批蓄电池出厂日期最长不得超过3个月（以电池烙码为准）。

7.乙方在每批货物交货时须提供详细的供货清单并在蓄电池上刻上不可抹清的交货验收合格日期，并承担由此产生的费用。

8.项目实施过程中应严格做好安全防范措施，乙方的项目实施人员在执行合同约定的工作内容或上下班时间发生的一切人身损伤和财产损失均由乙方负责处理与承担责任。

- 十五、验收

1.乙方在每批货物交货时须提供详细的供货清单并在蓄电池上刻上不可抹清的交货验收合格日期，甲方对乙方提交的货物依据磋商采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、说明书符合磋商采购文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十六、货物包装、发运、运输及交付

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方使用前发生的风险均由乙方负责。

5. 按甲方要求分批供货，货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，完成货物交货，货物清点验货后经甲方验收合格后视为交付。

十七、违约责任

1．甲方无正当理由拒绝接受货物的，甲方向乙方偿付合同金额百分之五作为违约金。

2.乙方逾期未按约定交货的，乙方应按合同金额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同金额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.甲方不接受乙方任何因遗漏报价而发生的费用追加，因乙方违反相关法律法规而造成甲方的连带责任和损失全部由乙方承担。

4.乙方所交的货物型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.质保期内出现问题要求乙方接到甲方通知后24小时内提供全新蓄电池进行免费更换，若未在规定时间内更换全新蓄电池的，每超过1天按300元/天支付违约金。

十八、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十九、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请同级采购监督管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决：依法向玉环市人民法院提起诉讼。

二十、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

4.本合同一式八份。甲方执三份，乙方执三份，采购组织机构及同级采购监督管理部门备案各执一份。本项目未尽事宜以磋商采购文件、成交供应商磋商响应文件及澄清文件等为准。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人（签字）：                     或委托代理人（签字）：

联系电话：                                 联系电话：

开户银行：                                 开户银行：

帐号：                                     帐号：

地址及邮编：                               地址及邮编：

签订地点：

签订日期：   年    月    日

# 第六章：响应文件格式附件

## 附件1：

2024年度玉环市市容环卫有限公司蓄电池采购项目

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

1、磋商声明书（附件3）

2、授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；（附件4）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4、符合参加本次采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件5）

5、提供采购公告中符合供应商特定资格要求的有效证书（磋商供应商特定资格要求中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

第二部分：商务与技术部分

1、供应商自评表；（附件2）

2、供应商情况介绍；（附件6、附件7）

3、项目组织实施方案；(附件8、附件9)

4、磋商响应产品描述及相关资料：

A.磋商响应产品配置清单（均不含报价）；（附件10）

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点及技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告、最新版本原厂使用说明书等内容）；

C.磋商响应产品主体列入节能产品证明资料、磋商响应产品主体列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

D.随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单；（附件11）

5、技术需求响应表；（附件12）

6、证书一览表；（附件13）

7、类似项目实施情况一览表；（附件14）

8、商务需求响应表；（附件15）

9、项目实施方案、培训方案、售后服务方案（根据评分标准编制）；

10、供应商认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响供应商商务技术文件评分的各类证明材料。

第三部分 ：报价部分

1、首次报价一览表（附件17）；

2、报价明细表（附件18）。

附件 2：

供应商自评表

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 自评分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 企业业绩 - （6分） | 供应商自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承接过同类项目业绩的，每个得2分，本项最高得6分。 - 注：须提供合同，否则不得分。 |  |  |
| 2 | 磋商响应产品性能及技术指标（26分） | # 根据供应商磋商响应产品技术参数对采购文件项目需求的响应程度酌情评分： 根据磋商响应产品的技术参数及要求与第四章项目需求中技术需求的吻合程度和偏差情况（包括磋商响应产品的详细功能配置、主要技术参数等），完全满足采购需求的得24分；技术指标每负偏离一条扣3分，本项扣完为止。本项最高得24分。 |  |  |
|  |  | 产品性能、质量的整体评价： 根据磋商响应产品多数性能指标是否明显优于采购需求，质量是否可靠，是否有列入国家环境标志产品清单、节能产品清单等进行综合评分。（0-2分） |  |  |
| 3 | 项目实施方案 （21分） | 根据供应商针对本项目提出的货物供货及运输方案是否科学、合理、全面、可行、有针对性等进行综合评分。 （1）方案科学合理，具有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得3.5-4分； （2）方案基本科学合理，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得2-3分； （3）方案简单，条理性一般，针对性和可操作性一般的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
|  |  | 根据供应商针对本项目提出的货物供货、验收办法或方案、验收资料准备等实施方案是否科学、合理、全面、可行、有针对性等进行综合评分。 （1）方案科学合理，具有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得3.5-4分； （2）方案基本科学合理，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得2-3分； （3）方案简单，条理性一般，针对性和可操作性一般的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
|  |  | 根据供应商针对本项目提出的项目实施组织方案、项目实施人员配置情况是否科学、合理、详细、全面、有针对性、具有可操作性等进行综合评分。 （1）方案科学合理，具有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得3.5-4分； （2）方案基本科学合理，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得2-3分； （3）方案简单，条理性一般，针对性和可操作性一般的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
|  |  | 根据供应商针对本项目提出的项目进度计划安排及进度保障措施是否科学、合理、详细、全面、可行、有针对性等进行综合评分。 （1）措施完整、详细、科学、合理、可行，具有针对性的得2.5-3分； （2）措施基本完整、科学、合理、可行，具有一定针对性的得1.5-2分； （3）措施简单，针对性和可操作性一般的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
|  |  | 根据供应商针对本项目的质量监控措施是否严密、科学、合理、全面、可行、有针对性等进行综合评分。 （1）措施完整、详细、科学、合理、可行，具有针对性的得2.5-3分； （2）措施基本完整、科学、合理、可行，具有一定针对性的得1.5-2分； （3）措施简单，针对性和可操作性一般的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
|  |  | 根据供应商针对本项目提出的项目安全保障措施是否科学、合理、详细、全面、可行、有针对性等进行综合评分。 （1）措施完整、详细、科学、合理、可行，具有针对性的得2.5-3分； （2）措施基本完整、科学、合理、可行，具有一定针对性的得1.5-2分； （3）措施简单，针对性和可操作性一般的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
| 4 | 培训方案（3分） | 根据供应商提供的针对本项目制定的培训方案（须包括培训计划、培训内容、培训资料、培训对象人次、培训方式、培训组织、课时安排等）是否合理、详细、全面、可行、资料是否齐全、是否满足业主需求等内容进行综合评分。 （1）方案科学合理，编写规范，内容详尽、齐全，结构完整，条理清晰，具有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得2.5-3分； （2）方案基本科学合理，编写较为规范，内容基本齐全，结构较完整，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得1.5-2分； （3）方案简单，条理性一般，针对性和可操作性一般的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
| 5 | 售后服务方案 （14分） | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案（包括但不仅限于质保期内的服务方案、质保期外的服务方案、售后服务方式、服务响应时间、故障解决方案、应急响应措施等）的完整性、全面性、可行性、科学性、合理性、针对性和可操作性，以及是否满足项目需求等进行综合打分。 （1）方案完整、全面、可行、科学、合理，具有针对性和可操作性，完全满足项目需求的得3.5-4分； （2）方案基本完整、可行、合理，具有一定针对性和可操作性，基本能满足项目需求的得2-3分； （3）方案简单，合理性一般，针对性一般的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
|  |  | 根据供应商设立的常驻服务机构情况，售后服务网点分布情况，售后技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、资质证书情况），是否具有高效快速服务能力、售后技术服务人员配备是否充足等进行综合打分。（0-2分） |  |  |
|  |  | 质保期在满足采购文件的基础上每增加1个月加1分，最多加6分。 |  |  |
|  |  | 根据供应商售后服务机构备品备件储备情况和保障措施情况是否充分、合理，是否能满足售后服务等进行综合评分。（0-2分） |  |  |

## 附件3：

## 磋商声明书

台州邦元工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业（事业单位），经营地址:    。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的2024年度玉环市市容环卫有限公司蓄电池采购项目（BY-YHGQCG-2024-06）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止磋商时间近三年以来：无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年  月   日

## 附件4：

## 授权委托书

台州邦元工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

供应商全称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件5：

## 符合参加本次采购活动应当具备的一般条件的承诺函

## 台州邦元工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：
    我公司参与              （项目名称）（项目编号为         ）采购活动，郑重承诺：
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有法律、行政法规规定的其他条件。
（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

## 附件6：

## 供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

## 附件7：

## 服务网点情况表

项目名称：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

## 附件8：

## 项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

## 附件9：

## 项目负责人资格情况表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件10：

## 产品配置清单

项目名称：                                                      项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数配置详细说明 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

- 1.本表中的名称、数量对应本磋商采购文件第四章“项目需求”中“采购内容及技术参数要求”明细内容填制，应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致。

- 2.须在技术文件中提供磋商响应产品的产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点及技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告、最新版本原厂使用说明书等内容）。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件11：

随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：表格可扩展。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件12:

## 技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 磋商文件技术 参数 | 磋商响应文件技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本磋商采购文件第四章“项目需求”内填制，供应商应根据磋商响应产品的性能指标、服务指标，对照磋商采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于磋商响应产品的技术偏离情况需严格按照磋商采购文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件13：

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

## 附件14：

## 类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章。）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件15：

## 商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 采购需求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备件供应要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 供货期、交货期、交货方式及交货地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件16：

## 售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 供应商情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 供应商售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| …… | …… |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

## 附件17：

## 首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 总报价（元人民币） | 采购预算（人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度玉环市市容环卫有限公司蓄电池采购项目 | 大写： 小写： | 50.7万元 |

填报要求：

1.总报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、采保费、税金、货到就位以及安装、验收、保修（含质保期内出现问题无条件更换全新蓄电池）、采购代理服务费、磋商采购文件约定工作内容所包含的一切费用、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则视为响应无效，终止磋商。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件18：

报价明细表

项目编号：                                            [货币单位：人民币元]

| 序号 | 名称 |  | 品牌、产地 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年度玉环市市容环卫有限公司蓄电池采购项目 | 免维护铅酸蓄电池 |  |  | 个 | 310 |  |  |  |
|  |  | 免维护铅酸蓄电池 |  |  | 个 | 20 |  |  |  |
|  |  | 免维护铅酸蓄电池 |  |  | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | 铅酸加液蓄电池 |  |  | 个 | 240 |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以报价一览表为准。“报价明细表”中的报价超过最高限价的将作无效标处理。

3.报价明细表所填内容按磋商采购文件第四章项目需求中“采购内容及技术参数要求”明细内容填制。如有漏报的，视同已包含在总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将视为响应无效，终止磋商。

▲4. 本表中的货物采购型号规格必须明确，磋商采购文件中明确要求定制的除外。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职        务：

日        期：

附件19：

采购活动现场确认声明书

台州邦元工程咨询有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由                           （单位）负责人            （姓名）合法授权参加                           项目（项目编号：             ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                         。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                                 。

三、现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

四、我发现               供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

磋商供应商名称：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：   年  月  日