更正后招标文件：

玉环市国有企业采购

公开招标文件

BY-YHGQCG-2025-01

采购项目：2025-2027年度玉环市建设工程检测中心有限公司基桩检测劳务分包服务项目

采 购 人：玉环市建设工程检测中心有限公司(盖章）

台州邦元工程咨询有限公司（盖章）

2025年01月

目 录

一、公开招标采购公告

二、投标人须知

三、评标办法及评分标准

四、公开招标采购需求

五、采购合同主要条款

六、投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

台州邦元工程咨询有限公司受采购人玉环市建设工程检测中心有限公司委托，现就2025-2027年度玉环市建设工程检测中心有限公司基桩检测劳务分包服务项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、招标项目编号：BY-YHGQCG-2025-01

二、招标项目概况：

| 标项 | 项目名称 | 简要技术要求描述 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年度玉环市建设工程检测中心有限公司基桩检测劳务分包服务项目 | 玉环市行政区域内由采购人承担的各个项目工程地基土、基桩的承载力测试，堆载、搬运拟进行劳务分包招标，服务时间为2025年至2027年度，具体时间按合同约定。主要工作内容包含：静载试验劳务（三年工作量暂估150万吨）、水泥搅拌桩静压试验、地基土载荷试验、基桩抗拔试验、混凝土桩通长取芯等，其中静载试验劳务分包分为主要承包范围和零星承包范围。（具体要求详见采购招标文件第四章公开招标需求） | 1 | 批 | 2850 | - 1、基桩静载试验劳务承包综合单价最高限价为19元/吨，三年工作量暂估150万吨。 2、本次招标承包服务期限为三年。 |

三、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）具有与本项目采购相适应的服务能力。

（四）本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取：

1、获取方式：网上免费下载（不接受网上报名），下载地址为https://zfcg.czt.zj.gov.cn/。

2、获取（公告）时间：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间前，均可获取采购招标文件。

3、报名地点：玉环市玉城街道广陵路142-50号301室台州邦元工程咨询有限公司。

五、投标人报名时应提供以下资料：

1、投标人报名申请表；（格式见公告附件，原件加盖公章）

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；（复印件加盖公章）

3、提供采购公告中符合投标人特定资格要求的有效证书（投标人特定资格要求中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；（复印件加盖公章）

4、法定代表人授权委托书原件及授权代表的有效身份证复印件。

以上资料需整理后按顺序装订成册。投标人按要求提交资料后方可报名参加投标。

备注：本项目采用现场报名或电子邮件（发邮箱360197242@qq.com）或邮寄报名资料等方式报名，请事先联系采购代理机构。

六、投标文件递交截止时间：2025年02月13日上午09:30

七、投标保证金：

1、投标保证金金额：人民币50万元；

2、投标保证金的缴纳方式：现金转账或保函。

注：①采用现金转账的，可使用银行汇票、电汇或转账方式（不接受以支票、现金及个人转账方式交纳的保证金）。汇入以下账户并确保在投标文件递交截止时间前到账。（投标单位汇保证金时须注明“**项目”名称，以便核查。）

收款单位（户名）:台州邦元工程咨询有限公司

开户银行：浙江民泰商业银行玉环楚门支行

银行账号：584308700500015

②采用保函的，投标人应当优先选择信誉良好且能同时提供各类纸质保函（保单）服务的银行、保险机构或融资担保公司。保函必须与投标文件同时递交，统一装入资格证明文件中密封，未按要求提交作无效标处理。保函的有效期为同投标文件投标有效期。

八、投标文件递交地点及递交要求

投标文件递交地点及递交要求：投标文件采用线下当面提交。投标文件应当装入密封袋中在投标文件提交截止时间前提交至玉环市公共资源交易中心（玉环市玉城街道长治路1号）二楼开标室（一）。未在投标文件提交截止时间前提交投标文件的，视为投标人放弃投标，投标文件将不予签收。

1）若是投标人的法定代表人提交投标文件的，应持法定代表本人有效身份证（须为第二代身份证或第二代临时身份证）原件，否则投标文件不予签收。

2）若是投标人委托代理人提交投标文件的，应持本人有效身份证（须为第二代身份证或第二代临时身份证）原件、针对本项目的法定代表人授权委托书原件和投标人本单位为其缴纳的自2024年12月份以来1个月的社保证明材料原件或盖有社保部门电子章的网上打印件，否则投标文件不予签收。

九、开标时间：2025年02月13日上午09:30

十、开标地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市玉城街道长治路1号）二楼开标室（一）；

十一、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）。

2、截止时点：本项目投标文件提交截止时间（开标后评标前查询）。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将被拒绝其参与国企采购活动。

十二、其他事项：

1、本项目公告期限为5个工作日。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门（玉环市城市建设集团有限公司纪检监察部门）投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十三、联系方式：

（一）采购代理机构名称：台州邦元工程咨询有限公司

联系人：张仙花

联系电话：0576-87217575、13967677682

邮箱：360197242@qq.com

地址：玉环市玉城街道广陵路142-50号301室

（二）采购人名称：玉环市建设工程检测中心有限公司

联系人：王先生

联系电话：0576-87238262

地址：浙江省玉环市玉城街道双港路426号

（三）监督部门名称：玉环市城市建设集团有限公司纪检监察部门

监督投诉电话：0576-87238309

地址：玉环市玉城街道长康路201号

投标人报名申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |
| 报名时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手 机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| E—mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容增值税一般纳税人须填写齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 税号（纳税识别号） |  |  |  |  |  |  |
| 开票地址、电话 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行、银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否提交 |  | 备 注 |
| 1 | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；（复印件加盖公章）； |  |  |  |  |  |
| 2 | 提供采购公告中符合投标人特定资格要求的有效证书（投标人特定资格要求中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；（复印件加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定代表人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件。 |  |  |  |  |  |

以上资料请装订成册。

- 投标人须知

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的投标人 |
| 2 | 资金来源 | 自筹 |
| 3 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 4 | 投标文件包装要求 | 投标文件中的报价文件必须与其他文件分开各自密封包装。 资格证明文件正本壹份、副本伍份，商务与技术文件正本壹份、副本伍份，报价文件正本壹份、副本伍份。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 6 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2025年02月13日09：30； 递交地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市玉城街道长治路1号）二楼开标室（一）； 逾期送达的投标文件恕不接受。 |
| 7 | 开标时间及地点 | 时间：2025年02月13日09：30； 地点：玉环市公共资源交易中心（玉环市玉城街道长治路1号）二楼开标室（一）。 |
| 8 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：人民币50万元； 2、投标保证金的缴纳方式：现金转账或保函。 注：①采用现金转账的，可使用银行汇票、电汇或转账方式（不接受以支票、现金及个人转账方式交纳的保证金）。汇入以下账户并确保在投标文件递交截止时间前到账。（投标单位汇保证金时须注明“**项目”名称，以便核查。） 收款单位（户名）：台州邦元工程咨询有限公司 开户银行：浙江民泰商业银行玉环楚门支行 银行账号：584308700500015 ②采用保函的，投标人应当优先选择信誉良好且能同时提供各类纸质保函（保单）服务的银行、保险机构或融资担保公司。保函必须与投标文件同时递交，统一装入资格证明文件中密封，未按要求提交作无效标处理。保函的有效期为同投标文件投标有效期。 3、投标保证金退还：除招标文件规定不予退还投标保证金情形外，投标人投标保证金按以下流程退还：未中标投标人的投标保证金将在中标结果公告后凭投标人本单位出具的收款收据在5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订合同并提交履约保证金和支付采购代理服务费后凭中标供应商本单位出具的收款收据在5个工作日内退还。如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑（投诉）事项所涉及供应商的投标保证金不受以上时间限制，在质疑（投诉）处理完毕后退还。 |
| 9 | 履约保证金 | £不需要 R需要 签订合同前，中标供应商应缴纳合同金额1%作为履约担保。履约担保可采用现金或履约保函形式，采用履约保函形式的，中标供应商应当优先选择信誉良好且能同时提供各类纸质保函（保单）服务的银行、保险机构或融资担保公司；采用现金的，中标供应商的履约担保必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入采购人指定账户。 |
| 10 | 供应商信用查询 | 1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标人信用信息查询截止时点：本项目投标文件提交截止时间（开标后评标前查询）。 3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 11 | 合同签订 | 中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 |
| 12 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标供应商提交成果文件、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》。 |
| 13 | 免责声明 | 1、投标人自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标人未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担投标人投标费用。 2、中标供应商在合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 14 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 15 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 16 | 注意事项 | 开标过程中各投标人将附件17国企采购活动现场确认声明书按要求填写并签字。 |

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的国企采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

2、投标人所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。

### 8、本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【▲特别提示：投标人必须保证所提供资料（包括企业相关证书或证明文件、合同、人员及社保证明等）的真实性。一旦查实投标人存在投标资料造假行为，无论中标供应商或非中标供应商，招标人将不予退还投标保证金，中标供应商取消中标资格。】

▲1、资格证明文件的组成：

- （1）投标声明书；（附件2）

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；（附件3）

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （4）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件4）

- （5）提供采购公告中符合投标人特定资格要求的有效证书（投标人特定资格要求中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

- （6）投标保证金：保函原件（如有）。

注：以上要求提供的证书、证明文件及相关材料等均须在投标文件中提供清晰可辨的复印件并加盖单位公章（如已实行电子证书，提供清晰可辨的电子证书打印件并加盖单位公章）。

2、商务与技术文件的组成：

（1）供应商自评表；（附件6）

（2）供应商情况介绍；（附件7）

（3）项目组织实施方案；(附件8、附件9、附件10）

（4）技术、商务偏离表；（附件11）

（5）证书一览表；（附件12）

（6）投标人类似项目实施情况一览表；（附件13）

（7）项目认知、项目实施方案、技术方案、培训方案、应急方案、质量保证措施、安全文明生产保证措施等详细情况（根据评分标准编制）；

（8）投标人认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料。

注：以上要求提供的证书、证明文件及相关材料等均须在投标文件中提供清晰可辨的复印件并加盖单位公章（如已实行电子证书，提供清晰可辨的电子证书打印件并加盖单位公章）。

3、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括完成本合同所规定义务的一切费用，包括完成采购文件中所有的采购需求工作内容、合同包含的所有相应服务、人工费、桩基检测测试所需要的所有附属工具和材料、食宿费、交通费、税费和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、采购代理服务费、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

（4）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写，投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（5）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲（6）本项目最高限价为2850万元，基桩静载试验劳务承包综合单价最高限价为19元/吨，如投标人的投标报价超过规定的最高限价，其投标文件作无效标处理。

- （二）投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件建议以A4纸大小双面打印并装订。

2、投标文件的封装要求

（1）投标文件份数：资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共 6 份（ 1 正本  5 副本，封装成一袋），商务与技术文件共  6 份（  1 正本  5 副本，封装成一袋），报价文件共  6 份（ 1 正本， 5  副本封装成一袋）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格证明文件、商务与技术文件、报价文件）”、“开标时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、投标文件的递交要求

（1）投标文件必须在规定时间前派人或邮寄送达指定的地点。投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

4、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

（2）投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

（三）投标文件的有效期

- 1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予返还。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（四）投标保证金

- 1、投标保证金金额：详见投标人须知前附表。投标保证金的缴纳方式：现金转账或保函。

- ①投标保证金采用现金转账的，投标保证金以投标单位名义从其账户汇入台州邦元工程咨询有限公司指定帐户，并注明项目名称。采用电汇或转账方式缴纳投标保证金的投标人必须确保投标保证金在投标截止时间前汇入台州邦元工程咨询有限公司指定帐户，否则将视为未响应招标文件提交投标保证金要求而拒绝其投标。

- 收款单位（户名）:台州邦元工程咨询有限公司

- 开户银行：浙江民泰商业银行玉环楚门支行

- 银行账号：584308700500015

- ②采用保函的，投标人应当优先选择信誉良好且能同时提供各类纸质保函（保单）服务的银行、保险机构或融资担保公司。保函必须与投标文件同时递交，统一装入资格证明文件中密封，未按要求提交作无效标处理。保函的有效期为同投标文件投标有效期。

- 2、除招标文件规定不予退还投标保证金情形外，投标人投标保证金按以下流程退还：未中标投标人的投标保证金将在中标结果公告后凭投标人本单位出具的收款收据在5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订合同并提交履约保证金和支付采购代理服务费后凭中标供应商本单位出具的收款收据在5个工作日内退还。如发生质疑（投诉），质疑人（投诉人）和被质疑（投诉）事项所涉及供应商的投标保证金不受以上时间限制，在质疑（投诉）处理完毕后退还。

- 3、下列情况，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

- （2）投标人未按规定提交履约保证金的；

- （3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

- （4）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同或拒绝履行合同义务的；

- （5）供应商与采购人、其他供应商或者采购组织机构恶意串通的；

- （6）与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- （7）其他严重扰乱招投标程序的；

- （8）法律、法规明确规定的其他行为。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“公开招标采购公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。采购组织机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。评标委员会成员不得参加开标活动。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二） 开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、采购代理机构对投标保证金缴纳情况进行查验、核实；

5、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

6、按投标文件递交的先后顺序当场拆封资格证明文件、商务与技术文件后，进入资格审查及符合性审查环节；

7、完成综合比较与评价后，由主持人按投标文件的先后顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购组织机构认为有必要宣读的其他内容；

8、采购组织机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

9、在完成评标后，宣布评标结果，开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购评审专家和采购单位评审代表（如有）组成。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

2、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的内容跟商务与技术文件中的投标内容出现重大偏差的。

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

8、带“▲”的主要性能参数指标负偏离项（含） 1 以上的。

9、投标参数未如实填写的。

10、投标文件提供虚假材料的。

11、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、采购人应当将评标委员会推荐的中标候选人（预中标供应商）在交易场所（发布招标采购公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3日(最后1日为工作日)。招标文件应当随中标候选人（预中标供应商）公示同时公告。

2、公示期间，各参加采购活动的投标人认为该中标结果、采购过程等使自己的权益受到损害或有异议的，应当在中标候选人（预中标供应商）公示期间以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑（附相关有效证明材料）。采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出书面答复。对采购人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起十五个工作日内持采购人的答复及投诉书，向监督部门提出投诉。

3、涉及中标候选人（预中标供应商）投标资格等情形的，采购人（采购代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人（预中标供应商）应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

4、中标候选人（预中标供应商）有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合招标文件规定的；

（2）按招标文件规定应作投标无效处理的；

（3）拒绝按招标文件规定进行说明或不能合理说明理由的；

（4）法律法规规定作投标无效处理的其它情形。

5、中标通知书

（1）中标候选人（预中标供应商）公示结束后，采购人应当确定中标候选人（预中标供应商）为中标供应商。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

（2）中标供应商确定后，采购人应当向中标供应商发出《中标通知书》。

（3）《中标通知书》对采购人和中标供应商具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的， 应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标供应商投标文件的规定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展国企采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

6、履约担保

6.1 供应商在签订合同前须交纳合同总金额 1 %的履约担保。履约担保可采用现金或履约保函形式，采用履约保函形式的，中标供应商应当优先选择信誉良好且能同时提供各类纸质保函（保单）服务的银行、保险机构或融资担保公司；采用现金的，中标供应商的履约担保必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入采购人指定账户。

6.2 如采用履约保函形式的，中标供应商应保证履约保函在合同履行期间持续有效；如采用现金形式的，在合同约定服务期满后5个工作日内退还。

八、采购代理费

本项目的采购代理服务费根据中标价参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改价格[2011]534号文件规定的服务收费标准的80%计取，采购代理服务费已包含在总报价中，由中标供应商向采购代理机构支付，中标供应商在领取中标通知书时须支付采购代理服务费。采购代理服务费汇入以下账户：

开户银行：浙江玉环农村商业银行股份有限公司珠港支行

开户名称：台州邦元工程咨询有限公司

开户帐号：201000266086442

采购代理服务费收费标准

| 中标金额 费率 服务类型 | 服务招标 |
| --- | --- |
| 100万元以下部分 | 1.5% |
| 100-500万元部分 | 0.8% |
| 500-1000万元部分 | 0.45% |
| 1000-5000万元部分 | 0.25% |

备注：在计算时，本项目采购代理服务费按差额定律累进法计算。

第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。报价分15分，商务与技术文件评分85分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分，评委打分保留1位小数点。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15%×100。

注：得分计算结果保留2位小数，小数点后第3位四舍五入。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价均相同的，则抽签确定中标候选人。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：（1）评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力（1.5分） | 1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得0.5分； 2、投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得0.5分； 3、投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分。 注：须提供能体现评分因素的相关证书或证明文件，未提供的不得分。 | 1.5 |
| 2 | 类似项目业绩(8分） | - 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来有承担过桩基检测劳务项目或桩基检测项目业绩的，每提供一个业绩的得 2 分，同一服务项目续签合同的不重复计算，最高得8分。 - 注：须同时提供中标（或成交）通知书及合同，两者缺一不可，否则不得分。 | 8 |
| 3 | 拟投入本项目的项目组人员配备情况（16分） | - 1、拟投入人员数量：拥有劳务人员人数必须在15人（含）以上，每增加1人加1.5分，最高得6分。（须提供在投标人本单位2024年11月份以来连续2个月人员的缴纳社保证明材料，否则不得分。） - 2、项目负责人具有土木工程类相关专业高级及以上职称证书的得2分，具有土木工程类相关专业中级职称证书的得1分，最高得2分。（须同时提供能体现评分因素的相关证书及在投标人本单位2024年7月份以来连续6个月人员的缴纳社保证明材料，否则不得分。） - 3、项目技术负责人具有土木工程类相关专业高级及以上职称证书的得2分，具有土木工程类相关专业中级职称证书的得1分，最高得2分。（须同时提供能体现评分因素的相关证书及在投标人本单位2024年7月份以来连续6个月人员的缴纳社保证明材料，否则不得分。） 4、拟投入本项目的项目组人员中具备从事相关检测工作3年及以上从业经验且具有地基基础工程检测人员培训合格证书的，每人得1.5分，最高得6分。（须同时提供能体现评分因素的相关证书及从业经验年限证明，两者缺一不可，否则不得分。） | 16 |
| 4 | 拟投入本项目设备资源情况（16分） | - ①堆载配重块总吨位10000吨及以上的得4分；堆载配重块总吨位9000吨及以上、10000吨以下的得3分；堆载配重块总吨位8000吨及以上、9000吨以下的得2分；堆载配重块总吨位7000吨及以上、8000吨以下的得1分；本项最高得4分； - ②堆载反力架不少于8付（其中≥2000t以上至少1付，≥1000t以上至少2付，≥500t至少3付，≥300t至少2付）的，得4分，最高得4分； - ③千斤顶（不少于20个）总吨位10000吨及以上的得6分，千斤顶（不少于15个）总吨位8000吨及以上、10000吨以下的得4分，千斤顶（不少于10个）总吨位6000吨及以上、8000吨以下的得2分。最高得6分； - ④具备25吨及以上起重吊机的得2分。 - 注：以上设备须为自有设备，提供购买发票，若提供的资料体现不出评分因素的，还须提供能体现评分因素的相关证明材料，否则不得分。 | 16 |
| 5 | 项目认知 （5分） | 根据投标人针对本项目实际情况，对本项目重点、难点和关键点及服务要求的分析的精准度、全面性等进行综合打分。 （1）分析到位、全面，精准度高，有针对性的得4.5-5分； （2）分析基本到位、全面，描述基本准确，具有一定针对性的得3-4分； （3）分析有所欠缺，内容相对不完整，针对性较差的得1-2分； （4）缺项的得0分。 | 5 |
| 6 | 项目实施 方案（8分） | 根据投标人针对本项目服务提出的工作总体思路，阐述是否全面，思路是否准确，是否具有针对性、可操作性等进行综合打分。 （1）工作总体思路清晰、准确，编写规范，阐述内容全面、详尽，具有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得2.5-3分； （2）工作总体思路基本清晰、准确，编写较为规范，阐述内容基本齐全，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得1.5-2分； （3）工作总体思路内容简单，针对性和可操作性较差的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 3 |
|  |  | 根据投标人针对本项目的组织管理方案，工作流程及介入的实施方案是否科学合理，编写是否规范，内容是否齐全，结构是否完整，条理是否清晰，是否具有针对性和可操作性，是否符合项目需求等进行综合评分。 （1）方案科学合理，编写规范，内容详尽、齐全，结构完整，条理清晰，有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得4.5-5分； （2）方案基本科学合理，编写较为规范，内容基本齐全，结构较完整，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得3-4分； （3）方案简单，条理性一般，针对性和可操作性较差的得1-2分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 5 |
| 7 | 技术方案 （8分） | 根据投标人提出的针对本项目的技术方案（含支架搭设方案）是否科学合理，编写是否规范，内容是否齐全，结构是否完整，条理是否清晰，是否具有针对性和可操作性，是否符合项目需求等进行综合评分。 （1）方案科学合理，编写规范，内容详尽、齐全，结构完整，条理清晰，有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得7-8分； （2）方案基本科学合理，编写较为规范，内容基本齐全，结构较完整，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得4-6分； （3）方案简单，条理性一般，针对性和可操作性较差的得1-3分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 8 |
| 8 | 培训方案 （4.5分） | 根据投标人提供的针对本项目制定的岗前及在岗培训方案（须包括培训计划、培训内容、培训资料、培训对象人次、培训方式、培训组织、课时安排等）是否合理、详细、全面、可行、资料是否齐全、是否满足采购人需求等内容进行综合评分。 （1）方案科学合理，编写规范，内容详尽、齐全，结构完整，条理清晰，具有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得4-4.5分； （2）方案基本科学合理，编写较为规范，内容基本齐全，结构较完整，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得2.5-3.5分； （3）方案简单，条理性一般，针对性和可操作性较差的得1-2分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 4.5 |
| 9 | 应急方案 （8分） | 根据投标人针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、安全应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案是否合理、及时有效等进行综合评分。 （1）应急预案内容全面完善、科学合理、针对性和可操作性强，响应及时有效的得3.5-4分； （2）应急预案内容基本完善、基本科学合理，具有一定针对性和可操作性，响应较及时的得2-3分； （3）应急预案内容简单，针对性和可操作性较差，响应时间不够及时的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项得0分。 | 4 |
|  |  | 根据投标人针对本项目的风险识别、防范及各项管理应急措施是否科学、合理、可行、具有针对性等进行综合打分。 （1）措施内容完整详细、科学、合理、可行，有针对性的得3.5-4分； （2）措施内容基本科学、合理、可行，具有一定针对性的得2-3分； （3）措施内容简单，针对性较差的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 4 |
| 10 | 质量保证措施（5分） | 根据投标人提出的针对本项目的质量保证措施是否科学、合理、可行、具有针对性等进行综合打分。 （1）措施内容完整详细、科学、合理、可行，有针对性的得4.5-5分； （2）措施内容基本科学、合理、可行，具有一定针对性的得3-4分； （3）措施内容简单，针对性较差的得1-2分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 5 |
| 11 | 安全文明生产保证措施 （5分） | 根据投标人提出的针对本项目的安全文明生产保证措施是否科学、合理、可行、具有针对性等进行综合打分。 （1）措施内容完整详细、科学、合理、可行，有针对性的得4.5-5分； （2）措施内容基本科学、合理、可行，具有一定针对性的得3-4分； （3）措施内容简单，针对性较差的得1-2分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 | 5 |
| 12 | 投标报价得分（15分） | 取投标合格投标人的投标最终报价最低价为基准价。基准价为15分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×15%×100（小数点后保留2位小数）。 | 15 |

注：以上评分涉及到的相关证书或证明文件、合同、社保证明等相关资料均须在投标文件中提供清晰可辨的复印件并加盖单位公章（如已实行电子证书，提供清晰可辨的电子证书打印件加盖单位公章），否则不得分。投标人必须保证所提供资料（包括企业相关证书或证明文件、合同、人员及社保证明等）的真实性。

第四章 公开招标采购需求

一、采购项目一览表
本次采购共1个标项，具体内容如下表：

| 标项 | 项目名称 | 简要技术要求描述 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年度玉环市建设工程检测中心有限公司基桩检测劳务分包服务项目 | 玉环市行政区域内由采购人承担的各个项目工程地基土、基桩的承载力测试，堆载、搬运拟进行劳务分包招标，服务时间为2025年至2027年度，具体时间按合同约定。主要工作内容包含：静载试验劳务（三年工作量暂估150万吨）、水泥搅拌桩静压试验、地基土载荷试验、基桩抗拔试验、混凝土桩通长取芯等，其中静载试验劳务分包分为主要承包范围和零星承包范围。 | 1 | 批 | 2850 | - 1、基桩静载试验劳务承包综合单价最高限价为19元/吨，三年工作量暂估150万吨。 - 2、本次招标承包服务期限为三年。 |

二、工作范围

玉环市行政区域内由采购人承担的各个项目工程地基土、基桩的承载力测试，堆载、搬运拟进行劳务分包招标，服务时间为2025年至2027年度，具体时间按合同约定。主要工作内容包含：静载试验劳务分包（三年工作量暂估150万吨）、水泥搅拌桩静压试验、地基土载荷试验、基桩抗拔试验、混凝土桩通长取芯等，其中静载试验劳务分包承包范围如下：

1、主要承包范围

①基桩静载试验设备（包括试验架、千斤顶、钢板等）进出场、安装、吊装、移位等工作的劳务承包。

②基桩静载试验堆载材料（主要为砼预制配重块）的搬运、堆载、卸载劳务承包。

③基桩静载试验设备、堆载材料的进退场运输、场内短驳等工作的运输承包。

2、零星承包范围

①辅助设施、工具、材料（除静载测试仪及相关配件、位移传感器、监控设备外的所有测试所需要的附属工具和材料）包括但不仅限于以下物品：堆载反力架、堆载物、活动检测用房、千斤顶、油泵、竹排、排跳、纤维绳、碘钨灯具、扳手、榔头、铁锹、测试用竹排、枕木、纤维袋、铁筒、铁垫头、电缆线、发电机组、柴油、吊笼、劳保用品、安全警示标志等的配备。

②试验设备日常保养、维修、运输工作的承包。

③活动检测用房的运输及基桩试验仪器管理值班人员配备等工作的劳务承包。

三、工作内容

1、服从采购人的管理并按照采购人的要求保质保量完成承包范围内的所有工作。

2、做好试验前期工作，包括试桩确认、桩头处理、试验场地平整或开挖、进出运输道路平整、用电安装等应符合检测作业要求等，期间所需工具机械设备等均由中标供应商自行解决。

3、负责试验设备的安全搭设、基准梁与基准桩的规范设置。

4、负责控制堆载材料的装运量和堆载量，试验时堆载材料的堆载重量必须达到最大试验荷载的1.2倍。如发生堆载重量不足而造成的经济损失（如再次补载、业主方和主管单位罚款等），由中标供应商承担，并由采购人作出一定的经济处罚。

5、负责劳务工人的管理、工作调配以及吊装设备及同一工程项目内试验期间堆载物试验设备等转运的联系、安排。

6、在承包期内测试所需要的所有附属工具和材料，由中标供应商自理。承包期满后，中标供应商自行处理其拥有的工具。同时中标供应商代为保管采购人提供的检测仪器、监控设备等所有设施设备，采购人设施设备如有遗失损毁由中标供应商原价赔偿，未经采购人同意禁止外借发包商的检测仪器等所有设施设备。

7、负责安排至少2名相对固定的静载试验值班人员，负责看守并管理电线管路、仪器设备及仪器、设备、材料的保管，如有积水需负责抽水。

8、负责采购人提供的静载试验设备的日常保养及维修，同时每次测试后表面清洁工作。

9、负责试验架等安装、运输、堆放质量和试验架安装、堆载、拆卸、运输等一切过程及劳务人员的人身安全。

10、负责试验现场用电、仪器设备接线工作。

11、落实好中标供应商从业人员的安全教育、劳动保护（工作服、劳保鞋、安全帽、安全带、2米以上的高空作业必须使用防坠器和吊笼）和工伤保险（每人至少50万的额度）等方面工作，其相关费用均包含在承包费用内。

12、配备足够的起重作业特种设备人员，持证上岗，包括但不仅限于起重司机、起重指挥、安全员、电工等人员。

13、投入项目使用的起重作业特种设备必须在检定合格有效期内，各功能必须完整安全并与实际使用要求相匹配。

▲14、拟投入人员数量：拥有劳务人员人数不少于15人。

▲15、拟投入设备要求：①堆载配重块总吨位7000吨及以上；②堆载反力架至少8付（≥2000t至少1付，≥1000t至少2付，≥500t至少3付，≥300t至少 2付）；③千斤顶总吨位6000吨及以上（不少于10个）；④25吨及以上起重吊机至少1台；⑤具备活动检测用房不少于8个（投标时须承诺中标后15个日历天内提供）。

▲16、中标后在玉环市内须设立辅助检测设备堆放场地或仓库（满足现场所有设备堆放，投标时须承诺中标后15个日历天内提供租赁合同或房产证或土地证）。

注：由于中标供应商拟投入设备原因造成重大质量、安全事故，则由中标供应商负责所有损失。

四、工作责任

1、中标供应商承担因场地、试验架搭设不平稳或堆载不稳等原因导致试验架倾覆、涉及抗拔连接的断裂迸溅等安全事故的全部经济损失。

2、中标供应商承担因堆载量不足造成的经济损失（如再次补载、业主方和主管单位罚款等），并由采购人作出一定的经济处罚。

3、中标供应商承担因管理、操作失误等导致试验设备、仪器、材料等遗失、损坏的经济赔偿。

4、承担由于不恰当操作引起的堆载、运输费用以及材料损耗。

5、中标供应商承担因车辆运输过程中发生交通事故的经济损失。

6、因中标供应商原因在桩架安装、堆载、检测、看管、拆卸、运输、保养等一切过程中所发生的质量、安全事故及其所造成的损失，均由中标供应商负责，所发生的一切费用与采购人无关。

7、中标供应商负责为所有中标供应商工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由中标供应商承担全部负责；

8、因中标供应商原因导致采购人受业主单位终止合同或清场等后果而造成采购人的损失，该损失由中标供应商全部承担；

9、因中标供应商不服从采购人和业主单位方管理造成罚款、延期、影响检测结果等后果的，由中标供应商承担全部责任，对采购人造成损失的，该损失由中标供应商全部承担。

五、进场及堆载时间要求

在满足进场堆载检测条件的情况下，根据采购人的测试时间需要，进场及堆载完成时间不得延误：

1、接到采购人入场通知后2天内入场；

2、水泥搅拌桩、地基土、极限承载力＜400吨的基桩，每根不超过1天；极限承载力≥400吨、＜800吨基桩，每根不超过2天；极限承载力≥800吨桩，＜1500吨基桩，每根不超过3天；极限承载力≥1500吨基桩，每根不超过4天。当有2副架子进行翻台时，极限承载力≤1000吨基桩，每根不超过1天；极限承载力＞1000吨桩，＜1500吨基桩，每根不超过2天；极限承载力≥1500吨基桩，每根不超过3天；

3、必须有具体措施确保能同时进行六个不同地域工程的基桩、地基土检测所需劳务；

4、气候影响除外，如无特殊原因发生时间延误，造成采购人实际影响的，则每延误一天扣除该项目劳务承包费的千分之一；

5、以上劳务时间延误不得超过三次，否则采购人有权解除合同，并由中标供应商承担一切责任后果。

六、现场管理要求

（1）钢板面积不能小于桩径(厚度不得小于3mm)；垫块面积不能小于千斤顶顶盖面积，避免损伤桩架。

（2）须派专人随同采购人查看静载场地，积极协调。

（3）进出场时间、进出场条件、采用何种方式堆载须无条件服从采购人管理。

（4）上拔量测量点设置在桩顶以下不小于1倍桩径的桩身上，不得设置在受拉钢筋上；大直径灌注桩设置在钢筋笼内侧的桩顶面砼上。

（5）焊接必须饱满，要求双面焊不得小于5d，单面焊不得小于10d。

（6）严格按照采购人要求增加人员及设备。

（7）吊装现场拉设安全警示线，并悬挂安全警示牌。

（8） 基准桩有足够的长度，且标有刻度（10cm一段），一般为2.0m，如遇特殊场地，应告知试验人员，经试验人员同意后可调整基准桩长度。

七、现场吊装

（1）吊机须保证能正常吊装作业，1个月内影响工作的维修超过3次，则必须清退出场。清退出场后2天内须有新吊机进场，并出具市质量监督局的合格检验报告。

（2）吊装过程中如因场地承载力欠佳，导致堆载下沉,应立即停止吊装并联系试验人员。

（3）吊装过程须全程录像，视频记录须可以证明试验开始前千斤顶未与主梁发生接触。

（4）主梁与副梁之间留有空隙，防止堆载时主梁支墩压迫地面影响到基准桩。

（5）中标供应商未按相关要求作业，被监管部门发现并造成采购人试验人员或采购人扣分的，扣除此根基桩劳务承包费的100%。

（6）中标供应商未按相关要求作业，重新吊装所产生的费用由中标供应商负责。

八、设备管理

（1）采购人安装在检测现场的静载测试仪及相关配件、位移传感器、监控设备由中标供应商代管，如发生损坏或遗失，维修费用或赔偿款项从当月劳务承包费中直接扣除。

（2）电线电缆须满足国家规范要求，断头连接处较多时，无需中标供应商同意，采购人有权直接更换，更换产生的费用从当月劳务承包费中直接扣除。

（3）监控设备配备管理要求：每个工地的监控设备数量及拍摄角度须满足监管要求，拍摄视频存储时间不得少于1个月。

九、质量验收

1、采购人组织相关人员进行现场监督检查、验收。

2、服务质量须达到现行国家验收规范及工程质量验收评定标准规定的条件。因中标供应商原因工程服务质量一次性验收达不到质量标准的，则无条件返工至质量标准，工期不顺延，且中标供应商支付违约金5000元/次。

十、其他

1、作业过程须加强安全防范意识，专职安全人员和技术人员须管理到位，不得擅自离岗，并向所有进场人员进行安全和技术交底，督促工作人员按章操作，防止安全事故发生。

2、基桩检测现场进出口及醒目处设立施工安全警示标志，严禁违章操作。

3、中标供应商按有关规定采取严格的作业安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果。作业过程产生的所有安全事故（含意外风险事故）以及因事故引发的经济纠纷和法律责任全部由中标供应商自行承担，与采购人无关。

4、作业过程中，不得暴力作业，合理的保护作业现场，文明作业。对作业范围内的合法建筑及设施（包含电力、铁路、通讯（网络）、给排水、文物、国防等）需加强保护，如在作业过程中造成损坏的由中标供应商照价赔偿。

▲5、投标人须承诺按采购人要求及时提供每次服务所需的人员及性能良好的机械设备；服务响应时间：接到采购人通知后在0.5小时内作出响应，并在采购人指定时间内达到指定地点。

6、技工作业人员须具有特种作业操作证(包括电工作业、焊接热切割、高处作业等)；须在进场作业前办妥作业设备及车辆的手续及相关证件，确保作业设备 及车辆合法作业。

十一、承包劳务、运输费及支付方式

1、本次招标承包服务期限为三年，承包期间中标供应商不得转与他人，承包期间若本项目完成的工作量价款总金额达到预算总金额2850万元时，中标供应商不得继续承接桩基检测劳务分包项目，合同承包服务期限自动终止。

2、基桩静载试验劳务承包综合单价最高限价为19元/吨（以业主方确认的试桩最大堆载荷载计算）。

3、如在实施过程中发生“水泥搅拌桩静压试验”、“地基土载荷试验”、“基桩静荷载抗拔试验”等，则费用如下：

3.1水泥搅拌桩静压试验、地基土载荷试验劳务承包综合单价结算价按1000元/根（点）包定；基桩抗拔试验劳务承包综合单价结算价按3150元/根包定；混凝土桩通长取芯劳务承包综合单价结算价按226元/m包定。

3.2其他未涉及到的劳务费用双方另行商议确定。

4、静载试验检测工作由采购人检测人员负责，除检测设备外，其余试验架、千斤顶、钢板、砼预制配重块、辅助设施等均由中标供应商提供；水泥搅拌桩静压试验、地基土载荷试验、基桩抗拔试验 、混凝土桩通长取芯所需机械设备均由中标供应商提供。

5、支付方式：

按季度支付，中标供应商每季度按实际工程发生量统计工作量上报采购人，采购人按实际工程发生量（经采购人审核后）向中标供应商全额支付相应的劳务费用。

第五章  采购合同主要条款指引

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                    项目编号：

甲方：（采购人）                              所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目公开招标采购的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件（若有）。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.安全文明施工协议。

7.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同内容及服务标准

玉环市行政区域内由甲方承担的各个项目工程地基土、基桩的承载力测试所涉及到的堆载、搬运等劳务分包，主要工作内容包含：静载试验劳务、水泥搅拌桩静压试验、地基土载荷试验、基桩抗拔试验、混凝土桩通长取芯等，其中静载试验劳务分包分为主要承包范围和零星承包范围。

（具体见采购招标文件第四章公开招标采购需求及中标供应商投标文件）

三、合同金额

- 本合同金额暂估为人民币（大写）：        元（¥        元）。其中基桩静载试验劳务承包合同综合单价为：        元/吨；水泥搅拌桩静压试验、地基土载荷试验劳务承包合同综合单价为1000元/根（点）；基桩抗拔试验劳务承包合同综合单价为3150元/根；混凝土桩通长取芯劳务承包合同综合单价为226元/m。合同综合单价一次性包干，合同结算价根据实际完成工作量按实结算。

- 合同综合单价应包括完成采购文件中所有的采购需求工作内容、合同包含的所有相应服务、人工费、桩基检测测试所需要的所有附属工具和材料、食宿费、交通费、税费和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、采购代理服务费、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

四、甲乙双方责任

1.甲方责任

（一）甲方应明确乙方从事劳务服务分包的工作岗位工作任务和工作要求，然后由乙方工作人员自行负责其指定工作岗位的工作任务。

（二）甲方应为乙方员工提供符合政府劳动保护条例规定的工作场所和和各项安全生产条件。对于首次上岗的乙方员工，甲方将对其进行安全和操作规程方面的培训，并将相关培训资料和要求发给乙方。

（三）甲方有权抽查复检经过乙方认定体检合格的乙方人员，对于复检不合格的乙方员工，甲方有权要求乙方及时更换，同时乙方必须保证出勤人数，不影响甲方的生产；甲方有权抽查乙方员工的劳动合同、身份证明等，乙方及其员工应配合甲方的抽检。

（四）乙方员工有下列行为的，甲方有权要求乙方立即更换：

（1）乙方员工违反操作规程，造成所负责的工作不能正常运行，或不能保证工作质量，给甲方造成损失的；

（2）乙方员工严重违反甲方规章制度、岗位职责和劳动纪律的；

（3）乙方员工不能提供真实有效的健康证明、身份证明的，或提供虚假的健康证明、身份证明的；

（4）乙方员工在工作中谩骂他人或斗殴或以肢体、拳脚相击的；

一经发现，甲方有权要求乙方退回或更换，同时乙方必须保证出勤人数，不影响甲方的正常生产工作的进展；对于乙方支付员工的工资低于当地政府最低工资标准的，甲方有权要求其立即改正。

（五）甲方应按照本合同规定的标准和支付方式及时支付乙方劳务费用。

2.乙方责任

（一）乙方应保证严格遵守有关的中国人民共和国的法律法规，特别是有关员工劳动保障或福利政策，同时承诺遵守甲方的包括安全生产、劳动卫生等各项指导原则。

（二）应根据甲方工作需求，选派符合甲方要求的乙方员工到甲方指定的工作地点工作，同时承诺不派出或使用童工。

（三）乙方应为派到至甲方的员工办理合法的劳动用工手续，与其建立劳动关系并签订劳动合同，乙方应向甲方提供员工的其他有关证明的原件或复印件（包括但不限于履历表、学历证、身份证和健康证等）的复印件，并保证其资料的真实有效性。同时乙方应承诺遵守法律法规相关规定。

（四）除经甲方特殊的同意情况外，乙方员工必须符合以下条件：

（1）身体健康，精神状态良好，并具有合格有效的健康证；

（2）未患有职业病鉴定委员会鉴定的职业病。

（五）教育乙方员工遵守中华人民共和国法律法规和甲方的工作规章制度。

（六）乙方在本合同的执行期内应保守甲方的各项商业秘密，不得将有关资料透露给任何第三方。乙方应教育员工保守甲方的各项商业秘密，如因乙方员工的原因（经甲方允许事宜除外）导致甲方有关的商业秘密泄露，乙方应承担相应的法律责任。

（七）乙方应根据当地政府的有关规定，按月支付其员工的工资，为其员工按规定投缴社会保险及支付其他国家规定相关费用，乙方支付员工的工资不得低于当地政府最低工资规定。

（八）乙方应遵照甲方的制度进行生产管理，并且处理员工与劳动、人事相关的事宜，包括考勤制度的建立、员工离职和违纪处理等。

（九）乙方应教导其员工严格按照甲方的工作描述，生产操作规程等质量标准进行工作。 意外产生的工伤、经济补偿、劳动争议等均由乙方承担。

（十）除非征得甲方许可，乙方不能随意调换其员工的工作岗位，更不的随意召回其员工（乙方员工辞职除外）。

（十一）因乙方员工所造成乙方分包工作岗位的空缺，乙方应自接到通知后2个工作日内补齐。

（十二）乙方人员在工作期间发生工伤，乙方应承担工伤认定申请和劳动能力鉴定申请，以及协调工作，甲方应积极配合。工伤认定申请和劳动能力鉴定申请结束后，由乙方按照《工伤保险条例》的有关规定承担用人单位的义务，并按有关规定执行。

（十三）乙方须保证吊机能正常吊装作业，1个月内影响工作的维修超过3次，则必须清退出场。清退出场后2天内须有新吊机进场，并出具市质量监督局的合格检验报告。

（十四）乙方代为保管甲方提供的检测仪器、监控设备等所有设施设备，甲方设施设备如有遗失损毁由中标供应商原价赔偿，未经甲方同意禁止外借发包商的检测仪器等所有设施设备。

（十五）乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责。

（十六）乙方承担由于不恰当操作引起的堆载、运输费用以及材料损耗。

五、工作要求和质量标准

1.各项具体工作的质量标准和作业规范按甲方具体要求及采购文件中所规定的执行。

2.甲方组织相关人员进行现场监督检查、验收。

3.服务质量须达到现行国家验收规范及工程质量验收评定标准规定的条件。

六、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

七、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

八、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的1% 。[乙方应按招标文件约定提交履约担保。如采用履约保函形式的，乙方应保证履约保函在合同履行期间持续有效；如采用现金形式的，在合同约定服务期满后5个工作日内退还。]

九、转包或分包

1. 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：本次招标承包服务期限为三年，服务期限为    年   月  日至    年   月   日止。承包期间中标供应商不得转与他人，承包期间若本项目完成的工作量价款总金额达到预算总金额2850万元时，乙方不得继续承接基桩检测劳务分包项目，合同承包服务期限自动终止。

2.履行方式：按合同约定履行，具体见采购招标文件第四章公开招标采购需求及中标供应商投标文件。

3.履行地点：甲方指定地点。

十一、款项支付

1.付款方式：按季度支付，乙方每季度按实际工程发生量统计工作量上报甲方，甲方按实际工程发生量（经甲方审核后）向乙方全额支付相应的劳务费用。

2.本采购项目工作量为暂估量，当采购数量与实际使用数量不一致时，根据实际使用数量按实结算，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

3.各阶段支付款项时，乙方须向甲方提供增值税专用发票，应付税金及各项费用由乙方承担。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1.乙方应按采购招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在实施过程中发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在及时到达甲方现场。

4.在服务履行期间内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.乙方的服务人员在执行合同约定的工作内容或上下班时间发生的一切人身损伤和财产损失均由乙方负责处理与承担责任。

十四、违约责任

1．甲方无正当理由拒绝履行合同的，甲方向乙方偿付合同总金额5%作为违约金。

2．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同总金额的6‰作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的或拒绝按合同约定履行业务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或拒绝按合同约定履行业务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方向甲方提交的成果应真实、准确，由于乙方提供的成果不实造成的甲方损失，乙方应承担赔偿责任。发现有明显弄虚作假行为的，甲方有权单方终止本合同且不退还履约保证金。

4.合同签订后3日内乙方按照投标文件中承诺的提供详细项目负责人及团队人员名单资料至甲方处备案，包括《劳动合同》、姓名、年龄、相关证书、身份证号，资料需盖单位公章，所提供人员不得随意更换，在履行合同中如检查实际服务人员与投标文件中人员或备案表中人员资料不一致，每发现一人次扣除5000元，超过3次甲方有权单方终止本合同且不退还履约保证金，如需更换人员请事先重新提交备案表并先经甲方同意。

5.如乙方未按本合同规定与员工签订劳动合同，或拖欠员工工资，或支付员工的工资低于当地最低工资规定，甲方可责令其限期改正；乙方逾期未改的，甲方有权单方终止本合同，给甲方造成损失的，由乙方予以赔偿。

6.因中标供应商原因工程服务质量一次性验收达不到质量标准的，则无条件返工至质量标准，工期不顺延，且中标供应商支付违约金5000元/次。

7.乙方未按相关要求作业，被监管部门发现并造成甲方试验人员或甲方扣分的，扣除此根基桩劳务承包费的100%，且重新吊装所产生的费用由中标供应商负责。

8.如发生堆载重量不足而造成的经济损失（如再次补载、业主方和主管单位罚款等），由中标供应商承担，并由甲方作出一定的经济处罚。

9.乙方代为保管甲方提供的检测仪器、监控设备等所有设施设备，甲方设施设备如有遗失损毁由中标供应商原价赔偿，未经甲方同意禁止外借发包商的检测仪器等所有设施设备。

10.乙方承担因场地、试验架搭设不平稳或堆载不稳等原因导致试验架倾覆、涉及抗拔连接的断裂迸溅等安全事故的全部经济损失。

11.乙方承担因堆载量不足造成的经济损失（如再次补载、业主方和主管单位罚款等），并由甲方作出一定的经济处罚。

12.乙方承担因管理、操作失误等导致试验设备、仪器、材料等遗失、损坏的经济赔偿。

13.乙方承担因车辆运输过程中发生交通事故的经济损失。

14.因乙方原因在桩架安装、堆载、检测、看管、拆卸、运输、保养等一切过程中所发生的质量、安全事故及其所造成的损失，均由乙方负责，所发生的一切费用与甲方无关。存在安全隐患，经甲方提出，在整改期限内整改不到位或不整改的，甲方有权单方终止本合同。

15.因乙方原因导致甲方受业主单位终止合同或清场等后果而造成甲方的损失，该损失由乙方全部承担。

16.因乙方不服从甲方和业主单位方管理造成罚款、延期、影响检测结果等后果的，由乙方承担全部责任，对甲方造成损失的，该损失由乙方全部承担。

17.乙方违反中国人民共和国有关法律法规和本合同的其他规定的，甲方有权单方终止本合同，给甲方造成损失的，由乙方赔偿损失。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请采购监督管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决：依法向玉环市人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

4. 本合同一式捌份。甲、乙双方各执叁份，采购组织机构及监督部门备案各执壹份。本项目未尽事宜以采购招标文件、投标文件及澄清文件（如有）等为准。

甲方（盖章）                                     乙方（盖章）

法定代表人                                       法定代表人

或其委托代理人（签字）：                         或其委托代理人（签字）：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

## 附件1 安全文明施工协议

## 安全文明施工协议

采购人（以下简称甲方）：

### 地址：

中标供应商（以下简称乙方）：

### 地址：

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确甲、乙双方在外包项目 实施过程中的权利、义务和安全责任，加强和规范外包项目安全管理工作，根据国家有关法律法规以及甲方安全生产有关制度规定，甲、乙双方本着平等、自愿 的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场施工的安全。

一、发（承）包工程项目

承包方式：劳务分包。

承包范围：玉环市行政区域内由甲方承担的各个项目工程地基土、基桩的承载力测试所涉及到的堆载、搬运等劳务分包，主要工作内容包含：静载试验劳务、水泥搅拌桩静压试验、地基土载荷试验、基桩抗拔试验、混凝土桩通长取芯等，其中静载试验劳务分包分为主要承包范围和零星承包范围。（具体要求详见采购招标文件第四章公开招标需求）

本次承包服务期限：三年，自    年   月   日至    年    月    日止。

二、安全文明施工主要内容及目标

2.1安全管理的范围和内容包括但不限于：劳动用工、实名制管理、安全管理、设备安全、消防安全、治安保卫、饮食安全。

2.2安全生产、文明施工管理目标：

- （1）重伤及以上事故发生率为0；

- （2）机械设备事故、火灾事故发生率为0；

- （3）施工有序、作业环境整洁，安全文明施工，环境投诉事故发生率为0。

三、劳动用工管理

- 3.1招聘管理

3.1.1人员要求

乙方所派施工人员的业务水平、身体健康状况及相关作业证书的持有情况等必须满足法律、法规及相关部门的要求。

3.1.2招录要求

3.1.2.1禁止录用年龄不满十八周岁和年老（年龄超过60周岁）体弱者（包括患有影响正常工作的疾病）；

3.1.2.2禁止录用不宜从事高空作业者；

3.1.2.3乙方必须保证参与本项目的各类作业人员具有相应的安全技术能力，特种作业人员必须持证上岗（包括但不限于起重信号司索工、吊车驾驶员等安全资格上岗证、健康证、就业证等）。进场施工前，对施工人员做好安全教育培训和安全技术交底，组织人员对施工区域、作业环境及设施设备、工机具、安全防护用具的数量、质量等进行检查，并确认符合安全要求。一经施工，就表示乙方己 确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具、防护用具符合安全要求并处于安 全状态。

3.2录用管理

3.2.1劳动合同

乙方自行招聘劳动者参与本工程施工，应依法与劳动者签订劳动合同；乙方进入现场人员与甲方不存在任何劳动关系，如因未及时与乙方签定合同，产生的劳动管理责任及相应费用均由乙方负责承担。

3.2.2人员调整备案

乙方应当在本合同签订后3日内提供人员的《劳动合同》、身份证复印件、相关证书复印件报甲方备存。如乙方施工人员调整的，应当在调整3日内将人员调整明细及新入职人员的《劳动合同》、身份证复印件、相关证书复印件报甲方备存。

3.2.3安全教育备案

- 乙方负责组织进场人员的三级安全教育，有义务将施工生产过程中的各类危险以书面形式告知本施工人员；乙方应组织体检和安全考试，安全生产教育覆盖率100%，并保留培训记录备查。对于考试不合格、体检不合格或患有职业病、职业禁忌者，应坚决清退，严禁使用。乙方负责将进入现场的各类人员名单（包括考试成绩和体检情况）报甲方审查，负责组织新进场人员参加甲方的入场安全教育和参加安全知识考试。乙方组织进场施工的作业人员经甲方审查合格后方可允许进入现场施工。乙方补增人员时，及时报人员名单到甲方审核，并经过上述培训考核和体检程序，合格后才可录用。乙方的现场作业人员调换工种时，必须通过班组级安全教育并考试合格后方可上岗。

3.3薪酬管理

3.3.1工资

乙方应当依法按照劳动合同约定的时间和工资额足额发放工资，不得拖欠。

3.3.2社会统筹

乙方应当依法为所属劳动者办理社会统筹；未按规定缴纳工伤社会保险和公积金的，产生纠纷均由乙方承担责任。

- 3.3.3事故处理

事故申报与应急处理:施工过程中发生安全事件或事故（包括但不限于人身伤亡、设备损坏、火灾、交通、环境污染和坍塌事故等）的，乙方必须及时（5分钟以内）通知甲方负责人，双方应进行紧急抢救伤员和保护现场；伤者治疗、赔偿费用由乙方承担。

3.4劳动争议处理

- 3.4.1欠薪处理

- 3.4.1.1发生乙方工人向甲方讨薪的，乙方应当在事发1天内进行解决。

- 3.4.1.2如果发生工人以自杀威胁方式讨薪的，乙方应当在事发1小时内进行解决。

- 3.4.1.3乙方工人群体性向甲方讨薪的，乙方应当在事发3日内进行解决。

- 3.4.1.4乙方工人群体性向政府机构申诉讨薪的，乙方应当在事发1天内进行解决。

- 3.4.2违法用工

- 3.4.2.1劳动稽査：乙方未按规定办理用工手续和缴纳统筹，被行政主管部门稽查，乙方需按主管部门要求及时整改，接受处罚，不得牵连到甲方，相应损失自行承担。

- 3.4.3工伤纠纷

- 3.4.3.1乙方工人医疗结束，如乙方不能及时解决问题，或回避解决，甲方有权按工人诉求和主管部门的核实结果进行全额发放，此后向乙方进行追缴。

- 3.4.3.2乙方劳动者因工伤而导致甲方被申请劳动争议仲裁或诉讼的，产生的全部费用由乙方承担，给甲方造成的损失由乙方承担。

- 3.4.3.3当发生重大安全事故或疾病猝死事件时，如因情况紧急或乙方不能及时解决问题，或回避解决，甲方按相关诉求或主管部门的核实结果进行全额发放, 此后向乙方进行追缴，给甲方造成的损失全部由乙方承担。

- 3.5劳动安全

3.5.1指定专人

在现场作业施工期间，乙方需指派专人负责现场安全，乙方现场安全负责人为：    ，电话：      ,现场作业施工期间，双方协同做好施工现场的安全管理工作。现场安全负责人须自始自终留守现场，原则上不得更换，如确需更换，必须提前三天书面向甲方申请并得到甲方的书面同意方可。

3.5.2乙方职责：

3.5.2.1遵守国家、部委及项目所在地行政主管部门相关安全生产法律法规及条 文规定，如高温条件作业相关规定、高处作业相关规定等、临边作业相关规定等， 并为工人配备相应的劳保用品及必要的防护措施。

3.5.2.2负责与甲方就现场安全生产事项进行沟通和联络，并签收甲方出具的安 全生产及文明施工相关文书，如：安全隐患整改单、罚款单、通知等。乙方现场 拒不签字的，甲方通过邮件、电话送达乙方后立即生效，地址及联系方式按照合同约定为准，且每发生一起按500元/次罚款。

3.5.2.3负责组织乙方人员施工和办理各项安全手续，同时做好自身的安全教育。

- 3.5.2.4负责安排乙方专职安全管理人员，行使专职安全管理人员的工作职责， 对乙方所属工人进行安全教育，对本工种施工范围进行安全监管，其工作内容需 接受甲方项目部统一调配和管理。

3.5.2.5负责按甲方要求及时提供甲方要求的安全管理、劳动管理等相关台帐和资料。

3.5.2.6乙方应当在当日工人上岗前进行班前安全教育活动，形成记录备査。

3.5.2.7乙方组织作业班组开展每日安全活动；安全管理人员每日开展安全巡查，每周组织安全检查，及时纠正和处理“三违（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）”。

- 3.5.2.8乙方负责支付的费用还包括以下：为保证安全生产的临时设施费用和安全施工措施费，包括防坠落、防物体打击、防触电的安全措施费，施工安全用电的费用，包括电箱标准化、电气保护装置、外电防护措施等费用，地下管线防护、施工机械防护、安全检测和危险性较大项目措施费以及保证重大隐患治理所需费用；个人劳动保护费用，作业人员配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的费用，作业人员洗浴和休息、防暑降温及作业场所职业危害防治措施的资金投入；应急救援相关费用，应急救援等设施的投入、维护保养费用和开展应急救援演练所需费用；安全管理方面费用，如安全检查工作所需费用，安全资料编制、安全教育培训等所需费用，乙方携带的施工机械必须做到安全防护装置完好，符合安全使用要求，对其中的起重机械等特种设备必须出示有关产品合格证、国家有关部门的检测合格资料等。起重机械在安装前，甲方组织乙方向当地有关部门办理申报手续和申请检测，合格后方可投入使用。

- 3.5.2.9乙方必须贯彻管生产必须管安全，齐抓共管，不违章指挥、不违规操作、 不违章作业。现场每发现一起以上违规行为，处以2000元/次罚款。

3.6违反劳动用工管理规定的处理:

3.6.1乙方录用人员不符合招录要求或弄虚作假情况，一经发现，乙方必须立即将该劳务人员清除出场，结清工资，并扣除乙方违约金500元/人次。

- 3.6.2乙方不能按甲方要求及时提交相关材料、未及时进行安全教育的，罚款 500—1000 元/次*项。

3.6.3甲方因乙方原因被行政主管部门稽査或被劳动者投诉举报，相应损失由乙方承担，并罚款10000元/次。

- 四、安全管理

- 4.1罚款

4.1.1乙方应在甲方扣款单、罚款单上签字确认，如乙方不予签字则视为拒签, 且无条件同意此项违约。

- 4.1.2出现违约情况时，违约金、罚款直接从履约保证金或未付工程款中扣除。

- 4.2安全技术交底

4.2.1甲方对乙方承包的劳务工作，要有书面安全技术交底，乙方必须在实施作业前接受甲方交底。

- 4.2.2乙方在进场接受甲方的技术安全交底后，在之后的每次吊装运输作业前, 需组织班组进行安全交底，并留有记录。

- 4.2.3甲方应配合指导乙方做好安全技术措施的落实，并监督实施。

- 4.2.4安全技术交底必须有书面材料，双方签字齐全，甲乙双方各执一份。

- 4.3安全教育

- 4.3.1乙方必须全员接受甲方各种安全生产教育培训。

- 4.3.2乙方必须经常性的进行安全教育，提高自我保护意识，履行班前活动记录。

- 4.3.3乙方必须对所属工人进行岗前安全教育培训，未经培训上岗造成后果由乙方承担。

- 4.4安全防护设施、材料

- 4.4.1所有个人防护用品安全帽、安全带、绝缘靴、绝缘手套应按相关规定购进、 检测、发放和使用。相应费用由乙方承担。

4.4.2甲乙双方都必须监督施工人员自觉戴好安全帽；高处作业自觉系好安全带; 电焊作业自觉穿绝缘靴、戴绝缘手套，高处电焊作业用接火斗。

4.4.3乙方必须按规定对安全防护用品、防护材料、用电设备送检检测，合格后方可使用。

4.5安全检査

- 4.5.1乙方每天必须对本方施工现场进行安全检査，对发现的隐患及时整改，发现重大隐患，及时上报甲方。乙方在施工前必须对作业场所认真检查，做好安全防护工作。在施工过程中，形成的“四口、五临边”时必须及时设置牢固可靠的防护设施，并负责管理和维护。危险场所标志明显，有专人管理，施工机械、用电设施的安全装置必须齐全、有效。并做到按序施工、物料堆放整齐，工完料尽场地清、文明施工。

4.5.2甲方将根据现场作业进度及安全状况不定期对乙方作业现场进行检査，甲方的检査并不免除乙方所应负的责任。

4. 5.3乙方必须随时接受甲方的监督、检查、指导；对查出的隐患，乙方必须按甲方要求进行整改。

4.5.4甲方有权按照规章制度对乙方违章现象进行经济处罚、停工整顿、清场。

4.6安全会议

- 4.6.1乙方必须按照甲方要求参加各类安全会议。

4.6.2乙方必须将甲方的会议精神传达到每一个作业工人。

4.7应急管理

4.7.1伤者救治：当乙方出现人员受伤情况时，乙方现场人员必须当时将伤者送往医院救治。乙方负责人必须在30分钟内到达现场，指挥、协调相关工作。

4.7.2事故调査

4.7.2.1成立调查组：事故发生后1小时内，由甲方现场项目部、甲方其他职能部门、乙方负责人组成事故调查小组。

4.7.2.2笔录：由单位工程部当日完成现场鉴证人员笔录，封存乙方提供进场人员材料。

- 4.7.2.3分析原因：轻伤、重伤事故发生后8小时内完成事故原因分析；死亡事故次日完成事故原因分析。

- 4.7.2.4事故报告：依据事故原因分析形成事故报告，制定整改措施。

- 4.7.2.5事故处理意见：事故调查组依据事故报告拟定事故处理意见。

4.7.3事故处理

- 4.7.3.1乙方在施工中发生工伤事故，应及时通报甲方，由甲方按“四不放过”原则进行调查、责任分析和处理。凡因乙方责任造成的人身、火灾、设备等事故，其经济损失，由乙方全部承担，并负责处理上报。如因多方责任，按责任分析承担相应的经济损失。

4.7.3.2轻伤或重伤医疗结束后，乙方在伤者出院后2日内完成与伤者的后续处理，并将协议情况报甲方备案。如因情况紧急或乙方不能及时解决问题，或回避解决，甲方有权按相关诉求或主管部门的核实结果进行垫付，之后向乙方进行追缴。

- 4.7.3.3死亡事故：乙方负责接待死者家属，在死者家属到达2日内完成善后处理工作，并第一时间将情况反馈至甲方。如因情况紧急或乙方不能及时解决问题, 或回避解决，甲方有权按相关诉求或主管部门的核实结果进行垫付，之后向乙方进行追缴。

五、设备安全

5.1甲乙双方各自负责进场设备的日常维护保养，保证设备的安全运行。

- 5.2甲方提供设备验收

所有设备严禁在未经验收、检验或验收、检验不合格的情况下使用，否则由此发生的后果概由乙方负责。

- 5.3乙方进厂设备验收

乙方所有进场设备（包括自有和租赁设备）进场后，必须向甲方提供该设备的产品备案证、使用许可证、检验报告等。

- 5.4乙方人员未经许可，不得随意操作现场设备，设备操作员持证上岗。乙方在施工中，未经甲方许可，不得擅自使用甲方的施工器材、设施、机械等，否则，由此而发生的事故，由乙方负责；交叉作业，有碍施工安全时，乙方有权提出协调，但应服从甲方的统一调度。

六、消防管理

6.1现场临时用房用电管理：

- 乙方对管辖范围的施工用电负有全部责任。不得单独设置、私拉乱接电缆，必须严格遵守工地现场用电管理制度。

- 6.2现场动火：

- 6.2.1乙方在施工现场动火作业（包括电、气焊），必须经监理及建设方批准。

6.2.2乙方必须贯彻执行谁施工谁负责防火的原则。

- 6.2.3乙方不得移动现场防火器材，不得堵塞消防通道。

七、治安保卫

7.1乙方施工人员如有不良行为记录（犯罪行为），所造成后果由乙方承担。

- 7.2防盗管理

7.2.1现场材料：乙方进场材料保管，由乙方自行负责。如有丢失，造成损失由乙方负责。

7.2.2小型设备：乙方负责进场设备、工具的管理，并釆取必要的防盗措施，如有丢失、损坏，造成损失由乙方负责。

- 7.2.3个人贵重物品：个人贵重物品不应存放在生活区内，如有丢失，甲方概不负责。

八、安全执行

8.1甲乙双方有共同宣传、贯彻落实《安全生产法》的责任，不得以任何借口迫使和放任乙方施工人员违章作业。对无保障措施或危及人身安全的作业环境，乙方施工人员有权拒绝施工并报告甲方安全管理部门。

- 8.2乙方必须贯彻国家、省、市关于安全生产方面的政策、法规，乙方必须按照安全技术操作规范操作。

- 8.3乙方自行负责施工人员的人身安全，如果由于乙方违反安全技术操作规范而 在施工现场内造成的安全事故，由乙方承担全部赔偿和法律责任,并按甲方的各项规章制度进行考核、奖罚。

- 8.4乙方不得超越指定的施工范围和内容进行施工，禁止（未经登记和未经入场 安全教育的）无关人员进入施工现场，且应在施工区域设置安全标志警示牌。未 经甲方同意，乙方不得擅自使用甲方（含业主）设施设备；不得擅自拆除、变更 甲方防护设施及标识。乙方施工应确保安全文明施工。

- 8.5乙方现场施工要满足相关部门的管理要求，服从业主、门卫等管理。乙方应根据当地街道以及建设单位的要求提供健康码、行程码、核酸检测报告（核酸检测费用自理），经甲方人员允许后方可进场。

九、相关责任

9.1违约情形

乙方人员在施工过程中出现下列情况,所造成的事故由乙方负责，甲方不承担任何责任及由此产生的经济损失：

- 9.1.1偷盗、打架斗殴；

- 9.1.2违章操作和未经准许私自动用机具设备、防护设施；

9.1.3违反操作规程，违章蛮干；

- 9.1.4不按规定走指定通道；

9.1.5对甲方提出的安全隐患限期不整改；

9.1.6乙方未釆取合理的预防措施，导致发生违法、违禁、暴力或妨碍治安的情况；

9.1.7乙方提供虚假资质材料的；

9.1.8将承包的工程非法再次转包的；

9.1.9乙方未按甲方编制的施工组织设计（施工方案）或未按批准的施工组织设计（施工方案）组织施工的；

9.1.10乙方违章使用不合格的施工机械、机具，或未按规定使用劳动防护用品， 或使用不合格的劳动防护用品；

9.1.11乙方组织不合理，使用不合格劳务人员的，进场施工人员未取得安全资格上岗证的；

9.1.12由于乙方的原因，作业点安全防护存在缺陷或隐患的；

9.1.13上述未详尽的其他情况。

9.1.14凡违反上述情况，将对乙方进行1000元/次*项处罚。

9.2安全事故责任

9.2.1人身、财产损害赔偿：因乙方原因造成事故致使甲乙双方人员或第三人遭受人身、财产损害的，由乙方承担所有赔偿责任。

9.2.2行政处罚费用承担：因乙方原因使甲方受到行政处罚的，所有的处罚费用均由乙方承担；该部分费用甲方直接在结算工程款中扣除；工程款不足以承担该 部分行政处罚费用的，甲方有权向乙方追偿。

9.2.3法律诉讼费用承担：因乙方原因造成的安全事故所引发的一切法律诉讼费 用（如诉讼费、律师费、鉴定费等）均由乙方承担。

9.2.4因施工质量等原因，项目在交付甲方后出现安全问题，在合同规定的追溯期内，乙方负责承担相应的经济或法律责任。

9.3应急管理违约

9.3.1由于乙方违反安全技术操作规范而在施工现场内造成的安全事故，由乙方承担全部经济赔偿和法律责任。给甲方造成损失的应予赔偿，赔偿款和违约金直接从未支付工程款中扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

9.3.2由于乙方违反安全技术操作规范（劳动纪律等）而在施工现场内造成安 全事故的，甲方有权解除甲乙双方签订的施工合同，乙方应在接到甲方通知3日内撤离施工现场。

9.4解除合同

9.4.1项目部检査不合格，整改连续3次不合格。

9.4.2单位级检査不合格，整改连续2次不合格。

9.4.3主管部门检査不合格，整改后复查1次未通过检查。

9.5合同双方有关部门及人员均有权监督、检查本协议条款执行情况，凡违反本协议条款经教育不改者，甲方安全管理人员有权按甲方有关规定对乙方进行处罚。

十、其他事项

本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、协议效力

11.1本协议自双方签字盖章之日起生效。

11.2本协议壹式捌份，甲、乙双方各执叁份，采购组织机构及监督部门备案各执壹份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文，为合同双方的合同签署页)

甲方（盖章）:                                    乙方（盖章）：

法定代表人                                       法定代表人

或其委托代理人（签字）：                         或其委托代理人（签字）：

年   月    日                           年   月    日

第六章  投标文件格式附件

附件1：                             　　　             本

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（盖章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

- （1）投标声明书；（附件2）

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；（附件3）

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件4）

（5）提供采购公告中符合投标人特定资格要求的有效证书（投标人特定资格要求中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

（6）投标保证金：保函原件（如有）。

附件2：

投标声明书

台州邦元工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：      。

我（ 姓名 ）系（  投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（项目编号为        ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行采购合同，不降低合同约定服务质量，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。

6、我公司承诺，中标后15个日历天内提供活动检测用房不少于8个。

7、我公司承诺，中标后15个日历天内在玉环市内设立辅助检测设备堆放场地或仓库且提供租赁合同或房产证或土地证。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，自愿接受记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖单位公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：   年     月     日

附件3：

授权委托书

（采购代理机构名称）：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	      （项目名称）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人签字或盖章：                                    日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4：

## 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

台州邦元工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：
    我公司参与            （项目名称）（项目编号为       ）采购活动，郑重承诺：
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、具有法律、行政法规规定的其他条件。
（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。




     投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件5：

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（盖章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

（1）供应商自评表（附件6）

（2）供应商情况介绍（附件7）

（3）项目组织实施方案(附件8、附件9、附件10）

（4）技术、商务偏离表（附件11）

（5）证书一览表（附件12）

（6）投标人类似项目实施情况一览表（附件13）；

（7）项目认知、项目实施方案、技术方案、培训方案、应急方案、质量保证措施、安全文明生产保证措施等详细情况（根据评分标准编制）；

（8）投标人认为需要提供的其它文件和资料，包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料。

附件6：

供应商自评表

| 序号 | 评分项目 | 评 分 细 则 | 自评 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力（1.5分） | 1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得0.5分； 2、投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得0.5分； 3、投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分。 注：须提供能体现评分因素的相关证书或证明文件，未提供的不得分。 |  |  |
| 2 | 类似项目业绩(8分） | - 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来有承担过桩基检测劳务项目或桩基检测项目业绩的，每提供一个业绩的得 2 分，同一服务项目续签合同的不重复计算，最高得8分。 - 注：须同时提供中标（或成交）通知书及合同，两者缺一不可，否则不得分。 |  |  |
| 3 | 拟投入本项目的项目组人员配备情况（16分） | - 1、拟投入人员数量：拥有劳务人员人数必须在15人（含）以上，每增加1人加1.5分，最高得6分。（须提供在投标人本单位2024年11月份以来连续2个月人员的缴纳社保证明材料，否则不得分。） - 2、项目负责人具有土木工程类相关专业高级及以上职称证书的得2分，具有土木工程类相关专业中级职称证书的得1分，最高得2分。（须同时提供能体现评分因素的相关证书及在投标人本单位2024年7月份以来连续6个月人员的缴纳社保证明材料，否则不得分。） - 3、项目技术负责人具有土木工程类相关专业高级及以上职称证书的得2分，具有土木工程类相关专业中级职称证书的得1分，最高得2分。（须同时提供能体现评分因素的相关证书及在投标人本单位2024年7月份以来连续6个月人员的缴纳社保证明材料，否则不得分。） 4、拟投入本项目的项目组人员中具备从事相关检测工作3年及以上从业经验且具有地基基础工程检测人员培训合格证书的，每人得1.5分，最高得6分。（须同时提供能体现评分因素的相关证书及从业经验年限证明，两者缺一不可，否则不得分。） |  |  |
| 4 | 拟投入本项目设备资源情况（16分） | - ①堆载配重块总吨位10000吨及以上的得4分；堆载配重块总吨位9000吨及以上、10000吨以下的得3分；堆载配重块总吨位8000吨及以上、9000吨以下的得2分；堆载配重块总吨位7000吨及以上、8000吨以下的得1分；本项最高得4分； - ②堆载反力架不少于8付（其中≥2000t以上至少1付，≥1000t以上至少2付，≥500t至少3付，≥300t至少2付）的，得4分，最高得4分； - ③千斤顶（不少于20个）总吨位10000吨及以上的得6分，千斤顶（不少于15个）总吨位8000吨及以上、10000吨以下的得4分，千斤顶（不少于10个）总吨位6000吨及以上、8000吨以下的得2分。最高得6分； - ④具备25吨及以上起重吊机的得2分。 - 注：以上设备须为自有设备，提供购买发票，若提供的资料体现不出评分因素的，还须提供能体现评分因素的相关证明材料，否则不得分。 |  |  |
| 5 | 项目认知 （5分） | 根据投标人针对本项目实际情况，对本项目重点、难点和关键点及服务要求的分析的精准度、全面性等进行综合打分。 （1）分析到位、全面，精准度高，有针对性的得4.5-5分； （2）分析基本到位、全面，描述基本准确，具有一定针对性的得3-4分； （3）分析有所欠缺，内容相对不完整，针对性较差的得1-2分； （4）缺项的得0分。 |  |  |
| 6 | 项目实施 方案（8分） | 根据投标人针对本项目服务提出的工作总体思路，阐述是否全面，思路是否准确，是否具有针对性、可操作性等进行综合打分。 （1）工作总体思路清晰、准确，编写规范，阐述内容全面、详尽，具有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得2.5-3分； （2）工作总体思路基本清晰、准确，编写较为规范，阐述内容基本齐全，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得1.5-2分； （3）工作总体思路内容简单，针对性和可操作性较差的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
|  |  | 根据投标人针对本项目的组织管理方案，工作流程及介入的实施方案是否科学合理，编写是否规范，内容是否齐全，结构是否完整，条理是否清晰，是否具有针对性和可操作性，是否符合项目需求等进行综合评分。 （1）方案科学合理，编写规范，内容详尽、齐全，结构完整，条理清晰，有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得4.5-5分； （2）方案基本科学合理，编写较为规范，内容基本齐全，结构较完整，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得3-4分； （3）方案简单，条理性一般，针对性和可操作性较差的得1-2分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
| 7 | 技术方案 （8分） | 根据投标人提出的针对本项目的技术方案（含支架搭设方案）是否科学合理，编写是否规范，内容是否齐全，结构是否完整，条理是否清晰，是否具有针对性和可操作性，是否符合项目需求等进行综合评分。 （1）方案科学合理，编写规范，内容详尽、齐全，结构完整，条理清晰，有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得7-8分； （2）方案基本科学合理，编写较为规范，内容基本齐全，结构较完整，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得4-6分； （3）方案简单，条理性一般，针对性和可操作性较差的得1-3分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
| 8 | 培训方案 （4.5分） | 根据投标人提供的针对本项目制定的岗前及在岗培训方案（须包括培训计划、培训内容、培训资料、培训对象人次、培训方式、培训组织、课时安排等）是否合理、详细、全面、可行、资料是否齐全、是否满足采购人需求等内容进行综合评分。 （1）方案科学合理，编写规范，内容详尽、齐全，结构完整，条理清晰，具有针对性和可操作性，完全符合项目需求的得4-4.5分； （2）方案基本科学合理，编写较为规范，内容基本齐全，结构较完整，具有一定针对性和可操作性，基本符合项目需求的得2.5-3.5分； （3）方案简单，条理性一般，针对性和可操作性较差的得1-2分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
| 9 | 应急方案 （8分） | 根据投标人针对本项目的突发应急事件（突然停水、停电情况处理、设备故障应急处理、安全应急处理、水质超标紧急处理等）的处理预案是否合理、及时有效等进行综合评分。 （1）应急预案内容全面完善、科学合理、针对性和可操作性强，响应及时有效的得3.5-4分； （2）应急预案内容基本完善、基本科学合理，具有一定针对性和可操作性，响应较及时的得2-3分； （3）应急预案内容简单，针对性和可操作性较差，响应时间不够及时的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项得0分。 |  |  |
|  |  | 根据投标人针对本项目的风险识别、防范及各项管理应急措施是否科学、合理、可行、具有针对性等进行综合打分。 （1）措施内容完整详细、科学、合理、可行，有针对性的得3.5-4分； （2）措施内容基本科学、合理、可行，具有一定针对性的得2-3分； （3）措施内容简单，针对性较差的得0.5-1分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
| 10 | 质量保证措施（5分） | 根据投标人提出的针对本项目的质量保证措施是否科学、合理、可行、具有针对性等进行综合打分。 （1）措施内容完整详细、科学、合理、可行，有针对性的得4.5-5分； （2）措施内容基本科学、合理、可行，具有一定针对性的得3-4分； （3）措施内容简单，针对性较差的得1-2分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |
| 11 | 安全文明生产保证措施 （5分） | 根据投标人提出的针对本项目的安全文明生产保证措施是否科学、合理、可行、具有针对性等进行综合打分。 （1）措施内容完整详细、科学、合理、可行，有针对性的得4.5-5分； （2）措施内容基本科学、合理、可行，具有一定针对性的得3-4分； （3）措施内容简单，针对性较差的得1-2分； （4）完全没有针对性或缺项的得0分。 |  |  |

附件7：

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件8：

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件9：

项目负责人资格情况表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件10：

针对本项目投入设备清单

采购项目：                                            采购编号：

| 序 号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 具体配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日        期：

附件11：

技术、商务偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人若有偏离的应将偏离条款逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”。如投标人无偏离的可不填写本偏离表或在本页上写“无”，视为完全响应本次招标文件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日        期：

附件12：

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料复印件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件13：

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章。）；

2.投标人可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件14：

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

投标人全称（盖章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件15）；

2、报价明细表（附件16）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的。

附件15：

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

- 1.投标报价是包括完成采购文件中所有的采购需求工作内容、合同包含的所有相应服务、人工费、桩基检测测试所需要的所有附属工具和材料、食宿费、交通费、税费和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、采购代理服务费、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件16：

报价明细表

项目名称：

项目编号：                                        [货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元/吨） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基桩静载试验劳务承包 | 吨 | 1500000 |  |  | 综合单价最高限价为19元/吨 |
| 合计投标总报价（元） |  |  |  |  | ¥ 元 |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件第四章公开招标采购需求要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标报价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4.采购人已设单价最高限价，各投标人在单价最高限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报 ，不按要求填写做无效标处理。

5.投标综合单价应包括完成采购文件中所有的采购需求工作内容、合同包含的所有相应服务、人工费、桩基检测测试所需要的所有附属工具和材料、食宿费、交通费、税费和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、招标代理服务费、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职        务：

日        期：

附件17：

国企采购活动现场确认声明书

台州邦元工程咨询有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由                           （单位）负责人            （姓名）合法授权参加                           （项目名称）（项目编号：             ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                         。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                                 。

三、现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

四、我发现               供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标人名称：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：   年  月  日