# 采购需求

## 一、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲履约保证金 | 无 |
| --- | --- |
| ▲付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后，采购人向供应商支付合同总额的30%，维修硬件产品到货且软件交付使用后支付至合同总额的95%，安装完成验收合格支付至合同总额的100%。 |

- 商务服务要求（技术服务要求里另有注明的以技术服务要求为准）：

| 服务期限 | 维修硬件（维修更换所需硬件产品自合同签订生效后6个月内完成供货，安装等采购人通知）；软件交付期限：自合同签订生效后6个月内交付使用 |
| --- | --- |
| 交付地点 | 嘉兴市第一医院本院 |
| 实施现场情况 | 采购人不组织供应商踏勘现场，由供应商自行安排。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目投标报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。 |
| 报价 | 本项目报价需包含设备硬件及软件的供货价、包装费、运输和运输保险费、卸货费、搬运费、安装调试费、培训费、验收费、售后服务费用、管理费用、税费、利润、完成项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及项目包含的所有风险、责任等各项全部费用。 |
| 质量要求 | ▲1.供应商提供的产品必须是未曾开箱使用的合格原厂产品，所供产品与采购要求规定的型号、配置相一致，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内保障采购单位的系统安全、稳定运行，符合采购单位的采购要求。 2.所供全部产品的质量符合或优于现行国家和行业的技术标准和规范、安全及项目所在地的政府相关部门的管理规定，否则，供应商将承担一切经济损失的赔偿及法律责任。 |
| 实施要求 | 1.供应商在作业和提供服务期间，不得影响医院正常的工作秩序，不得损坏医院设施，如有损坏应照价赔偿。本项目所有作业人员要求具有较丰富的实施经验、掌握本项目相关的专业领域技术、能独立完成复杂任务。岗位职责需明确界定，避免职责交叉或空白，人员技能与任务匹配，执行效率高，能根据项目阶段需求灵活调整分工。 2.供应商在产品到货后，需与采购人充分沟通，确认安装工作内容以及时间安排，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失。 3.供应商应严格执行安装实施规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照有关说明进行实施，由于供应商在实施过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，供应商应承担由此发生的经济损失和责任。 4.供应商应采取确保其工作人员安全生产的防护措施，由于供应商保护措施不力而造成的事故，责任和费用由供应商承担。 5.供应商在提供服务过程中有关食宿、交通、通讯等费用由供应商自行承担。 6.实施标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准； 7.响应文件中需提供实施方案，包括实施前准备阶段[实施计划（技术资料准备、安装流程、人员分工、时间节点等）]、实施阶段（流程、标准、性能验证、文档移交等）、安全生产（操作规程、工作人员安全防护措施等）； |
| 售后服务 | ▲1.供应商提供自最终验收合格后不少于1年的质保期，质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时质保期结束，质保期内提供免费维修服务，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内非因采购人的人为原因而出现的产品质量问题，由供应商负责包修、包换或者包退，并承担因修理、调换或退货产生的费用。 3.质保期内，如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：2小时以内； 电话技术支持时间：0.5小时以内； 若需上门维修，则在：2小时内到达现场并进行维修。 - 4.响应文件中需提供相应的售后服务方案，包括售后服务体系[售后服务团队（售后人员售后服务经验、技术能力等）、备品备件仓库、退换货时效保障机制]、售后服务内容[时效（响应时间、到达采购人现场时间、一般问题解决时间、重大问题或其它无法迅速解决的问题解决或提出明确的解决方案时间等）、质保期内免费的定期巡检及必要的维护保养指导等（频次、方式等）和个性化维护保养方案等及相应收费标准]、售后服务流程[售后接收处理和反馈（方式、具体步骤等）、故障诊断及现场维修服务（具体步骤、服务标准等）、反馈意见收集及定期回访（频次、方式、目的等）]、日常反馈机制[采购人满意度调查（方式、内容等）、投诉处理（时效、处理团队、改进措施等）]及随机标准附件、备品备件、易损件、零配件、专用工具等准备和保障措施。 |
| 其他服务要求 | - 1.供应商应保证所提供的货物或软件均不会侵犯第三方的知识产权。 2.供应商应提供有关的全套技术文件。 3.技术支持：供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。 |
| 培训 | 1.供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训； 2.培训实现方式、时间、地点、人数应在响应文件中详细说明； 3.供应商应提供相应的培训计划、培训范围，实施方案。 |
| 验收标准 | 1.供应商完成维修及更换安装调试，采购人在10个日历天内由组织验收，验收情况作为支付货款的依据。 2.如采购人发现产品不符合采购文件要求的，供应商应在10个日历天内及时整改直至符合采购文件，供应商整改后仍未符合相关要求的，采购人有权单方面终止合同，期间发生的一切费用由供应商承担，采购人保留向中标人索赔的权利。 |

## 三、技术服务要求：

1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：所供全部产品的质量符合或优于现行国家和行业的技术标准和规范、安全及项目所在地的政府相关部门的管理规定，否则，供应商将承担一切经济损失的赔偿及法律责任。

2.原设备相关情况

嘉兴市第一医院气动物流系统是医院迁建时安装的，使用的品牌是荷兰TELECOM，至今已使用近14年，本次采购内容主要为更换气动物流三向阀控制设备及气动物流控制系统。

3.维修更新清单一览表

| 序号 | 内容 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三向阀控制设备 | MSV | TELECOM | 组 | 1 | 含主板，密封圈，电机，电位器 |
| 2 | 控制系统控制器 | VO3 | TELECOM | 台 | 1 |  |
| 3 | 控制系统管理软件 | BP-ATLAS | TELECOM | 套 | 1 |  |
| 4 | 辅材 | / | / | 项 | 1 |  |

注：维修更新服务内容包括设备硬件及软件采购（均采用原有气动物流系统品牌一致的原厂产品，响应文件中提供承诺书）、系统测试、运输、安装、调试、有效可靠的试运行、系统完善、培训操作和维修人员、提交文件资料、售后服务等，以及所有其它为项目正常可靠运行所需必要的项目。控制系统操作计算机及交换机由采购人按供应商要求提供，供应商配合安装调试。

4.控制系统管理软件系统技术要求

由计算机实时控制全系统运行。