工程量清单编制说明

一、工程概况：本项目为杭钱塘工出【2023】11号钱塘芯科园二期变配电工程

，位于杭州市。

二、招标范围：安装工程。

三、工程量清单编制依据：

1、招标人提供的本项目设计施工图及相关资料；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知》（浙建站计[2013]63号）；

3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

4、《浙江省施工机械台班定额》（2018版）；

5、关于《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018修订）的通知，杭建市发{2018}578号；

6、《浙江省建设工程造价管理办法》（浙江省人民政府令第296号）；

四、相关费率说明：

1、安全文明施工费根据《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及杭建市发〔2022〕54号文件规定，其中安全文明施工费按市区一般工程考虑，安装工程最低费率为7.35%，市政安装工程最低费率为6.47%，市政工程最低费率为9.86%。

2、规费按《关于颁发浙江省建设工程计价依据(2018版)的通知》（浙建建[2018]61号），规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%，具体如下：

安装工程：取费基数为人工费+机械费，费率为30.63%*30%=9.19%；

市政工程：取费基数为人工费+机械费，费率为18.75%*30%=5.63%；

市政安装工程：取费基数为人工费+机械费，费率为27.8%*30%=8.34%。

3、企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。同时，投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，在相应的清单明细表中（表2-5）进行单独费用报价分析。具体如下：

安装工程：取费基数为工人费+机械费，最低费率为16.29%*20%=3.26%；

市政工程：取费基数为工人费+机械费，最低费率为12.78%*20%=2.56%；

市政安装工程：取费基数为工人费+机械费，最低费率为12.59%*20%=2.52%。

税金费率按照《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）规定计取，费率为9%。

6、本工程标化工地取费：无。

7、本工程优质项目：无。

五、总承包服务费：

1、无。

六、暂列金额：

1、无

七、材料说明：

本招标文件涉及的其他主要设备材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求按中档以上的标准进行选材并报价，所有设备材料要求采用在行业内有较好信誉的品牌，生产厂家必须通过ISO质量认证，严禁选择不合设计要求的低档设备材料进行投标报价及组织施工实施。

八、图纸说明：

（一）通用部分

1、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。

2、工程量清单项目名称和项目特征中，未特别注明的单位为mm。

3、投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予支付。

4、以“项”为单位的分部分项工程量清单项目及措施项目为总价子目，合价固定包干，在招标范围内不作调整，投标人报价时应考虑设计方案优化、施工方案调整等风险因素。

5、投标人在编制报价前，应综合考虑图纸及技术规范中所涉及的材料规格、质量以及施工工序等方面的所有要求和标准，并将所有的费用包括在有关的项目中。所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容投标人未予报价的，将被认为包含在投标报价中，结算时合同价款不再增加。

（二）安装部分

1、经设计回复，风机采用：功率0.75kw，除湿机采用型号：CF890B除湿量 158L/d。

2、经设计回复，配电房部分中的铭牌和警示牌每个配电房预留四块。

3、经设计回复，在1#配电房中预留电缆沟盖板60m，在2#配电房中预留电缆沟盖板30m，在3#配电房中预留电缆沟盖板30m。

4、土方运距暂按15km考虑。

5、外线部分只计入电缆、电缆终端头以及防火封堵。

6、土建部分不计入此次招标范围。

7、经甲方回复，配套设施不计入招标范围。

8、经甲方回复，配电房标化工程中，10KV开闭所标化的基础、防盗门，抹灰面面漆、墙面喷刷涂料、接地母线、照明系统、灭火器不计入此次招标范围，单间配电房标准化的基础、防盗门，抹灰面面漆、墙面喷刷涂料、接地母线、照明系统、电缆支架、灭火器、水泵不计入此次招标范围。

九、其他说明：

1、本工程涉及的拆除项目请投标单位勘察现场后综合考虑报价。